Директору МУП «Выксаэнерго»
 В.А.Журину
 Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                                   Директор МУП «Выксаэнерго »                                                                                                                                                                                       

____________________В.А.Журин

«______»_________________20  г.
ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки.

____________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

__________________________________________________ ИНН __________________________________________

Телефон ____________________________ Факс _____________________________

В лице _______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:

_____________________________________________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка  сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ.)
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

______________________________________________________________________________________________________

(защитная автоматика)

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема), разработан____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы)
Проект (исполнительная схема) согласован:

с энергосбытовой организацией ___________________________________________________  ____  _____ 20 ___ г.

с сетевой организацией _________________________________________________________  _____  _____ 20 ___ г.

с региональным диспетчерским управлением (РДУ)__________________________________  _____  _____20 ___ г.

с территориальным органом Ростехнадзора__________________________________________  _____  ____20 ____г.

Положительное заключение экспертной организации на  проектную документацию получено от _____________________________________________________________ № ____________ от ____________ 20___ г.

наименование организации

2.2. Разрешение на установленную мощность _______ кВА (кВт),

 № _____________________, от«____»____________20_____г., выдано______________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, № тел.)

Срок действия __________________________________________________________________
2.3. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели ____ _____20 __г. 

№ ______________выдан___________________________________                                        ______________________

2.4. Технические условия выданы  ____  _____20_____г._____ № _________________________

__________________________________________________________                            ___________________________

(наименование организации выдавшей технические условия)

Действительны до  ___  _____20_____г.
Продлены до  ____ ______20_____г.________________________________________________

(кем, когда, основание)

Выполнены/ не выполнены_____________________________________________________________________________

(№ и дата справки о выполнение ТУ)

2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон                                  от  ___  __________ 20___ г. № _________ выдано_________________________________________

3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от  ___  _________ 20_____г. № ______________________

4. Акты на скрытые работы от ____ ___________20_____г. № ______________

5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены

___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории № ____ от ___ ______ 20 __г. выдано __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

8. Положительное заключение экспертной организации на освидетельствование технического состояния энергоустановки № _________от «__» ___________ 20__ г., выдано_________________________________________

9. Организация эксплуатации электроустановок:
9.1.Эксплуатация электроустановок осуществляется 

___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, дата и № регистрации в Ростехнадзоре)

9.2. Ответственный за электрохозяйство ________________________________________________________________






(Ф.И.О., должность)

назначен приказом _______________________________________№ ________ от ___ ______ 20 __г.

Проверку знаний норм и правил прошел «__»  ________  20___ г. в комиссии 

_____________________________________________________________________________________________________

с присвоением _____ гр. по электробезопасности в электроустановках __________ В. 

Удостоверение № _____от «____»_____________ _______ г.

9.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала _____________________________________________________________________________________________________

9.4. Договор на эксплуатацию электроустановки 
___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
9.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность __________________________

9.6. Наличие технической документации (да, нет):


утвержденной принципиальной (однолинейной)  электрической схемы _____________________________;


должностных  инструкций ___________________________________________________________________;


инструкций  по эксплуатации ________________________________________________________________;


бланков нарядов ___________________________________________________________________________;


списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др..

9.7. Наличие журналов (да, нет):


оперативного ______________________________________________________________________________;


проверки знаний ___________________________________________________________________________;


инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала ___________________________;


учета и содержания средств защиты ___________________________________________________________;

противоаварийных тренировок _________________________________________________________________________;


учета и содержания электроинструмента________________________________________________________;


учета аварий и отказов_______________________________________________________________________;


работ по нарядам и распоряжениям____________________________________________________________;


инструктажа на 1 группу_____________________________________________________________________;

9.8. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): _____________________________________________ №____________________ гос. пов._______;

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (заявитель)                                                                                                                  ___________________

«_____» ______________ 20 ___ г.

                                                                              М.П.

