## Протокол № 43-2014

## рассмотрения  и оценки  заявок  на участие  в  запросе  котировок

## на электронной площадке Сбербанк-аст

г.Выкса                                                                                     «25» июля 2014 г.

1.Наименование заказа:Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГ 100-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 400-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

2. Способ размещения заказа: Запрос котировок .

3. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго».

4. Место нахождения Заказчика: Нижегородская обл.,г Выкса, ул.Красные Зори,д.35А.

5. Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГ 100-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 400-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

6.Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 533 826 рублей (пятьсот тридцать три тысячи восемьсот двадцать шесть рублей)

### 7.  Наименование и объем поставляемого товара: В соответсвии с запросами  43-2014/1.

### 8.  Сведения о комиссии:

На  заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки  запросов котировок присутствовали:

Председатель комиссии:     гл.инженер                                       Суслов А.А.

Зам.председателя комиссии:      начальник ПО                                  Рассадин В.В.

гл.бухгалтер                                     Михеева Т.М.

ст.экономист                                    Чанова С.В.

Секретарь комиссии:        экономист                                       Гусева М.Ю.

Комиссия по закупкам в данном составе правомочна осуществлять свои функции.

9.   Процедура рассмотрения и оценки запросов котировок:

Процедура рассмотрения и оценки запросов котировок проведена 25.07.2014 в 13ч. 30 мин. по адресу: 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. МУП «Выксаэнерго», каб.  гл.инженера.

### 10.  Предложения: В адрес закупочной комиссии поступило 1 заявка на участие в запросе котировок.

Заявка, предоставленная для участия в запросе котировок, была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления запросов котировок.

Сведения о регистрации приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение № 2 является неотъемлемой частью данного протокола).

### Сведения об участнике размещения заказа, предоставившего заявку на участие в запросе котировок, приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение № 3 является неотъемлемой частью данного протокола)

### Решение комиссии:

Комиссия  рассмотрела заявку в соответствии с требованиями и условиями, установленными в  закупочной документации, и приняла следующие решения:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес и контактная информация | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Электротехнический центр» | 603089, г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.48 , к1, кв.69 | Допустить к участию в запросе котировок |

### Результаты рассмотрения заявок запроса котировок приведены в Приложении № 4 к настоящему протоколу (Приложение № 4 является неотъемлемой частью данного протокола.

### 12. Оценка предложений

### Единственная поданная  заявка соответствует требованиям, установленным  извещением о проведении запроса котировок.

### Победитель

### ООО «Электротехнический центр»

ИНН 5262138975/КПП 526201001, ОГРН 1055248075046

(Адрес:603089, г.Н.Новгород, ул.Ижорская, д.48,корп.1,кв.69 тел.(831)278-44-32,(831)278-44-35.

Предложение о цене договора: 466 100  рублей (четыреста шестьдесят шесть тысяч сто рублей) в том числе НДС.

(Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе запроса котировок, приведен в Приложении № 5 к настоящему протоколу (Приложение № 5 является неотъемлемой частью данного протокола).

### Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.energo.wyksa.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Выксаэнерго», утвержденное приказом № 9/1 от 31.03.2012 г.

Председатель комиссии:     гл.инженер                                       Суслов А.А.

Зам.председателя комиссии:      начальник ПО                                  Рассадин В.В.

гл.бухгалтер                                     Михеева Т.М.

ст.экономист                                    Чанова С.В.

Секретарь комиссии:        экономист                                       Гусева М.Ю.

|  | Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 25.07.2014 № 43-2014 |
| --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| 1 | Трансформатор ТМГ12- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн (ТМГэ 400-9/0,4-УХЛ1 D/Yн-11) | 1 | шт |

Техническое задание №1

## Трансформатор силовой  масляный герметичный серии    ТМГ12  400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн  (ТМГэ  400-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)

## Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

- Основные технические данные и характеристики

  - Основные технические характеристики:

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 400кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

- Технические характеристики

ТМГ12  400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн

Мощность, кВА-400

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -610

Потери к.з., Вт - 4600

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-400кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

- Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГ 100- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

Техническое задание №2

## Трансформатор силовой масляный герметичный серии    ТМГ  100- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн- 11

## 1. Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

2.Основные технические данные и характеристики

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 100кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

3. Технические характеристики

ТМГ  100- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн -11

Мощность, кВА-100

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -290

Потери к.з., Вт - 2200

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-100кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

- Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГ12 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11) | 1 | шт |

Техническое задание №3

## Трансформатор силовой  масляный герметичный серии    ТМГ12   250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн (ТМГэ 250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)

## 1.Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

2.Основные технические данные и характеристики

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 250кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

3.     Технические характеристики

ТМГ12  250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн

Мощность, кВА-250

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -425

Потери к.з. , Вт - 3250

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-250кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

|  | Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 25.07.2014 № 43-2014 |
| --- | --- |

ВЫПИСКА  ИЗ  ЖУРНАЛА  РЕГИСТРАЦИИ

ПОСТУПЛЕНИЯ   ЗАПРОСА  КОТИРОВОК

Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГ 100-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 400-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.07.2014 | 09:06 | 43-2014/1 | Заявка на Sberbank-ast.ru |

|  | Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 25.07.2014 №43-2014 |
| --- | --- |

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗОВ,  ПРЕДОСТАВИВШИЕ  ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК

Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГ 100-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 400-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 533 826 рублей

(пятьсот тридцать три тысячи восемьсот двадцать шесть )

| Подано заявок: | 1 |  | (одна) | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (цифрами) |  | (прописью) |  |

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Почтовый адрес участника размещения заказа | Сведения, содержащиеся в запросах котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Электротехнический центр» ИНН 5262138975 КПП 526201001 | 603089, г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.48 , к1, кв.69 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |

|  | Приложение № 4 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 25.07.2014 №43-2014 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГ 100-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 400-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Решение комиссии | Причина отказа | Основания принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Электротехнический центр» ИНН 5262138975 КПП 526010014 | Допустить к участию в запросе котировок | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |

|  | Приложение №5 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 25.07.2014 № 43-2014 |
| --- | --- |

ОБЩИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОВЕДЕНИЯ   ЗАПРОСА    КОТИРОВОК

Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГ 100-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Трансформатор  ТМГ12- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн(ТМГэ 400-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11)  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

| № п/п | № регистр. заявки | Участник размещения заказа | Предложение поставщика о цене с учетом НДС | Результат запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43-2014/1 | ООО «Электротехнический центр» ИНН 5262138975 КПП 526201001 | 466 100,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |