ПРОЕКТ   ДОГОВОРA   ПОСТАВКИ  № 58-2014

| г.Выкса | от « » 2014 г. |
| --- | --- |

МУП "Выксаэнерго", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  директора Журина В.А., действующего на основании Устава и ------------, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице------------., действующего на основании ------------,  с другой стороны, заключили Настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1   Поставщик обязан передать, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора  на условиях  предусмотренных  договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязуется:

    - По заявке Покупателя передать  следующую электроустановку (согласно спецификации №1 к проекту договора 58-2014)

настоящего договора.

    - Передать Покупателю, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора товар надлежащего качества, количества и гарантийных обязательств.

2.2      Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора товар на основании товарно-транспортной накладной.

2.2.2. Произвести расчет денежными средствами  в размере          ( сумма цифрами и прописью)   в течении 10 дней  со дня приемки товара Покупателем в форме безналичного расчета, путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ:

( цифры прописью )

в т.ч. НДС 18%

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

  - Отпуск товара осуществляется путем доставки товара Поставщиком до склада Покупателя, по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, зд.35 «А».

  - Срок поставки товара  -  в течении 30 кадендарных  дней со дня заключения договора

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.По всем вопросам, касающимся приемки товара и не оговоренным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР  от 15.06.1965 №П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 №П-7 в части, не противоречащей условиям Договора.

5.2. Настоящий договор вступает в силу после его подписания всеми    участниками и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.  В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

  - Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

7.2. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также война, террористические акты, нормативные акты или действия государственных органов, муниципальных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:							  Покупатель:

| ООО ИНН/ КПП Адрес: |  | МУП «Выксаэнерго» ИНН 5247015739 КПП 524701001 Адрес: 607061, г. Выкса, ул. Красные Зори, д.35а |
| --- | --- | --- |
| р/с к/с БИК |  | р/с 40602810801060000058 в ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Нижегородский, г.Н.Новгород к/с 30101810300000000821, БИК 042202821 |
| Тел. (факс |  | Тел. (факс): 8 (831)6-00-76; 6-00-75; 6-00-77 |

Директор					            Директор

______________________/                      /		   ________________________ /Журин В.А./

Спецификация № 1

к проекту договора  № 58-2014

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Приобретение электрооборудования |
| --- |
| № п.п. | Наименование материала | Количество, шт |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая 6/0,4 кВ 1х100 кВА (без силового трансформатора) | 1шт. |
| 2 | Силовой трансформатор напряжения 6/0,4 кВ 100кВА , ТМГ-11э,схема и группа соединения силового трансформатора: Д/У-11 | 1шт. |

Опросный лист на КТП МУП «Выксаэнерго»

| Место установки КТП | г.Выкса, д.Грязная,ул.Луговая |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Исполнение КТП | тупиковая |
| Класс напряжения на стороне ВН, кВ | 6 |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | ВНАп(П)-10/630-20зпУ2 |
| Секционирование на стороне ВН | нет |
| Учет по стороне ВН | нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух |
| Исполнение выводов РУНН | воздух |
| Коммутационный аппарат на вводе НН исполнение | ВР32-35А312 250А, ТТН-Ш 200/5А-3шт, ОПН-0,38/0,42 У2-3шт. стационарный |
| Коммутационный аппарат отходящих линий РУНН | ВА51-35М1-340010 40А-2шт., 63А-2шт |
| Ток фидеров, А | 40 63 |
| Количество отходящих линий, шт. | 2 2 |
| Учет энергии | активный |
| Тип счетчика | Меркурий 230ART-03 PQRSIDN |
| Уличное освещение | да: АБУО |
| Учет энергии на уличное освещение | да |
| Тип счетчика | Меркурий 230ART-03 PQRSIDN |
| Учет энергии на отходящих линиях | нет |
| Тип счетчика | - |
| Наличие АВР | нет |
| Наличие РЛНД | нет |
| Наличие разрядников | ОПН-РВ-6/7 |
| Наличие коридора обслуживания | нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе НН |
| Тип питающей линии 6кВ | воздушная |
| Длина питающей линии 6кВ, м. | АС-50 – 250м. |
| Тип отходящих линии 0,4кВ | ВЛИ |
| Длина отходящих линий 0,4кВ, м. | - |
|  | Предусмотреть место для ТМГэ-11 100/6/0,4 Д/У-11 |

Директор					            Директор

______________________/                      /		   ________________________ /Журин В.А./