Извещение № 44

о проведении запроса предложений

(в соответствии с п.п.8,9 ст.4 Федерального закона РФ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

| 1 | Способ закупки | Запрос предложений |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование Заказчика | Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго» (МУП «Выксаэнерго») |
| 3 | Место нахождения Заказчика | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. |
| 4 | Почтовый адрес Заказчика | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. |
| 5 | Адрес электронной почты Заказчика | vyksaenergo@mail.ru |
| 6 | Номер контактного телефона Заказчика | Телефон/факс (83177)6-00-75,6-26-40 |
| 7 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором согласно опросного листа (техническое задание-Приложение № 1 сопроводительной документации) |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Прием товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса ул.Красные Зори, д.35А. МУП «Выксаэнерго». |
| 9 | Срок подачи заявок запроса предложений | С 26 июня 2012г. по 28 июня 2012г. |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок запроса предложений | 28 июня 2012г., в 16:00 |
| 11 | Место и порядок подачи заявок запроса предложений | Заявка запроса предложений предоставляется в письменной форме в рабочие дни с 8:00 ч до 17:00 ч (перерыв с 12:00 до 13:00 часов) по адресу: 607060, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори, д.35А.; МУП «Выксаэнерго», 2 этаж, плановый отдел |
| 12 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Форма заявки запроса предложений должна строго соответствовать форме - Приложение №2 сопроводительной документации |
| 13 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | Цена работ указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. |
| 14 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 560000 рублей ( Пятьсот шестьдесят тысяч рублей) |
| 15 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Приложение №3 сопроводительной документации |
| 16 | Срок выполнения работ | В течение 30 дней со дня заключения договора |
| 17 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставления документации не взимается |
| 18 | Срок предоставления документации | с 26 июня 2012г. по 28 июня 2012г. |
| 19 | Форма, сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет. Оплата с отсрочкой платежа на 90 дней со дня заключения договора поставки. |
| 20 | Срок заключения договора | Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| 21 | Место вскрытия конвертов с заявками запроса предложений | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А.; МУП «Выксаэнерго», каб. гл.инженера |
| 22 | Дата и время вскрытия конвертов с заявками запроса предложений | 28.06.2012 г. в 16:00 |
| 23 | Место рассмотрения заявок запроса предложений | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А.; МУП «Выксаэнерго», Каб.гл.инженера |
| 24 | Дата и время начала рассмотрения заявок запроса предложений | 28.06.2012 г. в 16:20 |
| 25 | Критерии оценки заявок запроса предложений | К качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС |
| 26 | Место подведения итогов | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А.; МУП «Выксаэнерго», каб.гл.инженера |
| 27 | Дата и время подведения итогов | 28.06.2012 г. в 16:30 |
| 28 | Требования к участнику размещения заказа | - Сведения об участнике размещения заказа не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. - Участники закупки должны соответствовать Положению « О закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Выксаэнерго» утвержденным приказом директора №9/1 от 31.03.2012, размещенным на официальном сайте МУП «Выксаэнерго» www.energo.wyksa.ru - Участники закупки должны обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. - Участники закупки должны обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 29 | Общие условия проведения запроса предложений | Процедура закупки способом запроса предложений проводится в соответствии с Положением « О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Выксаэнерго», утвержденного приказом директора №9/1 от 31.03.2012г. |
| 30 | Обеспечение заявки на участие | Не требуется |

Председатель комиссии по закупкам					А.А. Суслов

Секретарь комиссии по закупкам						С.В. Чанова

Приложение № 1

к извещению № 44 о проведении запроса предложений

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение КТП  (ул. Челюскина)

| № п/п | Наименование материала | Марка, тип материала | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция с силовым трансформатором согласно опросного листа | КТП-250кВА | 1 шт. |

|  | Опросный лист на КТП для МУП "Выксаэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО ответственного менеджера, город и контактный телефон |  | Техническую часть опросного листа подготовил: Начальник ПО В.В. Рассадин (83177) 6-06-65 Проверил и cогласовал: Главный инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов (83177) 6-00-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мачтовая на пасынках (КТП/М) - устанавливается на 4-х столбиках, либо на двух пасынках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Киосковая тупиковая (КТП/Т) V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Киосковая проходная (КТП/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контейнерная проходная (КТП/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тупиковая одноблочная мощностью до 250кВА (КТП/Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тупиковая двух или трехблочная (КТП/Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проходная двух или трехблочная (КТП/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ТБУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проходная, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ПБУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  | один V (Δ/Y) два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  | ТМ ТМГ12 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  | 25 |  | 40 |  |  | 63 |  |  |  | 100 |  |  | 160 |  |  | 250 |  | 400 |  |  | 630 |  |  | 1000 |  |  | 1600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КТП |  | проходная тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  | 6 V 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН |  | ВНА V РВЗ ВВ/TEL (вакуумный выключатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне ВН |  | да нет V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет по стороне ВН |  | да нет V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  | воздух V кабель воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов РУНН |  | воздух V кабель воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР V РЕ ВА (указать производителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение | стационарный V выкатной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН |  | предохранители |  |  | РПС |  |  | ВА V |  | RBK |  |  | ARS |  |  | импортные выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OEZ |  |  | moeller |  |  | ABB |  | legrand |  |  | schneider |  |  |
| Токи фидеров, А |  | 25 | 31,5 |  |  | 40 |  |  | 63 |  |  | 80 |  | 100 | 125 |  |  | 160 |  | 200 | 250 |  | 320 |  | 400 | 630 |  |  | 1000 |
| Схема автоматического выключателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 |  | активныйV реактивный актив-реактив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ 6803) |  | Меркурий 230ART 03 PQRSIDN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  | да V нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 на уличное освещ. |  | да V нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ 6803) |  | Меркурий 230ART 03 PQRSIDN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии на отходящих линиях |  | да V нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ 6803) |  | Меркурий 230ART 03 PQRSIDN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  | да нет V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие РЛНД |  | да V нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников |  | РВН РВО ОПН V нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  | по РУВН по РУНН нет V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения и тока |  | на вводе ВН на вводе НН V на отходящ. линияхV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНИМАНИЕ!!!! Стандартная комплектация подстанций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат ВН - РЛНД при воздушном вводе, ВНА при кабельном вводе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений с помощью РВН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты НН - автоматические выключатели ВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет активной электроэнергии счетчиком ЦЭ 6803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридор обслуживания отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для столбовых КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для киосковых КТП тупикового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для киосковых КТП проходного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для киосковых КТП тупикового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От Заказчика МУП "Выксаэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к извещению № 44 о проведении запроса предложений

## Заявка на участие в запросе предложений

Дата:

Кому:  В закупочную комиссию МУП «Выксаэнерго»

Заявитель:____________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

Адрес: ______________________________________________________________________,

(место нахождения юридического лица, место жительства для физического лица)

телефон:   ________________         факс:   _________________

зарегистрированный в: ________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН/КПП____________________________________________

банковские реквизиты:_________________________________

___________________ в ________________________________________________________

(наименование банка)

код ОГРН ____________________________________________

в лице _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

1. Изучив направленный Вами запрос предложений цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующей продукции:

|  | № п/п | Наименование товаров |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе НДС 18%: |  |  |  |  |

2.  Цена договора: ______________________________________________________,

Цена товаров, работ, услуг с указанием  включенных (невключенных) расходов, в том числе  расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей.

3. Мы обязуемся в случае принятия нашей   заявки запроса предложений  осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, определенными извещением о проведении запроса предложений, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

4.  Мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков.

5. С Техническим заданием и Проектом договора ознакомлены и согласны.

| Руководитель организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись) 		        (Фамилия, инициалы)

М.П.

Заявка запроса предложений подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, с указанием номера и наименования запроса предложений в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, оформленная строго по форме Заказчика.

Любой участник  процедуры  вправе подать только одну  заявку запроса предложений, внесение изменений в которую не допускается.

Победителем в проведении запроса предложений признается участник, подавший  заявку запроса предложений, которая соответствует всем требованиям, установленным в настоящем извещении и в которой указана наиболее низкая цена товара.

Заявки запроса предложений, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 3

к извещению № 44 о проведении запроса предложений

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на   поставку КТП-250кВА

| Наименование товара, работы, услуги | Коммерческие предложения/поставщики (без учета НДС) |  |  | Кол-во | Средняя цена (руб.) | Средняя стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Волжская кабельная компания» | ЗАО «ЭнергоМаксиму» | ООО «Альянс-Энерго» |  |  |  |
| 1.Поставка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором согласно опросного листа | 565000,00 | 572000,00 | 541850 | 3 | 560000,00 | 560000,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 560000,00 |
| Итого начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  | 560000,00 |

Начальная (максимальная) цена договора определена путем сложения  среднеарифметических значений цен поставщиков  данного товара с  учетом потребности  заказчика и составляет 560000 рублей ( Пятьсот шестьдесят тысяч рублей). В цену договора включены: расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование и уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей., без НДС.