## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" Сентябрь 2012г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Время работ | Примечание
1 | ТП-38 | Текущий ремонт | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 09.00-11.00
2 | ф.7-05 | Аварийные рем. работы | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 17.30-20.00 | Отключение в РП-7 (ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети" )
3 | ТП-193 | Текущий ремонт | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 09.00-16.00
4 | ф.4631 | Аварийные рем. работы | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 09.00-11.50 | Выход из строя КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-4 (ветхость сетей)
5 | ф.4628 | Аварийные рем. работы | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 12.00-13.00 | Выход из строя КЛ-6кВ от ГПП-4 ОАО "ВМЗ" до РП-402 (механическое повреждение)
6 | ТП-171 Т-1 | Текущий ремонт | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 09.00-09.30 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | ТП-171 Т-2 | Текущий ремонт | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 09.00-09.30 | Перевод нагрузки на Т-1
8 | ТП-199,130, 75,109,270,148 | Аварийные рем. работы | 2012-09-16 | 2012-09-16 | 08.00-08.10 | Отключение ф.606 на п/ст."Досчатое" (ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети")
9 | ф.1-04 ЦРП-РП-6а | Аварийные рем. работы | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 05.30-09.30 | Пореждение на ф.6а-05 (ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети") от РП-6а
10 | ф.3675, 3678 | Аварийные рем. работы | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 13.45-14.35 | Отключение на ГПП-3 ОАО "ВМЗ"
11 | ТП-212 Т-2 | Текущий ремонт | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 09.00-09.30 | Перевод нагрузки на Т-2
12 | ф.4628 | Аварийные рем. работы | 2012-09-23 | 2012-09-23 | 12.00-13.00 | Выход из строя КЛ-6кВ от РП-4 до ТП-7 (ветхость сетей)
13 | ф.103-05 | Аварийные рем. работы | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 18.05-18.40 | Повреждение провода ВЛ-6кВ (порывистый ветер)
14 | ф.505, 1605,1615, 1616, 1637 | Аварийные рем. работы | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 05.00-05.17 | Отключение на п/ст.№5 и ГПП-1 ОАО "ВМЗ"
15 | ф.4615 | Аварийные рем. работы | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 15.30-16.30, 20.00-20.30, 21.30-22.30 | Неисправность цепей управления
16 | ф.1-04 | Аварийные рем. работы | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 15.45-18.15 | Выход из строя КЛ-6кВ от ЦРП-1 до РП-6 (ветхость сетей)