Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                                   Директор МУП «Выксаэнерго »

____________________В.А.Журин

«______»_________________2010г.

### Критерии наличия технической возможности технологического присоединения

Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

-  сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

-  отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

-  отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных выше  критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.