## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" январь 2013г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Время работ | Примечание
1 | ТП-199,130, 75,109,270,148 | Аварийные рем. работы | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 06.55-08.30 | Отключение ф.602 на п/ст."Досчатое" (ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" ПО "Южные электросети")
2 | РП-103 яч.№14 | Текущий ремонт | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 09.00-15.30
3 | РП-103 яч.№16 | Текущий ремонт | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 09.45-16.00
4 | ф.1615, ф.103-05 | Аварийные рем. работы | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 17.00-17.40 | Механическое повреждение проводов ВЛ-6кВ
5 | РП-8 Т-2 | Текущий ремонт | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 11.25-17.00 | Перевод нагрузки на Т-1
6 | РП-8 Т-1 | Текущий ремонт | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 11.40-16.00 | Перевод нагрузки на Т-2
7 | РП-402 яч.№16 | Ремонт РЗАиУ | 2013-01-31 |  | 13.15
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин