## Протокол № 19-2014

## рассмотрения  и оценки  заявок  на участие  в  запросе  котировок

## на электронной площадке Сбербанк-аст

г.Выкса                                                                                     «24» апреля 2014 г.

1.Наименование заказа:Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГэ-250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-160-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-63-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

2. Способ размещения заказа: Запрос котировок .

3. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго».

4. Место нахождения Заказчика: Нижегородская обл.,г Выкса, ул.Красные Зори,д.35А.

5. Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГэ-250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-160-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-63-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

6.Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 431 100 рублей (четыреста тридцать одна тысяча сто рублей)

### 7.  Наименование и объем поставляемого товара: В соответсвии с запросами  19-2014/1, 19-2014/2,19-2014/3.

### 8.  Сведения о комиссии:

На  заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки  запросов котировок присутствовали:

Председатель комиссии:      гл.инженер                                       Суслов А.А.

Члены комиссии:        гл.бухгалтер                                     Михеева Т.М.

юрисконсульт                                  Буданов Е.И.

ст.экономист                                    Чанова С.В.

Секретарь комиссии:         экономист                                        Гусева М.Ю.

Комиссия по закупкам в данном составе правомочна осуществлять свои функции.

9.   Процедура рассмотрения и оценки запросов котировок:

Процедура рассмотрения и оценки запросов котировок проведена 24.04.2014 в 10ч. 30 мин. по адресу: 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. МУП «Выксаэнерго», каб.  гл.инженера.

### 10.  Предложения: В адрес закупочной комиссии поступило 3 заявки на участие в запросе котировок.

Заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления запросов котировок.

Сведения о регистрации приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение № 1 является неотъемлемой частью данного протокола).

### Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки на участие в запросе котировок, приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение № 3 является неотъемлемой частью данного протокола)

### 11.  Решение комиссии:

Комиссия  рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в  закупочной документации, и приняла следующие решения:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес и контактная информация | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергоцентр» | 140054,Московская обл.,г.Котельники, мкр.Ковровый,д.37 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 2 | ООО «Альянс-Энерго НН» | 603000, г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.3 , оф.518 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 3 | ООО «Электротехнический центр» | 603089, г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.48 , к1, кв.69 | Допустить к участию в запросе котировок |

### Результаты рассмотрения заявок запроса котировок приведены в Приложении № 4 к настоящему протоколу (Приложение № 4 является неотъемлемой частью данного протокола).

### 12.   Оценка предложений:

### Комиссия оценила предложения в соответствии с требованиями, указанными в  закупочной документации и приняло следующее решение:

### Присвоить следующие ранги предложениям по степени уменьшения привлекательности

| № п/п | Наименование(для юридического лица), фамилия,имя,отчество(для физического лица) участника размещения заказа | Степень ранжировки предложений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергоцентр» | 2 |
| 2 | ООО «Альянс-Энерго НН» | 3 |
| 3 | ООО «Электротехнический центр» | 1 |

### 13.  Результаты проведения запроса котировок:

### Победителем в запросе котировок определен участник размещения заказа с номером ранга  № 1

### ООО «Электротехнический центр»

ИНН 5262138975/КПП 526201001, ОГРН 1055248075046

(Адрес:603089, г.Н.Новгород, ул.Ижорская, д.48,корп.1,кв.69 тел.(831)278-44-32,(831)278-44-35.

Предложение о цене договора: 379 000  рублей (триста семьдесят девять тысяч рублей) в том числе НДС.

(Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе запроса котировок, приведен в Приложении № 5 к настоящему протоколу (Приложение № 5 является неотъемлемой частью данного протокола).

### Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.energo.wyksa.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Выксаэнерго», утвержденное приказом № 9/1 от 31.03.2012 г.

Председатель комиссии:     гл.инженер                                      Суслов А.А.

Члены комиссии:       гл.бухгалтер                                     Михеева Т.М.

юрисконсульт                                  Буданов Е.И.

ст.экономист                                   Чанова С.В.

Секретарь комиссии:        экономист                                       Гусева М.Ю.

|  | Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 24.04.2014 № 19-2014 |
| --- | --- |

Техническое задание №1

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

## Трансформаторы силовые масленые герметичные серии    ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

## Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

- Основные технические данные и характеристики

  - Основные технические характеристики:

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 250кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

  - Технические характеристики

    - ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

Мощность, кВА-250

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -425

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-250кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

Техническое задание №2

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГэ- 160- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

## Трансформаторы силовые масленые герметичные серии    ТМГэ- 160- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

## Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

- Основные технические данные и характеристики

  - Основные технические характеристики:

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 160кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

  - Технические характеристики

    - ТМГэ- 160- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

Мощность, кВА-160

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -300

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-160кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

Техническое задание №3

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГ-63-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

## Трансформаторы силовые масленые герметичные серии    ТМГ-63-6/0,4–УХЛ1D/Yн-11

- Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

- Основные технические данные и характеристики

  - Основные технические характеристики:

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ общего назначения мощностью 63кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

  - Технические характеристики

2.2.2 ТМГ 63кВА 6/0,4кВ – D/Y

Мощность, кВА-63

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -210

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-63кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

|  | Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 24.04.2014 № 19-2014 |
| --- | --- |

ВЫПИСКА  ИЗ  ЖУРНАЛА  РЕГИСТРАЦИИ

ПОСТУПЛЕНИЯ   ЗАПРОСА  КОТИРОВОК

Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГэ-250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-160-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-63-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.04.2014 | 14:32 | 19-2014/1 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 2 | 23.04.2014 | 15:30 | 19-2014/2 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 3 | 23.04.2014 | 18:57 | 19-2014/3 | Заявка на Sberbank-ast.ru |

|  | Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 24.04.2014 №19-2014 |
| --- | --- |

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗОВ,  ПРЕДОСТАВИВШИЕ  ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК

Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГэ-250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-160-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-63-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 431  100 рублей

(четыреста тридцать одна  тысяча сто рублей)

| Подано заявок: | 3 |  | (три) | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (цифрами) |  | (прописью) |  |

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Почтовый адрес участника размещения заказа | Сведения, содержащиеся в запросах предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергоцентр» ИНН 5027165224 КПП 502701001 | 140054,Московская обл.,г.Котельники, мкр.Ковровый,д.37 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 2 | ООО «Альянс-Энерго НН» ИНН 5260351916 КПП 526001001 | 603000, г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.3 , оф.518 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 3 | ООО «Электротехнический центр» ИНН 5262138975 КПП 526010014 | 603089, г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.48 , к1, кв.69 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |

|  | Приложение № 4 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 24.04.2014 №19-2014 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГэ-250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-160-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-63-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Решение комиссии | Причина отказа | Основания принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергоцентр» ИНН 5027165224 КПП 502701001 | Допустить к участию в запросе котировок | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 2 | ООО «Альянс-Энерго НН» ИНН 5260351916 КПП 526001001 | Допустить к участию в запросе котировок | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 3 | ООО «Электротехнический центр» ИНН 5262138975 КПП 526010014 | Допустить к участию в запросе котировок | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |

|  | Приложение №5 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 24.04.2014 № 19-2014 |
| --- | --- |

ОБЩИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОВЕДЕНИЯ   ЗАПРОСА    КОТИРОВОК

Предмет договора: Поставка трансформаторов:

Трансформатор ТМГэ-250-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-160-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 в количестве 1 шт.

Трансформатор ТМГэ-63-6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11  в количестве 1 шт.

Приложение №1

(Техническое задание №1,2,3 - сопроводительной документации).

| № п/п | № регистр. заявки | Участник размещения заказа | Предложение поставщика о цене с учетом НДС | Результат запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19-2014/1 | ООО «Энергоцентр» ИНН 5027165224 КПП 502701001 | 383 565,53 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 2 | 19-2014/2 | ООО «Альянс-Энерго НН» ИНН 5260351916 КПП 526001001 | 424 800,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 3 | 19-2014/2 | ООО «Электротехнический центр» ИНН 5262138975 КПП 526010014 | 379 000,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |