## Лист1
УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» ____________Журин В.А. п а
Свободная трансформаторная мощность на 30.09.14г.
№ п.п. | ТП, КТП, РП | Мощность трансформаторов, кВА | Свободная мощность*, кВА
1 | РП-4 6/0,4 | 800 | 0
2 | РП-5 6/0,4 | 1260 | 0
3 | РП-6 6/0,4 | 800 | 245
4 | РП-8 6/0,4 | 800 | 162
5 | РП-10 6/0,4 | 1260 | 359
6 | РП-12 6/0,4 | 1260 | 335
7 | РП-103 6/0,4 | 800 | 0
8 | РП-306 6/0,4 | 800 | 0
9 | РП-402 6/0,4 | 1030 | 555
10 | РП-404 6/0,4 | 720 | 271
11 | РП-406 6/0,4 | 800 | 433
12 | БКТП-1 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
13 | ТП-2 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
14 | ТП-3 п.Шиморское 6/0,4 | 630 | 0
15 | ТП-4 6/0,4 | 800 | 0
16 | ТП-4 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
17 | ТП-5 6/0,4 | 800 | 157
18 | ТП-5 п.Шиморское 6/0,4 | 320 | 0
19 | ТП-6 6/0,4 | 800 | 103
20 | ТП-6 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
21 | ТП-6а 6/0,4 | 800 | 378
22 | ТП-6б 6/0,4 | 800 | 400
23 | ТП-7 6/0,4 | 800 | 119
24 | ТП-7 п.Шиморское 6/0,4 | 500 | 0
25 | ТП-8 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
26 | ТП-8 6/0,4 | 800 | 434
27 | ТП-9 6/0,4 | 800 | 0
28 | КТП-9 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 44
29 | ТП-10 6/0,4 | 800 | 258
30 | ТП-10А 6/0,4 | 500 | 0
31 | КТП-10 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 104
32 | КТП-12 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
33 | КТП-13 6/0,4 | 1260 | 687
34 | КТП-22 10/0,4 | 320 | 259
35 | ТП-23 6/0,4 | 400 | 0
36 | ТП 24 6/0,4 | 800 | 0
37 | КТП-25 6/0,4 | 250 | 0
38 | ТП-32 6/0,4 | 500 | 283
39 | КТП-33 6/0,4 | 1260 | 518
40 | ТП-34 6/0,4 | 1260 | 767
41 | ТП-35 6/0,4 | 800 | 174
42 | ТП-36 6/0,4 | 1260 | 573
43 | ТП-37 6/0,4 | 1260 | 608
44 | ТП-38 6/0,4 | 800 | 210
45 | ТП-39 10/0,4 | 160 | 0
46 | КТП-039 10/0,4 | 63 | 0
47 | КТП-40 10/0,4 | 100 | 38
48 | КТП-42 10/0,4 | 100 | 0
49 | ТП-43 6/0,4 | 250 | 0
50 | ТП-75 6/0,4 | 800 | 0
51 | КТП-78 6/0,4 | 100 | 27
52 | КТП-86 6/0,4 | 180 | 0
53 | ТП-90 6/0,4 | 180 | 0
54 | КТП-98 6/0,4 | 250 | 0
55 | КТП-100 6/0,4 | 1260 | 259
56 | ТП-101 6/0,4 | 800 | 485
57 | ТП-102 6/0,4 | 800 | 560
58 | КТП-103 6/0,4 | 25 | 1.18
59 | КТП-104 6/0,4 | 400 | 190
60 | КТП-106 6/0,4 | 250 | 11.2
61 | КТП-109 6/0,4 | 63 | 59
62 | ТП-110 6/0,4 | 320 | 0
63 | КТП-111 6/0,4 | 250 | 60
64 | КТП-113 6/0,4 | 1000 | 0
65 | КТП-114 6/0,4 | 400 | 0
66 | КТП-115 6/0,4 | 250 | 0
67 | КТП-116 6/0,4 | 400 | 0
68 | ТП-119 6/0,4 | 180 | 111
69 | КТП-122 6/0,4 | 630 | 0
70 | КТП-124 6/0,4 | 400 | 0
71 | ТП-130 6/0,4 | 500 | 275
72 | КТП-131 6/0,4 | 100 | 4.5
73 | КТП-138 6/0,4 | 160 | 0
74 | ТП-140 6/0,4 | 250 | 70
75 | ТП-140А 6/0,4 | 160 | 131
76 | ТП-143 6/0,4 | 800 | 589
77 | ТП-145 6/0,4 | 650 | 374
78 | КТП-148 6/0,4 | 160 | 36
79 | ТП-150 6/0,4 | 250 | 160
80 | ТП-152 6/0,4 | 320 | 145
81 | ТП-154 6/0,4 | 1260 | 0
82 | ЗТП-155 6/0,4 | 500 | 224
83 | ЗТП-156 6/0,4 | 800 | 22
84 | ЗТП-171 6/0,4 | 1260 | 0
85 | ТП -172 6/0,4 | 630 | 0
86 | КТП-173 6/0,4 | 250 | 0
87 | ТП-175 6/0,4 | 800 | 0
88 | КТП-176 6/0,4 | 250 | 0
89 | ТП-178 6/0,4 | 500 | 0
90 | ТП-180 6/0,4 | 400 | 0
91 | ТП-186 6/0,4 | 800 | 3.4
92 | ТП-188 6/0,4 | 250 | 76
93 | КТП-192 6/0,4 | 100 | 30
94 | ТП-193 6/0,4 | 200 | 0
95 | КТП-196 6/0,4 | 400 | 0
96 | ТП-197 6/0,4 | 560 | 124
97 | ТП-199 6/0,4 | 800 | 116
98 | ТП-206 6/0,4 | 160 | 0
99 | КТП-210 6/0,4 | 160 | 0
100 | ТП-212 6/0,4 | 800 | 421
101 | ТП-213 6/0,4 | 500 | 0
102 | ТП-214 6/0,4 | 1260 | 388
103 | ТП-215 6/0,4 | 250 | 0
104 | ТП-217 6/0,4 | 800 | 98
105 | КТП-218 6/0,4 | 250 | 132
106 | КТП-225 6/0,4 | 250 | 154
107 | КТП-229 6/0,4 | 63 | 2.75
108 | КТП-236 6/0,4 | 250 | 201
109 | КТП-237 6/0,4 | 630 | 0
110 | ТП-238 6/0,4 | 320 | 208
111 | ТП-245 6/0,4 | 800 | 328
112 | КТП-265 6/0,4 | 160 | 78
113 | КТП-270 6/0,4 | 320 | 110
114 | КТП-320 6/0,4 | 320 | 0
115 | КТП-426 6/0,4 | 800 | 238
116 | КТП-427 6/0,4 | 2000 | 236
117 | КТП-428 6/0,4 | 400 | 127
118 | ТП-431 6/0,4 | 800 | 367
119 | ТП-432 6/0,4 | 800 | 0
120 | ТП-433 6/0,4 | 800 | 704
121 | ВЛИ 0,4кВ от КТП-179 ЮЭС "МРСК Центра иПриволжья" | 80 | 0
122 | ТП "Выксалес" (3х400кВА+1х630кВА) 6/0,4 | 1830 | 819
| Итого | 70394 | 17229.03
* данные по свободной мощности указаны без учета категории надежности объектов
Начальник ПО В.В.Рассадин
Главный инженер А.А.Суслов