## Протокол №37-2014

## рассмотрения и оценки заявок

«14» июля 2014 г.

Наименование заказа: Поставка электроматериалов (Приложение №1 к протоколу №37-2014 от 14.07.2014г.)

Способ размещения заказа: Запрос котировок в электронной форме

Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго».

Место нахождения Заказчика: Нижегородская обл.,г Выкса, ул.Красные Зори,д.35А.

Предмет договора: Поставка электроматериалов (Приложение №1 к протоколу №37-2014 от 14.07.2014г.)

Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 456 736 рублей (четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать шесть рублей)

Наименование и объем поставляемого товара: В соответствии с извещением №37-2014.

### Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме: Извещение о проведении запроса котировок размещено на  сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-аст» по адресу www.sberbank-ast.ru.

### Сведения о комиссии:

На  заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки  запросов котировок присутствовали:

Председатель комиссии:      гл.инженер                                      Суслов А.А.

Зам.председателя комиссии:      начальник ПО                                  Рассадин В.В.

Члены комиссии:       гл.бухгалтер                                     Михеева Т.М.

ст.экономист                                    Чанова С.В.

Секретарь комиссии:         экономист                                        Гусева М.Ю.

Комиссия по закупкам в данном составе правомочна осуществлять свои функции.

Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме проведена 11.07.2014 в 10ч. 30 мин. по адресу: 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. МУП «Выксаэнерго», каб.  гл.инженера.

### Процедура оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

Процедура оценки заявок проведена 14.07.2014 в 13:30 ч. по адресу: 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. МУП «Выксаэнерго», каб.  гл.инженера.

### Котировочные заявки: На извещение №37-2014 поступило 1 (одна) заявка на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заявка, предоставленная для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления на электронную торговую площадку.

Сведения о регистрации приведены в Приложении №2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.

Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола.

### Решение комиссии

Комиссия по закупкам на этапе рассмотрении заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, приняла следующие решения:

| № п/п | № регистр. заявки | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес и контактная информация | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37-2014/1 | ООО «ИНВАРТРАНС» | 119049,г.Москва, Ленинский пр-кт, д.4 стр.1 «а» тел.8(495)981-62-40 факс 8(495)988-20-45 | Отклонить заявку от участия в запросе котировок |

### Результаты рассмотрения заявки на участие в запросе котировок приведены в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

### Результаты проведения запроса котировок в электронной форме:

### Комиссией по закупкам было принято решение:

Признать запрос котировок не состоявшимся.

### Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Выксаэнерго», утвержденное приказом № 9/1 от 31.03.2012 г.

Председатель комиссии:      гл.инженер                                     Суслов А.А.

Зам.председателя комиссии:      начальник ПО                                  Рассадин В.В.

Члены комиссии:       гл.бухгалтер                                     Михеева Т.М.

ст.экономист                                    Чанова С.В.

Секретарь комиссии:         экономист                                        Гусева М.Ю.

|  | Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок от 14.07.2014 №37-2014 |
| --- | --- |

Перечень электроматериалов

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор ТМГэ- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

## Трансформатор силовой  масляный герметичный серии    ТМГэ- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

## Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

- Основные технические данные и характеристики

  - Основные технические характеристики:

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 400кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

- Технические характеристики

ТМГэ- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

Мощность, кВА-400

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -610

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-400кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

- Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Трансформатор ТМГэ- 100- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

## Трансформатор силовой масляный герметичный серии    ТМГэ- 100- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

## 1. Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

2.Основные технические данные и характеристики

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 100кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

3. Технические характеристики

ТМГэ- 100- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

Мощность, кВА-100

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -290

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-100кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

4.Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Трансформатор ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

## Трансформатор силовой  масляный герметичный серии    ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

## 1.Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

2.Основные технические данные и характеристики

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 250кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

3.     Технические характеристики

ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

Мощность, кВА-250

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -525

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-250кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

|  | Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок от 14.07.2014 №37-2014 |
| --- | --- |

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ

ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет договора: Поставка электроматериалов (Приложение №1 к протоколу №37-2014 от 14.07.2014г.)

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.07.2014 | 09:45 | 37-2014/1 | Электронный документ |

|  | Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок от 14.07.2014 №37-2014 |
| --- | --- |

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ПРЕДОСТАВИВШИЕ  КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ

Предмет договора: Поставка электроматериалов (Приложение №1 к протоколу №37-2014 от 14.07.2014г.)

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 456 736 рублей (четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать шесть рублей)

| Подано заявок: | 1 |  | (одна) | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (цифрами) |  | (прописью) |  |

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Почтовый адрес участника размещения заказа | Предложение поставщика о цене с учетом НДС | Сведения, содержащиеся в котировочной заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИНВАРТРАНС» ИНН 7706763310 КПП 770601001 | 119049,г.Москва, Ленинский пр-кт, д.4 стр.1 «а» тел.8(495)981-62-40 факс 8(495)988-20-45 | 419 490,00 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: не соответствует требованиям указанным в извещении №37-2014 , приложение №1 техническое задание (трансформаторы не являются энергосберегающими. ) Цена договора: соответствует требованиям в извещении Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена поставляемого товара указана с учетом расходов на доставку товара до местонахождения Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

|  | Приложение № 4 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок от 14.07.2014 №37-2014 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет договора: Поставка электроматериалов (Приложение №1 к протоколу №37-2014 от 14.07.2014г.)

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Решение комиссии | Основания принятого решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИНВАРТРАНС» ИНН 7706763310 КПП 770601001 | Не соответствует требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок(техническое задание- трансформаторы не являются энергосберегающими) Отклонить | п.8.3.3 Положения о закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд утвержденного приказом № 9/1 от 31 марта 2012г. |