Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                                   Директор МУП «Выксаэнерго »

____________________В.А.Журин

«______»_________________2010г.

### Порядок заключения договора на технологическое присоединение

Порядок технологического присоединения электроустановок потребителей к сетям МУП «Выксаэнерго».

В соответствии с действующими Правилами установлена следующая процедура технологического присоединения:

- подача заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям (далее - заявка) юридическим или физическим лицом (г.Выкса, ул.Кр.Зори-35а, МУП «Выксаэнерго», производственный отдел, т.6-06-65);

- заключение договора на технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Выксаэнерго» (г.Выкса, ул.Кр.Зори-35а, МУП «Выксаэнерго», производственный отдел, т.6-06-65);

- выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

- получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (Волжско-Окское Управление Ростехнадзора Выксунский территориальный отдел, г.Выкса, пл.Окт.Революции-48), при необходимости;

- осуществление сетевой организацией (МУП «Выксаэнерго») фактического присоединения объектов заявителя к элкетрическим сетям;

- фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"; г.Выкса, ул.Кр.Зори-35а, МУП «Выксаэнерго», производственный отдел, т.6-06-65);

- составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (г.Выкса, ул.Кр.Зори-35а, МУП «Выксаэнерго», производственный отдел, т.6-06-65).

Заявитель направляет в МУП «Выксаэнерго» заявку, в которой должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:

- реквизиты заявителя;

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

- место нахождения заявителя;

- максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность присоединяемых к сети трансформаторов;

- количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

- требуемая категория по надежности электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя;

- заявляемый характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

- сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

- поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

К заявке необходимо приложить следующие документы:

- правоустанавливающие документы на объект,

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (топографическую карту участка в масштабе 1:500).

- однолинейную схему электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях присоединения энергопринимающих устройств, используемых для бытовых нужд, должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество заявителя;

- место нахождения заявителя;

- максимальная мощность энергопринимающих устройств;

- срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств (поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям).

Для получения "Разрешения на включение" электроустановки потребитель должен предоставить следующие документы:

- технические условия;

- заполненную схему включения электроустановки;

- акт приема группы учета;

- акт осмотра электроустановки потребителя представителями МУП «Выксаэнерго» (требуется при включении КТП, ТП, РП);

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акт осмотра электроустановки от Волжско-Окского Управления Ростехнадзора Выксунского территориального отдела.