## Лист1
Опросный лист на КТП для МУП "Выксаэнерго"
ФИО ответственного менеджера, город и контактный телефон |  | Техническую часть опросного листа подготовил: Начальник ПО В.В. Рассадин (83177) 6-06-65 Проверил и cогласовал: Главный инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов (83177) 6-00-75
Мачтовая на пасынках (КТП/М) - устанавливается на 4-х столбиках, либо на двух пасынках.
Киосковая тупиковая (КТП/Т) Х
Киосковая проходная (КТП/П)
Контейнерная проходная (КТП/П)
Тупиковая одноблочная мощностью до 250кВА (КТП/Т)
Тупиковая двух или трехблочная (КТП/Т)
Проходная двух или трехблочная (КТП/П)
Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ТБУ)
Проходная, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ПБУ)
Количество трансформаторов |  | один
Тип трансформатора |  | ТМГ12
Мощность силового трансформатора, кВА |  | 25 |  | 40 |  |  | 63 |  |  |  | 100 |  |  | 160 |  |  | 250 |  | 400 |  |  | 630 |  |  | 1000 |  |  | 1600
Х
Исполнение КТП |  | тупиковая
Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  | 6
Коммутационный аппарат на вводе ВН |  | ВНА Х РВЗ ВВ/TEL (вакуумный выключатель)
Секционирование по стороне ВН |  | нет
Учет по стороне ВН |  | нет
Исполнение вводов РУВН |  | воздух Х кабель воздух-кабель
Исполнение выводов РУНН |  | воздух Х кабель воздух-кабель
Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР Х РЕ ВА (указать производителя)
| исполнение | стационарный
Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН |  | предохранители |  |  | РПС |  |  | ВА Х |  | RBK |  |  | ARS |  |  | импортные выключатели
[16 empty] | OEZ |  |  | moeller |  |  | ABB |  | legrand |  |  | schneider
Токи фидеров, А |  | 25 | 31.5 |  |  | 40 |  |  | 63 |  |  | 80 |  | 100 | 125 |  |  | 160 |  | 200 | 250 |  | 320 |  | 400 | 630 |  |  | 1000
Схема автоматического выключателя.
Количество отходящих линий, шт. | [14 empty] | 2 |  |  | 6
Учет энергии Р1 |  | активный
Тип счетчика |  | Меркурий-230АRT-03 PQRSIDN 5(7,5)А
Уличное освещение |  | да Х нет
Учет энергии Р1 на уличное освещ. |  | да Х нет
Тип счетчика |  | Меркурий-230АМ-02 10(100)А
Учет энергии на отходящих линиях |  | да Х нет
Тип счетчика |  | Меркурий-230АRT-03 PQRSIDN 5(7,5)А
Наличие АВР |  | нет
Наличие РЛНД |  | да
Наличие разрядников |  | РВН РВО ОПН Х нет
Наличие коридора обслуживания |  | нет
Приборы контроля напряжения и тока |  | на вводе НН Х на отходящ. линиях