Извещение № 21-2015

о проведении запроса котировок в электронной форме

(в соответствии с п.п.8,9 ст.4 Федерального закона РФ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

| 1 | Способ закупки (форма) | Запрос котировок в электронной форме |
| --- | --- | --- |
| 2 | - Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.sberbank-ast.ru |
| 4 | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена документация запроса котировок в электронной форме | www.zakupki.gov.ru |
| 5 | Наименование Заказчика | Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго» (МУП «Выксаэнерго») |
| 6 | Место нахождения Заказчика | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. |
| 7 | Почтовый адрес Заказчика | . 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. |
| 8 | Адрес электронной почты Заказчика | vyksaenergo@mail.ru |
| 9 | Номер контактного телефона Заказчика | Телефон/факс (83177)6-00-75,6-26-40 |
| 10 | Предмет договора | Поставка электрооборудования (Техническое задание - Приложение №1 сопроводительной документации). |
| 11 | Код и наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) | 3115020 Трансформаторные подстанции комплексные 31104 Трансформаторы электрические |
| 12 | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Количество поставляемого товара в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 сопроводительной документации) |
| 13 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Прием товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса ул.Красные Зори, д.35А. МУП «Выксаэнерго». |
| 14 | Форма заявки на участие в электронном запросе котировок | Заявка направляется участником закупки в форме электронного документа, подписанного с помощью электронной подписи (форма заявки – Приложение № 2 к извещению о проведение запроса котировок в электронной форме). Заявка направляется в соответствии с Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении одного конкретного извещения о проведении запроса котировок, внесение изменений в которую не допускается. Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. |
| 15 | Место и порядок подачи котировочных заявок | Участник закупки, аккредитованный на специализированной электронной торговой площадке, указанной в п. 2 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет заявку в Автоматизированную систему Оператора электронной площадки (специализированная электронная торговая площадки «Сбербанк-АСТ, www.sberbank-ast.ru» в форме электронного документа, подписанного с помощью электронной подписи. |
| 16 | Срок подачи котировочных заявок | с 06 апреля 2015г. по 10 апреля 2015г. |
| 17 | Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 10 апреля в 09:00 |
| 18 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Для участия в закупке участнику необходимо предоставить следующие документы: 1.Заявка на участие в закупке, строго соответствующая форме - Приложение №2 сопроводительной документации. 2.Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия, декларациями соответствия, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции , его происхождение и указывающие условия и сроки гарантии. 3.Участник процедуры вправе приложить к заявке копии документов, предоставление которых не предусмотрено закупочной документацией, но имеющих, по его мнению, значение для выбора его в качестве Поставщика товара, являющегося предметом закупки. 4.Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |
| 19 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | Цена товара указана с учетом затрат на перевозку, страхование, его предпродажной подготовки, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. |
| 20 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 637 770 рублей (шестьсот тридцать семь тысяч семьсот семьдесят рублей) |
| 21 | Сведения о валюте, используемой при формировании цены договора и расчетов с поставщиками | Российский рубль. |
| 22 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Стоимость рассчитана методом анализа рыночной стоимости товара, как среднее арифметическое значение информации о цене. |
| 23 | Срок поставки товара | В течении 35 (тридцати пяти ) дней со дня заключения договора |
| 24 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставления документации не взимается |
| 25 | Срок предоставления документации | с 06 апреля 2015г. по 10 апреля 2015г. |
| 26 | Форма, сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет. Оплата не позднее 30 дней со дня приемки товара Заказчиком. |
| 27 | Срок заключения договора | Договор может быть заключен не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком по адресу http://www.zakupki.gov.ru/ Договор заключается в бумажной форме вне автоматизированной системы Оператора электронной площадки. |
| 28 | Место рассмотрения котировочных заявок участников закупки и подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А.; МУП «Выксаэнерго», Каб.гл.инженера |
| 29 | Дата и время начала рассмотрения котировочных заявок | 10.04.2015 г. в 10:30 |
| 30 | Дата и время подведения итогов | 10.04.2015 г. в 14:00 |
| 31 | Критерии оценки котировочных заявок | Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в настоящем извещении, согласно техническому заданию и в которой указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены закупки несколькими участниками закупки победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или предложенная в заявках цена превышает максимальную цену, указанную в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом НДС. |
| 32 | Требования к участнику размещения заказа | - Сведения об участнике размещения заказа не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. - Участники закупки должны соответствовать Положению « О закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Выксаэнерго» утвержденным приказом директора №9/1 от 31.03.2012, размещенным на официальном сайте МУП «Выксаэнерго» www.energo.wyksa.ru - Участники закупки должны обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. |
| 33 | Общие условия проведения запроса котировок в электронной форме | Порядок и правила проведения запроса котировок в электронной форме определены Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ, www.sberbank-ast.ru» |
| 34 | Обеспечение заявки на участие | Не требуется |
| 35 | Срок возможного отказа от проведения закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры в любое время до даты подписания протокола ,фиксирующего факт определения Победителя Запроса котировок. |

Председатель комиссии по закупкам					 А.А. Суслов

Секретарь комиссии по закупкам						М.Ю. Гусева

Приложение № 1

к извещению № 21-2015 о проведении запроса котировок

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение электрооборудования

| Наименование материала | Марка, тип материала | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор силовой 6/0,4кВ, мощность 250кВА, схема соединения обмоток Д/Ун-11 | ТМГ-12 или ТМГэ-11 | 1 шт. |
| Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, мощность 250кВА, проходная | КТПН-250кВА (без трасформатора) | 1 шт. |

Главный инженер                                            Суслов А.А.

Опросный лист на КТП

| Место установки КТП | городской округ г.Выкса |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Исполнение КТП | проходная, однотрансформаторная |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 250 (без трансформатора) |
| Схема и группа соединения силового трансформатора | Д/У |
| Класс напряжения на стороне ВН, кВ | 6 |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | ВНА |
| Секционирование на стороне ВН | нет |
| Учет по стороне ВН | нет |
| Исполнение вводов РУВН | кабель |
| Исполнение выводов РУНН | кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе НН исполнение | ВР стационарный |
| Коммутационный аппарат отходящих линий РУНН | ВА |
| Ток фидеров, А | 100 250 |
| Количество отходящих линий, шт. | 3 3 |
| Учет энергии | активный |
| Тип счетчика | Меркурий 230ART-03 PQRSIDN |
| Уличное освещение | нет |
| Учет энергии на уличное освещение | нет |
| Тип счетчика | нет |
| Учет энергии на отходящих линиях | Да- 6 шт |
| Тип счетчика | Меркурий 230ART-03 PQRSIDN |
| Наличие АВР | нет |
| Наличие РЛНД | нет |
| Наличие разрядников | ОПН |
| Наличие коридора обслуживания | нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе НН на отходящих линиях |
| Тип питающей линии 6кВ | КЛ |
| Длина питающей линии 6кВ,м. | Кабель АВбБШв-3х240,0 – 30м. |

Опросный лист на трансформатор

| 1 | Трансформатор ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 или Трансформатор ТМГ- 12 250/6/0,4 Д/У | 1 | шт |
| --- | --- | --- | --- |

## ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11   или      Трансформатор ТМГ- 12 250/6/0,4 Д/У

## Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

- Основные технические данные и характеристики

  - Основные технические характеристики:

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 250кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

  - Технические характеристики

    - ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 или  ТМГ- 12  250/6/0,4 Д/У

Мощность, кВА-250

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -425

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-250кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

Приложение №2

к извещению № 21-2015 о проведении запроса котировок

## Заявка на участие в запросе котировок

Дата:

Кому:  В закупочную комиссию МУП «Выксаэнерго»

Заявитель:____________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

Адрес: ______________________________________________________________________,

(место нахождения юридического лица, место жительства для физического лица)

телефон:   ________________         факс:   _________________

зарегистрированный в: ________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН/КПП____________________________________________

банковские реквизиты:_________________________________

___________________ в ________________________________________________________

(наименование банка)

код ОГРН ____________________________________________

в лице _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

1. Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующей продукции:

|  | № п/п | Наименование товаров |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе НДС 18%: |  |  |  |  |

2.  Цена договора: ______________________________________________________,

Цена товаров, работ, услуг с указанием  включенных (невключенных) расходов, в том числе  расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей.

3. Мы обязуемся в случае принятия нашей   заявки запроса котировок  осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, определенными извещением о проведении запроса котировок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

4.  Мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков.

5. С Техническим заданием и Проектом договора ознакомлены и согласны.

| Руководитель организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись) 		        (Фамилия, инициалы)

М.П.

Заявка запроса котировок подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте или в электронной форме с указанием номера и наименования запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, оформленная строго по форме Заказчика.

Любой участник  процедуры  вправе подать только одну  заявку запроса котировок, внесение изменений в которую не допускается.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший  заявку запроса котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в настоящем извещении и в которой указана наиболее низкая цена товара.

Заявки запроса котировок, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 3

к извещению № 21-2015 о проведении запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Поставка электроматериалов

Для выявления начальной (максимальной) цены договора  использованы  цены коммерческих предложений от торгующих организаций.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги |  | Коммерческие предложения/поставщики |  | Кол-во | Ед. Изм. | Средняя стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №1* | Коммерческое предложение №2* | Коммерческое предложение №3* |  |  |  |
| 1 | Трансформатор силовой 6/0,4кВ, мощность 250кВА, схема соединения обмоток Д/Ун-11 (ТМГ-12 или ТМГэ-11 ) | 193 800,00 | 189 064 | 255 411 | 1 | шт | 212 758 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ, мощность 250кВА, проходная(КТПН-250кВА (без трасформатора) | 466 341,00 | 335 000 | 473 695 | 1 | шт | 425 012 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 637 770 |
|  | Итого начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  | 637 770 |

Примечание: * - В целях недопущения ущемления прав и законных интересов участников размещения заказов (коммерческая тайна) в архив прикладывается полное наименование участников исследования рынка с указанием адреса и телефона.

Начальная (максимальная) цена договора определена путем сложения  среднеарифметических значений цен поставщиков  данного товара с  учетом потребности  заказчика и составляет 637 770 рублей (шестьсот тридцать семь тысяч семьсот семьдесят  рублей). В цену договора включены: расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование и уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.