## Протокол № 60-2016

## рассмотрения  и оценки  заявок  на участие  в  запросе  котировок

## на электронной площадке Сбербанк-аст

г.Выкса                                                                                     «15» июля  2016 г.

1.Наименование заказа:Поставка электрооборудования (Приложение №1 к протоколу

№60-2016 от 15.07.2016г.)

2. Способ размещения заказа: Запрос котировок.

3. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго».

4. Место нахождения Заказчика: Нижегородская обл.,г Выкса, ул.Красные Зори,д.35А.

5. Предмет договора: Поставка электрооборудования (Приложение №1 к протоколу №60-2016 от 15.07.2016г.)

6.Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты):495 000 рублей (четыреста девяносто пять  тысяч рублей)

### 7.  Наименование и объем поставляемого товара: В соответсвии с запросами  60-2016/1, 60-2016/2,60-2016/3,60-2016/4,60-216/5,60-2016/6,60-2016/7,60-2016/8,26-2016/9,60-2016/10.

### 8.  Сведения о комиссии:

На  заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки  запросов котировок присутствовали:

Зам.председателя комиссии:     начальник ПО                                  Рассадин В.В.

Члены комиссии:       гл.бухгалтер                                    Михеева Т.М.

ведущий экономист                        Чанова С.В.

Секретарь комиссии:        экономист                                        Гусева М.Ю.

Комиссия по закупкам в данном составе правомочна осуществлять свои функции.

9.   Процедура рассмотрения и оценки запросов котировок:

Процедура рассмотрения и оценки запросов котировок проведена 14.07.2016г. в 13ч. 30 мин. по адресу: 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. МУП «Выксаэнерго», каб.  гл.инженера.

### 10.  Предложения: В адрес закупочной комиссии поступило 10 заявков на участие в запросе котировок.

Заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления запросов котировок.

Сведения о регистрации приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение № 2 является неотъемлемой частью данного протокола).

### Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки на участие в запросе котировок, приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение № 3 является неотъемлемой частью данного протокола)

### 11.  Решение комиссии:

Комиссия  рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в  закупочной документации, и приняла следующие решения:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес и контактная информация | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «220 Вольт» | 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Юбилейная, д.5 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 2 | ООО ГК «ЭврикаМК» | 410040, г.Саратов, пр-кт 50 лет Октября , д.110 А, корп. 8, оф.510 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 3 | ООО «Альянс» | 308015, Белгородская обл.,г.Белгород, ул.Сумская, д.8, оф.306 «Б» | Допустить к участию в запросе котировок |
| 4 | ООО «Электротехнический центр» | 603089,г.Н.Новгород ул.Ижорская, д.48,корп.1, кв.69 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 5 | ЗАО «Вологодский электромеханический завод» | 160012, г.Вологда,Советский проспект,д.148 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 6 | ООО «ЭлектроТехнические Материалы» | 195197, г.Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д.13,лит.К | Допустить к участию в запросе котировок |
| 7 | ООО «УралЭнергоСнаб» | 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Индустриальная, д.10 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 8 | ООО «Промэко» | 630084, г.Новосибирск,ул.Авиастроителей ,39б | Допустить к участию в запросе котировок |
| 9 | ООО «Альтаир» | 603163,г.Н.Новгород,Казанское шоссе,д.8 корп.2, кв.23 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 10 | ООО «Алттранс Волга» | 410028, г.Саратов,ул.Чернышевского,153, помещение №1 | Допустить к участию в запросе котировок |

### Результаты рассмотрения заявок запроса котировок приведены в Приложении № 4 к настоящему протоколу (Приложение № 4 является неотъемлемой частью данного протокола).

### 12.   Оценка предложений:

### Комиссия оценила предложения в соответствии с требованиями, указанными в  закупочной документации и приняло следующее решение:

### Присвоить следующие ранги предложениям по степени уменьшения привлекательности

| № п/п | Наименование(для юридического лица), фамилия,имя,отчество(для физического лица) участника размещения заказа | Степень ранжировки предложений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «220 Вольт» | 1 |
| 2 | ООО «ЭлектроТехнические Материалы» | 2 |
| 3 | ООО «УралЭнергоСнаб» | 3 |
| 4 | ООО «Электротехнический центр» | 4 |
| 5 | ООО ГК «ЭврикаМК» | 5 |
| 6 | ООО «Альянс» | 6 |
| 7 | ООО «Алттранс Волга» | 7 |
| 8 | ООО «Промэко» | 8 |
| 9 | ООО «Альтаир» | 9 |
| 10 | ЗАО «Вологодский электромеханический завод» | 10 |

### 13.  Результаты проведения запроса котировок:

### Победителем в запросе котировок определен участник размещения заказа с номером ранга  № 1

### ООО «220 Вольт»

ИНН 0264054954/КПП 026401001, ОГРН 1060264013149

(Адрес: 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Юбилейная, д.5)

Предложение о цене договора: 337 960,00  рублей (триста тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят   рублей) в том числе НДС.

(Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе запроса котировок, приведен в Приложении № 5 к настоящему протоколу (Приложение №5 является неотъемлемой частью данного протокола).

### Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.energo.wyksa.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Выксаэнерго», утвержденное приказом № 9/1 от 31.03.2012 г.

Зам.председателя комиссии:     начальник ПО                                  Рассадин В.В.

Члены комиссии:       гл.бухгалтер                                    Михеева Т.М.

ведущий экономист                        Чанова С.В.

Секретарь комиссии:        экономист                                        Гусева М.Ю.

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 15.07.2016  № 60-

2016

Перечень электрооборудования

| Опросный лист для заказа однотрансформаторной подстанций (КТП) киоскового типа наружной установки для монтажа по договору №64/тп-16 от 17.06.2016 |
| --- |
| 1 | Тип КТП | киосковая |
|  |  | тупиковая |
| 2 | Мощность КТП, кВА | 100 |
| 3 | Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| 4 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| 5 | Тип трансформатора | без трансформатора |
| 6 | Схема и группа соединения силового трансформатора | -- |
| 7 | Кол-во силовых трансформаторов | один |
| 8 | Ввод на стороне ВН | воздушный |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне ВН | разъединитель |
| 10 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | --- |
| 11 | Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны) | вентильные разрядники |
| 12 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| 13 | Тип вводного аппарата на стороне НН | рубильник |
| 14 | Вывод на стороне НН | воздушный |
| 15 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | автоматические выключатели стационарные |
| 16 | Номинальные токи отходящих линий, А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти) | 1 – 63 | 6 - |
|  |  | 2 - 63 | 7 - |
|  |  | 3 - 100 | 8 - |
|  |  | 4 - 160 | 9 - |
|  |  | 5 - | 10 - |
| 17 | Наличие и ток фидера уличного освещения | нет |
| 18 | Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом) | да |
| 19 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны) | да |
| 20 | Наличие учета электроэнергии на стороне ВН | -- |
| 21 | Наличие учета электроэнергии на стороне НН (общий) на отходящих фидерах | Меркурий 230ART03-PQRSIGDN - 1шт. с тр-рами тока ТОП-0,66-200/5 - 3шт. |
| 23 | Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | нет |
| 24 | Приборы контроля тока и напряжения на вводе НН | да |

|  | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГ-11-100/6-У1 (ХЛ1) | 1 | шт |

## Трансформатор силовой  масляный герметичный серии    ТМГ-11-100/6-У1 (ХЛ1) Д/У-11

## Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

- Основные технические данные и характеристики

  - Основные технические характеристики:

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 100кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677-85 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±5 по 2,5%.

- Технические характеристики

ТМГ-11-100/6-У1 (ХЛ1)  Д/У-11

Мощность, кВА- 100

Напряжение ВН, кВ- 6

Напряжение НН, кВ- 0,4

Число фаз- 3

## Схема и группа соединения- Д/У-11

Напряжение к.з.,% - 4,7

Потери х.х., Вт - 270

Потери к.з., Вт - 1970

Диапазон  регулирования напряжения – ±2 х 2,5%.

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-100кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не ранее 2016г.

- Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

|  | Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 15.07.2016 № 60-2016 |
| --- | --- |

ВЫПИСКА  ИЗ  ЖУРНАЛА  РЕГИСТРАЦИИ

ПОСТУПЛЕНИЯ   ЗАПРОСА  КОТИРОВОК

Предмет договора: Поставка электрооборудования ( Приложения №1 к протоколу №60-2016 от 15.07.2016г.)

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.07.2016 | 13:46 | 60-2016/1 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 2 | 12.07.2016 | 07:50 | 60-2016/2 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 3 | 12.07.2016 | 16:13 | 60-2016/3 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 4 | 12.07.2016 | 16:19 | 60-2016/4 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 5 | 13.07.2016 | 13:30 | 60-2016/5 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 6 | 13.07.2016 | 16:28 | 60-2016/6 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 7 | 14.07.2016 | 08:12 | 60-2016/7 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 8 | 14.07.2016 | 08:22 | 60-2016/8 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 9 | 14.07.2016 | 09:06 | 60-2016/9 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 10 | 14.07.2016 | 09:25 | 60-2016/10 | Заявка на Sberbank-ast.ru |

|  | Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 15.07.2016 №60-2016 |
| --- | --- |

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗОВ,  ПРЕДОСТАВИВШИЕ  ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК

Предмет договора: Поставка электрооборудования (Приложение №1 к протоколу №60-2016 от 15.07.2016г.)

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты):495 000 рублей

(четыреста девяносто пять тысяч рублей)

| Подано заявок: | 10 |  | (десять) | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (цифрами) |  | (прописью) |  |

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Почтовый адрес участника размещения заказа | Сведения, содержащиеся в запросах предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «220 Вольт» ИНН 0264054954 КПП 026401001 | 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Юбилейная, д.5 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 2 | ООО ГК «ЭврикаМК» ИНН 6453124446 КПП 645301001 | 410040, г.Саратов, пр-кт 50 лет Октября , д.110 А, корп. 8, оф.510 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 3 | ООО «Альянс» ИНН 3123318448 КПП 312301001 | 308015, Белгородская обл.,г.Белгород, ул.Сумская, д.8, оф.306 «Б» | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 4 | ООО «Электротехнический центр» ИНН 5262138975 КПП 526201001 | 603089,г.Н.Новгород ул.Ижорская, д.48,корп.1, кв.69 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 5 | ЗАО «Вологодский электромеханический завод» ИНН 3525000101 КПП 352501001 | 160012, г.Вологда,Советский проспект,д.148 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 6 | ООО «ЭлектроТехнические Материалы» ИНН 7804391100 КПП 780401001 | 195197, г.Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д.13,лит.К | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 7 | ООО «УралЭнергоСнаб» ИНН 0264017737 КПП 026401001 | 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Индустриальная, д.10 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 8 | ООО «Промэко» ИНН 5410131623 КПП 541001001 | 630084, г.Новосибирск,ул.Авиастроителей ,39б | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 9 | ООО «Альтаир» ИНН 5245013158 КПП 526001001 | 603163,г.Н.Новгород,Казанское шоссе,д.8 корп.2, кв.23 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |
| 10 | ООО «Алттранс Волга» ИНН 6450080134 КПП 645001001 | 410028, г.Саратов,ул.Чернышевского,153, помещение №1 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС. |

|  | Приложение № 4 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 15.07.2016 №60-2016 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет договора: Поставка электрооборудования (Приложение №1 к протоколу №60-2016 от 15.07.2016г.)

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Решение комиссии | Причина отказа | Основания принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «220 Вольт» ИНН 0264054954 КПП 026401001 | 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Юбилейная, д.5 | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 2 | ООО ГК «ЭврикаМК» ИНН 6453124446 КПП 645301001 | 410040, г.Саратов, пр-кт 50 лет Октября , д.110 А, корп. 8, оф.510 | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 3 | ООО «Альянс» ИНН 3123318448 КПП 312301001 | 308015, Белгородская обл.,г.Белгород, ул.Сумская, д.8, оф.306 «Б» | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 4 | ООО «Электротехнический центр» ИНН 5262138975 КПП 526201001 | 603089,г.Н.Новгород ул.Ижорская, д.48,корп.1, кв.69 | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 5 | ЗАО «Вологодский электромеханический завод» ИНН 3525000101 КПП 352501001 | 160012, г.Вологда,Советский проспект,д.148 | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 6 | ООО «ЭлектроТехнические Материалы» ИНН 7804391100 КПП 780401001 | 195197, г.Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д.13,лит.К | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 7 | ООО «УралЭнергоСнаб» ИНН 0264017737 КПП 026401001 | 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Индустриальная, д.10 | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 8 | ООО «Промэко» ИНН 5410131623 КПП 541001001 | 630084, г.Новосибирск,ул.Авиастроителей ,39б | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 9 | ООО «Альтаир» ИНН 5245013158 КПП 526001001 | 603163,г.Н.Новгород,Казанское шоссе,д.8 корп.2, кв.23 | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 10 | ООО «Алттранс Волга» ИНН 6450080134 КПП 645001001 | 410028, г.Саратов,ул.Чернышевского,153, помещение №1 | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |

|  | Приложение №5 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 15.07.2016 № 60-2016 |
| --- | --- |

ОБЩИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОВЕДЕНИЯ   ЗАПРОСА    КОТИРОВОК

Предмет договора: Поставка электрооборудования: (Приложение №1 к протоколу №60-2016 от 15.07.2016г.)

| № п/п | № регистр. заявки | Участник размещения заказа | Предложение поставщика о цене с учетом НДС | Результат запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60-2016/1 | ООО «220 Вольт» ИНН 0264054954 КПП 026401001 | 337 960,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 2 | 60-2016/2 | ООО ГК «ЭврикаМК» ИНН 6453124446 КПП 645301001 | 375 000,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 3 | 60-2016/3 | ООО «Альянс» ИНН 3123318448 КПП 312301001 | 381 480,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 4 | 60-2016/4 | ООО «Электротехнический центр» ИНН 5262138975 КПП 526201001 | 363 000,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 5 | 60-2016/5 | ЗАО «Вологодский электромеханический завод» ИНН 3525000101 КПП 352501001 | 408 398,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 6 | 60-2016/6 | ООО «ЭлектроТехнические Материалы» ИНН 7804391100 КПП 780401001 | 338 000,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 7 | 60-2016/7 | ООО «УралЭнергоСнаб» ИНН 0264017737 КПП 026401001 | 338 000,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 8 | 60-2016/8 | ООО «Промэко» ИНН 5410131623 КПП 541001001 | 387 560,80 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 9 | 60-2016/9 | ООО «Альтаир» ИНН 5245013158 КПП 526001001 | 393 984,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 10 | 60-2016/10 | ООО «Алттранс Волга» ИНН 6450080134 КПП 645001001 | 382 590,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |