АКТ

осмотра (обследования) электроустановки

| № |  | от “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Акт составлен

(должностное лицо сетевой организации)

(фамилия, имя, отчество, телефон, наименование организации, адрес)

в присутствии заявителя 1 (уполномоченного представителя заявителя)

(фамилия, имя, отчество, наименование организации, должность, телефон)

| о том, что с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с участием 2

(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)

(фамилия, имя, отчество, телефон, наименование организации, адрес)

проведен осмотр электроустановок  	,

(перечень электроустановок, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий

| от |  | № |  | к договору о технологическом присоединении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристики технологического присоединения в соответствии с техническими условиями:

максимальная мощность без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности  		кВт;

максимальная мощность с учетом ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности  		кВт.3

Перечень точек присоединения:

| Точка присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Установлено:

1. Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

.

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов,
характеристики линий и др.)

2. Характеристики установленных приборов учета (измерительных комплексов, систем учета):

.

(место установки, тип приборов учета и измерительных трансформаторов, классы точности,
коэффициенты трансформации, даты последней проверки и др.)

3. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:

.

(виды защиты и автоматики, типы оборудования и др.)

4. Автономный резервный источник питания:

.

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

5. Документы, рассмотренные в ходе осмотра:

.

(наименования и реквизиты документов)

6. Выявленные замечания:

.

Заключение по результатам осмотра:

.

Прочие отметки:

.

| Должностное лицо сетевой организации |  |  |  | Заявитель 4 (уполномоченный представитель заявителя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |  |
|  | / |  |  |  | / |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

Должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления 5

(должность)

|  | / |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

1 Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок заявителя.

2 Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

3 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).

4 Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок заявителя.

5 Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.