## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" январь 2016г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-199 Т-2 | Текущий ремонт | 18.01.2016/09.00ч. | 20.01.2016/16.15ч. | 54.25 | Перевод нагрузки на Т-1
2 | ТП-199 Т-1 | Текущий ремонт | 21.01.2016/09.40ч. | 21.01.2016/11.00ч. | 1.3333 | Перевод нагрузки на Т-2
3 | ТП-154 РУ-0,4 кВ ф.№1 | Повреждение | 26.01.2016/09.40ч. | 26.01.2016/10.40ч. | 1
4 | ТП-10А РУ-0,4 кВ | Замена Т.Т. | 27.01.2016/10.00ч. | 27.01.2016/12.00ч. | 2
5 | ТП-197 РУ-0,4 кВ | Замена Т.Т. | 28.01.2016/09.00ч. | 28.01.2016/10.30ч. | 1.5
6 | ТП-172 РУ-0,4 кВ | Замена Т.Т. | 28.01.2016/13.00ч. | 28.01.2016/14.10ч. | 1.1666
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин