## Лист1
УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» ____________Журин В.А. п а
Свободная трансформаторная мощность на 31.03.16г.
№ п.п. | ТП, КТП, РП | Мощность трансформаторов, кВА | Свободная мощность*, кВА
1 | РП-4 6/0,4 | 800 | 0
2 | РП-5 6/0,4 | 1260 | 202
3 | РП-6 6/0,4 | 800 | 262
4 | РП-8 6/0,4 | 800 | 162
5 | РП-10 6/0,4 | 1260 | 213
6 | РП-12 6/0,4 | 1260 | 906
7 | РП-103 6/0,4 | 800 | 0
8 | РП-306 6/0,4 | 800 | 0
9 | РП-402 6/0,4 | 1030 | 532
10 | РП-404 6/0,4 | 720 | 271
11 | РП-406 6/0,4 | 800 | 478
12 | БКТП-1 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
13 | ТП-2 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
14 | ТП-3 п.Шиморское 6/0,4 | 630 | 0
15 | ТП-4 6/0,4 | 800 | 0
16 | ТП-4 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
17 | ТП-5 6/0,4 | 800 | 215
18 | ТП-5 п.Шиморское 6/0,4 | 320 | 0
19 | ТП-6 6/0,4 | 800 | 103
20 | ТП-6 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
21 | ТП-6а 6/0,4 | 800 | 158
22 | ТП-6б 6/0,4 | 800 | 179
23 | ТП-7 6/0,4 | 800 | 94
24 | ТП-7 п.Шиморское 6/0,4 | 500 | 0
25 | ТП-8 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
26 | ТП-8 6/0,4 | 800 | 439
27 | ТП-9 6/0,4 | 800 | 0
28 | КТП-9 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 11
29 | ТП-10 6/0,4 | 800 | 225
30 | ТП-10А 6/0,4 | 500 | 0
31 | КТП-10 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 104
32 | КТП-11 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 164
33 | КТП-11 6/0,4 | 1260 | 687
34 | КТП-12 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
35 | КТП-14 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
36 | КТП-15 д.Грязная 6/0,4 | 100 | 33
37 | КТП-16 6/0,4 | 250 | 0
38 | КТП-16а 6/0,5 | 250 | 126
39 | КТП-17 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
40 | КТП-22 10/0,4 | 320 | 259
41 | ТП-23 6/0,4 | 400 | 7
42 | ТП 24 6/0,4 | 800 | 0
43 | КТП-25 6/0,4 | 250 | 0
44 | КТП-28 6/0,4 | 250 | 161
45 | ТП-32 6/0,4 | 500 | 283
46 | КТП-33 6/0,4 | 1260 | 518
47 | ТП-34 6/0,4 | 1260 | 767
48 | ТП-35 6/0,4 | 800 | 174
49 | ТП-36 6/0,4 | 1260 | 528
50 | ТП-37 6/0,4 | 1260 | 538
51 | ТП-38 6/0,4 | 800 | 153
52 | ТП-39 10/0,4 | 160 | 0
53 | КТП-039 10/0,4 | 63 | 0
54 | КТП-40 10/0,4 | 100 | 38
55 | КТП-42 10/0,4 | 100 | 0
56 | ТП-43 6/0,4 | 250 | 0
57 | ТП-75 6/0,4 | 800 | 0
58 | КТП-78 6/0,4 | 100 | 27
59 | КТП-86 6/0,4 | 160 | 0
60 | ТП-90 6/0,4 | 180 | 0
61 | КТП-98 6/0,4 | 250 | 0
62 | КТП-100 6/0,4 | 1260 | 255
63 | ТП-101 6/0,4 | 800 | 485
64 | ТП-102 6/0,4 | 800 | 459
65 | КТП-103 6/0,4 | 25 | 1.18
66 | КТП-104 6/0,4 | 400 | 190
67 | КТП-106 6/0,4 | 250 | 11.2
68 | КТП-109 6/0,4 | 63 | 60
69 | ТП-110 6/0,4 | 320 | 0
70 | КТП-111 6/0,4 | 250 | 26
71 | КТП-113 6/0,4 | 1000 | 0
72 | КТП-114 6/0,4 | 400 | 0
73 | КТП-115 6/0,4 | 250 | 0
74 | КТП-116 6/0,4 | 400 | 0
75 | ТП-119 6/0,4 | 180 | 0
76 | КТП-122 6/0,4 | 630 | 0
77 | КТП-124 6/0,4 | 400 | 0
78 | КТП-125 6/0,4 | 250 | 137
79 | ТП-130 6/0,4 | 410 | 185
80 | КТП-131 6/0,4 | 100 | 4.5
81 | КТП-138 6/0,4 | 160 | 0
82 | ТП-140 6/0,4 | 250 | 61
83 | ТП-140А 6/0,4 | 160 | 131
84 | ТП-143 6/0,4 | 800 | 625
85 | ТП-145 6/0,4 | 650 | 374
86 | КТП-148 6/0,4 | 160 | 33
87 | ТП-150 6/0,4 | 250 | 160
88 | ТП-152 6/0,4 | 320 | 145
89 | ТП-154 6/0,4 | 1260 | 0
90 | ТП-155 6/0,4 АО "ВМЗ" (аренда) | 500 | 223
91 | ЗТП-156 6/0,4 | 800 | 11
92 | ЗТП-171 6/0,4 | 1260 | 0
93 | ТП -172 6/0,4 | 630 | 0
94 | КТП-173 6/0,4 | 250 | 0
95 | ТП-175 6/0,4 | 800 | 0
96 | КТП-176 6/0,4 | 250 | 0
97 | ТП-178 6/0,4 | 500 | 0
98 | ТП-180 6/0,4 | 400 | 0
99 | ТП-186 6/0,4 | 800 | 3.4
100 | ТП-188 6/0,4 | 250 | 76
101 | КТП-192 6/0,4 | 100 | 30
102 | ТП-193 6/0,4 | 200 | 0
103 | КТП-196 6/0,4 | 400 | 0
104 | ТП-197 6/0,4 | 560 | 124
105 | ТП-199 6/0,4 | 800 | 116
106 | ТП-206 6/0,4 | 160 | 0
107 | КТП-210 6/0,4 | 160 | 0
108 | ТП-212 6/0,4 | 800 | 421
109 | ТП-213 6/0,4 | 500 | 0
110 | ТП-214 6/0,4 | 1260 | 388
111 | ТП-215 6/0,4 | 250 | 0
112 | ТП-217 6/0,4 | 800 | 294
113 | КТП-218 6/0,4 | 250 | 132
114 | КТП-225 6/0,4 | 250 | 142
115 | КТП-229 6/0,4 | 63 | 2.75
116 | КТП-236 6/0,4 | 250 | 200
117 | КТП-237 6/0,4 | 630 | 0
118 | ТП-238 6/0,4 | 320 | 208
119 | ТП-245 6/0,4 | 800 | 272
120 | КТП-265 6/0,4 | 160 | 29
121 | КТП-270 6/0,4 | 320 | 92
122 | КТП-320 6/0,4 | 320 | 0
123 | КТП-426 6/0,4 | 800 | 238
124 | КТП-427 6/0,4 | 2000 | 236
125 | КТП-428 6/0,4 | 400 | 127
126 | ТП-431 6/0,4 | 800 | 255
127 | ТП-432 6/0,4 | 800 | 0
128 | ТП-433 6/0,4 | 800 | 678
129 | ВЛИ 0,4кВ от КТП-179 ЮЭС "МРСК Центра и Приволжья" | 80 | 0
130 | КТП-Бизнес-Инкубатор | 800 | 452
131
132
133
134
| Итого | 71074 | 17110.03
* данные по свободной мощности указаны без учета категории надежности объектов
Главный инженер А.А.Суслов
Начальник ПО В.В.Рассадин