## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" июль 2016г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ГПП-4 ф.4631 | Повреждение | 01.07.2016/18.35ч. | 01.07.2016/21.05ч. | 2.5 | Выход из строя КЛ-6 кВ РП-12 ТП-5
2 | КТП-104 | Текущий ремонт | 01.07.2016/09.40ч. | 01.07.2016/11.30ч. | 1.83
3 | РП-406 яч.№16 | Повреждение | 07.07.2016/12.30ч. | 07.07.2016/12.55ч. | 0.42
4 | ГПП-3 ф.3678 | Повреждение | 08.07.2016/07.30ч. | 08.07.2016/07.55ч. | 0.42
5 | ТП-3(Ш) | Текущий ремонт | 11.07.2016/10.10ч. | 11.07.2016/11.20ч. | 1.17
6 | КТП-173 | Текущий ремонт | 12.07.2016/09.10ч. | 12.07.2016/11.30ч. | 2.33
7 | ТП-178 Т-1 | Текущий ремонт | 13.07.2016/09.30ч. | 13.07.2016/11.30ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-2
8 | ТП-178 Т-2 | Текущий ремонт | 14.07.2016/09.15ч. | 14.07.2016/11.30ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-1
9 | ТП-193 | Текущий ремонт | 15.07.2016/09.25ч. | 15.07.2016/11.40ч. | 2.25
10 | ТП-186 Т-1 | Замена Т.Т. | 18.07.2016/09.20ч. | 18.07.2016/10.10ч. | 0.83 | Перевод нагрузки на Т-2
11 | КТП-236 | Замена Т.Т. | 19.07.2016/13.30ч. | 19.07.2016/14.00ч. | 0.5
12 | ГПП-4 ф.4618 | Повреждение | 19.07.2016/09.40ч. | 19.07.2016/10.13ч. | 0.55 | Выход из строя абонентской КЛ-6кВ
13 | ТП-175 Т-1 | Текущий ремонт | 20.07.2016/09.25ч. | 20.07.2016/11.40ч. | 2.25 | Перевод нагрузки на Т-2
14 | ТП-175 Т-2 | Текущий ремонт | 21.07.2016/09.50ч. | 21.07.2016/11.20ч. | 1.5 | Перевод нагрузки на Т-1
15 | КТП-111 | Текущий ремонт | 22.07.2016/09.05ч. | 22.07.2016/10.20ч. | 1.25
16 | КТП-236 | Текущий ремонт | 26.07.2016/09.20ч. | 26.07.2016/09.50ч. | 0.5
17 | КТП-237 | Текущий ремонт | 27.07.2016/09.30ч. | 27.07.2016/11.20ч. | 1.83
18 | ТП-34 Т-2 | Текущий ремонт | 28.07.2016/09.00ч. | 28.07.2016/11.20ч. | 2.33 | Перевод нагрузки на Т-1
19 | КТП-10(Ш) | Текущий ремонт | 29.07.2016/10.00ч. | 29.07.2016/11.00ч. | 1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст.диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин