## Лист1
п а
Свободная трансформаторная мощность на 30.06.17г.
№ п.п. | ТП, КТП, РП | Мощность трансформаторов, кВА | Свободная мощность*, кВА
1 | РП-4 6/0,4 | 800 | 0
2 | РП-5 6/0,4 | 1260 | 202
3 | РП-6 6/0,4 | 800 | 262
4 | РП-8 6/0,4 | 800 | 140
5 | РП-10 6/0,4 | 1030 | 247
6 | РП-12 6/0,4 | 1260 | 906
7 | РП-103 6/0,4 | 800 | 0
8 | РП-306 6/0,4 | 800 | 0
9 | РП-402 6/0,4 | 1030 | 425
10 | РП-404 6/0,4 | 1190 | 650
11 | РП-406 6/0,4 | 800 | 478
12 | БКТП-1 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
13 | ТП-2 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
14 | ТП-3 п.Шиморское 6/0,4 | 630 | 0
15 | ТП-4 6/0,4 | 800 | 0
16 | ТП-4 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
17 | ТП-5 6/0,4 | 800 | 207
18 | ТП-5 п.Шиморское 6/0,4 | 320 | 0
19 | КТП-5а п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
20 | ТП-6 6/0,4 | 800 | 103
21 | ТП-6 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
22 | ТП-6а 6/0,4 | 800 | 181
23 | ТП-6б 6/0,4 | 800 | 23
24 | ТП-7 6/0,4 | 800 | 0
25 | ТП-7 п.Шиморское 6/0,4 | 500 | 0
26 | ТП-8 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
27 | ТП-8 6/0,4 | 800 | 401
28 | ТП-9 6/0,4 | 800 | 0
29 | КТП-9 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
30 | ТП-10 6/0,4 | 1030 | 420
31 | ТП-10А 6/0,4 | 500 | 0
32 | КТП-10 п.Шиморское 6/0,4 | 200 | 144
33 | КТП-11 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 164
34 | КТП-11 6/0,4 | 1260 | 687
35 | ТП-11а | 800 | 35
36 | КТП-12 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
37 | КТП-14 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
38 | КТП-15 д.Грязная 6/0,4 | 160 | 33
39 | КТП-16 6/0,4 | 250 | 0
40 | КТП-16а 6/0,5 | 250 | 180
41 | КТП-17 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
42 | КТП-22 10/0,4 | 320 | 241
43 | ТП-23 6/0,4 | 400 | 7
44 | ТП 24 6/0,4 | 800 | 0
45 | КТП-25 6/0,4 | 250 | 0
46 | КТП-28 6/0,4 | 250 | 0
47 | ТП-32 6/0,4 | 500 | 265
48 | КТП-33 6/0,4 | 1260 | 518
49 | ТП-34 6/0,4 | 1260 | 767
50 | ТП-35 6/0,4 | 800 | 205
51 | ТП-36 6/0,4 | 1260 | 528
52 | ТП-37 6/0,4 | 1260 | 530
53 | ТП-38 6/0,4 | 800 | 93
54 | ТП-39 10/0,4 | 160 | 0
55 | КТП-039 10/0,4 | 63 | 0
56 | КТП-40 10/0,4 | 100 | 38
57 | КТП-42 10/0,4 | 100 | 0
58 | ТП-43 6/0,4 | 250 | 0
59 | ТП-75 6/0,4 | 800 | 0
60 | КТП-78 6/0,4 | 100 | 27
61 | КТП-86 6/0,4 | 160 | 0
62 | ТП-90 6/0,4 | 180 | 0
63 | КТП-98 6/0,4 | 250 | 0
64 | КТП-100 6/0,4 | 1260 | 255
65 | ТП-101 6/0,4 | 800 | 485
66 | ТП-102 6/0,4 | 800 | 459
67 | КТП-103 6/0,4 | 25 | 1.18
68 | КТП-104 6/0,4 | 400 | 172
69 | КТП-106 6/0,4 | 250 | 11.2
70 | КТП-109 6/0,4 | 63 | 60
71 | ТП-110 6/0,4 | 250 | 0
72 | КТП-111 6/0,4 | 250 | 0
73 | КТП-113 6/0,4 | 1000 | 0
74 | КТП-114 6/0,4 | 400 | 0
75 | КТП-115 6/0,4 | 250 | 0
76 | КТП-116 6/0,4 | 400 | 0
77 | ТП-119 6/0,4 | 180 | 0
78 | КТП-120 6/0,4 | 160 | 27
79 | КТП-121 6/0,4 | 100 | 10.1
80 | КТП-122 6/0,4 | 630 | 0
81 | КТП-124 6/0,4 | 400 | 0
82 | КТП-125 6/0,4 | 250 | 137
83 | ТП-130 6/0,4 | 500 | 275
84 | КТП-131 6/0,4 | 100 | 4.5
85 | КТП-138 6/0,4 | 160 | 0
86 | ТП-140 6/0,4 | 250 | 61
87 | ТП-140А 6/0,4 | 160 | 131
88 | ТП-143 6/0,4 | 800 | 625
89 | ТП-145 6/0,4 | 650 | 374
90 | КТП-148 6/0,4 | 160 | 33
91 | ТП-150 6/0,4 | 250 | 160
92 | ТП-152 6/0,4 | 320 | 145
93 | ТП-154 6/0,4 | 1260 | 0
94 | ТП-155 6/0,4 АО "ВМЗ" (аренда) | 500 | 223
95 | ЗТП-156 6/0,4 | 800 | 11
96 | ЗТП-171 6/0,4 | 1260 | 0
97 | ТП -172 6/0,4 | 630 | 0
98 | КТП-173 6/0,4 | 250 | 0
99 | ТП-175 6/0,4 | 800 | 0
100 | КТП-176 6/0,4 | 250 | 0
101 | ТП-178 6/0,4 | 500 | 0
102 | ТП-180 6/0,4 | 400 | 0
103 | ТП-186 6/0,4 | 800 | 0
104 | ТП-188 6/0,4 | 250 | 76
105 | КТП-192 6/0,4 | 100 | 30
106 | ТП-193 6/0,4 | 200 | 0
107 | КТП-196 6/0,4 | 400 | 0
108 | ТП-197 6/0,4 | 560 | 124
109 | ТП-199 6/0,4 | 800 | 116
110 | ТП-206 6/0,4 | 160 | 0
111 | КТП-210 6/0,4 | 160 | 0
112 | КТП-211 6/0,4 | 250 | 70
113 | ТП-212 6/0,4 | 800 | 421
114 | ТП-213 6/0,4 | 500 | 0
115 | ТП-214 6/0,4 | 1260 | 388
116 | ТП-215 6/0,4 | 250 | 0
117 | ТП-217 6/0,4 | 800 | 278
118 | КТП-218 6/0,4 | 250 | 132
119 | КТП-225 6/0,4 | 250 | 142
120 | КТП-229 6/0,4 | 63 | 2.75
121 | КТП-236 6/0,4 | 160 | 110
122 | КТП-237 6/0,4 | 630 | 0
123 | ТП-238 6/0,4 | 320 | 208
124 | ТП-245 6/0,4 | 800 | 328
125 | КТП-265 6/0,4 | 160 | 29
126 | КТП-270 6/0,4 | 320 | 92
127 | КТП-320 6/0,4 | 320 | 0
128 | КТП-425 6/0,4 | 63 | 18
129 | КТП-425а 6/0,4 | 25 | 2.6
130 | КТП-426 6/0,4 | 1260 | 0
131 | КТП-427 6/0,4 | 2000 | 236
132 | КТП-428 6/0,4 | 400 | 127
133 | ТП-431 6/0,4 | 800 | 255
134 | ТП-432 6/0,4 | 800 | 0
135 | ТП-433 6/0,4 | 800 | 605
136 | ВЛИ 0,4кВ от КТП-179 ЮЭС "МРСК Центра и Приволжья" | 80 | 0
137 | КТП-Бизнес-Инкубатор | 800 | 452
138
139
140
141
| Итого | 73592 | 17009.33
* данные по свободной мощности указаны без учета категории надежности объектов
Главный инженер А.А.Суслов
Начальник ПО В.В.Рассадин