## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" сентябрь 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-8 | Замена Т.Т. | 18.09.2017/09.50ч. | 18.09.2017/11.40ч. | 1.83 | Перевод нагрузки попеременно Т-1, Т-2
2 | ТП-145 | Замена Т.Т. | 19.09.2017/09.10ч. | 19.09.2017/11.00ч. | 1.83 | Перевод нагрузки попеременно Т-1, Т-2
3 | П/ст Выкса ф.603 | Повреждение | 26.09.2017/06.07ч. | 26.09.2017/06.50ч. | 0.72 | Перевод нагрузки на ф.613
4
5
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин