## Лист1
п а
Свободная трансформаторная мощность на 30.09.17г.
№ п.п. | ТП, КТП, РП | Мощность трансформаторов, кВА | Свободная мощность*, кВА
1 | РП-4 6/0,4 | 800 | 0
2 | РП-5 6/0,4 | 1260 | 211
3 | РП-6 6/0,4 | 800 | 262
4 | РП-8 6/0,4 | 800 | 129
5 | РП-10 6/0,4 | 1030 | 0
6 | РП-12 6/0,4 | 1260 | 531
7 | РП-103 6/0,4 | 800 | 0
8 | РП-306 6/0,4 | 800 | 0
9 | РП-402 6/0,4 | 1030 | 425
10 | РП-404 6/0,4 | 1190 | 650
11 | РП-406 6/0,4 | 800 | 478
12 | БКТП-1 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
13 | ТП-2 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
14 | ТП-3 п.Шиморское 6/0,4 | 630 | 0
15 | ТП-4 6/0,4 | 800 | 0
16 | ТП-4 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
17 | ТП-5 6/0,4 | 800 | 132
18 | ТП-5 п.Шиморское 6/0,4 | 320 | 0
19 | КТП-5а п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
20 | ТП-6 6/0,4 | 800 | 103
21 | ТП-6 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
22 | ТП-6а 6/0,4 | 800 | 154
23 | ТП-6б 6/0,4 | 800 | 0
24 | КТП-6в 6/0,4 | 400 | 152
25 | ТП-7 6/0,4 | 800 | 0
26 | ТП-7 п.Шиморское 6/0,4 | 500 | 0
27 | ТП-8 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
28 | ТП-8 6/0,4 | 800 | 379
29 | ТП-9 6/0,4 | 800 | 0
30 | КТП-9 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
31 | ТП-10 6/0,4 | 800 | 191
32 | ТП-10А 6/0,4 | 500 | 0
33 | КТП-10 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 103
34 | КТП-11 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 147
35 | КТП-11 6/0,4 | 1260 | 687
36 | ТП-11а | 800 | 35
37 | КТП-12 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
38 | КТП-14 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
39 | КТП-15 д.Грязная 6/0,4 | 100 | 33
40 | КТП-16 6/0,4 | 250 | 0
41 | КТП-16а 6/0,5 | 160 | 47
42 | КТП-17 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
43 | КТП-22 10/0,4 | 320 | 241
44 | ТП-23 6/0,4 | 400 | 0
45 | ТП 24 6/0,4 | 800 | 0
46 | КТП-25 6/0,4 | 250 | 0
47 | КТП-28 6/0,4 | 250 | 0
48 | ТП-32 6/0,4 | 500 | 262
49 | КТП-33 6/0,4 | 1260 | 518
50 | ТП-34 6/0,4 | 1260 | 728
51 | ТП-35 6/0,4 | 800 | 205
52 | ТП-36 6/0,4 | 1260 | 511
53 | ТП-37 6/0,4 | 1260 | 530
54 | ТП-38 6/0,4 | 800 | 93
55 | ТП-39 10/0,4 | 160 | 0
56 | КТП-039 10/0,4 | 63 | 0
57 | КТП-40 10/0,4 | 100 | 38
58 | КТП-42 10/0,4 | 100 | 0
59 | ТП-43 6/0,4 | 250 | 0
60 | ТП-75 6/0,4 | 800 | 0
61 | КТП-78 6/0,4 | 100 | 27
62 | КТП-86 6/0,4 | 160 | 0
63 | ТП-90 6/0,4 | 180 | 0
64 | КТП-98 6/0,4 | 250 | 0
65 | КТП-100 6/0,4 | 1260 | 366
66 | ТП-101 6/0,4 | 800 | 485
67 | ТП-102 6/0,4 | 800 | 307
68 | КТП-103 6/0,4 | 25 | 1.18
69 | КТП-104 6/0,4 | 400 | 172
70 | КТП-106 6/0,4 | 250 | 70
71 | КТП-109 6/0,4 | 63 | 60
72 | ТП-110 6/0,4 | 250 | 0
73 | КТП-111 6/0,4 | 250 | 0
74 | КТП-113 6/0,4 | 1000 | 0
75 | КТП-114 6/0,4 | 400 | 0
76 | КТП-115 6/0,4 | 250 | 0
77 | КТП-116 6/0,4 | 400 | 0
78 | ТП-119 6/0,4 | 180 | 0
79 | КТП-120 6/0,4 | 160 | 0
80 | КТП-121 6/0,4 | 100 | 10.1
81 | КТП-122 6/0,4 | 630 | 0
82 | КТП-124 6/0,4 | 400 | 0
83 | КТП-125 6/0,4 | 250 | 137
84 | ТП-130 6/0,4 | 500 | 275
85 | КТП-131 6/0,4 | 100 | 43
86 | КТП-138 6/0,4 | 160 | 0
87 | ТП-140 6/0,4 | 250 | 61
88 | ТП-140А 6/0,4 | 160 | 131
89 | ТП-143 6/0,4 | 800 | 625
90 | ТП-145 6/0,4 | 650 | 374
91 | КТП-148 6/0,4 | 160 | 33
92 | ТП-150 6/0,4 | 250 | 160
93 | ТП-152 6/0,4 | 320 | 145
94 | ТП-154 6/0,4 | 1260 | 0
95 | ТП-155 6/0,4 АО "ВМЗ" (аренда) | 500 | 223
96 | ЗТП-156 6/0,4 | 800 | 11
97 | ЗТП-171 6/0,4 | 1260 | 0
98 | ТП -172 6/0,4 | 630 | 0
99 | КТП-173 6/0,4 | 250 | 0
100 | ТП-175 6/0,4 | 800 | 0
101 | КТП-176 6/0,4 | 250 | 0
102 | ТП-178 6/0,4 | 500 | 0
103 | ТП-180 6/0,4 | 400 | 0
104 | ТП-186 6/0,4 | 800 | 0
105 | ТП-188 6/0,4 | 250 | 76
106 | КТП-192 6/0,4 | 100 | 30
107 | ТП-193 6/0,4 | 200 | 0
108 | КТП-196 6/0,4 | 400 | 0
109 | ТП-197 6/0,4 | 560 | 124
110 | ТП-199 6/0,4 | 800 | 116
111 | ТП-206 6/0,4 | 160 | 0
112 | КТП-210 6/0,4 | 160 | 0
113 | КТП-211 6/0,4 | 250 | 70
114 | ТП-212 6/0,4 | 800 | 421
115 | ТП-213 6/0,4 | 500 | 0
116 | ТП-214 6/0,4 | 1260 | 388
117 | ТП-215 6/0,4 | 250 | 0
118 | ТП-217 6/0,4 | 800 | 278
119 | КТП-218 6/0,4 | 250 | 132
120 | КТП-225 6/0,4 | 250 | 142
121 | КТП-229 6/0,4 | 63 | 2.75
122 | КТП-236 6/0,4 | 250 | 200
123 | КТП-237 6/0,4 | 630 | 0
124 | ТП-238 6/0,4 | 320 | 208
125 | ТП-245 6/0,4 | 800 | 295
126 | КТП-265 6/0,4 | 160 | 29
127 | КТП-270 6/0,4 | 320 | 92
128 | КТП-320 6/0,4 | 320 | 0
129 | КТП-424 6/0,4 | 63 | 6.7
130 | КТП-425 6/0,4 | 63 | 18
131 | КТП-425а 6/0,4 | 25 | 2.2
132 | КТП-426 6/0,4 | 1260 | 814
133 | КТП-427 6/0,4 | 2000 | 236
134 | КТП-428 6/0,4 | 400 | 127
135 | ТП-431 6/0,4 | 800 | 255
136 | ТП-432 6/0,4 | 800 | 0
137 | ТП-433 6/0,4 | 800 | 605
138 | ВЛИ 0,4кВ от КТП-179 ЮЭС "МРСК Центра и Приволжья" | 80 | 0
139 | КТП-Бизнес-Инкубатор | 800 | 452
140
141
142
143
| Итого | 73725 | 16810.93
* данные по свободной мощности указаны без учета категории надежности объектов
Главный инженер А.А.Суслов
Начальник ПО В.В.Рассадин