## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" октябрь 2017г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание | ТИП Отключения
1 | ТП-180 | Замена Т.Т. | 04.10.2017/09.45ч. | 04.10.2017/11.00ч. | 1.25 |  | П
2 | ТП-176 | Замена Т.Т. | 11.10.2017/09.30ч. | 11.10.2017/11.00ч. | 1.5 |  | П
3 | РП-404 ф.4618 | Повреждение | 12.10.2017/14.20ч. | 12.10.2017/14.45ч. | 0.48 | Повреждение на отх. абонентской КЛ-6 кВ | В
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин