## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" январь 2018г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | ТП-188 РУ-6 кВ | Текущий ремонт | 16.01.2018/08.50ч. | 16.01.2018/13.00ч. | 4.17
2 | ТП-6Б Т-2 | Текущий ремонт | 17.01.2018/09.10ч. | 17.01.2018/11.10ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
3 | ТП-8 Т-1 | Текущий ремонт | 18.01.2018/09.50ч. | 18.01.2018/11.10ч. | 1.33 | Перевод нагрузки на Т-2
4 | ГПП-1 ф.1605 | Повреждение | 18.01.2018/15.20ч. | 18.01.2018/15.54ч. | 0.57 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ГПП-1 - РП-103 ф.1605, нагрузка на ф.1637
5 | РП-404 ф.4618 | Повреждение | 22.01.2018/14.55ч. | 22.01.2018/15.20ч. | 0.42 | Повреждение на отх. абонентской КЛ-6 кВ
6 | РП-6 Т-2 | Текущий ремонт | 31.01.2018/09.10ч. | 31.01.2018/11.10ч. | 2 | Перевод нагрузки на Т-1
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" А.А.Суслов
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.