## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" июнь 2018г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | РП-5 яч.№16 | Повреждение | 14.06.2018/07.55ч. | 14.06.2018/08.40ч. | 0.75 | Механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-206 - ТП-181
2 | ГПП№1 яч.№37 | Повреждение | 19.06.2018/09.45ч. | 19.06.2018/10.40ч. | 0.92 | Механическое повреждение КЛ-6кВ РП-103 - ТП-102
3 | РП-5 яч.№16 | Повреждение | 20.06.2018/14.45ч. | 20.06.2018/15.15ч. | 0.5 | Механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-180 - ТП-181
4 | РП-6 яч.№19,20 | Текущий ремонт | 26.06.2018/09.10ч. | 26.06.2018/15.40ч. | 6.5 | Демонтаж МВ
5 | РП-6А яч.№14 | Текущий ремонт | 27.06.2018/10.50ч. | 27.06.2018/16.50ч. | 6 | Монтаж МВ
И.о.гл.инженера МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.