## Лист1
п а
Свободная трансформаторная мощность на 30.09.18г.
№ п.п. | ТП, КТП, РП | Мощность трансформаторов, кВА | Свободная мощность*, кВА
1 | РП-4 6/0,4 | 800 | 0
2 | РП-5 6/0,4 | 1260 | 211
3 | РП-6 6/0,4 | 800 | 187
4 | РП-8 6/0,4 | 800 | 126
5 | РП-10 6/0,4 | 1030 | 0
6 | РП-12 6/0,4 | 1260 | 531
7 | РП-103 6/0,4 | 800 | 0
8 | РП-306 6/0,4 | 800 | 0
9 | РП-402 6/0,4 | 1030 | 0
10 | РП-404 6/0,4 | 1190 | 633
11 | РП-406 6/0,4 | 800 | 365
12 | БКТП-1 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
13 | ТП-2 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
14 | ТП-3 п.Шиморское 6/0,4 | 630 | 0
15 | ТП-4 6/0,4 | 800 | 0
16 | КТП-4 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
17 | ТП-5 6/0,4 | 800 | 132
18 | ТП-5 п.Шиморское 6/0,4 | 320 | 0
19 | КТП-5а п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
20 | ТП-6 6/0,4 | 800 | 102
21 | ТП-6 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
22 | ТП-6а 6/0,4 | 800 | 154
23 | ТП-6б 6/0,4 | 800 | 0
24 | КТП-6в 6/0,4 | 400 | 152
25 | ТП-7 6/0,4 | 800 | 0
26 | ТП-7 п.Шиморское 6/0,4 | 500 | 0
27 | ТП-8 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
28 | ТП-8 6/0,4 | 800 | 379
29 | ТП-9 6/0,4 | 800 | 0
30 | КТП-9 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
31 | ТП-10 6/0,4 | 1030 | 325
32 | ТП-10А 6/0,4 | 500 | 0
33 | КТП-10 п.Шиморское 6/0,4 | 200 | 144
34 | КТП-11 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 138
35 | КТП-11 6/0,4 | 1260 | 592
36 | ТП-11а | 800 | 35
37 | КТП-12 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
38 | КТП-14 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
39 | КТП-15 д.Грязная 6/0,4 | 100 | 33
40 | КТП-16 6/0,4 | 160 | 0
41 | КТП-16а 6/0,5 | 250 | 44
42 | КТП-17 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
43 | КТП-22 10/0,4 | 320 | 241
44 | ТП-23 6/0,4 | 400 | 0
45 | ТП 24 6/0,4 | 800 | 0
46 | КТП-25 6/0,4 | 250 | 0
47 | КТП-27 6/0,4 | 400 | 92
47 | КТП-28 6/0,4 | 250 | 0
48 | КТП-29 6/0,4 | 2000 | 1287
49 | ТП-32 6/0,4 | 500 | 262
50 | ТП-34 6/0,4 | 1260 | 728
51 | ТП-35 6/0,4 | 800 | 205
52 | ТП-36 6/0,4 | 1260 | 511
53 | ТП-37 6/0,4 | 1260 | 530
54 | ТП-38 6/0,4 | 800 | 52
55 | ТП-39 10/0,4 | 160 | 0
56 | КТП-039 10/0,4 | 63 | 0
57 | КТП-40 10/0,4 | 100 | 38
58 | КТП-42 10/0,4 | 100 | 0
59 | ТП-43 6/0,4 | 250 | 0
60 | ТП-50 10/0,4 | 1000 | 101
61 | ТП-75 6/0,4 | 800 | 0
62 | КТП-78 6/0,4 | 100 | 27
63 | КТП-86 6/0,4 | 160 | 0
64 | ТП-90 6/0,4 | 180 | 0
65 | КТП-98 6/0,4 | 250 | 0
66 | КТП-100 6/0,4 | 1260 | 366
67 | ТП-101 6/0,4 | 800 | 485
68 | ТП-102 6/0,4 | 800 | 307
69 | КТП-103 6/0,4 | 25 | 1
70 | КТП-104 6/0,4 | 400 | 172
71 | КТП-106 6/0,4 | 250 | 70
72 | КТП-109 6/0,4 | 63 | 60
73 | ТП-110 6/0,4 | 250 | 0
74 | КТП-111 6/0,4 | 250 | 0
75 | КТП-113 6/0,4 | 160 | 0
76 | КТП-114 6/0,4 | 400 | 0
77 | КТП-115 6/0,4 | 250 | 0
78 | КТП-116 6/0,4 | 400 | 0
79 | ТП-119 6/0,4 | 180 | 0
80 | КТП-120 6/0,4 | 160 | 0
81 | КТП-121 6/0,4 | 100 | 10
82 | КТП-122 6/0,4 | 630 | 0
83 | КТП-124 6/0,4 | 400 | 0
84 | КТП-125 6/0,4 | 250 | 137
85 | ТП-130 6/0,4 | 500 | 275
86 | КТП-131 6/0,4 | 100 | 43
87 | КТП-138 6/0,4 | 160 | 0
88 | ТП-140 6/0,4 | 250 | 61
89 | ТП-140А 6/0,4 | 160 | 131
90 | ТП-143 6/0,4 | 800 | 625
91 | ТП-145 6/0,4 | 650 | 374
92 | КТП-148 6/0,4 | 160 | 33
93 | ТП-150 6/0,4 | 250 | 160
94 | ТП-152 6/0,4 | 320 | 140
95 | ТП-154 6/0,4 | 1260 | 0
96 | ТП-155 6/0,4 АО "ВМЗ" (аренда) | 500 | 223
97 | ЗТП-156 6/0,4 | 800 | 4
98 | ЗТП-171 6/0,4 | 1260 | 0
99 | ТП -172 6/0,4 | 630 | 0
100 | КТП-173 6/0,4 | 250 | 0
101 | КТП-174 6/0,4 | 63 | 6
102 | ТП-175 6/0,4 | 800 | 0
103 | КТП-176 6/0,4 | 250 | 0
104 | ТП-178 6/0,4 | 500 | 0
105 | ТП-180 6/0,4 | 400 | 0
106 | ТП-186 6/0,4 | 800 | 0
107 | ТП-188 6/0,4 | 250 | 58
108 | КТП-192 6/0,4 | 100 | 30
109 | ТП-193 6/0,4 | 200 | 0
110 | КТП-196 6/0,4 | 400 | 0
111 | ТП-197 6/0,4 | 630 | 193
112 | ТП-199 6/0,4 | 800 | 116
113 | ТП-206 6/0,4 | 160 | 0
114 | КТП-210 6/0,4 | 160 | 0
115 | КТП-211 6/0,4 | 250 | 70
116 | ТП-212 6/0,4 | 800 | 421
117 | ТП-213 6/0,4 | 500 | 0
118 | ТП-214 6/0,4 | 1260 | 308
119 | ТП-215 6/0,4 | 250 | 0
120 | ТП-217 6/0,4 | 800 | 300
121 | КТП-218 6/0,4 | 250 | 132
122 | КТП-225 6/0,4 | 250 | 125
123 | КТП-229 6/0,4 | 63 | 2.75
124 | КТП-236 6/0,4 | 160 | 110
125 | КТП-237 6/0,4 | 630 | 0
126 | ТП-238 6/0,4 | 320 | 208
127 | ТП-245 6/0,4 | 800 | 295
128 | КТП-265 6/0,4 | 160 | 29
129 | КТП-270 6/0,4 | 320 | 92
130 | КТП-320 6/0,4 | 320 | 0
131 | КТП-424 6/0,4 | 63 | 6.7
132 | КТП-425 6/0,4 | 63 | 18
133 | КТП-425а 6/0,4 | 25 | 0
134 | КТП-426 6/0,4 | 1260 | 814
135 | КТП-427 6/0,4 | 2000 | 236
136 | КТП-428 6/0,4 | 400 | 111
137 | ТП-431 6/0,4 | 800 | 255
138 | ТП-432 6/0,4 | 800 | 0
139 | ТП-433 6/0,4 | 800 | 605
140 | ВЛИ 0,4кВ от КТП-179 ЮЭС "МРСК Центра и Приволжья" | 80 | 0
141 | КТП-Бизнес-Инкубатор | 800 | 452
142 | КТП-Афганец | 160 | 0
143
144
145
146
| Итого | 75588 | 17027.45
* данные по свободной мощности указаны без учета категории надежности объектов
И.о.главного инженера В.В.Рассадин
И.о.начальника ПО А.С.Орешин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.