## Лист1
План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов МУП "Выксаэнерго" ноябрь 2018г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | П/ст "Выкса", ф.611 | Повреждение | 06.11.2018/12.45ч. | 06.11.2018/15.45ч. | 3 | Механическое повреждение КЛ-6кВ одной из двух КЛ-6 кВ, включенных в параллель
2 | ТП-180 РУ-6 кВ | Текущий ремонт | 15.11.2018/09.15ч. | 15.11.2018/11.00ч. | 1.75
3 | ТП-213 РУ-6 кВ | Текущий ремонт | 15.11.2018/15.00ч. | 15.11.2018/16.20ч. | 1.33
4 | КТП-12(Ш) | Текущий ремонт | 19.11.2018/09.15ч. | 19.11.2018/11.00ч. | 1.75
5 | ТП-6 | Текущий ремонт | 28.11.2018/09.15ч. | 28.11.2018/11.00ч. | 1.75
Гл.инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Ст. диспетчер МУП "Выксаэнерго" Д.Н.Витушкин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.