ПРОЕКТ   ДОГОВОРA   ПОСТАВКИ  № 27-2016

| г.Выкса | от « » 2016 г. |
| --- | --- |

МУП "Выксаэнерго", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  директора Журина В.А., действующего на основании Устава и ------------, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице------------., действующего на основании ------------,  с другой стороны, заключили Настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1   Поставщик обязан передать, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора  на условиях  предусмотренных  договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязуется:

    - По заявке Покупателя передать  следующие электрооборудование (согласно спецификации №1 к проекту договора 27-2016)

настоящего договора.

    - Передать Покупателю, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора товар надлежащего качества, количества и гарантийных обязательств.

2.2      Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора товар на основании товарно-транспортной накладной.

2.2.2. Произвести расчет денежными средствами  в размере          ( сумма цифрами и прописью)   в течении 30 дней  со дня приемки товара Покупателем в форме безналичного расчета, путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ:

( цифры прописью )

в т.ч. НДС 18%

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

  - Отпуск товара осуществляется путем доставки товара Поставщиком до склада Покупателя.

  - Срок поставки товара  -  в течении 30(тридцати)  дней со дня заключения договора

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется сторонами в порядке, определенном действующим законодательством.

5.2. Настоящий договор вступает в силу после его подписания всеми    участниками и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.  В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

  - Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

7.2. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также война, террористические акты, нормативные акты или действия государственных органов, муниципальных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:							  Покупатель:

| ООО ИНН/ КПП Адрес: |  | МУП «Выксаэнерго» ИНН 5247015739 КПП 524701001 Адрес: 607061, г. Выкса, ул. Красные Зори, д.35а |
| --- | --- | --- |
| р/с к/с БИК |  | р/с 40602810801060000058 в ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Нижегородский, г.Н.Новгород к/с 30101810300000000821, БИК 042202821 |
| Тел. (факс |  | Тел. (факс): 8 (831)6-00-76; 6-00-75; 6-00-77 |

Директор					            Директор

______________________/                      /		   ________________________ /Журин В.А./

Спецификация № 1

к проекту договора  № 26-2016

Приобретение электрооборудования

| № п.п. | наименование | Технические характеристики | Кол., шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор напряжения 6кВ ЗНОЛ. 06-6 У3 | 1. Наибольшее рабочее напряжение - 7,2кВ. 2. Номинальное напряжение первичной обмотки 6000/√3В. 3. Номинальное напряжение основной вторичной обмотки 100/√3В. 4. Номинальная мощность основной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8 в классе точности 0,5 по ГОСТ 1983 - 50ВА. 5. Схема и группа соединения обмоток - 1/1/1-0-0 6. Номинальная частота - 50Гц. | 4 |
| 2 | Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10-11 20/5 У2 | 1. Номинальное напряжение - 10кВ | 2 |
|  |  | 2. Наибольшее рабочее напряжение - 12кВ |  |
|  |  | 3. Номинальный первичный ток - 20А |  |
|  |  | 4. Номинальный вторичный ток - 5А |  |
|  |  | 5. Номинальная частота - 50Гц |  |
|  |  | 6. Число вторичных обмоток - 1 |  |
|  |  | 7. Номинальная вторичная нагрузка - 10 |  |
|  |  | 8. Номинальный класс точности - 0,5 |  |
|  |  |  | 9. Ток односекундной термической стойкости - 5кА |  |
|  |  |  | 10. Ток электродинамической стойкости - 12,5кА |  |
| 3 | Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10-11 100/5 У2 | 1. Номинальное напряжение - 10кВ | 2 |
|  |  | 2. Наибольшее рабочее напряжение - 12кВ |  |
|  |  | 3. Номинальный первичный ток - 100А |  |
|  |  | 4. Номинальный вторичный ток - 5А |  |
|  |  | 5. Номинальная частота - 50Гц |  |
|  |  | 6. Число вторичных обмоток - 1 |  |
|  |  | 7. Номинальная вторичная нагрузка - 10 |  |
|  |  | 8. Номинальный класс точности - 0,5 |  |
|  |  |  | 9. Ток односекундной термической стойкости - 5кА |  |
|  |  |  | 10. Ток электродинамической стойкости - 12,5кА |  |
| 4 | Изолятор проходной с овальным фланцем | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1, керамический | 10 |