## Лист1
п а
Свободная трансформаторная мощность на 30.06.20г.
№ п.п. | ТП, КТП, РП | Мощность трансформаторов, кВА | Свободная мощность*, кВА
1 | 2 | 3 | 4
1 | РП-4 6/0,4 | 800 | 0
2 | РП-5 6/0,4 | 1260 | 257
3 | РП-6 6/0,4 | 800 | 192
4 | РП-8 6/0,4 | 800 | 387
5 | РП-10 6/0,4 | 1030 | 186
6 | РП-12 6/0,4 | 1260 | 599
7 | РП-103 6/0,4 | 800 | 307
8 | РП-306 6/0,4 | 800 | 0
9 | РП-402 6/0,4 | 1030 | 136
10 | РП-404 6/0,4 | 1190 | 663
11 | РП-406 6/0,4 | 800 | 555
12 | БКТП-1 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
13 | ТП-2 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 392
14 | ТП-3 п.Шиморское 6/0,4 | 630 | 0
15 | ТП-4 6/0,4 | 800 | 0
16 | КТП-4 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
17 | ТП-5 6/0,4 | 800 | 160
18 | ТП-5 п.Шиморское 6/0,4 | 320 | 0
19 | КТП-5а п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 1
20 | ТП-6 6/0,4 | 800 | 131
21 | ТП-6 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
22 | ТП-6а 6/0,4 | 800 | 189
23 | ТП-6б 6/0,4 | 800 | 20
24 | КТП-6в 6/0,4 | 400 | 165
25 | ТП-7 6/0,4 | 800 | 0
26 | ТП-7 п.Шиморское 6/0,4 | 500 | 0
27 | ТП-8 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
28 | ТП-8 6/0,4 | 800 | 385
29 | ТП-9 6/0,4 | 800 | 0
30 | КТП-9 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
31 | ТП-10 6/0,4 | 800 | 170
32 | ТП-10А 6/0,4 | 500 | 0
33 | КТП-10 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 107
34 | КТП-11 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 166
35 | КТП-11 6/0,4 | 1260 | 628
36 | ТП-11а | 800 | 76
37 | КТП-12 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
38 | КТП-14 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
39 | КТП-15 д.Грязная 6/0,4 | 100 | 36
40 | КТП-16 6/0,4 | 250 | 0
41 | КТП-16а 6/0,5 | 160 | 0
42 | КТП-17 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
43 | КТП-18 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 112
44 | КТП-19 п. Шиморское | 250 | 90
| КТП-20 р.п. Шиморское | 160 | 0
45 | КТП-22 10/0,4 | 320 | 246
46 | ТП-23 6/0,4 | 400 | 0
47 | ТП 24 6/0,4 | 800 | 0
48 | КТП-25 6/0,4 | 250 | 0
49 | КТП-27 6/0,4 | 400 | 155
50 | КТП-28 6/0,4 | 250 | 0
51 | КТП-29 6/0,4 | 2000 | 1325
52 | ТП-32 6/0,4 | 500 | 275
53 | ТП-34 6/0,4 | 1260 | 756
54 | ТП-35 6/0,4 | 800 | 237
55 | ТП-36 6/0,4 | 1260 | 551
56 | ТП-37 6/0,4 | 1260 | 569
57 | ТП-38 6/0,4 | 800 | 131
58 | ТП-39 10/0,4 | 160 | 0
59 | КТП-039 10/0,4 | 63 | 3
60 | КТП-40 10/0,4 | 100 | 41
61 | КТП-42 10/0,4 | 100 | 0
62 | ТП-43 6/0,4 | 250 | 0
63 | ТП-50 10/0,4 | 1000 | 143
64 | ТП-75 6/0,4 | 800 | 0
65 | КТП-78 6/0,4 | 100 | 30
66 | КТП-86 6/0,4 | 160 | 0
67 | ТП-90 6/0,4 | 180 | 0
68 | КТП-98 6/0,4 | 250 | 0
69 | КТП-100 6/0,4 | 1260 | 414
70 | ТП-101 6/0,4 | 800 | 502
71 | ТП-102 6/0,4 | 800 | 353
72 | КТП-103 6/0,4 | 25 | 2
73 | КТП-104 6/0,4 | 400 | 230
74 | КТП-106 6/0,4 | 250 | 79
75 | КТП-109 6/0,4 | 63 | 60
76 | ТП-110 6/0,4 | 250 | 0
77 | КТП-111 6/0,4 | 250 | 0
78 | КТП-113 6/0,4 | 400 | 0
79 | КТП-114 6/0,4 | 400 | 0
80 | КТП-115 6/0,4 | 250 | 0
81 | КТП-116 6/0,4 | 400 | 0
82 | ТП-119 6/0,4 | 180 | 0
83 | КТП-120 6/0,4 | 160 | 0
84 | КТП-121 6/0,4 | 100 | 7
85 | КТП-122 6/0,4 | 630 | 0
86 | КТП-124 6/0,4 | 400 | 0
87 | КТП-125 6/0,4 | 250 | 143
88 | ТП-130 6/0,4 | 500 | 287
89 | КТП-131 6/0,4 | 100 | 46
90 | КТП-138 6/0,4 | 160 | 10
91 | ТП-140 6/0,4 | 250 | 63
92 | ТП-140А 6/0,4 | 160 | 133
93 | ТП-143 6/0,4 | 800 | 634
94 | ТП-145 6/0,4 | 650 | 372
95 | КТП-148 6/0,4 | 160 | 45
96 | ТП-150 6/0,4 | 250 | 164
97 | ТП-152 6/0,4 | 320 | 149
98 | ТП-154 6/0,4 | 1260 | 390
99 | ТП-155 6/0,4 АО "ВМЗ" (аренда) | 500 | 238
100 | ЗТП-156 6/0,4 | 800 | 69
101 | ЗТП-171 6/0,4 | 1260 | 11
102 | ТП -172 6/0,4 | 630 | 275
103 | КТП-173 6/0,4 | 250 | 0
104 | КТП-174 6/0,4 | 160 | 37
105 | ТП-175 6/0,4 | 800 | 0
106 | КТП-176 6/0,4 | 250 | 0
107 | ТП-178 6/0,4 | 500 | 66
108 | ТП-180 6/0,4 | 400 | 0
109 | ТП-186 6/0,4 | 800 | 29
110 | ТП-188 6/0,4 | 250 | 61
111 | КТП-192 6/0,4 | 100 | 14
112 | ТП-193 6/0,4 | 200 | 0
113 | КТП-196 6/0,4 | 400 | 0
114 | ТП-197 6/0,4 | 630 | 217
115 | ТП-199 6/0,4 | 800 | 153
116 | ТП-206 6/0,4 | 160 | 0
117 | КТП-210 6/0,4 | 160 | 0
118 | КТП-211 6/0,4 | 250 | 79
119 | ТП-212 6/0,4 | 800 | 441
120 | ТП-213 6/0,4 | 500 | 0
121 | ТП-214 6/0,4 | 1260 | 344
122 | ТП-215 6/0,4 | 250 | 0
123 | ТП-217 6/0,4 | 800 | 85
124 | КТП-218 6/0,4 | 250 | 138
125 | КТП-225 6/0,4 | 250 | 132
126 | КТП-229 6/0,4 | 63 | 6
127 | КТП-236 6/0,4 | 250 | 203
128 | КТП-237 6/0,4 | 630 | 0
129 | ТП-238 6/0,4 | 320 | 213
130 | ТП-245 6/0,4 | 800 | 247
131 | КТП-265 6/0,4 | 160 | 36
132 | КТП-270 6/0,4 | 320 | 88
133 | КТП-320 6/0,4 | 320 | 16
134 | КТП-424 6/0,4 | 63 | 9
135 | КТП-424а 6/0,4 | 160 | 53
136 | КТП-425 6/0,4 | 63 | 20
137 | КТП-425а 6/0,4 | 100 | 46
138 | КТП-426 6/0,4 | 1260 | 838
139 | КТП-427 6/0,4 | 2000 | 329
140 | КТП-428 6/0,4 | 400 | 126
141 | ТП-431 6/0,4 | 800 | 281
142 | ТП-432 6/0,4 | 800 | 0
143 | ТП-433 6/0,4 | 800 | 615
144 | МТП-435 6/0,4 | 25 | 7
| КТП-436 6/0,4 | 250 | 90
145 | ВЛИ 0,4кВ от КТП-179 ЮЭС "МРСК Центра и Приволжья" | 80 | 0
146 | КТП-Бизнес-Инкубатор 6/0,4 | 800 | 470
147 | КТП-Афганец 6/0,4 | 160 | 0
148
149
150
151
152 | КТП-Медсанчасть 6/0,4 | 1260 | 728
153 | ВЛИ 0,4кВ от КТП-161 ЮЭС "МРСК Центра и Привольжья" | 227 | 0
| Итого | 78222 | 21465
* данные по свободной мощности указаны без учета категории надежности объектов, коэффициент мощности cosφ=0,94
Главный инженер В.В.Рассадин
Начальник ПО А.С.Орешин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.