|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение №2 |
|  |  |  | По пункту 4.2 Приложения №2 к приказу Минэкономразвития России |
| **Ведомость движимого имущества, с остаточной балансовой стоимостью свыше 500 000рублей на 01.07.2020 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное средство.Группа учета ОС** | **На конец периода** |
| **Основное средство** | **Стоимость** | **% износа** | **Амортизация (износ)** | **Остаточная стоимость** |
| **Сети электроснабжения** |   |   |   |   |
| Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ от РП-5 до ж/дома №24 по ул.Белякова,г.Выкса | 1 654 576,00 | 23,00 | 380 552,25 | 1 274 023,75 |
| ВЛ-6кВ ф.4615 от РП-404 до РП-403,Досчатинское шоссе,Проммикрорайон №8,городской округ,г.Выкса | 2 278 351,35 | 38,33 | 873 368,19 | 1 404 983,16 |
| ВЛ-6кВ ф.4618 от РП-404 до РП-403,Досчатинское шоссе,Проммикрорайон №8,городской округ г.Выкса | 1 410 482,60 | 38,33 | 540 684,69 | 869 797,91 |
| КЛ-6кВ(две),г.Выкса от п/ст."Выкса"ч/з тер.Проммикр.№15 АО2ВМЗ" до ТП № 18 ПО "ЮЭС ф-л Нижновэнерго" | 787 000,00 | 24,48 | 192 668,04 | 594 331,96 |
| КЛ-6кВ ф.4628 от РП-406(ж.д.ст.Выкса-промышленная) до РП-4(мкр.Юбилейный) г.Выкса | 3 134 077,09 | 18,00 | 564 133,68 | 2 569 943,41 |
| КЛ-6кВ ф.4631 от РП-406(ж.д.ст.Выкса-промышленная) до РП-4(мкр.Юбилейный) г.Выкса | 3 088 467,61 | 18,00 | 555 924,06 | 2 532 543,55 |
|  ВЛЗ-6кВ фидер 103-05 от РП-103 до опоры №77 ул.1 Мая-Проммикрорайон №3 г.Выкса | 2 088 966,47 | 10,00 | 208 896,60 | 1 880 069,87 |
| ВЛ 6кВ от опоры ВЛ 6кВ ф.3675 до КТП ФОК г.Выкса,р-н ул.Челюскина | 2 706 034,26 | 14,20 | 384 379,75 | 2 321 654,51 |
| КЛ-6кВ от РУ 6кВ ТП-154 ф.505 до 2КТП-ТК 630 кВА для электроснаб здания №38 по ул.Кутузова | 3 198 532,30 | 7,33 | 234 558,94 | 2 963 973,36 |
| КЛ-6кВ от РУ 6кВ ТП-154 ф.1602а до 2КТП-ТК-630//0,4 У1 для электроснаб здания №38 по ул.Кутузова | 3 220 012,11 | 7,33 | 236 134,14 | 2 983 877,97 |
| ВЛ-6кВ р.п.Шиморское, от оп.№1-183(АС-95-9100м) инв.№00000874 | 4 725 300,04 | 76,24 | 3 602 714,94 | 1 122 585,10 |
| КЛ 6кВ п.Шиморское ГПП-3 до оп.№1(АСБ3\*240-900м), инв.№00000883 | 2 951 030,54 | 38,23 | 1 128 094,80 | 1 822 935,74 |
| КЛ-6кВ п.Шиморское от №183 до ТП-1 инв.№00000884 | 851 611,78 | 38,23 | 325 547,52 | 526 064,26 |
| КЛ-6кВ РП-6-РП-6А г.Выкса м-н Центральный,инв.№00001326 | 1 349 414,00 | 35,46 | 478 462,72 | 870 951,28 |
| ВЛИ 0,4 кВ п.Димара, инв.№00001423 | 2 711 884,75 | 64,44 | 1 747 659,48 | 964 225,27 |
| ВЛЗ 10кВ ф.1007 до КТП №42 п.Димара 2011г, инв.№00001461 | 3 245 892,37 | 57,22 | 1 857 372,22 | 1 388 520,15 |
| КЛ-6кВ ф.1605 ГПП-1-РП-103 ул.1-е Мая г.Выкса инв.№00001503 | 900 752,00 | 32,00 | 288 240,96 | 612 511,04 |
| КЛ-6кВ ф.1637 ГПП-1-рп-103 ул.1-еМая г.Выкса инв.00001504 | 900 752,00 | 32,00 | 288 240,96 | 612 511,04 |
| КЛ-6кВ от ГПП-4 до РП-402 ф.4631 г.Выкса м-нМотмос инв.№00001646 | 1 910 882,39 | 31,33 | 598 743,34 | 1 312 139,05 |
| КЛ-6 кВ от ГПП-4 до РП-402 ф.4628 г.Выкса м-нМотмос, инв.№00001647 | 1 907 378,23 | 31,33 | 597 645,42 | 1 309 732,81 |
| КЛ-6кВ ф.1639 от ГПП №1 до места монтажа соед.муфты с КЛ-6кВ ф.1639 от ТП-154,Выкса,ул.8 Марта  | 588 000,00 | 4,55 | 26 727,30 | 561 272,70 |
| **Машины и оборудование (кроме офисного)** |   |   |   |   |
| КТП-6в 6/0,4кВ 400кВА, г.Выкса, Красные Зори, р-н дома №15 (реестровый № 10261053) | 1 211 550,00 | 14,94 | 180 978,48 | 1 030 571,52 |
| КТП-Медсанчасть 2 КТП-ТК-630/6/0,4 У1 зав.№134 для эл.снабжения здания,38 на Кутузова,г.Выкса | 911 666,43 | 9,17 | 83 569,42 | 828 097,01 |
| КТПК 6/0,4кВ 160кВА зав.№132-12 | 1 008 525,46 | 0,00 |   | 1 008 525,46 |
| БКТПУ(П) У12-х трансформаторная зав.№1230 р.п.Шиморское ,ул.Спортивная инв.№00001399 | 1 398 179,65 | 32,50 | 454 408,11 | 943 771,54 |
| КТПНУ-Т-К/К-630/10/0,4-УХЛ1 2-х трансформаторная м-он Жуковского д.11 инв. №00001467 | 1 417 244,55 | 56,67 | 803 105,16 | 614 139,39 |
| **Транспортные средства** |   |   |   |   |
| Автогидроподъемник ВИПО-18-01-С42 (VIN)Y3918222012138110, гос.№Р 166 ОС 152 | 3 425 244,90 | 24,71 | 846 237,00 | 2 579 007,90 |
| Автомобиль Чайка-Сервис 278442 | 3 355 277,50 | 3,33 | 111 842,58 | 3 243 434,92 |
| **Итого** | **58 337 086,38** | **30,15** | **17 590 890,75** | **40 746 195,63** |
|  |  |  |  |  |  |  |