## Лист1
План в вода времонт и вывода из ремонта электросетевых обьектов МУП "Выксаэнерго" Июнь 2021г.
№ п/п | Подстанция, ЛЭП | Наименование работ | Дата ввода в ремонт/ время начала работ, час. | Дата вывода из ремонта/ время окончания работ, час. | Время выполнения работ, час. | Примечание
1 | РП-12 | Текущий ремонт | 1.06.2021./09,10ч. | 1.06.2021./11,15ч. | 2.74
2 | ТП-3(Ш) | Текущий ремонт | 2.06.2021./09,30ч. | 2.06.2021./11,40ч. | 2.17
3 | ТП-4(Ш) | Текущий ремонт | 3.06.2021./09,20ч. | 3.06.2021./11,20ч. | 2
4 | КТП-236 | Замена КТП | 4.06.2021./09,15ч. | 4.06.2021./14,45ч. | 5.5
5 | КТП-40 | Текущий ремонт | 8.06.2021./10,30ч. | 8.06.2021./16,30ч. | 6
6 | ВЛ-6кв ф2-03 | Ремонт ВЛ | 9.06.2021./09,00ч. | 9.06.2021./16,30ч. | 7.5
7 | ТП-102 | Текущий ремонт | 10.06.2021./09,15ч. | 10.06.2021./10,50ч. | 1.58
8 | КТП-86 | Текущий ремонт | 11.06.2021./09,00ч. | 11.06.2021./12,00ч. | 3
9 | ТП-101 | Текущий ремонт | 17.06.2021./09,05ч. | 17.06.2021./10,30ч. | 1.42
10 | ТП-156 | Текущий ремонт РУ-0,4кВ | 19.06.2021./08,10ч. | 19.06.2021./18,40ч. | 10.5
11 | КТП-100 | Текущий ремонт | 22.06.2021./09,05ч. | 22.06.2021./10,05ч. | 1
12 | ВЛ-6кВ ф4615 | Ремонт ЛР на КТП-428 | 23.06.2021./09,02ч. | 23.06.2021./11,20ч. | 2.3
13 | ТП-433 | Текущий ремонт | 24.06.2021./09,00ч. | 24.06.2021./11,55ч. | 2.1
14 | КТП-210 | Текущий ремонт | 25.06.2021./09,15ч. | 25.06.2021./11,10ч. | 1.92
15 | КТП-237 | Текущий ремонт | 28.06.2021./09,00ч. | 28.06.2021./11.55ч. | 2.92
Главный инженер МУП "Выксаэнерго" В.В.Рассадин
Старший диспетчер МУП "Выксаэнерго" Е.В.Сазонов
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.