|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:Главный инженерМУП «Выксаэнерго»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Рассадин**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП «Выксаэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Журин**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **График ППР на 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Объект** | **январь** | **февраль** | **март** |  **апрель**  | **май** |  **июнь** |  **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **Объем работ** | **Материал, количество** | **Выполнение** | **Стоимость работ без НДС, руб**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ЦРП-1 |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | За счет собственных средств |   |
| 2 | РП-2 |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 3 | РП-4 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 4 | РП-5 |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | Замене ячеек в РУ-0,4кВ | ЩО70-1А-72-У3 (секц.630А) - 1шт., ЩО 70-3-06А У3 (250А - 2шт., 400А - 2шт.) - 4шт., ЩО 70-1А-33 У3 (ввод.630А) - 2шт., шина АД31Т 50х6х4000 - 8шт.  | - | 410547 |
| 5 | РП-6 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 6 | РП-6а |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 7 | РП-8 |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Замене ячеек в РУ-0,4кВ | ЩО70-1А-72-У3 (секц.630А) - 1шт., ЩО 70-3-06А У3 (250А - 2шт., 400А - 2шт.) - 4шт., ЩО 70-1А-33 У3 (ввод.630А) - 2шт., шина АД31Т 50х6х4000 - 8шт.  | - | 410547 |
| 8 | РП-9  |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 9 | РП-10  |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 10 | РП-12 |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 11 | РП-103 |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 12 | РП-306 | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 13 | РП-402 |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | - |   |
| 14 | РП-403 |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 15 | РП-404 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 16 | РП-406 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | Замене ячеек в РУ-0,4кВ | ЩО70-1А-72-У3 (секц.630А) - 1шт., ЩО 70-3-06А У3 (250А - 2шт., 400А - 2шт.) - 4шт., ЩО 70-1А-33 У3 (ввод.630А) - 2шт., шина АД31Т 50х6х4000 - 8шт.  | - | 410547 |
| 17 | БКТП-1 п.Шиморское | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 18 | ТП-2 п.Шиморское |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 19 | ТП-3 п.Шиморское |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 20 | ТП-4 | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 21 | ТП-4 п.Шиморское |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | ТП-5 | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 23 | ТП-5 п.Шиморское |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 24 | ТП-5а п.Шиморское |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | ТП-6 | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | ТП-6 п.Шиморское |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 27 | ТП-6а | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 28 | ТП-6б | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 29 | ТП-6в |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
| 30 | ТП-7 | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | ТП-7 п.Шиморское | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 32 | ТП-8 п.Шиморское |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 33 | ТП-8 (244) |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 34 | ТП-9 |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 35 | КТП-9 п.Шиморское |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 36 | ТП-10 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 37 | ТП-10А |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 38 | КТП-10 п.Шиморское |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 39 | КТП-11 п.Шиморское (Окский) |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | КТП-11 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | КТП-11а |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |
| 42 | КТП-12 п.Шиморское |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 43 | КТП-13 п.Шиморское |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | КТП-14 п.Шиморское |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 45 | КТП-15 |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | КТП-16 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | КТП-16а |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | КТП-17 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | КТП-18 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | КТП-19 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | КТП-20 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | КТП-22 |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 | ТП-23  |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 54 | ТП 24 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | КТП-25 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | КТП-27 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 | КТП-28 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 | КТП-29 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 | ТП-32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |
| 60 | ТП-34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   | - |   |
| 61 | ТП-35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   | - |   |
| 62 | ТП-36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   | - |   |
| 63 | ТП-37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   | - |   |
| 64 | ТП-38 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 65 | ТП-39 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 66 | КТП-039 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 67 | КТП-40 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 68 | КТП-42 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 69 | ТП-43 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 70 | ТП-50 |   |   | Х |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 71 | ТП-75 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 72 | КТП-78 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 73 | КТП-86  |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 74 | ТП-90 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   | замена ЩО 70 3шт. |   |   |
| 75 | КТП-98 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 76 | КТП-100 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 77 | ТП-101 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 78 | ТП-102 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 79 | КТП-103 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 80 | КТП-104 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 81 | КТП-106 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 82 | КТП-109 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 83 | ТП-110 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 84 | КТП-111 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 85 | КТП-113 |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 86 | КТП-114 |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 87 | КТП-115 |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 88 | КТП-116 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 89 | ТП-119 |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 90 | ТП-120 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 91 | ТП-121 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 92 | КТП-122 |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 93 | КТП-124 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 94 | КТП-125 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 95 | КТП-126 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 96 | ТП-130 |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 97 | КТП-131 |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 98 | КТП-138 |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 99 | ТП-140 |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 100 | ТП-140А |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 101 | ТП-143 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | замена КСО 393 2шт. | - |   |
| 102 | ТП-144 (III С.Ш.) |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 103 | ТП-145 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 104 | КТП-148 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 105 | ТП-150 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 106 | ТП-152 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 107 | ТП-154 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 108 | ЗТП-155 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | - |   |
| 109 | ЗТП-156 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   | замена ЩО 70 7шт. |   |   |
| 110 | ЗТП-171 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | - |   |
| 111 | ТП -172 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | - |   |
| 112 | КТП-173 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | - |   |
| 113 | КТП-174 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 114 | ТП-175 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 115 | КТП-176 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | - |   |
| 116 | ТП-178 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | - |   |
| 117 | ТП-180 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |
| 118 | ТП-186 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   | - |   |
| 119 | ТП-188 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 120 | КТП-192 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 121 | ТП-193 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |
| 122 | КТП-196 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |
| 123 | ТП-197 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 124 | ТП-199 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 125 | ТП-206 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 126 | КТП-210 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   | - |   |
| 127 | КТП-211 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 128 | ТП-212 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   | - |   |
| 129 | ТП-213 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |
| 130 | ТП-214 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   | - |   |
| 131 | ТП-215 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   | - |   |
| 132 | ТП-217 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   | - |   |
| 133 | КТП-218 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   | - |   |
| 134 | КТП-225 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   | - |   |
| 135 | КТП-229 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   | - |   |
| 136 | КТП-236 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   | - |   |
| 137 | КТП-237 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 138 | ТП-238 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | - |   |
| 139 | ТП-245 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   | - |   |
| 140 | КТП-265 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 141 | КТП-270 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 142 | КТП-320 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | - |   |
| 143 | КТП-424 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |
| 144 | КТП-424А |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 145 | КТП-425 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |
| 146 | КТП-425а |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |
| 147 | КТП-426 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   | - |   |
| 148 | КТП-427 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   | - |   |
| 149 | КТП-428 |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | - |   |
| 150 | ТП-431 |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |
| 151 | ТП-432 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |
| 152 | ТП-433 |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 153 | ТП-435 |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 154 | ТП-436 |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 155 | КТП-Бизнес-Инкубатор |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 156 | ТП-Зуева |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |
| 157 | КТП-Медсанчасть |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 158 | КТП-Афганец |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |
| 159 | ТП, РП |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Доливка в эл.оборудование трансф. масла  | 560 л. |   | 42189 |
| 160 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ремонт кровли ТП-9, ТП-2Ш,ТП-5 | 407,55м² (с парапетами) |   | 368777 |
| 161 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Покраска кирпичных зданий подстанций 26шт. | Площадь окрашиваемой поверхности зданий - 1716м² |   | 132626 |
| 162 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ремонт полов  | 20м² |   | 19322 |
| 163 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Обрезка ветвей, вырезка деревьев - 4,8км. | ВЛ-6кВ ф.3605, 103-06, 103-16 |   | 351184 |
|   | **Итого:** | **2145739,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ТП, КТП сторонних организаций согласно договоров обслуживания** |
| **№ п.п.** | **Объект** | **январь** | **февраль** | **март** |  **апрель**  | **май** |  **июнь** |  **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **Объем работ** | **Материал, количество** | **Выполнение** | **Стоимость работ в т.ч. НДС, руб**  |
| 1 | ООО "Персона Зконом "(ул.Ленина, г.Выкса) |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 13365,2 |
| 2 | КТП-АСС (ЧП Морозов А.В., ул.Вознесенского, г.Выкса) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   | - | 4595,32 |
| 3 | КЛ-0,4/6кВ ПАО "Саровбизнесбанк" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 6972,47 |
|   | **Итого:** | **24932,99** |
|   | **Аренда ТП,РП** |
| **№ п.п.** | **Объект** | **январь** | **февраль** | **март** |  **апрель**  | **май** |  **июнь** |  **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **Объем работ** | **Материал, количество** | **Выполнение** | **Стоимость работ в т.ч. НДС, руб**  |
| 1 | ТП-155 (АО "ВМЗ") |   |   |   |   |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   | Договор аренды | 5139 |
|   | Модина И.П. (ул.Пушкина 42 г.Выкса)  |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Договор аренды | 4000 |
|   | **Итого:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **9139** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ремонт воздушных линий 6кВ** |
|
|
| 1 | ВЛ 6кВ |   |   |   |   | Х |   |   |   |   |   |   |   | Замена разъединителя на опорах ВЛ. | РЛК-10/400 УХЛ1 - 2шт. | - | 86279 |
|   | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **86279** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Начальник ПО А.С.Орешин** |
|