## Лист1
п а
Свободная трансформаторная мощность на 31.03.22г.
№ п.п. | ТП, КТП, РП | Мощность трансформаторов, кВА | Свободная мощность*, кВА
1 | 2 | 3 | 4
1 | РП-4 6/0,4 | 800 | 0
2 | РП-5 6/0,4 | 1260 | 250
3 | РП-6 6/0,4 | 800 | 191
4 | РП-8 6/0,4 | 800 | 387
5 | РП-10 6/0,4 | 1030 | 181
6 | РП-12 6/0,4 | 1260 | 599
7 | РП-103 6/0,4 | 800 | 275
8 | РП-306 6/0,4 | 800 | 0
9 | РП-402 6/0,4 | 1030 | 0
10 | РП-404 6/0,4 | 1190 | 663
11 | РП-406 6/0,4 | 800 | 539
12 | БКТП-1 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 0
13 | ТП-2 п.Шиморское 6/0,4 | 800 | 397
14 | ТП-3 п.Шиморское 6/0,4 | 630 | 0
15 | ТП-4 6/0,4 | 800 | 0
16 | КТП-4 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
17 | ТП-5 6/0,4 | 800 | 293
18 | ТП-5 п.Шиморское 6/0,4 | 320 | 0
19 | КТП-5а п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
20 | ТП-6 6/0,4 | 800 | 131
21 | ТП-6 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
22 | ТП-6а 6/0,4 | 800 | 325
23 | ТП-6б 6/0,4 | 800 | 21
24 | КТП-6в 6/0,4 | 400 | 165
25 | ТП-7 6/0,4 | 800 | 0
26 | ТП-7 п.Шиморское 6/0,4 | 500 | 0
27 | ТП-8 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 0
28 | ТП-8 6/0,4 | 800 | 370
29 | ТП-9 6/0,4 | 800 | 0
30 | КТП-9 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
31 | ТП-10 6/0,4 | 1030 | 400
32 | ТП-10А 6/0,4 | 500 | 0
33 | КТП-10 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 107
34 | КТП-11 п.Шиморское 6/0,4 | 400 | 166
35 | КТП-11 6/0,4 | 1260 | 628
36 | ТП-11а | 800 | 76
37 | КТП-12 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
38 | КТП-13 п. Шиморское | 250 | 90
39 | КТП-14 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 0
40 | КТП-15 д.Грязная 6/0,4 | 100 | 36
41 | КТП-16 6/0,4 | 250 | 0
42 | КТП-16а 6/0,5 | 160 | 0
43 | КТП-17 п.Шиморское 6/0,4 | 250 | 0
44 | КТП-18 п.Шиморское 6/0,4 | 160 | 112
45 | КТП-19 п. Шиморское | 250 | 90
46 | КТП-20 р.п. Шиморское | 160 | 0
47 | КТП-22 10/0,4 | 160 | 75
48 | ТП-23 6/0,4 | 400 | 0
49 | ТП 24 6/0,4 | 800 | 0
50 | КТП-25 6/0,4 | 250 | 0
51 | КТП-27 6/0,4 | 400 | 155
52 | КТП-28 6/0,4 | 250 | 11
53 | КТП-29 6/0,4 | 2000 | 1325
99 | ТП-32 6/0,4 | 500 | 99
55 | ТП-34 6/0,4 | 1260 | 756
56 | ТП-35 6/0,4 | 800 | 237
57 | ТП-36 6/0,4 | 1260 | 551
58 | ТП-37 6/0,4 | 1260 | 569
59 | ТП-38 6/0,4 | 800 | 106
60 | ТП-39 10/0,4 | 160 | 0
61 | КТП-039 10/0,4 | 63 | 3
62 | КТП-40 10/0,4 | 100 | 41
63 | КТП-42 10/0,4 | 100 | 0
64 | ТП-43 6/0,4 | 250 | 0
65 | ТП-50 10/0,4 | 1000 | 143
66 | ТП-75 6/0,4 | 800 | 0
67 | КТП-78 6/0,4 | 100 | 30
68 | КТП-86 6/0,4 | 160 | 0
69 | ТП-90 6/0,4 | 400 | 124
70 | КТП-98 6/0,4 | 250 | 0
71 | КТП-100 6/0,4 | 1260 | 414
72 | ТП-101 6/0,4 | 800 | 502
73 | ТП-102 6/0,4 | 800 | 348
75 | КТП-104 6/0,4 | 400 | 230
76 | КТП-106 6/0,4 | 250 | 79
77 | КТП-109 6/0,4 | 63 | 60
78 | ТП-110 6/0,4 | 250 | 0
79 | КТП-111 6/0,4 | 250 | 0
80 | КТП-113 6/0,4 | 400 | 0
81 | КТП-114 6/0,4 | 400 | 0
82 | КТП-115 6/0,4 | 250 | 0
83 | КТП-116 6/0,4 | 400 | 0
84 | КТП-117 6/0,4 | 250 | 122
85 | ТП-119 6/0,4 | 180 | 0
86 | КТП-120 6/0,4 | 160 | 0
87 | КТП-121 6/0,4 | 100 | 7
88 | КТП-122 6/0,4 | 630 | 0
89 | КТП-124 6/0,4 | 400 | 0
90 | КТП-125 6/0,4 | 250 | 143
91 | КТП-126 6/0,4 | 100 | 36
92 | ТП-136 6/0,4 | 500 | 287
93 | КТП-131 6/0,4 | 100 | 46
94 | КТП-138 6/0,4 | 160 | 19
95 | ТП-140 6/0,4 | 250 | 63
96 | ТП-140А 6/0,4 | 160 | 133
97 | ТП-143 6/0,4 | 800 | 634
98 | ТП-145 6/0,4 | 650 | 372
99 | КТП-148 6/0,4 | 160 | 45
100 | ТП-150 6/0,4 | 250 | 164
101 | ТП-152 6/0,4 | 320 | 149
102 | ТП-154 6/0,4 | 1260 | 357
103 | ТП-155 6/0,4 АО "ВМЗ" (аренда) | 500 | 238
104 | ЗТП-156 6/0,4 | 800 | 53
105 | ЗТП-171 6/0,4 | 1260 | 11
106 | ТП -172 6/0,4 | 630 | 212
107 | КТП-173 6/0,4 | 250 | 0
108 | КТП-174 6/0,4 | 160 | 22
109 | ТП-175 6/0,4 | 800 | 0
110 | КТП-176 6/0,4 | 250 | 0
111 | ТП-178 6/0,4 | 500 | 66
112 | ТП-180 6/0,4 | 400 | 0
113 | ТП-186 6/0,4 | 800 | 29
114 | ТП-188 6/0,4 | 250 | 61
115 | КТП-192 6/0,4 | 100 | 14
116 | ТП-193 6/0,4 | 200 | 0
117 | КТП-196 6/0,4 | 400 | 0
118 | ТП-197 6/0,4 | 630 | 217
119 | ТП-199 6/0,4 | 800 | 153
120 | ТП-206 6/0,4 | 160 | 0
121 | КТП-210 6/0,4 | 160 | 0
122 | КТП-211 6/0,4 | 250 | 79
123 | ТП-212 6/0,4 | 800 | 441
124 | ТП-213 6/0,4 | 500 | 0
125 | ТП-214 6/0,4 | 1260 | 344
126 | ТП-215 6/0,4 | 250 | 0
127 | ТП-217 6/0,4 | 800 | 45
128 | КТП-218 6/0,4 | 250 | 138
129 | КТП-225 6/0,4 | 250 | 116
130 | КТП-229 6/0,4 | 63 | 6
131 | КТП-236 6/0,4 | 160 | 113
132 | КТП-237 6/0,4 | 630 | 0
133 | ТП-238 6/0,4 | 320 | 213
134 | ТП-245 6/0,4 | 800 | 247
135 | КТП-265 6/0,4 | 160 | 36
136 | КТП-270 6/0,4 | 320 | 54
137 | КТП-320 6/0,4 | 320 | 16
138 | КТП-424 6/0,4 | 63 | 9
139 | КТП-424а 6/0,4 | 160 | 53
140 | КТП-425 6/0,4 | 160 | 43
141 | КТП-425а 6/0,4 | 100 | 0
142 | КТП-426 6/0,4 | 1260 | 838
143 | КТП-427 6/0,4 | 2000 | 329
144 | КТП-428 6/0,4 | 400 | 139
145 | ТП-431 6/0,4 | 800 | 282
146 | ТП-432 6/0,4 | 800 | 0
147 | ТП-433 6/0,4 | 800 | 615
148 | КТП-435 6/0,4 | 160 | 0
149 | КТП-436 6/0,4 | 250 | 0
150 | ВЛИ 0,4кВ от КТП-179 ЮЭС "МРСК Центра и Приволжья" | 95.53 | 0
151 | КТП-Бизнес-Инкубатор 6/0,4 | 800 | 470
152 | КТП-Афганец 6/0,4 | 400 | 0
153 | КТП-Медсанчасть 6/0,4 | 1260 | 728
154 | ВЛИ 0,4кВ от КТП-161 ЮЭС "МРСК Центра и Привольжья" | 241.49 | 0
155 | КТП-Модин 6/0,4 (Аренда) | 1260 | 887
156 | ВЛ-0,23кВ от оп.8 ф. 52024 | 31.91 | 23.94
| Итого | 80880.93 | 22267.94
* данные по свободной мощности указаны без учета категории надежности объектов, коэффициент мощности cosφ=0,94
Главный инженер В.В.Рассадин
Начальник ПО А.С.Орешин
Свидетельство регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-60379 от 29 декабря 2014г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.