## 15.12.21.
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Дата:15.12.2021г. |  |  | Наименование (потребитель/ТСО): МУП "Выксаэнерго" | [6 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-52095, ф 621, ул.Островского д.73 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | Часы | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 | Часы | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | Часы | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | Часы | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | Часы | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.5 | ф 609,ТП-52024 ВЛ-0,4кВ от оп.№8 | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ТП-142, ул.Пушкина д.3 | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | ТП-155 ВЛ-04.кВ | КТП-050 ДОЛ Костер | ПС "Змейка" ф636 ТП-129 ВЛ-0,4кВ ул Калинина | Часы | ТП-181, г.Выкса, ул. С.Битковой, д.9А | ТП-104, г.Выкса, ул.Семафорная, ВЛ-0,4кВ от оп.№26 | [8 empty] | итого |  |  | Всего по договору
[138 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |  | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |  | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 120 | 121 | 122 | 123
0-1 | 0.33072 | 0.114 | 0.38484 | 0.88973 | 0.13009 | 0.67576 | 0 | 0.00174 | 0.13734 | 0.0090376 | 0.05922 | 0.02604 | 0.085468 | 0.05874 | 0.07209 | 0-1 | 0.055575 | 0.13621 | 0.03468 | 0.062383 | 0.15696 | 0.062485 | 0.000555 | 0.071215 | 0.13504 | 0 | 0.01566 | 0.02478 | 0.003282 | 0.06267 | 0-1 | 0.003915 | 0.006555 | 0.0744 | 0.0077352 | 0.0049276 | 0.03226 | 0.069393 | 0.03228 | 0.0081559 | 0.042845 | 0.02982 | 0 | 0.12558 | 0.03892 | 0.03864 | 0-1 | 0.013051 | 0.00081 | 0.039862 | 0 | 0.030225 | 0.02074 | 0.015336 | 0.00424 | 0.009575 | 0.005883 | 0 | 0.082853 | 0 | 0.04974 | 0-1 | 0.03664 | 0.00486 | 0.05916 | 0.055 | 0.0607 | 0.030625 | 0.1965 | 0 | 0.00652 | 0.015403 | 0.0046534 | 0.00232 | 0.019101 | 0.0028174 | 0.02544 | 0-1 | 0.0091774 | 0.0067227 | 0.010572 | 0.0069458 | 0.0054953 | 0.013752 | 0.033892 | 0.0094244 | 0.010795 | 0.0044074 | 0.0040448 | 0.014198 | 0.013111 | 0.025747 | 0.0073643 | 0-1 | 0.0089264 | 0.024659 | 0.010935 | 0.0027895 | 0.005579 | 0.0072527 | 0.006639 | 0.027309 | 0.0047142 | 0.0054116 | 0.014673 | 0.0078106 | 0.015203 | 0 | 0.0067227 | 0.0019526 | 0.0051606 | 0-1 | 0.0063042 | 7.8106e-06 | 0.0094706 | 0 | 0.010645 | 0 | 0.0094706 | 0.0082225 | 0.0070479 | 0.0048454 | 0.016553 | 0.00032 | 0.0084768 | 0.0035352 | 0-1 | 0.00802 | 0.00075316 | [8 empty] | 1.8021 |  | 3.7267 | 5.5288
1-2 | 0.31344 | 0.108 | 0.37044 | 0.81265 | 0.11709 | 0.55965 | 0 | 0.00168 | 0.132 | 0.0082212 | 0.04806 | 0.02346 | 0.07693 | 0.05844 | 0.07236 | 1-2 | 0.050023 | 0.13621 | 0.0336 | 0.060347 | 0.15216 | 0.062485 | 0.000555 | 0.0641 | 0.13509 | 0 | 0.01594 | 0.02478 | 0.003282 | 0.06267 | 1-2 | 0.003915 | 0.006555 | 0.07515 | 0.0078347 | 0.004991 | 0.026978 | 0.057828 | 0.03228 | 0.0072223 | 0.041447 | 0.02964 | 0 | 0.12558 | 0.03892 | 0.03672 | 1-2 | 0.010362 | 0.00081 | 0.039944 | 0 | 0.030225 | 0.02074 | 0.015336 | 0.00424 | 0.009575 | 0.0052095 | 0 | 0.074576 | 0 | 0.04362 | 1-2 | 0.03316 | 0.0045 | 0.0579 | 0.0487 | 0.0556 | 0.1213 | 0.1927 | 0 | 0.00072 | 0.012873 | 0.0038891 | 0.00234 | 0.010681 | 0.0028232 | 0.025493 | 1-2 | 0.0091964 | 0.0067366 | 0.010594 | 0.0069602 | 0.0055067 | 0.013781 | 0.033962 | 0.0052702 | 0.010818 | 0.0044165 | 0.0040531 | 0.014228 | 0.013138 | 0.0258 | 0.0073795 | 1-2 | 0.0089448 | 0.02471 | 0.010957 | 0.0027953 | 0.0055905 | 0.0072677 | 0.0066527 | 0.027366 | 0.004724 | 0.0054228 | 0.014703 | 0.0078267 | 0.015234 | 0 | 0.0067366 | 0.0019567 | 0.0051712 | 1-2 | 0.0063173 | 7.8267e-06 | 0.0094741 | 0 | 0.010649 | 0 | 0.0094741 | 0.0082255 | 0.0070505 | 0.0048472 | 0.014658 | 0.00654 | 0.0075065 | 0.0029545 | 1-2 | 0.00724 | 0.00075472 | [8 empty] | 1.6791 |  | 3.5705 | 5.2496
2-3 | 0.29976 | 0.10608 | 0.3636 | 0.79083 | 0.10447 | 0.51464 | 0 | 0.0015 | 0.13164 | 0.0076326 | 0.04566 | 0.02028 | 0.068638 | 0.05748 | 0.06975 | 2-3 | 0.044631 | 0.13406 | 0.03228 | 0.059171 | 0.14688 | 0.06359 | 0.00056 | 0.057191 | 0.13326 | 0 | 0.0161 | 0.0237 | 0.003288 | 0.06269 | 2-3 | 0.00431 | 0.006605 | 0.07275 | 0.0080007 | 0.0050968 | 0.02516 | 0.05149 | 0.02876 | 0.0070828 | 0.040639 | 0.02904 | 0 | 0.12337 | 0.03664 | 0.03552 | 2-3 | 0.0090177 | 0.00086 | 0.042998 | 0 | 0.0326 | 0.02101 | 0.013698 | 0.0042 | 0.01002 | 0.0051089 | 0 | 0.066537 | 0 | 0.04332 | 2-3 | 0.03128 | 0.00438 | 0.05784 | 0.0474 | 0.0513 | 0.1234 | 0.1932 | 0 | 0.01112 | 0.012005 | 0.0036268 | 0.0024 | 0.0082309 | 0.003039 | 0.027442 | 2-3 | 0.0098995 | 0.0072516 | 0.011404 | 0.0074923 | 0.0059276 | 0.014834 | 0.036559 | 0.0040612 | 0.011645 | 0.0047541 | 0.004363 | 0.015316 | 0.014142 | 0.027773 | 0.0079436 | 2-3 | 0.0096286 | 0.026599 | 0.011795 | 0.003009 | 0.0060179 | 0.0078233 | 0.0071613 | 0.029458 | 0.0050851 | 0.0058374 | 0.015827 | 0.0084251 | 0.016399 | 0 | 0.0072516 | 0.0021063 | 0.0055666 | 2-3 | 0.0068002 | 8.4251e-06 | 0.0095017 | 0 | 0.01068 | 0 | 0.0095017 | 0.0082495 | 0.007071 | 0.0048613 | 0.014375 | 0.00621 | 0.0073615 | 0.0027553 | 2-3 | 0.00688 | 0.00081242 | [8 empty] | 1.6268 |  | 3.4795 | 5.1063
3-4 | 0.2916 | 0.1044 | 0.35964 | 0.77338 | 0.10047 | 0.50356 | 0 | 0.00144 | 0.13152 | 0.0073858 | 0.04584 | 0.01956 | 0.06601 | 0.05826 | 0.06921 | 3-4 | 0.042923 | 0.14501 | 0.0318 | 0.056909 | 0.1452 | 0.071375 | 0.00054 | 0.055002 | 0.13551 | 0 | 0.01542 | 0.02358 | 0.003288 | 0.06499 | 3-4 | 0.01054 | 0.025245 | 0.0678 | 0.0078679 | 0.0050122 | 0.023229 | 0.049589 | 0.0248 | 0.0064818 | 0.039085 | 0.03006 | 0 | 0.126 | 0.03684 | 0.03504 | 3-4 | 0.0085695 | 0.00089 | 0.051705 | 0 | 0.03297 | 0.0212 | 0.016248 | 0.00469 | 0.01229 | 0.0046754 | 0 | 0.06399 | 0 | 0.04194 | 3-4 | 0.03072 | 0.00438 | 0.0615 | 0.0484 | 0.0486 | 0.1251 | 0.1928 | 0 | 0.03056 | 0.011807 | 0.0035669 | 0.00232 | 0.0084823 | 0.0036544 | 0.032998 | 3-4 | 0.011904 | 0.00872 | 0.013713 | 0.0090094 | 0.007128 | 0.017838 | 0.043962 | 0.0041852 | 0.014003 | 0.0057168 | 0.0052465 | 0.018417 | 0.017006 | 0.033396 | 0.0095522 | 3-4 | 0.011578 | 0.031985 | 0.014184 | 0.0036183 | 0.0072365 | 0.0094075 | 0.0086114 | 0.035423 | 0.0061148 | 0.0070194 | 0.019032 | 0.010131 | 0.019719 | 0 | 0.00872 | 0.0025328 | 0.0066938 | 3-4 | 0.0081772 | 1.0131e-05 | 0.0076539 | 0 | 0.0086032 | 0 | 0.0076539 | 0.0066452 | 0.0056959 | 0.0039159 | 0.013155 | 0.00635 | 0.0067368 | 0.0027097 | 3-4 | 0.0071 | 0.00097693 | [8 empty] | 1.593 |  | 3.5896 | 5.1827
4-5 | 0.28512 | 0.10284 | 0.35604 | 0.79119 | 0.10122 | 0.46768 | 0 | 0.00138 | 0.13158 | 0.0069491 | 0.0471 | 0.01884 | 0.066503 | 0.05754 | 0.07047 | 4-5 | 0.043243 | 0.16921 | 0.03168 | 0.056819 | 0.1428 | 0.078135 | 0.00052 | 0.055412 | 0.14737 | 0 | 0.01444 | 0.02346 | 0.003282 | 0.072245 | 4-5 | 0.02797 | 0.048735 | 0.06705 | 0.0086315 | 0.0054986 | 0.023513 | 0.048956 | 0.02412 | 0.0063638 | 0.039023 | 0.02988 | 0 | 0.1223 | 0.03636 | 0.04104 | 4-5 | 0.0087597 | 0.00089 | 0.057399 | 0 | 0.03241 | 0.02326 | 0.013142 | 0.004925 | 0.013325 | 0.0045903 | 0 | 0.064468 | 0 | 0.04212 | 4-5 | 0.03148 | 0.0048 | 0.05832 | 0.0484 | 0.0491 | 0.1244 | 0.1923 | 0 | 0.02016 | 0.011484 | 0.0034695 | 0.00222 | 0.0094247 | 0.0040569 | 0.036633 | 4-5 | 0.013215 | 0.0096804 | 0.015223 | 0.010002 | 0.007913 | 0.019803 | 0.048803 | 0.0046502 | 0.015545 | 0.0063465 | 0.0058243 | 0.020445 | 0.018879 | 0.037075 | 0.010604 | 4-5 | 0.012854 | 0.035508 | 0.015746 | 0.0040167 | 0.0080335 | 0.010444 | 0.0095599 | 0.039324 | 0.0067883 | 0.0077925 | 0.021128 | 0.011247 | 0.021891 | 0 | 0.0096804 | 0.0028117 | 0.007431 | 4-5 | 0.0090779 | 1.1247e-05 | 0.007305 | 0 | 0.0082111 | 0 | 0.007305 | 0.0063423 | 0.0054363 | 0.0037374 | 0.012915 | 0.00245 | 0.0066142 | 0.0026357 | 4-5 | 0.00742 | 0.0010845 | [8 empty] | 1.5997 |  | 3.6832 | 5.2829
5-6 | 0.28128 | 0.10224 | 0.35712 | 0.85882 | 0.11509 | 0.48594 | 0 | 0.00156 | 0.13152 | 0.0075756 | 0.04794 | 0.01884 | 0.075616 | 0.06258 | 0.0747 | 5-6 | 0.049169 | 0.18783 | 0.03168 | 0.061026 | 0.14232 | 0.083435 | 0.00053 | 0.063006 | 0.15502 | 0 | 0.01396 | 0.0237 | 0.003212 | 0.07029 | 5-6 | 0.034215 | 0.04592 | 0.06735 | 0.012814 | 0.0081633 | 0.025388 | 0.056402 | 0.027 | 0.0068682 | 0.041913 | 0.02982 | 0 | 0.12212 | 0.03628 | 0.04728 | 5-6 | 0.0089634 | 0.00135 | 0.049642 | 0 | 0.03254 | 0.02232 | 0.016428 | 0.00586 | 0.014575 | 0.0049541 | 0 | 0.073302 | 0 | 0.05016 | 5-6 | 0.0356 | 0.03432 | 0.06426 | 0.0621 | 0.0543 | 0.1211 | 0.1924 | 0 | 0.00072 | 0.012898 | 0.0038966 | 0.0022 | 0.011373 | 0.0035086 | 0.031682 | 5-6 | 0.011429 | 0.008372 | 0.013166 | 0.0086499 | 0.0068435 | 0.017126 | 0.042207 | 0.0056112 | 0.013444 | 0.0054887 | 0.0050371 | 0.017682 | 0.016327 | 0.032064 | 0.009171 | 5-6 | 0.011116 | 0.030709 | 0.013618 | 0.0034739 | 0.0069477 | 0.0090321 | 0.0082678 | 0.034009 | 0.0058708 | 0.0067393 | 0.018273 | 0.0097268 | 0.018933 | 0 | 0.008372 | 0.0024317 | 0.0064267 | 5-6 | 0.0078509 | 9.7268e-06 | 0.0071841 | 0 | 0.0080752 | 0 | 0.0071841 | 0.0062374 | 0.0053463 | 0.0036756 | 0.013939 | 0.00758 | 0.0071384 | 0.0029602 | 5-6 | 0.00732 | 0.00093794 | [8 empty] | 1.6728 |  | 3.7972 | 5.47
6-7 | 0.27864 | 0.10188 | 0.34884 | 1.0199 | 0.1692 | 0.54726 | 0 | 0.0015 | 0.13146 | 0.0090755 | 0.04716 | 0.01896 | 0.11117 | 0.07194 | 0.07506 | 6-7 | 0.072285 | 0.18471 | 0.03132 | 0.06175 | 0.14352 | 0.07715 | 0.00075 | 0.092627 | 0.17044 | 0 | 0.01456 | 0.0405 | 0.00312 | 0.059045 | 6-7 | 0.04077 | 0.05177 | 0.0657 | 0.014043 | 0.0089458 | 0.028966 | 0.064323 | 0.03028 | 0.007555 | 0.04241 | 0.03006 | 0 | 0.13334 | 0.03728 | 0.04656 | 6-7 | 0.0095474 | 0.00123 | 0.050467 | 0 | 0.03333 | 0.0237 | 0.014916 | 0.006975 | 0.014475 | 0.0054495 | 0 | 0.10776 | 0 | 0.05496 | 6-7 | 0.04268 | 0.05814 | 0.06534 | 0.0941 | 0.0632 | 0.1183 | 0.1952 | 0 | 0.00068 | 0.012526 | 0.0037842 | 0.00212 | 0.013069 | 0.0035669 | 0.032208 | 6-7 | 0.011619 | 0.0085112 | 0.013385 | 0.0087937 | 0.0069573 | 0.017411 | 0.042909 | 0.0064483 | 0.013667 | 0.00558 | 0.0051208 | 0.017976 | 0.016599 | 0.032597 | 0.0093235 | 6-7 | 0.011301 | 0.03122 | 0.013844 | 0.0035316 | 0.0070632 | 0.0091822 | 0.0084053 | 0.034575 | 0.0059684 | 0.0068513 | 0.018576 | 0.0098885 | 0.019247 | 0 | 0.0085112 | 0.0024721 | 0.0065335 | 6-7 | 0.0079815 | 9.8885e-06 | 0.0070632 | 0 | 0.0079393 | 0 | 0.0070632 | 0.0061324 | 0.0052564 | 0.0036138 | 0.015333 | 0.00954 | 0.0078522 | 0.0028748 | 6-7 | 0.00668 | 0.00095354 | [8 empty] | 1.857 |  | 4.1589 | 6.0159
7-8 | 0.28056 | 0.10164 | 0.34344 | 1.0632 | 0.17132 | 0.67576 | 0 | 0.00144 | 0.13146 | 0.011107 | 0.04602 | 0.0183 | 0.11256 | 0.11712 | 0.08388 | 7-8 | 0.073193 | 0.18424 | 0.03072 | 0.10197 | 0.14112 | 0.0787 | 0.00076 | 0.09379 | 0.17987 | 0 | 0.01524 | 0.0519 | 0.003116 | 0.055965 | 7-8 | 0.04358 | 0.06213 | 0.06585 | 0.013578 | 0.0086497 | 0.032373 | 0.06876 | 0.03688 | 0.0078447 | 0.070031 | 0.03036 | 0 | 0.21124 | 0.03788 | 0.0456 | 7-8 | 0.014518 | 0.000965 | 0.047908 | 0 | 0.03497 | 0.02199 | 0.01909 | 0.00608 | 0.01375 | 0.0056585 | 0 | 0.10912 | 0 | 0.0534 | 7-8 | 0.04496 | 0.05958 | 0.06816 | 0.0933 | 0.0738 | 0.1187 | 0.2004 | 0 | 0.00068 | 0.014113 | 0.0042638 | 0.00218 | 0.01043 | 0.0033861 | 0.030576 | 7-8 | 0.01103 | 0.0080797 | 0.012706 | 0.0083479 | 0.0066046 | 0.016528 | 0.040734 | 0.0051462 | 0.012975 | 0.0052971 | 0.0048612 | 0.017065 | 0.015757 | 0.030944 | 0.0088508 | 7-8 | 0.010728 | 0.029637 | 0.013142 | 0.0033526 | 0.0067052 | 0.0087167 | 0.0079792 | 0.032822 | 0.0056659 | 0.006504 | 0.017635 | 0.0093872 | 0.018272 | 0 | 0.0080797 | 0.0023468 | 0.0062023 | 7-8 | 0.0075768 | 9.3872e-06 | 0.0069596 | 0 | 0.0078228 | 0 | 0.0069596 | 0.0060425 | 0.0051793 | 0.0035607 | 0.015921 | 0.01041 | 0.0081534 | 0.0032392 | 7-8 | 0.00606 | 0.0009052 | [8 empty] | 1.8979 |  | 4.5381 | 6.436
8-9 | 0.29064 | 0.10416 | 0.34812 | 1.0824 | 0.17882 | 0.90014 | 0 | 0.0015 | 0.1314 | 0.0099869 | 0.04476 | 0.01902 | 0.11749 | 0.13128 | 0.07965 | 8-9 | 0.076396 | 0.18875 | 0.03 | 0.17846 | 0.13968 | 0.07923 | 0.001325 | 0.097895 | 0.16735 | 0 | 0.01516 | 0.05958 | 0.003116 | 0.057905 | 8-9 | 0.03652 | 0.05855 | 0.0681 | 0.013611 | 0.0086708 | 0.034872 | 0.067571 | 0.03924 | 0.016977 | 0.12257 | 0.03078 | 0 | 0.20017 | 0.03988 | 0.04512 | 8-9 | 0.016161 | 0.000945 | 0.048899 | 0 | 0.03555 | 0.02348 | 0.012938 | 0.00529 | 0.01276 | 0.012246 | 0 | 0.11389 | 0 | 0.05262 | 8-9 | 0.0506 | 0.07134 | 0.07968 | 0.1037 | 0.0768 | 0.1194 | 0.2032 | 0 | 0.0124 | 0.015428 | 0.0046609 | 0.00218 | 0.01131 | 0.0034561 | 0.031208 | 8-9 | 0.011258 | 0.0082468 | 0.012969 | 0.0085205 | 0.0067411 | 0.01687 | 0.041576 | 0.0055802 | 0.013243 | 0.0054066 | 0.0049617 | 0.017417 | 0.016083 | 0.031584 | 0.0090338 | 8-9 | 0.01095 | 0.030249 | 0.013414 | 0.0034219 | 0.0068438 | 0.0088969 | 0.0081441 | 0.0335 | 0.005783 | 0.0066385 | 0.017999 | 0.0095813 | 0.018649 | 0 | 0.0082468 | 0.0023953 | 0.0063305 | 8-9 | 0.0077335 | 9.5813e-06 | 0.0068301 | 0 | 0.0076772 | 0 | 0.0068301 | 0.00593 | 0.0050829 | 0.0034945 | 0.034455 | 0.01102 | 0.017645 | 0.0035409 | 8-9 | 0.0062 | 0.00092391 | [8 empty] | 1.9393 |  | 5.0157 | 6.9549
9-10 | 0.32592 | 0.10764 | 0.36432 | 1.0784 | 0.17282 | 1.0189 | 0 | 0.00156 | 0.13164 | 0.012417 | 0.04746 | 0.0204 | 0.11355 | 0.12996 | 0.07515 | 9-10 | 0.073834 | 0.1997 | 0.03024 | 0.19158 | 0.1416 | 0.07942 | 0.001335 | 0.094611 | 0.15506 | 0 | 0.01754 | 0.05814 | 0.00313 | 0.05846 | 9-10 | 0.03069 | 0.06069 | 0.0681 | 0.012648 | 0.0080575 | 0.036236 | 0.070423 | 0.0552 | 0.018512 | 0.13158 | 0.03042 | 0 | 0.20909 | 0.03684 | 0.04584 | 9-10 | 0.017682 | 0.000885 | 0.050384 | 0 | 0.0344 | 0.02138 | 0.014882 | 0.004825 | 0.011725 | 0.013353 | 0 | 0.11007 | 0 | 0.04908 | 9-10 | 0.0532 | 0.06432 | 0.08232 | 0.1087 | 0.0749 | 0.1271 | 0.1896 | 0 | 0.01236 | 0.013841 | 0.0041814 | 0.00224 | 0.01175 | 0.0035611 | 0.032156 | 9-10 | 0.0116 | 0.0084973 | 0.013363 | 0.0087794 | 0.0069459 | 0.017382 | 0.042839 | 0.0057972 | 0.013645 | 0.0055708 | 0.0051125 | 0.017947 | 0.016571 | 0.032544 | 0.0093082 | 9-10 | 0.011283 | 0.031168 | 0.013821 | 0.0035258 | 0.0070517 | 0.0091672 | 0.0083915 | 0.034518 | 0.0059587 | 0.0068401 | 0.018546 | 0.0098724 | 0.019216 | 0 | 0.0084973 | 0.0024681 | 0.0065228 | 9-10 | 0.0079684 | 9.8724e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03757 | 0.00556 | 0.01924 | 0.0031765 | 9-10 | 0.00648 | 0.00095198 | [8 empty] | 1.9864 |  | 5.1353 | 7.1217
10-11 | 0.36888 | 0.1134 | 0.38448 | 1.0781 | 0.19919 | 1.0358 | 0 | 0.0015 | 0.13416 | 0.009797 | 0.05628 | 0.02058 | 0.13087 | 0.13008 | 0.0747 | 10-11 | 0.085098 | 0.19639 | 0.03204 | 0.18597 | 0.14616 | 0.07627 | 0.00161 | 0.10905 | 0.15562 | 0 | 0.02066 | 0.05388 | 0.003554 | 0.05536 | 10-11 | 0.02316 | 0.06937 | 0.06855 | 0.012549 | 0.0079941 | 0.034418 | 0.070661 | 0.06164 | 0.015496 | 0.12773 | 0.03006 | 0 | 0.22037 | 0.03708 | 0.048 | 10-11 | 0.019339 | 0.000855 | 0.050962 | 0 | 0.03164 | 0.020965 | 0.016174 | 0.00393 | 0.01135 | 0.011178 | 0 | 0.12687 | 0 | 0.05376 | 10-11 | 0.05176 | 0.06132 | 0.08586 | 0.1102 | 0.0759 | 0.1372 | 0.183 | 0 | 0.00496 | 0.013965 | 0.0042188 | 0.00226 | 0.012566 | 0.0036019 | 0.032524 | 10-11 | 0.011733 | 0.0085947 | 0.013516 | 0.00888 | 0.0070256 | 0.017582 | 0.04333 | 0.0062003 | 0.013801 | 0.0056347 | 0.0051711 | 0.018152 | 0.016761 | 0.032917 | 0.009415 | 10-11 | 0.011412 | 0.031526 | 0.01398 | 0.0035663 | 0.0071325 | 0.0092723 | 0.0084877 | 0.034914 | 0.006027 | 0.0069186 | 0.018759 | 0.0099856 | 0.019436 | 0 | 0.0085947 | 0.0024964 | 0.0065976 | 10-11 | 0.0080598 | 9.9856e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03145 | 0.01258 | 0.016106 | 0.003205 | 10-11 | 0.00694 | 0.00096289 | [8 empty] | 2.0717 |  | 5.2383 | 7.31
11-12 | 0.39912 | 0.12804 | 0.3978 | 1.0952 | 0.22343 | 1.0782 | 0 | 0.00168 | 0.14448 | 0.0095312 | 0.06816 | 0.02952 | 0.1468 | 0.13104 | 0.07461 | 11-12 | 0.095455 | 0.20651 | 0.0336 | 0.18416 | 0.15144 | 0.079615 | 0.001635 | 0.12232 | 0.14057 | 0 | 0.02148 | 0.05544 | 0.004118 | 0.056945 | 11-12 | 0.018985 | 0.04235 | 0.0762 | 0.012682 | 0.0080787 | 0.03686 | 0.074305 | 0.06912 | 0.018544 | 0.12648 | 0.02928 | 0 | 0.21249 | 0.03412 | 0.07416 | 11-12 | 0.021037 | 0.00093 | 0.049353 | 0 | 0 | 0.022635 | 0.017234 | 0.00552 | 0.012875 | 0.013376 | 0 | 0.14231 | 0 | 0.05544 | 11-12 | 0.05412 | 0.06738 | 0.0885 | 0.1174 | 0.082 | 0.1412 | 0.181 | 0 | 0.005 | 0.015527 | 0.0046909 | 0.00216 | 0.01841 | 0.0034882 | 0.031497 | 11-12 | 0.011363 | 0.0083233 | 0.013089 | 0.0085996 | 0.0068037 | 0.017027 | 0.041962 | 0.0090834 | 0.013366 | 0.0054568 | 0.0050078 | 0.017579 | 0.016232 | 0.031877 | 0.0091176 | 11-12 | 0.011052 | 0.03053 | 0.013538 | 0.0034537 | 0.0069073 | 0.0089795 | 0.0082197 | 0.033811 | 0.0058367 | 0.0067001 | 0.018166 | 0.0096702 | 0.018822 | 0 | 0.0083233 | 0.0024176 | 0.0063893 | 11-12 | 0.0078053 | 9.6702e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037635 | 0.01395 | 0.019274 | 0.0035636 | 11-12 | 0.0078 | 0.00093249 | [8 empty] | 2.1624 |  | 5.4039 | 7.5663
12-13 | 0.42768 | 0.15456 | 0.42588 | 1.0872 | 0.22081 | 1.0593 | 0 | 0.0024 | 0.15234 | 0.01086 | 0.0756 | 0.05406 | 0.14507 | 0.13284 | 0.07182 | 12-13 | 0.094334 | 0.20037 | 0.0348 | 0.16005 | 0.16128 | 0.085295 | 0.001925 | 0.12088 | 0.13762 | 0 | 0.02452 | 0.0486 | 0.004384 | 0.059715 | 12-13 | 0.013295 | 0.03888 | 0.0849 | 0.012582 | 0.0080152 | 0.038564 | 0.082543 | 0.06748 | 0.019564 | 0.10992 | 0.03432 | 0 | 0.23487 | 0.03364 | 0.10968 | 12-13 | 0.019842 | 0.001345 | 0.046423 | 0 | 0 | 0.022665 | 0.013754 | 0.005985 | 0.01326 | 0.014111 | 0 | 0.14064 | 0 | 0.05646 | 12-13 | 0.05848 | 0.05832 | 0.0855 | 0.1136 | 0.0848 | 0.1432 | 0.1897 | 0 | 0.00624 | 0.017189 | 0.005193 | 0.00222 | 0.013949 | 0.0032811 | 0.029627 | 12-13 | 0.010688 | 0.0078292 | 0.012312 | 0.0080891 | 0.0063998 | 0.016016 | 0.039471 | 0.0068823 | 0.012572 | 0.0051328 | 0.0047105 | 0.016536 | 0.015269 | 0.029985 | 0.0085764 | 12-13 | 0.010396 | 0.028718 | 0.012735 | 0.0032486 | 0.0064973 | 0.0084464 | 0.0077317 | 0.031804 | 0.0054902 | 0.0063023 | 0.017088 | 0.0090962 | 0.017705 | 0 | 0.0078292 | 0.002274 | 0.00601 | 12-13 | 0.0073419 | 9.0962e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039704 | 0.00487 | 0.020333 | 0.003945 | 12-13 | 0.00856 | 0.00087713 | [8 empty] | 2.2359 |  | 5.4198 | 7.6557
13-14 | 0.46512 | 0.17712 | 0.45504 | 1.0486 | 0.19069 | 1.0495 | 0 | 0.0027 | 0.15366 | 0.013651 | 0.0771 | 0.07416 | 0.12529 | 0.13236 | 0.07182 | 13-14 | 0.081468 | 0.21488 | 0.03636 | 0.15508 | 0.17208 | 0.09092 | 0.001855 | 0.10439 | 0.14132 | 0 | 0.03068 | 0.04554 | 0.004302 | 0.06392 | 13-14 | 0.016025 | 0.03591 | 0.08805 | 0.012482 | 0.0079518 | 0.038962 | 0.074542 | 0.0636 | 0.017707 | 0.10651 | 0.03654 | 0 | 0.22022 | 0.03456 | 0.13224 | 13-14 | 0.018266 | 0.001005 | 0.058679 | 0 | 0 | 0.022055 | 0.017634 | 0.00461 | 0.01557 | 0.012772 | 0 | 0.12145 | 0 | 0.05694 | 13-14 | 0.05844 | 0.04272 | 0.08958 | 0.1122 | 0.0901 | 0.1463 | 0.1895 | 0 | 0.0108 | 0.015602 | 0.0047134 | 0.0023 | 0.012755 | 0.0041473 | 0.037449 | 13-14 | 0.01351 | 0.0098961 | 0.015563 | 0.010225 | 0.0080893 | 0.020244 | 0.049891 | 0.0062933 | 0.015891 | 0.0064879 | 0.0059541 | 0.020901 | 0.019299 | 0.037901 | 0.010841 | 13-14 | 0.01314 | 0.036299 | 0.016097 | 0.0041063 | 0.0082125 | 0.010676 | 0.0097729 | 0.0402 | 0.0069396 | 0.0079662 | 0.021599 | 0.011498 | 0.022379 | 0 | 0.0098961 | 0.0028744 | 0.0075966 | 13-14 | 0.0092802 | 1.1498e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035936 | 0.01531 | 0.018404 | 0.0035807 | 13-14 | 0.00898 | 0.0011087 | [8 empty] | 2.2674 |  | 5.516 | 7.7834
14-15 | 0.49824 | 0.207 | 0.45972 | 1.0166 | 0.22506 | 1.0469 | 0 | 0.00624 | 0.15516 | 0.012493 | 0.07812 | 0.08004 | 0.14787 | 0.13218 | 0.07281 | 14-15 | 0.096149 | 0.23142 | 0.0384 | 0.16878 | 0.17352 | 0.10605 | 0.001705 | 0.12321 | 0.14798 | 0 | 0.03648 | 0.04206 | 0.003752 | 0.08176 | 14-15 | 0.01177 | 0.023275 | 0.09045 | 0.01298 | 0.008269 | 0.0351 | 0.073116 | 0.06668 | 0.017417 | 0.11592 | 0.03474 | 0 | 0.21053 | 0.03616 | 0.14448 | 14-15 | 0.022544 | 0.001595 | 0.078981 | 0 | 0.03969 | 0.02419 | 0.011188 | 0.00606 | 0.02149 | 0.012563 | 0 | 0.14334 | 0 | 0.05808 | 14-15 | 0.05836 | 0.03192 | 0.0843 | 0.0993 | 0.0915 | 0.1506 | 0.1899 | 0 | 0.01104 | 0.016147 | 0.0048782 | 0.00258 | 0.01464 | 0.0055823 | 0.050406 | 14-15 | 0.018184 | 0.01332 | 0.020947 | 0.013762 | 0.010888 | 0.027248 | 0.067153 | 0.0072233 | 0.021389 | 0.0087327 | 0.0080141 | 0.028132 | 0.025977 | 0.051014 | 0.014591 | 14-15 | 0.017686 | 0.048859 | 0.021666 | 0.005527 | 0.011054 | 0.01437 | 0.013154 | 0.054109 | 0.0093406 | 0.010722 | 0.029072 | 0.015476 | 0.030122 | 0 | 0.01332 | 0.0038689 | 0.010225 | 14-15 | 0.012491 | 1.5476e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035348 | 0.01564 | 0.018102 | 0.003706 | 14-15 | 0.00964 | 0.0014923 | [8 empty] | 2.3249 |  | 5.9181 | 8.2431
15-16 | 0.52992 | 0.2388 | 0.46476 | 1.0919 | 0.25992 | 1.0776 | 0 | 0.01332 | 0.15582 | 0.012284 | 0.07704 | 0.07584 | 0.17077 | 0.129 | 0.0729 | 15-16 | 0.11104 | 0.24467 | 0.04044 | 0.18073 | 0.17352 | 0.10446 | 0.001185 | 0.14229 | 0.16524 | 0 | 0.04194 | 0.04026 | 0.003184 | 0.0799 | 15-16 | 0.006765 | 0.01794 | 0.0954 | 0.010955 | 0.006979 | 0.034134 | 0.072007 | 0.07692 | 0.018651 | 0.12412 | 0.04476 | 0 | 0.22275 | 0.03696 | 0.14424 | 15-16 | 0.023712 | 0.00165 | 0.091443 | 0 | 0.041135 | 0.02446 | 0.017808 | 0.006195 | 0.02149 | 0.013453 | 0 | 0.16555 | 0 | 0.06666 | 15-16 | 0.06212 | 0.02196 | 0.08844 | 0.0989 | 0.0967 | 0.1519 | 0.1903 | 0 | 0.01712 | 0.017214 | 0.0052005 | 0.00404 | 0.015331 | 0.0064631 | 0.05836 | 15-16 | 0.021053 | 0.015422 | 0.024252 | 0.015934 | 0.012606 | 0.031547 | 0.077749 | 0.0075643 | 0.024764 | 0.010111 | 0.0092787 | 0.032571 | 0.030076 | 0.059063 | 0.016894 | 15-16 | 0.020477 | 0.056568 | 0.025084 | 0.0063991 | 0.012798 | 0.016638 | 0.01523 | 0.062647 | 0.010814 | 0.012414 | 0.033659 | 0.017917 | 0.034875 | 0 | 0.015422 | 0.0044794 | 0.011838 | 15-16 | 0.014462 | 1.7917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037853 | 0.00628 | 0.019385 | 0.0039507 | 15-16 | 0.00956 | 0.0017278 | [8 empty] | 2.4909 |  | 6.2673 | 8.7583
16-17 | 0.55944 | 0.25284 | 0.47376 | 1.2159 | 0.28879 | 1.0769 | 0 | 0.0204 | 0.1554 | 0.01443 | 0.07842 | 0.06954 | 0.18974 | 0.11658 | 0.07596 | 16-17 | 0.12338 | 0.24547 | 0.04044 | 0.17426 | 0.17832 | 0.10463 | 0.000965 | 0.1581 | 0.19618 | 0 | 0.04332 | 0.0429 | 0.003164 | 0.08511 | 16-17 | 0.006535 | 0.00914 | 0.1071 | 0.010059 | 0.006408 | 0.036803 | 0.071532 | 0.07272 | 0.015196 | 0.11968 | 0.05424 | 0 | 0.21989 | 0.03908 | 0.1488 | 16-17 | 0.018456 | 0.00171 | 0.094703 | 0 | 0.04284 | 0.02388 | 0.011998 | 0.00601 | 0.020585 | 0.010961 | 0 | 0.18393 | 0 | 0.08148 | 16-17 | 0.06788 | 0.01464 | 0.0864 | 0.1081 | 0.1086 | 0.1501 | 0.2025 | 0 | 0.02072 | 0.018975 | 0.0057325 | 0.00608 | 0.016839 | 0.0066935 | 0.06044 | 16-17 | 0.021803 | 0.015972 | 0.025117 | 0.016502 | 0.013056 | 0.032672 | 0.080521 | 0.0083084 | 0.025647 | 0.010471 | 0.0096094 | 0.033732 | 0.031148 | 0.061169 | 0.017496 | 16-17 | 0.021207 | 0.058584 | 0.025979 | 0.0066272 | 0.013254 | 0.017231 | 0.015773 | 0.06488 | 0.0112 | 0.012857 | 0.034859 | 0.018556 | 0.036118 | 0 | 0.015972 | 0.004639 | 0.01226 | 16-17 | 0.014977 | 1.8556e-05 | 0.004421 | 0 | 0.0049693 | 0 | 0.004421 | 0.0038384 | 0.00329 | 0.0022619 | 0.03084 | 0.01687 | 0.015794 | 0.0043549 | 16-17 | 0.00858 | 0.0017893 | [8 empty] | 2.6859 |  | 6.4755 | 9.1614
17-18 | 0.57168 | 0.26436 | 0.4734 | 1.3104 | 0.31953 | 1.0071 | 0 | 0.02424 | 0.15306 | 0.016195 | 0.0867 | 0.072 | 0.20994 | 0.09852 | 0.0846 | 17-18 | 0.13651 | 0.25046 | 0.03804 | 0.13327 | 0.18528 | 0.1115 | 0.00077 | 0.17492 | 0.21152 | 0 | 0.0423 | 0.05742 | 0 | 0.083265 | 17-18 | 0.0065 | 0.00916 | 0.1224 | 0.010125 | 0.0064503 | 0.043335 | 0.079771 | 0.07096 | 0.011966 | 0.091531 | 0.06594 | 0 | 0.23103 | 0.0416 | 0.15048 | 17-18 | 0.020303 | 0.001745 | 0.094661 | 0 | 0.04126 | 0.024745 | 0.01676 | 0.0055 | 0.01848 | 0.0086309 | 0 | 0.20351 | 0 | 0.08298 | 17-18 | 0.06996 | 0.0087 | 0.09084 | 0.1115 | 0.1072 | 0.1499 | 0.2098 | 0 | 0.01568 | 0.020414 | 0.0061671 | 0.00716 | 0.016525 | 0.0066906 | 0.060414 | 17-18 | 0.021794 | 0.015965 | 0.025106 | 0.016495 | 0.01305 | 0.032658 | 0.080485 | 0.0081533 | 0.025636 | 0.010466 | 0.0096053 | 0.033718 | 0.031134 | 0.061142 | 0.017488 | 17-18 | 0.021198 | 0.058559 | 0.025967 | 0.0066243 | 0.013249 | 0.017223 | 0.015766 | 0.064852 | 0.011195 | 0.012851 | 0.034844 | 0.018548 | 0.036103 | 0 | 0.015965 | 0.004637 | 0.012255 | 17-18 | 0.014971 | 1.8548e-05 | 0.0069596 | 0 | 0.0078228 | 0 | 0.0069596 | 0.0060425 | 0.0051793 | 0.0035607 | 0.024284 | 0.00765 | 0.012436 | 0.0046851 | 17-18 | 0.00858 | 0.0017886 | [8 empty] | 2.8234 |  | 6.5181 | 9.3414
18-19 | 0.58392 | 0.27504 | 0.4788 | 1.3479 | 0.33665 | 0.98494 | 0 | 0.02166 | 0.14736 | 0.016537 | 0.09234 | 0.07368 | 0.22118 | 0.0882 | 0.08109 | 18-19 | 0.14382 | 0.24386 | 0.03852 | 0.12431 | 0.19776 | 0.11204 | 0.000465 | 0.1843 | 0.23684 | 0 | 0.0422 | 0.06054 | 0 | 0.079315 | 18-19 | 0.00655 | 0.00852 | 0.1425 | 0.011619 | 0.0074019 | 0.049071 | 0.089752 | 0.05092 | 0.011472 | 0.085379 | 0.08232 | 0 | 0.22531 | 0.04208 | 0.13824 | 18-19 | 0.023237 | 0.001535 | 0.091443 | 0 | 0.04101 | 0.024255 | 0.016326 | 0.00545 | 0.017125 | 0.0082749 | 0 | 0.21442 | 0 | 0.08658 | 18-19 | 0.0746 | 0.0069 | 0.10038 | 0.1113 | 0.1121 | 0.1487 | 0.2018 | 0 | 0.00596 | 0.022944 | 0.0069315 | 0.00756 | 0.0213 | 0.0064631 | 0.05836 | 18-19 | 0.021053 | 0.015422 | 0.024252 | 0.015934 | 0.012606 | 0.031547 | 0.077749 | 0.010509 | 0.024764 | 0.010111 | 0.0092787 | 0.032571 | 0.030076 | 0.059063 | 0.016894 | 18-19 | 0.020477 | 0.056568 | 0.025084 | 0.0063991 | 0.012798 | 0.016638 | 0.01523 | 0.062647 | 0.010814 | 0.012414 | 0.033659 | 0.017917 | 0.034875 | 0 | 0.015422 | 0.0044794 | 0.011838 | 18-19 | 0.014462 | 1.7917e-05 | 0.0069648 | 0 | 0.0078287 | 0 | 0.0069648 | 0.006047 | 0.0051831 | 0.0035634 | 0.023282 | 0.01801 | 0.011923 | 0.0052658 | 18-19 | 0.00898 | 0.0017278 | [8 empty] | 2.9 |  | 6.5486 | 9.4486
19-20 | 0.59088 | 0.28428 | 0.48348 | 1.3315 | 0.3329 | 0.92493 | 0 | 0.0165 | 0.14364 | 0.016556 | 0.0921 | 0.07176 | 0.21872 | 0.0735 | 0.08424 | 19-20 | 0.14222 | 0.22638 | 0.0432 | 0.10151 | 0.20328 | 0.10394 | 0.000485 | 0.18224 | 0.2336 | 0 | 0.04256 | 0.05664 | 0 | 0.074665 | 19-20 | 0.006485 | 0.00587 | 0.15915 | 0.013512 | 0.0086074 | 0.052365 | 0.10346 | 0.04348 | 0.012266 | 0.06972 | 0.0915 | 0 | 0.20396 | 0.04356 | 0.13344 | 19-20 | 0.022531 | 0.001255 | 0.079724 | 0 | 0.037835 | 0.024725 | 0.01877 | 0.00512 | 0.013795 | 0.0088477 | 0 | 0.21203 | 0 | 0.0876 | 19-20 | 0.0744 | 0.00606 | 0.09216 | 0.112 | 0.1254 | 0.1453 | 0.2019 | 0 | 0.00684 | 0.026218 | 0.0079206 | 0.00796 | 0.024567 | 0.0056348 | 0.05088 | 19-20 | 0.018355 | 0.013445 | 0.021144 | 0.013892 | 0.010991 | 0.027504 | 0.067785 | 0.012122 | 0.021591 | 0.0088148 | 0.0080895 | 0.028397 | 0.026221 | 0.051494 | 0.014729 | 19-20 | 0.017853 | 0.049318 | 0.02187 | 0.005579 | 0.011158 | 0.014505 | 0.013278 | 0.054618 | 0.0094285 | 0.010823 | 0.029345 | 0.015621 | 0.030405 | 0 | 0.013445 | 0.0039053 | 0.010321 | 19-20 | 0.012608 | 1.5621e-05 | 0.0071841 | 0 | 0.0080752 | 0 | 0.0071841 | 0.0062374 | 0.0053463 | 0.0036756 | 0.024894 | 0.00898 | 0.012749 | 0.0060172 | 19-20 | 0.00962 | 0.0015063 | [8 empty] | 2.9022 |  | 6.2905 | 9.1927
20-21 | 0.59904 | 0.27732 | 0.48384 | 1.35 | 0.32415 | 0.89036 | 0 | 0.0102 | 0.14424 | 0.017714 | 0.09138 | 0.07206 | 0.21297 | 0.06624 | 0.08154 | 20-21 | 0.13848 | 0.18803 | 0.04692 | 0.093145 | 0.20352 | 0.08648 | 0.000585 | 0.17746 | 0.21958 | 0 | 0.04266 | 0.04086 | 0 | 0.074895 | 20-21 | 0.006095 | 0.00551 | 0.16695 | 0.011387 | 0.0072539 | 0.061169 | 0.1029 | 0.04852 | 0.014606 | 0.063972 | 0.1023 | 0 | 0.18087 | 0.04104 | 0.1308 | 20-21 | 0.0256 | 0.00106 | 0.069779 | 0 | 0.035925 | 0.023805 | 0.019744 | 0.00458 | 0.01203 | 0.010535 | 0 | 0.20646 | 0 | 0.08664 | 20-21 | 0.0764 | 0.0051 | 0.09162 | 0.1082 | 0.1207 | 0.1439 | 0.2034 | 0 | 0.00996 | 0.033287 | 0.010056 | 0.00786 | 0.028903 | 0.0049319 | 0.044533 | 20-21 | 0.016065 | 0.011768 | 0.018507 | 0.012159 | 0.0096196 | 0.024073 | 0.059329 | 0.014261 | 0.018897 | 0.0077152 | 0.0070804 | 0.024855 | 0.02295 | 0.045071 | 0.012891 | 20-21 | 0.015626 | 0.043166 | 0.019142 | 0.004883 | 0.0097661 | 0.012696 | 0.011622 | 0.047805 | 0.0082524 | 0.0094731 | 0.025685 | 0.013673 | 0.026613 | 0 | 0.011768 | 0.0034181 | 0.0090336 | 20-21 | 0.011036 | 1.3673e-05 | 0.0073568 | 0 | 0.0082693 | 0 | 0.0073568 | 0.0063873 | 0.0054748 | 0.003764 | 0.029642 | 0.00769 | 0.01518 | 0.0076396 | 20-21 | 0.01002 | 0.0013184 | [8 empty] | 2.9167 |  | 6.0444 | 8.9611
21-22 | 0.58824 | 0.267 | 0.48816 | 1.2977 | 0.27904 | 0.91123 | 0 | 0.00654 | 0.144 | 0.020031 | 0.09336 | 0.07092 | 0.18333 | 0.0615 | 0.08496 | 21-22 | 0.11921 | 0.16381 | 0.04716 | 0.090023 | 0.19992 | 0.08325 | 0.000495 | 0.15276 | 0.19754 | 0 | 0.04328 | 0.0486 | 0 | 0.070565 | 21-22 | 0.00605 | 0.005765 | 0.1686 | 0.010756 | 0.0068521 | 0.065769 | 0.11684 | 0.04232 | 0.01541 | 0.061828 | 0.10512 | 0 | 0.16769 | 0.04556 | 0.12648 | 21-22 | 0.024093 | 0.000955 | 0.053933 | 0 | 0.03186 | 0.021385 | 0.01849 | 0.004115 | 0.0105 | 0.011116 | 0 | 0.17772 | 0 | 0.08124 | 21-22 | 0.06996 | 0.00456 | 0.08418 | 0.0993 | 0.1089 | 0.1485 | 0.2033 | 0 | 0.00312 | 0.030162 | 0.0091121 | 0.00786 | 0.026452 | 0.0038119 | 0.034421 | 21-22 | 0.012417 | 0.0090958 | 0.014304 | 0.0093977 | 0.0074351 | 0.018607 | 0.045856 | 0.013052 | 0.014606 | 0.0059632 | 0.0054726 | 0.019211 | 0.017739 | 0.034836 | 0.0099638 | 21-22 | 0.012077 | 0.033364 | 0.014795 | 0.0037742 | 0.0075484 | 0.0098129 | 0.0089826 | 0.036949 | 0.0063784 | 0.0073219 | 0.019852 | 0.010568 | 0.020569 | 0 | 0.0090958 | 0.0026419 | 0.0069822 | 21-22 | 0.0085297 | 1.0568e-05 | 0.0075122 | 0 | 0.008444 | 0 | 0.0075122 | 0.0065223 | 0.0055905 | 0.0038435 | 0.031276 | 0.00525 | 0.016017 | 0.0069223 | 21-22 | 0.00946 | 0.001019 | [8 empty] | 2.8188 |  | 5.6745 | 8.4933
22-23 | 0.57528 | 0.2682 | 0.50544 | 1.1555 | 0.24343 | 0.90992 | 0 | 0.00792 | 0.14388 | 0.015892 | 0.0954 | 0.06942 | 0.15994 | 0.06 | 0.07884 | 22-23 | 0.104 | 0.14517 | 0.04368 | 0.074733 | 0.1908 | 0.077445 | 0.000505 | 0.13326 | 0.17096 | 0 | 0.04376 | 0.04794 | 0 | 0.06529 | 22-23 | 0.005945 | 0.00576 | 0.16785 | 0.011022 | 0.0070213 | 0.055262 | 0.12112 | 0.03856 | 0.012921 | 0.051327 | 0.10254 | 0 | 0.14731 | 0.04352 | 0.1236 | 22-23 | 0.021485 | 0.00092 | 0.046382 | 0 | 0.03166 | 0.020795 | 0.013264 | 0.004115 | 0.010015 | 0.0093199 | 0 | 0.15504 | 0 | 0.06774 | 22-23 | 0.05872 | 0.0048 | 0.069 | 0.0825 | 0.0926 | 0.1524 | 0.2003 | 0 | 0 | 0.027111 | 0.0081904 | 0.00802 | 0.024127 | 0.0032782 | 0.029601 | 22-23 | 0.010678 | 0.0078222 | 0.012301 | 0.0080819 | 0.0063941 | 0.016002 | 0.039436 | 0.011905 | 0.012561 | 0.0051283 | 0.0047063 | 0.016521 | 0.015255 | 0.029958 | 0.0085688 | 22-23 | 0.010386 | 0.028692 | 0.012723 | 0.0032457 | 0.0064915 | 0.0084389 | 0.0077249 | 0.031776 | 0.0054853 | 0.0062967 | 0.017073 | 0.0090881 | 0.017689 | 0 | 0.0078222 | 0.002272 | 0.0060046 | 22-23 | 0.0073354 | 9.0881e-06 | 0.0076539 | 0 | 0.0086032 | 0 | 0.0076539 | 0.0066452 | 0.0056959 | 0.0039159 | 0.026223 | 0.00831 | 0.013429 | 0.0062221 | 22-23 | 0.00854 | 0.00087635 | [8 empty] | 2.6595 |  | 5.2599 | 7.9194
23-24 | 0.57312 | 0.26292 | 0.51048 | 1.0152 | 0.16982 | 0.81208 | 0 | 0.00828 | 0.14406 | 0.011639 | 0.09522 | 0.07254 | 0.11158 | 0.05892 | 0.07785 | 23-24 | 0.072552 | 0.14153 | 0.04224 | 0.064554 | 0.19272 | 0.072345 | 0.00051 | 0.092969 | 0.14742 | 0 | 0.04236 | 0.04512 | 0 | 0.06228 | 23-24 | 0.00585 | 0.005755 | 0.17175 | 0.010524 | 0.006704 | 0.040211 | 0.093713 | 0.03672 | 0.010721 | 0.044336 | 0.1056 | 0 | 0.13324 | 0.042 | 0.11352 | 23-24 | 0.016922 | 0.000935 | 0.043328 | 0 | 0.030555 | 0.02093 | 0.015042 | 0.00398 | 0.009465 | 0.007733 | 0 | 0.10816 | 0 | 0.05664 | 23-24 | 0.0458 | 0.00474 | 0.05628 | 0.0638 | 0.0746 | 0.1464 | 0.1949 | 0 | 0.00492 | 0.019868 | 0.0060023 | 0.0067 | 0.018787 | 0.0030624 | 0.027652 | 23-24 | 0.0099755 | 0.0073072 | 0.011491 | 0.0075498 | 0.0059731 | 0.014948 | 0.036839 | 0.0092694 | 0.011734 | 0.0047906 | 0.0043965 | 0.015433 | 0.014251 | 0.027986 | 0.0080046 | 23-24 | 0.0097026 | 0.026803 | 0.011886 | 0.0030321 | 0.0060641 | 0.0078833 | 0.0072163 | 0.029684 | 0.0051242 | 0.0058822 | 0.015949 | 0.0084897 | 0.016525 | 0 | 0.0073072 | 0.0021224 | 0.0056093 | 23-24 | 0.0068524 | 8.4897e-06 | 0.0095052 | 0 | 0.010684 | 0 | 0.0095052 | 0.0082525 | 0.0070736 | 0.0048631 | 0.021758 | 0.00621 | 0.011143 | 0.0045599 | 23-24 | 0.00872 | 0.00081865 | [8 empty] | 2.4699 |  | 4.7075 | 7.1773
Всего | 10.3082 | 4.2238 | 10.0814 | 25.6022 | 4.974 | 20.214 | 0 | 0.15888 | 3.3928 | 0.287 | 1.6364 | 1.1098 | 3.268 | 2.2143 | 1.8301 | Всего | 2.125 | 4.5649 | 0.87384 | 2.781 | 3.9818 | 2.0302 | 0.022125 | 2.723 | 4.016 | 0 | 0.67222 | 1.0399 | 0.058574 | 1.6199 | Всего | 0.37644 | 0.65596 | 2.4021 | 0.27 | 0.172 | 0.911 | 1.831 | 1.1405 | 0.305 | 1.91 | 1.2191 | 0 | 4.3293 | 0.9268 | 2.1355 | Всего | 0.414 | 0.02713 | 1.429 | 0 | 0.73463 | 0.54131 | 0.3762 | 0.1225 | 0.3301 | 0.22 | 0 | 3.168 | 0 | 1.4592 | Всего | 1.2713 | 0.64974 | 1.8475 | 2.1581 | 1.9794 | 3.185 | 4.6896 | 0 | 0.21828 | 0.427 | 0.129 | 0.09728 | 0.379 | 0.101 | 0.912 | Всего | 0.329 | 0.241 | 0.379 | 0.249 | 0.197 | 0.493 | 1.215 | 0.187 | 0.387 | 0.158 | 0.145 | 0.509 | 0.47 | 0.923 | 0.264 | Всего | 0.32 | 0.884 | 0.392 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.238 | 0.979 | 0.169 | 0.194 | 0.526 | 0.28 | 0.545 | 0 | 0.241 | 0.07 | 0.185 | Всего | 0.226 | 0.00028 | 0.129 | 0 | 0.145 | 0 | 0.129 | 0.112 | 0.096 | 0.066 | 0.619 | 0.21358 | 0.317 | 0.098 | Всего | 0.19338 | 0.027 | [8 empty] | 53.3836 | 0 | 121.9772 | 175.3608
Технический руководитель________________ тел._________
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, МВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | Часы | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта | РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная | ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ | РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского | ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова | г. Выкса, кв. Лесной БС № 853 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | итого |  |  | Всего по договору
[29 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22
0-1 | 0.06816 | 0.49188 | 0.88092 | 0.018077 | 0.08658 | 0 | 0.0056996 | 0.000288 | 0.034785 | 0.07209 | 0.055575 | 0.04972 | 0.03636 | 0.02556 | 0.019574 | 0-1 | 0.010884 | 0.019146 | 0.01551 | 0.059013 | 0.056693 | 0.0069761 | 0.034526 | 0.012138 | 0.020635 | 0.0019596 | 0 | 0 |  |  | 2.0827 | 2.0827
1-2 | 0.06576 | 0.46296 | 0.8046 | 0.016007 | 0.08502 | 0 | 0.0047634 | 0.000288 | 0.034857 | 0.07236 | 0.050023 | 0.04696 | 0.03278 | 0.02454 | 0.017334 | 1-2 | 0.0096376 | 0.016955 | 0.013734 | 0.059033 | 0.056712 | 0.0058339 | 0.028873 | 0.012159 | 0.018573 | 0.0019003 | 0 | 0 |  |  | 1.9417 | 1.9417
2-3 | 0.06288 | 0.45696 | 0.783 | 0.015698 | 0.08412 | 0 | 0.0044422 | 0.000192 | 0.037522 | 0.06975 | 0.044631 | 0.04636 | 0.03168 | 0.02475 | 0.016999 | 2-3 | 0.0094515 | 0.016627 | 0.013469 | 0.058234 | 0.055945 | 0.0054408 | 0.026928 | 0.011728 | 0.016571 | 0.0019381 | 0 | 0 |  |  | 1.8953 | 1.8953
3-4 | 0.06192 | 0.45132 | 0.76572 | 0.014366 | 0.08376 | 0 | 0.0043687 | 0.00024 | 0.04512 | 0.06921 | 0.042923 | 0.04492 | 0.03166 | 0.02442 | 0.015556 | 3-4 | 0.0086495 | 0.015216 | 0.012326 | 0.059218 | 0.05689 | 0.0050233 | 0.024861 | 0.012015 | 0.015937 | 0.0019327 | 0 | 0 |  |  | 1.8676 | 1.8676
4-5 | 0.06048 | 0.44676 | 0.78336 | 0.014105 | 0.084 | 0 | 0.0042494 | 0.000288 | 0.050089 | 0.07047 | 0.043243 | 0.045 | 0.03192 | 0.02436 | 0.015273 | 4-5 | 0.008492 | 0.014939 | 0.012102 | 0.064402 | 0.06187 | 0.0050847 | 0.025165 | 0.01507 | 0.016056 | 0.0017761 | 0 | 0 |  |  | 1.8986 | 1.8986
5-6 | 0.05856 | 0.44448 | 0.85032 | 0.015223 | 0.08346 | 0 | 0.0047726 | 0.00024 | 0.043319 | 0.0747 | 0.049169 | 0.0458 | 0.03138 | 0.02421 | 0.016484 | 5-6 | 0.0091651 | 0.016123 | 0.013061 | 0.067742 | 0.065079 | 0.00549 | 0.027171 | 0.016957 | 0.018256 | 0.0018949 | 0 | 0 |  |  | 1.9831 | 1.9831
6-7 | 0.05616 | 0.43944 | 1.0098 | 0.016745 | 0.08202 | 0 | 0.0046349 | 0.00024 | 0.044039 | 0.07506 | 0.072285 | 0.05072 | 0.0349 | 0.023295 | 0.018132 | 6-7 | 0.010082 | 0.017736 | 0.014367 | 0.074483 | 0.071555 | 0.0062637 | 0.031001 | 0.0171 | 0.026839 | 0.0017977 | 0 | 0 |  |  | 2.1987 | 2.1987
7-8 | 0.0552 | 0.43608 | 1.0526 | 0.017387 | 0.08118 | 0 | 0.0052223 | 0.00024 | 0.041807 | 0.08388 | 0.073193 | 0.05564 | 0.03484 | 0.023295 | 0.018827 | 7-8 | 0.010468 | 0.018416 | 0.014918 | 0.078602 | 0.075512 | 0.0070006 | 0.034648 | 0.019889 | 0.027176 | 0.0017167 | 0 | 0 |  |  | 2.2678 | 2.2678
8-9 | 0.05616 | 0.43788 | 1.0717 | 0.037628 | 0.08178 | 0 | 0.0057087 | 0.00096 | 0.042671 | 0.07965 | 0.076396 | 0.05944 | 0.03554 | 0.023655 | 0.040745 | 8-9 | 0.022655 | 0.039855 | 0.032285 | 0.073131 | 0.070256 | 0.007541 | 0.037322 | 0.019437 | 0.028365 | 0.0018625 | 0 | 0 |  |  | 2.3826 | 2.3826
9-10 | 0.05952 | 0.45084 | 1.0678 | 0.04103 | 0.08214 | 0 | 0.0051213 | 0.001632 | 0.043967 | 0.07515 | 0.073834 | 0.06176 | 0.0405 | 0.023505 | 0.044428 | 9-10 | 0.024703 | 0.043457 | 0.035203 | 0.067762 | 0.065098 | 0.0078358 | 0.038781 | 0.020155 | 0.027414 | 0.0027154 | 0 | 0 |  |  | 2.4043 | 2.4043
10-11 | 0.07632 | 0.48588 | 1.0674 | 0.034346 | 0.08262 | 0 | 0.0051672 | 0.00288 | 0.044471 | 0.0747 | 0.085098 | 0.06428 | 0.04272 | 0.024135 | 0.037191 | 10-11 | 0.020679 | 0.036378 | 0.029468 | 0.068008 | 0.065334 | 0.0074428 | 0.036836 | 0.020422 | 0.031596 | 0.0029152 | 0 | 0 |  |  | 2.4463 | 2.4463
11-12 | 0.09552 | 0.5286 | 1.0843 | 0.041101 | 0.08436 | 0 | 0.0057455 | 0.015504 | 0.043067 | 0.07461 | 0.095455 | 0.06336 | 0.04086 | 0.026205 | 0.044506 | 11-12 | 0.024746 | 0.043533 | 0.035264 | 0.061431 | 0.059016 | 0.0079709 | 0.03945 | 0.021242 | 0.035442 | 0.0030609 | 0 | 0 |  |  | 2.5744 | 2.5744
12-13 | 0.10272 | 0.55464 | 1.0764 | 0.04336 | 0.08664 | 0 | 0.0063604 | 0.000816 | 0.04051 | 0.07182 | 0.094334 | 0.06764 | 0.04224 | 0.02805 | 0.046952 | 12-13 | 0.026106 | 0.045926 | 0.037203 | 0.06014 | 0.057775 | 0.0083393 | 0.041273 | 0.021016 | 0.035026 | 0.0030771 | 0 | 0 |  |  | 2.5984 | 2.5984
13-14 | 0.11376 | 0.56808 | 1.0382 | 0.039246 | 0.08778 | 0 | 0.005773 | 0.000576 | 0.051205 | 0.07182 | 0.081468 | 0.06984 | 0.03864 | 0.028905 | 0.042497 | 13-14 | 0.023629 | 0.041568 | 0.033672 | 0.061759 | 0.059331 | 0.0084253 | 0.041699 | 0.019725 | 0.030249 | 0.0030987 | 0 | 0 |  |  | 2.561 | 2.561
14-15 | 0.1296 | 0.58668 | 1.0066 | 0.038603 | 0.0879 | 0 | 0.0059749 | 0.000288 | 0.068922 | 0.07281 | 0.096149 | 0.07288 | 0.04114 | 0.03075 | 0.041801 | 14-15 | 0.023242 | 0.040888 | 0.033121 | 0.064668 | 0.062126 | 0.0075901 | 0.037565 | 0.02118 | 0.0357 | 0.0030663 | 0 | 0 |  |  | 2.6092 | 2.6092
15-16 | 0.13632 | 0.62964 | 1.0811 | 0.041339 | 0.08928 | 0 | 0.0063696 | 0.000336 | 0.079796 | 0.0729 | 0.11104 | 0.07328 | 0.0419 | 0.03192 | 0.044763 | 15-16 | 0.024889 | 0.043785 | 0.035468 | 0.072209 | 0.06937 | 0.0073814 | 0.036532 | 0.023907 | 0.04123 | 0.0030771 | 0 | 0 |  |  | 2.7978 | 2.7978
16-17 | 0.14304 | 0.6558 | 1.2038 | 0.03368 | 0.09006 | 0 | 0.0070212 | 0.000288 | 0.082641 | 0.07596 | 0.12338 | 0.07828 | 0.04466 | 0.03054 | 0.03647 | 16-17 | 0.020278 | 0.035673 | 0.028897 | 0.085733 | 0.082362 | 0.0079586 | 0.039389 | 0.023948 | 0.045809 | 0.0028396 | 0 | 0 |  |  | 2.9785 | 2.9785
17-18 | 0.14784 | 0.67512 | 1.2974 | 0.026521 | 0.09252 | 0 | 0.0075535 | 0.000336 | 0.082605 | 0.0846 | 0.13651 | 0.08584 | 0.04346 | 0.028755 | 0.028717 | 17-18 | 0.015967 | 0.02809 | 0.022754 | 0.092433 | 0.088799 | 0.009371 | 0.046379 | 0.025671 | 0.050685 | 0.0028126 | 0 | 0 |  |  | 3.1208 | 3.1208
18-19 | 0.15024 | 0.7086 | 1.3345 | 0.025426 | 0.0963 | 0 | 0.0084897 | 0.000336 | 0.079796 | 0.08109 | 0.14382 | 0.08848 | 0.04346 | 0.029325 | 0.027533 | 18-19 | 0.015309 | 0.026931 | 0.021816 | 0.1035 | 0.099429 | 0.010611 | 0.052519 | 0.027495 | 0.053401 | 0.0027478 | 0 | 0 |  |  | 3.2312 | 3.2312
19-20 | 0.15504 | 0.71316 | 1.3183 | 0.027187 | 0.0984 | 0 | 0.0097012 | 0.000336 | 0.06957 | 0.08424 | 0.14222 | 0.09424 | 0.04346 | 0.02955 | 0.029439 | 19-20 | 0.016368 | 0.028795 | 0.023326 | 0.10208 | 0.098071 | 0.011324 | 0.056044 | 0.032211 | 0.052806 | 0.0025697 | 0 | 0 |  |  | 3.2385 | 3.2385
20-21 | 0.15216 | 0.72216 | 1.3367 | 0.032372 | 0.09972 | 0 | 0.012317 | 0.00024 | 0.060892 | 0.08154 | 0.13848 | 0.09364 | 0.044 | 0.029475 | 0.035053 | 20-21 | 0.01949 | 0.034287 | 0.027775 | 0.095958 | 0.092185 | 0.013227 | 0.065466 | 0.030981 | 0.051419 | 0.0025859 | 0 | 0 |  |  | 3.2721 | 3.2721
21-22 | 0.14736 | 0.7332 | 1.2848 | 0.034156 | 0.10068 | 0 | 0.01116 | 0.000288 | 0.047064 | 0.08496 | 0.11921 | 0.09152 | 0.04346 | 0.03189 | 0.036985 | 21-22 | 0.020564 | 0.036177 | 0.029305 | 0.086327 | 0.082933 | 0.014222 | 0.07039 | 0.026183 | 0.044263 | 0.0025805 | 0 | 0 |  |  | 3.1797 | 3.1797
22-23 | 0.13392 | 0.73188 | 1.1441 | 0.028637 | 0.1005 | 0 | 0.010032 | 0.000336 | 0.040474 | 0.07884 | 0.104 | 0.07696 | 0.04346 | 0.03342 | 0.03101 | 22-23 | 0.017242 | 0.030332 | 0.024571 | 0.074709 | 0.071771 | 0.01195 | 0.059144 | 0.017941 | 0.038614 | 0.0025805 | 0 | 0 |  |  | 2.9064 | 2.9064
23-24 | 0.12 | 0.73656 | 1.0051 | 0.023761 | 0.10092 | 0 | 0.0073516 | 0.00024 | 0.03781 | 0.07785 | 0.072552 | 0.06916 | 0.04132 | 0.033465 | 0.02573 | 23-24 | 0.014306 | 0.025167 | 0.020387 | 0.064422 | 0.06189 | 0.0086955 | 0.043036 | 0.01343 | 0.026938 | 0.0024941 | 0 | 0 |  |  | 2.6326 | 2.6326
Всего | 2.4086 | 13.5486 | 25.3487 | 0.676 | 2.1317 | 0 | 0.158 | 0.027408 | 1.247 | 1.8301 | 2.125 | 1.5957 | 0.93634 | 0.65797 | 0.732 | Всего | 0.407 | 0.716 | 0.58 | 1.755 | 1.686 | 0.197 | 0.975 | 0.482 | 0.789 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0692 | 61.0692
Технический руководитель________________ тел._________