## 17.06.20.
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Дата:16.12.2020г. |  |  | Наименование (потребитель/ТСО): МУП "Выксаэнерго" | [6 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-52095, ф 621, ул.Островского д.73 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | Часы | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 | Часы | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | Часы | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | Часы | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | Часы | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.5 | ф 609,ТП-52024 ВЛ-0,4кВ от оп.№8 | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ТП-142, ул.Пушкина д.3 | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | ТП-155 ВЛ-04.кВ | КТП-050 ДОЛ Костер | ПС "Змейка" ф636 ТП-129 ВЛ-0,4кВ ул Калинина | Часы | ТП-181, г.Выкса, ул. С.Битковой, д.9А | ТП-104, г.Выкса, ул.Семафорная, ВЛ-0,4кВ от оп.№26 | [8 empty] | итого |  |  | Всего по договору
[138 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |  | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |  | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 120 | 121 | 122 | 123
0-1 | 0.34176 | 0.077 | 0.28044 | 0.98617 | 0.1325 | 0.2615 | 0 | 0.00516 | 0.1605 | 0.006486 | 0.052 | 0.0265 | 0.1585 | 0.047 | 0.11484 | 0-1 | 0.085 | 0.137 | 0.1032 | 0.0855 | 0.1705 | 0.0665 | 0.0005 | 0.077602 | 0.15 | 0 | 0.0135 | 0.025425 | 0.016072 | 0.07 | 0-1 | 0.00407 | 0.00657 | 0.065 | 0.0055865 | 0.0049849 | 0.033 | 0.0675 | 0.0335 | 0.0067387 | 0.053 | 0.03762 | 0.1346 | 0.000208 | 0.049 | 0.07008 | 0-1 | 0.009746 | 0.0007 | 0.037379 | 0 | 0.0305 | 0.035385 | 0.018 | 0.00353 | 0.009555 | 0.0057798 | 0.001705 | 0.058662 | 0 | 0.046 | 0-1 | 0.0425 | 0.004 | 0.0575 | 0.0565 | 0.0665 | 0.0235 | 0.1855 | 4e-05 | 0.041 | 0.0138 | 0.0046 | 0.01116 | 0.020058 | 0.0030861 | 0.017026 | 0-1 | 0.0082121 | 0.0060414 | 0.0097551 | 0.0064598 | 0.005126 | 0.012841 | 0.032718 | 0.004603 | 0.010304 | 0.0042368 | 0.0035307 | 0.012344 | 0.01224 | 0.024558 | 0.0064598 | 0-1 | 0.0082644 | 0.02291 | 0.010357 | 0.0026415 | 0.0051522 | 2.4558e-05 | 0.0061983 | 0.021655 | 0.0050214 | 0.0057014 | 0.01734 | 0.0072706 | 0.014253 | 0 | 0.0061983 | 0.0019353 | 0.0051522 | 0-1 | 0.0060152 | 0.0029231 | 0.0089567 | 0.010352 | 0.010498 | 0 | 0.0069011 | 0.0083694 | 0.0085162 | 0.0051391 | 0.013959 | 6.2676e-06 | 0.014706 | 0.0032168 | 0-1 | 0.0056229 | 0.00086305 | [8 empty] | 1.7457 |  | 3.6861 | 5.4319
1-2 | 0.3012 | 0.0715 | 0.25776 | 0.89744 | 0.1305 | 0.2355 | 0 | 0.00372 | 0.1585 | 0.005838 | 0.0395 | 0.0245 | 0.1565 | 0.0455 | 0.10476 | 1-2 | 0.0825 | 0.138 | 0.09648 | 0.084 | 0.1675 | 0.067 | 0.0005 | 0.068718 | 0.1505 | 0 | 0.0115 | 0.021262 | 0.016054 | 0.0675 | 1-2 | 0.003915 | 0.006695 | 0.065 | 0.0056584 | 0.0050491 | 0.028 | 0.053 | 0.0295 | 0.0059673 | 0.0475 | 0.0369 | 0.13397 | 0.000208 | 0.0475 | 0.07056 | 1-2 | 0.009118 | 0.00071 | 0.037457 | 0 | 0.032 | 0.03538 | 0.018 | 0.00369 | 0.00924 | 0.0052024 | 0.0017154 | 0.052801 | 0 | 0.04 | 1-2 | 0.037 | 0.004 | 0.053 | 0.0505 | 0.0555 | 0.023 | 0.178 | 4e-05 | 0.041 | 0.01392 | 0.00464 | 0.01068 | 0.011217 | 0.0027778 | 0.015325 | 1-2 | 0.0073917 | 0.0054378 | 0.0087805 | 0.0058145 | 0.0046139 | 0.011558 | 0.029449 | 0.0041431 | 0.0092749 | 0.0038135 | 0.0031779 | 0.011111 | 0.011017 | 0.022104 | 0.0058145 | 1-2 | 0.0074387 | 0.020621 | 0.009322 | 0.0023776 | 0.0046374 | 2.2104e-05 | 0.0055791 | 0.019491 | 0.0045197 | 0.0051318 | 0.015607 | 0.0065442 | 0.012829 | 0 | 0.0055791 | 0.001742 | 0.0046374 | 1-2 | 0.0054143 | 0.0016346 | 0.00896 | 0.010355 | 0.010502 | 0 | 0.0069036 | 0.0083724 | 0.0085193 | 0.005141 | 0.012361 | 6.2676e-06 | 0.014602 | 0.0028955 | 1-2 | 0.0050612 | 0.00077683 | [8 empty] | 1.5824 |  | 3.4782 | 5.0606
2-3 | 0.2856 | 0.07 | 0.24192 | 0.8555 | 0.128 | 0.2175 | 0 | 0.003 | 0.1485 | 0.0052087 | 0.038 | 0.023 | 0.1525 | 0.0455 | 0.10242 | 2-3 | 0.0815 | 0.141 | 0.0984 | 0.079 | 0.158 | 0.0715 | 0.0005 | 0.067391 | 0.1545 | 0 | 0.0125 | 0.01983 | 0.016086 | 0.0705 | 2-3 | 0.00413 | 0.00659 | 0.0595 | 0.0057783 | 0.005156 | 0.025 | 0.047 | 0.0275 | 0.005852 | 0.045 | 0.0366 | 0.13341 | 0.00021 | 0.046 | 0.07008 | 2-3 | 0.009272 | 0.00073 | 0.04032 | 0 | 0.0345 | 0.03626 | 0.018 | 0.00368 | 0.01163 | 0.0046416 | 0.0017189 | 0.04711 | 0 | 0.0385 | 2-3 | 0.035 | 0.004 | 0.052 | 0.0465 | 0.0515 | 0.023 | 0.183 | 0 | 0.0445 | 0.01284 | 0.00428 | 0.01044 | 0.0086436 | 0.0024783 | 0.013673 | 2-3 | 0.0065949 | 0.0048517 | 0.0078341 | 0.0051877 | 0.0041166 | 0.010312 | 0.026275 | 0.0036965 | 0.0082751 | 0.0034025 | 0.0028354 | 0.0099134 | 0.0098294 | 0.019722 | 0.0051877 | 2-3 | 0.0066369 | 0.018399 | 0.0083172 | 0.0021213 | 0.0041376 | 1.9722e-05 | 0.0049777 | 0.01739 | 0.0040326 | 0.0045786 | 0.013925 | 0.0058388 | 0.011447 | 0 | 0.0049777 | 0.0015542 | 0.0041376 | 2-3 | 0.0048307 | 0.0012596 | 0.0089861 | 0.010386 | 0.010533 | 0 | 0.0069237 | 0.0083969 | 0.0085442 | 0.005156 | 0.012122 | 7.5212e-06 | 0.014742 | 0.0025834 | 2-3 | 0.0045156 | 0.0006931 | [8 empty] | 1.5019 |  | 3.3817 | 4.8836
3-4 | 0.27072 | 0.0675 | 0.2322 | 0.84277 | 0.126 | 0.2125 | 0 | 0.00264 | 0.1455 | 0.0050093 | 0.041 | 0.023 | 0.1515 | 0.0455 | 0.10224 | 3-4 | 0.0805 | 0.152 | 0.09864 | 0.0765 | 0.153 | 0.0775 | 0.0005 | 0.061673 | 0.1575 | 0 | 0.0105 | 0.018308 | 0.01612 | 0.0725 | 3-4 | 0.006725 | 0.04111 | 0.0605 | 0.0056824 | 0.0050705 | 0.023 | 0.0435 | 0.027 | 0.0053555 | 0.0445 | 0.03636 | 0.13201 | 0.00021 | 0.045 | 0.06912 | 3-4 | 0.009346 | 0.000765 | 0.048485 | 0 | 0.0365 | 0.03692 | 0.0185 | 0.004975 | 0.01557 | 0.004464 | 0.0017206 | 0.045306 | 0 | 0.0375 | 3-4 | 0.0345 | 0.0045 | 0.0555 | 0.0455 | 0.051 | 0.0225 | 0.177 | 4e-05 | 0.041 | 0.012 | 0.004 | 0.01176 | 0.0089075 | 0.0023835 | 0.01315 | 3-4 | 0.0063425 | 0.004666 | 0.0075342 | 0.0049891 | 0.003959 | 0.0099177 | 0.025269 | 0.003555 | 0.0079584 | 0.0032722 | 0.0027269 | 0.0095339 | 0.0094531 | 0.018967 | 0.0049891 | 3-4 | 0.0063829 | 0.017694 | 0.0079988 | 0.0020401 | 0.0039792 | 1.8967e-05 | 0.0047872 | 0.016725 | 0.0038782 | 0.0044034 | 0.013392 | 0.0056153 | 0.011008 | 0 | 0.0047872 | 0.0014947 | 0.0039792 | 3-4 | 0.0046458 | 0.0012981 | 0.0072385 | 0.0083658 | 0.0084845 | 0 | 0.0055772 | 0.0067639 | 0.0068825 | 0.0041533 | 0.011093 | 6.2676e-06 | 0.015024 | 0.0024845 | 3-4 | 0.0043428 | 0.00066657 | [8 empty] | 1.4602 |  | 3.3904 | 4.8506
4-5 | 0.26352 | 0.068 | 0.23616 | 0.8585 | 0.1265 | 0.2065 | 0 | 0.00288 | 0.147 | 0.0050467 | 0.0385 | 0.0215 | 0.152 | 0.046 | 0.1026 | 4-5 | 0.0825 | 0.1785 | 0.09624 | 0.0755 | 0.1505 | 0.084 | 0.0005 | 0.06055 | 0.183 | 0 | 0.013 | 0.018532 | 0.016078 | 0.0715 | 4-5 | 0.03298 | 0.049725 | 0.065 | 0.0062339 | 0.0055625 | 0.0215 | 0.0425 | 0.0245 | 0.0052579 | 0.0435 | 0.03654 | 0.13069 | 0.000202 | 0.0445 | 0.07104 | 4-5 | 0.009248 | 0.00083 | 0.053824 | 0 | 0.0355 | 0.036575 | 0.017 | 0.00525 | 0.01452 | 0.0044973 | 0.0017137 | 0.045644 | 0 | 0.039 | 4-5 | 0.0325 | 0.004 | 0.056 | 0.046 | 0.049 | 0.023 | 0.1805 | 4e-05 | 0.041 | 0.0126 | 0.0042 | 0.01044 | 0.0098972 | 0.0024013 | 0.013248 | 4-5 | 0.0063898 | 0.0047008 | 0.0075904 | 0.0050264 | 0.0039885 | 0.0099917 | 0.025457 | 0.0035815 | 0.0080178 | 0.0032967 | 0.0027472 | 0.0096051 | 0.0095237 | 0.019108 | 0.0050264 | 4-5 | 0.0064305 | 0.017826 | 0.0080585 | 0.0020553 | 0.0040089 | 1.9108e-05 | 0.0048229 | 0.01685 | 0.0039071 | 0.0044362 | 0.013492 | 0.0056572 | 0.011091 | 0 | 0.0048229 | 0.0015059 | 0.0040089 | 4-5 | 0.0046804 | 0.0014423 | 0.0069086 | 0.0079846 | 0.0080978 | 0 | 0.005323 | 0.0064556 | 0.0065689 | 0.003964 | 0.010891 | 7.5212e-06 | 0.014272 | 0.002503 | 4-5 | 0.0043752 | 0.00067154 | [8 empty] | 1.4735 |  | 3.4769 | 4.9505
5-6 | 0.336 | 0.0785 | 0.27468 | 0.90567 | 0.128 | 0.2165 | 0 | 0.00288 | 0.1585 | 0.0057383 | 0.047 | 0.022 | 0.1635 | 0.0485 | 0.10386 | 5-6 | 0.085 | 0.189 | 0.10032 | 0.076 | 0.152 | 0.0835 | 0.001 | 0.065349 | 0.202 | 0 | 0.0135 | 0.020009 | 0.016058 | 0.068 | 5-6 | 0.035275 | 0.05698 | 0.0605 | 0.0092549 | 0.0082582 | 0.021 | 0.0405 | 0.0275 | 0.0056747 | 0.0475 | 0.03726 | 0.13024 | 0.000204 | 0.0435 | 0.07152 | 5-6 | 0.02515 | 0.001145 | 0.04655 | 0 | 0.036 | 0.034555 | 0.0185 | 0.006105 | 0.017965 | 0.0051136 | 0.0017111 | 0.051899 | 0 | 0.0435 | 5-6 | 0.0365 | 0.0245 | 0.058 | 0.0595 | 0.0535 | 0.025 | 0.1815 | 0 | 0.041 | 0.01356 | 0.00452 | 0.01056 | 0.011943 | 0.0027303 | 0.015063 | 5-6 | 0.0072655 | 0.005345 | 0.0086306 | 0.0057152 | 0.0045351 | 0.011361 | 0.028946 | 0.0040724 | 0.0091165 | 0.0037484 | 0.0031237 | 0.010921 | 0.010829 | 0.021727 | 0.0057152 | 5-6 | 0.0073117 | 0.020269 | 0.0091628 | 0.002337 | 0.0045583 | 2.1727e-05 | 0.0054838 | 0.019159 | 0.0044426 | 0.0050442 | 0.015341 | 0.0064325 | 0.01261 | 0 | 0.0054838 | 0.0017122 | 0.0045583 | 5-6 | 0.0053218 | 0.0017404 | 0.0067943 | 0.0078524 | 0.0079638 | 0 | 0.0052349 | 0.0063488 | 0.0064601 | 0.0038984 | 0.011755 | 1.2535e-05 | 0.015312 | 0.002846 | 5-6 | 0.0049748 | 0.00076357 | [8 empty] | 1.6485 |  | 3.6881 | 5.3366
6-7 | 0.42384 | 0.096 | 0.30096 | 1.0431 | 0.167 | 0.241 | 0 | 0.0036 | 0.171 | 0.0084361 | 0.0725 | 0.048 | 0.178 | 0.056 | 0.10818 | 6-7 | 0.0885 | 0.2075 | 0.10992 | 0.0775 | 0.155 | 0.082 | 0.0015 | 0.071884 | 0.185 | 0 | 0.0215 | 0.022829 | 0.015986 | 0.0535 | 6-7 | 0.0403 | 0.061405 | 0.064 | 0.010142 | 0.0090498 | 0.023 | 0.0475 | 0.0315 | 0.0062421 | 0.072 | 0.03816 | 0.17748 | 0.000196 | 0.045 | 0.08448 | 6-7 | 0.02749 | 0.00096 | 0.047324 | 0 | 0.039 | 0.03471 | 0.015 | 0.004925 | 0.013625 | 0.0075177 | 0.0017032 | 0.076299 | 0 | 0.0465 | 6-7 | 0.0435 | 0.0525 | 0.062 | 0.0915 | 0.0605 | 0.0295 | 0.181 | 4e-05 | 0.045 | 0.01476 | 0.00492 | 0.01104 | 0.013724 | 0.004014 | 0.022145 | 6-7 | 0.010681 | 0.0078579 | 0.012688 | 0.0084021 | 0.0066673 | 0.016702 | 0.042555 | 0.0059869 | 0.013403 | 0.0055107 | 0.0045923 | 0.016056 | 0.01592 | 0.031942 | 0.0084021 | 6-7 | 0.010749 | 0.029799 | 0.013471 | 0.0034357 | 0.0067013 | 3.1942e-05 | 0.008062 | 0.028166 | 0.0065312 | 0.0074156 | 0.022553 | 0.0094566 | 0.018539 | 0 | 0.008062 | 0.0025172 | 0.0067013 | 6-7 | 0.0078238 | 0.002 | 0.00668 | 0.0077203 | 0.0078298 | 0 | 0.0051469 | 0.0062419 | 0.0063514 | 0.0038328 | 0.01293 | 0.003184 | 0.015688 | 0.0041841 | 6-7 | 0.0073136 | 0.0011226 | [8 empty] | 1.9419 |  | 4.2176 | 6.1595
7-8 | 0.4956 | 0.112 | 0.32688 | 1.1569 | 0.293 | 0.2845 | 0 | 0.01812 | 0.184 | 0.0085421 | 0.0885 | 0.0815 | 0.206 | 0.0925 | 0.11682 | 7-8 | 0.0885 | 0.2105 | 0.11184 | 0.0825 | 0.1645 | 0.088 | 0.002 | 0.074641 | 0.179 | 0 | 0.039 | 0.025515 | 0.01611 | 0.056 | 7-8 | 0.041545 | 0.063665 | 0.0775 | 0.0098063 | 0.0087503 | 0.028 | 0.052 | 0.0355 | 0.0064815 | 0.0845 | 0.04572 | 0.19944 | 0.000192 | 0.047 | 0.09312 | 7-8 | 0.029976 | 0.00126 | 0.044925 | 0 | 0.041 | 0.038185 | 0 | 0.00389 | 0.0109 | 0.0076121 | 0.0017006 | 0.077257 | 0 | 0.0545 | 7-8 | 0.05 | 0.0575 | 0.0715 | 0.0985 | 0.069 | 0.028 | 0.1845 | 0 | 0.043 | 0.01632 | 0.00544 | 0.01632 | 0.010953 | 0.0040644 | 0.022423 | 7-8 | 0.010815 | 0.0079565 | 0.012848 | 0.0085076 | 0.006751 | 0.016912 | 0.043089 | 0.0060621 | 0.013571 | 0.0055799 | 0.0046499 | 0.016257 | 0.01612 | 0.032343 | 0.0085076 | 7-8 | 0.010884 | 0.030173 | 0.01364 | 0.0034788 | 0.0067854 | 3.2343e-05 | 0.0081632 | 0.028519 | 0.0066132 | 0.0075087 | 0.022836 | 0.0095754 | 0.018772 | 0 | 0.0081632 | 0.0025488 | 0.0067854 | 7-8 | 0.0079221 | 0.0015962 | 0.006582 | 0.007607 | 0.0077149 | 0 | 0.0050714 | 0.0061504 | 0.0062583 | 0.0037765 | 0.013426 | 0.003466 | 0.015424 | 0.0042366 | 7-8 | 0.0074054 | 0.0011366 | [8 empty] | 2.1703 |  | 4.7068 | 6.8771
8-9 | 0.56304 | 0.122 | 0.32724 | 1.1857 | 0.3605 | 0.349 | 0 | 0.0252 | 0.176 | 0.0089159 | 0.082 | 0.08 | 0.291 | 0.117 | 0.11898 | 8-9 | 0.087 | 0.2065 | 0.10992 | 0.09 | 0.18 | 0.0915 | 0.002 | 0.16153 | 0.1775 | 0 | 0.0485 | 0.027485 | 0.015974 | 0.0565 | 8-9 | 0.034 | 0.06005 | 0.101 | 0.0098303 | 0.0087717 | 0.03 | 0.0635 | 0.031 | 0.014027 | 0.105 | 0.06948 | 0.20065 | 0.00019 | 0.044 | 0.10752 | 8-9 | 0.037682 | 0.00137 | 0.045853 | 0 | 0.0395 | 0.03734 | 0 | 0.00391 | 0.008925 | 0.0079452 | 0.0017163 | 0.080638 | 0 | 0.0515 | 8-9 | 0.057 | 0.0635 | 0.0795 | 0.103 | 0.0695 | 0.028 | 0.1795 | 4e-05 | 0.045 | 0.01836 | 0.00612 | 0.03048 | 0.011877 | 0.0042422 | 0.023404 | 8-9 | 0.011289 | 0.0083047 | 0.01341 | 0.0088799 | 0.0070464 | 0.017652 | 0.044975 | 0.0063274 | 0.014165 | 0.0058241 | 0.0048534 | 0.016969 | 0.016825 | 0.033758 | 0.0088799 | 8-9 | 0.011361 | 0.031493 | 0.014237 | 0.0036311 | 0.0070824 | 3.3758e-05 | 0.0085204 | 0.029768 | 0.0069026 | 0.0078374 | 0.023836 | 0.0099944 | 0.019593 | 0 | 0.0085204 | 0.0026604 | 0.0070824 | 8-9 | 0.0082688 | 0.0017308 | 0.0064595 | 0.0074655 | 0.0075714 | 0 | 0.004977 | 0.0060359 | 0.0061418 | 0.0037063 | 0.029056 | 0.0034547 | 0.015044 | 0.004422 | 8-9 | 0.0077295 | 0.0011864 | [8 empty] | 2.2804 |  | 5.2205 | 7.5009
9-10 | 0.57288 | 0.153 | 0.34344 | 1.1827 | 0.4745 | 0.4185 | 0 | 0.05856 | 0.1705 | 0.0086168 | 0.0935 | 0.0775 | 0.286 | 0.1235 | 0.14526 | 9-10 | 0.0865 | 0.202 | 0.10872 | 0.1065 | 0.213 | 0.0935 | 0.002 | 0.17614 | 0.169 | 0 | 0.047 | 0.028559 | 0.015926 | 0.055 | 9-10 | 0.021825 | 0.05326 | 0.145 | 0.009135 | 0.0081512 | 0.0335 | 0.071 | 0.046 | 0.015295 | 0.117 | 0.10308 | 0.22901 | 0.000192 | 0.0415 | 0.10128 | 9-10 | 0.037164 | 0.001495 | 0.047246 | 0 | 0.038 | 0.03734 | 0 | 0.005245 | 0.00965 | 0.0076787 | 0.0017076 | 0.077934 | 0 | 0.0525 | 9-10 | 0.0585 | 0.061 | 0.0785 | 0.113 | 0.068 | 0.03 | 0.1815 | 4e-05 | 0.046 | 0.0156 | 0.0052 | 0.0354 | 0.012339 | 0.0040999 | 0.022619 | 9-10 | 0.01091 | 0.0080262 | 0.01296 | 0.0085821 | 0.0068101 | 0.01706 | 0.043466 | 0.0061152 | 0.01369 | 0.0056287 | 0.0046906 | 0.0164 | 0.016261 | 0.032626 | 0.0085821 | 9-10 | 0.010979 | 0.030437 | 0.013759 | 0.0035093 | 0.0068448 | 3.2626e-05 | 0.0082346 | 0.028769 | 0.0066711 | 0.0075745 | 0.023036 | 0.0096592 | 0.018936 | 0 | 0.0082346 | 0.0025711 | 0.0068448 | 9-10 | 0.0079914 | 0.0017981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031683 | 0.0034585 | 0.01432 | 0.0042737 | 9-10 | 0.0074702 | 0.0011466 | [8 empty] | 2.3317 |  | 5.5937 | 7.9254
10-11 | 0.58296 | 0.1585 | 0.3618 | 1.1902 | 0.491 | 0.432 | 0 | 0.05052 | 0.1705 | 0.0099315 | 0.0955 | 0.075 | 0.2765 | 0.134 | 0.14652 | 10-11 | 0.082 | 0.209 | 0.11256 | 0.1055 | 0.2105 | 0.0945 | 0.0025 | 0.14744 | 0.1655 | 0 | 0.042 | 0.027126 | 0.015938 | 0.053 | 10-11 | 0.02022 | 0.060485 | 0.163 | 0.0090631 | 0.0080871 | 0.039 | 0.078 | 0.0565 | 0.012803 | 0.1065 | 0.11262 | 0.25192 | 0.00019 | 0.0415 | 0.1032 | 10-11 | 0.031904 | 0.00124 | 0.047788 | 0 | 0.0365 | 0.03878 | 0 | 0.00501 | 0.008765 | 0.0088502 | 0.0017032 | 0.089824 | 0 | 0.0595 | 10-11 | 0.0605 | 0.059 | 0.079 | 0.1135 | 0.0695 | 0.0305 | 0.182 | 0 | 0.044 | 0.01656 | 0.00552 | 0.03372 | 0.013196 | 0.0047255 | 0.02607 | 10-11 | 0.012575 | 0.0092507 | 0.014937 | 0.0098914 | 0.0078491 | 0.019663 | 0.050098 | 0.0070481 | 0.015778 | 0.0064875 | 0.0054062 | 0.018902 | 0.018742 | 0.037603 | 0.0098914 | 10-11 | 0.012655 | 0.03508 | 0.015858 | 0.0040447 | 0.0078891 | 3.7603e-05 | 0.009491 | 0.033158 | 0.0076889 | 0.0087301 | 0.026551 | 0.011133 | 0.021825 | 0 | 0.009491 | 0.0029634 | 0.0078891 | 10-11 | 0.0092106 | 0.0019231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026522 | 0.0034522 | 0.013634 | 0.0049257 | 10-11 | 0.0086099 | 0.0013215 | [8 empty] | 2.385 |  | 5.7165 | 8.1015
11-12 | 0.59328 | 0.1475 | 0.37044 | 1.1996 | 0.47 | 0.429 | 0 | 0.02424 | 0.1685 | 0.01114 | 0.1 | 0.076 | 0.255 | 0.1205 | 0.14688 | 11-12 | 0.0875 | 0.2135 | 0.12264 | 0.1055 | 0.2105 | 0.093 | 0.002 | 0.17644 | 0.159 | 0 | 0.041 | 0.029051 | 0.016006 | 0.056 | 11-12 | 0.0213 | 0.05872 | 0.168 | 0.009159 | 0.0081726 | 0.0365 | 0.082 | 0.058 | 0.015322 | 0.094 | 0.1038 | 0.23249 | 0.000192 | 0.0415 | 0.09072 | 11-12 | 0.02499 | 0.00132 | 0.046279 | 0 | 0.0375 | 0.037365 | 0 | 0.00429 | 0.009645 | 0.0099273 | 0.0017102 | 0.10076 | 0 | 0.06 | 11-12 | 0.067 | 0.0615 | 0.082 | 0.1005 | 0.0725 | 0.0325 | 0.1795 | 4e-05 | 0.0445 | 0.01668 | 0.00556 | 0.03456 | 0.019333 | 0.0053006 | 0.029243 | 11-12 | 0.014105 | 0.010377 | 0.016755 | 0.011095 | 0.0088043 | 0.022056 | 0.056195 | 0.0079059 | 0.017699 | 0.0072771 | 0.0060642 | 0.021202 | 0.021023 | 0.04218 | 0.011095 | 11-12 | 0.014195 | 0.03935 | 0.017788 | 0.0045369 | 0.0088493 | 4.218e-05 | 0.010646 | 0.037194 | 0.0086247 | 0.0097926 | 0.029782 | 0.012488 | 0.024481 | 0 | 0.010646 | 0.0033241 | 0.0088493 | 11-12 | 0.010332 | 0.0028173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031738 | 0.0034459 | 0.013156 | 0.0055252 | 11-12 | 0.0096578 | 0.0014824 | [8 empty] | 2.4133 |  | 5.7079 | 8.1211
12-13 | 0.58272 | 0.15 | 0.387 | 1.1992 | 0.456 | 0.434 | 0 | 0.01884 | 0.1685 | 0.011009 | 0.105 | 0.073 | 0.295 | 0.1175 | 0.14886 | 12-13 | 0.087 | 0.21 | 0.1224 | 0.1165 | 0.2325 | 0.09 | 0.002 | 0.18614 | 0.16 | 0 | 0.0385 | 0.030394 | 0.016044 | 0.0575 | 12-13 | 0.01058 | 0.045665 | 0.1645 | 0.0090871 | 0.0081084 | 0.039 | 0.082 | 0.0575 | 0.016164 | 0.109 | 0.09822 | 0.21666 | 0.000198 | 0.0415 | 0.09792 | 12-13 | 0.026652 | 0.001245 | 0.043532 | 0 | 0.037 | 0.03636 | 0 | 0.006965 | 0.011645 | 0.0098107 | 0.001718 | 0.099572 | 0 | 0.0595 | 12-13 | 0.075 | 0.0515 | 0.0855 | 0.107 | 0.0745 | 0.032 | 0.178 | 4e-05 | 0.048 | 0.01824 | 0.00608 | 0.0354 | 0.014648 | 0.0052383 | 0.0289 | 12-13 | 0.013939 | 0.010255 | 0.016558 | 0.010965 | 0.0087009 | 0.021797 | 0.055535 | 0.0078131 | 0.017491 | 0.0071916 | 0.005993 | 0.020953 | 0.020776 | 0.041685 | 0.010965 | 12-13 | 0.014028 | 0.038888 | 0.017579 | 0.0044836 | 0.0087453 | 4.1685e-05 | 0.010521 | 0.036757 | 0.0085234 | 0.0096776 | 0.029432 | 0.012341 | 0.024194 | 0 | 0.010521 | 0.003285 | 0.0087453 | 12-13 | 0.01021 | 0.0021346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033482 | 0.003466 | 0.013462 | 0.0054603 | 12-13 | 0.0095444 | 0.001465 | [8 empty] | 2.4202 |  | 5.7532 | 8.1734
13-14 | 0.56616 | 0.141 | 0.38196 | 1.2082 | 0.4335 | 0.398 | 0 | 0.03468 | 0.1695 | 0.0095078 | 0.0975 | 0.069 | 0.271 | 0.124 | 0.14598 | 13-14 | 0.086 | 0.231 | 0.1164 | 0.1075 | 0.2145 | 0.1025 | 0.0025 | 0.16848 | 0.1875 | 0 | 0.042 | 0.030707 | 0.016 | 0.0695 | 13-14 | 0.017315 | 0.028355 | 0.1635 | 0.0090151 | 0.0080443 | 0.043 | 0.083 | 0.056 | 0.01463 | 0.1105 | 0.10212 | 0.21657 | 0.000194 | 0.043 | 0.08544 | 13-14 | 0.027646 | 0.001335 | 0.055024 | 0 | 0.038 | 0.037555 | 0.0085 | 0.007915 | 0.015245 | 0.0084727 | 0.0017206 | 0.085992 | 0 | 0.062 | 13-14 | 0.0735 | 0.0435 | 0.081 | 0.099 | 0.0735 | 0.029 | 0.1845 | 0 | 0.0455 | 0.01596 | 0.00532 | 0.0282 | 0.013394 | 0.0045239 | 0.024958 | 13-14 | 0.012038 | 0.008856 | 0.0143 | 0.0094695 | 0.0075142 | 0.018824 | 0.047961 | 0.0067475 | 0.015105 | 0.0062107 | 0.0051756 | 0.018095 | 0.017942 | 0.035999 | 0.0094695 | 13-14 | 0.012115 | 0.033584 | 0.015182 | 0.0038721 | 0.0075526 | 3.5999e-05 | 0.0090861 | 0.031744 | 0.0073609 | 0.0083577 | 0.025418 | 0.010658 | 0.020894 | 0 | 0.0090861 | 0.002837 | 0.0075526 | 13-14 | 0.0088177 | 0.0019519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030305 | 0.0034334 | 0.014578 | 0.0047156 | 13-14 | 0.0082426 | 0.0012651 | [8 empty] | 2.385 |  | 5.6038 | 7.9889
14-15 | 0.57072 | 0.138 | 0.39024 | 1.2269 | 0.396 | 0.3975 | 0 | 0.02052 | 0.1685 | 0.011221 | 0.095 | 0.064 | 0.318 | 0.1175 | 0.14166 | 14-15 | 0.089 | 0.2515 | 0.11952 | 0.123 | 0.246 | 0.1085 | 0.0025 | 0.16572 | 0.198 | 0 | 0.043 | 0.027664 | 0.016036 | 0.0765 | 14-15 | 0.010365 | 0.02536 | 0.1605 | 0.0093748 | 0.0083652 | 0.041 | 0.084 | 0.0535 | 0.014391 | 0.0935 | 0.09558 | 0.22005 | 0.000194 | 0.0465 | 0.08016 | 14-15 | 0.026896 | 0.00138 | 0.074062 | 0 | 0.0425 | 0.037145 | 0.0215 | 0.006775 | 0.018465 | 0.0099995 | 0.0017128 | 0.10149 | 0 | 0.062 | 14-15 | 0.0715 | 0.0325 | 0.077 | 0.0975 | 0.0735 | 0.03 | 0.1845 | 4e-05 | 0.043 | 0.0204 | 0.0068 | 0.03168 | 0.015374 | 0.0053391 | 0.029456 | 14-15 | 0.014207 | 0.010452 | 0.016877 | 0.011176 | 0.0088684 | 0.022216 | 0.056604 | 0.0079634 | 0.017827 | 0.00733 | 0.0061083 | 0.021356 | 0.021175 | 0.042487 | 0.011176 | 14-15 | 0.014298 | 0.039636 | 0.017918 | 0.0045699 | 0.0089136 | 4.2487e-05 | 0.010723 | 0.037464 | 0.0086874 | 0.0098638 | 0.029999 | 0.012579 | 0.024659 | 0 | 0.010723 | 0.0033483 | 0.0089136 | 14-15 | 0.010407 | 0.0022404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029809 | 0.0034409 | 0.014 | 0.0055653 | 14-15 | 0.009728 | 0.0014931 | [8 empty] | 2.4291 |  | 5.7538 | 8.1829
15-16 | 0.58776 | 0.1325 | 0.40356 | 1.2014 | 0.3285 | 0.407 | 0 | 0.02112 | 0.1695 | 0.01296 | 0.093 | 0.059 | 0.2925 | 0.1255 | 0.1467 | 15-16 | 0.093 | 0.258 | 0.11976 | 0.1135 | 0.2265 | 0.107 | 0.0025 | 0.17746 | 0.198 | 0 | 0.044 | 0.026903 | 0.016016 | 0.0765 | 15-16 | 0.005455 | 0.01625 | 0.1565 | 0.0079122 | 0.0070601 | 0.044 | 0.084 | 0.0505 | 0.01541 | 0.101 | 0.09756 | 0.21822 | 0.000194 | 0.0415 | 0.084 | 15-16 | 0.027428 | 0.00137 | 0.085748 | 0 | 0.043 | 0.03816 | 0.0185 | 0.00742 | 0.018435 | 0.011549 | 0.0017128 | 0.11721 | 0 | 0.059 | 15-16 | 0.075 | 0.0215 | 0.0865 | 0.107 | 0.0755 | 0.0295 | 0.182 | 4e-05 | 0.051 | 0.01704 | 0.00568 | 0.03012 | 0.016099 | 0.0061662 | 0.034019 | 15-16 | 0.016408 | 0.012071 | 0.019492 | 0.012907 | 0.010242 | 0.025658 | 0.065372 | 0.0091971 | 0.020589 | 0.0084655 | 0.0070546 | 0.024665 | 0.024456 | 0.049068 | 0.012907 | 15-16 | 0.016513 | 0.045776 | 0.020693 | 0.0052779 | 0.010294 | 4.9068e-05 | 0.012385 | 0.043268 | 0.010033 | 0.011392 | 0.034646 | 0.014527 | 0.02848 | 0 | 0.012385 | 0.0038669 | 0.010294 | 15-16 | 0.012019 | 0.0023462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031921 | 0.0034271 | 0.014458 | 0.0064275 | 15-16 | 0.011235 | 0.0017244 | [8 empty] | 2.4442 |  | 5.7742 | 8.2184
16-17 | 0.63744 | 0.136 | 0.4878 | 1.3587 | 0.2665 | 0.4125 | 0 | 0.00708 | 0.1755 | 0.014399 | 0.1075 | 0.059 | 0.2375 | 0.1005 | 0.14472 | 16-17 | 0.101 | 0.2615 | 0.12552 | 0.108 | 0.2155 | 0.108 | 0.001 | 0.14458 | 0.2 | 0 | 0.0365 | 0.029006 | 0.015926 | 0.077 | 16-17 | 0.00533 | 0.010345 | 0.169 | 0.0072648 | 0.0064825 | 0.0465 | 0.0915 | 0.0565 | 0.012555 | 0.1 | 0.10134 | 0.23624 | 0.00019 | 0.0395 | 0.08112 | 16-17 | 0.014732 | 0.001525 | 0.088805 | 0 | 0.0415 | 0.03789 | 0.0185 | 0.007525 | 0.019085 | 0.012831 | 0.0017058 | 0.13023 | 0 | 0.073 | 16-17 | 0.081 | 0.013 | 0.084 | 0.116 | 0.0885 | 0.0305 | 0.1875 | 0 | 0.047 | 0.02328 | 0.00776 | 0.03048 | 0.017683 | 0.006851 | 0.037797 | 16-17 | 0.018231 | 0.013412 | 0.021656 | 0.014341 | 0.01138 | 0.028507 | 0.072632 | 0.010218 | 0.022875 | 0.0094056 | 0.007838 | 0.027404 | 0.027172 | 0.054518 | 0.014341 | 16-17 | 0.018347 | 0.05086 | 0.022992 | 0.005864 | 0.011438 | 5.4518e-05 | 0.01376 | 0.048073 | 0.011147 | 0.012657 | 0.038493 | 0.016141 | 0.031642 | 0 | 0.01376 | 0.0042964 | 0.011438 | 16-17 | 0.013354 | 0.0025769 | 0.0041811 | 0.0048323 | 0.0049008 | 0 | 0.0032215 | 0.0039069 | 0.0039755 | 0.002399 | 0.026007 | 0.0034372 | 0.014166 | 0.0071413 | 16-17 | 0.012483 | 0.001916 | [8 empty] | 2.7519 |  | 5.7727 | 8.5246
17-18 | 0.64944 | 0.143 | 0.5202 | 1.4553 | 0.2345 | 0.4465 | 0 | 0.0066 | 0.182 | 0.015931 | 0.114 | 0.0555 | 0.23 | 0.085 | 0.1449 | 17-18 | 0.1065 | 0.2585 | 0.12048 | 0.114 | 0.2275 | 0.1025 | 0.0005 | 0.11385 | 0.195 | 0 | 0.031 | 0.034154 | 0.015948 | 0.082 | 17-18 | 0.00513 | 0.01098 | 0.155 | 0.0073128 | 0.0065253 | 0.0485 | 0.1025 | 0.0555 | 0.0098864 | 0.099 | 0.09798 | 0.22697 | 0.000188 | 0.0445 | 0.07488 | 17-18 | 0.011436 | 0.001955 | 0.088766 | 0 | 0.0435 | 0.03888 | 0.0195 | 0.007895 | 0.01564 | 0.014197 | 0.0016893 | 0.14409 | 0 | 0.0845 | 17-18 | 0.0875 | 0.0085 | 0.0865 | 0.1105 | 0.103 | 0.033 | 0.197 | 4e-05 | 0.0495 | 0.01992 | 0.00664 | 0.02796 | 0.017353 | 0.0075803 | 0.04182 | 17-18 | 0.020171 | 0.014839 | 0.023961 | 0.015867 | 0.012591 | 0.031542 | 0.080364 | 0.011306 | 0.02531 | 0.010407 | 0.0086724 | 0.030321 | 0.030064 | 0.060321 | 0.015867 | 17-18 | 0.0203 | 0.056274 | 0.025439 | 0.0064882 | 0.012655 | 6.0321e-05 | 0.015225 | 0.053191 | 0.012334 | 0.014004 | 0.042591 | 0.017859 | 0.035011 | 0 | 0.015225 | 0.0047537 | 0.012655 | 17-18 | 0.014775 | 0.0025288 | 0.006582 | 0.007607 | 0.0077149 | 0 | 0.0050714 | 0.0061504 | 0.0062583 | 0.0037765 | 0.020479 | 0.0034384 | 0.014478 | 0.0079015 | 17-18 | 0.013812 | 0.0021199 | [8 empty] | 2.9137 |  | 5.8432 | 8.7569
18-19 | 0.63456 | 0.132 | 0.5382 | 1.4553 | 0.196 | 0.4235 | 0 | 0.00612 | 0.183 | 0.016785 | 0.11 | 0.0455 | 0.219 | 0.0745 | 0.15066 | 18-19 | 0.1075 | 0.2485 | 0.12336 | 0.1185 | 0.2365 | 0.099 | 0.0005 | 0.10915 | 0.185 | 0 | 0.0285 | 0.038675 | 0.015936 | 0.0745 | 18-19 | 0.005135 | 0.009885 | 0.137 | 0.0083917 | 0.007488 | 0.054 | 0.106 | 0.0535 | 0.0094785 | 0.1005 | 0.09216 | 0.22768 | 0.00019 | 0.0505 | 0.0816 | 18-19 | 0.010708 | 0.001905 | 0.085748 | 0 | 0.042 | 0.039635 | 0.018 | 0.006655 | 0.013435 | 0.014958 | 0.0016884 | 0.15181 | 0 | 0.0835 | 18-19 | 0.0895 | 0.0065 | 0.085 | 0.1065 | 0.1075 | 0.0315 | 0.203 | 4e-05 | 0.0445 | 0.0192 | 0.0064 | 0.02004 | 0.022368 | 0.0079864 | 0.044061 | 18-19 | 0.021252 | 0.015634 | 0.025245 | 0.016717 | 0.013266 | 0.033232 | 0.08467 | 0.011912 | 0.026667 | 0.010964 | 0.009137 | 0.031946 | 0.031675 | 0.063553 | 0.016717 | 18-19 | 0.021387 | 0.059289 | 0.026802 | 0.0068358 | 0.013333 | 6.3553e-05 | 0.016041 | 0.05604 | 0.012995 | 0.014755 | 0.044873 | 0.018815 | 0.036886 | 0 | 0.016041 | 0.0050084 | 0.013333 | 18-19 | 0.015567 | 0.0032596 | 0.0065869 | 0.0076127 | 0.0077207 | 0 | 0.0050751 | 0.0061549 | 0.0062629 | 0.0037794 | 0.019634 | 0.0034484 | 0.014332 | 0.0083248 | 18-19 | 0.014552 | 0.0022335 | [8 empty] | 2.9136 |  | 5.7645 | 8.678
19-20 | 0.6408 | 0.126 | 0.54864 | 1.4766 | 0.175 | 0.4225 | 0 | 0.00588 | 0.1835 | 0.016598 | 0.103 | 0.0445 | 0.2095 | 0.0605 | 0.15066 | 19-20 | 0.107 | 0.2185 | 0.11664 | 0.1155 | 0.2305 | 0.0905 | 0.0005 | 0.11671 | 0.178 | 0 | 0.0235 | 0.041272 | 0.016052 | 0.0715 | 19-20 | 0.005415 | 0.010005 | 0.118 | 0.0097584 | 0.0087075 | 0.055 | 0.1085 | 0.053 | 0.010135 | 0.1035 | 0.07182 | 0.21411 | 9.4e-05 | 0.0525 | 0.0816 | 19-20 | 0.01099 | 0.001715 | 0.074758 | 0 | 0.039 | 0.037735 | 0.019 | 0.00626 | 0.010805 | 0.014791 | 0.0016963 | 0.15012 | 0 | 0.0855 | 19-20 | 0.0875 | 0.006 | 0.087 | 0.108 | 0.113 | 0.033 | 0.194 | 0 | 0.0525 | 0.02268 | 0.00756 | 0.0138 | 0.025799 | 0.0078975 | 0.04357 | 19-20 | 0.021015 | 0.01546 | 0.024964 | 0.016531 | 0.013118 | 0.032862 | 0.083727 | 0.011779 | 0.02637 | 0.010842 | 0.0090353 | 0.03159 | 0.031322 | 0.062845 | 0.016531 | 19-20 | 0.021149 | 0.058629 | 0.026503 | 0.0067597 | 0.013185 | 6.2845e-05 | 0.015862 | 0.055416 | 0.01285 | 0.01459 | 0.044373 | 0.018606 | 0.036476 | 0 | 0.015862 | 0.0049527 | 0.013185 | 19-20 | 0.015393 | 0.0037596 | 0.0067943 | 0.0078524 | 0.0079638 | 0 | 0.0052349 | 0.0063488 | 0.0064601 | 0.0038984 | 0.020993 | 0.0034484 | 0.013894 | 0.0082321 | 19-20 | 0.01439 | 0.0022086 | [8 empty] | 2.9439 |  | 5.5961 | 8.54
20-21 | 0.642 | 0.1265 | 0.51552 | 1.4635 | 0.1635 | 0.426 | 0 | 0.00564 | 0.1845 | 0.016162 | 0.0885 | 0.0455 | 0.2045 | 0.058 | 0.15858 | 20-21 | 0.1045 | 0.177 | 0.114 | 0.1085 | 0.217 | 0.0815 | 0.0005 | 0.13897 | 0.169 | 0 | 0.021 | 0.04821 | 0.0161 | 0.0695 | 20-21 | 0.0054 | 0.010185 | 0.102 | 0.0082239 | 0.0073383 | 0.0555 | 0.1155 | 0.0505 | 0.012068 | 0.1015 | 0.0489 | 0.19227 | 0 | 0.0505 | 0.07968 | 20-21 | 0.012038 | 0.00158 | 0.065433 | 0 | 0.036 | 0.036685 | 0.0185 | 0.00562 | 0.010015 | 0.014402 | 0.0016971 | 0.14617 | 0 | 0.088 | 20-21 | 0.0795 | 0.005 | 0.0855 | 0.1105 | 0.1085 | 0.0335 | 0.2025 | 4e-05 | 0.0475 | 0.0216 | 0.0072 | 0.01248 | 0.030351 | 0.00769 | 0.042425 | 20-21 | 0.020463 | 0.015054 | 0.024308 | 0.016097 | 0.012773 | 0.031998 | 0.081527 | 0.01147 | 0.025677 | 0.010557 | 0.0087979 | 0.03076 | 0.030499 | 0.061194 | 0.016097 | 20-21 | 0.020594 | 0.057088 | 0.025807 | 0.0065821 | 0.012838 | 6.1194e-05 | 0.015445 | 0.05396 | 0.012513 | 0.014207 | 0.043207 | 0.018117 | 0.035517 | 0 | 0.015445 | 0.0048225 | 0.012838 | 20-21 | 0.014989 | 0.0044231 | 0.0069576 | 0.0080412 | 0.0081552 | 0 | 0.0053608 | 0.0065014 | 0.0066154 | 0.0039921 | 0.024997 | 0.0034497 | 0.01465 | 0.0080158 | 20-21 | 0.014011 | 0.0021506 | [8 empty] | 2.8954 |  | 5.4174 | 8.3128
21-22 | 0.59184 | 0.1235 | 0.47916 | 1.3928 | 0.1585 | 0.394 | 0 | 0.00588 | 0.1845 | 0.013913 | 0.0855 | 0.043 | 0.2055 | 0.0485 | 0.16074 | 21-22 | 0.102 | 0.155 | 0.10776 | 0.1075 | 0.2145 | 0.0775 | 0.0005 | 0.14663 | 0.1635 | 0 | 0.0185 | 0.051836 | 0.01617 | 0.0675 | 21-22 | 0.005045 | 0.00772 | 0.0985 | 0.0077684 | 0.0069318 | 0.0565 | 0.1135 | 0.049 | 0.012733 | 0.094 | 0.0468 | 0.18287 | 0.000186 | 0.0495 | 0.07296 | 21-22 | 0.010196 | 0.001555 | 0.050574 | 0 | 0.0335 | 0.03635 | 0.018 | 0.005325 | 0.00899 | 0.012398 | 0.0017015 | 0.12583 | 0 | 0.082 | 21-22 | 0.0725 | 0.004 | 0.085 | 0.104 | 0.1035 | 0.034 | 0.1965 | 0 | 0.053 | 0.02184 | 0.00728 | 0.01224 | 0.027778 | 0.0066198 | 0.036521 | 21-22 | 0.017615 | 0.012959 | 0.020925 | 0.013857 | 0.010996 | 0.027545 | 0.070181 | 0.0098736 | 0.022103 | 0.0090882 | 0.0075735 | 0.026479 | 0.026255 | 0.052678 | 0.013857 | 21-22 | 0.017728 | 0.049144 | 0.022216 | 0.0056661 | 0.011052 | 5.2678e-05 | 0.013296 | 0.046451 | 0.010771 | 0.01223 | 0.037194 | 0.015596 | 0.030574 | 0 | 0.013296 | 0.0041514 | 0.011052 | 21-22 | 0.012903 | 0.0040481 | 0.0071046 | 0.0082111 | 0.0083275 | 0 | 0.005474 | 0.0066387 | 0.0067552 | 0.0040764 | 0.026375 | 0.0034472 | 0.013514 | 0.0069003 | 21-22 | 0.012061 | 0.0018513 | [8 empty] | 2.7148 |  | 5.1267 | 7.8415
22-23 | 0.49488 | 0.103 | 0.40752 | 1.2509 | 0.141 | 0.3605 | 0 | 0.00588 | 0.1825 | 0.012137 | 0.0815 | 0.0395 | 0.197 | 0.0465 | 0.15714 | 22-23 | 0.1 | 0.1435 | 0.10512 | 0.102 | 0.204 | 0.071 | 0.0005 | 0.12294 | 0.157 | 0 | 0.0185 | 0.043554 | 0.016016 | 0.065 | 22-23 | 0.004855 | 0.005995 | 0.078 | 0.0079602 | 0.0071029 | 0.052 | 0.1045 | 0.0425 | 0.010675 | 0.0775 | 0.03966 | 0.15573 | 0.000188 | 0.0465 | 0.07296 | 22-23 | 0.009516 | 0.00151 | 0.043493 | 0 | 0.033 | 0.035 | 0.0175 | 0.00536 | 0.00921 | 0.010816 | 0.0017232 | 0.10977 | 0 | 0.069 | 22-23 | 0.0635 | 0.004 | 0.07 | 0.0905 | 0.0915 | 0.029 | 0.1975 | 4e-05 | 0.0475 | 0.01884 | 0.00628 | 0.01392 | 0.025337 | 0.0057749 | 0.03186 | 22-23 | 0.015367 | 0.011305 | 0.018255 | 0.012088 | 0.0095922 | 0.024029 | 0.061224 | 0.0086134 | 0.019282 | 0.0079282 | 0.0066069 | 0.0231 | 0.022904 | 0.045954 | 0.012088 | 22-23 | 0.015465 | 0.042871 | 0.01938 | 0.0049429 | 0.0096411 | 4.5954e-05 | 0.011599 | 0.040522 | 0.0093964 | 0.010669 | 0.032447 | 0.013605 | 0.026672 | 0 | 0.011599 | 0.0036215 | 0.0096411 | 22-23 | 0.011256 | 0.0036923 | 0.0072385 | 0.0083658 | 0.0084845 | 0 | 0.0055772 | 0.0067639 | 0.0068825 | 0.0041533 | 0.022114 | 0.0034159 | 0.012726 | 0.0060196 | 22-23 | 0.010522 | 0.001615 | [8 empty] | 2.3678 |  | 4.6881 | 7.0559
23-24 | 0.39984 | 0.0855 | 0.3366 | 1.1322 | 0.1345 | 0.309 | 0 | 0.006 | 0.164 | 0.0084673 | 0.083 | 0.0325 | 0.177 | 0.0455 | 0.14382 | 23-24 | 0.094 | 0.137 | 0.10224 | 0.0935 | 0.187 | 0.0625 | 0.0005 | 0.10201 | 0.151 | 0 | 0.0155 | 0.031692 | 0.01594 | 0.0645 | 23-24 | 0.004785 | 0.006385 | 0.0675 | 0.0076005 | 0.006782 | 0.0425 | 0.084 | 0.036 | 0.0088578 | 0.0655 | 0.03744 | 0.14068 | 0.000188 | 0.044 | 0.07536 | 23-24 | 0.010818 | 0.00149 | 0.04063 | 0 | 0.0315 | 0.03546 | 0.0175 | 0.005145 | 0.01007 | 0.0075454 | 0.0017084 | 0.076581 | 0 | 0.0575 | 23-24 | 0.052 | 0.0045 | 0.0615 | 0.0725 | 0.076 | 0.0245 | 0.1885 | 4e-05 | 0.0455 | 0.0168 | 0.0056 | 0.01212 | 0.019728 | 0.0040288 | 0.022227 | 23-24 | 0.010721 | 0.0078869 | 0.012735 | 0.0084331 | 0.0066919 | 0.016764 | 0.042712 | 0.006009 | 0.013452 | 0.0055311 | 0.0046092 | 0.016115 | 0.015979 | 0.03206 | 0.0084331 | 23-24 | 0.010789 | 0.029909 | 0.01352 | 0.0034484 | 0.006726 | 3.206e-05 | 0.0080917 | 0.02827 | 0.0065553 | 0.007443 | 0.022636 | 0.0094916 | 0.018608 | 0 | 0.0080917 | 0.0025265 | 0.006726 | 23-24 | 0.0078527 | 0.002875 | 0.0089894 | 0.010389 | 0.010537 | 0 | 0.0069262 | 0.0083999 | 0.0085473 | 0.0051578 | 0.018348 | 0.0016396 | 0.01408 | 0.0041995 | 23-24 | 0.0073406 | 0.0011267 | [8 empty] | 2.0324 |  | 4.1193 | 6.1518
Всего | 12.0286 | 2.7585 | 8.9503 | 28.1253 | 6.111 | 8.335 | 0 | 0.34476 | 4.0745 | 0.248 | 1.9515 | 1.2085 | 5.2835 | 1.925 | 3.2078 | Всего | 2.1945 | 4.7345 | 2.6621 | 2.372 | 4.737 | 2.093 | 0.0295 | 2.902 | 4.1745 | 0 | 0.674 | 0.718 | 0.38459 | 1.6015 | Всего | 0.3511 | 0.71239 | 2.664 | 0.195 | 0.174 | 0.919 | 1.847 | 1.042 | 0.252 | 2.0155 | 1.6237 | 4.5339 | 0.004398 | 1.086 | 1.9704 | Всего | 0.46014 | 0.03109 | 1.34 | 0 | 0.897 | 0.88565 | 0.318 | 0.13336 | 0.30103 | 0.221 | 0.041 | 2.243 | 0 | 1.4345 | Всего | 1.4625 | 0.6005 | 1.759 | 2.1535 | 1.8245 | 0.688 | 4.469 | 0.00064 | 1.0915 | 0.4128 | 0.1376 | 0.495 | 0.398 | 0.118 | 0.651 | Всего | 0.314 | 0.231 | 0.373 | 0.247 | 0.196 | 0.491 | 1.251 | 0.176 | 0.394 | 0.162 | 0.135 | 0.472 | 0.468 | 0.939 | 0.247 | Всего | 0.316 | 0.876 | 0.396 | 0.101 | 0.197 | 0.000939 | 0.237 | 0.828 | 0.192 | 0.218 | 0.663 | 0.278 | 0.545 | 0 | 0.237 | 0.074 | 0.197 | Всего | 0.23 | 0.058 | 0.122 | 0.141 | 0.143 | 0 | 0.094 | 0.114 | 0.116 | 0.07 | 0.522 | 0.06 | 0.34426 | 0.123 | Всего | 0.215 | 0.033 | [8 empty] | 54.1467 | 0 | 117.4777 | 171.6244
Технический руководитель________________ тел._________
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, МВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | Часы | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта | РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная | ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ | РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского | ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова | г. Выкса, кв. Лесной БС № 853 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | итого |  |  | Всего по договору
[29 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22
0-1 | 0.08256 | 0 | 0.94824 | 0.04632 | 0.05148 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0922 | 0.11484 | 0.085 | 0.0259 | 0.04768 | 0.04548 | 0.0686 | 0-1 | 0.0304 | 0.016205 | 0.016098 | 0.0735 | 0.063 | 0.007 | 0.030489 | 0.0201 | 0.015352 | 0.0027236 | 0 | 0 |  |  | 1.8868 | 1.8868
1-2 | 0.07152 | 0 | 0.86292 | 0.03696 | 0.04668 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0924 | 0.10476 | 0.0825 | 0.02388 | 0.04268 | 0.04083 | 0.06496 | 1-2 | 0.02896 | 0.01435 | 0.014255 | 0.069 | 0.059 | 0.006 | 0.025497 | 0.02676 | 0.013818 | 0.002641 | 0 | 0 |  |  | 1.734 | 1.734
2-3 | 0.0648 | 0 | 0.8226 | 0.0348 | 0.04476 | 0 | 0.00324 | 0 | 0.092 | 0.10242 | 0.0815 | 0.02288 | 0.0417 | 0.04005 | 0.05488 | 2-3 | 0.02748 | 0.014073 | 0.01398 | 0.0695 | 0.057 | 0.0065 | 0.023779 | 0.0165 | 0.012329 | 0.0026936 | 0 | 0 |  |  | 1.6495 | 1.6495
3-4 | 0.06096 | 0 | 0.81036 | 0.0312 | 0.0402 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0914 | 0.10224 | 0.0805 | 0.0228 | 0.04096 | 0.03786 | 0.0472 | 3-4 | 0.0272 | 0.012879 | 0.012794 | 0.07 | 0.057 | 0.006 | 0.021954 | 0.01584 | 0.011857 | 0.0026861 | 0 | 0 |  |  | 1.6075 | 1.6075
4-5 | 0.05808 | 0 | 0.82548 | 0.0318 | 0.0396 | 0 | 0.00324 | 0 | 0.09064 | 0.1026 | 0.0825 | 0.02244 | 0.04074 | 0.03996 | 0.04844 | 4-5 | 0.02608 | 0.012644 | 0.012561 | 0.069 | 0.057 | 0.0065 | 0.022223 | 0.02448 | 0.011945 | 0.0024685 | 0 | 0 |  |  | 1.6304 | 1.6304
5-6 | 0.05952 | 0 | 0.87084 | 0.0354 | 0.04152 | 0 | 0.00324 | 0 | 0.09212 | 0.10386 | 0.085 | 0.02376 | 0.04288 | 0.04281 | 0.05148 | 5-6 | 0.028 | 0.013646 | 0.013556 | 0.07 | 0.061 | 0.0065 | 0.023994 | 0.01932 | 0.013582 | 0.0026335 | 0 | 0 |  |  | 1.7047 | 1.7047
6-7 | 0.09552 | 0 | 1.003 | 0.03816 | 0.04812 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.09528 | 0.10818 | 0.0885 | 0.0279 | 0.04346 | 0.04686 | 0.05184 | 6-7 | 0.02948 | 0.015011 | 0.014912 | 0.071 | 0.0635 | 0.007 | 0.027376 | 0.01764 | 0.019968 | 0.0024985 | 0 | 0 |  |  | 1.9188 | 1.9188
7-8 | 0.13824 | 0 | 1.1124 | 0.0414 | 0.05436 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.09784 | 0.11682 | 0.0885 | 0.02828 | 0.04778 | 0.05178 | 0.05216 | 7-8 | 0.03596 | 0.015587 | 0.015484 | 0.073 | 0.0705 | 0.0075 | 0.030597 | 0.02406 | 0.020218 | 0.0023859 | 0 | 0 |  |  | 2.1303 | 2.1303
8-9 | 0.14832 | 0 | 1.1401 | 0.03864 | 0.05328 | 0 | 0.00468 | 0 | 0.10496 | 0.11898 | 0.087 | 0.03118 | 0.04876 | 0.05421 | 0.05388 | 8-9 | 0.03024 | 0.033732 | 0.033509 | 0.075 | 0.0715 | 0.0105 | 0.032958 | 0.02946 | 0.021103 | 0.0025885 | 0 | 0 |  |  | 2.2246 | 2.2246
9-10 | 0.16224 | 0 | 1.1372 | 0.04368 | 0.06948 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.11016 | 0.14526 | 0.0865 | 0.0321 | 0.05 | 0.06216 | 0.0538 | 9-10 | 0.03192 | 0.036781 | 0.036538 | 0.0735 | 0.071 | 0.011 | 0.034247 | 0.04296 | 0.020395 | 0.003774 | 0 | 0 |  |  | 2.3201 | 2.3201
10-11 | 0.15504 | 0 | 1.1444 | 0.04872 | 0.07476 | 0 | 0.00936 | 0 | 0.1094 | 0.14652 | 0.082 | 0.0341 | 0.04854 | 0.0648 | 0.0588 | 10-11 | 0.03404 | 0.030789 | 0.030586 | 0.0765 | 0.069 | 0.012 | 0.032529 | 0.0576 | 0.023507 | 0.0040516 | 0 | 0 |  |  | 2.3471 | 2.3471
11-12 | 0.15072 | 0 | 1.1534 | 0.0498 | 0.08136 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.1154 | 0.14688 | 0.0875 | 0.03344 | 0.04848 | 0.0687 | 0.06156 | 11-12 | 0.03208 | 0.036845 | 0.036602 | 0.078 | 0.0695 | 0.0125 | 0.034837 | 0.06408 | 0.026368 | 0.0042542 | 0 | 0 |  |  | 2.3977 | 2.3977
12-13 | 0.13776 | 0 | 1.1531 | 0.04752 | 0.07932 | 0 | 0.00612 | 0 | 0.12212 | 0.14886 | 0.087 | 0.03534 | 0.05066 | 0.06843 | 0.06336 | 12-13 | 0.039 | 0.03887 | 0.038614 | 0.077 | 0.0715 | 0.0105 | 0.036448 | 0.06132 | 0.026058 | 0.0042767 | 0 | 0 |  |  | 2.4032 | 2.4032
13-14 | 0.12288 | 0 | 1.1617 | 0.05196 | 0.08388 | 0 | 0.00612 | 0 | 0.11024 | 0.14598 | 0.086 | 0.03422 | 0.04988 | 0.07212 | 0.06316 | 13-14 | 0.03488 | 0.035182 | 0.03495 | 0.075 | 0.0715 | 0.009 | 0.036823 | 0.06042 | 0.022504 | 0.0043067 | 0 | 0 |  |  | 2.3727 | 2.3727
14-15 | 0.11712 | 0 | 1.1797 | 0.05796 | 0.0846 | 0 | 0.00504 | 0 | 0.1082 | 0.14166 | 0.089 | 0.03274 | 0.05394 | 0.07425 | 0.06152 | 14-15 | 0.03068 | 0.034606 | 0.034378 | 0.0775 | 0.0675 | 0.009 | 0.033173 | 0.06 | 0.02656 | 0.0042617 | 0 | 0 |  |  | 2.3834 | 2.3834
15-16 | 0.1296 | 0 | 1.1552 | 0.06312 | 0.08232 | 0 | 0.00468 | 0 | 0.10968 | 0.1467 | 0.093 | 0.03294 | 0.05556 | 0.07329 | 0.0562 | 15-16 | 0.03056 | 0.037058 | 0.036813 | 0.078 | 0.072 | 0.0105 | 0.032261 | 0.05922 | 0.030674 | 0.0042767 | 0 | 0 |  |  | 2.3937 | 2.3937
16-17 | 0.13296 | 0 | 1.3064 | 0.06564 | 0.0864 | 0 | 0.00432 | 0 | 0.11496 | 0.14472 | 0.101 | 0.03628 | 0.0602 | 0.07695 | 0.05952 | 16-17 | 0.0368 | 0.030192 | 0.029993 | 0.0845 | 0.082 | 0.011 | 0.034784 | 0.05574 | 0.034081 | 0.0039466 | 0 | 0 |  |  | 2.5924 | 2.5924
17-18 | 0.14112 | 0 | 1.3993 | 0.07464 | 0.10176 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.13128 | 0.1449 | 0.1065 | 0.04288 | 0.06586 | 0.08184 | 0.06304 | 17-18 | 0.04288 | 0.023774 | 0.023617 | 0.086 | 0.085 | 0.011 | 0.040957 | 0.05274 | 0.037709 | 0.003909 | 0 | 0 |  |  | 2.7643 | 2.7643
18-19 | 0.12336 | 0 | 1.3993 | 0.07152 | 0.11148 | 0 | 0.00396 | 0 | 0.12824 | 0.15066 | 0.1075 | 0.04418 | 0.0668 | 0.07872 | 0.06356 | 18-19 | 0.04452 | 0.022793 | 0.022643 | 0.086 | 0.0865 | 0.0125 | 0.046378 | 0.05124 | 0.039729 | 0.003819 | 0 | 0 |  |  | 2.7654 | 2.7654
19-20 | 0.1176 | 0 | 1.4198 | 0.08016 | 0.10764 | 0 | 0.00432 | 0 | 0.1202 | 0.15066 | 0.107 | 0.04234 | 0.06468 | 0.07644 | 0.069 | 19-20 | 0.042 | 0.024371 | 0.02421 | 0.0845 | 0.089 | 0.014 | 0.049491 | 0.04338 | 0.039287 | 0.0035714 | 0 | 0 |  |  | 2.7737 | 2.7737
20-21 | 0.12 | 0 | 1.4072 | 0.08436 | 0.09684 | 0 | 0.00324 | 0 | 0.12148 | 0.15858 | 0.1045 | 0.04492 | 0.06622 | 0.07866 | 0.06236 | 20-21 | 0.04188 | 0.02902 | 0.028828 | 0.082 | 0.087 | 0.012 | 0.057812 | 0.03942 | 0.038254 | 0.0035939 | 0 | 0 |  |  | 2.7682 | 2.7682
21-22 | 0.12048 | 0 | 1.3392 | 0.08112 | 0.08244 | 0 | 0.00432 | 0 | 0.12576 | 0.16074 | 0.102 | 0.044 | 0.06206 | 0.07422 | 0.0596 | 21-22 | 0.04248 | 0.030619 | 0.030417 | 0.0815 | 0.078 | 0.013 | 0.062159 | 0.03804 | 0.032931 | 0.0035864 | 0 | 0 |  |  | 2.6687 | 2.6687
22-23 | 0.11472 | 0 | 1.2028 | 0.0708 | 0.07056 | 0 | 0.00468 | 0 | 0.11656 | 0.15714 | 0.1 | 0.03884 | 0.05652 | 0.06447 | 0.05996 | 22-23 | 0.03624 | 0.025672 | 0.025503 | 0.081 | 0.071 | 0.0105 | 0.052229 | 0.03762 | 0.028728 | 0.0035864 | 0 | 0 |  |  | 2.4291 | 2.4291
23-24 | 0.09888 | 0 | 1.0886 | 0.05748 | 0.06312 | 0 | 0.00468 | 0 | 0.10032 | 0.14382 | 0.094 | 0.03344 | 0.05316 | 0.05418 | 0.05996 | 23-24 | 0.02996 | 0.021301 | 0.02116 | 0.077 | 0.0665 | 0.0075 | 0.038004 | 0.02202 | 0.020042 | 0.0034664 | 0 | 0 |  |  | 2.1586 | 2.1586
Всего | 2.724 | 0 | 27.0436 | 1.2832 | 1.696 | 0 | 0.10944 | 0 | 2.5928 | 3.2078 | 2.1945 | 0.79078 | 1.2492 | 1.4691 | 1.4088 | Всего | 0.81372 | 0.606 | 0.602 | 1.838 | 1.6965 | 0.2295 | 0.861 | 0.93996 | 0.587 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0248 | 54.0248
Технический руководитель________________ тел._________