## 17.06.20.
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Дата:17.06.2020г. |  |  | Наименование (потребитель/ТСО): МУП "Выксаэнерго" | [6 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-52095, ф 621, ул.Островского д.73 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | Часы | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 | Часы | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | Часы | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | Часы | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | Часы | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.5 | ф 609,ТП-52024 ВЛ-0,4кВ от оп.№8 | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ТП-142, ул.Пушкина д.3 | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | ТП-155 ВЛ-04.кВ | КТП-050 ДОЛ Костер | ПС "Змейка" ф636 ТП-129 ВЛ-0,4кВ ул Калинина | Часы | ТП-181, г.Выкса, ул. С.Битковой, д.9А | ТП-104, г.Выкса, ул.Семафорная, ВЛ-0,4кВ от оп.№26 | [8 empty] | итого |  |  | Всего по договору
[138 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |  | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |  | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 120 | 121 | 122 | 123
0-1 | 0 | 0.1704 | 0.58824 | 0.64556 | 0.09144 | 0.56376 | 0 | 0.00102 | 0.03882 | 0.0075072 | 0.05736 | 0.0213 | 0.05445 | 0.03108 | 0.09657 | 0-1 | 0.07236 | 0.20975 | 0.05544 | 0.07011 | 0.0828 | 0.06682 | 0.00066 | 0.062006 | 0.0855 | 0 | 0.01228 | 0.033528 | 0.033528 | 0.04702 | 0-1 | 0.0043122 | 0.01063 | 0.06045 | 0.00364 | 0.00564 | 0.03172 | 0.06864 | 0.02022 | 0.002384 | 0.04818 | 0.02682 | 0 | 0.10214 | 0.01632 | 0.029709 | 0-1 | 0.006879 | 0.00101 | 0.027728 | 0 | 0.02397 | 0.04916 | 0.01039 | 0.00502 | 0.01446 | 0.00361 | 0.0017479 | 0.08 | 0 | 0.0459 | 0-1 | 0.03848 | 0.00222 | 0.0519 | 0.0503 | 0.0477 | 0 | 0.0774 | 0 | 0.025364 | 0.01 | 0.00472 | 0.00048 | 0.00294 | 0.0026451 | 0.024908 | 0-1 | 0.010269 | 0.0084633 | 0.010978 | 0.0093486 | 0.0072594 | 0.01606 | 0.03743 | 0.0067282 | 0.012659 | 0.0050384 | 0.004566 | 0.014139 | 0.017812 | 0.022611 | 0.0094195 | 0-1 | 0.010455 | 0.032614 | 0.013635 | 0.0034954 | 0.0072239 | 0.0092778 | 0.0082863 | 0.017918 | 0.0077905 | 0.0084988 | 0.019866 | 0.0096319 | 0.017193 | 0 | 0.0069044 | 0.0022492 | 0.0047076 | 0-1 | 0.007589 | 0.001204 | 0.02314 | 0.012766 | 0.0082605 | 0 | 0.0069464 | 0.0080728 | 0.0061954 | 0.0056322 | 0.0071398 | 4.4918e-06 | 0.01472 | 0.00189 | 0-1 | 0.0070823 | 0.0010623 | [8 empty] | 1.486 |  | 3.2373 | 4.7233
1-2 | 0 | 0.17256 | 0.54792 | 0.49063 | 0.08712 | 0.48672 | 0 | 0.00132 | 0.03486 | 0.0062781 | 0.04194 | 0.01866 | 0.04869 | 0.03 | 0.06408 | 1-2 | 0.06732 | 0.20406 | 0.04968 | 0.05346 | 0.0696 | 0.06879 | 0.00066 | 0.062027 | 0.0738 | 0 | 0.01206 | 0.033592 | 0.033592 | 0.03365 | 1-2 | 0.0042876 | 0.0107 | 0.05625 | 0.003 | 0.00564 | 0.02496 | 0.05844 | 0.01498 | 0.002552 | 0.04494 | 0.02754 | 0 | 0.10392 | 0.01686 | 0.030091 | 1-2 | 0.0068398 | 0.00103 | 0.027785 | 0 | 0.02597 | 0.04906 | 0.0079 | 0.00475 | 0.0117 | 0.0031968 | 0.0015998 | 0.075 | 0 | 0.04176 | 1-2 | 0.0346 | 0.00228 | 0.05106 | 0.0471 | 0.0427 | 0 | 0.0765 | 0 | 0.023216 | 0.00824 | 0.00344 | 0.00042 | 0.00302 | 0.0024062 | 0.022658 | 1-2 | 0.0085879 | 0.0070776 | 0.0091802 | 0.007818 | 0.0060708 | 0.014609 | 0.031301 | 0.0056266 | 0.011515 | 0.0045832 | 0.0041535 | 0.012862 | 0.014896 | 0.021873 | 0.0078772 | 1-2 | 0.0095102 | 0.027274 | 0.012403 | 0.0031796 | 0.0060411 | 0.0077587 | 0.0069296 | 0.014984 | 0.006515 | 0.0071072 | 0.016613 | 0.0080549 | 0.01564 | 0 | 0.0062147 | 0.0020245 | 0.0042373 | 1-2 | 0.0069035 | 0.0010069 | 0.0237 | 0.012893 | 0.0083426 | 0 | 0.0070153 | 0.008153 | 0.0062569 | 0.0056881 | 0.0063225 | 4.4918e-06 | 0.0152 | 0.00175 | 1-2 | 0.0059227 | 0.0008884 | [8 empty] | 1.2877 |  | 2.9163 | 4.204
2-3 | 0 | 0.162 | 0.50112 | 0.45984 | 0.0864 | 0.45504 | 0 | 0.0012 | 0.03228 | 0.0058551 | 0.03468 | 0.01896 | 0.04446 | 0.02994 | 0.04833 | 2-3 | 0.06396 | 0.20516 | 0.04896 | 0.04896 | 0.0636 | 0.07609 | 0.00066 | 0.061187 | 0.08069 | 0 | 0.01088 | 0.033608 | 0.033608 | 0.03762 | 2-3 | 0.0041155 | 0.00961 | 0.0474 | 0.00264 | 0.00052 | 0.02308 | 0.05296 | 0.01518 | 0.002548 | 0.04422 | 0.02754 | 0 | 0.10243 | 0.01324 | 0.030729 | 2-3 | 0.0065653 | 0.00103 | 0.029909 | 0 | 0.02981 | 0.0484 | 0.00795 | 0.00521 | 0.01463 | 0.003135 | 0.0016667 | 0.066 | 0 | 0.04062 | 2-3 | 0.0322 | 0.00222 | 0.0489 | 0.0431 | 0.0395 | 0 | 0.0749 | 0 | 0.024186 | 0.0076 | 0.00296 | 0.000435 | 0.00318 | 0.0022339 | 0.021036 | 2-3 | 0.0080094 | 0.0066008 | 0.0085617 | 0.0072913 | 0.0056618 | 0.013563 | 0.029193 | 0.0052475 | 0.010691 | 0.0042551 | 0.0038562 | 0.011941 | 0.013892 | 0.021447 | 0.0073465 | 2-3 | 0.0088293 | 0.025437 | 0.011515 | 0.002952 | 0.0056342 | 0.007236 | 0.0064627 | 0.013975 | 0.0060761 | 0.0066284 | 0.015494 | 0.0075122 | 0.014521 | 0 | 0.0055448 | 0.0018063 | 0.0037805 | 2-3 | 0.0064092 | 0.00093903 | 0.01908 | 0.013092 | 0.0084715 | 0 | 0.0071237 | 0.0082789 | 0.0063536 | 0.005776 | 0.0062003 | 5.3902e-06 | 0.014368 | 0.00169 | 2-3 | 0.0055237 | 0.00082855 | [8 empty] | 1.1906 |  | 2.7932 | 3.9838
3-4 | 0 | 0.1596 | 0.49608 | 0.42508 | 0.08712 | 0.42696 | 0 | 0.00126 | 0.02952 | 0.0054057 | 0.036 | 0.01878 | 0.04329 | 0.0282 | 0.04815 | 3-4 | 0.05868 | 0.22329 | 0.0468 | 0.04269 | 0.06168 | 0.08067 | 0.00063 | 0.062221 | 0.08405 | 0 | 0.01028 | 0.0337 | 0.0337 | 0.03982 | 3-4 | 0.0041542 | 0.00812 | 0.04605 | 0.00216 | 0 | 0.02172 | 0.0486 | 0.01508 | 0.00242 | 0.03756 | 0.02712 | 0 | 0.095868 | 0.01202 | 0.030219 | 3-4 | 0.0066269 | 0.00127 | 0.035965 | 0 | 0.02875 | 0.05012 | 0.00933 | 0.00765 | 0.01913 | 0.002869 | 0.0017383 | 0.066 | 0 | 0.03402 | 3-4 | 0.03024 | 0.0021 | 0.05274 | 0.0398 | 0.0364 | 0 | 0.0598 | 0 | 0.025226 | 0.0076 | 0.00272 | 0.00054 | 0.00298 | 0.0021617 | 0.020356 | 3-4 | 0.0073946 | 0.0060942 | 0.0079046 | 0.0067317 | 0.0052272 | 0.013125 | 0.026952 | 0.0048448 | 0.010345 | 0.0041175 | 0.0037315 | 0.011555 | 0.012826 | 0.020627 | 0.0067827 | 3-4 | 0.0085438 | 0.023484 | 0.011143 | 0.0028565 | 0.0052017 | 0.0066807 | 0.0059667 | 0.012902 | 0.0056097 | 0.0061197 | 0.014305 | 0.0069357 | 0.014051 | 0 | 0.0053325 | 0.0017371 | 0.0036358 | 3-4 | 0.006202 | 0.00086696 | 0 | 0.0080256 | 0.005193 | 0 | 0.0043669 | 0.005075 | 0.0038948 | 0.0035407 | 0.0056743 | 4.4918e-06 | 0.016424 | 0.00167 | 3-4 | 0.0050998 | 0.00076496 | [8 empty] | 1.1485 |  | 2.6819 | 3.8304
4-5 | 0 | 0.16776 | 0.47592 | 0.42806 | 0.08136 | 0.40464 | 0 | 0.00114 | 0.02976 | 0.0054718 | 0.03486 | 0.01884 | 0.04113 | 0.02748 | 0.05553 | 4-5 | 0.06216 | 0.23941 | 0.0396 | 0.04122 | 0.06072 | 0.09103 | 0.00073 | 0.067668 | 0.10301 | 0 | 0.01082 | 0.0338 | 0.0338 | 0.04867 | 4-5 | 0.0041963 | 0.00844 | 0.04605 | 0.00224 | 0 | 0.01984 | 0.04676 | 0.0154 | 0.003192 | 0.03768 | 0.02712 | 0 | 0.092396 | 0.01142 | 0.033151 | 4-5 | 0.0066941 | 0.00148 | 0.039926 | 0 | 0.03112 | 0.05352 | 0.01226 | 0.00755 | 0.02352 | 0.0028168 | 0.0017001 | 0.067 | 0 | 0.03564 | 4-5 | 0.02988 | 0.00138 | 0.0513 | 0.0403 | 0.0358 | 0 | 0.0605 | 0 | 0.024671 | 0.00656 | 0.00288 | 0.00042 | 0.00264 | 0.0020339 | 0.019152 | 4-5 | 0.007485 | 0.0061687 | 0.0080012 | 0.006814 | 0.0052911 | 0.012349 | 0.027282 | 0.004904 | 0.0097335 | 0.003874 | 0.0035108 | 0.010872 | 0.012983 | 0.020595 | 0.0068656 | 4-5 | 0.0080386 | 0.023771 | 0.010484 | 0.0026876 | 0.0052653 | 0.0067623 | 0.0060397 | 0.01306 | 0.0056783 | 0.0061945 | 0.01448 | 0.0070204 | 0.01322 | 0 | 0.0053723 | 0.0017501 | 0.0036629 | 4-5 | 0.0058353 | 0.00087756 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055709 | 5.3902e-06 | 0.014944 | 0.00175 | 4-5 | 0.0051621 | 0.00077431 | [8 empty] | 1.1404 |  | 2.6879 | 3.8284
5-6 | 0 | 0.19296 | 0.50472 | 0.45487 | 0.0756 | 0.42264 | 0 | 0.00126 | 0.02748 | 0.005908 | 0.04572 | 0.02988 | 0.04185 | 0.02544 | 0.09531 | 5-6 | 0.0693 | 0.25894 | 0.03576 | 0.0438 | 0.04632 | 0.10101 | 0.00208 | 0.071177 | 0.10665 | 0 | 0.01156 | 0.033832 | 0.033832 | 0.04992 | 5-6 | 0.0042033 | 0.00846 | 0.04935 | 0.00204 | 0 | 0.02088 | 0.04908 | 0.01998 | 0.00182 | 0.04122 | 0.02646 | 0 | 0.099256 | 0.01228 | 0.049217 | 5-6 | 0.0067053 | 0.00318 | 0.03453 | 0 | 0.03202 | 0.04697 | 0.01484 | 0.00948 | 0.02517 | 0.00304 | 0.0018338 | 0.067 | 0 | 0.03762 | 5-6 | 0.03384 | 0.00072 | 0.05352 | 0.0451 | 0.0418 | 0 | 0.0628 | 0 | 0.026612 | 0.00896 | 0.0036 | 0.000405 | 0.00306 | 0.0022173 | 0.020879 | 5-6 | 0.0080817 | 0.0066604 | 0.008639 | 0.0073571 | 0.0057129 | 0.013462 | 0.029456 | 0.0052949 | 0.010611 | 0.0042233 | 0.0038274 | 0.011852 | 0.014018 | 0.022119 | 0.0074128 | 5-6 | 0.0087634 | 0.025666 | 0.011429 | 0.0029299 | 0.005685 | 0.0073014 | 0.0065211 | 0.014101 | 0.0061309 | 0.0066883 | 0.015634 | 0.00758 | 0.014412 | 0 | 0.0061085 | 0.0019899 | 0.0041649 | 5-6 | 0.0063614 | 0.00094751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060125 | 8.9836e-06 | 0.013528 | 0.0016 | 5-6 | 0.0055736 | 0.00083603 | [8 empty] | 1.2214 |  | 2.8753 | 4.0967
6-7 | 0 | 0.21576 | 0.56232 | 0.5681 | 0.12888 | 0.468 | 0 | 0.0027 | 0.02328 | 0.0067406 | 0.06102 | 0.04722 | 0.0468 | 0.02886 | 0.09675 | 6-7 | 0.07854 | 0.29626 | 0.04128 | 0.04839 | 0.04608 | 0.10651 | 0.00269 | 0.078261 | 0.1293 | 0 | 0.01554 | 0.033612 | 0.033612 | 0.05887 | 6-7 | 0.0043824 | 0.00876 | 0.05685 | 0.00212 | 0 | 0.02412 | 0.05116 | 0.02284 | 0.001848 | 0.04974 | 0.0285 | 0 | 0.10144 | 0.01386 | 0.053935 | 6-7 | 0.006991 | 0.00346 | 0.035104 | 0 | 0.036 | 0.04587 | 0.01396 | 0.0082 | 0.02391 | 0.003344 | 0.0017861 | 0.072 | 0 | 0.04356 | 6-7 | 0.03984 | 0.00126 | 0.05652 | 0.0497 | 0.0455 | 0 | 0.0643 | 0 | 0.025919 | 0.00968 | 0.00392 | 0.00057 | 0.00222 | 0.0026563 | 0.025013 | 6-7 | 0.0092207 | 0.0075991 | 0.0098566 | 0.008394 | 0.0065181 | 0.016127 | 0.033608 | 0.0060411 | 0.012712 | 0.0050595 | 0.0045852 | 0.014198 | 0.015993 | 0.022382 | 0.0084576 | 6-7 | 0.010499 | 0.029284 | 0.013692 | 0.0035101 | 0.0064863 | 0.0083304 | 0.0074401 | 0.016089 | 0.006995 | 0.0076309 | 0.017837 | 0.0086484 | 0.017266 | 0 | 0.0089804 | 0.0029254 | 0.006123 | 6-7 | 0.0076209 | 0.001081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066137 | 0.0022818 | 0.0123 | 0.00169 | 6-7 | 0.0063591 | 0.00095387 | [8 empty] | 1.42 |  | 3.2376 | 4.6576
7-8 | 0 | 0.246 | 0.61344 | 0.59193 | 0.19296 | 0.55512 | 0 | 0.00462 | 0.0237 | 0.0075337 | 0.06168 | 0.06684 | 0.07326 | 0.0399 | 0.19035 | 7-8 | 0.07572 | 0.3037 | 0.04296 | 0.0516 | 0.05352 | 0.1187 | 0.00297 | 0.082588 | 0.12901 | 0 | 0.02056 | 0.0334 | 0.0334 | 0.05373 | 7-8 | 0.0060469 | 0.00895 | 0.0702 | 0.00204 | 0 | 0.02852 | 0.05692 | 0.02404 | 0.00172 | 0.06288 | 0.03528 | 0 | 0.1226 | 0.01696 | 0.05215 | 7-8 | 0.0096463 | 0.00328 | 0.033325 | 0 | 0.04178 | 0.04917 | 0.0125 | 0.00901 | 0.02083 | 0.0034723 | 0.0018644 | 0.093 | 0 | 0.04848 | 7-8 | 0.04032 | 0.00084 | 0.06552 | 0.0633 | 0.0515 | 0 | 0.0663 | 0 | 0.027055 | 0.0104 | 0.00496 | 0.000945 | 0.00368 | 0.0032509 | 0.030612 | 7-8 | 0.010305 | 0.0084931 | 0.011016 | 0.0093815 | 0.0072849 | 0.019737 | 0.037562 | 0.0067519 | 0.015558 | 0.0061921 | 0.0056116 | 0.017377 | 0.017875 | 0.036959 | 0.0094526 | 7-8 | 0.012849 | 0.032729 | 0.016757 | 0.0042958 | 0.0072494 | 0.0093105 | 0.0083155 | 0.017981 | 0.007818 | 0.0085287 | 0.019936 | 0.0096658 | 0.021131 | 0 | 0.0090932 | 0.0029622 | 0.0061999 | 7-8 | 0.0093269 | 0.0012082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068674 | 0.002484 | 0.012008 | 0.00191 | 7-8 | 0.0071072 | 0.0010661 | [8 empty] | 1.5462 |  | 3.7627 | 5.3089
8-9 | 0 | 0.26112 | 0.71208 | 0.62272 | 0.2772 | 0.67032 | 0 | 0.01146 | 0.02598 | 0.0081152 | 0.081 | 0.0675 | 0.06867 | 0.05448 | 0.21555 | 8-9 | 0.07584 | 0.32913 | 0.0468 | 0.06366 | 0.05616 | 0.11758 | 0.00298 | 0.07684 | 0.11347 | 0 | 0.02918 | 0.033504 | 0.033504 | 0.05657 | 8-9 | 0.01182 | 0.01016 | 0.0933 | 0.00424 | 0 | 0.02944 | 0.06708 | 0.02618 | 0.00226 | 0.081 | 0.04296 | 0 | 0.16225 | 0.0135 | 0.052277 | 8-9 | 0.018856 | 0.0014 | 0.034014 | 0 | 0.04916 | 0.04836 | 0.01109 | 0.00802 | 0.01994 | 0.0075145 | 0.0018529 | 0.134 | 0 | 0.05454 | 8-9 | 0.05008 | 0.00444 | 0.07266 | 0.0796 | 0.057 | 0 | 0.0665 | 0 | 0.026889 | 0.0204 | 0.00432 | 0.00174 | 0.00906 | 0.002923 | 0.027525 | 8-9 | 0.011101 | 0.0091488 | 0.011867 | 0.010106 | 0.0078473 | 0.017747 | 0.040461 | 0.0072731 | 0.013989 | 0.0055676 | 0.0050456 | 0.015624 | 0.019254 | 0.064686 | 0.010182 | 8-9 | 0.011553 | 0.035255 | 0.015067 | 0.0038625 | 0.007809 | 0.010029 | 0.0089574 | 0.019369 | 0.0084214 | 0.009187 | 0.021475 | 0.010412 | 0.018999 | 0 | 0.0094911 | 0.0030918 | 0.0064712 | 8-9 | 0.0083862 | 0.0013015 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014862 | 0.0024759 | 0.011704 | 0.00292 | 8-9 | 0.0076559 | 0.0011484 | [8 empty] | 1.7318 |  | 4.2878 | 6.0196
9-10 | 0 | 0.26352 | 0.82872 | 0.75183 | 0.2844 | 0.7704 | 0 | 0.0069 | 0.03222 | 0.0084324 | 0.09936 | 0.06948 | 0.10818 | 0.06522 | 0.24012 | 9-10 | 0.07488 | 0.33827 | 0.06048 | 0.07329 | 0.0816 | 0.12358 | 0.00283 | 0.071199 | 0.11965 | 0 | 0.03016 | 0.03356 | 0.03356 | 0.06577 | 9-10 | 0.011532 | 0.01261 | 0.12135 | 0.00616 | 0 | 0.03036 | 0.07096 | 0.0328 | 0.005828 | 0.08796 | 0.04752 | 0 | 0.16793 | 0.01348 | 0.048579 | 9-10 | 0.018396 | 0.00136 | 0.035047 | 0 | 0.04114 | 0.05073 | 0.01175 | 0.00972 | 0.02676 | 0.0081938 | 0.0018672 | 0.15 | 0 | 0.06132 | 9-10 | 0.05464 | 0.0033 | 0.0744 | 0.0763 | 0.0547 | 0 | 0.0716 | 0 | 0.027097 | 0.0168 | 0.00344 | 0.001965 | 0.0112 | 0.0036343 | 0.034223 | 9-10 | 0.011535 | 0.0095064 | 0.01233 | 0.010501 | 0.008154 | 0.022065 | 0.042043 | 0.0075574 | 0.017393 | 0.0069225 | 0.0062735 | 0.019426 | 0.020007 | 0.069441 | 0.01058 | 9-10 | 0.014364 | 0.036633 | 0.018734 | 0.0048025 | 0.0081142 | 0.010421 | 0.0093075 | 0.020126 | 0.0087506 | 0.0095461 | 0.022314 | 0.010819 | 0.023623 | 0 | 0.0091727 | 0.0029881 | 0.0062541 | 9-10 | 0.010427 | 0.0013524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016205 | 0.0024786 | 0.013428 | 0.00272 | 9-10 | 0.0079551 | 0.0011933 | [8 empty] | 1.9959 |  | 4.6938 | 6.6897
10-11 | 0 | 0.25632 | 0.85248 | 0.75481 | 0.2808 | 0.83232 | 0 | 0.00504 | 0.03498 | 0.0080095 | 0.1038 | 0.06264 | 0.10413 | 0.0648 | 0.24777 | 10-11 | 0.08082 | 0.3337 | 0.066 | 0.07452 | 0.09192 | 0.11905 | 0.00169 | 0.071457 | 0.12561 | 0 | 0.0308 | 0.033548 | 0.033548 | 0.06125 | 10-11 | 0.011205 | 0.0168 | 0.12945 | 0.00752 | 0 | 0.03232 | 0.0804 | 0.03664 | 0.0059 | 0.08388 | 0.07134 | 0 | 0.19896 | 0.01514 | 0.048197 | 10-11 | 0.017875 | 0.00157 | 0.035449 | 0 | 0.04193 | 0.04874 | 0.01206 | 0.00939 | 0.02497 | 0.006859 | 0.0019532 | 0.157 | 0 | 0.06924 | 10-11 | 0.05852 | 0.003 | 0.07794 | 0.076 | 0.0598 | 0 | 0.0759 | 0 | 0.028344 | 0.01472 | 0.0044 | 0.002235 | 0.01118 | 0.0028674 | 0.027002 | 10-11 | 0.010956 | 0.0090296 | 0.011712 | 0.0099741 | 0.007745 | 0.017409 | 0.039934 | 0.0071783 | 0.013723 | 0.0054618 | 0.0049497 | 0.015327 | 0.019004 | 0.067408 | 0.01005 | 10-11 | 0.011333 | 0.034796 | 0.014781 | 0.0037891 | 0.0077072 | 0.0098985 | 0.0088406 | 0.019117 | 0.0083117 | 0.0090673 | 0.021195 | 0.010276 | 0.018638 | 0 | 0.010572 | 0.003444 | 0.0072083 | 10-11 | 0.0082268 | 0.0012845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013566 | 0.0024741 | 0.01698 | 0.00414 | 10-11 | 0.0075561 | 0.0011334 | [8 empty] | 2.0226 |  | 4.8201 | 6.8427
11-12 | 0 | 0.25488 | 0.84744 | 0.73495 | 0.2736 | 0.85896 | 0 | 0.0036 | 0.03504 | 0.0085778 | 0.10272 | 0.06288 | 0.12681 | 0.06828 | 0.22698 | 11-12 | 0.07794 | 0.32617 | 0.06936 | 0.07974 | 0.10632 | 0.12108 | 0.0015 | 0.064546 | 0.11914 | 0 | 0.03192 | 0.033552 | 0.033552 | 0.05671 | 11-12 | 0.01104 | 0.0163 | 0.1287 | 0.00768 | 0 | 0.0346 | 0.08184 | 0.03684 | 0.006012 | 0.08748 | 0.07938 | 0 | 0.18329 | 0.01362 | 0.048707 | 11-12 | 0.017612 | 0.00128 | 0.034329 | 0 | 0.04528 | 0.05046 | 0.01114 | 0.00686 | 0.02514 | 0.008208 | 0.0018338 | 0.157 | 0 | 0.06498 | 11-12 | 0.059 | 0.00282 | 0.08364 | 0.0767 | 0.0626 | 0 | 0.0757 | 0 | 0.026612 | 0.02416 | 0.00632 | 0.00219 | 0.01032 | 0.0027896 | 0.026269 | 11-12 | 0.011734 | 0.0096703 | 0.012543 | 0.010682 | 0.0082946 | 0.016937 | 0.042768 | 0.0076877 | 0.01335 | 0.0053136 | 0.0048154 | 0.014911 | 0.020352 | 0.066752 | 0.010763 | 11-12 | 0.011026 | 0.037265 | 0.01438 | 0.0036863 | 0.0082541 | 0.010601 | 0.009468 | 0.020473 | 0.0089015 | 0.0097107 | 0.022699 | 0.011005 | 0.018133 | 0 | 0.011859 | 0.0038631 | 0.0080856 | 11-12 | 0.0080036 | 0.0013757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016234 | 0.0024696 | 0.020908 | 0.00333 | 11-12 | 0.0080923 | 0.0012138 | [8 empty] | 1.9961 |  | 4.8765 | 6.8726
12-13 | 0 | 0.23808 | 0.87048 | 0.73098 | 0.28728 | 0.87696 | 0 | 0.00342 | 0.03534 | 0.0089743 | 0.10296 | 0.0606 | 0.12465 | 0.0621 | 0.11619 | 12-13 | 0.08184 | 0.32765 | 0.06288 | 0.08562 | 0.10776 | 0.12832 | 0.00132 | 0.06319 | 0.11617 | 0 | 0.033 | 0.033256 | 0.033256 | 0.06335 | 12-13 | 0.0096357 | 0.01516 | 0.12735 | 0.00868 | 0 | 0.03636 | 0.08712 | 0.0355 | 0.004108 | 0.0837 | 0.0786 | 0 | 0.15232 | 0.0136 | 0.048324 | 12-13 | 0.015371 | 0.00206 | 0.032291 | 0 | 0.04299 | 0.05182 | 0.01182 | 0.00852 | 0.02509 | 0.0086593 | 0.001829 | 0.16 | 0 | 0.06276 | 12-13 | 0.05892 | 0.00198 | 0.07944 | 0.0786 | 0.0664 | 0 | 0.0764 | 0 | 0.026542 | 0.01928 | 0.006 | 0.00237 | 0.01156 | 0.0031786 | 0.029932 | 12-13 | 0.012276 | 0.010117 | 0.013123 | 0.011176 | 0.008678 | 0.019299 | 0.044745 | 0.008043 | 0.015212 | 0.0060545 | 0.0054869 | 0.01699 | 0.021293 | 0.058012 | 0.01126 | 12-13 | 0.012563 | 0.038987 | 0.016385 | 0.0042003 | 0.0086357 | 0.011091 | 0.0099056 | 0.02142 | 0.009313 | 0.01016 | 0.023748 | 0.011514 | 0.020661 | 0 | 0.01172 | 0.0038178 | 0.0079907 | 12-13 | 0.0091196 | 0.0014393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017126 | 0.002484 | 0.018044 | 0.00331 | 12-13 | 0.0084663 | 0.00127 | [8 empty] | 2.0014 |  | 4.7837 | 6.785
13-14 | 0 | 0.25416 | 0.86688 | 0.76872 | 0.25776 | 0.86688 | 0 | 0.00474 | 0.03678 | 0.0090668 | 0.10422 | 0.05958 | 0.13959 | 0.0702 | 0.18936 | 13-14 | 0.08646 | 0.33227 | 0.06648 | 0.08082 | 0.10776 | 0.13579 | 0.00132 | 0.064891 | 0.1228 | 0 | 0.0344 | 0.03334 | 0.03334 | 0.06176 | 13-14 | 0.0095479 | 0.01553 | 0.1275 | 0.0086 | 0 | 0.03316 | 0.08608 | 0.03874 | 0.002436 | 0.0828 | 0.07254 | 0 | 0.14598 | 0.01544 | 0.047942 | 13-14 | 0.015231 | 0.00183 | 0.040816 | 0 | 0.04295 | 0.05351 | 0.01331 | 0.01103 | 0.03086 | 0.0078375 | 0.0017574 | 0.162 | 0 | 0.06336 | 13-14 | 0.05592 | 0.00066 | 0.07716 | 0.0759 | 0.0644 | 0 | 0.0748 | 0 | 0.025503 | 0.01776 | 0.00688 | 0.002385 | 0.01108 | 0.0039955 | 0.037624 | 13-14 | 0.012403 | 0.010222 | 0.013258 | 0.011291 | 0.0087675 | 0.024258 | 0.045206 | 0.0081259 | 0.019121 | 0.0076105 | 0.006897 | 0.021357 | 0.021512 | 0.056209 | 0.011376 | 13-14 | 0.015792 | 0.039389 | 0.020596 | 0.0052798 | 0.0087247 | 0.011205 | 0.010008 | 0.021641 | 0.009409 | 0.010264 | 0.023993 | 0.011633 | 0.025971 | 0 | 0.010121 | 0.0032971 | 0.0069008 | 13-14 | 0.011463 | 0.0014541 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015501 | 0.0024606 | 0.012224 | 0.00231 | 13-14 | 0.0085536 | 0.001283 | [8 empty] | 2.0535 |  | 4.8878 | 6.9413
14-15 | 0 | 0.27 | 0.86328 | 0.71409 | 0.23112 | 0.85248 | 0 | 0.00462 | 0.04494 | 0.0081681 | 0.10662 | 0.05982 | 0.13761 | 0.0717 | 0.25065 | 14-15 | 0.08658 | 0.33703 | 0.06168 | 0.07923 | 0.1044 | 0.13289 | 0.00126 | 0.067948 | 0.12891 | 0 | 0.03718 | 0.0335 | 0.0335 | 0.06582 | 14-15 | 0.009418 | 0.01535 | 0.1287 | 0.00856 | 0 | 0.0338 | 0.08552 | 0.03964 | 0.001652 | 0.08556 | 0.07128 | 0 | 0.14796 | 0.0225 | 0.049855 | 14-15 | 0.015024 | 0.00163 | 0.054938 | 0 | 0.04664 | 0.05943 | 0.00592 | 0.00845 | 0.02456 | 0.0077093 | 0.0017708 | 0.161 | 0 | 0.06798 | 14-15 | 0.0592 | 0.00066 | 0.07938 | 0.0732 | 0.0607 | 0 | 0.0749 | 0 | 0.025697 | 0.01744 | 0.00912 | 0.00231 | 0.01166 | 0.0036565 | 0.034432 | 14-15 | 0.011173 | 0.0092084 | 0.011944 | 0.010172 | 0.0078984 | 0.0222 | 0.040725 | 0.0073204 | 0.017499 | 0.0069648 | 0.0063119 | 0.019545 | 0.01938 | 0.061177 | 0.010249 | 14-15 | 0.014452 | 0.035485 | 0.018849 | 0.0048318 | 0.0078599 | 0.010095 | 0.0090157 | 0.019496 | 0.0084763 | 0.0092469 | 0.021615 | 0.01048 | 0.023767 | 0 | 0.011945 | 0.0038912 | 0.0081444 | 14-15 | 0.010491 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015247 | 0.002466 | 0.012616 | 0.00288 | 14-15 | 0.0077057 | 0.0011559 | [8 empty] | 2.0101 |  | 4.9154 | 6.9255
15-16 | 0 | 0.2412 | 0.89136 | 0.74786 | 0.21024 | 0.83952 | 0 | 0.0039 | 0.04494 | 0.0079434 | 0.1029 | 0.04782 | 0.12294 | 0.06582 | 0.162 | 15-16 | 0.0867 | 0.32478 | 0.05784 | 0.08301 | 0.09936 | 0.13139 | 0.00055 | 0.075871 | 0.14505 | 0 | 0.03508 | 0.03366 | 0.03366 | 0.06649 | 15-16 | 0.010011 | 0.01527 | 0.1245 | 0.00828 | 0 | 0.03864 | 0.08464 | 0.0379 | 0.002356 | 0.07446 | 0.05394 | 0 | 0.15626 | 0.01744 | 0.042077 | 15-16 | 0.015971 | 0.00199 | 0.063607 | 0 | 0.05371 | 0.06168 | 0.00204 | 0.0109 | 0.02714 | 0.0082555 | 0.0016905 | 0.165 | 0 | 0.075 | 15-16 | 0.06112 | 0.00078 | 0.07554 | 0.0737 | 0.0588 | 0 | 0.0731 | 0 | 0.024533 | 0.01752 | 0.00736 | 0.002175 | 0.01088 | 0.0035954 | 0.033857 | 15-16 | 0.010866 | 0.008955 | 0.011615 | 0.0098918 | 0.0076811 | 0.021829 | 0.039605 | 0.0071191 | 0.017207 | 0.0068484 | 0.0062063 | 0.019218 | 0.018847 | 0.065506 | 0.0099667 | 15-16 | 0.01421 | 0.034509 | 0.018533 | 0.0047511 | 0.0076436 | 0.0098168 | 0.0087677 | 0.018959 | 0.0082431 | 0.0089925 | 0.02102 | 0.010192 | 0.02337 | 0 | 0.013796 | 0.004494 | 0.0094061 | 15-16 | 0.010315 | 0.0012739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016328 | 0.0024561 | 0.01414 | 0.00235 | 15-16 | 0.0074938 | 0.0011241 | [8 empty] | 2.0471 |  | 4.744 | 6.7911
16-17 | 0 | 0.25968 | 0.88776 | 0.77666 | 0.18 | 0.84096 | 0 | 0.00258 | 0.04536 | 0.0085646 | 0.10368 | 0.0465 | 0.0882 | 0.06282 | 0.22941 | 16-17 | 0.09006 | 0.35249 | 0.06696 | 0.08445 | 0.09264 | 0.13363 | 0.00058 | 0.09008 | 0.16237 | 0 | 0.03094 | 0.033548 | 0.033548 | 0.06414 | 16-17 | 0.0089404 | 0.00804 | 0.11565 | 0.00876 | 0 | 0.03868 | 0.08664 | 0.03478 | 0.002132 | 0.0774 | 0.036 | 0 | 0.12033 | 0.01678 | 0.038634 | 16-17 | 0.014262 | 0.0015 | 0.065874 | 0 | 0.0578 | 0.05992 | 0.00812 | 0.01494 | 0.02796 | 0.006726 | 0.0019293 | 0.163 | 0 | 0.06972 | 16-17 | 0.06304 | 0.0006 | 0.07746 | 0.0757 | 0.063 | 0 | 0.0726 | 0 | 0.027998 | 0.01568 | 0.00672 | 0.002055 | 0.01098 | 0.0042233 | 0.03977 | 16-17 | 0.011716 | 0.0096554 | 0.012524 | 0.010665 | 0.0082818 | 0.025642 | 0.042702 | 0.0076758 | 0.020212 | 0.0080445 | 0.0072903 | 0.022575 | 0.020321 | 0.063161 | 0.010746 | 16-17 | 0.016692 | 0.037207 | 0.02177 | 0.0055808 | 0.0082414 | 0.010585 | 0.0094534 | 0.020442 | 0.0088878 | 0.0096958 | 0.022664 | 0.010989 | 0.027452 | 0 | 0.015328 | 0.0049931 | 0.010451 | 16-17 | 0.012117 | 0.0013736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013303 | 0.0024633 | 0.011828 | 0.00281 | 16-17 | 0.0080798 | 0.001212 | [8 empty] | 2.089 |  | 4.7978 | 6.8868
17-18 | 0 | 0.25656 | 0.91152 | 0.94252 | 0.1368 | 0.82152 | 0 | 0.00258 | 0.04536 | 0.010085 | 0.099 | 0.04794 | 0.08028 | 0.05148 | 0.06642 | 17-18 | 0.09396 | 0.38357 | 0.06792 | 0.08211 | 0.0912 | 0.14282 | 0.00067 | 0.097121 | 0.15044 | 0 | 0.02502 | 0.033676 | 0.033676 | 0.08563 | 17-18 | 0.0079712 | 0.00807 | 0.10125 | 0.00896 | 0 | 0.03928 | 0.09112 | 0.03202 | 0.002992 | 0.07626 | 0.03462 | 0 | 0.10788 | 0.01642 | 0.038889 | 17-18 | 0.012716 | 0.00177 | 0.065846 | 0 | 0.05542 | 0.03472 | 0.01838 | 0.01372 | 0.03432 | 0.0052963 | 0.0017574 | 0.163 | 0 | 0.06918 | 17-18 | 0.06576 | 0.00078 | 0.0795 | 0.0805 | 0.0674 | 0 | 0.0747 | 0 | 0.025503 | 0.0132 | 0.0076 | 0.00177 | 0.0078 | 0.0047401 | 0.044636 | 17-18 | 0.013795 | 0.011369 | 0.014746 | 0.012558 | 0.0097516 | 0.028779 | 0.05028 | 0.009038 | 0.022685 | 0.0090288 | 0.0081824 | 0.025337 | 0.023927 | 0.048305 | 0.012653 | 17-18 | 0.018735 | 0.043811 | 0.024434 | 0.0062638 | 0.009704 | 0.012463 | 0.011131 | 0.02407 | 0.010465 | 0.011416 | 0.026686 | 0.012939 | 0.030811 | 0 | 0.016959 | 0.0055246 | 0.011563 | 17-18 | 0.0136 | 0.0016173 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010475 | 0.0024642 | 0.017328 | 0.00304 | 17-18 | 0.0095137 | 0.0014271 | [8 empty] | 2.2754 |  | 4.6372 | 6.9125
18-19 | 0 | 0.25176 | 0.93312 | 1.0061 | 0.1188 | 0.80856 | 0 | 0.00264 | 0.04548 | 0.011419 | 0.09642 | 0.03558 | 0.07515 | 0.03924 | 0.06498 | 18-19 | 0.1101 | 0.38526 | 0.07416 | 0.08121 | 0.08016 | 0.1533 | 0.00065 | 0.10875 | 0.18834 | 0 | 0.02052 | 0.033932 | 0.033932 | 0.08888 | 18-19 | 0.0067036 | 0.0083 | 0.0894 | 0.00904 | 0 | 0.03996 | 0.09024 | 0.03336 | 0.003044 | 0.0756 | 0.0354 | 0 | 0.10781 | 0.01672 | 0.044627 | 18-19 | 0.010694 | 0.00175 | 0.063607 | 0 | 0.04742 | 0.0528 | 0.0166 | 0.01301 | 0.03408 | 0.0050778 | 0.001829 | 0.16 | 0 | 0.07506 | 18-19 | 0.068 | 0.00084 | 0.0741 | 0.0859 | 0.0811 | 0 | 0.0757 | 0 | 0.026542 | 0.01832 | 0.0088 | 0.000765 | 0.0043 | 0.0048402 | 0.045578 | 18-19 | 0.015621 | 0.012874 | 0.016698 | 0.01422 | 0.011042 | 0.029387 | 0.056936 | 0.010234 | 0.023164 | 0.0092194 | 0.0083551 | 0.025872 | 0.027094 | 0.045059 | 0.014328 | 18-19 | 0.01913 | 0.04961 | 0.02495 | 0.0063959 | 0.010989 | 0.014113 | 0.012604 | 0.027256 | 0.01185 | 0.012928 | 0.030218 | 0.014651 | 0.031461 | 0 | 0.017868 | 0.0058206 | 0.012183 | 18-19 | 0.013887 | 0.0018314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010043 | 0.0024714 | 0.015448 | 0.00375 | 18-19 | 0.010773 | 0.001616 | [8 empty] | 2.3528 |  | 4.7145 | 7.0673
19-20 | 0 | 0.25152 | 0.94248 | 1.1501 | 0.11304 | 0.81144 | 0 | 0.00132 | 0.04578 | 0.012186 | 0.08322 | 0.03516 | 0.0738 | 0.03768 | 0.06669 | 19-20 | 0.10356 | 0.34642 | 0.0672 | 0.08664 | 0.08376 | 0.13271 | 0.00065 | 0.10726 | 0.18032 | 0 | 0.0178 | 0.033904 | 0.033904 | 0.08635 | 19-20 | 0.0053797 | 0.00837 | 0.07935 | 0.00704 | 0 | 0.04552 | 0.09988 | 0.03346 | 0.002696 | 0.07674 | 0.03294 | 0 | 0.10778 | 0.01506 | 0.051895 | 19-20 | 0.0085819 | 0.00145 | 0.055455 | 0 | 0.03123 | 0.05654 | 0.01422 | 0.00839 | 0.02779 | 0.0054293 | 0.0018386 | 0.159 | 0 | 0.0756 | 19-20 | 0.07244 | 0.00126 | 0.0744 | 0.0916 | 0.0788 | 0 | 0.074 | 0 | 0.026681 | 0.01864 | 0.008 | 0.001005 | 0.00332 | 0.0048457 | 0.045631 | 19-20 | 0.01667 | 0.013738 | 0.017819 | 0.015175 | 0.011784 | 0.02942 | 0.060758 | 0.010921 | 0.02319 | 0.00923 | 0.0083646 | 0.025902 | 0.028913 | 0.036795 | 0.01529 | 19-20 | 0.019152 | 0.05294 | 0.024979 | 0.0064033 | 0.011726 | 0.01506 | 0.013451 | 0.029086 | 0.012646 | 0.013796 | 0.032247 | 0.015635 | 0.031497 | 0 | 0.017669 | 0.0057558 | 0.012047 | 19-20 | 0.013903 | 0.0019544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010738 | 0.0024714 | 0.01178 | 0.00402 | 19-20 | 0.011496 | 0.0017244 | [8 empty] | 2.5049 |  | 4.6084 | 7.1133
20-21 | 0 | 0.23976 | 0.91584 | 1.314 | 0.1116 | 0.81432 | 0 | 0.00138 | 0.04572 | 0.014235 | 0.06786 | 0.03816 | 0.0729 | 0.03246 | 0.07029 | 20-21 | 0.09792 | 0.28866 | 0.0672 | 0.06588 | 0.09048 | 0.10914 | 0.00069 | 0.10082 | 0.15125 | 0 | 0.0144 | 0.033212 | 0.033212 | 0.0749 | 20-21 | 0.005176 | 0.00823 | 0.069 | 0.00572 | 0 | 0.04348 | 0.09944 | 0.02942 | 0.003612 | 0.07422 | 0.03228 | 0 | 0.10637 | 0.01586 | 0.043734 | 20-21 | 0.008257 | 0.00131 | 0.048538 | 0 | 0.02177 | 0.05186 | 0.01404 | 0.00728 | 0.02402 | 0.0064648 | 0.0018004 | 0.094 | 0 | 0.0702 | 20-21 | 0.06912 | 0.0015 | 0.07656 | 0.0883 | 0.0822 | 0 | 0.0761 | 0 | 0.026126 | 0.0184 | 0.00728 | 0.000855 | 0.00362 | 0.0051847 | 0.048823 | 20-21 | 0.019472 | 0.016048 | 0.020815 | 0.017726 | 0.013765 | 0.031479 | 0.070972 | 0.012757 | 0.024813 | 0.0098756 | 0.0089498 | 0.027713 | 0.033774 | 0.033761 | 0.01786 | 20-21 | 0.020492 | 0.06184 | 0.026726 | 0.0068512 | 0.013698 | 0.017592 | 0.015712 | 0.033975 | 0.014772 | 0.016115 | 0.037668 | 0.018263 | 0.033701 | 0 | 0.017205 | 0.0056046 | 0.01173 | 20-21 | 0.014875 | 0.0022829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012786 | 0.0024723 | 0.013092 | 0.00389 | 20-21 | 0.013429 | 0.0020143 | [8 empty] | 2.5654 |  | 4.4676 | 7.033
21-22 | 0 | 0.23832 | 0.9468 | 1.2454 | 0.11088 | 0.85824 | 0 | 0.00138 | 0.04548 | 0.015305 | 0.07872 | 0.03864 | 0.07371 | 0.03768 | 0.12582 | 21-22 | 0.09882 | 0.26351 | 0.06648 | 0.00114 | 0.08856 | 0.09454 | 0.0007 | 0.090705 | 0.13373 | 0 | 0.01422 | 0.033308 | 0.033308 | 0.06817 | 21-22 | 0.0047582 | 0.0083 | 0.07305 | 0.00408 | 0.00872 | 0.04936 | 0.106 | 0.02696 | 0.00342 | 0.07272 | 0.0303 | 0 | 0.11114 | 0.01762 | 0.041312 | 21-22 | 0.0075904 | 0.00118 | 0.037515 | 0 | 0.0195 | 0.0503 | 0.01453 | 0.00693 | 0.02052 | 0.006821 | 0.0018338 | 0.089 | 0 | 0.07482 | 21-22 | 0.06932 | 0.00156 | 0.0738 | 0.0909 | 0.0797 | 0 | 0.0852 | 0 | 0.026612 | 0.02144 | 0.00984 | 0.000735 | 0.0033 | 0.0058627 | 0.055207 | 21-22 | 0.020936 | 0.017254 | 0.02238 | 0.019059 | 0.0148 | 0.035595 | 0.07631 | 0.013717 | 0.028057 | 0.011167 | 0.01012 | 0.031337 | 0.036314 | 0.03263 | 0.019204 | 21-22 | 0.023171 | 0.066491 | 0.030221 | 0.0077471 | 0.014728 | 0.018915 | 0.016894 | 0.03653 | 0.015883 | 0.017327 | 0.040501 | 0.019637 | 0.038107 | 0 | 0.01481 | 0.0048246 | 0.010098 | 21-22 | 0.01682 | 0.0024546 | 0.00562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01349 | 0.0024705 | 0.013384 | 0.00397 | 21-22 | 0.014439 | 0.0021658 | [8 empty] | 2.5214 |  | 4.5335 | 7.0549
22-23 | 0 | 0.2292 | 0.85536 | 1.0389 | 0.1008 | 0.81432 | 0 | 0.0012 | 0.04536 | 0.01286 | 0.07914 | 0.03438 | 0.0783 | 0.03132 | 0.18837 | 22-23 | 0.09396 | 0.249 | 0.06888 | 0.10803 | 0.09576 | 0.08306 | 0.00068 | 0.078497 | 0.12383 | 0 | 0.01284 | 0.033712 | 0.033712 | 0.06515 | 22-23 | 0.0046879 | 0.00822 | 0.0705 | 0.00348 | 0.01196 | 0.04496 | 0.09976 | 0.025 | 0.004236 | 0.06504 | 0.02796 | 0 | 0.11939 | 0.02162 | 0.042332 | 22-23 | 0.0074784 | 0.00116 | 0.032263 | 0 | 0.01629 | 0.04944 | 0.01389 | 0.00651 | 0.01967 | 0.005719 | 0.0017908 | 0.083 | 0 | 0.06468 | 22-23 | 0.05828 | 0.00144 | 0.06582 | 0.0803 | 0.0724 | 0 | 0.0832 | 0 | 0.025988 | 0.01384 | 0.00832 | 0.00051 | 0.00332 | 0.0046512 | 0.043799 | 22-23 | 0.017592 | 0.014498 | 0.018805 | 0.016014 | 0.012435 | 0.02824 | 0.064119 | 0.011526 | 0.022259 | 0.0088595 | 0.0080289 | 0.024862 | 0.030512 | 0.027088 | 0.016136 | 22-23 | 0.018383 | 0.055869 | 0.023976 | 0.0061463 | 0.012375 | 0.015893 | 0.014195 | 0.030694 | 0.013345 | 0.014559 | 0.034031 | 0.0165 | 0.030233 | 0 | 0.01292 | 0.0042088 | 0.0088092 | 22-23 | 0.013345 | 0.0020625 | 0.02186 | 0.010304 | 0.006667 | 0 | 0.0056064 | 0.0065155 | 0.0050003 | 0.0045457 | 0.011311 | 0.002448 | 0.012912 | 0.00229 | 22-23 | 0.012132 | 0.0018198 | [8 empty] | 2.2082 |  | 4.4132 | 6.6214
23-24 | 0 | 0.18576 | 0.72072 | 0.8303 | 0.0936 | 0.66456 | 0 | 0.00132 | 0.04554 | 0.0093576 | 0.07404 | 0.02568 | 0.06471 | 0.0303 | 0.1818 | 23-24 | 0.07782 | 0.23944 | 0.06144 | 0.08781 | 0.09744 | 0.07639 | 0.00068 | 0.067689 | 0.12246 | 0 | 0.01256 | 0.033316 | 0.033316 | 0.06466 | 23-24 | 0.0044737 | 0.00815 | 0.06315 | 0.00268 | 0.0106 | 0.03848 | 0.07612 | 0.02274 | 0.00382 | 0.0561 | 0.02622 | 0 | 0.11988 | 0.01854 | 0.040419 | 23-24 | 0.0071367 | 0.00114 | 0.030139 | 0 | 0.01686 | 0.04932 | 0.0125 | 0.00647 | 0.02181 | 0.0047453 | 0.0017287 | 0.081 | 0 | 0.05562 | 23-24 | 0.04684 | 0.00204 | 0.06042 | 0.0631 | 0.0592 | 0 | 0.081 | 0 | 0.025087 | 0.0112 | 0.00504 | 0.000495 | 0.00308 | 0.0034065 | 0.032077 | 23-24 | 0.0128 | 0.010549 | 0.013683 | 0.011653 | 0.0090486 | 0.020682 | 0.046656 | 0.0083865 | 0.016302 | 0.0064885 | 0.0058802 | 0.018208 | 0.022202 | 0.023398 | 0.011741 | 23-24 | 0.013464 | 0.040653 | 0.017559 | 0.0045014 | 0.0090045 | 0.011565 |  | 0.022335 | 0.0097107 | 0.010594 | 0.024762 | 0.012006 | 0.022142 | 0 | 0.0090136 | 0.0029362 | 0.0061456 | 23-24 | 0.0097733 | 0.0015007 | 0.02288 | 0.010919 | 0.0070654 | 0 | 0.0059414 | 0.0069048 | 0.0052991 | 0.0048173 | 0.0093851 | 0.0011751 | 0.013116 | 0.00167 | 23-24 | 0.0088279 | 0.0013242 | [8 empty] | 1.8195 |  | 3.8207 | 5.6402
Всего | 0 | 5.4389 | 18.1361 | 18.194 | 3.8988 | 16.7846 | 0 | 0.0726 | 0.894 | 0.212 | 1.8589 | 1.0328 | 1.9336 | 1.0865 | 3.3375 | Всего | 1.9653 | 7.0979 | 1.3922 | 1.6174 | 1.9596 | 2.6449 | 0.02983 | 1.844 | 2.9956 | 0 | 0.514 | 0.8056 | 0.8056 | 1.4649 | Всего | 0.168 | 0.25653 | 2.0748 | 0.12936 | 0.04308 | 0.80324 | 1.8254 | 0.6697 | 0.074988 | 1.6073 | 0.99966 | 0 | 3.0356 | 0.3763 | 1.037 | Всего | 0.268 | 0.04012 | 0.994 | 0 | 0.87951 | 1.2219 | 0.28054 | 0.20701 | 0.56798 | 0.135 | 0.043 | 2.824 | 0 | 1.4017 | Всего | 1.2496 | 0.04068 | 1.6337 | 1.645 | 1.4091 | 0 | 1.7539 | 0 | 0.624 | 0.34784 | 0.13864 | 0.029775 | 0.15038 | 0.084 | 0.791 | Всего | 0.29 | 0.239 | 0.31 | 0.264 | 0.205 | 0.51 | 1.057 | 0.19 | 0.402 | 0.16 | 0.145 | 0.449 | 0.503 | 1.008 | 0.266 | Всего | 0.332 | 0.921 | 0.433 | 0.111 | 0.204 | 0.262 | 0.22367 | 0.506 | 0.22 | 0.24 | 0.561 | 0.272 | 0.546 | 0 | 0.264 | 0.086 | 0.18 | Всего | 0.241 | 0.034 | 0.11636 | 0.068 | 0.044 | 0 | 0.037 | 0.043 | 0.033 | 0.03 | 0.267 | 0.043 | 0.34242 | 0.06335 | Всего | 0.2 | 0.03 | [8 empty] | 44.636 | 0 | 98.1942 | 142.8302
Технический руководитель________________ тел._________
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, МВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | Часы | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта | РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная | ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ | РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского | ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова | г. Выкса, кв. Лесной БС № 853 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | итого |  |  | Всего по договору
[29 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22
0-1 | 0.027644 | 0.0098336 | 0.59292 | 0.017275 | 0.021205 | 0 | 0.00432 | 0.0089047 | 0.016235 | 0.09657 | 0.07236 | 0.018686 | 0.02572 | 0.029816 | 0.015259 | 0-1 | 0.01176 | 0.012986 | 0.011408 | 0.016042 | 0.026694 | 0.0046588 | 0.014732 | 0.010678 | 0.0081844 | 0.0026572 | 0 | 0 |  |  | 1.0765 | 1.0765
1-2 | 0.024882 | 0.0088512 | 0.55584 | 0.015297 | 0.018778 | 0 | 0.00396 | 0.0078853 | 0.016268 | 0.06408 | 0.06732 | 0.015617 | 0.021496 | 0.026403 | 0.012753 | 1-2 | 0.0098283 | 0.010853 | 0.011427 | 0.016069 | 0.026739 | 0.0046667 | 0.014757 | 0.010696 | 0.0081983 | 0.0025766 | 0 | 0 |  |  | 0.97524 | 0.97524
2-3 | 0.0222 | 0.0078971 | 0.5148 | 0.015002 | 0.018415 | 0 | 0.00432 | 0.007733 | 0.017512 | 0.04833 | 0.06396 | 0.014564 | 0.020046 | 0.025893 | 0.011893 | 2-3 | 0.0091655 | 0.010121 | 0.011022 | 0.0155 | 0.025792 | 0.0045014 | 0.014234 | 0.010317 | 0.0079079 | 0.0026279 | 0 | 0 |  |  | 0.90375 | 0.90375
3-4 | 0.02135 | 0.0075948 | 0.50364 | 0.013729 | 0.016853 | 0 | 0.00432 | 0.0070769 | 0.021058 | 0.04815 | 0.05868 | 0.014323 | 0.019715 | 0.023696 | 0.011696 | 3-4 | 0.009014 | 0.0099541 | 0.011292 | 0.015879 | 0.026423 | 0.0046116 | 0.014583 | 0.010569 | 0.0081015 | 0.0026206 | 0 | 0 |  |  | 0.88493 | 0.88493
4-5 | 0.02151 | 0.0076515 | 0.49788 | 0.013479 | 0.016546 | 0 | 0.00432 | 0.006948 | 0.023377 | 0.05553 | 0.06216 | 0.013932 | 0.019176 | 0.023264 | 0.011377 | 4-5 | 0.0087678 | 0.0096823 | 0.014163 | 0.019916 | 0.033142 | 0.0057842 | 0.018291 | 0.013257 | 0.010161 | 0.0024083 | 0 | 0 |  |  | 0.91272 | 0.91272
5-6 | 0.024457 | 0.0087 | 0.54972 | 0.014547 | 0.017857 | 0 | 0.00432 | 0.0074987 | 0.020218 | 0.09531 | 0.0693 | 0.015647 | 0.021537 | 0.025108 | 0.012777 | 5-6 | 0.0098472 | 0.010874 | 0.015936 | 0.022409 | 0.03729 | 0.0065082 | 0.02058 | 0.014916 | 0.011433 | 0.0025693 | 0 | 0 |  |  | 1.0394 | 1.0394
6-7 | 0.035956 | 0.01279 | 0.61236 | 0.016002 | 0.019643 | 0 | 0.00468 | 0.0082485 | 0.020554 | 0.09675 | 0.07854 | 0.015195 | 0.020916 | 0.027619 | 0.012409 | 6-7 | 0.0095632 | 0.010561 | 0.016071 | 0.022599 | 0.037606 | 0.0065633 | 0.020754 | 0.015042 | 0.01153 | 0.0024376 | 0 | 0 |  |  | 1.1344 | 1.1344
7-8 | 0.036407 | 0.012951 | 0.6858 | 0.016615 | 0.020396 | 0 | 0.0072 | 0.0085649 | 0.019512 | 0.19035 | 0.07572 | 0.017121 | 0.023566 | 0.028678 | 0.013981 | 7-8 | 0.010775 | 0.011899 | 0.018692 | 0.026284 | 0.043738 | 0.0076336 | 0.024139 | 0.017495 | 0.01341 | 0.0023278 | 0 | 0 |  |  | 1.3333 | 1.3333
8-9 | 0.038 | 0.013518 | 0.75348 | 0.035958 | 0.044141 | 0 | 0.01116 | 0.018536 | 0.019915 | 0.21555 | 0.07584 | 0.018716 | 0.025762 | 0.062064 | 0.015284 | 8-9 | 0.011779 | 0.013007 | 0.018268 | 0.025688 | 0.042746 | 0.0074604 | 0.023591 | 0.017099 | 0.013106 | 0.0025254 | 0 | 0 |  |  | 1.5232 | 1.5232
9-10 | 0.036726 | 0.013064 | 0.78408 | 0.039209 | 0.048131 | 0 | 0.0252 | 0.020211 | 0.02052 | 0.24012 | 0.07488 | 0.01679 | 0.023111 | 0.067674 | 0.013711 | 9-10 | 0.010567 | 0.011669 | 0.018942 | 0.026637 | 0.044324 | 0.0077359 | 0.024462 | 0.01773 | 0.01359 | 0.0036819 | 0 | 0 |  |  | 1.6028 | 1.6028
10-11 | 0.042329 | 0.015057 | 0.82764 | 0.032822 | 0.04029 | 0 | 0.01548 | 0.016919 | 0.020756 | 0.24777 | 0.08082 | 0.016941 | 0.023318 | 0.05665 | 0.013834 | 10-11 | 0.010662 | 0.011773 | 0.019193 | 0.026989 | 0.044911 | 0.0078382 | 0.024786 | 0.017964 | 0.01377 | 0.0039528 | 0 | 0 |  |  | 1.6325 | 1.6325
11-12 | 0.047481 | 0.01689 | 0.88848 | 0.039277 | 0.048214 | 0 | 0.01188 | 0.020246 | 0.0201 | 0.22698 | 0.07794 | 0.018836 | 0.025927 | 0.067792 | 0.015382 | 11-12 | 0.011855 | 0.013091 | 0.019964 | 0.028073 | 0.046714 | 0.008153 | 0.025781 | 0.018686 | 0.014323 | 0.0041504 | 0 | 0 |  |  | 1.7162 | 1.7162
12-13 | 0.046923 | 0.016692 | 0.87336 | 0.041436 | 0.050865 | 0 | 0.00936 | 0.02136 | 0.018907 | 0.11619 | 0.08184 | 0.020852 | 0.028702 | 0.071519 | 0.017028 | 12-13 | 0.013123 | 0.014492 | 0.019752 | 0.027775 | 0.046218 | 0.0080664 | 0.025507 | 0.018487 | 0.014171 | 0.0041724 | 0 | 0 |  |  | 1.6068 | 1.6068
13-14 | 0.040523 | 0.014415 | 0.87084 | 0.037504 | 0.046038 | 0 | 0.00864 | 0.019333 | 0.023898 | 0.18936 | 0.08646 | 0.018927 | 0.026052 | 0.064732 | 0.015456 | 13-14 | 0.011911 | 0.013154 | 0.018538 | 0.026067 | 0.043378 | 0.0075706 | 0.02394 | 0.017351 | 0.0133 | 0.0042017 | 0 | 0 |  |  | 1.6416 | 1.6416
14-15 | 0.047826 | 0.017013 | 0.88344 | 0.03689 | 0.045285 | 0 | 0.01152 | 0.019016 | 0.032167 | 0.25065 | 0.08658 | 0.019589 | 0.026963 | 0.063673 | 0.015996 | 14-15 | 0.012328 | 0.013614 | 0.019906 | 0.027991 | 0.046579 | 0.0081294 | 0.025706 | 0.018632 | 0.014281 | 0.0041577 | 0 | 0 |  |  | 1.7479 | 1.7479
15-16 | 0.055235 | 0.019648 | 0.90828 | 0.039504 | 0.048494 | 0 | 0.01116 | 0.020364 | 0.037243 | 0.162 | 0.0867 | 0.020882 | 0.028744 | 0.068184 | 0.017053 | 15-16 | 0.013142 | 0.014513 | 0.022469 | 0.031595 | 0.052576 | 0.009176 | 0.029016 | 0.02103 | 0.01612 | 0.0041724 | 0 | 0 |  |  | 1.7373 | 1.7373
16-17 | 0.061369 | 0.02183 | 0.91728 | 0.032185 | 0.039509 | 0 | 0.00972 | 0.016591 | 0.03857 | 0.22941 | 0.09006 | 0.023019 | 0.031684 | 0.055552 | 0.018797 | 16-17 | 0.014487 | 0.015998 | 0.022507 | 0.031649 | 0.052666 | 0.0091918 | 0.029066 | 0.021067 | 0.016148 | 0.0038503 | 0 | 0 |  |  | 1.8022 | 1.8022
17-18 | 0.067901 | 0.024154 | 0.90684 | 0.025344 | 0.031111 | 0 | 0.00684 | 0.013064 | 0.038554 | 0.06642 | 0.09396 | 0.024764 | 0.034086 | 0.043743 | 0.020222 | 17-18 | 0.015585 | 0.017211 | 0.024126 | 0.033926 | 0.056454 | 0.0098528 | 0.031156 | 0.022582 | 0.017309 | 0.0038137 | 0 | 0 |  |  | 1.629 | 1.629
18-19 | 0.071539 | 0.025448 | 0.9414 | 0.024298 | 0.029827 | 0 | 0.0072 | 0.012525 | 0.037243 | 0.06498 | 0.1101 | 0.027833 | 0.038311 | 0.041939 | 0.022729 | 18-19 | 0.017517 | 0.019344 | 0.025841 | 0.036337 | 0.060467 | 0.010553 | 0.033371 | 0.024187 | 0.018539 | 0.0037259 | 0 | 0 |  |  | 1.7053 | 1.7053
19-20 | 0.070743 | 0.025165 | 0.9414 | 0.02598 | 0.031892 | 0 | 0.0072 | 0.013392 | 0.03247 | 0.06669 | 0.10356 | 0.031805 | 0.043778 | 0.044842 | 0.025972 | 19-20 | 0.020016 | 0.022104 | 0.030273 | 0.04257 | 0.070838 | 0.012363 | 0.039095 | 0.028335 | 0.021719 | 0.0034843 | 0 | 0 |  |  | 1.7557 | 1.7557
20-21 | 0.068884 | 0.024504 | 0.94932 | 0.030935 | 0.037974 | 0 | 0.00432 | 0.015946 | 0.028419 | 0.07029 | 0.09792 | 0.040381 | 0.055582 | 0.053394 | 0.032975 | 20-21 | 0.025413 | 0.028064 | 0.029117 | 0.040944 | 0.068133 | 0.011891 | 0.037601 | 0.027253 | 0.02089 | 0.0035063 | 0 | 0 |  |  | 1.8037 | 1.8037
21-22 | 0.059298 | 0.021094 | 0.9792 | 0.03264 | 0.040067 | 0 | 0.00468 | 0.016825 | 0.021966 | 0.12582 | 0.09882 | 0.036589 | 0.050364 | 0.056337 | 0.029879 | 21-22 | 0.023027 | 0.025429 | 0.024608 | 0.034603 | 0.057581 | 0.01005 | 0.031778 | 0.023032 | 0.017655 | 0.0034989 | 0 | 0 |  |  | 1.8248 | 1.8248
22-23 | 0.051729 | 0.018401 | 0.86868 | 0.027367 | 0.033594 | 0 | 0.00468 | 0.014107 | 0.01889 | 0.18837 | 0.09396 | 0.032888 | 0.045269 | 0.047235 | 0.026857 | 22-23 | 0.020698 | 0.022857 | 0.016861 | 0.02371 | 0.039455 | 0.006886 | 0.021775 | 0.015782 | 0.012097 | 0.0034989 | 0 | 0 |  |  | 1.6556 | 1.6556
23-24 | 0.036088 | 0.012838 | 0.74412 | 0.022707 | 0.027874 | 0 | 0.00432 | 0.011705 | 0.017647 | 0.1818 | 0.07782 | 0.024102 | 0.033175 | 0.039192 | 0.019682 | 23-24 | 0.015169 | 0.016751 | 0.012622 | 0.017749 | 0.029535 | 0.0051546 | 0.0163 | 0.011814 | 0.0090554 | 0.0033818 | 0 | 0 |  |  | 1.3906 | 1.3906
Всего | 1.057 | 0.376 | 18.5508 | 0.646 | 0.793 | 0 | 0.1908 | 0.333 | 0.582 | 3.3375 | 1.9653 | 0.518 | 0.713 | 1.115 | 0.423 | Всего | 0.326 | 0.36 | 0.453 | 0.637 | 1.06 | 0.185 | 0.585 | 0.424 | 0.325 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0354 | 35.0354
Технический руководитель________________ тел._________