## 18.12.19.
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Дата:18.12.2019г. |  |  | Наименование (потребитель/ТСО): МУП "Выксаэнерго" | [6 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | Часы | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 | Часы | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | Часы | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | Часы | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | Часы | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.5 | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | ТП-155 ВЛ-04.кВ | КТП-050 ДОЛ Костер | ПС "Змейка" ф636 ТП-129 ВЛ-0,4кВ ул Калинина | итого |  |  | Всего по договору
[126 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |  | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122
0-1 | 0.588 | 0.26481 | 0.11197 | 0.99423 | 0.10944 | 0.26712 | 0 | 0.1298 | 0.00118 | 0 | 0.05304 | 0.02232 | 0.1008 | 0.03876 | 0.05175 | 0-1 | 0.05194 | 0.2841 | 0.043247 | 0.09843 | 0.1476 | 0.1189 | 0.00099 | 0.076078 | 0.23586 | 0 | 0.01296 | 0.029746 | 0 | 0.11631 | 0-1 | 0.00844 | 0.01286 | 0.0783 | 0.00256 | 0.00792 | 0.02824 | 0.0586 | 0.02526 | 0.0069793 | 0.04608 | 0.02328 | 0 | 0.14902 | 0.03766 | 0.051568 | 0-1 | 0.0087014 | 0.00155 | 0.037407 | 0 | 0.020766 | 0.026156 | 0.02952 | 0.01152 | 0.01812 | 0.0038495 | 0.00192 | 0.06588 | 0 | 0.02364 | 0-1 | 0.03936 | 0.00588 | 0.04548 | 0.0515 | 0.0528 | 7.7405e-05 | 0.1875 | 0 | 0 | 0.012842 | 0.01096 | 0.01254 | 0.005 | 0.0041431 | 0.025319 | 0-1 | 0.01204 | 0.008782 | 0.016679 | 0.0093132 | 0.010163 | 0.017033 | 0.04221 | 0.0067636 | 0.014094 | 0.0050638 | 0.0052409 | 0.017104 | 0.016927 | 0.034526 | 0.0090299 | 0-1 | 0.012217 | 0.033287 | 0.013704 | 0.0048868 | 0.007401 | 0.0099152 | 0.0093132 | 0.029462 | 0.0072948 | 0.0078968 | 0.018839 | 0.009384 | 0.021105 | 0 | 0.0062485 | 0.001869 | 0.0049374 | 0-1 | 0.0070016 | 0.01654 | 0.0080023 | 0.0092504 | 0 | 0.0072681 | 0.0093972 | 0.008296 | 0.0050657 | 0.016205 | 0.00074852 | 0.0088398 | 0.00332 | 2.0268 |  | 3.6844 | 5.7112
1-2 | 0.58921 | 0.26535 | 0.1122 | 0.99629 | 0.108 | 0.2304 | 0 | 0.1202 | 0.00114 | 0 | 0.0384 | 0.0198 | 0.10071 | 0.03858 | 0.05094 | 1-2 | 0.046751 | 0.28039 | 0.041248 | 0.07938 | 0.14256 | 0.12007 | 0.00097 | 0.067369 | 0.23106 | 0 | 0.01104 | 0.024875 | 0 | 0.11667 | 1-2 | 0.0089 | 0.01265 | 0.0708 | 0.00228 | 0.00576 | 0.02284 | 0.0464 | 0.02244 | 0.0061804 | 0.04428 | 0.02304 | 0 | 0.13808 | 0.03506 | 0.052232 | 1-2 | 0.0086518 | 0.00155 | 0.037484 | 0 | 0.018691 | 0.014627 | 0.03148 | 0.01168 | 0.01936 | 0.0038575 | 0.00192 | 0.06516 | 0 | 0.02226 | 1-2 | 0.03596 | 0.0057 | 0.04416 | 0.0468 | 0.0459 | 7.7405e-05 | 0.1849 | 0 | 0 | 0.010733 | 0.01344 | 0.01218 | 0.00474 | 0.0034648 | 0.021174 | 1-2 | 0.010069 | 0.0073441 | 0.013948 | 0.0077883 | 0.0084991 | 0.014244 | 0.035299 | 0.0056562 | 0.011786 | 0.0042347 | 0.0043828 | 0.014303 | 0.014155 | 0.028873 | 0.0075514 | 1-2 | 0.010217 | 0.027837 | 0.01146 | 0.0040867 | 0.0061892 | 0.0082918 | 0.0077883 | 0.024638 | 0.0061004 | 0.0066038 | 0.015754 | 0.0078476 | 0.01765 | 0 | 0.0062614 | 0.0018728 | 0.0049476 | 1-2 | 0.0070161 | 0.0165 | 0.0080052 | 0.0092537 | 0 | 0.0072708 | 0.0094006 | 0.008299 | 0.0050675 | 0.01435 | 0.0007531 | 0.0079566 | 0.00325 | 2.0301 |  | 3.4132 | 5.4433
2-3 | 0.63426 | 0.28564 | 0.12078 | 1.0725 | 0.10512 | 0.2232 | 0 | 0.1159 | 0.0011 | 0 | 0.03678 | 0.02088 | 0.09684 | 0.03864 | 0.0639 | 2-3 | 0.041712 | 0.28529 | 0.041248 | 0.07437 | 0.13872 | 0.12403 | 0.00096 | 0.066067 | 0.23368 | 0 | 0.01086 | 0.0232 | 0 | 0.1178 | 2-3 | 0.01156 | 0.03223 | 0.06705 | 0.0024 | 0.00572 | 0.02048 | 0.04356 | 0.01932 | 0.006061 | 0.04164 | 0.02334 | 0 | 0.13386 | 0.03736 | 0.053338 | 2-3 | 0.0083046 | 0.00166 | 0.04035 | 0 | 0.016676 | 0.011271 | 0.02307 | 0.01274 | 0.02113 | 0.0041524 | 0.00168 | 0.06336 | 0 | 0.02178 | 2-3 | 0.03208 | 0.00552 | 0.04362 | 0.0464 | 0.0455 | 9.2886e-05 | 0.1849 | 0 | 0 | 0.010009 | 0.01592 | 0.01224 | 0.0044 | 0.0032314 | 0.019747 | 2-3 | 0.0093903 | 0.0068494 | 0.013008 | 0.0072637 | 0.0079265 | 0.013284 | 0.032921 | 0.0052751 | 0.010992 | 0.0039494 | 0.0040875 | 0.01334 | 0.013202 | 0.026928 | 0.0070427 | 2-3 | 0.0095284 | 0.025961 | 0.010688 | 0.0038113 | 0.0057723 | 0.0077332 | 0.0072637 | 0.022979 | 0.0056894 | 0.0061589 | 0.014693 | 0.0073189 | 0.016461 | 0 | 0.0067401 | 0.002016 | 0.0053258 | 2-3 | 0.0075525 | 0.01664 | 0.0080286 | 0.0092807 | 0 | 0.007292 | 0.009428 | 0.0083232 | 0.0050823 | 0.014073 | 0.00075463 | 0.007099 | 0.00325 | 2.1782 |  | 3.3734 | 5.5516
3-4 | 0.76269 | 0.34348 | 0.14524 | 1.2896 | 0.1044 | 0.21888 | 0 | 0.1151 | 0.00104 | 0 | 0.03834 | 0.01812 | 0.09927 | 0.03936 | 0.09765 | 3-4 | 0.040115 | 0.32019 | 0.038723 | 0.07248 | 0.14376 | 0.13144 | 0.00092 | 0.060462 | 0.24681 | 0 | 0.01202 | 0.021419 | 0 | 0.12688 | 3-4 | 0.02758 | 0.15453 | 0.072 | 0.00264 | 0.0058 | 0.0192 | 0.04128 | 0.01876 | 0.0055467 | 0.04098 | 0.024 | 0 | 0.13185 | 0.0393 | 0.052453 | 3-4 | 0.0083825 | 0.00177 | 0.048521 | 0 | 0.016038 | 0.011616 | 0.03277 | 0.013 | 0.02698 | 0.0049932 | 0.00192 | 0.06228 | 0 | 0.02196 | 3-4 | 0.03428 | 0.0054 | 0.04374 | 0.0469 | 0.0438 | 7.7405e-05 | 0.1818 | 0 | 0 | 0.0098435 | 0.01368 | 0.01212 | 0.0046 | 0.0029834 | 0.018232 | 3-4 | 0.0086696 | 0.0063237 | 0.01201 | 0.0067062 | 0.0073181 | 0.012265 | 0.030395 | 0.0048703 | 0.010149 | 0.0036463 | 0.0037738 | 0.012316 | 0.012188 | 0.024861 | 0.0065022 | 3-4 | 0.0087971 | 0.023969 | 0.009868 | 0.0035188 | 0.0053292 | 0.0071397 | 0.0067062 | 0.021215 | 0.0052527 | 0.0056862 | 0.013565 | 0.0067572 | 0.015197 | 0 | 0.0081049 | 0.0024242 | 0.0064043 | 3-4 | 0.0090818 | 0.01656 | 0.0064672 | 0.0074759 | 0 | 0.0058739 | 0.0075945 | 0.0067045 | 0.0040939 | 0.012879 | 0.0007554 | 0.0068273 | 0.00286 | 2.6052 |  | 3.5859 | 6.1911
4-5 | 0.84669 | 0.38131 | 0.16123 | 1.4316 | 0.10584 | 0.21816 | 0 | 0.1221 | 0.0012 | 0 | 0.03858 | 0.0213 | 0.09891 | 0.04086 | 0.09855 | 4-5 | 0.040415 | 0.38587 | 0.03041 | 0.07173 | 0.14184 | 0.14919 | 0.00089 | 0.059361 | 0.30825 | 0 | 0.0115 | 0.021681 | 0 | 0.13086 | 4-5 | 0.07206 | 0.13859 | 0.072 | 0.00252 | 0.00576 | 0.01884 | 0.0396 | 0.01928 | 0.0054457 | 0.04494 | 0.02442 | 0 | 0.13159 | 0.03896 | 0.057543 | 4-5 | 0.0084676 | 0.00201 | 0.053865 | 0 | 0.016158 | 0.012906 | 0.0272 | 0.01468 | 0.03073 | 0.0055431 | 0.00192 | 0.06444 | 0 | 0.02118 | 4-5 | 0.03344 | 0.006 | 0.05058 | 0.0489 | 0.0446 | 9.2886e-05 | 0.1828 | 0 | 0 | 0.0095747 | 0.01056 | 0.0126 | 0.00468 | 0.0030198 | 0.018454 | 4-5 | 0.0087756 | 0.006401 | 0.012157 | 0.0067882 | 0.0074076 | 0.012415 | 0.030766 | 0.0049298 | 0.010273 | 0.0036909 | 0.00382 | 0.012466 | 0.012337 | 0.025165 | 0.0065817 | 4-5 | 0.0089046 | 0.024262 | 0.0099887 | 0.0035618 | 0.0053944 | 0.0072269 | 0.0067882 | 0.021474 | 0.005317 | 0.0057557 | 0.013731 | 0.0068398 | 0.015383 | 0 | 0.0089975 | 0.0026912 | 0.0071096 | 4-5 | 0.010082 | 0.0166 | 0.0061725 | 0.0071351 | 0 | 0.0056062 | 0.0072484 | 0.006399 | 0.0039073 | 0.012644 | 0.00075234 | 0.0068782 | 0.00331 | 2.8872 |  | 3.7912 | 6.6785
5-6 | 0.73226 | 0.32977 | 0.13944 | 1.2382 | 0.12528 | 0.24624 | 0 | 0.135 | 0.00112 | 0 | 0.05634 | 0.0342 | 0.10422 | 0.04998 | 0.06075 | 5-6 | 0.045953 | 0.39009 | 0.02599 | 0.07182 | 0.14112 | 0.13932 | 0.00134 | 0.064065 | 0.31854 | 0 | 0.01484 | 0.023409 | 0 | 0.11877 | 5-6 | 0.07226 | 0.14248 | 0.0723 | 0.00232 | 0.00924 | 0.02196 | 0.0428 | 0.02544 | 0.0058773 | 0.04806 | 0.02334 | 0 | 0.1328 | 0.03882 | 0.08543 | 5-6 | 0.0084817 | 0.00219 | 0.046585 | 0 | 0.018372 | 0.015573 | 0.02149 | 0.01894 | 0.03152 | 0.0047939 | 0.00192 | 0.06948 | 0 | 0.02208 | 5-6 | 0.04188 | 0.04908 | 0.051 | 0.0828 | 0.0504 | 0.00015481 | 0.1857 | 0 | 0 | 0.010753 | 0.01272 | 0.01248 | 0.00468 | 0.0032605 | 0.019925 | 5-6 | 0.0094751 | 0.0069112 | 0.013126 | 0.0073292 | 0.0079981 | 0.013404 | 0.033218 | 0.0053228 | 0.011091 | 0.0039851 | 0.0041244 | 0.01346 | 0.013321 | 0.027171 | 0.0071063 | 5-6 | 0.0096144 | 0.026196 | 0.010785 | 0.0038458 | 0.0058244 | 0.007803 | 0.0073292 | 0.023186 | 0.0057408 | 0.0062145 | 0.014826 | 0.007385 | 0.016609 | 0 | 0.0077815 | 0.0023275 | 0.0061487 | 5-6 | 0.0087194 | 0.01674 | 0.0060703 | 0.0070171 | 0 | 0.0055134 | 0.0071284 | 0.0062931 | 0.0038427 | 0.013646 | 0.00075119 | 0.0078208 | 0.00302 | 2.511 |  | 4.0316 | 6.5426
6-7 | 0.74443 | 0.33526 | 0.14176 | 1.2587 | 0.23688 | 0.28512 | 0 | 0.1482 | 0.00124 | 0 | 0.06858 | 0.07098 | 0.12897 | 0.0591 | 0.05841 | 6-7 | 0.067557 | 0.38284 | 0.029884 | 0.08901 | 0.14688 | 0.12787 | 0.00163 | 0.070472 | 0.30133 | 0 | 0.02548 | 0.026708 | 0.019263 | 0.09371 | 6-7 | 0.08567 | 0.16981 | 0.08085 | 0.00224 | 0.0112 | 0.02344 | 0.04944 | 0.02622 | 0.0064651 | 0.05346 | 0.024 | 0 | 0.22506 | 0.04164 | 0.093619 | 6-7 | 0.0088431 | 0.00359 | 0.047359 | 0 | 0.027009 | 0.017897 | 0.01886 | 0.01095 | 0.02259 | 0.0048736 | 0.00192 | 0.07596 | 0 | 0.0222 | 6-7 | 0.04812 | 0.05874 | 0.0567 | 0.1013 | 0.0635 | 0.039322 | 0.1894 | 0 | 0 | 0.010443 | 0.01464 | 0.0126 | 0.00488 | 0.0037201 | 0.022734 | 6-7 | 0.01081 | 0.0078853 | 0.014976 | 0.0083622 | 0.0091253 | 0.015294 | 0.0379 | 0.0060729 | 0.012655 | 0.0045468 | 0.0047057 | 0.015357 | 0.015198 | 0.031001 | 0.0081079 | 6-7 | 0.010969 | 0.029888 | 0.012305 | 0.0043878 | 0.0066453 | 0.0089027 | 0.0083622 | 0.026454 | 0.0065499 | 0.0070904 | 0.016915 | 0.0084258 | 0.01895 | 0 | 0.0079108 | 0.0023662 | 0.006251 | 6-7 | 0.0088644 | 0.01694 | 0.0059682 | 0.006899 | 0 | 0.0054206 | 0.0070085 | 0.0061872 | 0.003778 | 0.015011 | 0.00074776 | 0.011498 | 0.00336 | 2.5581 |  | 4.6196 | 7.1776
7-8 | 0.70669 | 0.31826 | 0.13457 | 1.1949 | 0.30168 | 0.32544 | 0 | 0.1502 | 0.00172 | 0 | 0.0684 | 0.06636 | 0.1413 | 0.08952 | 0.1008 | 7-8 | 0.068405 | 0.39753 | 0.083443 | 0.10797 | 0.1524 | 0.14174 | 0.0022 | 0.073175 | 0.29415 | 0 | 0.0372 | 0.02985 | 0.020969 | 0.08533 | 7-8 | 0.089 | 0.1568 | 0.10575 | 0.00236 | 0.01104 | 0.03032 | 0.06004 | 0.02872 | 0.006713 | 0.06792 | 0.04038 | 0 | 0.23991 | 0.045 | 0.09052 | 7-8 | 0.012202 | 0.0029 | 0.044958 | 0 | 0.027348 | 0.014283 | 0.01777 | 0.01394 | 0.02135 | 0.0046266 | 0.00168 | 0.11124 | 0 | 0.02262 | 7-8 | 0.05572 | 0.06 | 0.06156 | 0.101 | 0.0666 | 0.042805 | 0.1928 | 0 | 0 | 0.011767 | 0.01936 | 0.01458 | 0.00596 | 0.0041577 | 0.025408 | 7-8 | 0.012082 | 0.008813 | 0.016738 | 0.009346 | 0.010199 | 0.017093 | 0.042359 | 0.0067874 | 0.014143 | 0.0050817 | 0.0052594 | 0.017164 | 0.016986 | 0.034648 | 0.0090617 | 7-8 | 0.01226 | 0.033404 | 0.013752 | 0.004904 | 0.0074271 | 0.0099501 | 0.009346 | 0.029566 | 0.0073204 | 0.0079246 | 0.018905 | 0.0094171 | 0.02118 | 0 | 0.0075098 | 0.0022462 | 0.0059341 | 7-8 | 0.008415 | 0.01658 | 0.0058806 | 0.0067978 | 0 | 0.0053411 | 0.0069057 | 0.0060964 | 0.0037226 | 0.015587 | 0.00074661 | 0.011642 | 0.00371 | 2.4674 |  | 5.0762 | 7.5436
8-9 | 0.7213 | 0.32484 | 0.13735 | 1.2196 | 0.43632 | 0.39024 | 0 | 0.1439 | 0.01392 | 0 | 0.06732 | 0.06456 | 0.1863 | 0.0981 | 0.11862 | 8-9 | 0.071399 | 0.39253 | 0.10259 | 0.10929 | 0.17448 | 0.14942 | 0.00254 | 0.15836 | 0.27012 | 0 | 0.04 | 0.032155 | 0.020901 | 0.08888 | 8-9 | 0.08792 | 0.15974 | 0.1317 | 0.00456 | 0.00228 | 0.03092 | 0.07016 | 0.04022 | 0.014528 | 0.07098 | 0.06834 | 0 | 0.24805 | 0.04286 | 0.090741 | 8-9 | 0.023851 | 0.00327 | 0.045888 | 0 | 0.028545 | 0.015487 | 0.03166 | 0.0095 | 0.02184 | 0.0047222 | 0.00168 | 0.17496 | 0 | 0.02226 | 8-9 | 0.06468 | 0.06078 | 0.06288 | 0.1193 | 0.0676 | 0.042666 | 0.1807 | 0 | 0.062 | 0.012863 | 0.01016 | 0.02526 | 0.02452 | 0.0044787 | 0.02737 | 8-9 | 0.013015 | 0.0094933 | 0.01803 | 0.010067 | 0.010986 | 0.018412 | 0.045629 | 0.0073113 | 0.015235 | 0.0054739 | 0.0056653 | 0.018489 | 0.018298 | 0.037322 | 0.0097612 | 8-9 | 0.013206 | 0.035983 | 0.014814 | 0.0052825 | 0.0080004 | 0.010718 | 0.010067 | 0.031848 | 0.0078855 | 0.0085363 | 0.020365 | 0.010144 | 0.022814 | 0 | 0.007665 | 0.0022927 | 0.0060567 | 8-9 | 0.0085889 | 0.00914 | 0.0057712 | 0.0066713 | 0 | 0.0052417 | 0.0067772 | 0.005983 | 0.0036533 | 0.033732 | 0.00075349 | 0.012151 | 0.0034 | 2.5798 |  | 5.728 | 8.3077
9-10 | 0.74321 | 0.33471 | 0.14153 | 1.2567 | 0.47088 | 0.41328 | 0 | 0.1379 | 0.01378 | 0 | 0.07434 | 0.06702 | 0.1989 | 0.10458 | 0.09963 | 9-10 | 0.069004 | 0.37676 | 0.083233 | 0.09807 | 0.17712 | 0.15186 | 0.00303 | 0.17268 | 0.30312 | 0 | 0.03784 | 0.033411 | 0.020924 | 0.10111 | 9-10 | 0.04977 | 0.14519 | 0.174 | 0.01008 | 0 | 0.03124 | 0.06712 | 0.04962 | 0.015841 | 0.0744 | 0.09876 | 0 | 0.25003 | 0.03924 | 0.084323 | 9-10 | 0.02327 | 0.00295 | 0.047282 | 0 | 0.027588 | 0.01609 | 0.02463 | 0.00974 | 0.02196 | 0.0048657 | 0.00168 | 0.20196 | 0 | 0.02316 | 9-10 | 0.06372 | 0.05838 | 0.07068 | 0.1165 | 0.067 | 0.042712 | 0.1819 | 0 | 0.06 | 0.011539 | 0.01096 | 0.02592 | 0.01408 | 0.0046537 | 0.02844 | 9-10 | 0.013524 | 0.0098643 | 0.018734 | 0.010461 | 0.011416 | 0.019132 | 0.047412 | 0.0075971 | 0.015831 | 0.0056879 | 0.0058868 | 0.019212 | 0.019013 | 0.038781 | 0.010143 | 9-10 | 0.013723 | 0.037389 | 0.015393 | 0.005489 | 0.0083131 | 0.011137 | 0.010461 | 0.033093 | 0.0081938 | 0.00887 | 0.021161 | 0.010541 | 0.023706 | 0 | 0.0078979 | 0.0023623 | 0.0062407 | 9-10 | 0.0088499 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036781 | 0.00074967 | 0.011744 | 0.0044 | 2.6798 |  | 5.7953 | 8.4751
10-11 | 0.75173 | 0.33855 | 0.14315 | 1.2711 | 0.46368 | 0.45504 | 0 | 0.1371 | 0.01154 | 0 | 0.07446 | 0.06534 | 0.22086 | 0.09798 | 0.09945 | 10-11 | 0.079532 | 0.37364 | 0.10733 | 0.09954 | 0.17904 | 0.14777 | 0.00488 | 0.14455 | 0.28298 | 0 | 0.03672 | 0.031736 | 0.020886 | 0.09936 | 10-11 | 0.05197 | 0.13994 | 0.17955 | 0.01108 | 0 | 0.03028 | 0.07652 | 0.05606 | 0.013261 | 0.0762 | 0.1047 | 0 | 0.25336 | 0.04056 | 0.083659 | 10-11 | 0.022611 | 0.00226 | 0.047824 | 0 | 0.031797 | 0.017208 | 0.03325 | 0.01218 | 0.02379 | 0.0049215 | 0.00168 | 0.20268 | 0 | 0.0252 | 10-11 | 0.066 | 0.05838 | 0.0678 | 0.1046 | 0.0701 | 0.042635 | 0.1823 | 0 | 0.058 | 0.011643 | 0.01144 | 0.03282 | 0.0141 | 0.0044203 | 0.027013 | 10-11 | 0.012845 | 0.0093696 | 0.017795 | 0.0099363 | 0.010843 | 0.018172 | 0.045034 | 0.0072161 | 0.015037 | 0.0054026 | 0.0055915 | 0.018248 | 0.018059 | 0.036836 | 0.009634 | 10-11 | 0.013034 | 0.035514 | 0.014621 | 0.0052137 | 0.0078961 | 0.010579 | 0.0099363 | 0.031433 | 0.0077828 | 0.0084251 | 0.020099 | 0.010012 | 0.022517 | 0 | 0.0079884 | 0.0023894 | 0.0063123 | 10-11 | 0.0089513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030789 | 0.00074776 | 0.013536 | 0.00573 | 2.7089 |  | 5.8364 | 8.5452
11-12 | 0.728 | 0.32786 | 0.13863 | 1.231 | 0.40608 | 0.45432 | 0 | 0.1372 | 0.0138 | 0 | 0.07146 | 0.05964 | 0.21204 | 0.09186 | 0.15354 | 11-12 | 0.089211 | 0.38268 | 0.073236 | 0.09369 | 0.18072 | 0.14829 | 0.00441 | 0.17298 | 0.25471 | 0 | 0.03466 | 0.033988 | 0.020848 | 0.09441 | 11-12 | 0.02102 | 0.12491 | 0.18195 | 0.011 | 0 | 0.03416 | 0.08144 | 0.05622 | 0.015869 | 0.07626 | 0.1071 | 0 | 0.25381 | 0.04094 | 0.084544 | 11-12 | 0.022278 | 0.00195 | 0.046313 | 0 | 0.035667 | 0.02521 | 0.02297 | 0.01228 | 0.0198 | 0.004766 | 0.00168 | 0.2016 | 0 | 0.0258 | 11-12 | 0.07628 | 0.05886 | 0.06618 | 0.0935 | 0.0665 | 0.042557 | 0.1783 | 0 | 0.06 | 0.012945 | 0.01608 | 0.02796 | 0.03356 | 0.004734 | 0.02893 | 11-12 | 0.013757 | 0.010034 | 0.019057 | 0.010641 | 0.011612 | 0.019462 | 0.04823 | 0.0077281 | 0.016104 | 0.005786 | 0.0059883 | 0.019543 | 0.019341 | 0.03945 | 0.010318 | 11-12 | 0.013959 | 0.038034 | 0.015659 | 0.0055837 | 0.0084564 | 0.011329 | 0.010641 | 0.033664 | 0.008335 | 0.0090229 | 0.021525 | 0.010722 | 0.024115 | 0 | 0.0077362 | 0.0023139 | 0.006113 | 11-12 | 0.0086687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036845 | 0.00075081 | 0.015183 | 0.00476 | 2.6287 |  | 5.8069 | 8.4356
12-13 | 0.68478 | 0.30839 | 0.1304 | 1.1579 | 0.39168 | 0.42336 | 0 | 0.1373 | 0.00958 | 0 | 0.0753 | 0.066 | 0.20646 | 0.10428 | 0.11817 | 12-13 | 0.088164 | 0.40707 | 0.14521 | 0.09678 | 0.18192 | 0.1521 | 0.00445 | 0.18249 | 0.26583 | 0 | 0.03308 | 0.035559 | 0.020969 | 0.1028 | 12-13 | 0.02493 | 0.05735 | 0.18375 | 0.01464 | 0 | 0.0364 | 0.08364 | 0.05128 | 0.016741 | 0.07764 | 0.10674 | 0 | 0.25241 | 0.0433 | 0.08388 | 12-13 | 0.019444 | 0.00239 | 0.043564 | 0 | 0.035248 | 0.019101 | 0.02119 | 0.01324 | 0.02452 | 0.0044831 | 0.00168 | 0.20376 | 0 | 0.02958 | 12-13 | 0.08072 | 0.06672 | 0.06438 | 0.0967 | 0.0679 | 0.042805 | 0.1832 | 0 | 0.062 | 0.014331 | 0.01008 | 0.02082 | 0.03554 | 0.0049528 | 0.030267 | 12-13 | 0.014393 | 0.010498 | 0.019938 | 0.011133 | 0.012149 | 0.020362 | 0.050459 | 0.0080853 | 0.016848 | 0.0060534 | 0.0062651 | 0.020446 | 0.020235 | 0.041273 | 0.010795 | 12-13 | 0.014604 | 0.039792 | 0.016382 | 0.0058418 | 0.0088473 | 0.011853 | 0.011133 | 0.03522 | 0.0087203 | 0.00944 | 0.02252 | 0.011218 | 0.02523 | 0 | 0.0072769 | 0.0021766 | 0.0057501 | 12-13 | 0.0081541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03887 | 0.00075425 | 0.015005 | 0.00543 | 2.4869 |  | 5.8476 | 8.3345
13-14 | 0.86556 | 0.38981 | 0.16483 | 1.4636 | 0.37296 | 0.40248 | 0 | 0.1371 | 0.00402 | 0 | 0.0753 | 0.05532 | 0.19629 | 0.10092 | 0.15255 | 13-14 | 0.076139 | 0.43821 | 0.11848 | 0.09477 | 0.18792 | 0.17107 | 0.00377 | 0.16517 | 0.31129 | 0 | 0.03886 | 0.035925 | 0.020772 | 0.12487 | 13-14 | 0.03191 | 0.0508 | 0.17475 | 0.01516 | 0 | 0.03352 | 0.08036 | 0.0506 | 0.015153 | 0.0711 | 0.10098 | 0 | 0.21932 | 0.03946 | 0.083217 | 13-14 | 0.019266 | 0.00205 | 0.055065 | 0 | 0.03044 | 0.017466 | 0.03585 | 0.01943 | 0.03406 | 0.0056666 | 0.00168 | 0.2034 | 0 | 0.03072 | 13-14 | 0.0724 | 0.0441 | 0.06378 | 0.0984 | 0.0724 | 0.042403 | 0.1817 | 0 | 0.056 | 0.013007 | 0.01368 | 0.02598 | 0.0347 | 0.0050039 | 0.030579 | 13-14 | 0.014541 | 0.010606 | 0.020144 | 0.011248 | 0.012274 | 0.020571 | 0.05098 | 0.0081687 | 0.017022 | 0.0061158 | 0.0063297 | 0.020657 | 0.020443 | 0.041699 | 0.010906 | 13-14 | 0.014755 | 0.040202 | 0.016551 | 0.005902 | 0.0089385 | 0.011975 | 0.011248 | 0.035583 | 0.0088102 | 0.0095373 | 0.022753 | 0.011334 | 0.02549 | 0 | 0.009198 | 0.0027512 | 0.0072681 | 13-14 | 0.010307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035182 | 0.0007554 | 0.012958 | 0.00544 | 3.0888 |  | 5.8333 | 8.9221
14-15 | 1.165 | 0.52468 | 0.22185 | 1.9699 | 0.32976 | 0.37872 | 0 | 0.1369 | 0.0034 | 0 | 0.07626 | 0.05826 | 0.18189 | 0.10308 | 0.1233 | 14-15 | 0.08986 | 0.47257 | 0.093545 | 0.09489 | 0.19152 | 0.18971 | 0.00421 | 0.16247 | 0.32946 | 0 | 0.03724 | 0.032364 | 0.020818 | 0.14122 | 14-15 | 0.022 | 0.05335 | 0.17895 | 0.01512 | 0 | 0.03452 | 0.08688 | 0.05212 | 0.014905 | 0.06456 | 0.09534 | 0 | 0.23865 | 0.04194 | 0.086536 | 14-15 | 0.019004 | 0.00223 | 0.074117 | 0 | 0.035926 | 0.020048 | 0.02682 | 0.01721 | 0.03883 | 0.0076273 | 0.00168 | 0.20016 | 0 | 0.02838 | 14-15 | 0.07584 | 0.03054 | 0.0627 | 0.0998 | 0.0703 | 0.042495 | 0.185 | 0 | 0.06 | 0.013462 | 0.01304 | 0.0273 | 0.03406 | 0.0045079 | 0.027548 | 14-15 | 0.0131 | 0.0095551 | 0.018147 | 0.010133 | 0.011058 | 0.018532 | 0.045926 | 0.007359 | 0.015334 | 0.0055096 | 0.0057022 | 0.018609 | 0.018417 | 0.037565 | 0.0098248 | 14-15 | 0.013292 | 0.036217 | 0.014911 | 0.005317 | 0.0080525 | 0.010788 | 0.010133 | 0.032056 | 0.0079369 | 0.0085919 | 0.020497 | 0.01021 | 0.022963 | 0 | 0.01238 | 0.0037031 | 0.0097828 | 14-15 | 0.013873 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034606 | 0.00075196 | 0.015293 | 0.006 | 4.0833 |  | 5.7952 | 9.8786
15-16 | 1.3489 | 0.60746 | 0.25686 | 2.2808 | 0.30456 | 0.41112 | 0 | 0.1394 | 0.00318 | 0 | 0.08334 | 0.04722 | 0.2034 | 0.09138 | 0.12168 | 15-16 | 0.10378 | 0.48268 | 0.11227 | 0.10152 | 0.18504 | 0.19997 | 0.00211 | 0.17398 | 0.3333 | 0 | 0.03666 | 0.031474 | 0.020734 | 0.15128 | 15-16 | 0.01145 | 0.03771 | 0.17685 | 0.0146 | 0.00328 | 0.03448 | 0.08992 | 0.05396 | 0.015961 | 0.0747 | 0.09624 | 0 | 0.23945 | 0.04086 | 0.073036 | 15-16 | 0.020202 | 0.00282 | 0.085812 | 0 | 0.041491 | 0.020994 | 0.02561 | 0.01654 | 0.04532 | 0.0088307 | 0.00168 | 0.21024 | 0 | 0.0294 | 15-16 | 0.0824 | 0.0174 | 0.06768 | 0.1197 | 0.0774 | 0.042325 | 0.1935 | 0 | 0.058 | 0.014352 | 0.01992 | 0.02688 | 0.03438 | 0.0043839 | 0.02679 | 15-16 | 0.012739 | 0.0092923 | 0.017648 | 0.0098543 | 0.010754 | 0.018023 | 0.044663 | 0.0071565 | 0.014913 | 0.005358 | 0.0055454 | 0.018097 | 0.01791 | 0.036532 | 0.0095546 | 15-16 | 0.012927 | 0.035221 | 0.0145 | 0.0051707 | 0.007831 | 0.010491 | 0.0098543 | 0.031174 | 0.0077186 | 0.0083555 | 0.019933 | 0.0099292 | 0.022331 | 0 | 0.014334 | 0.0042874 | 0.011326 | 15-16 | 0.016062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037058 | 0.00075196 | 0.017663 | 0.00549 | 4.7059 |  | 5.9252 | 10.631
16-17 | 1.3969 | 0.62912 | 0.26602 | 2.3621 | 0.29448 | 0.43704 | 0 | 0.1484 | 0.00332 | 0 | 0.09258 | 0.04716 | 0.1863 | 0.0774 | 0.07821 | 16-17 | 0.11531 | 0.49787 | 0.13869 | 0.11631 | 0.1932 | 0.20706 | 0.00086 | 0.14174 | 0.34616 | 0 | 0.03062 | 0.033935 | 0.020795 | 0.14923 | 16-17 | 0.01079 | 0.0306 | 0.1821 | 0.01524 | 0.01128 | 0.04084 | 0.0954 | 0.05156 | 0.013004 | 0.08226 | 0.09654 | 0 | 0.24128 | 0.04428 | 0.06706 | 16-17 | 0.018041 | 0.00256 | 0.088871 | 0 | 0.046099 | 0.023059 | 0.03309 | 0.01709 | 0.04785 | 0.0091455 | 0.00168 | 0.20448 | 0 | 0.02712 | 16-17 | 0.0944 | 0.0132 | 0.06864 | 0.132 | 0.0926 | 0.042449 | 0.1993 | 0 | 0.058 | 0.01582 | 0.01768 | 0.03336 | 0.03348 | 0.0047267 | 0.028885 | 16-17 | 0.013736 | 0.010019 | 0.019028 | 0.010625 | 0.011595 | 0.019432 | 0.048156 | 0.0077162 | 0.016079 | 0.0057771 | 0.0059791 | 0.019513 | 0.019311 | 0.039389 | 0.010302 | 16-17 | 0.013938 | 0.037975 | 0.015634 | 0.0055751 | 0.0084434 | 0.011312 | 0.010625 | 0.033612 | 0.0083222 | 0.009009 | 0.021492 | 0.010706 | 0.024078 | 0 | 0.014845 | 0.0044402 | 0.01173 | 16-17 | 0.016634 | 0.00584 | 0.0037356 | 0.0043182 | 0 | 0.0033929 | 0.0043867 | 0.0038727 | 0.0023647 | 0.030192 | 0.0007489 | 0.019624 | 0.00634 | 4.8603 |  | 6.0862 | 10.9465
17-18 | 1.3963 | 0.62885 | 0.2659 | 2.361 | 0.24552 | 0.43128 | 0 | 0.149 | 0.00256 | 0 | 0.09474 | 0.04278 | 0.1629 | 0.06846 | 0.05715 | 17-18 | 0.12758 | 0.51078 | 0.13311 | 0.13554 | 0.19176 | 0.2085 | 0.00087 | 0.11161 | 0.35065 | 0 | 0.02702 | 0.039958 | 0.020802 | 0.15532 | 17-18 | 0.0131 | 0.01737 | 0.1704 | 0.01376 | 0.01148 | 0.04784 | 0.10168 | 0.04872 | 0.010239 | 0.08298 | 0.09228 | 0 | 0.25504 | 0.04598 | 0.067503 | 17-18 | 0.016085 | 0.00265 | 0.088832 | 0 | 0.051006 | 0.022629 | 0.02775 | 0.01673 | 0.03683 | 0.0091416 | 0.00168 | 0.21924 | 0 | 0.0261 | 17-18 | 0.0882 | 0.00744 | 0.0705 | 0.1215 | 0.1041 | 0.042464 | 0.2037 | 0 | 0.06 | 0.017019 | 0.01376 | 0.01584 | 0.03402 | 0.0055655 | 0.034012 | 17-18 | 0.016173 | 0.011797 | 0.022405 | 0.012511 | 0.013652 | 0.02288 | 0.056702 | 0.0090856 | 0.018932 | 0.0068023 | 0.0070401 | 0.022976 | 0.022738 | 0.046379 | 0.01213 | 17-18 | 0.016411 | 0.044714 | 0.018409 | 0.0065645 | 0.0099418 | 0.013319 | 0.012511 | 0.039577 | 0.0097991 | 0.010608 | 0.025306 | 0.012606 | 0.028351 | 0 | 0.014838 | 0.0044383 | 0.011725 | 17-18 | 0.016627 | 0.01614 | 0.0058806 | 0.0067978 | 0 | 0.0053411 | 0.0069057 | 0.0060964 | 0.0037226 | 0.023774 | 0.00074164 | 0.021713 | 0.00748 | 4.873 |  | 6.0647 | 10.9377
18-19 | 1.3489 | 0.60746 | 0.25686 | 2.2808 | 0.19296 | 0.42192 | 0 | 0.1495 | 0.00234 | 0 | 0.09456 | 0.03948 | 0.15111 | 0.06438 | 0.06075 | 18-19 | 0.13442 | 0.49794 | 0.11733 | 0.14013 | 0.18408 | 0.21003 | 0.00087 | 0.10701 | 0.33608 | 0 | 0.02092 | 0.045247 | 0.020863 | 0.14667 | 18-19 | 0.0098 | 0.01265 | 0.1572 | 0.01124 | 0.0116 | 0.05108 | 0.10936 | 0.04624 | 0.009817 | 0.08892 | 0.0837 | 0 | 0.22465 | 0.04384 | 0.077462 | 18-19 | 0.013527 | 0.00357 | 0.085812 | 0 | 0.053739 | 0.029168 | 0.03359 | 0.01573 | 0.03075 | 0.0088307 | 0.00192 | 0.21096 | 0 | 0.02532 | 18-19 | 0.0862 | 0.00678 | 0.06822 | 0.1202 | 0.1093 | 0.042588 | 0.2026 | 0 | 0 | 0.019129 | 0.01616 | 0.01332 | 0.03148 | 0.0063022 | 0.038514 | 18-19 | 0.018314 | 0.013359 | 0.025371 | 0.014167 | 0.015459 | 0.025909 | 0.064207 | 0.010288 | 0.021438 | 0.0077027 | 0.0079721 | 0.026017 | 0.025748 | 0.052519 | 0.013736 | 18-19 | 0.018584 | 0.050633 | 0.020846 | 0.0074334 | 0.011258 | 0.015082 | 0.014167 | 0.044816 | 0.011096 | 0.012012 | 0.028656 | 0.014274 | 0.032104 | 0 | 0.014334 | 0.0042874 | 0.011326 | 18-19 | 0.016062 | 0.01652 | 0.005885 | 0.0068028 | 0 | 0.0053451 | 0.0069108 | 0.006101 | 0.0037254 | 0.022793 | 0.00074126 | 0.022876 | 0.0075 | 4.7068 |  | 5.9113 | 10.6182
19-20 | 1.176 | 0.52961 | 0.22394 | 1.9885 | 0.15912 | 0.41328 | 0 | 0.15 | 0.00236 | 0 | 0.09396 | 0.04194 | 0.14625 | 0.0549 | 0.07632 | 19-20 | 0.13292 | 0.42915 | 0.054085 | 0.14037 | 0.18408 | 0.1942 | 0.00089 | 0.11442 | 0.30363 | 0 | 0.01682 | 0.048284 | 0.020863 | 0.13025 | 19-20 | 0.01008 | 0.01326 | 0.1314 | 0.00956 | 0.0118 | 0.05656 | 0.11716 | 0.0468 | 0.010497 | 0.08952 | 0.05172 | 0 | 0.19108 | 0.04626 | 0.090077 | 19-20 | 0.010855 | 0.00219 | 0.074814 | 0 | 0.053141 | 0.033642 | 0.03 | 0.01386 | 0.02986 | 0.007699 | 0.00168 | 0.20844 | 0 | 0.02628 | 19-20 | 0.08364 | 0.00588 | 0.0642 | 0.1202 | 0.1135 | 0.042588 | 0.2016 | 0 | 0 | 0.021858 | 0.02384 | 0.0132 | 0.0295 | 0.0067253 | 0.041099 | 19-20 | 0.019544 | 0.014255 | 0.027074 | 0.015118 | 0.016497 | 0.027649 | 0.068518 | 0.010979 | 0.022878 | 0.0082198 | 0.0085072 | 0.027763 | 0.027476 | 0.056044 | 0.014658 | 19-20 | 0.019831 | 0.054032 | 0.022245 | 0.0079324 | 0.012014 | 0.016095 | 0.015118 | 0.047824 | 0.011841 | 0.012818 | 0.03058 | 0.015233 | 0.034259 | 0 | 0.012497 | 0.0037379 | 0.0098748 | 19-20 | 0.014003 | 0.01624 | 0.0060703 | 0.0070171 | 0 | 0.0055134 | 0.0071284 | 0.0062931 | 0.0038427 | 0.024371 | 0.0007447 | 0.022622 | 0.00742 | 4.1281 |  | 5.6464 | 9.7745
20-21 | 1.0293 | 0.46355 | 0.19601 | 1.7404 | 0.15336 | 0.41328 | 0 | 0.1502 | 0.00236 | 0 | 0.07764 | 0.04332 | 0.14229 | 0.05088 | 0.10611 | 20-21 | 0.12943 | 0.35061 | 0.13006 | 0.14187 | 0.17856 | 0.18407 | 0.00093 | 0.13624 | 0.27509 | 0 | 0.01538 | 0.056401 | 0.020871 | 0.11919 | 20-21 | 0.01045 | 0.01296 | 0.1191 | 0.00568 | 0.01176 | 0.056 | 0.12136 | 0.05264 | 0.012499 | 0.0924 | 0.03858 | 0 | 0.18637 | 0.04766 | 0.075913 | 20-21 | 0.010445 | 0.00184 | 0.065482 | 0 | 0.051744 | 0.039579 | 0.02946 | 0.01282 | 0.02363 | 0.0067386 | 0.00192 | 0.11592 | 0 | 0.02556 | 20-21 | 0.08156 | 0.00492 | 0.06792 | 0.1155 | 0.1124 | 0.042604 | 0.2034 | 0 | 0 | 0.027752 | 0.0176 | 0.0129 | 0.02658 | 0.0078559 | 0.048008 | 20-21 | 0.022829 | 0.016652 | 0.031625 | 0.017659 | 0.019271 | 0.032297 | 0.080036 | 0.012825 | 0.026724 | 0.0096017 | 0.0099374 | 0.032431 | 0.032095 | 0.065466 | 0.017122 | 20-21 | 0.023165 | 0.063116 | 0.025985 | 0.009266 | 0.014033 | 0.0188 | 0.017659 | 0.055864 | 0.013832 | 0.014973 | 0.035721 | 0.017793 | 0.040018 | 0 | 0.010938 | 0.0032716 | 0.008643 | 20-21 | 0.012256 | 0.01648 | 0.0062162 | 0.0071857 | 0 | 0.0056459 | 0.0072998 | 0.0064443 | 0.003935 | 0.02902 | 0.00074508 | 0.022027 | 0.00645 | 3.5471 |  | 5.6812 | 9.2283
21-22 | 0.79556 | 0.35828 | 0.1515 | 1.3452 | 0.14472 | 0.39384 | 0 | 0.15 | 0.00172 | 0 | 0.07032 | 0.036 | 0.135 | 0.04734 | 0.10125 | 21-22 | 0.11141 | 0.31086 | 0.13037 | 0.14046 | 0.17328 | 0.16613 | 0.00112 | 0.14375 | 0.26086 | 0 | 0.0151 | 0.060643 | 0.020856 | 0.11572 | 21-22 | 0.00962 | 0.01248 | 0.1002 | 0.00392 | 0.01164 | 0.05176 | 0.11676 | 0.04822 | 0.013187 | 0.07788 | 0.0339 | 0 | 0.18163 | 0.0425 | 0.071708 | 21-22 | 0.0096013 | 0.00177 | 0.050612 | 0 | 0.044543 | 0.036223 | 0.02577 | 0.01181 | 0.0207 | 0.0052084 | 0.00168 | 0.08892 | 0 | 0.02772 | 21-22 | 0.07576 | 0.00516 | 0.0633 | 0.1004 | 0.0986 | 0.042573 | 0.199 | 0 | 0 | 0.025146 | 0.01784 | 0.01296 | 0.0253 | 0.0084468 | 0.051619 | 21-22 | 0.024546 | 0.017904 | 0.034004 | 0.018987 | 0.02072 | 0.034726 | 0.086056 | 0.013789 | 0.028733 | 0.010324 | 0.010685 | 0.03487 | 0.034509 | 0.07039 | 0.01841 | 21-22 | 0.024907 | 0.067863 | 0.027939 | 0.0099628 | 0.015089 | 0.020214 | 0.018987 | 0.060066 | 0.014872 | 0.016099 | 0.038407 | 0.019132 | 0.043028 | 0 | 0.0084542 | 0.0025287 | 0.0066803 | 21-22 | 0.0094732 | 0.01648 | 0.0063476 | 0.0073375 | 0 | 0.0057652 | 0.007454 | 0.0065805 | 0.0040182 | 0.030619 | 0.00074699 | 0.018962 | 0.00552 | 2.7411 |  | 5.4384 | 8.1795
22-23 | 0.68417 | 0.30812 | 0.13028 | 1.1568 | 0.1296 | 0.34848 | 0 | 0.149 | 0.00136 | 0 | 0.07152 | 0.03006 | 0.12339 | 0.04044 | 0.05742 | 22-23 | 0.097194 | 0.2928 | 0.09123 | 0.12561 | 0.16776 | 0.13737 | 0.00115 | 0.12052 | 0.24386 | 0 | 0.01374 | 0.050955 | 0.020666 | 0.11288 | 22-23 | 0.00951 | 0.01233 | 0.08175 | 0.0034 | 0.01164 | 0.04644 | 0.10264 | 0.03852 | 0.011057 | 0.06222 | 0.02352 | 0 | 0.15574 | 0.04236 | 0.073478 | 22-23 | 0.0094596 | 0.0016 | 0.043525 | 0 | 0.038858 | 0.03304 | 0.03088 | 0.01209 | 0.01974 | 0.0044791 | 0.00192 | 0.07848 | 0 | 0.02598 | 22-23 | 0.05908 | 0.00456 | 0.05328 | 0.0797 | 0.0802 | 0.042186 | 0.1931 | 0 | 0 | 0.022603 | 0.01344 | 0.01218 | 0.02174 | 0.0070973 | 0.043373 | 22-23 | 0.020625 | 0.015044 | 0.028571 | 0.015954 | 0.01741 | 0.029178 | 0.072308 | 0.011586 | 0.024143 | 0.0086745 | 0.0089778 | 0.029299 | 0.028996 | 0.059144 | 0.015469 | 22-23 | 0.020928 | 0.057021 | 0.023476 | 0.0083712 | 0.012678 | 0.016985 | 0.015954 | 0.05047 | 0.012496 | 0.013527 | 0.032272 | 0.016075 | 0.036154 | 0 | 0.0072705 | 0.0021746 | 0.005745 | 22-23 | 0.0081468 | 0.0162 | 0.0064672 | 0.0074759 | 0 | 0.0058739 | 0.0075945 | 0.0067045 | 0.0040939 | 0.025672 | 0.00075654 | 0.016542 | 0.00492 | 2.3598 |  | 4.7812 | 7.141
23-24 | 0.63913 | 0.28783 | 0.12171 | 1.0807 | 0.1224 | 0.29592 | 0 | 0.1307 | 0.00124 | 0 | 0.06726 | 0.02544 | 0.1098 | 0.0408 | 0.09585 | 23-24 | 0.067807 | 0.2843 | 0.047035 | 0.11526 | 0.15432 | 0.12782 | 0.00109 | 0.1 | 0.24533 | 0 | 0.01364 | 0.037077 | 0.0099196 | 0.11357 | 23-24 | 0.00915 | 0.01298 | 0.07575 | 0.00328 | 0.01152 | 0.038 | 0.08264 | 0.0316 | 0.0091742 | 0.04974 | 0.01842 | 0 | 0.14161 | 0.04092 | 0.070159 | 23-24 | 0.0090273 | 0.00159 | 0.04066 | 0 | 0.027109 | 0.025726 | 0.02962 | 0.0118 | 0.02025 | 0.0041842 | 0.00192 | 0.07056 | 0 | 0.02766 | 23-24 | 0.04496 | 0.00288 | 0.02996 | 0.0638 | 0.0625 | 0.020249 | 0.1894 | 0 | 0 | 0.016564 | 0.02104 | 0.012 | 0.01392 | 0.0051643 | 0.03156 | 23-24 | 0.015007 | 0.010947 | 0.02079 | 0.011609 | 0.012668 | 0.021231 | 0.052614 | 0.0084307 | 0.017568 | 0.006312 | 0.0065327 | 0.021319 | 0.021099 | 0.043036 | 0.011256 | 23-24 | 0.015228 | 0.041491 | 0.017082 | 0.0060913 | 0.0092252 | 0.012359 | 0.011609 | 0.036724 | 0.0090928 | 0.0098431 | 0.023482 | 0.011697 | 0.026307 | 0 | 0.0067918 | 0.0020315 | 0.0053667 | 23-24 | 0.0076105 | 0.01614 | 0.0080315 | 0.0092841 | 0 | 0.0072947 | 0.0094315 | 0.0083262 | 0.0050842 | 0.021301 | 0.00075005 | 0.01154 | 0.00415 | 2.2018 |  | 4.1469 | 6.3488
Всего | 21.079 | 9.493 | 4.014 | 35.642 | 5.8147 | 8.4982 | 0 | 3.3201 | 0.10022 | 0 | 1.6588 | 1.0635 | 3.6342 | 1.6316 | 2.2028 | Всего | 1.986 | 9.2267 | 2.012 | 2.5093 | 4.0397 | 3.7979 | 0.04708 | 2.845 | 6.8822 | 0 | 0.5842 | 0.84 | 0.36272 | 2.8531 | Всего | 0.75894 | 1.7136 | 3.0185 | 0.18164 | 0.16072 | 0.83936 | 1.8648 | 0.95982 | 0.261 | 1.5991 | 1.4227 | 0 | 4.8147 | 0.99676 | 1.8 | Всего | 0.339 | 0.05491 | 1.341 | 0 | 0.794 | 0.519 | 0.6643 | 0.3295 | 0.65151 | 0.138 | 0.04272 | 3.3736 | 0 | 0.60396 | Всего | 1.5167 | 0.6423 | 1.4089 | 2.2274 | 1.7455 | 0.741 | 4.5485 | 0 | 0.594 | 0.356 | 0.358 | 0.44004 | 0.4799 | 0.117 | 0.715 | Всего | 0.34 | 0.248 | 0.471 | 0.263 | 0.287 | 0.481 | 1.192 | 0.191 | 0.398 | 0.143 | 0.148 | 0.483 | 0.478 | 0.975 | 0.255 | Всего | 0.345 | 0.94 | 0.387 | 0.138 | 0.209 | 0.28 | 0.263 | 0.832 | 0.206 | 0.223 | 0.532 | 0.265 | 0.596 | 0 | 0.224 | 0.067 | 0.177 | Всего | 0.251 | 0.26232 | 0.109 | 0.126 | 0 | 0.099 | 0.128 | 0.113 | 0.069 | 0.606 | 0.018 | 0.338 | 0.11651 | 73.6443 | 0 | 121.8997 | 195.5439
Технический руководитель________________ тел._________
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, МВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | Часы | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта | РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная | ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ | РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского | ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова | г. Выкса, кв. Лесной БС № 853 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | итого |  |  | Всего по договору
[29 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0-1 | 0.036588 | 0 | 0.8641 | 0.019307 | 0.022837 | 0 | 0.025813 | 0.1298 | 0.025326 | 0.05175 | 0.05194 | 0.019605 | 0.027255 | 0.016129 | 0.019404 | 0.021849 | 0-1 | 0.017355 | 0.028688 | 0.039374 | 0.044135 | 0.0077236 | 0.034204 | 0.016487 | 0.023549 | 0.0030079 | 0 | 0 |  |  | 1.5462 | 1.5462
1-2 | 0.032933 | 0 | 0.76518 | 0.017097 | 0.020222 | 0 | 0.023234 | 0.1202 | 0.024499 | 0.05094 | 0.046751 | 0.018966 | 0.026365 | 0.015602 | 0.01877 | 0.021136 | 1-2 | 0.015368 | 0.022777 | 0.031262 | 0.035041 | 0.0061322 | 0.027157 | 0.01309 | 0.018697 | 0.0027532 | 0 | 0 |  |  | 1.3742 | 1.3742
2-3 | 0.029383 | 0 | 0.7504 | 0.016766 | 0.019832 | 0 | 0.02073 | 0.1159 | 0.024022 | 0.0639 | 0.041712 | 0.018596 | 0.025851 | 0.015298 | 0.018405 | 0.020724 | 2-3 | 0.015071 | 0.019822 | 0.027206 | 0.030495 | 0.0053366 | 0.023633 | 0.011392 | 0.016271 | 0.0028682 | 0 | 0 |  |  | 1.3336 | 1.3336
3-4 | 0.028258 | 0 | 0.68673 | 0.015344 | 0.018149 | 0 | 0.019936 | 0.1151 | 0.023103 | 0.09765 | 0.040115 | 0.017885 | 0.024863 | 0.014713 | 0.017701 | 0.019932 | 3-4 | 0.013792 | 0.018836 | 0.025854 | 0.028979 | 0.0050713 | 0.022459 | 0.010826 | 0.015462 | 0.0029915 | 0 | 0 |  |  | 1.2838 | 1.2838
4-5 | 0.028469 | 0 | 0.67423 | 0.015064 | 0.017819 | 0 | 0.020085 | 0.1221 | 0.023067 | 0.09855 | 0.040415 | 0.017857 | 0.024824 | 0.01469 | 0.017673 | 0.0199 | 4-5 | 0.013541 | 0.019254 | 0.026427 | 0.029622 | 0.0051839 | 0.022957 | 0.011066 | 0.015806 | 0.0029257 | 0 | 0 |  |  | 1.2815 | 1.2815
5-6 | 0.032371 | 0 | 0.72766 | 0.016258 | 0.019231 | 0 | 0.022838 | 0.135 | 0.024775 | 0.06075 | 0.045953 | 0.019179 | 0.026662 | 0.015778 | 0.018981 | 0.021373 | 5-6 | 0.014615 | 0.019702 | 0.027042 | 0.030311 | 0.0053044 | 0.023491 | 0.011323 | 0.016173 | 0.0031559 | 0 | 0 |  |  | 1.3379 | 1.3379
6-7 | 0.047589 | 0 | 0.80043 | 0.017884 | 0.021154 | 0 | 0.033574 | 0.1482 | 0.025068 | 0.05841 | 0.067557 | 0.019406 | 0.026978 | 0.015965 | 0.019207 | 0.021627 | 6-7 | 0.016076 | 0.020986 | 0.028804 | 0.032286 | 0.00565 | 0.025021 | 0.012061 | 0.017227 | 0.0030737 | 0 | 0 |  |  | 1.4842 | 1.4842
7-8 | 0.048187 | 0 | 0.83113 | 0.01857 | 0.021965 | 0 | 0.033996 | 0.1502 | 0.041395 | 0.1008 | 0.068405 | 0.032045 | 0.044548 | 0.026362 | 0.031715 | 0.035712 | 7-8 | 0.016693 | 0.031911 | 0.043799 | 0.049095 | 0.0085916 | 0.038048 | 0.01834 | 0.026195 | 0.0032085 | 0 | 0 |  |  | 1.7209 | 1.7209
8-9 | 0.050296 | 0 | 1.7987 | 0.040189 | 0.047536 | 0 | 0.035484 | 0.1439 | 0.072451 | 0.11862 | 0.071399 | 0.056087 | 0.077969 | 0.04614 | 0.055509 | 0.062504 | 8-9 | 0.036125 | 0.035524 | 0.048757 | 0.054652 | 0.009564 | 0.042355 | 0.020416 | 0.029161 | 0.0031887 | 0 | 0 |  |  | 2.9565 | 2.9565
9-10 | 0.048609 | 0 | 1.9613 | 0.043821 | 0.051833 | 0 | 0.034294 | 0.1379 | 0.077777 | 0.09963 | 0.069004 | 0.06021 | 0.083701 | 0.049532 | 0.05959 | 0.067099 | 9-10 | 0.039391 | 0.038867 | 0.053346 | 0.059795 | 0.010464 | 0.046341 | 0.022338 | 0.031905 | 0.0032134 | 0 | 0 |  |  | 3.1499 | 3.1499
10-11 | 0.056025 | 0 | 1.6418 | 0.036683 | 0.04339 | 0 | 0.039526 | 0.1371 | 0.075499 | 0.09945 | 0.079532 | 0.058447 | 0.08125 | 0.048081 | 0.057845 | 0.065134 | 10-11 | 0.032974 | 0.042509 | 0.058345 | 0.065398 | 0.011445 | 0.050684 | 0.024431 | 0.034895 | 0.0033613 | 0 | 0 |  |  | 2.8438 | 2.8438
11-12 | 0.062843 | 0 | 1.9647 | 0.043898 | 0.051923 | 0 | 0.044336 | 0.1372 | 0.074765 | 0.15354 | 0.089211 | 0.057878 | 0.08046 | 0.047614 | 0.057282 | 0.0645 | 11-12 | 0.039459 | 0.04624 | 0.063466 | 0.071139 | 0.012449 | 0.055133 | 0.026575 | 0.037958 | 0.0031559 | 0 | 0 |  |  | 3.2857 | 3.2857
12-13 | 0.062105 | 0 | 2.0727 | 0.046311 | 0.054778 | 0 | 0.043815 | 0.1373 | 0.064976 | 0.11817 | 0.088164 | 0.0503 | 0.069925 | 0.04138 | 0.049782 | 0.056056 | 12-13 | 0.041629 | 0.043613 | 0.059861 | 0.067097 | 0.011742 | 0.052001 | 0.025066 | 0.035801 | 0.0031476 | 0 | 0 |  |  | 3.2957 | 3.2957
13-14 | 0.053635 | 0 | 1.876 | 0.041916 | 0.04958 | 0 | 0.037839 | 0.1371 | 0.062956 | 0.15255 | 0.076139 | 0.048736 | 0.067751 | 0.040093 | 0.048235 | 0.054313 | 13-14 | 0.037678 | 0.040151 | 0.055108 | 0.06177 | 0.01081 | 0.047872 | 0.023076 | 0.032959 | 0.0030244 | 0 | 0 |  |  | 3.0593 | 3.0593
14-15 | 0.0633 | 0 | 1.8453 | 0.04123 | 0.048768 | 0 | 0.044659 | 0.1369 | 0.068521 | 0.1233 | 0.08986 | 0.053044 | 0.07374 | 0.043637 | 0.052498 | 0.059113 | 14-15 | 0.037062 | 0.049554 | 0.068014 | 0.076237 | 0.013341 | 0.059083 | 0.02848 | 0.040678 | 0.0030474 | 0 | 0 |  |  | 3.1194 | 3.1194
15-16 | 0.073106 | 0 | 1.9761 | 0.044152 | 0.052224 | 0 | 0.051577 | 0.1394 | 0.073369 | 0.12168 | 0.10378 | 0.056798 | 0.078958 | 0.046725 | 0.056213 | 0.063296 | 15-16 | 0.039688 | 0.052121 | 0.071538 | 0.080186 | 0.014033 | 0.062144 | 0.029955 | 0.042785 | 0.0029093 | 0 | 0 |  |  | 3.3327 | 3.3327
16-17 | 0.081225 | 0 | 1.61 | 0.035972 | 0.042548 | 0 | 0.057305 | 0.1484 | 0.070743 | 0.07821 | 0.11531 | 0.054765 | 0.076131 | 0.045052 | 0.054201 | 0.06103 | 16-17 | 0.032335 | 0.040568 | 0.055681 | 0.062413 | 0.010922 | 0.04837 | 0.023316 | 0.033302 | 0.0033202 | 0 | 0 |  |  | 2.8411 | 2.8411
17-18 | 0.089871 | 0 | 1.2677 | 0.028325 | 0.033504 | 0 | 0.063405 | 0.149 | 0.054104 | 0.05715 | 0.12758 | 0.041884 | 0.058225 | 0.034456 | 0.041452 | 0.046676 | 17-18 | 0.025461 | 0.044628 | 0.061254 | 0.068659 | 0.012015 | 0.053211 | 0.025649 | 0.036634 | 0.0030244 | 0 | 0 |  |  | 2.4239 | 2.4239
18-19 | 0.094687 | 0 | 1.2154 | 0.027157 | 0.032122 | 0 | 0.066802 | 0.1495 | 0.050468 | 0.06075 | 0.13442 | 0.039069 | 0.054312 | 0.03214 | 0.038666 | 0.043539 | 18-19 | 0.024411 | 0.051076 | 0.070104 | 0.078579 | 0.013751 | 0.060899 | 0.029355 | 0.041927 | 0.0031476 | 0 | 0 |  |  | 2.4123 | 2.4123
19-20 | 0.093632 | 0 | 1.2996 | 0.029036 | 0.034345 | 0 | 0.066058 | 0.15 | 0.041211 | 0.07632 | 0.13292 | 0.031903 | 0.044351 | 0.026245 | 0.031575 | 0.035554 | 19-20 | 0.026101 | 0.049524 | 0.067973 | 0.076191 | 0.013333 | 0.059048 | 0.028463 | 0.040653 | 0.0031641 | 0 | 0 |  |  | 2.4572 | 2.4572
20-21 | 0.091172 | 0 | 1.5474 | 0.034575 | 0.040896 | 0 | 0.064322 | 0.1502 | 0.037814 | 0.10611 | 0.12943 | 0.029273 | 0.040694 | 0.024082 | 0.028972 | 0.032622 | 20-21 | 0.031079 | 0.056271 | 0.077233 | 0.08657 | 0.01515 | 0.067092 | 0.03234 | 0.046191 | 0.0030983 | 0 | 0 |  |  | 2.7726 | 2.7726
21-22 | 0.078484 | 0 | 1.6327 | 0.03648 | 0.043149 | 0 | 0.055371 | 0.15 | 0.036547 | 0.10125 | 0.11141 | 0.028292 | 0.039331 | 0.023275 | 0.028001 | 0.031529 | 21-22 | 0.032791 | 0.052957 | 0.072685 | 0.081472 | 0.014258 | 0.063141 | 0.030436 | 0.043471 | 0.0031559 | 0 | 0 |  |  | 2.7902 | 2.7902
22-23 | 0.068467 | 0 | 1.3689 | 0.030586 | 0.036178 | 0 | 0.048304 | 0.149 | 0.030339 | 0.05742 | 0.097194 | 0.023487 | 0.03265 | 0.019321 | 0.023245 | 0.026174 | 22-23 | 0.027494 | 0.047225 | 0.064818 | 0.072655 | 0.012715 | 0.056307 | 0.027142 | 0.038766 | 0.0030819 | 0 | 0 |  |  | 2.3615 | 2.3615
23-24 | 0.047765 | 0 | 1.1358 | 0.025378 | 0.030018 | 0 | 0.033698 | 0.1307 | 0.026207 | 0.09585 | 0.067807 | 0.020288 | 0.028203 | 0.01669 | 0.020079 | 0.022609 | 23-24 | 0.022812 | 0.037195 | 0.051052 | 0.057223 | 0.010014 | 0.044348 | 0.021377 | 0.030533 | 0.0029751 | 0 | 0 |  |  | 1.9787 | 1.9787
Всего | 1.399 | 0 | 32.314 | 0.722 | 0.854 | 0 | 0.987 | 3.3201 | 1.129 | 2.2028 | 1.986 | 0.874 | 1.215 | 0.719 | 0.865 | 0.974 | Всего | 0.649 | 0.91 | 1.249 | 1.4 | 0.245 | 1.085 | 0.523 | 0.747 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4428 | 56.4428
Технический руководитель________________ тел._________