## 19.12.18.
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Дата:19.12.2018г. |  |  | Наименование (потребитель/ТСО): МУП "Выксаэнерго" | [5 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 Т-1 | Часы | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 Т-2 | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-130 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-130 Т-2 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | Часы | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 Т-1 | Часы | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 Т-2 | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | Часы | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | Часы | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | Часы | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | ТП-155 ВЛ-04.кВ | КТП-050 ДОЛ Костер | итого |  |  | Всего по договору
[126 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |  | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |  | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |  | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |  | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
0-1 | 0.54072 | 0.78984 | 0.13931 | 1.0654 | 0.10872 | 0.27432 | 0 | 0.0014 | 0.14816 | 0.01632 | 0.051 | 0.13734 | 0.047555 | 0.08649 | 0.069844 | 0.1407 | 0-1 | 0 | 0.068989 | 0.1053 | 0.10331 | 0.07491 | 0.00022 | 0.084408 | 0.14349 | 0 | 0.00375 | 0 | 0.01554 | 0.02964 | 0.0068 | 0.05535 | 0-1 | 0.00312 | 0.01042 | 0.07335 | 0.00176 | 0.005 | 0.0352 | 0.06536 | 0.02684 | 0.0081 | 0.057623 | 0.01824 | 0 | 0.12 | 0.04598 | 0.0438 | 0-1 | 0 | 0.013836 | 0.00053824 | 0.040653 | 0 | 0.022068 | 0.02124 | 0.011145 | 0.0050658 | 0.010258 | 0.0042742 | 0.00168 | 0.04896 | 0 | 0.05592 | 0-1 | 0.04052 | 0.00504 | 0.05754 | 0.0609 | 0.0638 | 0.036095 | 0.14817 | 0 | 0.031879 | 0.010594 | 0.0047175 | 0.00402 | 0.00532 | 0.0036322 | 0.017039 | 0-1 | 0.010658 | 0.0089775 | 0.013804 | 0.010425 | 0.0063639 | 0.021787 | 0.03774 | 0.0096283 | 0.013456 | 0.0048125 | 0.0049391 | 0.020052 | 0.016655 | 0.031205 | 0.0089437 | 0-1 | 0.01105 | 0.032617 | 0.013203 | 0.0069734 | 0.0074547 | 0.0092205 | 0.0080102 | 0.045998 | 0.0071527 | 0.0071237 | 0.020605 | 0.00765 | 0.0234 | 0 | 0.0085612 | 0.0026595 | 0.0064589 | 0-1 | 0.0045794 | 0.0045433 | 0.0053321 | 0.0042053 | 0.0055574 | 0.0049895 | 0.0029973 | 0.014026 | 0.0017715 | 0.0091 | 2.5353 |  | 3.5079 | 6.0432
1-2 | 0.51384 | 0.68688 | 0.13857 | 1.0598 | 0.108 | 0.24264 | 0 | 0.00142 | 0.14784 | 0.01524 | 0.04698 | 0.13653 | 0.047304 | 0.08451 | 0.069476 | 0.1257 | 1-2 | 0 | 0.068626 | 0.08904 | 0.10277 | 0.074515 | 0.00022 | 0.083963 | 0.13305 | 0 | 0.00381 | 0 | 0.01412 | 0.03028 | 0.00679 | 0.05214 | 1-2 | 0.00364 | 0.0108 | 0.0678 | 0.0016 | 0.005 | 0.02816 | 0.05556 | 0.02264 | 0.00752 | 0.057319 | 0.01866 | 0 | 0.12 | 0.04452 | 0.0399 | 1-2 | 0 | 0.013763 | 0.0005354 | 0.040438 | 0 | 0.021951 | 0.02088 | 0.011086 | 0.0050391 | 0.010204 | 0.0042517 | 0.00192 | 0.04716 | 0 | 0.05394 | 1-2 | 0.03528 | 0.0054 | 0.05592 | 0.0519 | 0.0588 | 0.036316 | 0.14739 | 0 | 0.032074 | 0.010538 | 0.0046926 | 0.003 | 0.0049 | 0.0031199 | 0.015443 | 1-2 | 0.0090603 | 0.0077728 | 0.013731 | 0.009426 | 0.0063303 | 0.019611 | 0.037541 | 0.0075109 | 0.013385 | 0.0047871 | 0.0049131 | 0.018002 | 0.014409 | 0.027752 | 0.0078328 | 1-2 | 0.010991 | 0.029587 | 0.013133 | 0.0065629 | 0.0058624 | 0.007888 | 0.007968 | 0.04465 | 0.0060019 | 0.0070862 | 0.0173 | 0.00843 | 0.01834 | 0 | 0.008516 | 0.0026455 | 0.0064248 | 1-2 | 0.0046046 | 0.0045684 | 0.0053615 | 0.0042285 | 0.0055881 | 0.005017 | 0.0030139 | 0.013952 | 0.0017823 | 0.0098 | 2.3991 |  | 3.3254 | 5.7245
2-3 | 0.4896 | 0.62616 | 0.14249 | 1.0897 | 0.1044 | 0.22968 | 0 | 0.00144 | 0.1472 | 0.01482 | 0.04716 | 0.13842 | 0.048641 | 0.08145 | 0.07144 | 0.1203 | 2-3 | 0 | 0.070566 | 0.08793 | 0.10567 | 0.076622 | 0.00022 | 0.086337 | 0.13086 | 0 | 0.00372 | 0 | 0.0138 | 0.03244 | 0.00678 | 0.05196 | 2-3 | 0.0031 | 0.0105 | 0.0657 | 0.00156 | 0.005 | 0.02524 | 0.04952 | 0.02112 | 0.00764 | 0.05894 | 0.01884 | 0 | 0.24 | 0.04236 | 0.0387 | 2-3 | 0 | 0.014152 | 0.00055054 | 0.041582 | 0 | 0.022572 | 0.02028 | 0.011399 | 0.0051815 | 0.010493 | 0.0043719 | 0.00168 | 0.04644 | 0 | 0.05082 | 2-3 | 0.03568 | 0.00534 | 0.05688 | 0.0493 | 0.0527 | 0.03639 | 0.15156 | 0 | 0.032139 | 0.010836 | 0.0048253 | 0.00332 | 0.00466 | 0.0028251 | 0.013701 | 2-3 | 0.0087815 | 0.0075092 | 0.01412 | 0.0082467 | 0.0065093 | 0.016819 | 0.038602 | 0.0068141 | 0.013763 | 0.0049224 | 0.005052 | 0.017093 | 0.013414 | 0.025613 | 0.0076282 | 2-3 | 0.011302 | 0.030726 | 0.013504 | 0.0050677 | 0.0055281 | 0.0076056 | 0.0081933 | 0.042248 | 0.0058462 | 0.0072865 | 0.016336 | 0.01029 | 0.01532 | 0 | 0.0087567 | 0.0027203 | 0.0066064 | 2-3 | 0.0045523 | 0.0045164 | 0.0053005 | 0.0041804 | 0.0055245 | 0.00496 | 0.0029796 | 0.014346 | 0.001786 | 0.009 | 2.348 |  | 3.3991 | 5.7471
3-4 | 0.48312 | 0.59784 | 0.14362 | 1.0983 | 0.1044 | 0.21744 | 0 | 0.00146 | 0.14696 | 0.0147 | 0.04602 | 0.13653 | 0.049026 | 0.08226 | 0.072005 | 0.1185 | 3-4 | 0 | 0.071123 | 0.08604 | 0.10651 | 0.077227 | 0.00052 | 0.087019 | 0.12759 | 0 | 0.00363 | 0 | 0.01458 | 0.03076 | 0.00676 | 0.05382 | 3-4 | 0.00304 | 0.0103 | 0.069 | 0.0016 | 0.005 | 0.023 | 0.047 | 0.02042 | 0.00764 | 0.059406 | 0.0183 | 0 | 0.24 | 0.0422 | 0.0517 | 3-4 | 0 | 0.014264 | 0.00055489 | 0.04191 | 0 | 0.02275 | 0.01974 | 0.011489 | 0.0052225 | 0.010575 | 0.0044065 | 0.00192 | 0.04572 | 0 | 0.0507 | 3-4 | 0.03324 | 0.00534 | 0.05724 | 0.0488 | 0.0519 | 0.036427 | 0.15276 | 0 | 0.032172 | 0.010921 | 0.0048634 | 0.00264 | 0.00466 | 0.0028893 | 0.013558 | 3-4 | 0.0081816 | 0.0069863 | 0.014231 | 0.0072086 | 0.0065607 | 0.015882 | 0.038907 | 0.0064838 | 0.013872 | 0.0049613 | 0.0050919 | 0.016944 | 0.013282 | 0.024977 | 0.0080446 | 3-4 | 0.011391 | 0.030163 | 0.013611 | 0.0058025 | 0.0053553 | 0.0079052 | 0.008258 | 0.043137 | 0.0057867 | 0.0073441 | 0.016346 | 0.01065 | 0.01386 | 0 | 0.008826 | 0.0027418 | 0.0066586 | 3-4 | 0.004527 | 0.0044914 | 0.0052711 | 0.0041572 | 0.0054939 | 0.0049325 | 0.0029631 | 0.01446 | 0.0017878 | 0.0098 | 2.3229 |  | 3.3875 | 5.7104
4-5 | 0.48984 | 0.5784 | 0.14798 | 1.1317 | 0.10512 | 0.22104 | 0 | 0.0013 | 0.14752 | 0.01668 | 0.0474 | 0.13509 | 0.050514 | 0.08406 | 0.07419 | 0.117 | 4-5 | 0 | 0.073282 | 0.08574 | 0.10974 | 0.079571 | 0.0028 | 0.08966 | 0.13188 | 0 | 0.00372 | 0 | 0.01678 | 0.03004 | 0.00676 | 0.05358 | 4-5 | 0.00374 | 0.0103 | 0.07005 | 0.00156 | 0.00528 | 0.02136 | 0.0456 | 0.021 | 0.00744 | 0.061208 | 0.01836 | 0 | 0.12 | 0.04226 | 0.0525 | 4-5 | 0 | 0.014697 | 0.00057172 | 0.043182 | 0 | 0.023441 | 0.0201 | 0.011838 | 0.0053809 | 0.010896 | 0.0045402 | 0.00168 | 0.04932 | 0 | 0.05346 | 4-5 | 0.03676 | 0.00492 | 0.05622 | 0.0506 | 0.0554 | 0.03628 | 0.15739 | 0 | 0.032041 | 0.011253 | 0.005011 | 0.00256 | 0.00452 | 0.0027583 | 0.01336 | 4-5 | 0.0085554 | 0.0075341 | 0.014663 | 0.0076942 | 0.0067598 | 0.017218 | 0.040088 | 0.0061445 | 0.014293 | 0.0051119 | 0.0052464 | 0.017291 | 0.014271 | 0.02565 | 0.0082218 | 4-5 | 0.011737 | 0.028893 | 0.014024 | 0.0059421 | 0.0056652 | 0.008216 | 0.0085086 | 0.042211 | 0.0063759 | 0.0075669 | 0.016601 | 0.01068 | 0.0135 | 0 | 0.0090938 | 0.002825 | 0.0068607 | 4-5 | 0.0045261 | 0.0044904 | 0.00527 | 0.0041563 | 0.0054928 | 0.0049315 | 0.0029624 | 0.014898 | 0.0017805 | 0.0098 | 2.3479 |  | 3.3281 | 5.6759
5-6 | 0.58224 | 0.64224 | 0.15121 | 1.1564 | 0.10656 | 0.22968 | 0 | 0.0014 | 0.15576 | 0.02454 | 0.04836 | 0.13923 | 0.051617 | 0.0882 | 0.07581 | 0.1221 | 5-6 | 0 | 0.074882 | 0.09252 | 0.11213 | 0.081308 | 0.0028 | 0.091618 | 0.1308 | 0 | 0.00345 | 0 | 0.02006 | 0.02924 | 0.00679 | 0.05739 | 5-6 | 0.00996 | 0.01868 | 0.07185 | 0.0016 | 0.01096 | 0.02188 | 0.04844 | 0.02426 | 0.0096 | 0.062545 | 0.018 | 0 | 0.24 | 0.04242 | 0.0541 | 5-6 | 0 | 0.015018 | 0.00058421 | 0.044125 | 0 | 0.023953 | 0.02118 | 0.012097 | 0.0054985 | 0.011134 | 0.0046393 | 0.00192 | 0.0558 | 0 | 0.0627 | 5-6 | 0.04368 | 0.04416 | 0.0579 | 0.0764 | 0.0602 | 0.036224 | 0.16083 | 0 | 0.031993 | 0.011499 | 0.0051204 | 0.0025 | 0.00466 | 0.0026456 | 0.015068 | 5-6 | 0.0097996 | 0.0087915 | 0.014983 | 0.0094689 | 0.0069074 | 0.020364 | 0.040963 | 0.0071249 | 0.014605 | 0.0052235 | 0.005361 | 0.018849 | 0.016668 | 0.030127 | 0.0086863 | 5-6 | 0.011994 | 0.030387 | 0.01433 | 0.0065582 | 0.0064667 | 0.0087365 | 0.0086944 | 0.042789 | 0.0076708 | 0.0077322 | 0.020863 | 0.01188 | 0.01388 | 0 | 0.0092924 | 0.0028867 | 0.0070105 | 5-6 | 0.0070781 | 0.0070223 | 0.0082415 | 0.0064998 | 0.0085898 | 0.007712 | 0.0046328 | 0.015224 | 0.0017778 | 0.0093 | 2.5321 |  | 3.6972 | 6.2293
6-7 | 0.6516 | 0.6804 | 0.17354 | 1.3272 | 0.18288 | 0.27864 | 0 | 0.0016 | 0.1692 | 0.03072 | 0.06762 | 0.1854 | 0.059239 | 0.09612 | 0.087005 | 0.14235 | 6-7 | 0 | 0.08594 | 0.10896 | 0.12869 | 0.093315 | 0.00294 | 0.10515 | 0.14253 | 0 | 0.00309 | 0 | 0.02926 | 0.02888 | 0.00685 | 0.05973 | 6-7 | 0.02998 | 0.06732 | 0.08145 | 0.00156 | 0.0108 | 0.02132 | 0.05948 | 0.02796 | 0.01908 | 0.071781 | 0.02052 | 0 | 0.24 | 0.04326 | 0.1014 | 6-7 | 0 | 0.017235 | 0.00067048 | 0.050641 | 0 | 0.02749 | 0.02136 | 0.013883 | 0.0063104 | 0.012779 | 0.0053244 | 0.00168 | 0.05904 | 0 | 0.07146 | 6-7 | 0.04624 | 0.04854 | 0.06876 | 0.1127 | 0.0713 | 0.036058 | 0.18458 | 0 | 0.031846 | 0.013197 | 0.0058766 | 0.00226 | 0.00506 | 0.0034781 | 0.019313 | 6-7 | 0.011331 | 0.0099468 | 0.017196 | 0.010618 | 0.0079274 | 0.022425 | 0.047012 | 0.0088831 | 0.016762 | 0.0059949 | 0.0061526 | 0.021727 | 0.02017 | 0.036739 | 0.010388 | 6-7 | 0.013765 | 0.031782 | 0.016446 | 0.0073419 | 0.0073178 | 0.0095166 | 0.0099783 | 0.04364 | 0.0087999 | 0.008874 | 0.026173 | 0.01377 | 0.01438 | 0 | 0.010665 | 0.003313 | 0.0080458 | 6-7 | 0.0072501 | 0.007193 | 0.0084418 | 0.0066578 | 0.0087986 | 0.0078995 | 0.0047454 | 0.017472 | 0.0017697 | 0.0091 | 2.8327 |  | 4.3955 | 7.2282
7-8 | 0.72144 | 0.74352 | 0.17853 | 1.3654 | 0.30744 | 0.35064 | 0 | 0.00242 | 0.17056 | 0.03342 | 0.06126 | 0.21546 | 0.060944 | 0.09972 | 0.089509 | 0.17595 | 7-8 | 0 | 0.088413 | 0.12696 | 0.1324 | 0.096001 | 0.00236 | 0.10817 | 0.15306 | 0 | 0.00306 | 0 | 0.04406 | 0.02696 | 0.00686 | 0.05529 | 7-8 | 0.03276 | 0.05382 | 0.09555 | 0.00172 | 0.01088 | 0.02704 | 0.0654 | 0.03002 | 0.01944 | 0.073847 | 0.02994 | 0 | 0.24 | 0.04174 | 0.1318 | 7-8 | 0 | 0.017731 | 0.00068978 | 0.052098 | 0 | 0.028281 | 0.0195 | 0.014282 | 0.006492 | 0.013146 | 0.0054776 | 0.00168 | 0.0756 | 0 | 0.0669 | 7-8 | 0.0612 | 0.06396 | 0.07044 | 0.1148 | 0.0782 | 0.036003 | 0.18989 | 0 | 0.031797 | 0.013576 | 0.0060457 | 0.00184 | 0.00902 | 0.0037162 | 0.021717 | 7-8 | 0.013619 | 0.010991 | 0.017691 | 0.011879 | 0.0081556 | 0.024631 | 0.048366 | 0.0099814 | 0.017244 | 0.0061674 | 0.0063297 | 0.025455 | 0.02173 | 0.040151 | 0.01165 | 7-8 | 0.014161 | 0.037448 | 0.01692 | 0.0080434 | 0.0081485 | 0.0099616 | 0.010266 | 0.042626 | 0.0090338 | 0.0091294 | 0.027577 | 0.0135 | 0.01944 | 0 | 0.010972 | 0.0034083 | 0.0082773 | 7-8 | 0.007208 | 0.0071513 | 0.0083928 | 0.0066192 | 0.0087476 | 0.0078537 | 0.0047179 | 0.017975 | 0.001767 | 0.0095 | 3.0088 |  | 4.8718 | 7.8807
8-9 | 0.81528 | 0.83328 | 0.18715 | 1.4313 | 0.46872 | 0.40824 | 0 | 0.0059 | 0.17064 | 0.04098 | 0.07008 | 0.23814 | 0.063886 | 0.10728 | 0.09383 | 0.1995 | 8-9 | 0 | 0.092681 | 0.13446 | 0.13879 | 0.10063 | 0.00194 | 0.1134 | 0.16815 | 0 | 0.00264 | 0 | 0.04678 | 0.02464 | 0.00684 | 0.06111 | 8-9 | 0.03206 | 0.06214 | 0.13755 | 0.00364 | 0.00272 | 0.03096 | 0.07284 | 0.03662 | 0.02394 | 0.077411 | 0.0537 | 0 | 0.24 | 0.04264 | 0.1548 | 8-9 | 0 | 0.018587 | 0.00072307 | 0.054613 | 0 | 0.029646 | 0.01938 | 0.014972 | 0.0068054 | 0.013781 | 0.0057421 | 0.00168 | 0.11124 | 0 | 0.06096 | 8-9 | 0.07144 | 0.07458 | 0.07452 | 0.1167 | 0.0691 | 0.036335 | 0.19906 | 0 | 0.03209 | 0.014232 | 0.0063375 | 0.0017 | 0.01844 | 0.0037195 | 0.023151 | 8-9 | 0.016604 | 0.0093822 | 0.018545 | 0.0099828 | 0.0085493 | 0.021836 | 0.0507 | 0.0086593 | 0.018077 | 0.0064651 | 0.0066353 | 0.023828 | 0.020453 | 0.039307 | 0.010764 | 8-9 | 0.014844 | 0.041272 | 0.017737 | 0.009288 | 0.0092377 | 0.011494 | 0.010761 | 0.039997 | 0.0078677 | 0.0095701 | 0.024671 | 0.01362 | 0.02098 | 0 | 0.011501 | 0.0035728 | 0.0086769 | 8-9 | 0.0039519 | 0.0039208 | 0.0046015 | 0.0036291 | 0.004796 | 0.0043059 | 0.0025866 | 0.018842 | 0.0017833 | 0.0099 | 3.267 |  | 5.393 | 8.66
9-10 | 0.83808 | 1.0001 | 0.20017 | 1.5309 | 0.57096 | 0.43416 | 0 | 0.03146 | 0.17 | 0.0594 | 0.0699 | 0.24345 | 0.068332 | 0.10602 | 0.10036 | 0.195 | 9-10 | 0 | 0.099131 | 0.1203 | 0.14845 | 0.10764 | 0.00216 | 0.12129 | 0.17118 | 0 | 0.00369 | 0 | 0.0462 | 0.02312 | 0.00688 | 0.06396 | 9-10 | 0.03012 | 0.07416 | 0.1857 | 0.01664 | 0 | 0.03544 | 0.08012 | 0.04758 | 0.02468 | 0.082799 | 0.0897 | 0 | 0.24 | 0.04078 | 0.1552 | 9-10 | 0 | 0.019881 | 0.0007734 | 0.058414 | 0 | 0.031709 | 0.01902 | 0.016014 | 0.007279 | 0.01474 | 0.0061417 | 0.00168 | 0.12672 | 0 | 0.05934 | 9-10 | 0.07696 | 0.07146 | 0.0774 | 0.1168 | 0.0712 | 0.036151 | 0.21291 | 0 | 0.031927 | 0.015222 | 0.0067786 | 0.00166 | 0.02446 | 0.0045473 | 0.025152 | 9-10 | 0.020534 | 0.0095938 | 0.019835 | 0.010051 | 0.0091443 | 0.021891 | 0.054229 | 0.008995 | 0.019335 | 0.0069151 | 0.0070971 | 0.025321 | 0.020577 | 0.037854 | 0.010341 | 9-10 | 0.015877 | 0.043645 | 0.018971 | 0.010625 | 0.0090722 | 0.011299 | 0.01151 | 0.042609 | 0.0084156 | 0.010236 | 0.023273 | 0.01476 | 0.02116 | 0 | 0.012302 | 0.0038215 | 0.0092808 | 9-10 | 3.7406e-06 | 3.7111e-06 | 4.3554e-06 | 3.435e-06 | 4.5395e-06 | 4.0756e-06 | 2.4483e-06 | 0.020154 | 0.0017742 | 0.0088 | 3.5692 |  | 5.7796 | 9.3488
10-11 | 0.8448 | 1.0754 | 0.20086 | 1.5361 | 0.54792 | 0.4536 | 0 | 0.0286 | 0.17056 | 0.06474 | 0.07098 | 0.23508 | 0.068566 | 0.10215 | 0.1007 | 0.19575 | 10-11 | 0 | 0.099471 | 0.11748 | 0.14896 | 0.10801 | 0.00258 | 0.1217 | 0.15525 | 0 | 0.00357 | 0 | 0.04234 | 0.02356 | 0.0069 | 0.06546 | 10-11 | 0.03482 | 0.06362 | 0.18165 | 0.01912 | 0 | 0.03588 | 0.09088 | 0.06056 | 0.02036 | 0.083083 | 0.10278 | 0 | 0.24 | 0.04068 | 0.1365 | 10-11 | 0 | 0.019949 | 0.00077605 | 0.058614 | 0 | 0.031818 | 0.0204 | 0.016069 | 0.007304 | 0.014791 | 0.0061627 | 0.00144 | 0.12924 | 0 | 0.06096 | 10-11 | 0.0702 | 0.06708 | 0.07884 | 0.1154 | 0.0745 | 0.036058 | 0.21364 | 0 | 0.031846 | 0.015274 | 0.0068018 | 0.00156 | 0.02444 | 0.004881 | 0.030467 | 10-11 | 0.021608 | 0.010038 | 0.019903 | 0.011279 | 0.0091756 | 0.022916 | 0.054415 | 0.0087313 | 0.019401 | 0.0069388 | 0.0071214 | 0.024473 | 0.02078 | 0.039836 | 0.010638 | 10-11 | 0.015932 | 0.047191 | 0.019036 | 0.010182 | 0.01013 | 0.012077 | 0.011549 | 0.040588 | 0.00984 | 0.010271 | 0.023588 | 0.01485 | 0.02352 | 0 | 0.012344 | 0.0038346 | 0.0093126 | 10-11 | 3.7406e-06 | 3.7111e-06 | 4.3554e-06 | 3.435e-06 | 4.5395e-06 | 4.0756e-06 | 2.4483e-06 | 0.020223 | 0.0017697 | 0.0095 | 3.6572 |  | 5.7754 | 9.4326
11-12 | 0.82656 | 1.097 | 0.21692 | 1.6589 | 0.49032 | 0.47232 | 0 | 0.02922 | 0.17072 | 0.06822 | 0.0759 | 0.23238 | 0.074049 | 0.10035 | 0.10876 | 0.2004 | 11-12 | 0 | 0.10742 | 0.12129 | 0.16087 | 0.11664 | 0.0016 | 0.13143 | 0.15624 | 0 | 0.00444 | 0 | 0.03872 | 0.023 | 0.00693 | 0.06174 | 11-12 | 0.0294 | 0.06076 | 0.1785 | 0.01616 | 0 | 0.04112 | 0.09164 | 0.06346 | 0.0193 | 0.089726 | 0.09792 | 0 | 0.24 | 0.0438 | 0.1179 | 11-12 | 0 | 0.021544 | 0.0008381 | 0.063301 | 0 | 0.034362 | 0.02178 | 0.017354 | 0.007888 | 0.015973 | 0.0066555 | 0.00168 | 0.13428 | 0 | 0.06372 | 11-12 | 0.08344 | 0.0663 | 0.08382 | 0.1112 | 0.0762 | 0.036206 | 0.23072 | 0 | 0.031976 | 0.016496 | 0.0073457 | 0.00172 | 0.0212 | 0.0052377 | 0.033216 | 11-12 | 0.022172 | 0.010118 | 0.021495 | 0.011819 | 0.0099093 | 0.023642 | 0.058766 | 0.0087034 | 0.020953 | 0.0074936 | 0.0076908 | 0.02777 | 0.021764 | 0.040453 | 0.010051 | 11-12 | 0.017206 | 0.048305 | 0.020558 | 0.0093547 | 0.010818 | 0.012035 | 0.012473 | 0.042026 | 0.010292 | 0.011093 | 0.021699 | 0.01713 | 0.02666 | 0 | 0.013331 | 0.0041412 | 0.010057 | 11-12 | 4.6757e-06 | 4.6389e-06 | 5.4442e-06 | 4.2937e-06 | 5.6743e-06 | 5.0945e-06 | 3.0604e-06 | 0.02184 | 0.0017769 | 0.0094 | 3.7995 |  | 5.8601 | 9.6596
12-13 | 0.79896 | 1.1266 | 0.24052 | 1.8394 | 0.504 | 0.46656 | 0 | 0.01416 | 0.17136 | 0.06768 | 0.07572 | 0.25596 | 0.082105 | 0.10044 | 0.12059 | 0.20115 | 12-13 | 0 | 0.11911 | 0.11835 | 0.17837 | 0.12934 | 0.00024 | 0.14573 | 0.15465 | 0 | 0.00348 | 0 | 0.0405 | 0.02536 | 0.00698 | 0.06495 | 12-13 | 0.02208 | 0.04546 | 0.1728 | 0.01692 | 0 | 0.04212 | 0.09992 | 0.05804 | 0.0206 | 0.099489 | 0.09432 | 0 | 0.24 | 0.03948 | 0.1249 | 12-13 | 0 | 0.023888 | 0.00092929 | 0.070189 | 0 | 0.038101 | 0.02034 | 0.019242 | 0.0087462 | 0.017711 | 0.0073796 | 0.00168 | 0.13752 | 0 | 0.06204 | 12-13 | 0.07908 | 0.06912 | 0.08454 | 0.116 | 0.0805 | 0.036372 | 0.25583 | 0 | 0.032123 | 0.018291 | 0.0081449 | 0.00176 | 0.02174 | 0.0052665 | 0.031101 | 12-13 | 0.02143 | 0.010653 | 0.023834 | 0.010933 | 0.010987 | 0.023201 | 0.06516 | 0.010261 | 0.023232 | 0.0083089 | 0.0085276 | 0.0268 | 0.022819 | 0.041191 | 0.010165 | 12-13 | 0.019078 | 0.054189 | 0.022795 | 0.010538 | 0.0088676 | 0.012746 | 0.01383 | 0.042485 | 0.008579 | 0.012299 | 0.022194 | 0.01662 | 0.02452 | 0 | 0.014781 | 0.0045918 | 0.011151 | 12-13 | 3.7406e-06 | 3.7111e-06 | 4.3554e-06 | 3.435e-06 | 4.5395e-06 | 4.0756e-06 | 2.4483e-06 | 0.024216 | 0.0017851 | 0.0092 | 4.0055 |  | 6.0225 | 10.028
13-14 | 0.7872 | 1.1431 | 0.25355 | 1.9391 | 0.46584 | 0.45216 | 0 | 0.00368 | 0.17112 | 0.06792 | 0.0717 | 0.24561 | 0.086552 | 0.0999 | 0.12712 | 0.198 | 13-14 | 0 | 0.12556 | 0.11874 | 0.18803 | 0.13634 | 0.00022 | 0.15363 | 0.14775 | 0 | 0.00357 | 0 | 0.04148 | 0.0262 | 0.00695 | 0.05985 | 13-14 | 0.02032 | 0.05306 | 0.1839 | 0.01512 | 0 | 0.03896 | 0.1012 | 0.05516 | 0.016 | 0.10488 | 0.10236 | 0 | 0.24 | 0.038 | 0.1089 | 13-14 | 0 | 0.025182 | 0.00097961 | 0.07399 | 0 | 0.040164 | 0.01986 | 0.020284 | 0.0092199 | 0.01867 | 0.0077793 | 0.00168 | 0.13536 | 0 | 0.06648 | 13-14 | 0.0752 | 0.0486 | 0.08886 | 0.1131 | 0.0725 | 0.036427 | 0.26968 | 0 | 0.032172 | 0.019281 | 0.008586 | 0.0023 | 0.01934 | 0.0050752 | 0.029154 | 13-14 | 0.022098 | 0.010211 | 0.025124 | 0.011676 | 0.011582 | 0.02423 | 0.068688 | 0.0098532 | 0.02449 | 0.0087589 | 0.0089894 | 0.027753 | 0.021461 | 0.041371 | 0.011685 | 13-14 | 0.020111 | 0.059612 | 0.024029 | 0.011805 | 0.0091499 | 0.012154 | 0.014579 | 0.041766 | 0.0083945 | 0.012965 | 0.024104 | 0.01746 | 0.023 | 0 | 0.015582 | 0.0048404 | 0.011755 | 13-14 | 3.7406e-06 | 3.7111e-06 | 4.3554e-06 | 3.435e-06 | 4.5395e-06 | 4.0756e-06 | 2.4483e-06 | 0.025528 | 0.0017878 | 0.0089 | 4.1229 |  | 5.9912 | 10.1141
14-15 | 0.7944 | 1.1417 | 0.25688 | 1.9645 | 0.45 | 0.45288 | 0 | 0.00374 | 0.17096 | 0.06858 | 0.07374 | 0.22959 | 0.087688 | 0.09873 | 0.12879 | 0.19245 | 14-15 | 0 | 0.12721 | 0.12204 | 0.1905 | 0.13813 | 0.00022 | 0.15564 | 0.14799 | 0 | 0.00327 | 0 | 0.04124 | 0.05052 | 0.00693 | 0.06387 | 14-15 | 0.01238 | 0.0533 | 0.17715 | 0.01512 | 0 | 0.03964 | 0.09772 | 0.0514 | 0.0159 | 0.10625 | 0.09798 | 0 | 0.24 | 0.0418 | 0.0916 | 14-15 | 0 | 0.025512 | 0.00099248 | 0.074961 | 0 | 0.040692 | 0.0231 | 0.02055 | 0.009341 | 0.018915 | 0.0078814 | 0.00168 | 0.1386 | 0 | 0.06978 | 14-15 | 0.06796 | 0.03474 | 0.08358 | 0.0978 | 0.0815 | 0.036261 | 0.27322 | 0 | 0.032025 | 0.019534 | 0.0086988 | 0.00194 | 0.01946 | 0.006219 | 0.030005 | 14-15 | 0.022656 | 0.010518 | 0.025454 | 0.013114 | 0.011735 | 0.024773 | 0.06959 | 0.0094385 | 0.024812 | 0.0088739 | 0.0091074 | 0.027899 | 0.023304 | 0.044674 | 0.013273 | 14-15 | 0.020375 | 0.062129 | 0.024345 | 0.011325 | 0.011164 | 0.013566 | 0.01477 | 0.045397 | 0.0087885 | 0.013136 | 0.026917 | 0.01836 | 0.02458 | 0 | 0.015786 | 0.004904 | 0.01191 | 14-15 | 3.7406e-06 | 3.7111e-06 | 4.3554e-06 | 3.435e-06 | 4.5395e-06 | 4.0756e-06 | 2.4483e-06 | 0.025863 | 0.0017796 | 0.0094 | 4.1575 |  | 5.9736 | 10.1311
15-16 | 0.81384 | 1.151 | 0.29791 | 2.2783 | 0.39168 | 0.45936 | 0 | 0.00318 | 0.17088 | 0.0756 | 0.07554 | 0.23418 | 0.1017 | 0.10269 | 0.14936 | 0.19995 | 15-16 | 0 | 0.14753 | 0.12276 | 0.22093 | 0.16019 | 0.00024 | 0.18051 | 0.13788 | 0 | 0.00339 | 0 | 0.0416 | 0.06232 | 0.00679 | 0.06402 | 15-16 | 0.01876 | 0.03006 | 0.18375 | 0.0164 | 0.00536 | 0.0402 | 0.09592 | 0.0552 | 0.0149 | 0.12323 | 0.09186 | 0 | 0.24 | 0.04338 | 0.0871 | 15-16 | 0 | 0.029588 | 0.001151 | 0.086936 | 0 | 0.047192 | 0.0225 | 0.023833 | 0.010833 | 0.021937 | 0.0091404 | 0.00144 | 0.14076 | 0 | 0.08112 | 15-16 | 0.07608 | 0.02226 | 0.0873 | 0.1132 | 0.094 | 0.036261 | 0.31687 | 0 | 0.032025 | 0.022655 | 0.010088 | 0.00788 | 0.02102 | 0.0068435 | 0.031801 | 15-16 | 0.024607 | 0.011933 | 0.02952 | 0.0145 | 0.013609 | 0.029273 | 0.080707 | 0.011604 | 0.028775 | 0.010291 | 0.010562 | 0.033693 | 0.027977 | 0.050959 | 0.014501 | 15-16 | 0.02363 | 0.067342 | 0.028234 | 0.01168 | 0.012663 | 0.013711 | 0.01713 | 0.048144 | 0.010777 | 0.015234 | 0.02996 | 0.01626 | 0.02596 | 0 | 0.018308 | 0.0056874 | 0.013812 | 15-16 | 0.0019788 | 0.0019632 | 0.002304 | 0.0018171 | 0.0024014 | 0.002156 | 0.0012951 | 0.029994 | 0.0017796 | 0.0111 | 4.5411 |  | 6.3209 | 10.8621
16-17 | 0.87096 | 1.319 | 0.24424 | 1.8679 | 0.33984 | 0.48024 | 0 | 0.0021 | 0.17064 | 0.08106 | 0.0846 | 0.20637 | 0.083376 | 0.09639 | 0.12245 | 0.20775 | 16-17 | 0 | 0.12096 | 0.14859 | 0.18113 | 0.13134 | 0.00022 | 0.14799 | 0.1695 | 0 | 0.00333 | 0 | 0.03616 | 0.05896 | 0.00657 | 0.07122 | 16-17 | 0.01402 | 0.02184 | 0.18195 | 0.0158 | 0.01084 | 0.05056 | 0.10296 | 0.05578 | 0.0106 | 0.10103 | 0.08988 | 0 | 0.36 | 0.04638 | 0.0897 | 16-17 | 0 | 0.024258 | 0.00094367 | 0.071275 | 0 | 0.03869 | 0.02376 | 0.019539 | 0.0088816 | 0.017985 | 0.0074938 | 0.00168 | 0.1476 | 0 | 0.0996 | 16-17 | 0.0806 | 0.01512 | 0.09276 | 0.1303 | 0.1137 | 0.036114 | 0.25979 | 0 | 0.031895 | 0.018574 | 0.008271 | 0.01208 | 0.01976 | 0.0068082 | 0.03803 | 16-17 | 0.028618 | 0.015573 | 0.024202 | 0.018141 | 0.011157 | 0.036378 | 0.066168 | 0.013994 | 0.023592 | 0.0084375 | 0.0086595 | 0.042721 | 0.033259 | 0.066695 | 0.016121 | 16-17 | 0.019373 | 0.073689 | 0.023148 | 0.013666 | 0.014799 | 0.014568 | 0.014044 | 0.049106 | 0.012811 | 0.01249 | 0.036442 | 0.01623 | 0.0285 | 0 | 0.01501 | 0.0046628 | 0.011324 | 16-17 | 0.0070781 | 0.0070223 | 0.0082415 | 0.0064998 | 0.0085898 | 0.007712 | 0.0046328 | 0.024591 | 0.0017724 | 0.0112 | 4.3021 |  | 6.2885 | 10.5907
17-18 | 0.87336 | 1.369 | 0.20478 | 1.5661 | 0.23688 | 0.48456 | 0 | 0.00154 | 0.17016 | 0.08016 | 0.07926 | 0.19746 | 0.069903 | 0.09108 | 0.10267 | 0.22815 | 17-18 | 0 | 0.10141 | 0.1605 | 0.15186 | 0.11011 | 0.00024 | 0.12408 | 0.17169 | 0 | 0.00342 | 0 | 0.0295 | 0.0534 | 0.00662 | 0.07464 | 17-18 | 0.00594 | 0.018 | 0.1671 | 0.014 | 0.011 | 0.05016 | 0.11156 | 0.05412 | 0.01234 | 0.084703 | 0.08814 | 0 | 0.24 | 0.04914 | 0.0864 | 17-18 | 0 | 0.020338 | 0.00079118 | 0.059757 | 0 | 0.032438 | 0.02448 | 0.016382 | 0.0074464 | 0.015079 | 0.0062829 | 0.00168 | 0.14868 | 0 | 0.10644 | 17-18 | 0.0854 | 0.0108 | 0.09354 | 0.1327 | 0.1347 | 0.035764 | 0.21781 | 0 | 0.031586 | 0.015572 | 0.0069345 | 0.00924 | 0.0182 | 0.0074845 | 0.042842 | 17-18 | 0.02533 | 0.018363 | 0.020291 | 0.020397 | 0.0093546 | 0.042094 | 0.055476 | 0.01559 | 0.01978 | 0.0070741 | 0.0072603 | 0.047498 | 0.036157 | 0.070545 | 0.018401 | 17-18 | 0.016242 | 0.072943 | 0.019407 | 0.015933 | 0.016861 | 0.015167 | 0.011775 | 0.056136 | 0.014272 | 0.010472 | 0.042572 | 0.01257 | 0.03734 | 0 | 0.012584 | 0.0039094 | 0.0094942 | 17-18 | 0.0071024 | 0.0070465 | 0.0082698 | 0.0065222 | 0.0086193 | 0.0077385 | 0.0046487 | 0.020617 | 0.0017552 | 0.0109 | 4.0132 |  | 5.8688 | 9.8819
18-19 | 0.84888 | 1.398 | 0.17109 | 1.3084 | 0.18 | 0.47952 | 0 | 0.00144 | 0.1692 | 0.0768 | 0.08214 | 0.18909 | 0.058403 | 0.10431 | 0.085777 | 0.23745 | 18-19 | 0 | 0.084727 | 0.16416 | 0.12688 | 0.091999 | 0.00028 | 0.10366 | 0.17727 | 0 | 0.00351 | 0 | 0.0235 | 0.05212 | 0.00706 | 0.07878 | 18-19 | 0.00342 | 0.01908 | 0.15675 | 0.00976 | 0.01108 | 0.05436 | 0.115 | 0.0487 | 0.0123 | 0.070768 | 0.08268 | 0 | 0.24 | 0.04752 | 0.0843 | 18-19 | 0 | 0.016992 | 0.00066102 | 0.049927 | 0 | 0.027102 | 0.02622 | 0.013687 | 0.0062214 | 0.012598 | 0.0052493 | 0.00168 | 0.14868 | 0 | 0.11118 | 18-19 | 0.08856 | 0.01002 | 0.09396 | 0.1292 | 0.1316 | 0.035745 | 0.18198 | 0 | 0.031569 | 0.01301 | 0.0057937 | 0.00784 | 0.01526 | 0.0076447 | 0.041959 | 18-19 | 0.021979 | 0.018174 | 0.016953 | 0.021071 | 0.0078156 | 0.043622 | 0.046349 | 0.016879 | 0.016526 | 0.0059103 | 0.0060658 | 0.050033 | 0.037448 | 0.074257 | 0.019393 | 18-19 | 0.01357 | 0.068936 | 0.016214 | 0.014806 | 0.018185 | 0.015177 | 0.0098375 | 0.056405 | 0.015685 | 0.0087488 | 0.045486 | 0.01053 | 0.0412 | 0 | 0.010514 | 0.0032662 | 0.0079322 | 18-19 | 0.0071099 | 0.0070539 | 0.0082785 | 0.006529 | 0.0086284 | 0.0077467 | 0.0046536 | 0.017225 | 0.0017543 | 0.0107 | 3.7264 |  | 5.5868 | 9.3132
19-20 | 0.84192 | 1.3882 | 0.15855 | 1.2126 | 0.15696 | 0.48312 | 0 | 0.00154 | 0.16928 | 0.06654 | 0.07692 | 0.17847 | 0.054124 | 0.10215 | 0.079492 | 0.24195 | 19-20 | 0 | 0.078519 | 0.16725 | 0.11758 | 0.085258 | 0.00024 | 0.096068 | 0.16716 | 0 | 0.00348 | 0 | 0.0202 | 0.05244 | 0.00692 | 0.07656 | 19-20 | 0.00354 | 0.01414 | 0.13245 | 0.00924 | 0.01088 | 0.05716 | 0.12564 | 0.04828 | 0.01424 | 0.065583 | 0.04602 | 0 | 0.24 | 0.0447 | 0.0814 | 19-20 | 0 | 0.015747 | 0.00061259 | 0.046268 | 0 | 0.025116 | 0.02568 | 0.012684 | 0.0057655 | 0.011675 | 0.0048647 | 0.00168 | 0.12996 | 0 | 0.10926 | 19-20 | 0.09224 | 0.009 | 0.08808 | 0.1343 | 0.1419 | 0.035911 | 0.16864 | 0 | 0.031716 | 0.012057 | 0.0053692 | 0.00786 | 0.01158 | 0.0073078 | 0.043303 | 19-20 | 0.024798 | 0.020208 | 0.015711 | 0.021806 | 0.007243 | 0.044215 | 0.042953 | 0.017902 | 0.015315 | 0.0054773 | 0.0056214 | 0.049798 | 0.039628 | 0.075478 | 0.019266 | 19-20 | 0.012576 | 0.066312 | 0.015026 | 0.016196 | 0.017795 | 0.015506 | 0.0091168 | 0.053979 | 0.014907 | 0.0081078 | 0.048157 | 0.00762 | 0.04206 | 0 | 0.0097438 | 0.0030269 | 0.0073511 | 19-20 | 0.0071286 | 0.0070724 | 0.0083003 | 0.0065462 | 0.0086511 | 0.007767 | 0.0046658 | 0.015963 | 0.0017625 | 0.0112 | 3.6012 |  | 5.386 | 8.9872
20-21 | 0.82656 | 1.3586 | 0.14259 | 1.0905 | 0.14976 | 0.47952 | 0 | 0.00158 | 0.17008 | 0.04674 | 0.07686 | 0.18054 | 0.048675 | 0.09567 | 0.071489 | 0.24885 | 20-21 | 0 | 0.070614 | 0.16452 | 0.10574 | 0.076674 | 0.00022 | 0.086396 | 0.16728 | 0 | 0.00336 | 0 | 0.01798 | 0.04948 | 0.00688 | 0.07749 | 20-21 | 0.00462 | 0.01116 | 0.10605 | 0.0098 | 0.0108 | 0.05804 | 0.12524 | 0.0463 | 0.01192 | 0.05898 | 0.0315 | 0 | 0.12 | 0.04632 | 0.0784 | 20-21 | 0 | 0.014162 | 0.00055091 | 0.04161 | 0 | 0.022587 | 0.0252 | 0.011407 | 0.0051851 | 0.0105 | 0.0043749 | 0.00168 | 0.07416 | 0 | 0.11274 | 20-21 | 0.10444 | 0.00684 | 0.08304 | 0.1326 | 0.1392 | 0.035929 | 0.15166 | 0 | 0.031732 | 0.010843 | 0.0048286 | 0.0116 | 0.00922 | 0.0068637 | 0.040571 | 20-21 | 0.021373 | 0.018571 | 0.014129 | 0.022563 | 0.0065137 | 0.043818 | 0.038629 | 0.017629 | 0.013773 | 0.0049258 | 0.0050554 | 0.047837 | 0.042277 | 0.075434 | 0.019516 | 20-21 | 0.01131 | 0.064741 | 0.013514 | 0.015657 | 0.018002 | 0.0153 | 0.0081989 | 0.0545 | 0.015065 | 0.0072915 | 0.049053 | 0.00741 | 0.0447 | 0 | 0.0087628 | 0.0027222 | 0.006611 | 20-21 | 0.0071463 | 0.0070901 | 0.008321 | 0.0065625 | 0.0086727 | 0.0077864 | 0.0046775 | 0.014356 | 0.0017634 | 0.0112 | 3.4183 |  | 5.0215 | 8.4398
21-22 | 0.7692 | 1.2578 | 0.13622 | 1.0418 | 0.14688 | 0.45144 | 0 | 0.00152 | 0.17064 | 0.04428 | 0.07632 | 0.16659 | 0.046502 | 0.09909 | 0.068298 | 0.24 | 21-22 | 0 | 0.067462 | 0.15867 | 0.10102 | 0.073251 | 0.00022 | 0.082539 | 0.16191 | 0 | 0.00348 | 0 | 0.0157 | 0.04704 | 0.0069 | 0.0714 | 21-22 | 0.00348 | 0.01112 | 0.0969 | 0.00236 | 0.01112 | 0.0586 | 0.1256 | 0.03722 | 0.00842 | 0.056347 | 0.02946 | 0 | 0.12 | 0.0462 | 0.0717 | 21-22 | 0 | 0.01353 | 0.00052632 | 0.039753 | 0 | 0.021579 | 0.0234 | 0.010898 | 0.0049536 | 0.010031 | 0.0041796 | 0.00168 | 0.0648 | 0 | 0.0975 | 21-22 | 0.07468 | 0.00582 | 0.08124 | 0.1172 | 0.1274 | 0.036022 | 0.14489 | 0 | 0.031814 | 0.010359 | 0.004613 | 0.01016 | 0.00746 | 0.0064306 | 0.034967 | 21-22 | 0.019432 | 0.016997 | 0.013499 | 0.019776 | 0.006223 | 0.03905 | 0.036904 | 0.016321 | 0.013158 | 0.0047059 | 0.0048298 | 0.042367 | 0.040287 | 0.064857 | 0.018075 | 21-22 | 0.010805 | 0.056965 | 0.01291 | 0.012966 | 0.01648 | 0.01258 | 0.0078329 | 0.053886 | 0.01418 | 0.006966 | 0.044767 | 0.0066 | 0.0446 | 0 | 0.0083716 | 0.0026006 | 0.0063158 | 21-22 | 0.0067723 | 0.0067189 | 0.0078854 | 0.006219 | 0.0082187 | 0.0073788 | 0.0044326 | 0.013715 | 0.0017679 | 0.0107 | 3.2051 |  | 4.7147 | 7.9198
22-23 | 0.67488 | 1.0546 | 0.13505 | 1.0328 | 0.1368 | 0.39384 | 0 | 0.00154 | 0.16912 | 0.04218 | 0.0714 | 0.15327 | 0.046101 | 0.08883 | 0.067708 | 0.20415 | 22-23 | 0 | 0.06688 | 0.14577 | 0.10015 | 0.072619 | 0.00024 | 0.081827 | 0.15111 | 0 | 0.00342 | 0 | 0.01704 | 0.04204 | 0.00691 | 0.06825 | 22-23 | 0.00334 | 0.0104 | 0.0849 | 0.00168 | 0.01132 | 0.05168 | 0.1046 | 0.02834 | 0.00866 | 0.055861 | 0.02748 | 0 | 0.12 | 0.04358 | 0.0581 | 22-23 | 0 | 0.013413 | 0.00052178 | 0.03941 | 0 | 0.021393 | 0.02166 | 0.010804 | 0.0049109 | 0.0099445 | 0.0041435 | 0.00168 | 0.06048 | 0 | 0.07902 | 22-23 | 0.0608 | 0.00546 | 0.06678 | 0.0918 | 0.0976 | 0.036482 | 0.14364 | 0 | 0.03222 | 0.01027 | 0.0045732 | 0.0093 | 0.00586 | 0.0057585 | 0.029487 | 22-23 | 0.0175 | 0.015292 | 0.013382 | 0.016345 | 0.0061693 | 0.031982 | 0.036586 | 0.013091 | 0.013044 | 0.0046653 | 0.0047881 | 0.033692 | 0.032093 | 0.052566 | 0.014758 | 22-23 | 0.010712 | 0.048665 | 0.012799 | 0.0097314 | 0.013388 | 0.013703 | 0.0077653 | 0.04912 | 0.011588 | 0.0069059 | 0.036332 | 0.00639 | 0.03974 | 0 | 0.0082994 | 0.0025782 | 0.0062613 | 22-23 | 0.0044812 | 0.0044459 | 0.0052178 | 0.0041151 | 0.0054383 | 0.0048825 | 0.0029331 | 0.013597 | 0.0017905 | 0.0104 | 2.8973 |  | 4.2558 | 7.1531
23-24 | 0.57696 | 0.8784 | 0.13828 | 1.0575 | 0.12456 | 0.33192 | 0 | 0.00142 | 0.152 | 0.03456 | 0.0591 | 0.14796 | 0.047204 | 0.08955 | 0.069329 | 0.16275 | 23-24 | 0 | 0.06848 | 0.12525 | 0.10255 | 0.074357 | 0.00022 | 0.083785 | 0.14211 | 0 | 0.00354 | 0 | 0.0155 | 0.03996 | 0.00691 | 0.06186 | 23-24 | 0.00338 | 0.01026 | 0.0762 | 0.00168 | 0.01084 | 0.03856 | 0.08124 | 0.0274 | 0.00756 | 0.057198 | 0.01728 | 0 | 0.12 | 0.04098 | 0.0509 | 23-24 | 0 | 0.013734 | 0.00053427 | 0.040353 | 0 | 0.021905 | 0.02076 | 0.011062 | 0.0050284 | 0.010182 | 0.0042427 | 0.00168 | 0.05292 | 0 | 0.06786 | 23-24 | 0.04676 | 0.00558 | 0.0612 | 0.0744 | 0.0783 | 0.036169 | 0.14708 | 0 | 0.031944 | 0.010516 | 0.0046827 | 0.00892 | 0.00504 | 0.0042938 | 0.021391 | 23-24 | 0.012854 | 0.011335 | 0.013702 | 0.012683 | 0.0063169 | 0.02537 | 0.037461 | 0.01016 | 0.013357 | 0.004777 | 0.0049027 | 0.025853 | 0.022588 | 0.041117 | 0.011688 | 23-24 | 0.010968 | 0.040615 | 0.013105 | 0.0079163 | 0.010676 | 0.011457 | 0.0079511 | 0.04646 | 0.008694 | 0.0070712 | 0.027635 | 0.00681 | 0.0292 | 0 | 0.008498 | 0.0026399 | 0.0064112 | 23-24 | 0.0045018 | 0.0044663 | 0.0052417 | 0.004134 | 0.0054633 | 0.004905 | 0.0029465 | 0.013922 | 0.0017751 | 0.0103 | 2.6512 |  | 3.8328 | 6.484
Всего | 17.2742 | 23.9371 | 4.4 | 33.65 | 6.4886 | 9.2275 | 0 | 0.14506 | 3.9406 | 1.1519 | 1.606 | 4.5581 | 1.502 | 2.2874 | 2.206 | 4.4158 | Всего | 0 | 2.179 | 2.9926 | 3.263 | 2.366 | 0.02316 | 2.666 | 3.6404 | 0 | 0.08382 | 0 | 0.68264 | 0.8924 | 0.16436 | 1.5244 | Всего | 0.33102 | 0.7507 | 2.9981 | 0.1964 | 0.15388 | 0.92664 | 2.0584 | 0.96842 | 0.32818 | 1.82 | 1.3039 | 0 | 5.04 | 1.0401 | 2.0917 | Всего | 0 | 0.437 | 0.017 | 1.284 | 0 | 0.697 | 0.52182 | 0.352 | 0.16 | 0.324 | 0.135 | 0.04056 | 2.309 | 0 | 1.7739 | Всего | 1.5664 | 0.70548 | 1.8004 | 2.4081 | 2.0762 | 0.868 | 4.68 | 0 | 0.7666 | 0.3346 | 0.149 | 0.11966 | 0.30528 | 0.11945 | 0.6558 | Всего | 0.42358 | 0.28547 | 0.436 | 0.3211 | 0.201 | 0.65703 | 1.192 | 0.26038 | 0.425 | 0.152 | 0.156 | 0.71275 | 0.59347 | 1.0988 | 0.30003 | Всего | 0.349 | 1.1682 | 0.417 | 0.24396 | 0.25909 | 0.28159 | 0.253 | 1.1099 | 0.23682 | 0.225 | 0.68865 | 0.29007 | 0.62984 | 0 | 0.2704 | 0.084 | 0.204 | Всего | 0.1016 | 0.1008 | 0.1183 | 0.0933 | 0.1233 | 0.1107 | 0.0665 | 0.0426 | 0.2382 | 79.2614 | 79.2614 |  | 117.984 | 197.2454
Технический руководитель________________ тел._________
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, МВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | Часы | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта | РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная | ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ | РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского | ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова | г. Выкса, кв. Лесной БС № 853 | итого |  |  | Всего по договору
[27 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 16 | #REF! | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0-1 | 0.033307 | 0 | 1.0654 | 0.021213 | 0.027229 | 0 | 0.0035144 | 0.026489 | 0.032674 | 0.08649 | 0.069844 | 0.027672 | 0.03869 | 0.023461 | 0.030015 | 0.01029 | 0-1 | 0.019788 | 0.029888 | 0.036474 | 0.044705 | 0.0086435 | 0.032928 | 0.019377 | 0.022068 | 0.001963 |  |  | 1.7121 | 1.7121
1-2 | 0.033132 | 0 | 1.0598 | 0.021101 | 0.027085 | 0 | 0.0034958 | 0.026652 | 0.032502 | 0.08451 | 0.069476 | 0.027526 | 0.038486 | 0.023337 | 0.029856 | 0.010236 | 1-2 | 0.019684 | 0.02973 | 0.036281 | 0.04447 | 0.0085979 | 0.032754 | 0.019274 | 0.021951 | 0.0019526 |  |  | 1.7019 | 1.7019
2-3 | 0.034068 | 0 | 1.0897 | 0.021698 | 0.027851 | 0 | 0.0035947 | 0.026706 | 0.033421 | 0.08145 | 0.07144 | 0.028304 | 0.039574 | 0.023997 | 0.0307 | 0.010525 | 2-3 | 0.02024 | 0.030571 | 0.037307 | 0.045727 | 0.0088409 | 0.03368 | 0.019819 | 0.022572 | 0.0020078 |  |  | 1.7438 | 1.7438
3-4 | 0.034338 | 0 | 1.0983 | 0.021869 | 0.028071 | 0 | 0.0036231 | 0.026733 | 0.033685 | 0.08226 | 0.072005 | 0.028528 | 0.039887 | 0.024187 | 0.030943 | 0.010608 | 3-4 | 0.0204 | 0.030813 | 0.037602 | 0.046088 | 0.0089108 | 0.033946 | 0.019976 | 0.02275 | 0.0020237 |  |  | 1.7576 | 1.7576
4-5 | 0.03538 | 0 | 1.1317 | 0.022533 | 0.028923 | 0 | 0.003733 | 0.026624 | 0.034707 | 0.08406 | 0.07419 | 0.029393 | 0.041097 | 0.02492 | 0.031882 | 0.01093 | 4-5 | 0.021019 | 0.031748 | 0.038743 | 0.047487 | 0.0091812 | 0.034976 | 0.020582 | 0.023441 | 0.0020851 |  |  | 1.8093 | 1.8093
5-6 | 0.036152 | 0 | 1.1564 | 0.023025 | 0.029554 | 0 | 0.0038146 | 0.026584 | 0.035465 | 0.0882 | 0.07581 | 0.030035 | 0.041994 | 0.025465 | 0.032578 | 0.011169 | 5-6 | 0.021478 | 0.032441 | 0.039589 | 0.048524 | 0.0093817 | 0.03574 | 0.021032 | 0.023953 | 0.0021307 |  |  | 1.8505 | 1.8505
6-7 | 0.041491 | 0 | 1.3272 | 0.026425 | 0.033918 | 0 | 0.0043778 | 0.026462 | 0.040702 | 0.09612 | 0.087005 | 0.034471 | 0.048196 | 0.029225 | 0.037389 | 0.012818 | 6-7 | 0.02465 | 0.037231 | 0.045435 | 0.055689 | 0.010767 | 0.041018 | 0.024137 | 0.02749 | 0.0024453 |  |  | 2.1146 | 2.1146
7-8 | 0.042685 | 0 | 1.3654 | 0.027185 | 0.034895 | 0 | 0.0045038 | 0.026422 | 0.041874 | 0.09972 | 0.089509 | 0.035463 | 0.049583 | 0.030066 | 0.038465 | 0.013187 | 7-8 | 0.025359 | 0.038303 | 0.046743 | 0.057292 | 0.011077 | 0.042198 | 0.024832 | 0.028281 | 0.0025157 |  |  | 2.1755 | 2.1755
8-9 | 0.044746 | 0 | 1.4313 | 0.028498 | 0.036579 | 0 | 0.0047212 | 0.026665 | 0.043895 | 0.10728 | 0.09383 | 0.037175 | 0.051976 | 0.031518 | 0.040322 | 0.013823 | 8-9 | 0.026584 | 0.040152 | 0.048999 | 0.060058 | 0.011612 | 0.044235 | 0.026031 | 0.029646 | 0.0026371 |  |  | 2.2822 | 2.2822
9-10 | 0.04786 | 0 | 1.5309 | 0.030481 | 0.039125 | 0 | 0.0050498 | 0.02653 | 0.04695 | 0.10602 | 0.10036 | 0.039762 | 0.055594 | 0.033711 | 0.043128 | 0.014786 | 9-10 | 0.028434 | 0.042946 | 0.052409 | 0.064238 | 0.01242 | 0.047314 | 0.027842 | 0.031709 | 0.0028206 |  |  | 2.4304 | 2.4304
10-11 | 0.048024 | 0 | 1.5361 | 0.030585 | 0.039259 | 0 | 0.0050671 | 0.026462 | 0.047111 | 0.10215 | 0.1007 | 0.039898 | 0.055784 | 0.033827 | 0.043276 | 0.014836 | 10-11 | 0.028531 | 0.043093 | 0.052589 | 0.064458 | 0.012462 | 0.047476 | 0.027938 | 0.031818 | 0.0028303 |  |  | 2.4343 | 2.4343
11-12 | 0.051864 | 0 | 1.6589 | 0.033031 | 0.042398 | 0 | 0.0054723 | 0.02657 | 0.050878 | 0.10035 | 0.10876 | 0.043088 | 0.060245 | 0.036531 | 0.046736 | 0.016023 | 11-12 | 0.030813 | 0.046539 | 0.056794 | 0.069612 | 0.013459 | 0.051272 | 0.030172 | 0.034362 | 0.0030566 |  |  | 2.617 | 2.617
12-13 | 0.057507 | 0 | 1.8394 | 0.036625 | 0.047011 | 0 | 0.0060677 | 0.026692 | 0.056413 | 0.10044 | 0.12059 | 0.047776 | 0.066799 | 0.040506 | 0.051821 | 0.017766 | 12-13 | 0.034165 | 0.051603 | 0.062973 | 0.077186 | 0.014923 | 0.056851 | 0.033454 | 0.038101 | 0.0033892 |  |  | 2.8881 | 2.8881
13-14 | 0.060621 | 0 | 1.9391 | 0.038608 | 0.049557 | 0 | 0.0063963 | 0.026733 | 0.059468 | 0.0999 | 0.12712 | 0.050364 | 0.070417 | 0.0427 | 0.054628 | 0.018728 | 13-14 | 0.036015 | 0.054397 | 0.066383 | 0.081365 | 0.015731 | 0.059929 | 0.035266 | 0.040164 | 0.0035727 |  |  | 3.0371 | 3.0371
14-15 | 0.061417 | 0 | 1.9645 | 0.039115 | 0.050208 | 0 | 0.0064803 | 0.026611 | 0.060249 | 0.09873 | 0.12879 | 0.051025 | 0.071342 | 0.04326 | 0.055345 | 0.018974 | 14-15 | 0.036488 | 0.055112 | 0.067255 | 0.082434 | 0.015938 | 0.060716 | 0.035729 | 0.040692 | 0.0036196 |  |  | 3.074 | 3.074
15-16 | 0.071228 | 0 | 2.2783 | 0.045364 | 0.058228 | 0 | 0.0075155 | 0.026611 | 0.069873 | 0.10269 | 0.14936 | 0.059176 | 0.082738 | 0.050171 | 0.064186 | 0.022005 | 15-16 | 0.042317 | 0.063915 | 0.077998 | 0.095602 | 0.018484 | 0.070415 | 0.041437 | 0.047192 | 0.0041978 |  |  | 3.549 | 3.549
16-17 | 0.058396 | 0 | 1.8679 | 0.037192 | 0.047738 | 0 | 0.0061616 | 0.026503 | 0.057286 | 0.09639 | 0.12245 | 0.048516 | 0.067833 | 0.041133 | 0.052623 | 0.018041 | 16-17 | 0.034694 | 0.052401 | 0.063947 | 0.07838 | 0.015154 | 0.05773 | 0.033972 | 0.03869 | 0.0034416 |  |  | 2.9266 | 2.9266
17-18 | 0.04896 | 0 | 1.5661 | 0.031182 | 0.040024 | 0 | 0.005166 | 0.026246 | 0.048029 | 0.09108 | 0.10267 | 0.040676 | 0.056872 | 0.034486 | 0.04412 | 0.015126 | 17-18 | 0.029088 | 0.043934 | 0.053614 | 0.065715 | 0.012705 | 0.048402 | 0.028483 | 0.032438 | 0.0028855 |  |  | 2.468 | 2.468
18-19 | 0.040906 | 0 | 1.3084 | 0.026052 | 0.03344 | 0 | 0.0043161 | 0.026232 | 0.040128 | 0.10431 | 0.085777 | 0.033984 | 0.047516 | 0.028813 | 0.036862 | 0.012637 | 18-19 | 0.024302 | 0.036706 | 0.044794 | 0.054904 | 0.010615 | 0.040439 | 0.023797 | 0.027102 | 0.0024108 |  |  | 2.0945 | 2.0945
19-20 | 0.037908 | 0 | 1.2126 | 0.024143 | 0.03099 | 0 | 0.0039998 | 0.026354 | 0.037188 | 0.10215 | 0.079492 | 0.031494 | 0.044034 | 0.026702 | 0.034161 | 0.011711 | 19-20 | 0.022522 | 0.034017 | 0.041512 | 0.050881 | 0.0098375 | 0.037476 | 0.022053 | 0.025116 | 0.0022341 |  |  | 1.9485 | 1.9485
20-21 | 0.034092 | 0 | 1.0905 | 0.021712 | 0.02787 | 0 | 0.0035971 | 0.026368 | 0.033444 | 0.09567 | 0.071489 | 0.028323 | 0.039601 | 0.024013 | 0.030722 | 0.010532 | 20-21 | 0.020254 | 0.030592 | 0.037333 | 0.045758 | 0.008847 | 0.033703 | 0.019833 | 0.022587 | 0.0020092 |  |  | 1.7588 | 1.7588
21-22 | 0.03257 | 0 | 1.0418 | 0.020743 | 0.026626 | 0 | 0.0034366 | 0.026435 | 0.031951 | 0.09909 | 0.068298 | 0.027059 | 0.037833 | 0.022941 | 0.02935 | 0.010062 | 21-22 | 0.01935 | 0.029226 | 0.035666 | 0.043715 | 0.0084521 | 0.032198 | 0.018947 | 0.021579 | 0.0019195 |  |  | 1.6893 | 1.6893
22-23 | 0.032289 | 0 | 1.0328 | 0.020564 | 0.026396 | 0 | 0.0034069 | 0.026773 | 0.031675 | 0.08883 | 0.067708 | 0.026826 | 0.037507 | 0.022743 | 0.029097 | 0.0099752 | 22-23 | 0.019183 | 0.028974 | 0.035358 | 0.043338 | 0.0083792 | 0.031921 | 0.018784 | 0.021393 | 0.001903 |  |  | 1.6658 | 1.6658
23-24 | 0.033062 | 0 | 1.0575 | 0.021056 | 0.027028 | 0 | 0.0034884 | 0.026543 | 0.032433 | 0.08955 | 0.069329 | 0.027468 | 0.038404 | 0.023288 | 0.029793 | 0.010214 | 23-24 | 0.019642 | 0.029667 | 0.036204 | 0.044375 | 0.0085797 | 0.032684 | 0.019234 | 0.021905 | 0.0019485 |  |  | 1.7034 | 1.7034
Всего | 1.052 | 0 | 33.65 | 0.67 | 0.86 | 0 | 0.111 | 0.637 | 1.032 | 2.2874 | 2.206 | 0.874 | 1.222 | 0.741 | 0.948 | 0.325 | Всего | 0.625 | 0.944 | 1.152 | 1.412 | 0.273 | 1.04 | 0.612 | 0.697 | 0.062 | 0 | 0 | 53.4324 | 53.4324
Технический руководитель________________ тел._________