## 19.06.19.
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Дата:19.06.2019г. |  |  | Наименование (потребитель/ТСО): МУП "Выксаэнерго" | [5 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 Т-1 | Часы | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 Т-2 | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | Часы | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 Т-1 | Часы | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 Т-2 | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | Часы | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | Часы | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | Часы | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.5 | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | ТП-155 ВЛ-04.кВ | КТП-050 ДОЛ Костер | ПС "Змейка" ф636 ТП-129 ВЛ-0,4кВ ул Калинина | итого |  |  | Всего по договору
[126 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |  | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122
0-1 | 0.35733 | 0.1345 | 0.22315 | 0.70743 | 0.10296 | 0.31215 | 0.00468 | 0 | 0.00118 | 0.01392 | 0.0498 | 0.04626 | 0.02076 | 0.11466 | 0.03755 | 0.129 | 0-1 | 0 | 0.032864 | 0.06276 | 0.08856 | 0.049455 | 0.00024 | 0.072441 | 0.05679 | 0.0075987 | 0.01446 | 0.02292 | 0.01806 | 0.0333 | 0-1 | 0.0034 | 0.00482 | 0.06585 | 0.00196 | 0.00636 | 0.02924 | 0.06064 | 0.02668 | 0.00162 | 0.04548 | 0.02982 | 0.093318 | 0 | 0.0069 | 0.0283 | 0-1 | 0 | 0.011113 | 0.00044325 | 0.033054 | 0 | 0.01182 | 0.01644 | 0.0069 | 0.0026279 | 0.0092134 | 0.0047492 | 0.00168 | 0.05328 | 0 | 0.04656 | 0-1 | 0.0138 | 0.00228 | 0.0528 | 0.049 | 0.043 | 0.03972 | 0.0841 | 0 | 0.022923 | 0.0073454 | 0.0029445 | 0.00902 | 0.0028 | 0.0038036 | 0.0205 | 0-1 | 0.0059543 | 0.010299 | 0.0095468 | 0.0089682 | 0.007629 | 0.014696 | 0.032105 | 0.006849 | 0.0091453 | 0.0051112 | 0.0044089 | 0.011352 | 0.012784 | 0.030865 | 0.0082345 | 0-1 | 0.010201 | 0.023521 | 0.01443 | 0.0039322 | 0.005504 | 0.013618 | 0.006778 | 0.017933 | 0.007014 | 0.0073266 | 0.015465 | 0.0060218 | 0.018025 | 0 | 0.0072463 | 0.0029907 | 0.0035908 | 0-1 | 0.0060218 | 0.0057099 | 0.004617 | 0.003144 | 0.0043075 | 0.0059103 | 0.0053092 | 0.0033057 | 0.007377 | 0.0013307 | 0.0587 | 0.00212 | 1.4224 |  | 2.6981 | 4.1205
1-2 | 0.35544 | 0.13379 | 0.22197 | 0.7037 | 0.0972 | 0.31051 | 0.00468 | 0 | 0.00112 | 0.01314 | 0.04362 | 0.04302 | 0.02034 | 0.11493 | 0.037352 | 0.1143 | 1-2 | 0 | 0.032691 | 0.04914 | 0.08064 | 0.049194 | 0.00014 | 0.072059 | 0.04884 | 0.0075586 | 0.01398 | 0.01992 | 0.01806 | 0.03282 | 1-2 | 0.00362 | 0.00482 | 0.06255 | 0.002 | 0.00636 | 0.02464 | 0.05032 | 0.02002 | 0.00176 | 0.0405 | 0.03 | 0.091196 | 0 | 0.00602 | 0.0242 | 1-2 | 0 | 0.011054 | 0.00044092 | 0.03288 | 0 | 0.008595 | 0.01602 | 0.00591 | 0.002614 | 0.0091648 | 0.0047241 | 0.00192 | 0.0486 | 0 | 0.04284 | 1-2 | 0.01204 | 0.00234 | 0.05166 | 0.0458 | 0.0402 | 0.03888 | 0.0824 | 0 | 0.022802 | 0.0073066 | 0.002929 | 0.00626 | 0.00268 | 0.0034748 | 0.017898 | 1-2 | 0.004978 | 0.0084555 | 0.0085024 | 0.0080155 | 0.0065906 | 0.012383 | 0.028236 | 0.0056308 | 0.0080721 | 0.0040126 | 0.0037837 | 0.0099331 | 0.011092 | 0.025712 | 0.007678 | 1-2 | 0.0090361 | 0.024545 | 0.012228 | 0.0035043 | 0.0046323 | 0.010439 | 0.0054523 | 0.017334 | 0.0062658 | 0.0065132 | 0.013377 | 0.0062776 | 0.014563 | 0 | 0.0063379 | 0.002672 | 0.0032089 | 1-2 | 0.0062776 | 0.0057414 | 0.004666 | 0.003192 | 0.0043312 | 0.0059428 | 0.0053385 | 0.003324 | 0.0073381 | 0.0013389 | 0.0386 | 0.00201 | 1.4149 |  | 2.5023 | 3.9172
2-3 | 0.36549 | 0.13757 | 0.22825 | 0.7236 | 0.0972 | 0.31928 | 0.00468 | 0 | 0.00124 | 0.01008 | 0.04182 | 0.03816 | 0.01962 | 0.11502 | 0.038408 | 0.10905 | 2-3 | 0 | 0.033615 | 0.04353 | 0.0756 | 0.050584 | 0.00034 | 0.074096 | 0.04902 | 0.0077723 | 0.0139 | 0.01888 | 0.01815 | 0.03255 | 2-3 | 0.00248 | 0.00484 | 0.05925 | 0.002 | 0.00252 | 0.02168 | 0.04588 | 0.01738 | 0.00164 | 0.04032 | 0.02946 | 0.089172 | 0 | 0.00592 | 0.0211 | 2-3 | 0 | 0.011367 | 0.00045338 | 0.033809 | 0 | 0.00732 | 0.0156 | 0.00705 | 0.0026879 | 0.0094239 | 0.0048577 | 0.00192 | 0.05364 | 0 | 0.04194 | 2-3 | 0.01184 | 0.00234 | 0.05274 | 0.0441 | 0.0372 | 0.0385 | 0.0835 | 0 | 0.023446 | 0.0075132 | 0.0030118 | 0.007 | 0.00276 | 0.0035297 | 0.017276 | 2-3 | 0.0047898 | 0.007973 | 0.008121 | 0.0072072 | 0.005919 | 0.011144 | 0.027012 | 0.004858 | 0.0076622 | 0.0037185 | 0.0034835 | 0.0093004 | 0.010122 | 0.023746 | 0.0076426 | 2-3 | 0.0085347 | 0.027699 | 0.011332 | 0.003536 | 0.0046119 | 0.0098054 | 0.0051641 | 0.016298 | 0.0060164 | 0.0062712 | 0.013338 | 0.0066641 | 0.012912 | 0 | 0.0058382 | 0.0024908 | 0.0029874 | 2-3 | 0.0066641 | 0.0056761 | 0.002473 | 0.001719 | 0.004282 | 0.0058753 | 0.0052778 | 0.0032862 | 0.0075456 | 0.0013416 | 0.0355 | 0.0019 | 1.4549 |  | 2.4488 | 3.9037
3-4 | 0.36838 | 0.13866 | 0.23005 | 0.72932 | 0.09864 | 0.32181 | 0.00432 | 0 | 0.00124 | 0.00912 | 0.03954 | 0.03897 | 0.01692 | 0.1152 | 0.038712 | 0.10485 | 3-4 | 0 | 0.033881 | 0.03765 | 0.06792 | 0.050984 | 0.00046 | 0.074681 | 0.04587 | 0.0078337 | 0.0143 | 0.0194 | 0.01829 | 0.02163 | 3-4 | 0.00252 | 0.00484 | 0.0582 | 0.00164 | 0 | 0.02124 | 0.045 | 0.01842 | 0.0007 | 0.03534 | 0.03114 | 0.080616 | 0 | 0.0069 | 0.0208 | 3-4 | 0 | 0.011457 | 0.00045697 | 0.034077 | 0 | 0.00726 | 0.01446 | 0.00669 | 0.0027092 | 0.0094984 | 0.0048961 | 0.00192 | 0.05328 | 0 | 0.03552 | 3-4 | 0.0138 | 0.00234 | 0.0543 | 0.0406 | 0.0343 | 0.03882 | 0.069 | 0 | 0.023632 | 0.0075726 | 0.0030356 | 0.00642 | 0.00254 | 0.0037085 | 0.016927 | 3-4 | 0.0048158 | 0.00794 | 0.0078615 | 0.0066719 | 0.0053551 | 0.011084 | 0.026586 | 0.0045325 | 0.0076311 | 0.0036001 | 0.0031226 | 0.0091419 | 0.0094056 | 0.022938 | 0.0081364 | 3-4 | 0.0081792 | 0.028925 | 0.011369 | 0.0038754 | 0.0049927 | 0.010701 | 0.0049313 | 0.016652 | 0.0061785 | 0.0065551 | 0.013721 | 0.0067622 | 0.011766 | 0 | 0.0051337 | 0.0023403 | 0.0028088 | 3-4 | 0.0067622 | 0.0056446 | 4e-06 | 4e-06 | 0.0042582 | 0.0058427 | 0.0052485 | 0.0032679 | 0.0076052 | 0.0013429 | 0.0286 | 0.00185 | 1.4664 |  | 2.3629 | 3.8293
4-5 | 0.37956 | 0.14286 | 0.23703 | 0.75145 | 0.08784 | 0.33157 | 0.00468 | 0 | 0.0013 | 0.00924 | 0.04254 | 0.03978 | 0.01632 | 0.11484 | 0.039886 | 0.09495 | 4-5 | 0 | 0.034909 | 0.0354 | 0.06312 | 0.052531 | 0.0005 | 0.076947 | 0.03843 | 0.0080714 | 0.0145 | 0.01876 | 0.01831 | 0.01866 | 4-5 | 0.00338 | 0.00484 | 0.0588 | 0.00152 | 0 | 0.02128 | 0.04372 | 0.019 | 0.00074 | 0.03438 | 0.03144 | 0.078006 | 0 | 0.0067 | 0.0184 | 4-5 | 0 | 0.011804 | 0.00047083 | 0.035111 | 0 | 0.00948 | 0.01596 | 0.00513 | 0.0027914 | 0.0097866 | 0.0050446 | 0.00192 | 0.05544 | 0 | 0.03834 | 4-5 | 0.0134 | 0.00144 | 0.05634 | 0.0424 | 0.0365 | 0.04282 | 0.0673 | 0 | 0.024349 | 0.0078024 | 0.0031277 | 0.00618 | 0.0024 | 0.0038852 | 0.017036 | 4-5 | 0.0050688 | 0.0086282 | 0.0080166 | 0.0070097 | 0.006161 | 0.011836 | 0.027288 | 0.0045382 | 0.0077618 | 0.0036344 | 0.0031572 | 0.0094421 | 0.010101 | 0.024524 | 0.0085388 | 4-5 | 0.008384 | 0.028545 | 0.012101 | 0.0041846 | 0.0051877 | 0.011729 | 0.0053576 | 0.017166 | 0.0065772 | 0.0067751 | 0.014432 | 0.0069509 | 0.011465 | 0 | 0.0050382 | 0.00233 | 0.0027974 | 4-5 | 0.0069509 | 0 | 5e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007836 | 0.0013375 | 0.0413 | 0.00173 | 1.5109 |  | 2.3554 | 3.8663
5-6 | 0.38785 | 0.14598 | 0.24221 | 0.76786 | 0.0864 | 0.33881 | 0.00468 | 0 | 0.00132 | 0.00978 | 0.05106 | 0.04104 | 0.01806 | 0.11943 | 0.040757 | 0.09705 | 5-6 | 0 | 0.035671 | 0.03987 | 0.05808 | 0.053679 | 0.00092 | 0.078628 | 0.03378 | 0.0082477 | 0.01486 | 0.02052 | 0.01843 | 0.02049 | 5-6 | 0.0025 | 0.00472 | 0.06 | 0.00168 | 0 | 0.02172 | 0.04304 | 0.02122 | 0.00336 | 0.04452 | 0.02826 | 0.079226 | 0 | 0.00586 | 0.0295 | 5-6 | 0 | 0.012062 | 0.00048111 | 0.035877 | 0 | 0.00876 | 0.01962 | 0.00444 | 0.0028523 | 0.01 | 0.0051548 | 0.00192 | 0.06084 | 0 | 0.04092 | 5-6 | 0.01172 | 0.02016 | 0.05976 | 0.0651 | 0.042 | 0.04588 | 0.0718 | 0 | 0.024881 | 0.0079728 | 0.003196 | 0.00662 | 0.00216 | 0.0035559 | 0.018503 | 5-6 | 0.0056596 | 0.010203 | 0.0091129 | 0.0079048 | 0.0068875 | 0.013431 | 0.029071 | 0.0050362 | 0.0082917 | 0.004208 | 0.0039134 | 0.010867 | 0.011425 | 0.028034 | 0.0083661 | 5-6 | 0.0093834 | 0.029664 | 0.012804 | 0.004043 | 0.0053113 | 0.01118 | 0.0060425 | 0.01765 | 0.0071693 | 0.0068013 | 0.017013 | 0.0075764 | 0.011881 | 0 | 0.0054658 | 0.0025878 | 0.0031092 | 5-6 | 0.0075764 | 0 | 4e-06 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080071 | 0.0013355 | 0.0675 | 0.0018 | 1.5439 |  | 2.5297 | 4.0736
6-7 | 0.44512 | 0.16754 | 0.27797 | 0.88125 | 0.16344 | 0.38885 | 0.00432 | 0 | 0.00114 | 0.01068 | 0.09624 | 0.04122 | 0.02076 | 0.12978 | 0.046776 | 0.10995 | 6-7 | 0 | 0.040939 | 0.04476 | 0.05712 | 0.061605 | 0.00134 | 0.090239 | 0.03675 | 0.0094656 | 0.01708 | 0.0258 | 0.01832 | 0.01986 | 6-7 | 0.00336 | 0.00448 | 0.0696 | 0.00152 | 0 | 0.02292 | 0.04968 | 0.02678 | 0.01238 | 0.06834 | 0.02856 | 0.15639 | 0 | 0.00654 | 0.0544 | 6-7 | 0 | 0.013843 | 0.00055216 | 0.041175 | 0 | 0.00888 | 0.02262 | 0.00516 | 0.0032735 | 0.011477 | 0.005916 | 0.00192 | 0.0612 | 0 | 0.04746 | 6-7 | 0.01308 | 0.02892 | 0.0648 | 0.0756 | 0.0498 | 0.04948 | 0.074 | 0 | 0.028555 | 0.0091501 | 0.0036679 | 0.00414 | 0.002 | 0.0040325 | 0.019905 | 6-7 | 0.0062743 | 0.010761 | 0.0095999 | 0.0084825 | 0.0069577 | 0.013974 | 0.031345 | 0.0055555 | 0.0099793 | 0.0048829 | 0.004427 | 0.012842 | 0.013135 | 0.033326 | 0.0087425 | 6-7 | 0.011227 | 0.029325 | 0.014798 | 0.0044924 | 0.0056236 | 0.0123 | 0.0066497 | 0.017818 | 0.0075928 | 0.0072054 | 0.018665 | 0.0081536 | 0.013357 | 0 | 0.0062285 | 0.0033796 | 0.0040762 | 6-7 | 0.0081536 | 0 | 5e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091895 | 0.0013293 | 0.0789 | 0.00198 | 1.7719 |  | 3.0427 | 4.8146
7-8 | 0.45793 | 0.17236 | 0.28597 | 0.90661 | 0.22968 | 0.40004 | 0.00648 | 0 | 0.00194 | 0.0129 | 0.10878 | 0.07146 | 0.02802 | 0.09981 | 0.048122 | 0.11325 | 7-8 | 0 | 0.042117 | 0.05157 | 0.07272 | 0.063378 | 0.001 | 0.092836 | 0.04185 | 0.009738 | 0.0243 | 0.02368 | 0.01815 | 0.01803 | 7-8 | 0.00408 | 0.04108 | 0.09165 | 0.00152 | 0 | 0.02736 | 0.05448 | 0.02524 | 0.01062 | 0.07608 | 0.03516 | 0.13935 | 0 | 0.00662 | 0.0601 | 7-8 | 0 | 0.014242 | 0.00056805 | 0.04236 | 0 | 0.010065 | 0.02238 | 0.00615 | 0.0033677 | 0.011807 | 0.0060863 | 0.00168 | 0.081 | 0 | 0.04788 | 7-8 | 0.01324 | 0.02136 | 0.07302 | 0.0744 | 0.0514 | 0.04818 | 0.0745 | 0 | 0.029376 | 0.0094134 | 0.0037735 | 0.00118 | 0.00424 | 0.0037872 | 0.021421 | 7-8 | 0.0072672 | 0.010705 | 0.010574 | 0.0096138 | 0.0074491 | 0.015019 | 0.03026 | 0.0058427 | 0.01237 | 0.0049703 | 0.0045884 | 0.013213 | 0.013245 | 0.035472 | 0.0095359 | 7-8 | 0.013075 | 0.030591 | 0.014873 | 0.0043669 | 0.0059907 | 0.011883 | 0.0080139 | 0.017369 | 0.0075522 | 0.0074136 | 0.018007 | 0.0086569 | 0.01567 | 0 | 0.0080651 | 0.0034546 | 0.0041653 | 7-8 | 0.0086569 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009454 | 0.0013273 | 0.0996 | 0.00237 | 1.8229 |  | 3.3208 | 5.1436
8-9 | 0.48004 | 0.18068 | 0.29978 | 0.95037 | 0.35352 | 0.41935 | 0.018 | 0 | 0.00522 | 0.03564 | 0.12306 | 0.09468 | 0.05424 | 0.15705 | 0.050445 | 0.1308 | 8-9 | 0 | 0.04415 | 0.05739 | 0.07824 | 0.066438 | 0.00072 | 0.097317 | 0.06096 | 0.010208 | 0.035 | 0.02068 | 0.01816 | 0.02091 | 8-9 | 0.00422 | 0.02828 | 0.1413 | 0.00328 | 0 | 0.02744 | 0.05912 | 0.0297 | 0.012 | 0.09972 | 0.06768 | 0.16474 | 0 | 0.00366 | 0.0583 | 8-9 | 0 | 0.014929 | 0.00059547 | 0.044405 | 0 | 0.01212 | 0.02352 | 0.00798 | 0.0035303 | 0.012377 | 0.0063801 | 0.00168 | 0.11844 | 0 | 0.04938 | 8-9 | 0.00732 | 0.03222 | 0.0741 | 0.073 | 0.053 | 0.05198 | 0.0791 | 0 | 0.030794 | 0.0098678 | 0.0039556 | 0.00112 | 0.00982 | 0.0039953 | 0.036696 | 8-9 | 0.012886 | 0.010261 | 0.014342 | 0.0092356 | 0.0071599 | 0.015464 | 0.030785 | 0.006174 | 0.019911 | 0.0050445 | 0.0042784 | 0.012626 | 0.012757 | 0.035529 | 0.0096509 | 8-9 | 0.014043 | 0.031368 | 0.014297 | 0.004695 | 0.0066891 | 0.01221 | 0.0097653 | 0.017344 | 0.0072699 | 0.0082395 | 0.017543 | 0.011804 | 0.02398 | 0 | 0.011165 | 0.0050747 | 0.006058 | 8-9 | 0.011804 | 0 | 5e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099104 | 0.0013395 | 0.1062 | 0.00295 | 1.9109 |  | 3.9538 | 5.8647
9-10 | 0.51345 | 0.19326 | 0.32064 | 1.0165 | 0.40176 | 0.44853 | 0.05148 | 0 | 0.01772 | 0.05418 | 0.12102 | 0.09828 | 0.05814 | 0.25335 | 0.053956 | 0.14445 | 9-10 | 0 | 0.047223 | 0.06528 | 0.10152 | 0.071062 | 0.00084 | 0.10409 | 0.06354 | 0.010919 | 0.03478 | 0.01836 | 0.01813 | 0.02154 | 9-10 | 0.0047 | 0.02736 | 0.16875 | 0.00528 | 0 | 0.0276 | 0.06368 | 0.03604 | 0.01266 | 0.10032 | 0.1092 | 0.19184 | 0 | 0.00454 | 0.0577 | 9-10 | 0 | 0.015968 | 0.00063692 | 0.047496 | 0 | 0.01566 | 0.02586 | 0.0081 | 0.003776 | 0.013239 | 0.0068241 | 0.00192 | 0.1332 | 0 | 0.05436 | 9-10 | 0.00908 | 0.02958 | 0.07656 | 0.0791 | 0.0557 | 0.0491 | 0.08 | 0 | 0.032938 | 0.010555 | 0.0042309 | 0.00102 | 0.01112 | 0.0042191 | 0.042657 | 9-10 | 0.018731 | 0.0091131 | 0.01496 | 0.0092837 | 0.0073856 | 0.015341 | 0.031489 | 0.0057061 | 0.022446 | 0.004973 | 0.0039204 | 0.013437 | 0.014053 | 0.038779 | 0.0095226 | 9-10 | 0.014966 | 0.033243 | 0.014276 | 0.0048528 | 0.0069602 | 0.012461 | 0.010653 | 0.018665 | 0.007157 | 0.0085635 | 0.017241 | 0.012515 | 0.025 | 0 | 0.011796 | 0.0052561 | 0.0062643 | 9-10 | 0.012515 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0013327 | 0.0989 | 0.00267 | 2.0439 |  | 4.4378 | 6.4816
10-11 | 0.5152 | 0.19392 | 0.32174 | 1.02 | 0.44424 | 0.45007 | 0.03276 | 0 | 0.02644 | 0.05712 | 0.12954 | 0.10764 | 0.06 | 0.1521 | 0.054141 | 0.14655 | 10-11 | 0 | 0.047384 | 0.07068 | 0.10416 | 0.071305 | 0.00056 | 0.10445 | 0.06072 | 0.010956 | 0.03612 | 0.0182 | 0.01809 | 0.02436 | 10-11 | 0.00492 | 0.03422 | 0.17955 | 0.00564 | 0 | 0.0316 | 0.07688 | 0.03358 | 0.00918 | 0.09534 | 0.11196 | 0.22899 | 0 | 0.00378 | 0.0621 | 10-11 | 0 | 0.016023 | 0.0006391 | 0.047658 | 0 | 0.01794 | 0.02436 | 0.00651 | 0.0037889 | 0.013284 | 0.0068475 | 0.00168 | 0.13716 | 0 | 0.05514 | 10-11 | 0.00756 | 0.02742 | 0.07434 | 0.0829 | 0.0596 | 0.04908 | 0.0808 | 0 | 0.03305 | 0.010591 | 0.0042454 | 0.00112 | 0.0127 | 0.0047703 | 0.03951 | 10-11 | 0.019748 | 0.0096938 | 0.014229 | 0.0093242 | 0.0072325 | 0.015496 | 0.030873 | 0.0061132 | 0.021363 | 0.005516 | 0.0043631 | 0.012282 | 0.014061 | 0.038839 | 0.0099639 | 10-11 | 0.016187 | 0.034325 | 0.014882 | 0.0051081 | 0.0067942 | 0.013153 | 0.011197 | 0.019084 | 0.0070419 | 0.0086232 | 0.016736 | 0.011301 | 0.02215 | 0 | 0.010562 | 0.005082 | 0.0060836 | 10-11 | 0.011301 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010636 | 0.0013293 | 0.1001 | 0.00192 | 2.0509 |  | 4.4767 | 6.5276
11-12 | 0.5564 | 0.20943 | 0.34747 | 1.1016 | 0.39816 | 0.48606 | 0.01692 | 0 | 0.01478 | 0.05706 | 0.11754 | 0.11322 | 0.05538 | 0.10908 | 0.05847 | 0.1575 | 11-12 | 0 | 0.051173 | 0.07074 | 0.09792 | 0.077007 | 0.00056 | 0.1128 | 0.06609 | 0.011832 | 0.03634 | 0.019 | 0.01808 | 0.0237 | 11-12 | 0.00442 | 0.02824 | 0.18165 | 0.00592 | 0 | 0.03316 | 0.07572 | 0.03668 | 0.01016 | 0.0822 | 0.11136 | 0.19894 | 0 | 0.00362 | 0.0594 | 11-12 | 0 | 0.017304 | 0.0006902 | 0.051469 | 0 | 0.016665 | 0.02418 | 0.00702 | 0.0040919 | 0.014346 | 0.007395 | 0.00168 | 0.13572 | 0 | 0.05952 | 11-12 | 0.00724 | 0.02928 | 0.07908 | 0.0796 | 0.0604 | 0.04842 | 0.0814 | 0 | 0.035693 | 0.011438 | 0.0045849 | 0.00116 | 0.0141 | 0.0048918 | 0.041879 | 11-12 | 0.020487 | 0.010292 | 0.015299 | 0.0087331 | 0.0077582 | 0.016236 | 0.03258 | 0.0064914 | 0.022831 | 0.0054137 | 0.0041193 | 0.012968 | 0.015032 | 0.039235 | 0.010045 | 11-12 | 0.01687 | 0.035071 | 0.01504 | 0.0050487 | 0.0072388 | 0.014735 | 0.010799 | 0.019681 | 0.0077925 | 0.0081083 | 0.016847 | 0.012484 | 0.025588 | 0 | 0.011759 | 0.0058947 | 0.0070501 | 11-12 | 0.012484 | 0 | 5e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011487 | 0.0013348 | 0.1016 | 0.00231 | 2.2149 |  | 4.4169 | 6.6317
12-13 | 0.61694 | 0.23221 | 0.38527 | 1.2214 | 0.37008 | 0.53894 | 0.03348 | 0 | 0.02404 | 0.05478 | 0.11274 | 0.11466 | 0.05154 | 0.11943 | 0.064832 | 0.16185 | 12-13 | 0 | 0.056741 | 0.075 | 0.10368 | 0.085385 | 0.00016 | 0.12507 | 0.05985 | 0.013119 | 0.03444 | 0.01308 | 0.01826 | 0.02715 | 12-13 | 0.00384 | 0.03084 | 0.1767 | 0.0056 | 0 | 0.0334 | 0.08444 | 0.03496 | 0.00708 | 0.09654 | 0.10644 | 0.20661 | 0 | 0.00366 | 0.0558 | 12-13 | 0 | 0.019187 | 0.0007653 | 0.057069 | 0 | 0.01827 | 0.0234 | 0.0072 | 0.0045371 | 0.015907 | 0.0081996 | 0.00168 | 0.1386 | 0 | 0.0561 | 12-13 | 0.00732 | 0.021 | 0.07044 | 0.0731 | 0.0609 | 0.04934 | 0.0793 | 0 | 0.039577 | 0.012682 | 0.0050838 | 0.0011 | 0.01428 | 0.0046607 | 0.044226 | 12-13 | 0.020356 | 0.011514 | 0.01568 | 0.0095122 | 0.0081837 | 0.016686 | 0.033081 | 0.0069119 | 0.021862 | 0.0053887 | 0.0043177 | 0.014453 | 0.015553 | 0.040113 | 0.010582 | 12-13 | 0.018017 | 0.039382 | 0.015337 | 0.0050503 | 0.0067784 | 0.013174 | 0.010824 | 0.019287 | 0.007765 | 0.0082932 | 0.016869 | 0.013184 | 0.026152 | 0 | 0.012536 | 0.0060323 | 0.007208 | 12-13 | 0.013184 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012737 | 0.0013409 | 0.0909 | 0.00224 | 2.4558 |  | 4.5186 | 6.9745
13-14 | 0.65035 | 0.24479 | 0.40614 | 1.2876 | 0.3636 | 0.56813 | 0.00792 | 0 | 0.01226 | 0.0552 | 0.12138 | 0.10188 | 0.06192 | 0.19593 | 0.068342 | 0.1581 | 13-14 | 0 | 0.059814 | 0.0729 | 0.10368 | 0.090009 | 0.00012 | 0.13184 | 0.05484 | 0.01383 | 0.03728 | 0.01148 | 0.01813 | 0.02463 | 13-14 | 0.00504 | 0.02318 | 0.1815 | 0.0064 | 0 | 0.035 | 0.08464 | 0.03918 | 0.00392 | 0.0909 | 0.10302 | 0.13122 | 0 | 0.005 | 0.0587 | 13-14 | 0 | 0.020226 | 0.00080674 | 0.06016 | 0 | 0.019035 | 0.02322 | 0.00666 | 0.0047828 | 0.016769 | 0.0086436 | 0.00168 | 0.13428 | 0 | 0.05988 | 13-14 | 0.01 | 0.01368 | 0.0714 | 0.0727 | 0.0606 | 0.04856 | 0.0802 | 0 | 0.04172 | 0.013369 | 0.0053591 | 0.00124 | 0.01232 | 0.00481 | 0.041643 | 13-14 | 0.020556 | 0.010568 | 0.015217 | 0.0099229 | 0.0092139 | 0.015773 | 0.032941 | 0.0071241 | 0.020865 | 0.0053832 | 0.0044027 | 0.015238 | 0.015003 | 0.039747 | 0.011596 | 13-14 | 0.018733 | 0.044795 | 0.015289 | 0.0055644 | 0.0071625 | 0.014306 | 0.011649 | 0.020047 | 0.0074322 | 0.008475 | 0.01716 | 0.013123 | 0.024635 | 0 | 0.01168 | 0.0053452 | 0.0063829 | 13-14 | 0.013123 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013426 | 0.0013429 | 0.0807 | 0.00183 | 2.5888 |  | 4.5104 | 7.0992
14-15 | 0.65889 | 0.248 | 0.41147 | 1.3045 | 0.31248 | 0.57559 | 0.0072 | 0 | 0.00924 | 0.03948 | 0.12684 | 0.11448 | 0.05808 | 0.18729 | 0.06924 | 0.1602 | 14-15 | 0 | 0.060599 | 0.07908 | 0.11568 | 0.091191 | 0.00012 | 0.13358 | 0.05001 | 0.014011 | 0.0402 | 0.01364 | 0.01806 | 0.02496 | 14-15 | 0.0051 | 0.01618 | 0.18105 | 0.00628 | 0 | 0.03528 | 0.0824 | 0.04434 | 0.00322 | 0.07386 | 0.11076 | 0.17991 | 0 | 0.00564 | 0.058 | 14-15 | 0 | 0.020492 | 0.00081733 | 0.06095 | 0 | 0.01557 | 0.0306 | 0.0072 | 0.0048456 | 0.016989 | 0.0087572 | 0.00168 | 0.13464 | 0 | 0.05814 | 14-15 | 0.01128 | 0.00384 | 0.0693 | 0.0723 | 0.0606 | 0.04932 | 0.0806 | 0 | 0.042268 | 0.013544 | 0.0054294 | 0.00156 | 0.01202 | 0.0059633 | 0.041183 | 14-15 | 0.020595 | 0.01031 | 0.014548 | 0.010553 | 0.0097954 | 0.016594 | 0.034455 | 0.0068688 | 0.021683 | 0.0056684 | 0.0043681 | 0.015027 | 0.01448 | 0.039893 | 0.012169 | 14-15 | 0.018651 | 0.045137 | 0.016792 | 0.0064845 | 0.0082136 | 0.017652 | 0.011843 | 0.020635 | 0.0083952 | 0.0091934 | 0.019963 | 0.013577 | 0.02431 | 0 | 0.01188 | 0.0057267 | 0.0068558 | 14-15 | 0.013577 | 0 | 5e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013603 | 0.0013368 | 0.0905 | 0.00215 | 2.6228 |  | 4.5367 | 7.1595
15-16 | 0.76414 | 0.28762 | 0.4772 | 1.5128 | 0.23544 | 0.66754 | 0.00648 | 0 | 0.003 | 0.02496 | 0.11286 | 0.13824 | 0.06498 | 0.20187 | 0.0803 | 0.1551 | 15-16 | 0 | 0.07028 | 0.07962 | 0.09624 | 0.10576 | 0.00012 | 0.15491 | 0.04812 | 0.01625 | 0.03736 | 0.04244 | 0.01821 | 0.02637 | 15-16 | 0.0037 | 0.00704 | 0.18015 | 0.00644 | 0 | 0.03276 | 0.08084 | 0.0481 | 0.0015 | 0.08148 | 0.1077 | 0.19635 | 0 | 0.0049 | 0.0508 | 15-16 | 0 | 0.023765 | 0.0009479 | 0.070686 | 0 | 0.015765 | 0.02562 | 0.00702 | 0.0056197 | 0.019703 | 0.010156 | 0.00168 | 0.135 | 0 | 0.05778 | 15-16 | 0.0098 | 0.0024 | 0.06972 | 0.072 | 0.0641 | 0.05054 | 0.0831 | 0 | 0.04902 | 0.015708 | 0.0062967 | 0.00214 | 0.01222 | 0.0066013 | 0.042469 | 15-16 | 0.021336 | 0.010981 | 0.015162 | 0.011057 | 0.010471 | 0.01883 | 0.03822 | 0.0075858 | 0.021178 | 0.0061929 | 0.0053464 | 0.016087 | 0.015529 | 0.0448 | 0.013085 | 15-16 | 0.0202 | 0.050085 | 0.019162 | 0.0072888 | 0.0092053 | 0.019671 | 0.012643 | 0.022491 | 0.0094527 | 0.010175 | 0.023449 | 0.014966 | 0.025424 | 0 | 0.012584 | 0.0063692 | 0.0076329 | 15-16 | 0.014966 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015776 | 0.0013368 | 0.0899 | 0.00264 | 3.0418 |  | 4.6994 | 7.7412
16-17 | 0.62648 | 0.23581 | 0.39123 | 1.2403 | 0.21312 | 0.54728 | 0.00504 | 0 | 0.00364 | 0.05334 | 0.09942 | 0.12141 | 0.04956 | 0.21006 | 0.065835 | 0.15885 | 16-17 | 0 | 0.057619 | 0.07992 | 0.09888 | 0.086706 | 0.00012 | 0.12701 | 0.05037 | 0.013322 | 0.03526 | 0.03636 | 0.0182 | 0.02823 | 16-17 | 0.00452 | 0.0059 | 0.1668 | 0.0066 | 0 | 0.0342 | 0.08376 | 0.0489 | 0.00096 | 0.06174 | 0.10722 | 0.19307 | 0 | 0.00476 | 0.0435 | 16-17 | 0 | 0.019484 | 0.00077714 | 0.057952 | 0 | 0.018165 | 0.02106 | 0.00768 | 0.0046073 | 0.016153 | 0.0083265 | 0.00168 | 0.1386 | 0 | 0.05808 | 16-17 | 0.00952 | 0.00168 | 0.07596 | 0.071 | 0.0646 | 0.05444 | 0.0827 | 0 | 0.040189 | 0.012878 | 0.0051624 | 0.0042 | 0.01184 | 0.0063889 | 0.040991 | 16-17 | 0.022855 | 0.013656 | 0.014715 | 0.012924 | 0.012094 | 0.021945 | 0.04207 | 0.0083708 | 0.017133 | 0.0069799 | 0.006027 | 0.019476 | 0.018351 | 0.052499 | 0.013522 | 16-17 | 0.022947 | 0.052968 | 0.021897 | 0.0078969 | 0.010306 | 0.020745 | 0.014104 | 0.02409 | 0.010961 | 0.011945 | 0.026833 | 0.014237 | 0.023681 | 0 | 0.012045 | 0.0061529 | 0.0074051 | 16-17 | 0.014237 | 0 | 4e-06 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012934 | 0.0013314 | 0.0988 | 0.00279 | 2.4938 |  | 4.4565 | 6.9504
17-18 | 0.52525 | 0.1977 | 0.32801 | 1.0399 | 0.16344 | 0.45885 | 0.00468 | 0 | 0.00282 | 0.05682 | 0.09078 | 0.09342 | 0.04032 | 0.19332 | 0.055197 | 0.16695 | 17-18 | 0 | 0.048309 | 0.08061 | 0.08424 | 0.072696 | 0.00014 | 0.10648 | 0.05046 | 0.01117 | 0.03008 | 0.0332 | 0.01829 | 0.0327 | 17-18 | 0.00418 | 0.00568 | 0.1494 | 0.00524 | 0 | 0.03784 | 0.08184 | 0.04432 | 0.00104 | 0.06432 | 0.10518 | 0.1731 | 0 | 0.00476 | 0.0411 | 17-18 | 0 | 0.016336 | 0.00065156 | 0.048588 | 0 | 0.02043 | 0.02982 | 0.00732 | 0.0038628 | 0.013543 | 0.006981 | 0.00192 | 0.12888 | 0 | 0.06252 | 17-18 | 0.00952 | 0.0024 | 0.07674 | 0.072 | 0.0671 | 0.05836 | 0.0848 | 0 | 0.033695 | 0.010797 | 0.0043282 | 0.00542 | 0.0114 | 0.0064188 | 0.037166 | 17-18 | 0.017521 | 0.015848 | 0.013253 | 0.014947 | 0.013103 | 0.024288 | 0.044487 | 0.0091428 | 0.016062 | 0.0074997 | 0.0067409 | 0.021294 | 0.021222 | 0.05706 | 0.015322 | 17-18 | 0.023013 | 0.050604 | 0.024225 | 0.007949 | 0.010911 | 0.021242 | 0.0135 | 0.025015 | 0.011345 | 0.012737 | 0.029169 | 0.013299 | 0.022295 | 0 | 0.010926 | 0.0059977 | 0.0072499 | 17-18 | 0.013299 | 0 | 5e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010844 | 0.0013185 | 0.0784 | 0.00251 | 2.0909 |  | 4.1276 | 6.2185
18-19 | 0.43884 | 0.16518 | 0.27405 | 0.86881 | 0.13176 | 0.38336 | 0.00468 | 0 | 0.00254 | 0.05274 | 0.0873 | 0.09135 | 0.03726 | 0.13167 | 0.046116 | 0.16665 | 18-19 | 0 | 0.040361 | 0.07338 | 0.08472 | 0.060736 | 0.00012 | 0.088966 | 0.05718 | 0.0093321 | 0.0245 | 0.0312 | 0.01844 | 0.03021 | 18-19 | 0.00376 | 0.00562 | 0.1386 | 0.00312 | 0 | 0.03924 | 0.08684 | 0.04116 | 0.00108 | 0.06318 | 0.0912 | 0.15819 | 0 | 0.00384 | 0.0387 | 18-19 | 0 | 0.013648 | 0.00054437 | 0.040594 | 0 | 0.0237 | 0.03666 | 0.00585 | 0.0032273 | 0.011315 | 0.0058325 | 0.00168 | 0.13536 | 0 | 0.06402 | 18-19 | 0.00768 | 0.00204 | 0.07644 | 0.0728 | 0.07 | 0.06418 | 0.0853 | 0 | 0.028152 | 0.009021 | 0.0036162 | 0.00656 | 0.00734 | 0.0065861 | 0.034398 | 18-19 | 0.011349 | 0.016119 | 0.01381 | 0.015291 | 0.013898 | 0.025572 | 0.047038 | 0.010113 | 0.016488 | 0.0079581 | 0.0076789 | 0.022336 | 0.022896 | 0.059732 | 0.016129 | 18-19 | 0.022463 | 0.049804 | 0.026324 | 0.007852 | 0.011652 | 0.022428 | 0.013849 | 0.024871 | 0.012212 | 0.012948 | 0.030752 | 0.012209 | 0.023406 | 0 | 0.010412 | 0.0061294 | 0.0074175 | 18-19 | 0.012209 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090599 | 0.0013178 | 0.0742 | 0.0024 | 1.7469 |  | 3.846 | 5.5929
19-20 | 0.40669 | 0.15308 | 0.25397 | 0.80516 | 0.12672 | 0.35527 | 0.00432 | 0 | 0.0024 | 0.03582 | 0.08478 | 0.07254 | 0.03342 | 0.15165 | 0.042737 | 0.1662 | 19-20 | 0 | 0.037404 | 0.07497 | 0.08352 | 0.056286 | 0.00012 | 0.082447 | 0.05319 | 0.0086483 | 0.02212 | 0.03236 | 0.01859 | 0.03162 | 19-20 | 0.00362 | 0.00542 | 0.12585 | 0.00304 | 0 | 0.04076 | 0.09356 | 0.03868 | 0.00092 | 0.06816 | 0.0396 | 0.093766 | 0 | 0.00322 | 0.0378 | 19-20 | 0 | 0.012648 | 0.00050448 | 0.03762 | 0 | 0.027525 | 0.04038 | 0.00717 | 0.0029909 | 0.010486 | 0.0054052 | 0.00192 | 0.12996 | 0 | 0.06678 | 19-20 | 0.00644 | 0.00198 | 0.07386 | 0.0798 | 0.075 | 0.06956 | 0.0801 | 0 | 0.026089 | 0.00836 | 0.0033512 | 0.01044 | 0.00486 | 0.0065746 | 0.036293 | 19-20 | 0.011923 | 0.017298 | 0.014085 | 0.015896 | 0.015176 | 0.027253 | 0.049972 | 0.010237 | 0.016412 | 0.0079115 | 0.0078556 | 0.021617 | 0.024086 | 0.062821 | 0.015343 | 19-20 | 0.020023 | 0.048099 | 0.026709 | 0.0075293 | 0.011032 | 0.022195 | 0.014238 | 0.023886 | 0.012337 | 0.012823 | 0.031844 | 0.011001 | 0.023776 | 0 | 0.011315 | 0.0062152 | 0.0075143 | 19-20 | 0.011001 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083961 | 0.0013239 | 0.0879 | 0.00255 | 1.6189 |  | 3.6772 | 5.2961
20-21 | 0.36574 | 0.13766 | 0.2284 | 0.72409 | 0.11952 | 0.3195 | 0.00432 | 0 | 0.00244 | 0.01974 | 0.08016 | 0.06624 | 0.03 | 0.09846 | 0.038434 | 0.16665 | 20-21 | 0 | 0.033638 | 0.07068 | 0.0828 | 0.050619 | 0.00014 | 0.074146 | 0.05817 | 0.0077776 | 0.02 | 0.02824 | 0.01847 | 0.03537 | 20-21 | 0.00328 | 0.00512 | 0.1062 | 0.00288 | 0 | 0.0406 | 0.0924 | 0.03992 | 0.00134 | 0.07308 | 0.02964 | 0.10528 | 0 | 0.00584 | 0.0414 | 20-21 | 0 | 0.011375 | 0.00045369 | 0.033833 | 0 | 0.02952 | 0.03846 | 0.00981 | 0.0026898 | 0.0094303 | 0.004861 | 0.00192 | 0.08532 | 0 | 0.08058 | 20-21 | 0.01168 | 0.0015 | 0.07362 | 0.0846 | 0.083 | 0.06666 | 0.0818 | 0 | 0.023462 | 0.0075184 | 0.0030138 | 0.0102 | 0.00418 | 0.0064542 | 0.038043 | 20-21 | 0.011372 | 0.019202 | 0.015423 | 0.01562 | 0.015502 | 0.028929 | 0.050605 | 0.010818 | 0.016971 | 0.0090452 | 0.008171 | 0.021977 | 0.025292 | 0.06479 | 0.015921 | 20-21 | 0.019069 | 0.040946 | 0.025468 | 0.0071228 | 0.010938 | 0.021743 | 0.013397 | 0.023968 | 0.012552 | 0.012527 | 0.032128 | 0.010402 | 0.027763 | 0 | 0.013522 | 0.0064967 | 0.0078349 | 20-21 | 0.010402 | 0.0089106 | 5e-06 | 4e-06 | 0.006722 | 0.0092232 | 0.0082853 | 0.0051588 | 0.0075508 | 0.0013246 | 0.0703 | 0.00287 | 1.4559 |  | 3.5228 | 4.9787
21-22 | 0.34941 | 0.13152 | 0.21821 | 0.69177 | 0.12672 | 0.30524 | 0.00468 | 0 | 0.00262 | 0.02526 | 0.0804 | 0.07668 | 0.03096 | 0.13266 | 0.036719 | 0.1851 | 21-22 | 0 | 0.032136 | 0.078 | 0.07872 | 0.048359 | 0.00012 | 0.070836 | 0.07665 | 0.0074304 | 0.01722 | 0.02912 | 0.01817 | 0.05043 | 21-22 | 0.00338 | 0.00476 | 0.09225 | 0.00216 | 0.0094 | 0.04548 | 0.1038 | 0.03078 | 0.00344 | 0.07068 | 0.02796 | 0.11858 | 0 | 0.0054 | 0.045 | 21-22 | 0 | 0.010867 | 0.00043344 | 0.032322 | 0 | 0.027885 | 0.03474 | 0.00675 | 0.0025697 | 0.0090093 | 0.004644 | 0.00192 | 0.07236 | 0 | 0.08298 | 21-22 | 0.0108 | 0.00192 | 0.07158 | 0.0888 | 0.0896 | 0.06144 | 0.0917 | 0 | 0.022415 | 0.0071827 | 0.0028793 | 0.00934 | 0.00472 | 0.0060528 | 0.037229 | 21-22 | 0.010833 | 0.018322 | 0.016042 | 0.015415 | 0.014044 | 0.026594 | 0.049268 | 0.010631 | 0.017146 | 0.0088287 | 0.0070424 | 0.021795 | 0.024544 | 0.059222 | 0.014954 | 21-22 | 0.018161 | 0.032637 | 0.024259 | 0.0061297 | 0.010024 | 0.019695 | 0.012687 | 0.023461 | 0.011277 | 0.013045 | 0.028665 | 0.0095775 | 0.029702 | 0 | 0.013646 | 0.0060668 | 0.0072967 | 21-22 | 0.0095775 | 0.0084442 | 0.006412 | 0.007065 | 0.0063702 | 0.0087405 | 0.0078516 | 0.0048887 | 0.0072137 | 0.001328 | 0.1033 | 0.00366 | 1.3909 |  | 3.6253 | 5.0162
22-23 | 0.3464 | 0.13038 | 0.21632 | 0.6858 | 0.11664 | 0.30261 | 0.00396 | 0 | 0.0027 | 0.02658 | 0.07914 | 0.07137 | 0.02622 | 0.16137 | 0.036402 | 0.1932 | 22-23 | 0 | 0.031859 | 0.09741 | 0.08472 | 0.047942 | 0.00012 | 0.070225 | 0.0801 | 0.0073663 | 0.01694 | 0.02588 | 0.018 | 0.04395 | 22-23 | 0.00376 | 0.00486 | 0.0813 | 0.00188 | 0.01244 | 0.04856 | 0.1032 | 0.02544 | 0.00298 | 0.0639 | 0.02202 | 0.1384 | 0 | 0.00686 | 0.0428 | 22-23 | 0 | 0.010773 | 0.0004297 | 0.032043 | 0 | 0.021435 | 0.02484 | 0.00708 | 0.0025475 | 0.0089316 | 0.0046039 | 0.00168 | 0.0684 | 0 | 0.07062 | 22-23 | 0.01372 | 0.00234 | 0.06732 | 0.0782 | 0.0781 | 0.04708 | 0.0931 | 0 | 0.022222 | 0.0071207 | 0.0028544 | 0.00938 | 0.00302 | 0.0058057 | 0.031525 | 22-23 | 0.0098717 | 0.016636 | 0.014346 | 0.013718 | 0.012238 | 0.023448 | 0.044991 | 0.009855 | 0.015126 | 0.0087361 | 0.0063285 | 0.018424 | 0.021329 | 0.051449 | 0.013274 | 22-23 | 0.016318 | 0.027644 | 0.020766 | 0.0051116 | 0.0084501 | 0.018788 | 0.01132 | 0.022624 | 0.010051 | 0.01128 | 0.024469 | 0.0081113 | 0.029023 | 0 | 0.011166 | 0.0052051 | 0.0062637 | 22-23 | 0.0081113 | 0.0055875 | 0.009817 | 0.010945 | 0.0042151 | 0.0057835 | 0.0051954 | 0.0032349 | 0.0071514 | 0.001345 | 0.0873 | 0.0028 | 1.3789 |  | 3.4861 | 4.865
23-24 | 0.35469 | 0.1335 | 0.2215 | 0.70221 | 0.10584 | 0.30985 | 0.00468 | 0 | 0.00236 | 0.02094 | 0.06912 | 0.06111 | 0.0225 | 0.16659 | 0.037273 | 0.1665 | 23-24 | 0 | 0.032622 | 0.08718 | 0.09336 | 0.04909 | 0.00014 | 0.071906 | 0.06942 | 0.0075426 | 0.01494 | 0.0292 | 0.01798 | 0.03663 | 23-24 | 0.00378 | 0.0045 | 0.0717 | 0.00192 | 0.01148 | 0.0408 | 0.08352 | 0.01946 | 0.0018 | 0.0507 | 0.02064 | 0.11305 | 0 | 0.0067 | 0.0373 | 23-24 | 0 | 0.011031 | 0.00043998 | 0.03281 | 0 | 0.01659 | 0.01992 | 0.00546 | 0.0026085 | 0.0091454 | 0.0047141 | 0.00192 | 0.06084 | 0 | 0.05718 | 23-24 | 0.0134 | 0.00234 | 0.05994 | 0.0597 | 0.0603 | 0.04266 | 0.0878 | 0 | 0.022753 | 0.0072911 | 0.0029227 | 0.01212 | 0.0026 | 0.0033986 | 0.025568 | 23-24 | 0.007455 | 0.013055 | 0.012655 | 0.010794 | 0.0097354 | 0.017783 | 0.03805 | 0.0083492 | 0.012333 | 0.0074867 | 0.0051878 | 0.014636 | 0.01654 | 0.036867 | 0.010798 | 23-24 | 0.012813 | 0.023983 | 0.017756 | 0.0044594 | 0.0067753 | 0.015468 | 0.008678 | 0.020244 | 0.0085469 | 0.0094939 | 0.019857 | 0.0070585 | 0.024277 | 0 | 0.0094918 | 0.0039165 | 0.0047019 | 23-24 | 0.0070585 | 0.0056131 | 0.009929 | 0.011011 | 0.0042345 | 0.0058101 | 0.0052192 | 0.0032497 | 0.0073226 | 0.0013334 | 0.0729 | 0.00209 | 1.4119 |  | 3.1246 | 4.5365
Всего | 11.286 | 4.248 | 7.048 | 22.344 | 4.9464 | 9.8592 | 0.24912 | 0 | 0.1447 | 0.75852 | 2.1095 | 1.8971 | 0.89532 | 3.5455 | 1.186 | 3.4571 | Всего | 0 | 1.038 | 1.5775 | 2.0558 | 1.562 | 0.00916 | 2.288 | 1.311 | 0.24 | 0.59996 | 0.57232 | 0.43703 | 0.6801 | Всего | 0.09156 | 0.31164 | 2.8486 | 0.08552 | 0.04856 | 0.7738 | 1.7294 | 0.76598 | 0.1061 | 1.6211 | 1.5154 | 3.3993 | 0 | 0.12764 | 1.0452 | Всего | 0 | 0.351 | 0.014 | 1.044 | 0 | 0.38845 | 0.58974 | 0.16224 | 0.083 | 0.291 | 0.15 | 0.0432 | 2.354 | 0 | 1.3345 | Всего | 0.25528 | 0.2568 | 1.6258 | 1.6486 | 1.397 | 1.203 | 1.9384 | 0 | 0.724 | 0.232 | 0.093 | 0.12494 | 0.17012 | 0.11737 | 0.76094 | Всего | 0.30268 | 0.28783 | 0.3051 | 0.2561 | 0.22594 | 0.4298 | 0.86281 | 0.17334 | 0.37072 | 0.14216 | 0.12103 | 0.35976 | 0.38204 | 0.98599 | 0.26875 | Всего | 0.3705 | 0.86291 | 0.41642 | 0.13008 | 0.18098 | 0.37132 | 0.23954 | 0.48361 | 0.20595 | 0.22133 | 0.49354 | 0.24591 | 0.5108 | 0 | 0.23584 | 0.11321 | 0.13596 | Всего | 0.24591 | 0.051327 | 0.037993 | 0.037148 | 0.038721 | 0.053128 | 0.047725 | 0.029716 | 0.233 | 0.032 | 1.8806 | 0.05614 | 44.926 | 0 | 86.6771 | 131.6031
Технический руководитель________________ тел._________
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, МВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | Часы | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта | РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная | ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ | РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского | ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова | г. Выкса, кв. Лесной БС № 853 | итого |  |  | Всего по договору
[27 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0-1 | 0.03508 | 0.063322 | 0.70386 | 0.01906 | 0.022099 | 0 | 0.0027862 | 0.019883 | 0.020801 | 0.11466 | 0.03755 | 0.01868 | 0.025329 | 0.02153 | 0.018015 | 0.0090234 | 0-1 | 0.014089 | 0.019693 | 0.021403 | 0.027323 | 0.0067121 | 0.022163 | 0.01697 | 0.012696 | 0.0063624 |  |  | 1.2791 | 1.2791
1-2 | 0.034896 | 0.062988 | 0.70015 | 0.018959 | 0.021983 | 0 | 0.0027715 | 0.019778 | 0.020692 | 0.11493 | 0.037352 | 0.018582 | 0.025195 | 0.021416 | 0.01792 | 0.0089758 | 1-2 | 0.014015 | 0.019589 | 0.02129 | 0.027179 | 0.0066768 | 0.022046 | 0.016881 | 0.012629 | 0.0064014 |  |  | 1.2733 | 1.2733
2-3 | 0.035882 | 0.064769 | 0.71994 | 0.019495 | 0.022604 | 0 | 0.0028498 | 0.020337 | 0.021277 | 0.11502 | 0.038408 | 0.019107 | 0.025908 | 0.022021 | 0.018427 | 0.0092296 | 2-3 | 0.014411 | 0.020143 | 0.021892 | 0.027948 | 0.0068655 | 0.022669 | 0.017358 | 0.012986 | 0.0064144 |  |  | 1.306 | 1.306
3-4 | 0.036166 | 0.065281 | 0.72563 | 0.01965 | 0.022783 | 0 | 0.0028724 | 0.020498 | 0.021445 | 0.1152 | 0.038712 | 0.019258 | 0.026112 | 0.022195 | 0.018572 | 0.0093025 | 3-4 | 0.014525 | 0.020302 | 0.022065 | 0.028169 | 0.0069198 | 0.022848 | 0.017495 | 0.013089 | 0.0064209 |  |  | 1.3155 | 1.3155
4-5 | 0.037263 | 0.067262 | 0.74765 | 0.020246 | 0.023474 | 0 | 0.0029595 | 0.02112 | 0.022095 | 0.11484 | 0.039886 | 0.019842 | 0.026905 | 0.022869 | 0.019136 | 0.0095848 | 4-5 | 0.014966 | 0.020918 | 0.022734 | 0.029023 | 0.0071297 | 0.023542 | 0.018026 | 0.013486 | 0.0063949 |  |  | 1.3514 | 1.3514
5-6 | 0.038077 | 0.068731 | 0.76398 | 0.020688 | 0.023987 | 0 | 0.0030241 | 0.021581 | 0.022578 | 0.11943 | 0.040757 | 0.020276 | 0.027492 | 0.023368 | 0.019554 | 0.0097941 | 5-6 | 0.015293 | 0.021375 | 0.023231 | 0.029657 | 0.0072855 | 0.024056 | 0.01842 | 0.01378 | 0.0063851 |  |  | 1.3828 | 1.3828
6-7 | 0.0437 | 0.07888 | 0.87679 | 0.023743 | 0.027529 | 0 | 0.0034707 | 0.024768 | 0.025912 | 0.12978 | 0.046776 | 0.02327 | 0.031552 | 0.026819 | 0.022441 | 0.01124 | 6-7 | 0.017551 | 0.024532 | 0.026661 | 0.034037 | 0.0083613 | 0.027608 | 0.02114 | 0.015815 | 0.0063559 |  |  | 1.5787 | 1.5787
7-8 | 0.044957 | 0.08115 | 0.90203 | 0.024426 | 0.028321 | 0 | 0.0035706 | 0.025481 | 0.026658 | 0.09981 | 0.048122 | 0.023939 | 0.03246 | 0.027591 | 0.023087 | 0.011564 | 7-8 | 0.018056 | 0.025238 | 0.027429 | 0.035016 | 0.0086019 | 0.028403 | 0.021748 | 0.016271 | 0.0063462 |  |  | 1.5903 | 1.5903
8-9 | 0.047127 | 0.085068 | 0.94557 | 0.025605 | 0.029689 | 0 | 0.003743 | 0.026711 | 0.027945 | 0.15705 | 0.050445 | 0.025095 | 0.034027 | 0.028923 | 0.024202 | 0.012122 | 8-9 | 0.018928 | 0.026456 | 0.028753 | 0.036707 | 0.0090172 | 0.029774 | 0.022798 | 0.017056 | 0.0064046 |  |  | 1.7192 | 1.7192
9-10 | 0.050407 | 0.090988 | 1.0114 | 0.027387 | 0.031755 | 0 | 0.0040035 | 0.02857 | 0.02989 | 0.25335 | 0.053956 | 0.026841 | 0.036395 | 0.030936 | 0.025886 | 0.012966 | 9-10 | 0.020245 | 0.028297 | 0.030754 | 0.039261 | 0.0096447 | 0.031846 | 0.024385 | 0.018243 | 0.0063722 |  |  | 1.9238 | 1.9238
10-11 | 0.05058 | 0.0913 | 1.0148 | 0.027481 | 0.031864 | 0 | 0.0040172 | 0.028668 | 0.029992 | 0.1521 | 0.054141 | 0.026933 | 0.03652 | 0.031042 | 0.025975 | 0.01301 | 10-11 | 0.020314 | 0.028394 | 0.030859 | 0.039396 | 0.0096778 | 0.031955 | 0.024468 | 0.018306 | 0.0063559 |  |  | 1.8282 | 1.8282
11-12 | 0.054624 | 0.0986 | 1.096 | 0.029679 | 0.034411 | 0 | 0.0043384 | 0.03096 | 0.03239 | 0.10908 | 0.05847 | 0.029087 | 0.03944 | 0.033524 | 0.028052 | 0.014051 | 11-12 | 0.021939 | 0.030665 | 0.033327 | 0.042546 | 0.010452 | 0.03451 | 0.026425 | 0.019769 | 0.0063819 |  |  | 1.9187 | 1.9187
12-13 | 0.060568 | 0.10933 | 1.2152 | 0.032908 | 0.038155 | 0 | 0.0048104 | 0.034329 | 0.035914 | 0.11943 | 0.064832 | 0.032252 | 0.043731 | 0.037172 | 0.031104 | 0.015579 | 12-13 | 0.024325 | 0.034001 | 0.036953 | 0.047175 | 0.011589 | 0.038265 | 0.0293 | 0.02192 | 0.0064111 |  |  | 2.1253 | 2.1253
13-14 | 0.063848 | 0.11525 | 1.281 | 0.03469 | 0.040222 | 0 | 0.0050709 | 0.036188 | 0.037859 | 0.19593 | 0.068342 | 0.033998 | 0.046099 | 0.039184 | 0.032788 | 0.016423 | 13-14 | 0.025643 | 0.035842 | 0.038954 | 0.04973 | 0.012216 | 0.040337 | 0.030887 | 0.023107 | 0.0064209 |  |  | 2.3101 | 2.3101
14-15 | 0.064686 | 0.11676 | 1.2979 | 0.035145 | 0.04075 | 0 | 0.0051375 | 0.036663 | 0.038356 | 0.18729 | 0.06924 | 0.034445 | 0.046705 | 0.039699 | 0.033219 | 0.016639 | 14-15 | 0.02598 | 0.036313 | 0.039466 | 0.050383 | 0.012377 | 0.040867 | 0.031292 | 0.023411 | 0.0063916 |  |  | 2.3291 | 2.3291
15-16 | 0.075019 | 0.13541 | 1.5052 | 0.04076 | 0.047259 | 0 | 0.0059582 | 0.04252 | 0.044483 | 0.20187 | 0.0803 | 0.039947 | 0.054165 | 0.046041 | 0.038525 | 0.019296 | 15-16 | 0.03013 | 0.042114 | 0.04577 | 0.058431 | 0.014354 | 0.047395 | 0.036291 | 0.02715 | 0.0063916 |  |  | 2.6848 | 2.6848
16-17 | 0.061505 | 0.11102 | 1.234 | 0.033417 | 0.038746 | 0 | 0.0048849 | 0.03486 | 0.03647 | 0.21006 | 0.065835 | 0.032751 | 0.044408 | 0.037747 | 0.031585 | 0.01582 | 16-17 | 0.024702 | 0.034527 | 0.037525 | 0.047905 | 0.011768 | 0.038857 | 0.029753 | 0.022259 | 0.0063657 |  |  | 2.2468 | 2.2468
17-18 | 0.051566 | 0.09308 | 1.0346 | 0.028017 | 0.032485 | 0 | 0.0040955 | 0.029227 | 0.030577 | 0.19332 | 0.055197 | 0.027459 | 0.037232 | 0.031647 | 0.026481 | 0.013264 | 17-18 | 0.02071 | 0.028948 | 0.031461 | 0.040164 | 0.0098665 | 0.032578 | 0.024945 | 0.018663 | 0.006304 |  |  | 1.9019 | 1.9019
18-19 | 0.043083 | 0.077767 | 0.86442 | 0.023408 | 0.027141 | 0 | 0.0034218 | 0.024419 | 0.025547 | 0.13167 | 0.046116 | 0.022941 | 0.031107 | 0.026441 | 0.022125 | 0.011082 | 18-19 | 0.017303 | 0.024186 | 0.026285 | 0.033557 | 0.0082433 | 0.027219 | 0.020842 | 0.015592 | 0.0063007 |  |  | 1.5602 | 1.5602
19-20 | 0.039926 | 0.072069 | 0.80109 | 0.021693 | 0.025152 | 0 | 0.003171 | 0.02263 | 0.023675 | 0.15165 | 0.042737 | 0.02126 | 0.028828 | 0.024504 | 0.020504 | 0.01027 | 19-20 | 0.016035 | 0.022414 | 0.024359 | 0.031098 | 0.0076393 | 0.025224 | 0.019315 | 0.01445 | 0.0063299 |  |  | 1.476 | 1.476
20-21 | 0.035907 | 0.064813 | 0.72043 | 0.019509 | 0.02262 | 0 | 0.0028518 | 0.020351 | 0.021291 | 0.09846 | 0.038434 | 0.01912 | 0.025925 | 0.022037 | 0.018439 | 0.0092359 | 20-21 | 0.014421 | 0.020157 | 0.021907 | 0.027967 | 0.0068702 | 0.022685 | 0.01737 | 0.012995 | 0.0063332 |  |  | 1.2901 | 1.2901
21-22 | 0.034304 | 0.06192 | 0.68827 | 0.018638 | 0.02161 | 0 | 0.0027245 | 0.019443 | 0.020341 | 0.13266 | 0.036719 | 0.018266 | 0.024768 | 0.021053 | 0.017616 | 0.0088236 | 21-22 | 0.013777 | 0.019257 | 0.020929 | 0.026718 | 0.0065635 | 0.021672 | 0.016595 | 0.012415 | 0.0063494 |  |  | 1.2714 | 1.2714
22-23 | 0.034008 | 0.061386 | 0.68233 | 0.018477 | 0.021424 | 0 | 0.002701 | 0.019275 | 0.020165 | 0.16137 | 0.036402 | 0.018109 | 0.024554 | 0.020871 | 0.017464 | 0.0087475 | 22-23 | 0.013658 | 0.019091 | 0.020748 | 0.026488 | 0.0065069 | 0.021485 | 0.016451 | 0.012308 | 0.0064306 |  |  | 1.2905 | 1.2905
23-24 | 0.034822 | 0.062855 | 0.69866 | 0.018919 | 0.021936 | 0 | 0.0027656 | 0.019736 | 0.020648 | 0.16659 | 0.037273 | 0.018542 | 0.025142 | 0.021371 | 0.017882 | 0.0089568 | 23-24 | 0.013985 | 0.019548 | 0.021245 | 0.027122 | 0.0066626 | 0.021999 | 0.016845 | 0.012602 | 0.0063754 |  |  | 1.3225 | 1.3225
Всего | 1.108 | 2 | 22.231 | 0.602 | 0.698 | 0 | 0.088 | 0.628 | 0.657 | 3.5455 | 1.186 | 0.59 | 0.8 | 0.68 | 0.569 | 0.285 | Всего | 0.445 | 0.622 | 0.676 | 0.863 | 0.212 | 0.7 | 0.536 | 0.401 | 0.153 | 0 | 0 | 40.2755 | 40.2755
Технический руководитель________________ тел._________