## 20.06.18
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Дата:20.06.2018г. |  |  | Наименование (потребитель/ТСО): МУП "Выксаэнерго" | [7 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 Т-2 | Часы | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-130 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-130 Т-2 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | Часы | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 Т-1 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 Т-2 | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | Часы | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | Часы | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | Часы | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | Часы | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | итого |  |  | Всего по договору
[123 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |  | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |  | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
0-1 | 0.4112 | 0.32421 | 0 | 0.78768 | 0.10296 | 0.27216 | 0 | 0.00116 | 0.127 | 0.01728 | 0.06048 | 0.05139 | 0.01602 | 0.10311 | 0.04061 | 0.044956 | 0.068844 | 0-1 | 0.031851 | 0.06495 | 0.1032 | 0.043539 | 0.00025329 | 0.064082 | 0.047764 | 0 | 0.0017465 | 0 | 6.8844e-05 | 0.016632 | 0.018463 | 0.023334 | 0.00258 | 0.00468 | 0.0609 | 0.00192 | 0-1 | 0.00524 | 0.03216 | 0.07016 | 0.01568 | 0.0037582 | 0.052538 | 0.01914 | 0 | 0.12 | 0.010554 | 0.039624 | 0 | 0.010682 | 0.00028178 | 0.031661 | 0 | 0.01281 | 0.014184 | 0-1 | 0.0081464 | 0.0060821 | 0.0091437 | 0.0037582 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0.043268 | 0.045972 | 0.0085707 | 0.050157 | 0.058712 | 0.052301 | 0 | 0.067068 | 0 | 0.03019 | 0.0081052 | 0-1 | 0.0031661 | 0.0036 | 0.00466 | 0.0036626 | 0.015297 | 0.0086226 | 0.012098 | 0.020825 | 0.013324 | 0.013991 | 0.025503 | 0.050756 | 0.012153 | 0.023451 | 0.010792 | 0.00922 | 0.020527 | 0.022684 | 0-1 | 0.037374 | 0.012874 | 0.014039 | 0.026522 | 0.019487 | 0.0052841 | 0.0067757 | 0.0096545 | 0.010595 | 0.030403 | 0.0086861 | 0.013495 | 0.023504 | 0.0078552 | 0.023577 | 0.0060391 | 0.007411 | 0.0026837 | 0-1 | 0.0063616 | 0.0058351 | 0.005488 | 0.0062646 | 0.0061751 | 0.007625 | 0.0060319 | 0.0031502 | 0.0060409 | 1.5231 |  | 2.8574 | 4.3805
1-2 | 0.40903 | 0.3225 | 0 | 0.78352 | 0.10008 | 0.23688 | 0 | 0.00138 | 0.0742 | 0.01548 | 0.0582 | 0.04959 | 0.01614 | 0.10257 | 0.043911 | 0.044719 | 0.068481 | 1-2 | 0.031683 | 0.05091 | 0.09072 | 0.043309 | 0.00025195 | 0.063744 | 0.047512 | 0 | 0.0017572 | 0 | 6.8481e-05 | 0.016544 | 0.018577 | 0.023211 | 0.00342 | 0.00464 | 0.05955 | 0.00192 | 1-2 | 0.00524 | 0.0258 | 0.05976 | 0.01388 | 0.0037384 | 0.052261 | 0.01932 | 0 | 0.12 | 0.010498 | 0.039415 | 0 | 0.010626 | 0.0002803 | 0.031494 | 0 | 0.010965 | 0.014109 | 1-2 | 0.0081034 | 0.00605 | 0.0090955 | 0.0037384 | 0.002 | 0.038 | 0 | 0.04304 | 0.045729 | 0.0085255 | 0.049893 | 0.058403 | 0.052025 | 0 | 0.066714 | 0 | 0.030375 | 0.0080625 | 1-2 | 0.0031494 | 0.00226 | 0.00424 | 0.0033442 | 0.013308 | 0.0072107 | 0.0099209 | 0.01856 | 0.011878 | 0.012069 | 0.021488 | 0.04453 | 0.0099968 | 0.020678 | 0.0084595 | 0.0078986 | 0.017945 | 0.01965 | 1-2 | 0.031073 | 0.012001 | 0.012428 | 0.027603 | 0.01651 | 0.0047032 | 0.0057066 | 0.0073803 | 0.0085138 | 0.029386 | 0.0077556 | 0.011999 | 0.020326 | 0.0081817 | 0.019002 | 0.0052953 | 0.0066325 | 0.002402 | 1-2 | 0.0056939 | 0.0057808 | 0.005437 | 0.0062064 | 0.0061178 | 0.0075541 | 0.0059759 | 0.0031209 | 0.0060091 | 1.5151 |  | 2.642 | 4.157
2-3 | 0.42059 | 0.33162 | 0 | 0.80567 | 0.0972 | 0.22248 | 0 | 0.00122 | 0.0898 | 0.01368 | 0.05796 | 0.04311 | 0.01524 | 0.10547 | 0.045524 | 0.045983 | 0.070417 | 2-3 | 0.032579 | 0.04698 | 0.08616 | 0.044534 | 0.00025908 | 0.065546 | 0.048855 | 0 | 0.0017608 | 0 | 7.0417e-05 | 0.017012 | 0.018614 | 0.023867 | 0.00294 | 0.00456 | 0.05805 | 0.00192 | 2-3 | 0.00504 | 0.02308 | 0.05076 | 0.01252 | 0.003844 | 0.053739 | 0.0195 | 0 | 0.12 | 0.010795 | 0.040529 | 0 | 0.010927 | 0.00028822 | 0.032384 | 0 | 0.010605 | 0.014508 | 2-3 | 0.0083325 | 0.006221 | 0.0093526 | 0.003844 | 0.002 | 0.037 | 0 | 0.044257 | 0.047022 | 0.0087665 | 0.051303 | 0.060054 | 0.053496 | 0 | 0.0686 | 0 | 0.030437 | 0.0082904 | 2-3 | 0.0032384 | 0.0013 | 0.00466 | 0.0033964 | 0.012793 | 0.0069261 | 0.009346 | 0.017667 | 0.010687 | 0.010846 | 0.019332 | 0.042583 | 0.008616 | 0.01963 | 0.0078344 | 0.00727 | 0.016788 | 0.017935 | 2-3 | 0.02869 | 0.011935 | 0.011732 | 0.031144 | 0.01529 | 0.0047428 | 0.0056828 | 0.0069224 | 0.0080505 | 0.027645 | 0.0074459 | 0.011561 | 0.020265 | 0.0086062 | 0.01688 | 0.0049416 | 0.0061225 | 0.002216 | 2-3 | 0.0052528 | 0.006237 | 0.005866 | 0.0066961 | 0.0066005 | 0.0081501 | 0.0064474 | 0.0033672 | 0.0061789 | 1.5579 |  | 2.6148 | 4.1727
3-4 | 0.42392 | 0.33424 | 0 | 0.81204 | 0.09792 | 0.21384 | 0 | 0.00128 | 0.1018 | 0.01152 | 0.05322 | 0.0432 | 0.01344 | 0.1063 | 0.044718 | 0.046346 | 0.070973 | 3-4 | 0.032836 | 0.04389 | 0.08424 | 0.044886 | 0.00026112 | 0.066064 | 0.049241 | 0 | 0.0017626 | 0 | 7.0973e-05 | 0.017146 | 0.018633 | 0.024056 | 0.00364 | 0.0045 | 0.0576 | 0.00164 | 3-4 | 0 | 0.02208 | 0.05084 | 0.01126 | 0.0038744 | 0.054163 | 0.02118 | 0 | 0.12 | 0.01088 | 0.040849 | 0 | 0.011013 | 0.0002905 | 0.03264 | 0 | 0.0117 | 0.014623 | 3-4 | 0.0083984 | 0.0062702 | 0.0094265 | 0.0038744 | 0.002 | 0.036 | 0 | 0.044606 | 0.047394 | 0.0088358 | 0.051709 | 0.060528 | 0.053919 | 0 | 0.069142 | 0 | 0.030468 | 0.0083559 | 3-4 | 0.003264 | 0.00192 | 0.00454 | 0.0035626 | 0.012751 | 0.0069592 | 0.009307 | 0.017225 | 0.0098973 | 0.0098042 | 0.019224 | 0.041866 | 0.0080407 | 0.019537 | 0.0075747 | 0.0065081 | 0.016489 | 0.016663 | 3-4 | 0.027695 | 0.012691 | 0.011238 | 0.032571 | 0.015358 | 0.0051965 | 0.0061515 | 0.0075453 | 0.0076804 | 0.028277 | 0.007654 | 0.012089 | 0.020866 | 0.0089375 | 0.015307 | 0.004383 | 0.0057824 | 0.0020935 | 3-4 | 0.0049626 | 2.3391e-05 | 2.2e-05 | 2.5113e-05 | 2.4755e-05 | 3.0567e-05 | 2.4181e-05 | 1.2628e-05 | 0.0062278 | 1.5702 |  | 2.5593 | 4.1295
4-5 | 0.43678 | 0.34438 | 0 | 0.83668 | 0.09504 | 0.2052 | 0 | 0.00128 | 0.1116 | 0.0111 | 0.05028 | 0.03852 | 0.01368 | 0.10953 | 0.045329 | 0.047752 | 0.073127 | 4-5 | 0.033833 | 0.03831 | 0.08064 | 0.046248 | 0.00026905 | 0.068069 | 0.050735 | 0 | 0.0017555 | 0 | 7.3127e-05 | 0.017666 | 0.018558 | 0.024786 | 0.00278 | 0.00424 | 0.05715 | 0.00128 | 4-5 | 0 | 0.02224 | 0.04764 | 0.01052 | 0.003992 | 0.055807 | 0.02418 | 0 | 0.12 | 0.01121 | 0.042089 | 0 | 0.011347 | 0.00029931 | 0.033631 | 0 | 0.01101 | 0.015067 | 4-5 | 0.0086532 | 0.0064605 | 0.0097126 | 0.003992 | 0.002 | 0.034 | 0 | 0.04596 | 0.048832 | 0.0091039 | 0.053278 | 0.062365 | 0.055555 | 0 | 0.07124 | 0 | 0.030344 | 0.0086095 | 4-5 | 0.0033631 | 0.00166 | 0.00472 | 0.0037303 | 0.012907 | 0.0073109 | 0.010088 | 0.017646 | 0.010379 | 0.011233 | 0.020478 | 0.042945 | 0.0080361 | 0.019845 | 0.0076331 | 0.0065705 | 0.016998 | 0.017848 | 4-5 | 0.029595 | 0.013312 | 0.011505 | 0.03221 | 0.016336 | 0.0056094 | 0.0063853 | 0.0082686 | 0.0083322 | 0.029157 | 0.0081409 | 0.012484 | 0.021938 | 0.0093693 | 0.014805 | 0.0043018 | 0.0057722 | 0.0020902 | 4-5 | 0.0049547 | 5.3162e-06 | 5e-06 | 5.7076e-06 | 5.626e-06 | 6.9469e-06 | 5.4956e-06 | 2.8701e-06 | 0.0064168 | 1.6178 |  | 2.5824 | 4.2002
5-6 | 0.44632 | 0.3519 | 0 | 0.85495 | 0.09432 | 0.20376 | 0 | 0.00154 | 0.1478 | 0.01182 | 0.05826 | 0.04041 | 0.01344 | 0.11192 | 0.043177 | 0.048795 | 0.074724 | 5-6 | 0.034572 | 0.0402 | 0.07416 | 0.047258 | 0.00027492 | 0.069555 | 0.051844 | 0 | 0.0017528 | 0 | 7.4724e-05 | 0.018052 | 0.018529 | 0.025327 | 0.00308 | 0.00402 | 0.05745 | 0.00132 | 5-6 | 0 | 0.02236 | 0.05016 | 0.01394 | 0.0040792 | 0.057026 | 0.02316 | 0 | 0.12 | 0.011455 | 0.043008 | 0 | 0.011595 | 0.00030585 | 0.034365 | 0 | 0.01521 | 0.015396 | 5-6 | 0.0088422 | 0.0066016 | 0.0099247 | 0.0040792 | 0.002 | 0.038 | 0 | 0.046964 | 0.049898 | 0.0093027 | 0.054442 | 0.063727 | 0.056768 | 0 | 0.072796 | 0 | 0.030298 | 0.0087975 | 5-6 | 0.0034365 | 0.00152 | 0.00374 | 0.0034143 | 0.01404 | 0.0081524 | 0.011935 | 0.020179 | 0.011704 | 0.012578 | 0.023246 | 0.045787 | 0.0089106 | 0.021185 | 0.0088417 | 0.0081202 | 0.019574 | 0.02016 | 5-6 | 0.033791 | 0.013054 | 0.012864 | 0.033523 | 0.017227 | 0.0054268 | 0.0065354 | 0.0078961 | 0.00939 | 0.029978 | 0.0088363 | 0.012492 | 0.025761 | 0.0099607 | 0.015012 | 0.0046617 | 0.0064452 | 0.0023346 | 5-6 | 0.0055343 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.0065569 | 1.6532 |  | 2.6958 | 4.3489
6-7 | 0.51223 | 0.40387 | 0 | 0.9812 | 0.16632 | 0.21528 | 0 | 0.00186 | 0.172 | 0.01416 | 0.07836 | 0.0387 | 0.01494 | 0.12844 | 0.046673 | 0.056001 | 0.085758 | 6-7 | 0.039677 | 0.04356 | 0.078 | 0.054236 | 0.00031552 | 0.079827 | 0.059499 | 0 | 0.0017448 | 0 | 8.5758e-05 | 0.020718 | 0.018445 | 0.029067 | 0.00272 | 0.00398 | 0.0639 | 0.00148 | 6-7 | 0 | 0.0252 | 0.05604 | 0.01944 | 0.0046815 | 0.065447 | 0.02496 | 0 | 0.12 | 0.013147 | 0.049359 | 0 | 0.013307 | 0.00035102 | 0.03944 | 0 | 0.013845 | 0.017669 | 6-7 | 0.010148 | 0.0075764 | 0.01139 | 0.0046815 | 0.002 | 0.037 | 0 | 0.053899 | 0.057267 | 0.010676 | 0.062481 | 0.073138 | 0.065151 | 0.038705 | 0.083546 | 0 | 0.030159 | 0.010097 | 6-7 | 0.003944 | 0.00148 | 0.00376 | 0.0038776 | 0.015025 | 0.0090206 | 0.012579 | 0.021153 | 0.012544 | 0.012687 | 0.024149 | 0.049418 | 0.0098041 | 0.025446 | 0.010264 | 0.0091828 | 0.023133 | 0.023193 | 6-7 | 0.040129 | 0.013639 | 0.015357 | 0.033161 | 0.019899 | 0.0060346 | 0.0069127 | 0.0086858 | 0.010313 | 0.030257 | 0.0093667 | 0.01323 | 0.028247 | 0.010747 | 0.016838 | 0.0052718 | 0.0086602 | 0.0031422 | 6-7 | 0.0074493 | 5.3162e-06 | 5e-06 | 5.7076e-06 | 5.626e-06 | 6.9469e-06 | 5.4956e-06 | 2.8701e-06 | 0.0075252 | 1.8973 |  | 3.1021 | 4.9994
7-8 | 0.52697 | 0.41549 | 0 | 1.0094 | 0.23112 | 0.26568 | 0 | 0.00196 | 0.174 | 0.01974 | 0.07596 | 0.05283 | 0.0201 | 0.13214 | 0.044571 | 0.057613 | 0.088227 | 7-8 | 0.040819 | 0.05112 | 0.08448 | 0.055797 | 0.0003246 | 0.082124 | 0.061212 | 0 | 0.0017421 | 0 | 8.8227e-05 | 0.021314 | 0.018416 | 0.029904 | 0.00472 | 0.0371 | 0.0852 | 0.00128 | 7-8 | 0 | 0.03164 | 0.06412 | 0.02576 | 0.0048163 | 0.06733 | 0.0321 | 0 | 0.12 | 0.013525 | 0.05078 | 0 | 0.01369 | 0.00036112 | 0.040575 | 0 | 0.01485 | 0.018178 | 7-8 | 0.01044 | 0.0077945 | 0.011718 | 0.0048163 | 0.002 | 0.056 | 0 | 0.05545 | 0.058915 | 0.010984 | 0.064279 | 0.075243 | 0.067026 | 0.038646 | 0.08595 | 0 | 0.030113 | 0.010387 | 7-8 | 0.0040575 | 0.00116 | 0.00622 | 0.0036358 | 0.016304 | 0.010444 | 0.01251 | 0.023455 | 0.014245 | 0.013597 | 0.025952 | 0.047735 | 0.010337 | 0.03138 | 0.010444 | 0.0095545 | 0.023829 | 0.023419 | 7-8 | 0.042776 | 0.014894 | 0.017875 | 0.034571 | 0.020024 | 0.0058678 | 0.0073654 | 0.0083912 | 0.012413 | 0.029495 | 0.0093232 | 0.013624 | 0.027306 | 0.011352 | 0.020145 | 0.0065384 | 0.0088315 | 0.0032039 | 7-8 | 0.0075955 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.0077417 | 1.9519 |  | 3.4247 | 5.3766
8-9 | 0.55241 | 0.43555 | 0 | 1.0582 | 0.35496 | 0.37368 | 0 | 0.01916 | 0.1738 | 0.0363 | 0.0801 | 0.0837 | 0.03816 | 0.13852 | 0.046722 | 0.060394 | 0.092485 | 8-9 | 0.042789 | 0.06108 | 0.10704 | 0.058491 | 0.00034027 | 0.086088 | 0.064166 | 0 | 0.0017581 | 0 | 9.2485e-05 | 0.022343 | 0.018586 | 0.031347 | 0.0056 | 0.02776 | 0.12885 | 0.00256 | 8-9 | 0 | 0.03308 | 0.06724 | 0.0268 | 0.0050488 | 0.070581 | 0.05328 | 0 | 0.24 | 0.014178 | 0.053231 | 0 | 0.014351 | 0.00037855 | 0.042534 | 0 | 0.014925 | 0.019055 | 8-9 | 0.010944 | 0.0081707 | 0.012284 | 0.0050488 | 0.002 | 0.104 | 0 | 0.058127 | 0.061759 | 0.011514 | 0.067382 | 0.078875 | 0.070262 | 0.039002 | 0.090099 | 0 | 0.030391 | 0.010889 | 8-9 | 0.0042534 | 0.0008 | 0.01352 | 0.0038392 | 0.026262 | 0.018445 | 0.012008 | 0.029734 | 0.013709 | 0.013069 | 0.026758 | 0.048598 | 0.010916 | 0.050841 | 0.010625 | 0.0089258 | 0.022739 | 0.022569 | 8-9 | 0.042891 | 0.015079 | 0.019218 | 0.035484 | 0.019262 | 0.0063101 | 0.0082105 | 0.0086307 | 0.015218 | 0.029474 | 0.008971 | 0.015166 | 0.026625 | 0.014599 | 0.028634 | 0.0099599 | 0.012036 | 0.0043469 | 8-9 | 0.010303 | 5.3162e-06 | 5e-06 | 5.7076e-06 | 5.626e-06 | 6.9469e-06 | 5.4956e-06 | 2.8701e-06 | 0.0081154 | 2.0461 |  | 4.1485 | 6.1946
9-10 | 0.59085 | 0.46586 | 0 | 1.1318 | 0.33696 | 0.40824 | 0 | 0.0174 | 0.1726 | 0.05814 | 0.09204 | 0.14931 | 0.0483 | 0.14816 | 0.049974 | 0.064597 | 0.098922 | 9-10 | 0.045767 | 0.07062 | 0.11064 | 0.062562 | 0.00036395 | 0.09208 | 0.068632 | 0 | 0.0017492 | 0 | 9.8922e-05 | 0.023898 | 0.018492 | 0.033529 | 0.0086 | 0.0336 | 0.17475 | 0.00556 | 9-10 | 0 | 0.03112 | 0.07964 | 0.02726 | 0.0054001 | 0.075493 | 0.10518 | 0 | 0.24 | 0.015165 | 0.056936 | 0 | 0.01535 | 0.0004049 | 0.045494 | 0 | 0.01635 | 0.020381 | 9-10 | 0.011706 | 0.0087394 | 0.013139 | 0.0054001 | 0.002 | 0.114 | 0 | 0.062172 | 0.066057 | 0.012315 | 0.072072 | 0.084364 | 0.075152 | 0.038804 | 0.09637 | 0 | 0.030237 | 0.011646 | 9-10 | 0.0045494 | 0.00082 | 0.01774 | 0.0040581 | 0.031105 | 0.026989 | 0.010671 | 0.030751 | 0.013786 | 0.013519 | 0.026521 | 0.049704 | 0.010074 | 0.057382 | 0.010473 | 0.0081763 | 0.024264 | 0.024881 | 9-10 | 0.046887 | 0.014877 | 0.020514 | 0.037651 | 0.019224 | 0.0065212 | 0.0085684 | 0.008813 | 0.016617 | 0.031644 | 0.0088535 | 0.015765 | 0.026182 | 0.015798 | 0.030071 | 0.010608 | 0.012307 | 0.0044412 | 9-10 | 0.010526 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.0086803 | 2.1885 |  | 4.554 | 6.7425
10-11 | 0.59288 | 0.46745 | 0 | 1.1357 | 0.3672 | 0.42264 | 0 | 0.01036 | 0.1722 | 0.05964 | 0.09246 | 0.14427 | 0.05076 | 0.14867 | 0.050145 | 0.064818 | 0.099261 | 10-11 | 0.045924 | 0.07221 | 0.14616 | 0.062776 | 0.0003652 | 0.092395 | 0.068867 | 0 | 0.0017448 | 0 | 9.9261e-05 | 0.02398 | 0.018445 | 0.033644 | 0.01196 | 0.04276 | 0.17595 | 0.00832 | 10-11 | 0 | 0.03264 | 0.08688 | 0.033 | 0.0054186 | 0.075751 | 0.10692 | 0 | 0.24 | 0.015216 | 0.057131 | 0 | 0.015402 | 0.00040628 | 0.04565 | 0 | 0.016635 | 0.020451 | 10-11 | 0.011746 | 0.0087693 | 0.013184 | 0.0054186 | 0.002 | 0.112 | 0 | 0.062385 | 0.066284 | 0.012357 | 0.072318 | 0.084653 | 0.075409 | 0.038705 | 0.0967 | 0 | 0.030159 | 0.011686 | 10-11 | 0.004565 | 0.00092 | 0.02078 | 0.0045956 | 0.029588 | 0.028451 | 0.011348 | 0.029942 | 0.01383 | 0.013264 | 0.026809 | 0.048818 | 0.010785 | 0.054596 | 0.011635 | 0.0091249 | 0.022143 | 0.024883 | 10-11 | 0.046962 | 0.015578 | 0.022198 | 0.038887 | 0.020066 | 0.006866 | 0.0083561 | 0.0093057 | 0.017477 | 0.03236 | 0.0087186 | 0.015896 | 0.025415 | 0.014682 | 0.027352 | 0.0093387 | 0.012312 | 0.0044524 | 10-11 | 0.010554 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.00871 | 2.196 |  | 4.6649 | 6.8609
11-12 | 0.64028 | 0.50483 | 0 | 1.2265 | 0.342 | 0.43272 | 0 | 0.00434 | 0.172 | 0.05934 | 0.09234 | 0.13383 | 0.05124 | 0.16056 | 0.054155 | 0.070001 | 0.1072 | 11-12 | 0.049596 | 0.08298 | 0.14904 | 0.067795 | 0.0003944 | 0.099783 | 0.074374 | 0 | 0.0017519 | 0 | 0.0001072 | 0.025897 | 0.01852 | 0.036334 | 0.01092 | 0.02764 | 0.17505 | 0.008 | 11-12 | 0 | 0.032 | 0.0906 | 0.03104 | 0.0058519 | 0.081808 | 0.10716 | 0 | 0.24 | 0.016433 | 0.061699 | 0 | 0.016634 | 0.00043877 | 0.0493 | 0 | 0.016635 | 0.022086 | 11-12 | 0.012685 | 0.0094705 | 0.014238 | 0.0058519 | 0.002 | 0.115 | 0 | 0.067373 | 0.071584 | 0.013346 | 0.078101 | 0.091422 | 0.081439 | 0.038863 | 0.10443 | 0 | 0.030283 | 0.012621 | 11-12 | 0.00493 | 0.0009 | 0.0198 | 0.0047011 | 0.030363 | 0.029509 | 0.012067 | 0.031575 | 0.012974 | 0.014217 | 0.028121 | 0.051551 | 0.011499 | 0.058465 | 0.011411 | 0.00859 | 0.023394 | 0.026594 | 11-12 | 0.047419 | 0.015713 | 0.023179 | 0.039668 | 0.020265 | 0.0067929 | 0.0088892 | 0.010443 | 0.016843 | 0.0334 | 0.0096265 | 0.014923 | 0.025613 | 0.014842 | 0.03071 | 0.010589 | 0.014183 | 0.0051269 | 11-12 | 0.012152 | 5.3162e-06 | 5e-06 | 5.7076e-06 | 5.626e-06 | 6.9469e-06 | 5.4956e-06 | 2.8701e-06 | 0.0094064 | 2.3716 |  | 4.7788 | 7.1504
12-13 | 0.70995 | 0.55976 | 0 | 1.36 | 0.30816 | 0.42048 | 0 | 0.00384 | 0.1724 | 0.05418 | 0.08904 | 0.12996 | 0.05676 | 0.17802 | 0.060047 | 0.077617 | 0.11886 | 12-13 | 0.054992 | 0.08229 | 0.14928 | 0.075172 | 0.00043731 | 0.11064 | 0.082466 | 0 | 0.0017599 | 0 | 0.00011886 | 0.028715 | 0.018605 | 0.040287 | 0.00848 | 0.02476 | 0.1755 | 0.0054 | 12-13 | 0 | 0.03464 | 0.08636 | 0.03516 | 0.0064886 | 0.090709 | 0.111 | 0 | 0.12 | 0.018221 | 0.068412 | 0 | 0.018444 | 0.00048651 | 0.054664 | 0 | 0.0147 | 0.024489 | 12-13 | 0.014065 | 0.010501 | 0.015787 | 0.0064886 | 0.002 | 0.122 | 0 | 0.074704 | 0.079372 | 0.014798 | 0.086599 | 0.10137 | 0.0903 | 0.039041 | 0.11579 | 0 | 0.030421 | 0.013994 | 12-13 | 0.0054664 | 0.0008 | 0.02132 | 0.0044847 | 0.032074 | 0.02938 | 0.013509 | 0.032181 | 0.014156 | 0.014994 | 0.028947 | 0.052364 | 0.012229 | 0.05603 | 0.011344 | 0.0090143 | 0.026089 | 0.027545 | 12-13 | 0.048446 | 0.016575 | 0.024691 | 0.044406 | 0.02068 | 0.0067969 | 0.0083505 | 0.0093296 | 0.016877 | 0.032726 | 0.0095883 | 0.015258 | 0.025629 | 0.015919 | 0.031485 | 0.011258 | 0.014414 | 0.0052078 | 12-13 | 0.012344 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.01043 | 2.6297 |  | 4.8017 | 7.4313
13-14 | 0.74839 | 0.59007 | 0 | 1.4336 | 0.29736 | 0.42336 | 0 | 0.00252 | 0.1726 | 0.05916 | 0.09582 | 0.10053 | 0.0558 | 0.18766 | 0.063299 | 0.081821 | 0.1253 | 13-14 | 0.05797 | 0.08148 | 0.14448 | 0.079243 | 0.00046099 | 0.11663 | 0.086932 | 0 | 0.0017626 | 0 | 0.0001253 | 0.03027 | 0.018633 | 0.042469 | 0.0071 | 0.02638 | 0.1686 | 0.00636 | 13-14 | 0 | 0.03176 | 0.09076 | 0.03168 | 0.00684 | 0.095622 | 0.1131 | 0 | 0.24 | 0.019208 | 0.072117 | 0 | 0.019442 | 0.00051286 | 0.057624 | 0 | 0.014325 | 0.025816 | 13-14 | 0.014827 | 0.01107 | 0.016642 | 0.00684 | 0.002 | 0.122 | 0 | 0.078749 | 0.08367 | 0.015599 | 0.091288 | 0.10686 | 0.09519 | 0.039101 | 0.12207 | 0 | 0.030468 | 0.014752 | 13-14 | 0.0057624 | 0.00096 | 0.0206 | 0.0046288 | 0.030538 | 0.029617 | 0.012386 | 0.031648 | 0.014759 | 0.016838 | 0.027347 | 0.052124 | 0.012603 | 0.05332 | 0.011327 | 0.0091656 | 0.027555 | 0.026582 | 13-14 | 0.048069 | 0.018136 | 0.025659 | 0.050391 | 0.020632 | 0.0074758 | 0.0088212 | 0.01011 | 0.018177 | 0.034022 | 0.0091891 | 0.015595 | 0.026093 | 0.016301 | 0.029699 | 0.010412 | 0.012708 | 0.0045902 | 13-14 | 0.01088 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.010995 | 2.7721 |  | 4.9798 | 7.7519
14-15 | 0.75822 | 0.59782 | 0 | 1.4524 | 0.29304 | 0.42192 | 0 | 0.00262 | 0.172 | 0.05976 | 0.09204 | 0.13518 | 0.05448 | 0.19013 | 0.06413 | 0.082895 | 0.12694 | 14-15 | 0.058731 | 0.08124 | 0.13152 | 0.080283 | 0.00046705 | 0.11816 | 0.088074 | 0 | 0.0017546 | 0 | 0.00012694 | 0.030668 | 0.018548 | 0.043027 | 0.00634 | 0.0356 | 0.1716 | 0.007 | 14-15 | 0 | 0.0314 | 0.08792 | 0.03252 | 0.0069298 | 0.096877 | 0.10824 | 0 | 0.12 | 0.01946 | 0.073064 | 0 | 0.019698 | 0.00051959 | 0.058381 | 0 | 0.01596 | 0.026155 | 14-15 | 0.015021 | 0.011215 | 0.01686 | 0.0069298 | 0.002 | 0.122 | 0 | 0.079783 | 0.084769 | 0.015804 | 0.092487 | 0.10826 | 0.09644 | 0.038923 | 0.12367 | 0 | 0.030329 | 0.014946 | 14-15 | 0.0058381 | 0.0012 | 0.02126 | 0.005735 | 0.030244 | 0.029665 | 0.012073 | 0.030098 | 0.015681 | 0.017905 | 0.028764 | 0.054488 | 0.01214 | 0.055369 | 0.011912 | 0.0090869 | 0.027146 | 0.02562 | 14-15 | 0.048164 | 0.018971 | 0.02557 | 0.050786 | 0.022648 | 0.0087015 | 0.010109 | 0.01246 | 0.018451 | 0.035031 | 0.010391 | 0.016946 | 0.03038 | 0.016773 | 0.029814 | 0.010502 | 0.013882 | 0.0050202 | 14-15 | 0.0119 | 5.3162e-06 | 5e-06 | 5.7076e-06 | 5.626e-06 | 6.9469e-06 | 5.4956e-06 | 2.8701e-06 | 0.011139 | 2.8085 |  | 4.9267 | 7.7352
15-16 | 0.87934 | 0.69332 | 0 | 1.6844 | 0.24696 | 0.41184 | 0 | 0.0028 | 0.172 | 0.06006 | 0.09666 | 0.0792 | 0.05478 | 0.2205 | 0.074374 | 0.096137 | 0.14722 | 15-16 | 0.068113 | 0.07962 | 0.13488 | 0.093108 | 0.00054165 | 0.13704 | 0.10214 | 0 | 0.0017546 | 0 | 0.00014722 | 0.035566 | 0.018548 | 0.0499 | 0.00414 | 0.00864 | 0.1683 | 0.00572 | 15-16 | 0 | 0.036 | 0.09132 | 0.02834 | 0.0080368 | 0.11235 | 0.1002 | 0 | 0.24 | 0.022569 | 0.084735 | 0 | 0.022844 | 0.00060259 | 0.067707 | 0 | 0.015315 | 0.030333 | 15-16 | 0.017421 | 0.013006 | 0.019554 | 0.0080368 | 0.002 | 0.131 | 0 | 0.092528 | 0.09831 | 0.018328 | 0.10726 | 0.12556 | 0.11184 | 0.038923 | 0.14342 | 0 | 0.030329 | 0.017333 | 15-16 | 0.0067707 | 0.00148 | 0.02018 | 0.0063427 | 0.030864 | 0.030707 | 0.012843 | 0.031204 | 0.016386 | 0.019128 | 0.032547 | 0.060312 | 0.013368 | 0.054193 | 0.013013 | 0.011101 | 0.028979 | 0.02741 | 15-16 | 0.054 | 0.020357 | 0.027677 | 0.056355 | 0.025834 | 0.0097726 | 0.011323 | 0.013879 | 0.019671 | 0.03824 | 0.011693 | 0.018741 | 0.035593 | 0.018747 | 0.031395 | 0.011154 | 0.015563 | 0.0056309 | 15-16 | 0.013347 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.012918 | 3.2571 |  | 5.2747 | 8.5318
16-17 | 0.72093 | 0.56842 | 0 | 1.381 | 0.17712 | 0.40896 | 0 | 0.00274 | 0.172 | 0.06342 | 0.09024 | 0.10449 | 0.04446 | 0.18078 | 0.060976 | 0.078818 | 0.1207 | 16-17 | 0.055843 | 0.08142 | 0.03336 | 0.076335 | 0.00044408 | 0.11235 | 0.083742 | 0 | 0.0017474 | 0 | 0.0001207 | 0.029159 | 0.018473 | 0.040911 | 0.00554 | 0.00446 | 0.16485 | 0.00588 | 16-17 | 0 | 0.0374 | 0.0868 | 0.02816 | 0.006589 | 0.092113 | 0.09864 | 0 | 0.12 | 0.018503 | 0.069471 | 0 | 0.018729 | 0.00049404 | 0.05551 | 0 | 0.01701 | 0.024868 | 16-17 | 0.014283 | 0.010663 | 0.016031 | 0.006589 | 0.002 | 0.132 | 0 | 0.07586 | 0.0806 | 0.015027 | 0.087939 | 0.10294 | 0.091697 | 0.038765 | 0.11759 | 0 | 0.030206 | 0.014211 | 16-17 | 0.005551 | 0.00342 | 0.02008 | 0.0061247 | 0.031113 | 0.032853 | 0.01591 | 0.031238 | 0.019078 | 0.022018 | 0.037854 | 0.06635 | 0.014722 | 0.043657 | 0.014622 | 0.012457 | 0.034977 | 0.032289 | 16-17 | 0.063084 | 0.021026 | 0.031416 | 0.059612 | 0.029415 | 0.010598 | 0.012651 | 0.014634 | 0.021915 | 0.040907 | 0.013529 | 0.021943 | 0.040628 | 0.018084 | 0.029796 | 0.010282 | 0.015519 | 0.0056256 | 16-17 | 0.013336 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.010591 | 2.6703 |  | 4.659 | 7.3293
17-18 | 0.60444 | 0.47657 | 0 | 1.1578 | 0.13968 | 0.38304 | 0 | 0.00286 | 0.171 | 0.06258 | 0.09756 | 0.09999 | 0.03852 | 0.15157 | 0.051123 | 0.066082 | 0.1012 | 17-18 | 0.046819 | 0.0795 | 0.11376 | 0.064 | 0.00037232 | 0.094197 | 0.07021 | 0 | 0.0017305 | 0 | 0.0001012 | 0.024448 | 0.018294 | 0.0343 | 0.00338 | 0.00424 | 0.1383 | 0.00504 | 17-18 | 0 | 0.03712 | 0.09092 | 0.02936 | 0.0055243 | 0.077229 | 0.093 | 0 | 0.24 | 0.015513 | 0.058245 | 0 | 0.015703 | 0.00041421 | 0.04654 | 0 | 0.019995 | 0.02085 | 17-18 | 0.011975 | 0.0089404 | 0.013441 | 0.0055243 | 0.002 | 0.133 | 0 | 0.063602 | 0.067576 | 0.012598 | 0.073729 | 0.086304 | 0.07688 | 0.038389 | 0.098586 | 0 | 0.029913 | 0.011914 | 17-18 | 0.004654 | 0.00404 | 0.01892 | 0.0061556 | 0.029063 | 0.025346 | 0.018456 | 0.028698 | 0.022077 | 0.023878 | 0.041859 | 0.070151 | 0.016088 | 0.040831 | 0.015697 | 0.01394 | 0.038277 | 0.037363 | 17-18 | 0.068629 | 0.023866 | 0.031517 | 0.057101 | 0.032505 | 0.010665 | 0.013383 | 0.014991 | 0.020939 | 0.042467 | 0.013987 | 0.023365 | 0.044133 | 0.018168 | 0.029165 | 0.0090563 | 0.015617 | 0.0056714 | 17-18 | 0.013446 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.0088799 | 2.2389 |  | 4.5018 | 6.7406
18-19 | 0.505 | 0.39817 | 0 | 0.96736 | 0.11592 | 0.34992 | 0 | 0.00294 | 0.173 | 0.0576 | 0.09822 | 0.08775 | 0.02976 | 0.12663 | 0.042713 | 0.055211 | 0.084548 | 18-19 | 0.039117 | 0.07446 | 0.10392 | 0.053471 | 0.00031107 | 0.0787 | 0.05866 | 0 | 0.0017296 | 0 | 8.4548e-05 | 0.020426 | 0.018284 | 0.028657 | 0.00314 | 0.00436 | 0.1293 | 0.00296 | 18-19 | 0 | 0.0394 | 0.08948 | 0.03262 | 0.0046155 | 0.064523 | 0.08772 | 0 | 0.12 | 0.012961 | 0.048663 | 0 | 0.013119 | 0.00034606 | 0.038884 | 0 | 0.018465 | 0.01742 | 18-19 | 0.010005 | 0.0074695 | 0.01123 | 0.0046155 | 0.002 | 0.125 | 0 | 0.053138 | 0.056459 | 0.010526 | 0.061599 | 0.072106 | 0.064232 | 0.038369 | 0.082367 | 0 | 0.029897 | 0.0099542 | 18-19 | 0.0038884 | 0.00368 | 0.013 | 0.0063112 | 0.026712 | 0.016309 | 0.018765 | 0.030231 | 0.022622 | 0.025326 | 0.044086 | 0.074182 | 0.017819 | 0.041947 | 0.016667 | 0.01591 | 0.04015 | 0.040293 | 18-19 | 0.071801 | 0.025137 | 0.030806 | 0.05639 | 0.035296 | 0.010535 | 0.014287 | 0.015835 | 0.021461 | 0.042252 | 0.015058 | 0.023756 | 0.046487 | 0.016976 | 0.030599 | 0.0086405 | 0.016089 | 0.0058458 | 18-19 | 0.01386 | 5.3162e-06 | 5e-06 | 5.7076e-06 | 5.626e-06 | 6.9469e-06 | 5.4956e-06 | 2.8701e-06 | 0.007419 | 1.8705 |  | 4.0354 | 5.906
19-20 | 0.468 | 0.36899 | 0 | 0.89648 | 0.10512 | 0.35424 | 0 | 0.00286 | 0.174 | 0.0444 | 0.09636 | 0.07344 | 0.02688 | 0.11735 | 0.039583 | 0.051166 | 0.078354 | 19-20 | 0.036251 | 0.07446 | 0.09984 | 0.049553 | 0.00028828 | 0.072934 | 0.054362 | 0 | 0.0017376 | 0 | 7.8354e-05 | 0.018929 | 0.018369 | 0.026558 | 0.0037 | 0.00458 | 0.111 | 0.00288 | 19-20 | 0 | 0.04172 | 0.09988 | 0.03058 | 0.0042773 | 0.059796 | 0.04362 | 0 | 0.12 | 0.012011 | 0.045097 | 0 | 0.012158 | 0.00032071 | 0.036035 | 0 | 0.025035 | 0.016144 | 19-20 | 0.0092717 | 0.0069223 | 0.010407 | 0.0042773 | 0.002 | 0.126 | 0 | 0.049245 | 0.052322 | 0.0097546 | 0.057086 | 0.066823 | 0.059526 | 0.038547 | 0.076332 | 0 | 0.030036 | 0.0092249 | 19-20 | 0.0036035 | 0.0039 | 0.01184 | 0.0063016 | 0.028107 | 0.017138 | 0.020169 | 0.030648 | 0.023522 | 0.027659 | 0.047079 | 0.07891 | 0.01805 | 0.041731 | 0.016585 | 0.016311 | 0.038887 | 0.042412 | 19-20 | 0.0756 | 0.023939 | 0.027492 | 0.054565 | 0.035821 | 0.010104 | 0.013559 | 0.015698 | 0.022119 | 0.040576 | 0.015203 | 0.02352 | 0.048143 | 0.01525 | 0.032003 | 0.0093603 | 0.016206 | 0.0058859 | 19-20 | 0.013954 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.0068754 | 1.7335 |  | 3.8725 | 5.606
20-21 | 0.42088 | 0.33184 | 0 | 0.80623 | 0.10584 | 0.36144 | 0 | 0.0036 | 0.175 | 0.0249 | 0.09258 | 0.06786 | 0.01818 | 0.10554 | 0.035598 | 0.046014 | 0.070465 | 20-21 | 0.032601 | 0.07662 | 0.0996 | 0.044564 | 0.00025925 | 0.065591 | 0.048889 | 0 | 0.0017385 | 0 | 7.0465e-05 | 0.017023 | 0.018379 | 0.023884 | 0.00354 | 0.00448 | 0.0972 | 0.00292 | 20-21 | 0 | 0.04832 | 0.10964 | 0.0274 | 0.0038467 | 0.053776 | 0.02724 | 0 | 0.12 | 0.010802 | 0.040557 | 0 | 0.010934 | 0.00028842 | 0.032407 | 0 | 0.02634 | 0.014518 | 20-21 | 0.0083382 | 0.0062253 | 0.0093591 | 0.0038467 | 0.002 | 0.072 | 0 | 0.044287 | 0.047055 | 0.0087725 | 0.051339 | 0.060095 | 0.053533 | 0.038567 | 0.068647 | 0 | 0.030052 | 0.0082961 | 20-21 | 0.0032407 | 0.00412 | 0.01408 | 0.0061951 | 0.028638 | 0.016384 | 0.022443 | 0.033173 | 0.023151 | 0.028331 | 0.050114 | 0.080014 | 0.019062 | 0.043214 | 0.019015 | 0.017002 | 0.039567 | 0.044618 | 20-21 | 0.078102 | 0.024892 | 0.026198 | 0.04637 | 0.034206 | 0.0095514 | 0.013458 | 0.015397 | 0.020833 | 0.040743 | 0.015485 | 0.022996 | 0.048643 | 0.01354 | 0.03593 | 0.011178 | 0.016634 | 0.0060349 | 20-21 | 0.014307 | 4.253e-06 | 4e-06 | 4.5661e-06 | 4.5008e-06 | 5.5575e-06 | 4.3965e-06 | 2.2961e-06 | 0.0061832 | 1.559 |  | 3.6759 | 5.2349
21-22 | 0.40209 | 0.31703 | 0 | 0.77023 | 0.1116 | 0.37224 | 0 | 0.00382 | 0.173 | 0.02802 | 0.09786 | 0.06786 | 0.01866 | 0.10083 | 0.034009 | 0.04396 | 0.067319 | 21-22 | 0.031146 | 0.08946 | 0.102 | 0.042575 | 0.00024768 | 0.062663 | 0.046706 | 0 | 0.001743 | 0 | 6.7319e-05 | 0.016263 | 0.018426 | 0.022817 | 0.00318 | 0.00486 | 0.08565 | 0.00236 | 21-22 | 0.00328 | 0.05668 | 0.12408 | 0.03082 | 0.0036749 | 0.051375 | 0.02676 | 0 | 0.12 | 0.01032 | 0.038746 | 0 | 0.010446 | 0.00027554 | 0.03096 | 0 | 0.0261 | 0.01387 | 21-22 | 0.007966 | 0.0059474 | 0.0089412 | 0.0036749 | 0.002 | 0.072 | 0 | 0.04231 | 0.044954 | 0.0083809 | 0.049047 | 0.057412 | 0.051143 | 0.038666 | 0.065582 | 0 | 0.030129 | 0.0079257 | 21-22 | 0.003096 | 0.00466 | 0.01262 | 0.0058255 | 0.027498 | 0.015666 | 0.021464 | 0.034433 | 0.022935 | 0.025737 | 0.046189 | 0.078063 | 0.018809 | 0.043788 | 0.01859 | 0.014703 | 0.039386 | 0.043439 | 21-22 | 0.071565 | 0.023418 | 0.025023 | 0.036893 | 0.032692 | 0.0082356 | 0.012344 | 0.013966 | 0.019789 | 0.039843 | 0.013934 | 0.023994 | 0.043454 | 0.011883 | 0.03891 | 0.011381 | 0.015229 | 0.0055188 | 21-22 | 0.013083 | 0.002203 | 0.002072 | 0.0023652 | 0.0023314 | 0.0028788 | 0.0022774 | 0.0011894 | 0.0059072 | 1.4894 |  | 3.6521 | 5.1414
22-23 | 0.39862 | 0.31429 | 0 | 0.76359 | 0.11016 | 0.36144 | 0 | 0.00272 | 0.133 | 0.03318 | 0.08634 | 0.07191 | 0.01992 | 0.099957 | 0.033715 | 0.043581 | 0.066739 | 22-23 | 0.030877 | 0.0966 | 0.10848 | 0.042208 | 0.00024554 | 0.062122 | 0.046303 | 0 | 0.0017653 | 0 | 6.6739e-05 | 0.016123 | 0.018661 | 0.022621 | 0.00368 | 0.00486 | 0.07455 | 0.002 | 22-23 | 0.01164 | 0.0566 | 0.12352 | 0.02838 | 0.0036432 | 0.050932 | 0.02394 | 0 | 0.12 | 0.010231 | 0.038412 | 0 | 0.010356 | 0.00027317 | 0.030693 | 0 | 0.021945 | 0.01375 | 22-23 | 0.0078973 | 0.0058961 | 0.0088641 | 0.0036432 | 0.002 | 0.059 | 0 | 0.041945 | 0.044566 | 0.0083086 | 0.048624 | 0.056917 | 0.050702 | 0.03916 | 0.065017 | 0 | 0.030514 | 0.0078574 | 22-23 | 0.0030693 | 0.00396 | 0.01122 | 0.0055956 | 0.023346 | 0.014309 | 0.019514 | 0.031075 | 0.020429 | 0.022457 | 0.040795 | 0.071356 | 0.017479 | 0.038737 | 0.018433 | 0.013225 | 0.033361 | 0.037777 | 22-23 | 0.062232 | 0.020813 | 0.022499 | 0.031188 | 0.028043 | 0.0068752 | 0.01042 | 0.013326 | 0.017707 | 0.038453 | 0.012434 | 0.020758 | 0.037135 | 0.010036 | 0.038055 | 0.0093584 | 0.013117 | 0.0047548 | 22-23 | 0.011272 | 0.0066633 | 0.006267 | 0.0071539 | 0.0070517 | 0.0087073 | 0.0068882 | 0.0035974 | 0.0058562 | 1.4765 |  | 3.5058 | 4.9824
23-24 | 0.40816 | 0.32182 | 0 | 0.78186 | 0.10512 | 0.30384 | 0 | 0.00112 | 0.13 | 0.02694 | 0.07458 | 0.06309 | 0.01674 | 0.10235 | 0.034522 | 0.044624 | 0.068336 | 23-24 | 0.031616 | 0.09117 | 0.11088 | 0.043218 | 0.00025142 | 0.063609 | 0.047411 | 0 | 0.0017501 | 0 | 6.8336e-05 | 0.016509 | 0.018501 | 0.023162 | 0.00444 | 0.00466 | 0.0636 | 0.00212 | 23-24 | 0.01096 | 0.04792 | 0.10904 | 0.0227 | 0.0037304 | 0.052151 | 0.01812 | 0 | 0.12 | 0.010476 | 0.039331 | 0 | 0.010604 | 0.0002797 | 0.031427 | 0 | 0.019065 | 0.014079 | 23-24 | 0.0080863 | 0.0060372 | 0.0090762 | 0.0037304 | 0.002 | 0.054 | 0 | 0.042949 | 0.045633 | 0.0085074 | 0.049787 | 0.058279 | 0.051915 | 0.038824 | 0.066573 | 0 | 0.030252 | 0.0080454 | 23-24 | 0.0031427 | 0.00406 | 0.00762 | 0.003242 | 0.018821 | 0.010811 | 0.015325 | 0.027634 | 0.016083 | 0.017887 | 0.030913 | 0.060291 | 0.014817 | 0.031607 | 0.01581 | 0.010858 | 0.02646 | 0.029315 | 23-24 | 0.044528 | 0.016914 | 0.017658 | 0.027053 | 0.023982 | 0.0059992 | 0.0083656 | 0.010962 | 0.013558 | 0.034418 | 0.010584 | 0.017497 | 0.030166 | 0.0087502 | 0.031877 | 0.0079161 | 0.0096984 | 0.0035118 | 23-24 | 0.0083247 | 0.0057787 | 0.005435 | 0.0062041 | 0.0061155 | 0.0075513 | 0.0059737 | 0.0031198 | 0.0059963 | 1.5118 |  | 3.2104 | 4.7223
Всего | 12.9875 | 10.24 | 0 | 24.8784 | 4.5022 | 8.0453 | 0 | 0.09738 | 3.6788 | 0.9024 | 1.957 | 1.9501 | 0.7464 | 3.2567 | 1.1496 | 1.4199 | 2.1744 | Всего | 1.006 | 1.6551 | 2.5265 | 1.3752 | 0.008 | 2.024 | 1.5086 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0021744 | 0.5253 | 0.444 | 0.737 | 0.11962 | 0.33136 | 2.7029 | 0.08784 | Всего | 0.0414 | 0.83236 | 1.9636 | 0.59882 | 0.1187 | 1.6594 | 1.4077 | 0 | 3.72 | 0.33333 | 1.2515 | 0 | 0.3374 | 0.0089 | 1 | 0 | 0.39979 | 0.448 | Всего | 0.2573 | 0.1921 | 0.2888 | 0.1187 | 0.048 | 2.031 | 0 | 1.3666 | 1.452 | 0.2707 | 1.5842 | 1.8544 | 1.6519 | 0.698 | 2.1183 | 0 | 0.726 | 0.256 | Всего | 0.1 | 0.05462 | 0.30112 | 0.11276 | 0.56676 | 0.43623 | 0.33673 | 0.65097 | 0.37984 | 0.41303 | 0.74408 | 1.3629 | 0.30635 | 0.94686 | 0.299 | 0.25191 | 0.64866 | 0.67514 | Всего | 1.1895 | 0.41969 | 0.50835 | 0.97411 | 0.5607 | 0.17467 | 0.22261 | 0.26252 | 0.37294 | 0.82115 | 0.25445 | 0.40709 | 0.74853 | 0.31536 | 0.64706 | 0.20243 | 0.28117 | 0.10183 | Всего | 0.24139 | 0.0326 | 0.030661 | 0.035 | 0.0345 | 0.0426 | 0.0337 | 0.0176 | 0.1908 | 48.1059 | 0 | 91.7204 | 139.8263
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, МВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | Часы | 18: КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая; 19: ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая; 20: ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта; 21: РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная; 22: ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ; 23: РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского; 24: ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова; 25: г. Выкса, кв. Лесной БС № 853; 26: итого; 29: Всего по договору
[27 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 117
0-1 | 0.022548 | 0 | 0.78768 | 0.020602 | 0.024442 | 0 | 0.0036157 | 0.003543 | 0.01988 | 0.10311 | 0.04061 | 0.0114 | 0.017889 | 0.01512 | 0.014612 | 0.00674 | 0.010657 | 0-1 | 18: 0.017414; 19: 0.018405; 20: 0.023337; 21: 0.0073454; 22: 0.022163; 23: 0.014501; 24: 0.011727; 25: 0.0025824; 28: 1.1974; 29: 1.1974
1-2 | 0.022429 | 0 | 0.78352 | 0.020493 | 0.024313 | 0 | 0.0035966 | 0.0035647 | 0.01424 | 0.10257 | 0.043911 | 0.01438 | 0.017794 | 0.01455 | 0.014535 | 0.00642 | 0.010601 | 1-2 | 18: 0.017322; 19: 0.018308; 20: 0.023214; 21: 0.0073066; 22: 0.022046; 23: 0.014424; 24: 0.011665; 25: 0.0025982; 28: 1.1914; 29: 1.1914
2-3 | 0.023063 | 0 | 0.80567 | 0.021073 | 0.025001 | 0 | 0.0036983 | 0.0035719 | 0.01458 | 0.10547 | 0.045524 | 0.01904 | 0.018297 | 0.01449 | 0.014945 | 0.00614 | 0.010901 | 2-3 | 18: 0.017811; 19: 0.018825; 20: 0.023871; 21: 0.0075132; 22: 0.022669; 23: 0.014832; 24: 0.011995; 25: 0.0026035; 28: 1.2285; 29: 1.2285
3-4 | 0.023245 | 0 | 0.81204 | 0.021239 | 0.025198 | 0 | 0.0037275 | 0.0035755 | 0.01362 | 0.1063 | 0.044718 | 0.01674 | 0.018442 | 0.013305 | 0.015064 | 0.00586 | 0.010987 | 3-4 | 18: 0.017952; 19: 0.018974; 20: 0.024059; 21: 0.0075726; 22: 0.022848; 23: 0.014949; 24: 0.01209; 25: 0.0026061; 28: 1.2319; 29: 1.2319
4-5 | 0.023951 | 0 | 0.83668 | 0.021884 | 0.025963 | 0 | 0.0038406 | 0.0035611 | 0.01246 | 0.10953 | 0.045329 | 0.01882 | 0.019001 | 0.01257 | 0.015521 | 0.00604 | 0.01132 | 4-5 | 18: 0.018497; 19: 0.01955; 20: 0.024789; 21: 0.0078024; 22: 0.023542; 23: 0.015403; 24: 0.012457; 25: 0.0025956; 28: 1.2672; 29: 1.2672
5-6 | 0.024474 | 0 | 0.85495 | 0.022362 | 0.02653 | 0 | 0.0039245 | 0.0035557 | 0.0132 | 0.11192 | 0.043177 | 0.01838 | 0.019416 | 0.014565 | 0.01586 | 0.00672 | 0.011567 | 5-6 | 18: 0.018901; 19: 0.019977; 20: 0.025331; 21: 0.0079728; 22: 0.024056; 23: 0.015739; 24: 0.012729; 25: 0.0025916; 28: 1.2934; 29: 1.2934
6-7 | 0.028088 | 0 | 0.9812 | 0.025664 | 0.030448 | 0 | 0.004504 | 0.0035394 | 0.0137 | 0.12844 | 0.046673 | 0.02168 | 0.022284 | 0.01959 | 0.018202 | 0.00774 | 0.013276 | 6-7 | 18: 0.021692; 19: 0.022926; 20: 0.029071; 21: 0.0091501; 22: 0.027608; 23: 0.018064; 24: 0.014609; 25: 0.0025798; 28: 1.4826; 29: 1.4826
7-8 | 0.028896 | 0 | 1.0094 | 0.026402 | 0.031324 | 0 | 0.0046337 | 0.0035339 | 0.01768 | 0.13214 | 0.044571 | 0.01748 | 0.022925 | 0.01899 | 0.018725 | 0.0095 | 0.013658 | 7-8 | 18: 0.022316; 19: 0.023586; 20: 0.029908; 21: 0.0094134; 22: 0.028403; 23: 0.018583; 24: 0.015029; 25: 0.0025758; 28: 1.5208; 29: 1.5208
8-9 | 0.030291 | 0 | 1.0582 | 0.027677 | 0.032836 | 0 | 0.0048574 | 0.0035665 | 0.01848 | 0.13852 | 0.046722 | 0.01784 | 0.024032 | 0.020025 | 0.019629 | 0.0099 | 0.014317 | 8-9 | 18: 0.023394; 19: 0.024725; 20: 0.031352; 21: 0.0098678; 22: 0.029774; 23: 0.01948; 24: 0.015755; 25: 0.0025995; 28: 1.5935; 29: 1.5935
9-10 | 0.032399 | 0 | 1.1318 | 0.029603 | 0.035121 | 0 | 0.0051954 | 0.0035484 | 0.02102 | 0.14816 | 0.049974 | 0.01852 | 0.025704 | 0.02301 | 0.020995 | 0.00926 | 0.015313 | 9-10 | 18: 0.025022; 19: 0.026446; 20: 0.033534; 21: 0.010555; 22: 0.031846; 23: 0.020836; 24: 0.016851; 25: 0.0025863; 28: 1.7049; 29: 1.7049
10-11 | 0.03251 | 0 | 1.1357 | 0.029704 | 0.035242 | 0 | 0.0052132 | 0.0035394 | 0.0217 | 0.14867 | 0.050145 | 0.02332 | 0.025792 | 0.023115 | 0.021067 | 0.00932 | 0.015366 | 10-11 | 18: 0.025107; 19: 0.026536; 20: 0.033648; 21: 0.010591; 22: 0.031955; 23: 0.020908; 24: 0.016909; 25: 0.0025798; 28: 1.7161; 29: 1.7161
11-12 | 0.03511 | 0 | 1.2265 | 0.03208 | 0.03806 | 0 | 0.0056301 | 0.0035538 | 0.02284 | 0.16056 | 0.054155 | 0.0228 | 0.027855 | 0.023085 | 0.022752 | 0.00998 | 0.016594 | 11-12 | 18: 0.027115; 19: 0.028658; 20: 0.036339; 21: 0.011438; 22: 0.03451; 23: 0.022579; 24: 0.018261; 25: 0.0025903; 28: 1.8479; 29: 1.8479
12-13 | 0.03893 | 0 | 1.36 | 0.03557 | 0.042201 | 0 | 0.0062426 | 0.0035701 | 0.02406 | 0.17802 | 0.060047 | 0.02512 | 0.030885 | 0.02226 | 0.025227 | 0.01008 | 0.0184 | 12-13 | 18: 0.030065; 19: 0.031776; 20: 0.040293; 21: 0.012682; 22: 0.038265; 23: 0.025036; 24: 0.020248; 25: 0.0026022; 28: 2.0426; 29: 2.0426
13-14 | 0.041038 | 0 | 1.4336 | 0.037496 | 0.044486 | 0 | 0.0065807 | 0.0035755 | 0.0221 | 0.18766 | 0.063299 | 0.02104 | 0.032558 | 0.023955 | 0.026594 | 0.01052 | 0.019396 | 13-14 | 18: 0.031693; 19: 0.033497; 20: 0.042475; 21: 0.013369; 22: 0.040337; 23: 0.026392; 24: 0.021344; 25: 0.0026061; 28: 2.1446; 29: 2.1446
14-15 | 0.041577 | 0 | 1.4524 | 0.037989 | 0.04507 | 0 | 0.0066671 | 0.0035593 | 0.02304 | 0.19013 | 0.06413 | 0.02022 | 0.032985 | 0.02301 | 0.026943 | 0.01028 | 0.019651 | 14-15 | 18: 0.03211; 19: 0.033937; 20: 0.043033; 21: 0.013544; 22: 0.040867; 23: 0.026738; 24: 0.021624; 25: 0.0025943; 28: 2.1705; 29: 2.1705
15-16 | 0.048218 | 0 | 1.6844 | 0.044057 | 0.05227 | 0 | 0.0077321 | 0.0035593 | 0.0232 | 0.2205 | 0.074374 | 0.0224 | 0.038254 | 0.024165 | 0.031247 | 0.01164 | 0.02279 | 15-16 | 18: 0.037239; 19: 0.039358; 20: 0.049907; 21: 0.015708; 22: 0.047395; 23: 0.03101; 24: 0.025079; 25: 0.0025943; 28: 2.5089; 29: 2.5089
16-17 | 0.039532 | 0 | 1.381 | 0.03612 | 0.042854 | 0 | 0.0063392 | 0.0035448 | 0.0244 | 0.18078 | 0.060976 | 0.02468 | 0.031363 | 0.02256 | 0.025618 | 0.01156 | 0.018685 | 16-17 | 18: 0.03053; 19: 0.032268; 20: 0.040916; 21: 0.012878; 22: 0.038857; 23: 0.025423; 24: 0.020561; 25: 0.0025837; 28: 2.0745; 29: 2.0745
17-18 | 0.033144 | 0 | 1.1578 | 0.030284 | 0.035929 | 0 | 0.0053149 | 0.0035104 | 0.02412 | 0.15157 | 0.051123 | 0.02996 | 0.026295 | 0.02439 | 0.021478 | 0.01326 | 0.015665 | 17-18 | 18: 0.025597; 19: 0.027054; 20: 0.034305; 21: 0.010797; 22: 0.032578; 23: 0.021315; 24: 0.017238; 25: 0.0025587; 28: 1.7622; 29: 1.7622
18-19 | 0.027692 | 0 | 0.96736 | 0.025302 | 0.030018 | 0 | 0.0044405 | 0.0035086 | 0.02458 | 0.12663 | 0.042713 | 0.0267 | 0.021969 | 0.024555 | 0.017945 | 0.01222 | 0.013088 | 18-19 | 18: 0.021386; 19: 0.022603; 20: 0.028661; 21: 0.009021; 22: 0.027219; 23: 0.017809; 24: 0.014402; 25: 0.0025573; 28: 1.4847; 29: 1.4847
19-20 | 0.025663 | 0 | 0.89648 | 0.023448 | 0.027819 | 0 | 0.0041152 | 0.0035249 | 0.02532 | 0.11735 | 0.039583 | 0.0207 | 0.02036 | 0.02409 | 0.01663 | 0.01318 | 0.012129 | 19-20 | 18: 0.019819; 19: 0.020947; 20: 0.026561; 21: 0.00836; 22: 0.025224; 23: 0.016504; 24: 0.013347; 25: 0.0025692; 28: 1.3781; 29: 1.3781
20-21 | 0.023079 | 0 | 0.80623 | 0.021087 | 0.025018 | 0 | 0.0037008 | 0.0035267 | 0.02402 | 0.10554 | 0.035598 | 0.01642 | 0.01831 | 0.023145 | 0.014956 | 0.01252 | 0.010908 | 20-21 | 18: 0.017824; 19: 0.018838; 20: 0.023887; 21: 0.0075184; 22: 0.022685; 23: 0.014842; 24: 0.012003; 25: 0.0025705; 28: 1.2411; 29: 1.2411
21-22 | 0.022049 | 0 | 0.77023 | 0.020146 | 0.023901 | 0 | 0.0035356 | 0.0035358 | 0.0314 | 0.10083 | 0.034009 | 0.01466 | 0.017492 | 0.024465 | 0.014288 | 0.0117 | 0.010421 | 21-22 | 18: 0.017028; 19: 0.017997; 20: 0.022821; 21: 0.0071827; 22: 0.021672; 23: 0.01418; 24: 0.011468; 25: 0.0025771; 28: 1.1955; 29: 1.1955
22-23 | 0.021858 | 0 | 0.76359 | 0.019972 | 0.023695 | 0 | 0.0035051 | 0.003581 | 0.03066 | 0.099957 | 0.033715 | 0.01402 | 0.017341 | 0.021585 | 0.014165 | 0.0114 | 0.010331 | 22-23 | 18: 0.016881; 19: 0.017842; 20: 0.022624; 21: 0.0071207; 22: 0.021485; 23: 0.014057; 24: 0.011369; 25: 0.0026101; 28: 1.1815; 29: 1.1815
23-24 | 0.022381 | 0 | 0.78186 | 0.02045 | 0.024262 | 0 | 0.003589 | 0.0035502 | 0.02368 | 0.10235 | 0.034522 | 0.01188 | 0.017756 | 0.018645 | 0.014504 | 0.00938 | 0.010578 | 23-24 | 18: 0.017285; 19: 0.018269; 20: 0.023165; 21: 0.0072911; 22: 0.021999; 23: 0.014394; 24: 0.011641; 25: 0.0025877; 28: 1.1936; 29: 1.1936
Всего | 0.71216 | 0 | 24.8784 | 0.6507 | 0.772 | 0 | 0.1142 | 0.0852 | 0.50398 | 3.2567 | 1.1496 | 0.4682 | 0.565 | 0.48924 | 0.4615 | 0.23136 | 0.3366 | Всего | 0.55 | 0.5813 | 0.7371 | 0.232 | 0.7 | 0.458 | 0.3704 | 0.0621 | 0 | 0 | 37.6536 | 37.6536
И.о.главного инженера _________В.В.Рассадин