## 21.06.17
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), кВт.
Дата:21.06.2017г. |  | Наименование (потребитель/ТСО): МУП "Выксаэнерго" | [6 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 Т-1 | Часы | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 Т-2 | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-130 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-130 Т-2 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | Часы | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 Т-1 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 Т-2 | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | Часы | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | Часы | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | Часы | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | Часы | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | Часы | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | итого |  |  | Всего по договору
[124 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |  | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
0-1 | 223.3479 | 107.6464 | 235.483 | 620.3004 | 95.76 | 772.56 | 0 | 3.726 | 119.4 | 17.64 | 66.9 | 75.69 | 18.96 | 244.44 | 42.899 | 42.45 | 0-1 | 78.75 | 29.1948 | 83.25 | 87.6 | 40.9741 | 0.48645 | 59.4069 | 64.71 | 0 | 44.58 | 0 | 16.4 | 21.76 | 6.1 | 26.365 | 2.5657 | 0-1 | 3.96 | 75.1239 | 1.68 | 0.2 | 32.2 | 67.4 | 31.12 | 0.58 | 47.3372 | 42.3 | 0 | 100.4307 | 20.52 | 34.7452 | 0 | 10.7568 | 0-1 | 5.8845 | 0 | 48.48 | 12.51 | 16.62 | 9.66 | 10.8483 | 8.6201 | 3.4758 | 1.6634 | 55.1413 | 0 | 46.8 | 41.845 | 1.8 | 37.7076 | 0-1 | 56.3051 | 47.8603 | 22.6677 | 63.8137 | 3.8044 | 0 | 6.1015 | 1.951 | 5.2306 | 4.98 | 3.3555 | 17.7078 | 8.009 | 10.714 | 12.3275 | 12.2624 | 0-1 | 13.1099 | 23.3034 | 48.6541 | 10.9708 | 20.7096 | 9.2437 | 8.3848 | 18.6303 | 20.4761 | 33.012 | 11.5316 | 13.1081 | 24.9765 | 17.4372 | 4.8728 | 6.4507 | 0-1 | 8.7769 | 9.5012 | 28.2415 | 7.9833 | 12.3212 | 21.7407 | 5.37 | 24.82 | 7.395 | 6.8155 | 2.6153 | 6.1198 | 4.5151 | 2.345 | 3.246 | 3.7114 | 0-1 | 4.479 | 3.7475 | 2.6459 | 5.0031 | 1186.7777 |  | 3565.3333 | 4752.111
1-2 | 201.0346 | 96.8921 | 211.9573 | 558.33 | 95.76 | 668.88 | 0 | 3.7488 | 103.6 | 16.5 | 59.82 | 65.07 | 18.96 | 244.62 | 38.6132 | 38.1 | 1-2 | 72.9 | 26.2781 | 64.83 | 75.36 | 36.8807 | 0.43785 | 53.4719 | 59.43 | 0 | 41.28 | 0 | 15.78 | 18.2 | 6.05 | 23.731 | 3.3354 | 1-2 | 4.02 | 67.6187 | 1.68 | 0 | 25.92 | 55.4 | 22.78 | 0.72 | 42.608 | 40.56 | 0 | 90.3973 | 18.38 | 31.2741 | 0 | 9.6821 | 1-2 | 5.2966 | 0 | 32.82 | 10.59 | 16.62 | 9.21 | 9.7645 | 7.7589 | 3.1285 | 1.6736 | 49.6325 | 0 | 42.9 | 37.6646 | 2.34 | 33.9405 | 1-2 | 50.68 | 43.0788 | 22.8065 | 57.4384 | 4.9458 | 0 | 5.492 | 1.7561 | 4.7081 | 4.4 | 3.0736 | 15.6807 | 6.6871 | 8.8525 | 10.9163 | 11.1051 | 1-2 | 11.4082 | 19.6444 | 43.2869 | 8.9937 | 18.3735 | 7.3172 | 7.261 | 16.3779 | 17.9147 | 27.7812 | 10.7667 | 11.6488 | 26.4104 | 14.7964 | 4.3693 | 5.4104 | 1-2 | 6.8221 | 7.6845 | 27.3033 | 7.15 | 10.9445 | 18.8232 | 6.81 | 18.86 | 6.405 | 6.1346 | 2.354 | 5.5084 | 4.586 | 2.367 | 3.297 | 3.7697 | 1-2 | 4.5494 | 3.8064 | 2.6874 | 4.5033 | 1068.2139 |  | 3183.7644 | 4251.9783
2-3 | 179.3649 | 86.448 | 189.1102 | 498.1471 | 90.72 | 627.12 | 0 | 3.7564 | 100.4 | 14.58 | 58.62 | 62.19 | 18.84 | 261.09 | 34.4511 | 36.9 | 2-3 | 70.8 | 23.4456 | 56.76 | 73.92 | 32.9053 | 0.39065 | 47.7081 | 57.54 | 0 | 41.04 | 0 | 15.9 | 17.88 | 6.05 | 21.173 | 3.592 | 2-3 | 3.66 | 60.33 | 1.76 | 0 | 23.44 | 48.84 | 17.92 | 0.6 | 38.0153 | 44.58 | 0 | 80.6533 | 18.04 | 27.903 | 0 | 8.6385 | 2-3 | 4.7257 | 0 | 27.12 | 9.78 | 16.08 | 8.43 | 8.712 | 6.9226 | 2.7913 | 1.677 | 44.2825 | 0 | 41.58 | 33.6047 | 2.52 | 30.282 | 2-3 | 45.2172 | 38.4353 | 22.8528 | 51.2471 | 5.3262 | 0 | 4.9 | 1.5668 | 4.2006 | 4.32 | 3.1251 | 15.3778 | 6.4891 | 8.3885 | 10.7055 | 9.9522 | 2-3 | 10.2118 | 17.7045 | 41.4923 | 7.8001 | 17.4322 | 6.8044 | 6.6934 | 15.4009 | 16.3299 | 25.686 | 10.7657 | 11.0308 | 29.8266 | 13.753 | 4.422 | 5.381 | 2-3 | 6.453 | 7.3388 | 25.5994 | 6.8701 | 10.4983 | 18.7825 | 7.86 | 15.36 | 5.595 | 5.4734 | 2.1003 | 4.9147 | 3.0059 | 1.569 | 2.161 | 2.4708 | 2-3 | 2.9819 | 2.4949 | 1.7615 | 4.0179 | 953.0702 |  | 3000.8069 | 3953.8771
3-4 | 172.4992 | 83.139 | 181.8716 | 479.0793 | 83.52 | 578.88 | 0 | 3.7602 | 99.6 | 11.76 | 60.12 | 59.22 | 15.36 | 297.27 | 33.1324 | 35.4 | 3-4 | 60.45 | 22.5481 | 50.16 | 68.4 | 31.6457 | 0.3757 | 45.882 | 58.5 | 0 | 40.74 | 0 | 15.18 | 18.04 | 6.06 | 20.3626 | 2.6512 | 3-4 | 4.04 | 58.0207 | 1.28 | 0 | 22.32 | 46.56 | 20.12 | 0.76 | 36.5601 | 41.46 | 0 | 77.5661 | 14.18 | 26.8349 | 0 | 8.3078 | 3-4 | 4.5448 | 0 | 24 | 9.75 | 15.66 | 8.46 | 8.3785 | 6.6576 | 2.6844 | 1.6787 | 42.5875 | 0 | 35.16 | 32.3184 | 1.86 | 29.1229 | 3-4 | 43.4864 | 36.9641 | 22.8759 | 49.2855 | 3.9312 | 0 | 4.7124 | 1.5068 | 4.0398 | 4.24 | 3.3104 | 14.073 | 6.5457 | 8.3545 | 9.7971 | 9.1939 | 3-4 | 9.28 | 17.634 | 41.0469 | 7.2684 | 17.422 | 6.6342 | 6.0405 | 15.1961 | 15.1882 | 24.8979 | 11.5333 | 10.5961 | 30.9289 | 13.7145 | 4.8541 | 5.8276 | 3-4 | 7.0862 | 7.0416 | 26.0156 | 7.0202 | 10.9544 | 19.2381 | 8.43 | 14.02 | 4.74 | 5.2639 | 2.0199 | 4.7266 | 0.0055639 | 0.005 | 0.004 | 0.0045735 | 3-4 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 3.8641 | 916.5891 |  | 2880.7231 | 3797.3121
4-5 | 173.7866 | 83.7594 | 183.2288 | 482.6545 | 77.76 | 550.08 | 0 | 3.745 | 91.6 | 11.46 | 58.8 | 54.09 | 15.6 | 297 | 33.3796 | 34.05 | 4-5 | 61.5 | 22.7164 | 49.59 | 60.48 | 31.8819 | 0.3785 | 46.2244 | 43.86 | 0 | 43.83 | 0 | 14.66 | 17.56 | 6.08 | 20.5145 | 2.3091 | 4-5 | 3.64 | 58.4537 | 0.88 | 0 | 19.88 | 43.56 | 20.6 | 1.12 | 36.833 | 36.42 | 0 | 78.1449 | 13.46 | 27.0352 | 0 | 8.3698 | 4-5 | 4.5787 | 0 | 22.38 | 9.345 | 14.82 | 7.32 | 8.4411 | 6.7073 | 2.7045 | 1.6719 | 42.9053 | 0 | 36.96 | 32.5595 | 1.62 | 29.3402 | 4-5 | 43.8109 | 37.24 | 22.7834 | 49.6533 | 3.424 | 0 | 4.7476 | 1.5181 | 4.0699 | 3.62 | 3.4772 | 13.8167 | 6.9539 | 9.1988 | 9.6187 | 9.751 | 4-5 | 10.8905 | 19.0539 | 42.2542 | 7.3451 | 17.8445 | 6.7608 | 6.1516 | 15.8481 | 16.5286 | 26.6874 | 12.1326 | 10.9277 | 30.2096 | 14.6535 | 5.2492 | 6.0848 | 4-5 | 7.7739 | 7.7062 | 26.7854 | 7.5061 | 11.3698 | 20.2754 | 8.76 | 13.68 | 4.65 | 5.3031 | 2.035 | 4.7618 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 4-5 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 3.8929 | 923.4293 |  | 2815.7363 | 3739.1656
5-6 | 197.6017 | 95.2376 | 208.338 | 548.7961 | 73.44 | 554.4 | 0 | 3.7393 | 132.2 | 12.24 | 57.42 | 52.56 | 15.12 | 255.33 | 37.9539 | 34.05 | 5-6 | 66.3 | 25.8294 | 48.72 | 51.36 | 36.2509 | 0.43037 | 52.5588 | 42.93 | 0 | 41.64 | 0 | 14.6 | 17.2 | 6.17 | 23.3258 | 27.2818 | 5-6 | 7.12 | 66.4641 | 0.84 | 0 | 19.76 | 43.76 | 25.64 | 2.4 | 41.8805 | 46.92 | 0 | 88.8537 | 13.66 | 30.74 | 0 | 9.5168 | 5-6 | 5.2061 | 0 | 20.94 | 10.95 | 15.6 | 8.67 | 9.5978 | 7.6264 | 3.0751 | 1.6693 | 48.785 | 0 | 42.18 | 37.0214 | 19.14 | 33.3609 | 5-6 | 49.8146 | 42.3432 | 22.7487 | 56.4576 | 40.4538 | 0 | 5.3982 | 1.7261 | 4.6277 | 3.48 | 3.1819 | 14.9118 | 7.8128 | 10.8537 | 10.3811 | 10.9948 | 5-6 | 12.0826 | 21.5865 | 44.8473 | 8.1843 | 19.1301 | 7.8109 | 7.736 | 18.1852 | 18.8178 | 30.6895 | 11.8371 | 12.2914 | 31.1647 | 15.7714 | 5.0381 | 6.2392 | 5-6 | 7.3414 | 8.7255 | 27.5389 | 8.3536 | 11.6019 | 24.3558 | 9.87 | 13.98 | 5.07 | 6.0299 | 2.3138 | 5.4144 | 0.0069549 | 0.004 | 0.005 | 0.0057169 | 5-6 | 0.0068992 | 0.0057725 | 0.0040756 | 4.4264 | 1049.9733 |  | 3036.0854 | 4086.0587
6-7 | 290.5025 | 140.0127 | 306.2862 | 806.8077 | 151.92 | 624.24 | 0 | 3.7222 | 178 | 12.9 | 67.5 | 67.14 | 16.86 | 281.16 | 55.7976 | 39.3 | 6-7 | 88.95 | 37.9728 | 51.33 | 49.92 | 53.2939 | 0.63271 | 77.2689 | 44.64 | 0 | 67.53 | 0 | 18.14 | 22.76 | 6.07 | 34.2922 | 64.3132 | 6-7 | 30.52 | 97.7116 | 0.8 | 0 | 22.52 | 48.84 | 30.86 | 10.74 | 61.5702 | 53.76 | 0 | 130.6275 | 13.62 | 45.1922 | 0 | 13.9911 | 6-7 | 7.6538 | 0 | 20.76 | 9.54 | 15.3 | 10.14 | 14.1101 | 11.2119 | 4.5208 | 1.6617 | 71.7208 | 0 | 48.3 | 54.4267 | 45.12 | 49.0453 | 6-7 | 73.2345 | 62.2505 | 22.6445 | 83.0007 | 95.3643 | 0 | 7.9361 | 2.5376 | 6.8033 | 4.38 | 3.5821 | 16.403 | 8.7411 | 11.4839 | 11.4192 | 11.8716 | 6-7 | 12.2922 | 22.6303 | 48.1283 | 9.1448 | 23.2582 | 9.0432 | 8.7645 | 21.4863 | 21.5629 | 36.6705 | 12.3799 | 14.8654 | 30.709 | 18.2756 | 5.5776 | 6.6376 | 6-7 | 8.0851 | 9.6955 | 27.8397 | 8.8088 | 12.311 | 26.7968 | 10.44 | 16.08 | 5.97 | 8.8647 | 3.4017 | 7.9599 | 0.0055639 | 0.005 | 0.004 | 0.0045735 | 6-7 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 6.5074 | 1543.609 |  | 3915.7893 | 5459.3983
7-8 | 294.1498 | 141.7706 | 310.1317 | 816.9374 | 238.32 | 712.08 | 0 | 3.7165 | 185.6 | 14.7 | 79.2 | 75.6 | 26.22 | 330.66 | 56.4981 | 43.5 | 7-8 | 102 | 38.4496 | 55.74 | 62.64 | 53.9631 | 0.64065 | 78.239 | 52.74 | 0 | 86.82 | 0 | 22.36 | 18.76 | 6.12 | 34.7228 | 50.8861 | 7-8 | 29.92 | 98.9384 | 0.84 | 0 | 27.2 | 58.04 | 28 | 12.4 | 62.3432 | 61.74 | 0 | 132.2675 | 13.92 | 45.7596 | 0 | 14.1667 | 7-8 | 7.7498 | 0 | 24.42 | 12.18 | 17.1 | 10.2 | 14.2873 | 11.3527 | 4.5776 | 1.6591 | 72.6213 | 0 | 48.72 | 55.11 | 35.7 | 49.661 | 7-8 | 74.154 | 63.0321 | 22.6098 | 84.0428 | 75.4545 | 0 | 8.0357 | 2.5695 | 6.8888 | 5.86 | 3.3911 | 17.0321 | 10.145 | 11.4386 | 11.8571 | 13.3236 | 7-8 | 13.0969 | 24.3284 | 46.3353 | 9.4965 | 29.5768 | 9.2213 | 8.9151 | 21.9756 | 21.596 | 38.7446 | 13.4222 | 17.3574 | 32.1347 | 18.2586 | 5.4135 | 7.0645 | 7-8 | 7.8127 | 11.7589 | 27.1352 | 8.7312 | 12.6116 | 25.5926 | 11.31 | 20.46 | 9.105 | 8.976 | 3.4444 | 8.0598 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 7-8 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 6.5891 | 1562.9896 |  | 4269.4405 | 5832.4301
8-9 | 307.0229 | 147.975 | 323.7043 | 852.6896 | 324 | 838.08 | 0 | 3.7507 | 185.4 | 32.1 | 83.28 | 129.78 | 57.3 | 323.91 | 58.9707 | 42.45 | 8-9 | 108.45 | 40.1323 | 62.58 | 77.52 | 56.3247 | 0.66869 | 81.6631 | 66.72 | 0 | 81.15 | 0 | 35.72 | 19.52 | 6.17 | 36.2424 | 59.5239 | 8-9 | 35.18 | 103.2683 | 3.16 | 0 | 29.8 | 65.96 | 23.54 | 11.32 | 65.0716 | 82.38 | 0 | 138.0561 | 17.24 | 47.7622 | 0 | 14.7867 | 8-9 | 8.089 | 0 | 29.64 | 11.79 | 17.64 | 11.94 | 14.9125 | 11.8495 | 4.7779 | 1.6744 | 75.7994 | 0 | 55.26 | 57.5219 | 41.76 | 51.8344 | 8-9 | 77.3993 | 65.7906 | 22.8181 | 87.7208 | 88.2627 | 0 | 8.3874 | 2.682 | 7.1902 | 14.16 | 3.5611 | 36.8601 | 18.3243 | 10.8897 | 25.6607 | 12.6877 | 8-9 | 12.5898 | 24.8834 | 46.9784 | 10.0708 | 46.0825 | 9.2429 | 8.2348 | 21.1418 | 20.7461 | 38.5966 | 13.5578 | 18.5486 | 32.794 | 17.4868 | 5.8131 | 7.951 | 8-9 | 7.988 | 13.9052 | 26.9899 | 8.422 | 13.9063 | 24.8325 | 10.41 | 23.82 | 8.265 | 9.3689 | 3.5951 | 8.4126 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 8-9 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 6.8775 | 1631.3918 |  | 4827.3581 | 6458.7499
9-10 | 296.7244 | 143.0115 | 312.8462 | 824.0879 | 342 | 997.2 | 0 | 3.7317 | 186 | 49.5 | 79.02 | 145.89 | 75.42 | 286.02 | 56.9926 | 44.85 | 9-10 | 105.9 | 38.7861 | 70.17 | 90.24 | 54.4354 | 0.64626 | 78.9238 | 63.69 | 0 | 87.99 | 0 | 40.08 | 15.8 | 6.18 | 35.0267 | 59.695 | 9-10 | 44.06 | 99.8043 | 9.16 | 0 | 27.48 | 74.64 | 30.56 | 14.36 | 62.8889 | 117.24 | 0 | 133.4252 | 18.24 | 46.1601 | 0 | 14.2907 | 9-10 | 7.8177 | 0 | 35.16 | 13.005 | 20.28 | 9.54 | 14.4123 | 11.452 | 4.6176 | 1.6659 | 73.2569 | 0 | 59.64 | 55.5924 | 41.88 | 50.0957 | 9-10 | 74.8031 | 63.5838 | 22.7024 | 84.7784 | 88.5164 | 0 | 8.1061 | 2.592 | 6.9491 | 18.68 | 3.7433 | 40.1919 | 25.8178 | 9.6403 | 27.9802 | 12.7278 | 9-10 | 12.8099 | 24.8002 | 48.0784 | 9.3727 | 51.6353 | 9.1213 | 7.558 | 22.2113 | 22.765 | 41.7976 | 13.3884 | 19.6166 | 34.5392 | 17.5082 | 6.0134 | 8.157 | 9-10 | 8.1295 | 15.0984 | 29.3907 | 8.1908 | 14.4418 | 24.3361 | 10.23 | 23.02 | 8.325 | 9.0546 | 3.4745 | 8.1304 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 9-10 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 6.6468 | 1576.67 |  | 5113.5977 | 6690.2677
10-11 | 341.9948 | 164.8303 | 360.5762 | 949.8164 | 402.48 | 1069.2 | 0 | 3.7222 | 185.6 | 52.02 | 82.38 | 139.41 | 76.14 | 385.74 | 65.6878 | 46.5 | 10-11 | 104.25 | 44.7036 | 74.43 | 115.44 | 62.7404 | 0.74486 | 90.965 | 69.51 | 0 | 74.52 | 0 | 42.22 | 13.04 | 6.2 | 40.3706 | 40.4523 | 10-11 | 47.76 | 115.0312 | 7.28 | 0 | 28.84 | 86.52 | 30.72 | 7.18 | 72.4837 | 115.86 | 0 | 153.7815 | 18.82 | 53.2026 | 0 | 16.471 | 10-11 | 9.0104 | 0 | 40.8 | 16.86 | 20.64 | 9.03 | 16.6112 | 13.1992 | 5.3221 | 1.6617 | 84.4335 | 0 | 55.32 | 64.074 | 28.38 | 57.7386 | 10-11 | 86.2155 | 73.2846 | 22.6445 | 97.7128 | 59.9832 | 0 | 9.3428 | 2.9874 | 8.0092 | 22.68 | 4.1982 | 33.6447 | 27.2378 | 10.2691 | 23.4223 | 12.8552 | 10-11 | 12.43 | 24.9586 | 46.7383 | 10.0778 | 49.2283 | 10.032 | 8.295 | 20.4611 | 22.8361 | 41.8479 | 13.9551 | 21.171 | 35.6136 | 18.1309 | 6.3215 | 7.9991 | 10-11 | 8.5656 | 15.8144 | 30.0228 | 8.0241 | 14.444 | 23.6245 | 9.96 | 21.44 | 8.22 | 10.436 | 4.0046 | 9.3708 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 10-11 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 7.6608 | 1817.2177 |  | 5481.7005 | 7298.9181
11-12 | 383.6177 | 184.8912 | 404.4607 | 1065.4151 | 315.36 | 1105.92 | 0 | 3.7374 | 184.2 | 52.08 | 84.54 | 133.74 | 79.14 | 346.23 | 73.6825 | 43.5 | 11-12 | 98.55 | 50.1443 | 79.29 | 103.44 | 70.3763 | 0.83551 | 102.036 | 66.36 | 0 | 70.11 | 0 | 41.78 | 13.04 | 6.14 | 45.284 | 35.2354 | 11-12 | 25.2 | 129.0312 | 8.36 | 0 | 33.16 | 86.48 | 37.5 | 6.64 | 81.3054 | 118.86 | 0 | 172.4977 | 19.48 | 59.6777 | 0 | 18.4756 | 11-12 | 10.107 | 0 | 42 | 13.65 | 19.2 | 7.5 | 18.6329 | 14.8057 | 5.9699 | 1.6685 | 94.7096 | 0 | 57.18 | 71.8722 | 24.72 | 64.7658 | 11-12 | 96.7085 | 82.2038 | 22.7371 | 109.6051 | 52.2475 | 0 | 10.4799 | 3.351 | 8.984 | 23.86 | 4.3582 | 40.2618 | 28.2845 | 10.817 | 28.0289 | 11.9476 | 11-12 | 13.3815 | 25.9995 | 49.1688 | 10.4848 | 52.0728 | 9.8806 | 7.9464 | 21.5385 | 24.4429 | 42.3729 | 14.0347 | 21.8552 | 36.6853 | 18.3863 | 6.217 | 8.5861 | 11-12 | 9.5094 | 15.3075 | 30.8382 | 8.9781 | 13.6913 | 23.6453 | 11.07 | 24.42 | 8.235 | 11.7062 | 4.492 | 10.5113 | 0.0055639 | 0.005 | 0.004 | 0.0045735 | 11-12 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 8.5932 | 2038.3847 |  | 5526.1587 | 7564.5434
12-13 | 379.1121 | 182.7196 | 399.7103 | 1052.9019 | 300.24 | 1088.64 | 0 | 3.7545 | 183.4 | 52.44 | 80.64 | 142.02 | 69.78 | 269.82 | 72.8171 | 47.7 | 12-13 | 102.75 | 49.5554 | 80.94 | 107.52 | 69.5498 | 0.8257 | 100.8376 | 64.41 | 0 | 49.47 | 0 | 40.72 | 12.08 | 6.22 | 44.7521 | 29.5054 | 12-13 | 25.06 | 127.5157 | 8.76 | 0 | 33.92 | 87.8 | 45.42 | 9.82 | 80.3505 | 114.66 | 0 | 170.4717 | 20.96 | 58.9768 | 0 | 18.2586 | 12-13 | 9.9883 | 0 | 45.18 | 14.19 | 18.72 | 8.19 | 18.414 | 14.6318 | 5.8998 | 1.6761 | 93.5972 | 0 | 60.48 | 71.028 | 20.7 | 64.0051 | 12-13 | 95.5727 | 81.2383 | 22.8412 | 108.3178 | 43.7509 | 0 | 10.3568 | 3.3117 | 8.8785 | 24.32 | 4.1264 | 42.4753 | 27.8276 | 12.06 | 29.5698 | 12.8979 | 12-13 | 14.1315 | 26.5071 | 49.8252 | 11.2329 | 49.6415 | 9.9016 | 8.2805 | 23.9278 | 25.1588 | 43.4797 | 14.6753 | 23.6405 | 41.8303 | 18.6812 | 6.2105 | 7.9171 | 12-13 | 8.538 | 15.3657 | 30.2478 | 8.9663 | 14.0285 | 23.754 | 11.46 | 23.66 | 8.925 | 11.5687 | 4.4393 | 10.3879 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 12-13 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 8.4923 | 2014.4439 |  | 5401.5126 | 7415.9565
13-14 | 327.4053 | 157.7986 | 345.1941 | 909.2973 | 316.8 | 1099.44 | 0 | 3.7602 | 183.8 | 56.16 | 79.62 | 142.29 | 71.52 | 398.61 | 62.8856 | 46.65 | 13-14 | 107.25 | 42.7965 | 81.63 | 108.96 | 60.0639 | 0.71308 | 87.0844 | 64.74 | 0 | 38.91 | 0 | 38.62 | 11.2 | 6.27 | 38.6484 | 26.5976 | 13-14 | 23.56 | 110.124 | 8.8 | 0 | 31.68 | 85.72 | 48.84 | 4.82 | 69.3915 | 122.1 | 0 | 147.2212 | 18.28 | 50.933 | 0 | 15.7684 | 13-14 | 8.626 | 0 | 47.58 | 17.085 | 19.08 | 8.31 | 15.9025 | 12.6362 | 5.0951 | 1.6787 | 80.8315 | 0 | 59.22 | 61.3406 | 18.66 | 55.2755 | 13-14 | 82.5376 | 70.1583 | 22.8759 | 93.5444 | 39.4392 | 0 | 8.9442 | 2.86 | 7.6676 | 20.6 | 4.2566 | 38.4445 | 28.3462 | 11.1313 | 26.7637 | 13.4925 | 13-14 | 16.1093 | 25.131 | 49.7074 | 11.5869 | 48.0935 | 9.9173 | 8.5641 | 25.009 | 24.2159 | 42.7844 | 16.2048 | 24.636 | 48.1262 | 18.5478 | 6.9025 | 8.3771 | 13-14 | 9.3694 | 16.4793 | 31.412 | 8.5282 | 14.3232 | 24.067 | 12.6 | 23.66 | 8.685 | 9.9908 | 3.8338 | 8.9711 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 13-14 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 7.334 | 1739.6952 |  | 5357.8396 | 7097.5348
14-15 | 386.4069 | 186.2355 | 407.4014 | 1073.1614 | 282.96 | 1074.24 | 0 | 3.7431 | 179.6 | 55.56 | 84.24 | 150.93 | 71.34 | 332.37 | 74.2182 | 45.6 | 14-15 | 102.6 | 50.5089 | 81.42 | 107.76 | 70.888 | 0.84159 | 102.7779 | 62.7 | 0 | 45.99 | 0 | 40.5 | 14.92 | 6.34 | 45.6132 | 18.9006 | 14-15 | 11.38 | 129.9694 | 8.52 | 0 | 35.72 | 86.56 | 41.98 | 3.6 | 81.8965 | 126.54 | 0 | 173.7519 | 18.2 | 60.1116 | 0 | 18.61 | 14-15 | 10.1805 | 0 | 47.52 | 17.61 | 20.64 | 10.02 | 18.7683 | 14.9133 | 6.0133 | 1.671 | 95.3982 | 0 | 61.68 | 72.3947 | 13.26 | 65.2367 | 14-15 | 97.4116 | 82.8015 | 22.7718 | 110.402 | 28.026 | 0 | 10.5561 | 3.3754 | 9.0493 | 18.24 | 5.294 | 37.8154 | 28.4382 | 10.9044 | 26.3257 | 14.4178 | 14-15 | 17.1055 | 26.469 | 52.1364 | 11.2246 | 50.1732 | 10.5126 | 8.5281 | 24.7889 | 23.5342 | 43.3107 | 17.2965 | 24.4284 | 48.4434 | 20.4259 | 8.0922 | 9.6387 | 14-15 | 11.6238 | 16.8886 | 32.2819 | 9.581 | 15.4047 | 27.879 | 13.98 | 22.94 | 9.255 | 11.7913 | 4.5247 | 10.5877 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 14-15 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 8.6557 | 2053.2052 |  | 5456.0692 | 7509.2744
15-16 | 446.2667 | 215.0859 | 470.5135 | 1239.4091 | 281.52 | 1071.36 | 0 | 3.7431 | 181.6 | 51.66 | 89.46 | 130.05 | 68.28 | 335.07 | 85.7156 | 47.85 | 15-16 | 106.2 | 58.3334 | 79.05 | 105.6 | 81.8696 | 0.97196 | 118.6996 | 53.34 | 0 | 40.95 | 0 | 42.48 | 19.84 | 6.46 | 52.6793 | 8.6378 | 15-16 | 16.38 | 150.1034 | 8.24 | 0 | 34.2 | 90.04 | 40.6 | 3.54 | 94.5835 | 126.48 | 0 | 200.6685 | 19.84 | 69.4237 | 0 | 21.4929 | 15-16 | 11.7576 | 0 | 46.92 | 16.515 | 20.52 | 11.13 | 21.6758 | 17.2236 | 6.9448 | 1.671 | 110.1767 | 0 | 61.14 | 83.6097 | 6.06 | 75.3428 | 15-16 | 112.5021 | 95.6286 | 22.7718 | 127.5048 | 12.8082 | 0 | 12.1913 | 3.8983 | 10.4512 | 18.82 | 5.8875 | 40.4948 | 29.5767 | 11.6838 | 28.1911 | 15.3103 | 15-16 | 18.3388 | 30.4669 | 58.4282 | 12.5749 | 48.4812 | 11.4912 | 10.5324 | 26.9067 | 25.5426 | 49.05 | 18.7888 | 26.5317 | 53.7489 | 23.3618 | 9.1338 | 10.8331 | 15-16 | 12.9838 | 18.1422 | 34.9145 | 10.8181 | 17.1165 | 33.1747 | 15.66 | 22.92 | 9.66 | 13.6179 | 5.2256 | 12.2279 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 15-16 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 9.9966 | 2371.2752 |  | 5686.1202 | 8057.3955
16-17 | 495.8281 | 238.9729 | 522.7677 | 1377.055 | 246.96 | 1148.4 | 0 | 3.7279 | 182.4 | 51.24 | 91.86 | 119.52 | 54.72 | 408.69 | 95.235 | 49.65 | 16-17 | 115.05 | 64.8118 | 73.65 | 97.44 | 90.9618 | 1.0799 | 131.8821 | 53.61 | 0 | 41.28 | 0 | 42.26 | 23.8 | 6.17 | 58.5298 | 5.3024 | 16-17 | 13.32 | 166.7736 | 8.56 | 0 | 35.88 | 92 | 42.58 | 2.36 | 105.0877 | 113.64 | 0 | 222.9543 | 19.58 | 77.1338 | 0 | 23.8799 | 16-17 | 13.0634 | 0 | 48.36 | 13.485 | 18.84 | 9.15 | 24.0831 | 19.1364 | 7.7161 | 1.6642 | 122.4126 | 0 | 68.04 | 92.8952 | 3.72 | 83.7102 | 16-17 | 124.9963 | 106.2489 | 22.6792 | 141.6652 | 7.8625 | 0 | 13.5453 | 4.3312 | 11.6119 | 19.94 | 5.7621 | 32.9923 | 31.8643 | 14.8191 | 22.9681 | 18.2449 | 16-17 | 21.5237 | 35.853 | 64.4833 | 14.0118 | 40.0709 | 13.1563 | 12.1378 | 33.0689 | 30.6504 | 58.381 | 19.4694 | 30.2505 | 56.7834 | 27.1844 | 9.8479 | 12.2407 | 16-17 | 13.7082 | 20.3802 | 37.632 | 12.6828 | 20.3558 | 38.4323 | 17.04 | 25.04 | 11.13 | 15.1303 | 5.8059 | 13.5859 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 16-17 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 11.1068 | 2634.6236 |  | 6008.9626 | 8643.5862
17-18 | 548.6077 | 264.4109 | 578.4149 | 1523.639 | 222.48 | 1154.88 | 0 | 3.6917 | 184.4 | 50.88 | 83.88 | 111.51 | 49.32 | 344.07 | 105.3725 | 52.8 | 17-18 | 108.15 | 71.7109 | 74.19 | 90.96 | 100.6445 | 1.1949 | 145.9206 | 60.66 | 0 | 45.54 | 0 | 37.9 | 32.72 | 6.22 | 64.7601 | 3.763 | 17-18 | 7.96 | 184.5262 | 6.72 | 0 | 39.12 | 98.96 | 39.14 | 1.66 | 116.274 | 109.56 | 0 | 246.6872 | 20.86 | 85.3445 | 0 | 26.4218 | 17-18 | 14.4539 | 0 | 45.78 | 14.94 | 20.94 | 10.5 | 26.6467 | 21.1734 | 8.5375 | 1.6481 | 135.4431 | 0 | 67.32 | 102.7836 | 2.64 | 92.6209 | 17-18 | 138.3018 | 117.5588 | 22.4594 | 156.7451 | 5.5798 | 0 | 14.9871 | 4.7923 | 12.848 | 16.26 | 5.7787 | 25.9791 | 23.6859 | 17.229 | 18.0857 | 21.0404 | 17-18 | 23.2206 | 39.8596 | 68.2466 | 15.2653 | 38.0126 | 14.2012 | 13.544 | 35.9955 | 35.3415 | 63.1574 | 21.8656 | 30.2835 | 53.5587 | 30.2407 | 9.9278 | 13.0121 | 17-18 | 14.0074 | 19.6818 | 39.1232 | 13.1995 | 21.857 | 41.9212 | 16.71 | 27.02 | 11.385 | 16.7409 | 6.424 | 15.0321 | 0.0055639 | 0.005 | 0.004 | 0.0045735 | 17-18 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 12.2891 | 2915.0725 |  | 6118.7665 | 9033.839
18-19 | 578.0012 | 278.5776 | 609.4055 | 1605.2731 | 181.44 | 1116 | 0 | 3.6898 | 185 | 52.32 | 92.52 | 84.69 | 36.48 | 238.95 | 111.0182 | 54.15 | 18-19 | 112.95 | 75.553 | 77.25 | 95.76 | 106.0368 | 1.2589 | 153.7388 | 65.94 | 0 | 50.82 | 0 | 32.54 | 35.36 | 6.23 | 68.2299 | 2.3946 | 18-19 | 5.68 | 194.4128 | 2.44 | 0 | 40.04 | 102.16 | 35.62 | 1.26 | 122.5038 | 105.3 | 0 | 259.9043 | 18.66 | 89.9171 | 0 | 27.8375 | 18-19 | 15.2284 | 0 | 56.28 | 14.79 | 19.5 | 11.61 | 28.0743 | 22.3079 | 8.9949 | 1.6472 | 142.7 | 0 | 73.14 | 108.2906 | 1.68 | 97.5834 | 18-19 | 145.7118 | 123.8574 | 22.4478 | 165.1432 | 3.5508 | 0 | 15.7901 | 5.0491 | 13.5363 | 11.1 | 5.9516 | 24.9074 | 15.8392 | 17.5542 | 17.3396 | 21.3549 | 18-19 | 24.6331 | 41.8979 | 72.1181 | 16.7736 | 38.8693 | 15.0225 | 15.2882 | 37.7573 | 38.2109 | 66.3109 | 22.9523 | 29.3686 | 51.8297 | 32.9848 | 9.8081 | 13.9157 | 18-19 | 14.756 | 20.2743 | 38.7692 | 14.2022 | 22.2008 | 44.3875 | 14.58 | 30.52 | 10.8 | 17.6378 | 6.7682 | 15.8375 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 18-19 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 12.9475 | 3071.2575 |  | 6048.469 | 9119.7264
19-20 | 571.5647 | 275.4754 | 602.6192 | 1587.397 | 128.16 | 1103.04 | 0 | 3.7069 | 185.4 | 51.66 | 86.1 | 83.25 | 30.66 | 242.91 | 109.7819 | 56.55 | 19-20 | 115.5 | 74.7117 | 78.24 | 95.76 | 104.856 | 1.2449 | 152.0268 | 64.14 | 0 | 53.82 | 0 | 29.54 | 33.44 | 6.19 | 67.4701 | 2.3091 | 19-20 | 3.66 | 192.2479 | 2.44 | 0 | 44.88 | 96.52 | 36.52 | 4.06 | 121.1396 | 81.6 | 0 | 257.01 | 19.08 | 88.9158 | 0 | 27.5275 | 19-20 | 15.0588 | 0 | 49.56 | 15.315 | 20.04 | 12.09 | 27.7617 | 22.0595 | 8.8947 | 1.6549 | 141.1109 | 0 | 77.1 | 107.0847 | 1.62 | 96.4967 | 19-20 | 144.0892 | 122.4781 | 22.552 | 163.3042 | 3.424 | 0 | 15.6143 | 4.9928 | 13.3856 | 10.6 | 5.9343 | 26.6315 | 16.63 | 18.691 | 18.5399 | 22.1736 | 19-20 | 26.879 | 44.2128 | 76.1573 | 16.9304 | 38.7938 | 14.8598 | 15.4799 | 36.4121 | 40.085 | 69.3412 | 21.7138 | 26.0344 | 49.5715 | 33.425 | 9.3936 | 13.0307 | 19-20 | 14.4739 | 20.5939 | 37.2433 | 14.3836 | 22.0228 | 45.9368 | 11.37 | 28.86 | 11.88 | 17.4414 | 6.6928 | 15.6611 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 19-20 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 12.8033 | 3037.0564 |  | 5932.6703 | 8969.7267
20-21 | 556.5461 | 268.237 | 586.7846 | 1545.6862 | 108 | 1076.4 | 0 | 3.7088 | 186.2 | 26.34 | 83.4 | 78.75 | 26.1 | 254.52 | 106.8973 | 57 | 20-21 | 125.7 | 72.7485 | 80.19 | 93.84 | 102.1008 | 1.2121 | 148.0321 | 76.89 | 0 | 30.15 | 0 | 29.08 | 29.76 | 6.22 | 65.6972 | 2.2236 | 20-21 | 3.64 | 187.1963 | 1.32 | 0 | 47.72 | 107.76 | 36.86 | 10.62 | 117.9565 | 67.32 | 0 | 250.2567 | 18.28 | 86.5794 | 0 | 26.8041 | 20-21 | 14.6631 | 0 | 47.76 | 13.56 | 18.66 | 8.61 | 27.0322 | 21.4798 | 8.661 | 1.6557 | 137.403 | 0 | 82.44 | 104.2709 | 1.56 | 93.9611 | 20-21 | 140.303 | 119.2599 | 22.5635 | 159.0132 | 3.2972 | 0 | 15.204 | 4.8616 | 13.0339 | 9.14 | 5.7851 | 31.7109 | 15.6832 | 20.508 | 22.076 | 21.6144 | 20-21 | 27.0941 | 46.2844 | 76.6302 | 17.94 | 39.8314 | 16.744 | 15.9347 | 36.8713 | 41.7081 | 70.9045 | 22.2886 | 24.7233 | 42.5657 | 31.6385 | 8.9197 | 12.8521 | 20-21 | 14.0936 | 19.2765 | 37.2433 | 14.5616 | 21.4269 | 46.0279 | 8.82 | 34.62 | 14.235 | 16.9831 | 6.5169 | 15.2496 | 0.0055639 | 0.004 | 0.004 | 0.0045735 | 20-21 | 0.0055194 | 0.004618 | 0.0032604 | 12.4669 | 2957.2538 |  | 5813.728 | 8770.9818
21-22 | 479.0931 | 230.9071 | 505.1234 | 1330.5772 | 112.32 | 1090.08 | 0 | 3.7184 | 187.8 | 25.14 | 81.48 | 86.58 | 24.72 | 253.35 | 92.0206 | 61.5 | 21-22 | 134.1 | 62.6243 | 90.78 | 93.36 | 87.8917 | 1.0435 | 127.4309 | 84.09 | 0 | 28.62 | 0 | 23.66 | 27.76 | 6.24 | 56.5543 | 2.9078 | 21-22 | 3.6 | 161.1447 | 1.64 | 2.84 | 49.72 | 110.64 | 43.32 | 6.04 | 101.5408 | 66.06 | 0 | 215.4292 | 18.8 | 74.5304 | 0 | 23.0739 | 21-22 | 12.6225 | 0 | 49.32 | 20.25 | 20.64 | 11.34 | 23.2702 | 18.4905 | 7.4557 | 1.66 | 118.281 | 0 | 88.14 | 89.7598 | 2.04 | 80.8848 | 21-22 | 120.7775 | 102.6628 | 22.6214 | 136.8837 | 4.3117 | 0 | 13.0881 | 4.1851 | 11.22 | 7.24 | 5.3528 | 33.4583 | 14.6716 | 19.3355 | 23.2925 | 20.9287 | 21-22 | 24.2262 | 42.0051 | 73.8559 | 17.2863 | 39.6527 | 16.2059 | 13.5056 | 35.8913 | 39.8241 | 64.0082 | 20.7709 | 23.2084 | 34.2386 | 29.6347 | 7.6028 | 11.7293 | 21-22 | 12.6751 | 17.979 | 36.6306 | 12.9805 | 22.0906 | 40.8172 | 6.87 | 36.98 | 13.89 | 14.6196 | 5.61 | 13.1274 | 7.464 | 4.944 | 5.366 | 6.1354 | 21-22 | 7.4043 | 6.1951 | 4.3739 | 10.7319 | 2545.7008 |  | 5588.865 | 8134.5658
22-23 | 417.9459 | 201.4362 | 440.654 | 1160.7543 | 105.84 | 1117.44 | 0 | 3.7659 | 181.2 | 27.72 | 75.6 | 88.47 | 23.28 | 251.91 | 80.276 | 63.6 | 22-23 | 105.9 | 54.6315 | 105.48 | 95.04 | 76.674 | 0.91028 | 111.1668 | 85.53 | 0 | 33.72 | 0 | 19.44 | 26.44 | 6.19 | 49.3362 | 2.4802 | 22-23 | 3.9 | 140.5776 | 1.68 | 6.24 | 53.04 | 108.56 | 39.76 | 1 | 88.581 | 59.34 | 0 | 187.9337 | 23.54 | 65.018 | 0 | 20.1289 | 22-23 | 11.0115 | 0 | 51.78 | 21.645 | 19.62 | 10.77 | 20.3002 | 16.1306 | 6.5041 | 1.6812 | 103.1847 | 0 | 71.88 | 78.3037 | 1.74 | 70.5614 | 22-23 | 105.3625 | 89.5598 | 22.9107 | 119.4131 | 3.6776 | 0 | 11.4177 | 3.6509 | 9.788 | 7.24 | 5.0981 | 28.0528 | 13.2157 | 17.4468 | 19.5294 | 18.5335 | 22-23 | 20.968 | 36.7133 | 67.1313 | 15.8204 | 34.4784 | 15.8595 | 12.0813 | 30.0294 | 34.486 | 55.3264 | 18.3123 | 20.7835 | 29.2832 | 25.0997 | 6.3051 | 9.822 | 22-23 | 12.0816 | 15.8107 | 35.1802 | 11.4985 | 19.0586 | 34.6445 | 5.97 | 40.28 | 11.145 | 12.7537 | 4.894 | 11.4519 | 15.163 | 10.051 | 10.901 | 12.464 | 22-23 | 15.0417 | 12.5853 | 8.8855 | 9.3622 | 2220.7905 |  | 5293.0712 | 7513.8617
23-24 | 291.5752 | 140.5297 | 307.4172 | 809.787 | 98.64 | 967.68 | 0 | 3.7336 | 136.4 | 24.66 | 70.44 | 79.83 | 22.2 | 248.4 | 56.0036 | 50.25 | 23-24 | 83.85 | 38.113 | 101.22 | 97.44 | 53.4907 | 0.63505 | 77.5542 | 79.59 | 0 | 36.48 | 0 | 18.42 | 25.36 | 6.13 | 34.4188 | 2.7367 | 23-24 | 3.7 | 98.0724 | 1.64 | 6.36 | 44.44 | 89.84 | 35.74 | 0.56 | 61.7976 | 45.54 | 0 | 131.1098 | 21.84 | 45.3591 | 0 | 14.0427 | 23-24 | 7.682 | 0 | 52.38 | 13.53 | 17.28 | 7.68 | 14.1622 | 11.2533 | 4.5375 | 1.6668 | 71.9856 | 0 | 57 | 54.6277 | 1.92 | 49.2264 | 23-24 | 73.505 | 62.4804 | 22.7139 | 83.3072 | 4.0581 | 0 | 7.9654 | 2.547 | 6.8285 | 5.46 | 3.1391 | 23.2764 | 9.9566 | 13.6319 | 16.2042 | 14.5484 | 23-24 | 16.579 | 27.9633 | 57.0358 | 13.3641 | 28.0103 | 13.5328 | 9.8263 | 24.0446 | 26.648 | 39.9489 | 14.9741 | 16.3552 | 25.4289 | 21.4441 | 5.4956 | 7.8265 | 23-24 | 9.9857 | 12.1963 | 31.4346 | 9.7298 | 15.919 | 27.9751 | 5.67 | 33.82 | 9.66 | 8.8975 | 3.4142 | 7.9893 | 15.1644 | 10.07 | 10.902 | 12.4651 | 23-24 | 15.0431 | 12.5865 | 8.8863 | 6.5314 | 1549.3092 |  | 4345.0887 | 5894.3978
Всего | 8540 | 4116 | 9004 | 23718 | 4676.4 | 22206.24 | 0 | 89.6 | 3908.8 | 823.26 | 1836.84 | 2358.27 | 982.32 | 7132.14 | 1640.3 | 1114.35 | Всего | 2338.8 | 1116.3 | 1750.89 | 2105.76 | 1566.7 | 18.6 | 2271.5 | 1506.27 | 0 | 1216.98 | 0 | 687.98 | 506.24 | 148.27 | 1008.1 | 459.6 | Всего | 360.92 | 2872.46 | 98.48 | 15.64 | 802.88 | 1882.56 | 805.74 | 118.16 | 1810 | 1940.22 | 0 | 3840.1 | 437.48 | 1328.53 | 0 | 411.3 | Всего | 225 | 0 | 956.94 | 332.865 | 440.04 | 229.5 | 414.8 | 329.6 | 132.9 | 40 | 2108.4 | 0 | 1397.58 | 1600 | 322.44 | 1441.8 | Всего | 2152.9 | 1830 | 545.1 | 2440 | 681.5 | 0 | 233.3 | 74.6 | 200 | 283.62 | 104.7241 | 662.2 | 416.7835 | 305.8959 | 461 | 353.2304 | Всего | 394.392 | 689.8904 | 1312.765 | 283.221 | 856.8747 | 262.5172 | 235.6841 | 599.1556 | 624.61 | 1074.7874 | 378.6175 | 483.2611 | 911.401 | 510.841 | 161.8012 | 212.9843 | Всего | 242.6405 | 342.646 | 755.8132 | 237.1702 | 374.9006 | 701.061 | 251.25 | 580.28 | 212.625 | 260.6 | 100 | 234 | 50 | 31.422 | 35.946 | 41.1 | Всего | 49.6 | 41.5 | 29.3 | 191.3 | 45378 | 0 | 114667.6569 | 160045.6569
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, кВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | Часы | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта | РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная | ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ | РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского | ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова | итого |  |  | Всего по договору
[26 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 117
0-1 | 32.16 | 362.76 | 620.2821 | 23.04 | 21.18 | 0 | 4.1293 | 2.3538 | 22.58 | 244.44 | 42.899 | 19.78 | 22.3609 | 21.94 | 13.2492 | 8.2 | 0-1 | 9.6087 | 16.1757 | 15.76 | 22.6696 | 5.7955 | 20.5328 | 12.3966 | 12.3861 |  |  | 1576.6794 | 1576.6794
1-2 | 27.84 | 326.64 | 558.3135 | 22.8 | 18.48 | 0 | 4.1546 | 2.1186 | 19.46 | 244.62 | 38.6132 | 20.32 | 20.127 | 21.18 | 11.9255 | 7.14 | 1-2 | 8.6487 | 14.5597 | 17.08 | 20.4048 | 5.2165 | 18.4815 | 11.1581 | 10.4851 |  |  | 1449.7671 | 1449.7671
2-3 | 24.72 | 314.4 | 498.1324 | 20.88 | 16.44 | 0 | 4.1631 | 1.8903 | 18.78 | 261.09 | 34.4511 | 19.34 | 17.9575 | 21.16 | 10.6401 | 6.82 | 2-3 | 7.7165 | 12.9903 | 19.56 | 18.2053 | 4.6542 | 16.4894 | 9.9554 | 9.6832 |  |  | 1370.1187 | 1370.1187
3-4 | 20.88 | 297.48 | 479.0651 | 20.82 | 16.08 | 0 | 4.1673 | 1.8179 | 18.12 | 297.27 | 33.1324 | 20.9 | 17.2701 | 19.52 | 10.2328 | 6.56 | 3-4 | 7.4211 | 12.4931 | 21.3 | 17.5085 | 4.4761 | 15.8582 | 9.5743 | 9.6535 |  |  | 1361.6004 | 1361.6004
4-5 | 20.16 | 282.72 | 482.6403 | 20.82 | 16.26 | 0 | 4.1504 | 1.8315 | 17.66 | 297 | 33.3796 | 21.92 | 17.399 | 18.42 | 10.3092 | 6.58 | 4-5 | 7.4765 | 12.5863 | 19.7 | 17.6391 | 4.5095 | 15.9766 | 9.6458 | 9.2525 |  |  | 1348.0362 | 1348.0362
5-6 | 35.28 | 284.52 | 548.7799 | 23.58 | 17.1 | 0 | 4.1441 | 2.0825 | 17.56 | 255.33 | 37.9539 | 21.82 | 19.7833 | 20.36 | 11.7219 | 7.1 | 5-6 | 8.501 | 14.3111 | 22.64 | 20.0563 | 5.1275 | 18.1659 | 10.9676 | 10.8416 |  |  | 1417.7265 | 1417.7265
6-7 | 47.52 | 309.6 | 806.7838 | 26.04 | 18.24 | 0 | 4.1251 | 3.0615 | 18.38 | 281.16 | 55.7976 | 24.22 | 29.0843 | 20.46 | 17.2329 | 7.86 | 6-7 | 12.4977 | 21.0393 | 24.44 | 29.4857 | 7.5381 | 26.7065 | 16.1239 | 9.4455 |  |  | 1816.8419 | 1816.8419
7-8 | 54.96 | 341.52 | 816.9133 | 32.88 | 22.08 | 0 | 4.1188 | 3.0999 | 17.62 | 330.66 | 56.4981 | 24.32 | 29.4494 | 24.62 | 17.4492 | 9.5 | 7-8 | 12.6546 | 21.3035 | 22.46 | 29.8559 | 7.6327 | 27.0418 | 16.3263 | 12.0594 |  |  | 1935.0231 | 1935.0231
8-9 | 58.32 | 388.2 | 852.6645 | 31.56 | 26.4 | 0 | 4.1567 | 3.2356 | 20.44 | 323.91 | 58.9707 | 26.46 | 30.7382 | 27.12 | 18.2129 | 11.14 | 8-9 | 13.2085 | 22.2358 | 25.44 | 31.1625 | 7.9668 | 28.2253 | 17.0409 | 11.6733 |  |  | 2038.4815 | 2038.4815
9-10 | 59.76 | 487.08 | 824.0636 | 32.82 | 37.38 | 0 | 4.1357 | 3.1271 | 25.2 | 286.02 | 56.9926 | 25.86 | 29.7072 | 28.82 | 17.6019 | 11.38 | 9-10 | 12.7654 | 21.4899 | 25.08 | 30.1172 | 7.6995 | 27.2785 | 16.4692 | 12.8762 |  |  | 2083.7241 | 2083.7241
10-11 | 69.6 | 520.68 | 949.7884 | 32.46 | 37.14 | 0 | 4.1251 | 3.6042 | 26.26 | 385.74 | 65.6878 | 25.36 | 34.2395 | 26.38 | 20.2874 | 11.22 | 10-11 | 14.713 | 24.7686 | 27.6 | 34.7121 | 8.8742 | 31.4403 | 18.9819 | 16.6931 |  |  | 2390.3556 | 2390.3556
11-12 | 58.8 | 548.76 | 1065.3837 | 34.5 | 34.56 | 0 | 4.142 | 4.0428 | 27.76 | 346.23 | 73.6825 | 22.6 | 38.4067 | 26.4 | 22.7565 | 12.74 | 11-12 | 16.5036 | 27.7831 | 32.34 | 38.9368 | 9.9543 | 35.2668 | 21.2921 | 13.5149 |  |  | 2516.3557 | 2516.3557
12-13 | 67.68 | 531.12 | 1052.8708 | 33.84 | 35.58 | 0 | 4.161 | 3.9953 | 25.38 | 269.82 | 72.8171 | 22.26 | 37.9556 | 27.12 | 22.4893 | 11.46 | 12-13 | 16.3098 | 27.4568 | 26.14 | 38.4794 | 9.8374 | 34.8526 | 21.0421 | 14.0495 |  |  | 2406.7165 | 2406.7165
13-14 | 56.16 | 543.72 | 909.2704 | 33.18 | 37.14 | 0 | 4.1673 | 3.4504 | 25.4 | 398.61 | 62.8856 | 24.48 | 32.7789 | 27.22 | 19.422 | 11.08 | 13-14 | 14.0853 | 23.712 | 29.48 | 33.2313 | 8.4957 | 30.0991 | 18.1721 | 16.9158 |  |  | 2363.1558 | 2363.1558
14-15 | 48.24 | 529.44 | 1073.1298 | 31.74 | 36.24 | 0 | 4.1483 | 4.0722 | 27.84 | 332.37 | 74.2182 | 26.74 | 38.6859 | 28.64 | 22.922 | 12.48 | 14-15 | 16.6236 | 27.9851 | 30.8 | 39.2198 | 10.0267 | 35.5232 | 21.4469 | 17.4356 |  |  | 2489.9674 | 2489.9674
15-16 | 46.08 | 517.68 | 1239.3725 | 33.42 | 35.04 | 0 | 4.1483 | 4.703 | 26.66 | 335.07 | 85.7156 | 27.36 | 44.6789 | 29.36 | 26.4729 | 12.04 | 15-16 | 19.1989 | 32.3204 | 33.32 | 45.2955 | 11.5799 | 41.0262 | 24.7694 | 16.3515 |  |  | 2691.6631 | 2691.6631
16-17 | 50.64 | 582.96 | 1377.0144 | 34.98 | 39.84 | 0 | 4.1314 | 5.2254 | 25.36 | 408.69 | 95.235 | 29.08 | 49.6409 | 25.54 | 29.4129 | 11.9 | 16-17 | 21.3311 | 35.9098 | 34.32 | 50.326 | 12.866 | 45.5825 | 27.5202 | 13.3515 |  |  | 3010.857 | 3010.857
17-18 | 52.32 | 573.12 | 1523.594 | 41.46 | 45.72 | 0 | 4.0914 | 5.7816 | 25.56 | 344.07 | 105.3725 | 34.16 | 54.925 | 29.24 | 32.5439 | 12.34 | 17-18 | 23.6017 | 39.7323 | 39.24 | 55.683 | 14.2355 | 50.4346 | 30.4497 | 14.7921 |  |  | 3152.4673 | 3152.4673
18-19 | 47.04 | 562.08 | 1605.2258 | 38.46 | 42.3 | 0 | 4.0893 | 6.0913 | 24.3 | 238.95 | 111.0182 | 34.18 | 57.8678 | 30.5 | 34.2875 | 12.2 | 18-19 | 24.8662 | 41.8611 | 37.8 | 58.6664 | 14.9983 | 53.1369 | 32.0811 | 14.6436 |  |  | 3126.6434 | 3126.6434
19-20 | 46.32 | 538.92 | 1587.3502 | 41.22 | 45.36 | 0 | 4.1083 | 6.0235 | 25.24 | 242.91 | 109.7819 | 27.26 | 57.2234 | 31.14 | 33.9057 | 13.46 | 19-20 | 24.5893 | 41.3949 | 31.9 | 58.0131 | 14.8312 | 52.5451 | 31.7238 | 15.1634 |  |  | 3080.384 | 3080.384
20-21 | 44.4 | 509.76 | 1545.6405 | 41.58 | 42.78 | 0 | 4.1104 | 5.8652 | 26.76 | 254.52 | 106.8973 | 20.98 | 55.7198 | 33.88 | 33.0148 | 15.62 | 20-21 | 23.9432 | 40.3072 | 27.64 | 56.4888 | 14.4415 | 51.1644 | 30.8903 | 13.4257 |  |  | 2999.8291 | 2999.8291
21-22 | 47.52 | 497.64 | 1330.5379 | 45.48 | 43.92 | 0 | 4.1209 | 5.049 | 32.2 | 253.35 | 92.0206 | 19.98 | 47.9654 | 34.9 | 28.4202 | 16.42 | 21-22 | 20.6111 | 34.6978 | 24.5 | 48.6274 | 12.4317 | 44.044 | 26.5913 | 20.0495 |  |  | 2731.0769 | 2731.0769
22-23 | 47.28 | 524.16 | 1160.72 | 39.36 | 35.46 | 0 | 4.1736 | 4.4046 | 34.52 | 251.91 | 80.276 | 18.04 | 41.8435 | 27.92 | 24.7929 | 15.14 | 22-23 | 17.9805 | 30.2693 | 22.92 | 42.421 | 10.8451 | 38.4226 | 23.1975 | 21.4307 |  |  | 2517.4873 | 2517.4873
23-24 | 41.52 | 474.24 | 809.7631 | 29.46 | 24.84 | 0 | 4.1378 | 3.0728 | 28.16 | 248.4 | 56.0036 | 17.26 | 29.1917 | 21.1 | 17.2965 | 9.38 | 23-24 | 12.5439 | 21.117 | 20.48 | 29.5945 | 7.5659 | 26.8051 | 16.1834 | 13.396 |  |  | 1961.5114 | 1961.5114
Всего | 1105.2 | 10849.2 | 23717.3 | 766.38 | 745.56 | 0 | 99.3 | 90 | 577.2 | 7132.14 | 1640.3 | 574.68 | 855 | 622.94 | 506.6 | 259.76 | Всего | 367.4 | 618.5 | 631.94 | 866.8 | 221.6 | 785.1 | 474 | 329.5693 | 0 | 0 | 53836.4693 | 53836.4693
И.о.главного инженера_____________В.В.Рассадин