## Часовые данные
Ведомость учета замеров нагрузки 20.12.2017г. по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итого
ф.1615, мВт | 0.2313 | 0.21978 | 0.21312 | 0.21024 | 0.21366 | 0.30231 | 0.31941 | 0.32454 | 0.31257 | 0.0576 | 0.04365 | 0.04635 | 0.05157 | 0.08469 | 0.25299 | 0.37359 | 0.38394 | 0.40554 | 0.41175 | 0.40671 | 0.39969 | 0.38151 | 0.35739 | 0.31734 | 6.3212
ф.1644, мВт | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0.00198
ф.1616, мВт | 0.00243 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00243 | 0.00234 | 0.00243 | 0.00234 | 0.00225 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00207 | 0.00216 | 0.00225 | 0.00207 | 0.00225 | 0.00225 | 0.00225 | 0.00216 | 0.00225 | 0.00225 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00243 | 0.05445
ф.1637, мВт | 0.261 | 0.24876 | 0.24228 | 0.23688 | 0.23544 | 0.25488 | 0.31644 | 0.33984 | 0.38088 | 0.37548 | 0.40068 | 0.38412 | 0.36936 | 0.37584 | 0.35784 | 0.37368 | 0.41724 | 0.42732 | 0.41976 | 0.40428 | 0.37908 | 0.36936 | 0.32256 | 0.27936 | 8.1724
ф.1605, мВт | 0.23976 | 0.23868 | 0.225 | 0.22608 | 0.2214 | 0.25128 | 0.27468 | 0.3258 | 0.4104 | 0.6048 | 0.62568 | 0.65088 | 0.54432 | 0.53604 | 0.63936 | 0.66924 | 0.62748 | 0.37836 | 0.36504 | 0.3474 | 0.34524 | 0.315 | 0.29952 | 0.27288 | 9.6343
ф.3678, мВт | 0.3174 | 0.30648 | 0.297 | 0.29388 | 0.31044 | 0.34272 | 0.37728 | 0.3816 | 0.4128 | 0.43008 | 0.44436 | 0.44124 | 0.4404 | 0.42264 | 0.41004 | 0.40908 | 0.42216 | 0.44868 | 0.46584 | 0.456 | 0.44484 | 0.41028 | 0.37572 | 0.33648 | 9.3974
ф.3605, мВт | 0.31077 | 0.29556 | 0.28818 | 0.28323 | 0.2826 | 0.2997 | 0.32508 | 0.33813 | 0.3267 | 0.33588 | 0.33156 | 0.34848 | 0.34866 | 0.34317 | 0.34326 | 0.35433 | 0.39762 | 0.41913 | 0.43254 | 0.42237 | 0.41418 | 0.40608 | 0.36099 | 0.32364 | 8.3318
ф.3675, мВт | 0.7344 | 0.70578 | 0.58131 | 0.58041 | 0.57573 | 0.61056 | 0.7092 | 0.729 | 0.73656 | 0.72873 | 0.7956 | 0.82305 | 0.81378 | 0.76572 | 0.72072 | 0.88344 | 0.99135 | 1.0202 | 1.0481 | 1.0054 | 0.94482 | 0.88254 | 0.79407 | 0.71739 | 18.8979
ф.4631, мВт | 0.65364 | 0.6066 | 0.58716 | 0.5886 | 0.59688 | 0.6564 | 0.7758 | 0.84708 | 0.84228 | 0.87336 | 0.88512 | 0.90204 | 0.87744 | 0.86256 | 0.843 | 0.92052 | 1.0201 | 1.0289 | 1.0412 | 1.05 | 1.0262 | 0.96648 | 0.85344 | 0.75744 | 20.0623
ф.4628, мВт | 0.70548 | 0.64188 | 0.60852 | 0.60996 | 0.61488 | 0.723 | 0.90012 | 1.0266 | 1.0578 | 1.0644 | 1.0291 | 0.99324 | 1.0562 | 1.0469 | 1.0459 | 1.1204 | 1.2456 | 1.3158 | 1.3574 | 1.3546 | 1.3556 | 1.2475 | 1.0321 | 0.84456 | 23.9977
ф.4615, мВт | 0.4173 | 0.35142 | 0.33852 | 0.32274 | 0.34776 | 0.33282 | 0.37332 | 0.40752 | 0.49626 | 0.4659 | 0.42672 | 0.43716 | 0.43056 | 0.42318 | 0.44784 | 0.47004 | 0.46704 | 0.49674 | 0.45012 | 0.5067 | 0.49326 | 0.46998 | 0.42612 | 0.45312 | 10.2521
ф.4618, мВт | 0.72204 | 0.71844 | 0.72168 | 0.72876 | 0.72924 | 0.73488 | 0.75492 | 0.80484 | 0.85836 | 0.86148 | 0.86772 | 0.84384 | 0.81972 | 0.79764 | 0.82044 | 0.75984 | 0.73752 | 0.7206 | 0.72828 | 0.7092 | 0.70212 | 0.73596 | 0.7512 | 0.74796 | 18.3767
ф.1639, мВт | 0.35322 | 0.35016 | 0.35568 | 0.35118 | 0.34842 | 0.40536 | 0.49596 | 0.59196 | 0.70416 | 0.80712 | 0.80844 | 0.76134 | 0.72426 | 0.70356 | 0.69966 | 0.72036 | 0.7425 | 0.70326 | 0.6669 | 0.62316 | 0.56238 | 0.51906 | 0.46572 | 0.4101 | 13.8739
рп153 яч14, мВт | 0.12504 | 0.1161 | 0.10968 | 0.11148 | 0.10716 | 0.11946 | 0.15888 | 0.23946 | 0.31788 | 0.31944 | 0.31518 | 0.26862 | 0.29418 | 0.267 | 0.2712 | 0.27024 | 0.2955 | 0.27282 | 0.23418 | 0.19668 | 0.19554 | 0.20358 | 0.19896 | 0.1653 | 5.1736