## Часовые данные
Ведомость учета замеров нагрузки 19.12.2018г. по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итого
ф.1615, мВт | 0.37755 | 0.37251 | 0.36513 | 0.35982 | 0.36873 | 0.42867 | 0.44667 | 0.46017 | 0.4536 | 0.4635 | 0.49482 | 0.50877 | 0.4761 | 0.48789 | 0.4671 | 0.47052 | 0.48294 | 0.49284 | 0.4959 | 0.50868 | 0.48645 | 0.47718 | 0.46368 | 0.43308 | 10.8423
ф.1644, мВт | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 9e-05 | 0.00162
ф.1616, мВт | 0.02898 | 0.02493 | 0.02502 | 0.0261 | 0.02601 | 0.03087 | 0.03357 | 0.03528 | 0.02655 | 0.02844 | 0.03141 | 0.03501 | 0.03447 | 0.03753 | 0.04131 | 0.04842 | 0.05742 | 0.06462 | 0.05589 | 0.05229 | 0.05211 | 0.05022 | 0.03708 | 0.03186 | 0.91539
ф.1637, мВт | 0.2808 | 0.26388 | 0.2628 | 0.26244 | 0.26604 | 0.27252 | 0.36648 | 0.41652 | 0.43236 | 0.45684 | 0.52452 | 0.504 | 0.49248 | 0.49032 | 0.50616 | 0.51696 | 0.55116 | 0.54792 | 0.54216 | 0.513 | 0.48384 | 0.45468 | 0.37656 | 0.32364 | 10.1081
ф.1605, мВт | 0.18108 | 0.1854 | 0.17928 | 0.17352 | 0.17856 | 0.19656 | 0.24156 | 0.29376 | 0.3474 | 0.34668 | 0.35064 | 0.39924 | 0.34596 | 0.34956 | 0.34704 | 0.34596 | 0.33588 | 0.32184 | 0.3024 | 0.27936 | 0.28008 | 0.26424 | 0.2484 | 0.22176 | 6.7162
ф.3678, мВт | 0.42396 | 0.4194 | 0.41256 | 0.41436 | 0.42984 | 0.46452 | 0.50292 | 0.5046 | 0.55356 | 0.58416 | 0.59676 | 0.55452 | 0.55584 | 0.53196 | 0.52056 | 0.54372 | 0.56988 | 0.58476 | 0.5772 | 0.56952 | 0.54372 | 0.5292 | 0.48948 | 0.45756 | 12.3346
ф.3605, мВт | 0.40914 | 0.38511 | 0.38988 | 0.36954 | 0.3888 | 0.40446 | 0.43011 | 0.43533 | 0.41436 | 0.41895 | 0.41436 | 0.44091 | 0.41265 | 0.42111 | 0.4446 | 0.45999 | 0.50877 | 0.56106 | 0.57708 | 0.56457 | 0.56286 | 0.54909 | 0.49779 | 0.44901 | 10.9095
ф.3675, мВт | 0.41256 | 0.39618 | 0.39294 | 0.3897 | 0.39663 | 0.43452 | 0.49959 | 0.51102 | 0.51777 | 0.52119 | 0.52965 | 0.51786 | 0.49653 | 0.49851 | 0.5013 | 0.51471 | 0.56997 | 0.60822 | 0.62793 | 0.63306 | 0.62388 | 0.57186 | 0.49671 | 0.45009 | 12.1124
ф.4631, мВт | 0.84048 | 0.79836 | 0.76704 | 0.7764 | 0.78204 | 0.86544 | 1.0321 | 1.1357 | 1.1064 | 1.1336 | 1.1387 | 1.163 | 1.1628 | 1.161 | 1.1327 | 1.2198 | 1.2752 | 1.3112 | 1.3126 | 1.3391 | 1.3332 | 1.2376 | 1.0835 | 0.96204 | 26.07
ф.4628, мВт | 0.67332 | 0.6258 | 0.61188 | 0.60504 | 0.60972 | 0.74364 | 0.86916 | 0.93888 | 0.96348 | 1.007 | 0.99852 | 1.0175 | 1.0232 | 1.0043 | 0.9936 | 1.0309 | 1.1156 | 1.1936 | 1.224 | 1.2456 | 1.2248 | 1.1339 | 0.96168 | 0.8094 | 22.6247
ф.4615, мВт | 0.3087 | 0.28776 | 0.25722 | 0.26244 | 0.24996 | 0.27606 | 0.2652 | 0.32688 | 0.38388 | 0.38328 | 0.36666 | 0.34896 | 0.3429 | 0.35406 | 0.35856 | 0.3675 | 0.39048 | 0.3717 | 0.38394 | 0.38952 | 0.41724 | 0.39426 | 0.3825 | 0.36768 | 8.2373
ф.4618, мВт | 0.43752 | 0.43512 | 0.44484 | 0.444 | 0.44376 | 0.45012 | 0.47772 | 0.53124 | 0.57756 | 0.54972 | 0.53796 | 0.51972 | 0.5442 | 0.55296 | 0.52764 | 0.53988 | 0.5556 | 0.53772 | 0.52296 | 0.53496 | 0.52644 | 0.50784 | 0.49884 | 0.47904 | 12.1774
ф.1639, мВт | 0.51828 | 0.51108 | 0.52236 | 0.51972 | 0.51978 | 0.57348 | 0.62574 | 0.6957 | 0.78264 | 0.89382 | 0.87336 | 0.83934 | 0.83124 | 0.78666 | 0.79632 | 0.8289 | 0.83202 | 0.80328 | 0.76176 | 0.72162 | 0.648 | 0.59112 | 0.54012 | 0.49176 | 16.5081
рп153 яч14, мВт | 0.13584 | 0.1302 | 0.12438 | 0.1209 | 0.1227 | 0.12474 | 0.18348 | 0.27366 | 0.36084 | 0.40428 | 0.33132 | 0.2907 | 0.30366 | 0.2955 | 0.29052 | 0.2769 | 0.26226 | 0.246 | 0.24672 | 0.20034 | 0.20208 | 0.19032 | 0.17634 | 0.15414 | 5.4478