## Часовые данные
Ведомость учета замеров нагрузки 16.12.2020г. по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итого
ф.1615, мВт | 0.31131 | 0.30519 | 0.30393 | 0.30735 | 0.30339 | 0.35451 | 0.39492 | 0.38961 | 0.39726 | 0.40653 | 0.42201 | 0.41355 | 0.39771 | 0.39186 | 0.39456 | 0.39924 | 0.40401 | 0.40302 | 0.4086 | 0.40536 | 0.40104 | 0.39564 | 0.37764 | 0.35226 | 9.0405
ф.1644, мВт | 0.31302 | 0.30352 | 0.29624 | 0.29012 | 0.29457 | 0.31801 | 0.37616 | 0.44451 | 0.52884 | 0.64697 | 0.64926 | 0.63936 | 0.62946 | 0.59252 | 0.57015 | 0.55593 | 0.59027 | 0.56651 | 0.55377 | 0.51557 | 0.46908 | 0.42808 | 0.40658 | 0.36648 | 11.3449
ф.1616, мВт | 0.07038 | 0.06192 | 0.05742 | 0.05553 | 0.05481 | 0.06552 | 0.06921 | 0.08019 | 0.08649 | 0.09297 | 0.08991 | 0.09135 | 0.10179 | 0.09783 | 0.10242 | 0.10566 | 0.11313 | 0.12258 | 0.12393 | 0.11016 | 0.10962 | 0.09792 | 0.08757 | 0.07911 | 2.1274
ф.1637, мВт | 0.3402 | 0.3222 | 0.31752 | 0.31176 | 0.31032 | 0.31932 | 0.39744 | 0.4392 | 0.47916 | 0.5058 | 0.53532 | 0.54252 | 0.531 | 0.52164 | 0.51696 | 0.549 | 0.58392 | 0.58752 | 0.58644 | 0.55008 | 0.50832 | 0.45 | 0.40104 | 0.33444 | 10.9411
ф.1605, мВт | 0.2124 | 0.19656 | 0.20232 | 0.19512 | 0.19476 | 0.20664 | 0.24624 | 0.29304 | 0.31392 | 0.34524 | 0.35928 | 0.36792 | 0.34524 | 0.35928 | 0.36216 | 0.34128 | 0.34056 | 0.30852 | 0.288 | 0.25848 | 0.24012 | 0.2286 | 0.23184 | 0.23076 | 6.6683
ф.3678, мВт | 0.54336 | 0.51624 | 0.50352 | 0.49944 | 0.50784 | 0.5532 | 0.58848 | 0.64812 | 0.67992 | 0.68652 | 0.70404 | 0.74052 | 0.94836 | 0.9684 | 0.9444 | 0.98988 | 1.0799 | 1.124 | 0.8064 | 0.78636 | 0.77736 | 0.72564 | 0.63444 | 0.57336 | 17.5297
ф.3605, мВт | 0.42426 | 0.41157 | 0.38394 | 0.40428 | 0.38358 | 0.39771 | 0.42453 | 0.43488 | 0.44199 | 0.43479 | 0.46143 | 0.45495 | 0.50814 | 0.52902 | 0.54054 | 0.57375 | 0.62775 | 0.64989 | 0.65043 | 0.68409 | 0.68526 | 0.64557 | 0.5472 | 0.49599 | 12.1955
ф.3675, мВт | 0.33993 | 0.32661 | 0.30978 | 0.30681 | 0.31599 | 0.34056 | 0.387 | 0.41733 | 0.40617 | 0.40977 | 0.4068 | 0.31257 | 0.00054 | 0.00045 | 0.00027 | 0.0999 | 0.11808 | 0.11376 | 0.37935 | 0.38241 | 0.37638 | 0.34776 | 0.33102 | 0.31248 | 6.7417
ф.4631, мВт | 0.81396 | 0.77772 | 0.77664 | 0.78384 | 0.789 | 0.85512 | 1.0379 | 1.1303 | 1.1484 | 1.1785 | 1.1856 | 1.1797 | 1.1638 | 1.1305 | 1.1137 | 1.1328 | 1.2425 | 1.27 | 1.2793 | 1.2775 | 1.2282 | 1.1666 | 1.0295 | 0.92376 | 25.6148
ф.4628, мВт | 0.69744 | 0.64176 | 0.62136 | 0.61548 | 0.618 | 0.71052 | 0.82344 | 0.9252 | 0.96348 | 1.0091 | 1.022 | 1.0043 | 1.0294 | 1.0285 | 1.0375 | 1.065 | 1.1686 | 1.1996 | 1.2452 | 1.2456 | 1.2344 | 1.1478 | 0.97788 | 0.81852 | 22.8502
ф.4615, мВт | 0.42366 | 0.38544 | 0.38694 | 0.38142 | 0.38292 | 0.38358 | 0.38466 | 0.41916 | 0.41136 | 0.41406 | 0.46278 | 0.44238 | 0.47004 | 0.44262 | 0.5019 | 0.42408 | 0.4902 | 0.4317 | 0.44424 | 0.44832 | 0.45516 | 0.45504 | 0.4323 | 0.41766 | 10.2916
ф.4618, мВт | 0.19716 | 0.20112 | 0.19776 | 0.19908 | 0.2082 | 0.2202 | 0.22764 | 0.28044 | 0.38304 | 0.39264 | 0.36168 | 0.39924 | 0.35064 | 0.3762 | 0.3276 | 0.36564 | 0.27012 | 0.27456 | 0.25392 | 0.28428 | 0.27252 | 0.24936 | 0.23796 | 0.22824 | 6.7592
ф.1639, мВт | 0.05838 | 0.05562 | 0.06588 | 0.0738 | 0.07056 | 0.08568 | 0.09 | 0.11184 | 0.11844 | 0.1158 | 0.12312 | 0.11094 | 0.09564 | 0.09084 | 0.09012 | 0.09246 | 0.11664 | 0.11364 | 0.10392 | 0.09552 | 0.09144 | 0.08862 | 0.08286 | 0.07386 | 2.2156
рп153 яч14, мВт | 0.12504 | 0.12204 | 0.12006 | 0.12216 | 0.12066 | 0.1434 | 0.17382 | 0.2493 | 0.35754 | 0.38376 | 0.3678 | 0.3195 | 0.3204 | 0.30024 | 0.28692 | 0.28056 | 0.26676 | 0.23532 | 0.21336 | 0.1737 | 0.15996 | 0.14736 | 0.13758 | 0.12744 | 5.2547