## Часовые данные
Ведомость учета замеров нагрузки 17.06.2020г. по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итого
ф.1615, мВт | 0.2196 | 0.22698 | 0.23985 | 0.23337 | 0.23697 | 0.2394 | 0.24021 | 0.24516 | 0.25497 | 0.24651 | 0.243 | 0.23049 | 0.23148 | 0.28143 | 0.30285 | 0.28998 | 0.26892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2312
ф.1644, мВт | 0.29079 | 0.3942 | 0.49077 | 0.51921 | 0.54337 | 0.5238 | 0.51584 | 0.52506 | 0.51093 | 0.48523 | 0.45666 | 0.41765 | 0.40059 | 0.36603 | 0.38641 | 0.35392 | 0.30726 | 0.49657 | 0.45805 | 0.39762 | 0.35014 | 0.35442 | 0.33827 | 0.29714 | 10.1799
ф.1616, мВт | 0.04149 | 0.04356 | 0.04662 | 0.04401 | 0.04671 | 0.05121 | 0.0531 | 0.05157 | 0.05175 | 0.05247 | 0.05148 | 0.05292 | 0.05589 | 0.06534 | 0.05796 | 0.05139 | 0.04401 | 0.36333 | 0.351 | 0.35154 | 0.36189 | 0.37935 | 0.35865 | 0.33075 | 3.358
ф.1637, мВт | 0.2322 | 0.22464 | 0.21816 | 0.20412 | 0.1908 | 0.19728 | 0.23796 | 0.24804 | 0.27432 | 0.29592 | 0.30456 | 0.30456 | 0.31716 | 0.30528 | 0.29952 | 0.2862 | 0.28944 | 0.27864 | 0.27756 | 0.26964 | 0.26352 | 0.2646 | 0.25488 | 0.24516 | 6.2842
ф.1605, мВт | 0.1224 | 0.11088 | 0.10692 | 0.10404 | 0.099 | 0.09612 | 0.13284 | 0.14904 | 0.19296 | 0.23436 | 0.21708 | 0.21888 | 0.20232 | 0.22536 | 0.21276 | 0.20628 | 0.19692 | 0.18108 | 0.15768 | 0.15048 | 0.14688 | 0.13968 | 0.13464 | 0.13212 | 3.8707
ф.3678, мВт | 0.29616 | 0.28068 | 0.26736 | 0.237 | 0.23352 | 0.2634 | 0.26772 | 0.29676 | 0.34284 | 0.3564 | 0.34608 | 0.35004 | 0.34944 | 0.35628 | 0.35736 | 0.3678 | 0.35688 | 0.37524 | 0.37524 | 0.37584 | 0.405 | 0.40836 | 0.36816 | 0.32628 | 7.9598
ф.3605, мВт | 0.32778 | 0.28152 | 0.28296 | 0.28089 | 0.23265 | 0.24534 | 0.30096 | 0.31662 | 0.38781 | 0.40455 | 0.40644 | 0.40374 | 0.41076 | 0.42921 | 0.42318 | 0.41958 | 0.42318 | 0.40878 | 0.40167 | 0.38106 | 0.39555 | 0.40635 | 0.30654 | 0.35748 | 8.6346
ф.3675, мВт | 0.23553 | 0.21123 | 0.20466 | 0.17685 | 0.16992 | 0.1872 | 0.19098 | 0.20817 | 0.22689 | 0.24363 | 0.2547 | 0.25668 | 0.26802 | 0.2754 | 0.26676 | 0.26307 | 0.2673 | 0.26973 | 0.2871 | 0.30123 | 0.30033 | 0.31779 | 0.29736 | 0.25821 | 5.9387
ф.4631, мВт | 0.40428 | 0.3696 | 0.34308 | 0.33348 | 0.3276 | 0.35028 | 0.37764 | 0.44676 | 0.5004 | 0.56844 | 0.5838 | 0.59808 | 0.60516 | 0.59172 | 0.60012 | 0.6 | 0.6468 | 0.65916 | 0.6858 | 0.65472 | 0.65868 | 0.66204 | 0.58716 | 0.49752 | 12.6523
ф.4628, мВт | 0.61488 | 0.55548 | 0.51564 | 0.48048 | 0.48684 | 0.52188 | 0.5556 | 0.63744 | 0.77568 | 0.82248 | 0.864 | 0.86676 | 0.87732 | 0.87516 | 0.8742 | 0.8628 | 0.87396 | 0.90792 | 0.9438 | 0.97908 | 0.97296 | 0.98184 | 0.8694 | 0.74136 | 18.457
ф.4615, мВт | 0.13122 | 0.12618 | 0.1077 | 0.10434 | 0.10854 | 0.10632 | 0.11712 | 0.14046 | 0.16224 | 0.16968 | 0.18132 | 0.16212 | 0.19854 | 0.19692 | 0.18966 | 0.201 | 0.18654 | 0.18396 | 0.18204 | 0.18996 | 0.17922 | 0.19824 | 0.19806 | 0.18528 | 3.9067
ф.4618, мВт | 0.20784 | 0.18072 | 0.18096 | 0.1722 | 0.17076 | 0.17844 | 0.18948 | 0.23412 | 0.29664 | 0.29928 | 0.32232 | 0.30876 | 0.29004 | 0.29652 | 0.29148 | 0.27876 | 0.26388 | 0.23796 | 0.2094 | 0.21852 | 0.21576 | 0.2112 | 0.22836 | 0.21948 | 5.7029
ф.1639, мВт | 0.01506 | 0.0156 | 0.01584 | 0.01572 | 0.01584 | 0.0165 | 0.01788 | 0.02178 | 0.02358 | 0.02622 | 0.02478 | 0.02562 | 0.0237 | 0.01956 | 0.01644 | 0.01554 | 0.0156 | 0.01464 | 0.01392 | 0.01362 | 0.01374 | 0.01356 | 0.01362 | 0.01386 | 0.42222
рп153 яч14, мВт | 0.0795 | 0.0738 | 0.0675 | 0.05556 | 0.05262 | 0.05538 | 0.06348 | 0.1884 | 0.24606 | 0.25992 | 0.26316 | 0.24144 | 0.26334 | 0.26454 | 0.27102 | 0.23244 | 0.16698 | 0.1419 | 0.11922 | 0.08124 | 0.07746 | 0.09444 | 0.09204 | 0.0816 | 3.533