## 1
Сведения об усредненной за квартал резервируемой максимальной мощности ________________________АО "Выксаэнерго"__________________________
№ п/п | Отчетный период | Тарифный уровень напряжения****
|  |  | Максимальная мощность * МВт | Фактическая потребленная мощность ** МВт | Резервируемая максимальная мощность *** МВт (п.4-п.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 3-й квартал 2022 года | СН2 | 41.6 | 10.9 | 30.7
|  | НН | 41 | 6.1 | 34.9
| Итого |  | 82.6 | 17 | 65.6
* - | Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с документами о технологическом присоединении
** - | Средние арифметические значения максимальных в каждые рабочие сутки фактических почасовых объемов потребления электрической энергии
*** - | В случае отсутствия данных о почасовых объемах потребления электрической энергии резервируемая максимальная мощность рассчитывается исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации
****- | СН2 - ГБП на источнике питания (ТП,РП 6/0,4кВ); НН- ГБП на ЛЭП 6/0,4кВ.
Директор АО "Выксаэнерго" В.А.Журин