## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | Апрель | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "Выксаэнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | АО "Выксаэнерго" | ТП | КВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ВЛ- 6кВ ф 3675 ГПП-3 | 0.38 | 09,00,2023.04.3 | 11,00,2023.04.3 | П | 2 | КВЛ | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
3 | АО "Выксаэнерго" | ТП | КВЛ- 0,4 кВ от ТП-6 ВЛ-6кВ ф 3675 ГПП-3 | 0.38 | 09,05,2023.04.4 | 11,15,2023.04.4 | П | 2.17 | КВЛ | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
4 | АО "Выксаэнерго" | ТП | ВЛ-0,4кВ от КТП-17 ВЛ-6кВ ф 3678 ГПП-3 | 0.38 | 09,15,2023.04.5 | 11,20,2023.04.5 | П | 2.08 | ВЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
5 | АО "Выксаэнерго" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф 103-05 РП-103 ГПП-1 | 6(6.3) | 09,00,2023.04.7 | 11,20,2023.04.7 | П | 2.33 | ВЛ | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 10 | 122 | 0 | 313 |  |  |  |  | 1
6 | АО "Выксаэнерго" | ТП | ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 ВЛ- 6кВ ф 3678 ГПП-3 | 0.38 | 10,00,2023.04.7 | 11,05,2023.04.7 | П | 1.08 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
7 | АО "Выксаэнерго" | ТП | КВЛ- 0,4 кВ от КТП-148 ВЛ- 6кВ ф 606 П/С "Досчатое" | 0.38 | 09,10,2023.04.10 | 11,20,2023.04.10 | П | 2.17 | КВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
8 | АО "Выксаэнерго" | ТП | КВЛ-0,4кВ от ТП-2 ВЛ-6кВ ф 3678 ГПП-3 | 0.38 | 09,00,2023.04.12 | 11,00,2023.04.12 | П | 2 | КВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
9 | АО "Выксаэнерго" | РП | КВЛ-0,4кВ от РП-4 КЛ-6кВ ф 4628 4631ГПП-4 | 0.38 | 09,30,2023.04.14 | 12,00,2023.04.14 | П | 2.5 | КВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 187 |  |  |  |  | 1
10 | АО "Выксаэнерго" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф 3605 ГПП-3 | 6(6.3) | 10,05,2023.04.17 | 12,15,2023.04.17 | П | 2.17 | ВЛ | 0 | 0 | 354 | 0 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 286 |  |  |  |  | 1
11 | АО "Выксаэнерго" | ТП | КВЛ-0,4кВ от ТП-431 КЛ-6кВ ф 4628 4631 ГПП-4 | 0.38 | 09,00,2023.04.18 | 12,00,2023.04.18 | П | 3 | КВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
12 | АО "Выксаэнерго" | ТП | КВЛ-0,4кВ от КТП-Бизнес Инкубатор ВЛ-6кВ ф 3675 3678 ГПП-3 | 0.38 | 09,00,2023.04.20 | 11,05,2023.04.20 | П | 2.08 | КВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
13 | АО "Выксаэнерго" | ТП | КВЛ-0,4 кВ от КТП-229 ВЛ-10кВ ф 1017 П/С "Сноведь" | 0.38 | 09,15,2023.04.21 | 11,15,2023.04.21 | П | 2 | КВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
Свидетельство регистрации СМИ: Эл №ФС77-84326 от 08 декабря 2022г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: АО «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь