## 21.06.23г.
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Дата:21.06.2023г. |  |  | Наименование (потребитель/ТСО): АО "Выксаэнерго" | [6 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-52095, ф 621, ул.Островского д.73 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | ГПП-1 ф.1639 | РП-153 яч. 14 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | Часы | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 | Часы | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | Часы | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | Часы | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | Часы | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.5 | ф 609,ТП-52024 ВЛ-0,4кВ от оп.№8 | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | ТП-155 ВЛ-04.кВ | КТП-050 ДОЛ Костер | ПС "Змейка" ф636 ТП-129 ВЛ-0,4кВ ул Калинина | ГПП-4 ф. 4631 | Часы | ТП-181, г.Выкса, ул. С.Битковой, д.9А | ГПП-1 ф.1605 | ГПП-1 ф.1615 | ГПП-1 ф.1616 | ГПП-1 ф.1637 | ГПП-1 ф.1644 | ГПП-3 ф. 3605 | ГПП-3 ф. 3675 | ГПП-3 ф. 3678 | ГПП-4 ф. 4615 | ГПП-4 ф. 4618 | ГПП-4 ф. 4628 |  |  | Часы | [9 empty] | итого |  |  | Всего по договору
[154 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |  | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |  | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |  | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148
0:00 | 0.36912 | 0.11628 | 0.2772 | 0.61524 | 0.08064 | 0.15264 | 0 | 0.0015 | 0.15516 | 0.0062 | 0.0513 | 0.0213 | 0.08091 | 0.0273 | 0.12708 | 0:00 | 0.027461 | 0.09275 | 0.0342 | 0.07659 | 0.12816 | 0.033305 | 0.00048 | 0.043481 | 0.0499 | 0 | 0.01156 | 0.10752 | 0.06912 | 0.018874 | 0.003388 | 0.05854 | 0:00 | 0.0035422 | 0.0071613 | 0.0675 | 0.0049849 | 0.0020054 | 0.0268 | 0.04568 | 0.01676 | 0.001395 | 0.04398 | 0.02322 | 0 | 0.064945 | 0.013146 | 0.0336 | 0:00 | 0.0074275 | 0.00067 | 0.029968 | 0 | 0.03161 | 0.026165 | 0.0048936 | 0.00805 | 0.007495 | 0.0053482 | 0 | 0.089365 | 0.0447 | 0 | 0:00 | 0.03884 | 0.01942 | 0.05052 | 0.0522 | 0.0558 | 0.019175 | 0.0844 | 0 | 0.00794 | 0.0046214 | 0.001956 | 0.00222 | 0.00688 | 0.00284 | 0.0029569 | 0:00 | 0.00612 | 0.00742 | 0.0092053 | 0.0068342 | 0.0051884 | 0.013055 | 0.024771 | 0 | 0.0099864 | 0.0037937 | 0.0044911 | 0.011548 | 0.013111 | 0.02862 | 0.006109 | 0:00 | 0.00795 | 0.023264 | 0.0098469 | 0.0032916 | 0.0061648 | 0.00795 | 0.0056 | 0.01286 | 0.00524 | 0.0068621 | 0.014115 | 0.0083127 | 0 | 0 | 0.0076629 | 0.0022753 | 0.0048645 | 0:00 | 0.0065383 | 0.0010723 | 0.00845 | 0.0075096 | 0.0088238 | 0.0080728 | 0.010889 | 0.0030038 | 0.0069464 | 0.004332 | 5.8498e-06 | 0.082025 | 0.0016766 | 0.54576 | 0:00 | 0.00583 | 0.27072 | 0.22698 | 0.0414 | 0.24264 | 0.22068 | 0.25704 | 0.29898 | 0.31536 | 0.38736 | 0.07176 | 0.64272 |  |  | 0:00 | [9 empty] | 4.6195 |  | 3.131 | 7.7505
1:00 | 0.3396 | 0.10992 | 0.25812 | 0.53244 | 0.07992 | 0.13032 | 0 | 0.00156 | 0.15444 | 0.00432 | 0.04392 | 0.01986 | 0.07731 | 0.02694 | 0.12591 | 1:00 | 0.024717 | 0.0923 | 0.03048 | 0.05622 | 0.1008 | 0.03337 | 0.00039 | 0.038503 | 0.049918 | 0 | 0.0109 | 0.09936 | 0.06888 | 0.015784 | 0.003216 | 0.04543 | 1:00 | 0.003522 | 0.0071205 | 0.066 | 0.0050491 | 0.0020312 | 0.0244 | 0.04216 | 0.01572 | 0.00134 | 0.04326 | 0.02466 | 0 | 0.065165 | 0.010437 | 0.03 | 1:00 | 0.0066855 | 0.0007 | 0.030742 | 0 | 0.03237 | 0.012075 | 0.0043334 | 0.0084 | 0.006735 | 0.0047359 | 0 | 0.080437 | 0.04062 | 0 | 1:00 | 0.0322 | 0.0161 | 0.04962 | 0.0461 | 0.0527 | 0.01825 | 0.0817 | 0 | 0.00486 | 0.0044077 | 0.0018656 | 0.00252 | 0.00704 | 0.00272 | 0.002963 | 1:00 | 0.0056 | 0.0074354 | 0.0092244 | 0.0068484 | 0.0051992 | 0.013082 | 0.024822 | 4.1667e-05 | 0.010007 | 0.0038016 | 0.0045004 | 0.011572 | 0.013138 | 0.028679 | 0.0061216 | 1:00 | 0.0079665 | 0.023313 | 0.0098673 | 0.0032984 | 0.0061775 | 0.0079665 | 0.00468 | 0.012886 | 0.005 | 0.0068763 | 0.014144 | 0.0083299 | 0 | 0 | 0.0068973 | 0.002048 | 0.0043785 | 1:00 | 0.0058851 | 0.00096515 | 0.00842 | 0.0075841 | 0.0089114 | 0.008153 | 0.010997 | 0.0030337 | 0.0070153 | 0.0038361 | 5.8498e-06 | 0.076085 | 0.0015991 | 0.46488 | 1:00 | 0.0058421 | 0.24696 | 0.1872 | 0.03708 | 0.23112 | 0.1926 | 0.22356 | 0.2529 | 0.2856 | 0.348 | 0.06984 | 0.53712 |  |  | 1:00 | [9 empty] | 4.1007 |  | 2.865 | 6.9657
2:00 | 0.32352 | 0.10224 | 0.25164 | 0.5177 | 0.07704 | 0.12312 | 0 | 0.0015 | 0.15444 | 0.00484 | 0.04062 | 0.01908 | 0.06759 | 0.02742 | 0.12456 | 2:00 | 0.022053 | 0.10072 | 0.0276 | 0.05106 | 0.0888 | 0.04084 | 0.000385 | 0.037759 | 0.049242 | 0 | 0.01228 | 0.096 | 0.07908 | 0.014721 | 0.003226 | 0.04899 | 2:00 | 0.0033806 | 0.0068347 | 0.0618 | 0.005156 | 0.0020743 | 0.02104 | 0.0384 | 0.01504 | 0.001465 | 0.04188 | 0.0252 | 0 | 0.06341 | 0.0090831 | 0.03528 | 2:00 | 0.0059648 | 0.00072 | 0.029388 | 0 | 0.0355 | 0.018455 | 0.0042497 | 0.00832 | 0.008525 | 0.0046445 | 0 | 0.071767 | 0.03882 | 0 | 2:00 | 0.0296 | 0.0148 | 0.04758 | 0.0439 | 0.0499 | 0.01805 | 0.0804 | 0 | 0.00464 | 0.0044077 | 0.0018656 | 0.00216 | 0.007 | 0.0028 | 0.0031895 | 2:00 | 0.0046 | 0.0080038 | 0.0099295 | 0.0073719 | 0.0055967 | 0.014082 | 0.026719 | 8.3333e-05 | 0.010772 | 0.0040922 | 0.0048444 | 0.012457 | 0.014142 | 0.030872 | 0.0065896 | 2:00 | 0.0085755 | 0.025095 | 0.010622 | 0.0035506 | 0.0066498 | 0.0085755 | 0.00508 | 0.013871 | 0.0042 | 0.007402 | 0.015225 | 0.0089667 | 0 | 0 | 0.0061539 | 0.0018273 | 0.0039065 | 2:00 | 0.0052507 | 0.00086112 | 0.00861 | 0.0077013 | 0.0090491 | 0.0082789 | 0.011167 | 0.0030805 | 0.0071237 | 0.003762 | 7.0197e-06 | 0.073225 | 0.0015991 | 0.43008 | 2:00 | 0.0062887 | 0.2268 | 0.16002 | 0.03582 | 0.22896 | 0.18558 | 0.21096 | 0.24228 | 0.27048 | 0.31536 | 0.06264 | 0.49152 |  |  | 2:00 | [9 empty] | 3.8724 |  | 2.7988 | 6.6711
3:00 | 0.3072 | 0.09588 | 0.24552 | 0.47772 | 0.07848 | 0.11088 | 0 | 0.00162 | 0.15168 | 0.00432 | 0.03966 | 0.01962 | 0.06723 | 0.0258 | 0.12474 | 3:00 | 0.021209 | 0.12543 | 0.02892 | 0.04374 | 0.10992 | 0.040375 | 0.000365 | 0.034556 | 0.050074 | 0 | 0.01034 | 0.09072 | 0.08436 | 0.013591 | 0.003268 | 0.05466 | 3:00 | 0.0034124 | 0.0068989 | 0.05445 | 0.0050705 | 0.0020398 | 0.02112 | 0.03624 | 0.016 | 0.0013 | 0.03708 | 0.02472 | 0 | 0.068675 | 0.0086316 | 0.03864 | 3:00 | 0.0057365 | 0.000755 | 0.027987 | 0 | 0.032725 | 0.028315 | 0.0038891 | 0.00846 | 0.009955 | 0.0042504 | 0 | 0.06902 | 0.03372 | 0 | 3:00 | 0.02892 | 0.01446 | 0.05262 | 0.041 | 0.0486 | 0.018275 | 0.0765 | 0 | 0.0055 | 0.0041379 | 0.0017514 | 0.00198 | 0.00684 | 0.00252 | 0.0038353 | 3:00 | 0.00484 | 0.0096245 | 0.01194 | 0.0088647 | 0.0067299 | 0.016933 | 0.03213 | 0.000125 | 0.012953 | 0.0049208 | 0.0058254 | 0.01498 | 0.017006 | 0.037123 | 0.007924 | 3:00 | 0.010312 | 0.030176 | 0.012772 | 0.0042695 | 0.0079963 | 0.010312 | 0.0048 | 0.01668 | 0.00364 | 0.0089009 | 0.018308 | 0.010782 | 0 | 0 | 0.0059183 | 0.0017573 | 0.003757 | 3:00 | 0.0050497 | 0.00082816 | 0.00871 | 0.0047209 | 0.0055471 | 0.005075 | 0.0068453 | 0.0018884 | 0.0043669 | 0.0034428 | 5.8498e-06 | 0.06741 | 0.0015012 | 0.3996 | 3:00 | 0.0075621 | 0.23328 | 0.1575 | 0.03438 | 0.22104 | 0.17442 | 0.20394 | 0.25344 | 0.26112 | 0.3036 | 0.06072 | 0.47448 |  |  | 3:00 | [9 empty] | 3.7483 |  | 2.8123 | 6.5607
4:00 | 0.31344 | 0.09708 | 0.25344 | 0.45108 | 0.07488 | 0.10152 | 0 | 0.0015 | 0.132 | 0.00456 | 0.04032 | 0.0186 | 0.06318 | 0.0243 | 0.11475 | 4:00 | 0.021367 | 0.13755 | 0.02736 | 0.04149 | 0.13872 | 0.047405 | 0.000435 | 0.033926 | 0.054457 | 0 | 0.01172 | 0.0828 | 0.07368 | 0.013757 | 0.003228 | 0.05288 | 4:00 | 0.003447 | 0.0069689 | 0.0546 | 0.0055625 | 0.0022378 | 0.02008 | 0.03448 | 0.018 | 0.001105 | 0.03972 | 0.02538 | 0 | 0.06161 | 0.0088232 | 0.03864 | 4:00 | 0.0057793 | 0.000705 | 0.026198 | 0 | 0.03451 | 0.02966 | 0.0038183 | 0.01041 | 0.012225 | 0.004173 | 0 | 0.069535 | 0.03174 | 0 | 4:00 | 0.02888 | 0.01444 | 0.05064 | 0.0415 | 0.0451 | 0.0202 | 0.0662 | 0 | 0.00284 | 0.0032496 | 0.0013754 | 0.0018 | 0.00644 | 0.00218 | 0.0042578 | 4:00 | 0.00476 | 0.010685 | 0.013255 | 0.009841 | 0.0074712 | 0.018798 | 0.035669 | 0.00016667 | 0.01438 | 0.0054628 | 0.006467 | 0.016629 | 0.018879 | 0.041212 | 0.0087967 | 4:00 | 0.011448 | 0.0335 | 0.014179 | 0.0047398 | 0.008877 | 0.011448 | 0.00452 | 0.018517 | 0.00432 | 0.0098812 | 0.020325 | 0.01197 | 0 | 0 | 0.0059625 | 0.0017704 | 0.003785 | 4:00 | 0.0050874 | 0.00083434 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033801 | 7.0197e-06 | 0.10353 | 0.0011789 | 0.3864 | 4:00 | 0.008395 | 0.21888 | 0.15246 | 0.02808 | 0.1944 | 0.16002 | 0.1701 | 0.20844 | 0.23808 | 0.29496 | 0.05496 | 0.47016 |  |  | 4:00 | [9 empty] | 3.5316 |  | 2.8159 | 6.3475
5:00 | 0.35832 | 0.11424 | 0.26712 | 0.49032 | 0.06264 | 0.1008 | 0 | 0.0015 | 0.16008 | 0.00596 | 0.04692 | 0.02646 | 0.06642 | 0.02484 | 0.11052 | 5:00 | 0.024295 | 0.14397 | 0.02232 | 0.03972 | 0.13968 | 0.052345 | 0.000615 | 0.036615 | 0.057282 | 0 | 0.01026 | 0.07752 | 0.06852 | 0.014854 | 0.003404 | 0.04555 | 5:00 | 0.0034527 | 0.0069805 | 0.05595 | 0.0082582 | 0.0033223 | 0.02136 | 0.03928 | 0.02016 | 0.000855 | 0.05454 | 0.02472 | 0 | 0.05747 | 0.0090283 | 0.0396 | 5:00 | 0.0065713 | 0.000815 | 0.023443 | 0 | 0.035265 | 0.026925 | 0.0041209 | 0.00892 | 0.010865 | 0.0045037 | 0 | 0.079064 | 0.03546 | 0 | 5:00 | 0.03212 | 0.01606 | 0.05508 | 0.0545 | 0.0499 | 0.020225 | 0.0676 | 0 | 0.00352 | 0.0027773 | 0.0011755 | 0.00192 | 0.00776 | 0.00244 | 0.0036823 | 5:00 | 0.0046 | 0.0092405 | 0.011464 | 0.008511 | 0.0064614 | 0.016258 | 0.030848 | 0.00020833 | 0.012436 | 0.0047245 | 0.0055929 | 0.014382 | 0.016327 | 0.035642 | 0.0076078 | 5:00 | 0.0099005 | 0.028972 | 0.012263 | 0.0040992 | 0.0076772 | 0.0099005 | 0.00548 | 0.016015 | 0.00444 | 0.0085457 | 0.017578 | 0.010352 | 0 | 0 | 0.0067795 | 0.002013 | 0.0043037 | 5:00 | 0.0057846 | 0.00094867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003648 | 1.17e-05 | 0.10309 | 0.0010076 | 0.38304 | 5:00 | 0.0072604 | 0.22032 | 0.14256 | 0.02772 | 0.17568 | 0.1584 | 0.1656 | 0.21096 | 0.24408 | 0.28992 | 0.05136 | 0.47544 |  |  | 5:00 | [9 empty] | 3.6171 |  | 2.8551 | 6.4722
6:00 | 0.42432 | 0.1272 | 0.29304 | 0.59868 | 0.09504 | 0.11592 | 0 | 0.00204 | 0.17508 | 0.00776 | 0.05916 | 0.05808 | 0.06255 | 0.03078 | 0.09612 | 6:00 | 0.035718 | 0.15 | 0.024 | 0.04632 | 0.17328 | 0.050745 | 0.001445 | 0.040277 | 0.062982 | 0 | 0.01294 | 0.0816 | 0.0852 | 0.016947 | 0.003508 | 0.04862 | 6:00 | 0.0035998 | 0.007278 | 0.06615 | 0.0090498 | 0.0036407 | 0.0256 | 0.04552 | 0.02408 | 0.0006 | 0.06516 | 0.02796 | 0 | 0.056575 | 0.0096166 | 0.07152 | 6:00 | 0.0096607 | 0.000695 | 0.024652 | 0 | 0.0344 | 0.02654 | 0.004533 | 0.00874 | 0.010395 | 0.0049541 | 0 | 0.11624 | 0.04188 | 0 | 6:00 | 0.03788 | 0.01894 | 0.06252 | 0.0741 | 0.0548 | 0.02535 | 0.0698 | 0 | 0.00858 | 0.0031933 | 0.0013516 | 0.0021 | 0.00732 | 0.00254 | 0.0037435 | 6:00 | 0.0056 | 0.0093941 | 0.011654 | 0.0086525 | 0.0065688 | 0.016528 | 0.031361 | 0.00025 | 0.012643 | 0.004803 | 0.0056859 | 0.014621 | 0.016599 | 0.036234 | 0.0077342 | 6:00 | 0.010065 | 0.029454 | 0.012467 | 0.0041673 | 0.0078049 | 0.010065 | 0.00608 | 0.016281 | 0.00464 | 0.0086878 | 0.01787 | 0.010524 | 0 | 0 | 0.0099669 | 0.0029595 | 0.0063271 | 6:00 | 0.0085042 | 0.0013947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040128 | 0.0029717 | 0.09915 | 0.0011585 | 0.44112 | 6:00 | 0.0073811 | 0.21456 | 0.20484 | 0.02988 | 0.19008 | 0.1692 | 0.1854 | 0.24048 | 0.27312 | 0.29496 | 0.06048 | 0.54096 |  |  | 6:00 | [9 empty] | 4.1302 |  | 3.2357 | 7.3659
7:00 | 0.51936 | 0.14652 | 0.33588 | 0.64332 | 0.17424 | 0.1332 | 0 | 0.00558 | 0.17748 | 0.00836 | 0.05958 | 0.066 | 0.07344 | 0.0342 | 0.20322 | 7:00 | 0.036166 | 0.15126 | 0.02772 | 0.04968 | 0.19584 | 0.051125 | 0.002325 | 0.041821 | 0.066465 | 0 | 0.0178 | 0.1008 | 0.11448 | 0.018941 | 0.003764 | 0.05007 | 7:00 | 0.0049671 | 0.010042 | 0.07785 | 0.0087503 | 0.0035202 | 0.0252 | 0.04856 | 0.02672 | 0.003915 | 0.07374 | 0.04104 | 0 | 0.070725 | 0.014623 | 0.09408 | 7:00 | 0.009782 | 0.001105 | 0.033545 | 0 | 0.010555 | 0.028225 | 0.0047068 | 0.00787 | 0.00979 | 0.0051441 | 0 | 0.11769 | 0.04578 | 0 | 7:00 | 0.03856 | 0.01928 | 0.06816 | 0.0682 | 0.0642 | 0.024475 | 0.0743 | 0 | 0.018 | 0.0089166 | 0.003774 | 0.00396 | 0.00732 | 0.00314 | 0.0035537 | 7:00 | 0.00784 | 0.0089179 | 0.011064 | 0.0082138 | 0.0062358 | 0.01569 | 0.029771 | 0.00029167 | 0.012002 | 0.0045595 | 0.0053977 | 0.01388 | 0.015757 | 0.034398 | 0.0073422 | 7:00 | 0.0095549 | 0.027961 | 0.011835 | 0.003956 | 0.0074092 | 0.0095549 | 0.0066 | 0.015455 | 0.0054 | 0.0082474 | 0.016964 | 0.0099907 | 0 | 0 | 0.010092 | 0.0029966 | 0.0064065 | 7:00 | 0.0086109 | 0.0014122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041667 | 0.0032349 | 0.10411 | 0.0032349 | 0.55968 | 7:00 | 0.0070069 | 0.28728 | 0.21744 | 0.03474 | 0.24408 | 0.1863 | 0.21276 | 0.28494 | 0.29448 | 0.31476 | 0.072 | 0.6072 |  |  | 7:00 | [9 empty] | 4.734 |  | 3.7396 | 8.4736
8:00 | 0.59928 | 0.1686 | 0.36972 | 0.66718 | 0.24552 | 0.15192 | 0 | 0.01698 | 0.177 | 0.01172 | 0.07518 | 0.06282 | 0.10053 | 0.05676 | 0.25767 | 8:00 | 0.037749 | 0.14144 | 0.02784 | 0.05316 | 0.18864 | 0.05166 | 0.00243 | 0.090508 | 0.061838 | 0 | 0.02318 | 0.11688 | 0.16776 | 0.020403 | 0.00383 | 0.04671 | 8:00 | 0.0097092 | 0.019629 | 0.0936 | 0.0087717 | 0.0035288 | 0.02744 | 0.05144 | 0.03336 | 0.009985 | 0.09288 | 0.05694 | 0 | 0.07963 | 0.016278 | 0.08184 | 8:00 | 0.01021 | 0.00169 | 0.050656 | 0 | 0.01311 | 0.02895 | 0.010186 | 0.00789 | 0.010155 | 0.011133 | 0 | 0.12285 | 0.04644 | 0 | 8:00 | 0.04628 | 0.02314 | 0.0726 | 0.0712 | 0.0692 | 0.026375 | 0.0785 | 0 | 0.01432 | 0.010963 | 0.0046402 | 0.01122 | 0.01088 | 0.003 | 0.0036272 | 8:00 | 0.00852 | 0.0091022 | 0.011292 | 0.0083836 | 0.0063647 | 0.016014 | 0.030386 | 0.00033333 | 0.01225 | 0.0046538 | 0.0055092 | 0.014167 | 0.016083 | 0.035109 | 0.0074939 | 8:00 | 0.0097524 | 0.028539 | 0.012079 | 0.0040378 | 0.0075624 | 0.0097524 | 0.00932 | 0.015775 | 0.00544 | 0.0084178 | 0.017315 | 0.010197 | 0 | 0 | 0.010534 | 0.0031278 | 0.0066869 | 8:00 | 0.0089878 | 0.001474 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090174 | 0.0032244 | 0.07974 | 0.0039773 | 0.58872 | 8:00 | 0.0071517 | 0.37656 | 0.2223 | 0.03978 | 0.27864 | 0.24732 | 0.2358 | 0.28926 | 0.32712 | 0.37044 | 0.132 | 0.65712 |  |  | 8:00 | [9 empty] | 5.3886 |  | 4.1734 | 9.562
9:00 | 0.6216 | 0.19392 | 0.39636 | 0.71388 | 0.28872 | 0.16776 | 0 | 0.03036 | 0.17652 | 0.01284 | 0.09672 | 0.06246 | 0.11016 | 0.06312 | 0.29367 | 9:00 | 0.036483 | 0.15172 | 0.03084 | 0.05901 | 0.18624 | 0.052765 | 0.002005 | 0.098689 | 0.057299 | 0 | 0.02844 | 0.15072 | 0.18924 | 0.0212 | 0.004142 | 0.0588 | 9:00 | 0.0094727 | 0.019151 | 0.13905 | 0.0081512 | 0.0032792 | 0.02888 | 0.05312 | 0.04076 | 0.010945 | 0.09264 | 0.09564 | 0 | 0.078545 | 0.01781 | 0.07824 | 9:00 | 0.0098677 | 0.00129 | 0.060034 | 0 | 0.016105 | 0.02773 | 0.011107 | 0.00838 | 0.01041 | 0.012139 | 0 | 0.11872 | 0.04686 | 0 | 9:00 | 0.04292 | 0.02146 | 0.06942 | 0.0797 | 0.0687 | 0.024525 | 0.0897 | 0 | 0.01238 | 0.0088941 | 0.0037645 | 0.01248 | 0.016 | 0.0025 | 0.0037374 | 9:00 | 0.01288 | 0.0093787 | 0.011635 | 0.0086383 | 0.0065581 | 0.016501 | 0.03131 | 0.000375 | 0.012623 | 0.0047951 | 0.0056766 | 0.014597 | 0.016571 | 0.036175 | 0.0077216 | 9:00 | 0.010049 | 0.029406 | 0.012446 | 0.0041605 | 0.0077921 | 0.010049 | 0.00984 | 0.016254 | 0.00788 | 0.0086736 | 0.017841 | 0.010507 | 0 | 0 | 0.01018 | 0.0030228 | 0.0064626 | 9:00 | 0.0086863 | 0.0014246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098325 | 0.0032279 | 0.08258 | 0.0032267 | 0.6384 | 9:00 | 0.007369 | 0.41544 | 0.24588 | 0.04266 | 0.30168 | 0.31878 | 0.2502 | 0.29016 | 0.354 | 0.42216 | 0.15528 | 0.70536 |  |  | 9:00 | [9 empty] | 5.886 |  | 4.5405 | 10.4265
10:00 | 0.62544 | 0.18156 | 0.37404 | 0.74592 | 0.29808 | 0.16992 | 0 | 0.00786 | 0.16452 | 0.0132 | 0.09792 | 0.06444 | 0.13158 | 0.06882 | 0.24426 | 10:00 | 0.042049 | 0.14274 | 0.03348 | 0.05676 | 0.1872 | 0.05613 | 0.001715 | 0.082613 | 0.057507 | 0 | 0.02782 | 0.19272 | 0.2076 | 0.020137 | 0.004796 | 0.06115 | 10:00 | 0.0092044 | 0.018609 | 0.15825 | 0.0080871 | 0.0032534 | 0.03168 | 0.05816 | 0.03992 | 0.01119 | 0.0813 | 0.09714 | 0 | 0.08436 | 0.019479 | 0.07224 | 10:00 | 0.011373 | 0.001625 | 0.067961 | 0 | 0.01234 | 0.02795 | 0.0092978 | 0.00796 | 0.010715 | 0.010162 | 0 | 0.13684 | 0.04332 | 0 | 10:00 | 0.04828 | 0.02414 | 0.06918 | 0.0803 | 0.0688 | 0.02645 | 0.0855 | 0 | 0.01198 | 0.011469 | 0.0048543 | 0.01038 | 0.0308 | 0.00248 | 0.0037802 | 10:00 | 0.01432 | 0.0094863 | 0.011769 | 0.0087374 | 0.0066333 | 0.01669 | 0.031668 | 0.00041667 | 0.012767 | 0.0048501 | 0.0057417 | 0.014764 | 0.016761 | 0.03659 | 0.0078101 | 10:00 | 0.010164 | 0.029743 | 0.012589 | 0.0042082 | 0.0078815 | 0.010164 | 0.00948 | 0.016441 | 0.0066 | 0.008773 | 0.018045 | 0.010627 | 0 | 0 | 0.011734 | 0.003484 | 0.0074486 | 10:00 | 0.010012 | 0.0016419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082308 | 0.0032221 | 0.077465 | 0.0041609 | 0.67176 | 10:00 | 0.0074535 | 0.40248 | 0.24804 | 0.04536 | 0.3132 | 0.40428 | 0.25866 | 0.31356 | 0.36792 | 0.42672 | 0.15432 | 0.73176 |  |  | 10:00 | [9 empty] | 6.1304 |  | 4.559 | 10.6894
11:00 | 0.60504 | 0.18864 | 0.39096 | 0.76392 | 0.26928 | 0.17352 | 0 | 0.00696 | 0.17688 | 0.0134 | 0.09732 | 0.05982 | 0.10206 | 0.07152 | 0.20619 | 11:00 | 0.047166 | 0.14012 | 0.03108 | 0.0642 | 0.1944 | 0.055775 | 0.001285 | 0.098861 | 0.051945 | 0 | 0.02804 | 0.18816 | 0.21648 | 0.021566 | 0.004376 | 0.05909 | 11:00 | 0.0090689 | 0.018335 | 0.15 | 0.0081726 | 0.0032878 | 0.03064 | 0.05784 | 0.04248 | 0.00633 | 0.0792 | 0.09852 | 0 | 0.076805 | 0.021189 | 0.05448 | 11:00 | 0.012757 | 0.00084 | 0.061097 | 0 | 0.01711 | 0.02901 | 0.011126 | 0.01088 | 0.011585 | 0.01216 | 0 | 0.15349 | 0.04704 | 0 | 11:00 | 0.04592 | 0.02296 | 0.07842 | 0.0739 | 0.0692 | 0.025275 | 0.0804 | 0 | 0.01108 | 0.007826 | 0.0033124 | 0.01074 | 0.02356 | 0.00276 | 0.0036609 | 11:00 | 0.01348 | 0.0091867 | 0.011397 | 0.0084614 | 0.0064238 | 0.016163 | 0.030668 | 0.00045833 | 0.012364 | 0.004697 | 0.0055604 | 0.014298 | 0.016232 | 0.035434 | 0.0075635 | 11:00 | 0.0098429 | 0.028803 | 0.012191 | 0.0040753 | 0.0076326 | 0.0098429 | 0.00908 | 0.015921 | 0.00664 | 0.008496 | 0.017475 | 0.010292 | 0 | 0 | 0.013162 | 0.003908 | 0.0083551 | 11:00 | 0.01123 | 0.0018417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098496 | 0.0032162 | 0.067755 | 0.0028392 | 0.6504 | 11:00 | 0.0072181 | 0.40896 | 0.2493 | 0.04788 | 0.342 | 0.40284 | 0.25704 | 0.2898 | 0.35496 | 0.43476 | 0.14472 | 0.75072 |  |  | 11:00 | [9 empty] | 6.1897 |  | 4.4163 | 10.6059
12:00 | 0.59616 | 0.17028 | 0.4104 | 0.73944 | 0.2592 | 0.18576 | 0 | 0.00444 | 0.17592 | 0.00992 | 0.09906 | 0.06942 | 0.12987 | 0.06978 | 0.26172 | 12:00 | 0.046612 | 0.14208 | 0.03096 | 0.06777 | 0.19104 | 0.05645 | 0.001085 | 0.1043 | 0.050853 | 0 | 0.02464 | 0.18984 | 0.22872 | 0.022563 | 0.004912 | 0.05546 | 12:00 | 0.0079151 | 0.016002 | 0.14775 | 0.0081084 | 0.003262 | 0.03264 | 0.0616 | 0.04636 | 0.002705 | 0.07848 | 0.09822 | 0 | 0.08277 | 0.019985 | 0.05352 | 12:00 | 0.012607 | 0.00078 | 0.056843 | 0 | 0.036805 | 0.029485 | 0.011738 | 0.01078 | 0.00959 | 0.012829 | 0 | 0.15169 | 0.04764 | 0 | 12:00 | 0.04528 | 0.02264 | 0.078 | 0.0762 | 0.0695 | 0.025825 | 0.085 | 0 | 0.01198 | 0.015517 | 0.0065676 | 0.00792 | 0.02676 | 0.00266 | 0.0034435 | 12:00 | 0.0132 | 0.0086414 | 0.01072 | 0.0079591 | 0.0060424 | 0.015204 | 0.028848 | 0.0005 | 0.01163 | 0.0044181 | 0.0052303 | 0.013449 | 0.015269 | 0.033331 | 0.0071145 | 12:00 | 0.0092586 | 0.027094 | 0.011468 | 0.0038334 | 0.0071795 | 0.0092586 | 0.00772 | 0.014976 | 0.00612 | 0.0079916 | 0.016438 | 0.0096809 | 0 | 0 | 0.013007 | 0.0038621 | 0.008257 | 12:00 | 0.011098 | 0.0018201 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010391 | 0.0032349 | 0.06133 | 0.0056294 | 0.63768 | 12:00 | 0.0067896 | 0.4644 | 0.2673 | 0.04356 | 0.35136 | 0.4041 | 0.26172 | 0.34344 | 0.34152 | 0.41748 | 0.13296 | 0.738 |  |  | 12:00 | [9 empty] | 6.2524 |  | 4.5052 | 10.7576
13:00 | 0.59496 | 0.1632 | 0.4176 | 0.75816 | 0.2268 | 0.19152 | 0 | 0.0036 | 0.17412 | 0.01372 | 0.09618 | 0.066 | 0.10044 | 0.07302 | 0.22383 | 13:00 | 0.040255 | 0.14012 | 0.02964 | 0.06792 | 0.18624 | 0.05549 | 0.00075 | 0.094399 | 0.052222 | 0 | 0.02548 | 0.18912 | 0.19752 | 0.022795 | 0.003874 | 0.06225 | 13:00 | 0.0078429 | 0.015856 | 0.15195 | 0.0080443 | 0.0032362 | 0.03176 | 0.0596 | 0.04368 | 0.00283 | 0.09132 | 0.10104 | 0 | 0.10831 | 0.018399 | 0.06264 | 13:00 | 0.010888 | 0.00073 | 0.058825 | 0 | 0.027925 | 0.031725 | 0.010624 | 0.01295 | 0.011055 | 0.011611 | 0 | 0.131 | 0.05004 | 0 | 13:00 | 0.04792 | 0.02396 | 0.0687 | 0.0747 | 0.0739 | 0.024775 | 0.0857 | 0 | 0.0097 | 0.012661 | 0.0053588 | 0.00828 | 0.0252 | 0.00264 | 0.0043526 | 13:00 | 0.01344 | 0.010923 | 0.013551 | 0.01006 | 0.0076377 | 0.019217 | 0.036464 | 0.00054167 | 0.0147 | 0.0055845 | 0.0066111 | 0.017 | 0.019299 | 0.04213 | 0.0089927 | 13:00 | 0.011703 | 0.034246 | 0.014495 | 0.0048454 | 0.0090748 | 0.011703 | 0.00848 | 0.01893 | 0.00612 | 0.010101 | 0.020778 | 0.012237 | 0 | 0 | 0.011233 | 0.0033354 | 0.0071308 | 13:00 | 0.0095845 | 0.0015719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009405 | 0.0032045 | 0.035415 | 0.0045933 | 0.64128 | 13:00 | 0.0085821 | 0.4176 | 0.25668 | 0.04806 | 0.3744 | 0.4014 | 0.26496 | 0.34488 | 0.3528 | 0.41544 | 0.13776 | 0.75504 |  |  | 13:00 | [9 empty] | 6.2206 |  | 4.4756 | 10.6962
14:00 | 0.5868 | 0.15456 | 0.40536 | 0.75708 | 0.2088 | 0.18576 | 0 | 0.00354 | 0.17424 | 0.01044 | 0.09726 | 0.05892 | 0.09324 | 0.06954 | 0.26289 | 14:00 | 0.047509 | 0.14569 | 0.0312 | 0.06411 | 0.18384 | 0.05773 | 0.000615 | 0.092854 | 0.054683 | 0 | 0.02476 | 0.17664 | 0.1764 | 0.020536 | 0.00387 | 0.05935 | 14:00 | 0.0077362 | 0.015641 | 0.1479 | 0.0083652 | 0.0033653 | 0.0304 | 0.0612 | 0.03924 | 0.001905 | 0.07062 | 0.10752 | 0 | 0.10171 | 0.022708 | 0.05184 | 14:00 | 0.01285 | 0.000785 | 0.063079 | 0 | 0.01745 | 0.032025 | 0.01045 | 0.01374 | 0.00993 | 0.011421 | 0 | 0.15461 | 0.04944 | 0 | 14:00 | 0.047 | 0.0235 | 0.0684 | 0.0676 | 0.0714 | 0.0264 | 0.0895 | 0 | 0.01324 | 0.0099961 | 0.0042309 | 0.01176 | 0.02188 | 0.0031 | 0.0058586 | 14:00 | 0.01348 | 0.014702 | 0.018239 | 0.013541 | 0.01028 | 0.025866 | 0.04908 | 0.00058333 | 0.019787 | 0.0075167 | 0.0088985 | 0.022882 | 0.025977 | 0.056707 | 0.012104 | 14:00 | 0.015752 | 0.046095 | 0.01951 | 0.0065219 | 0.012215 | 0.015752 | 0.00852 | 0.025479 | 0.00608 | 0.013596 | 0.027967 | 0.01647 | 0 | 0 | 0.013257 | 0.0039365 | 0.0084159 | 14:00 | 0.011312 | 0.0018551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092511 | 0.0032115 | 0.022675 | 0.0036265 | 0.65064 | 14:00 | 0.011551 | 0.43776 | 0.26586 | 0.0405 | 0.36432 | 0.3744 | 0.26406 | 0.33588 | 0.34056 | 0.4152 | 0.15744 | 0.77016 |  |  | 14:00 | [9 empty] | 6.1776 |  | 4.5599 | 10.7375
15:00 | 0.58392 | 0.15888 | 0.40176 | 0.74628 | 0.17856 | 0.17928 | 0 | 0.00276 | 0.17412 | 0.01024 | 0.09036 | 0.06528 | 0.12051 | 0.0747 | 0.24813 | 15:00 | 0.054869 | 0.14419 | 0.03 | 0.06408 | 0.17856 | 0.06485 | 0.000335 | 0.099433 | 0.061059 | 0 | 0.026 | 0.17376 | 0.16236 | 0.019971 | 0.003554 | 0.07527 | 15:00 | 0.0082237 | 0.016626 | 0.13905 | 0.0070601 | 0.0028403 | 0.03056 | 0.06496 | 0.04008 | 0.000655 | 0.07692 | 0.09672 | 0 | 0.10269 | 0.023884 | 0.04392 | 15:00 | 0.014841 | 0.00073 | 0.058342 | 0 | 0.035385 | 0.03526 | 0.011191 | 0.01311 | 0.01238 | 0.01223 | 0 | 0.17856 | 0.051 | 0 | 15:00 | 0.05268 | 0.02634 | 0.06936 | 0.0674 | 0.0721 | 0.026325 | 0.087 | 0 | 0.00986 | 0.011998 | 0.005078 | 0.0117 | 0.02516 | 0.0032 | 0.006783 | 15:00 | 0.01428 | 0.017022 | 0.021117 | 0.015678 | 0.011902 | 0.029948 | 0.056824 | 0.000625 | 0.022909 | 0.0087027 | 0.010303 | 0.026492 | 0.030076 | 0.065655 | 0.014014 | 15:00 | 0.018237 | 0.053368 | 0.022589 | 0.0075509 | 0.014142 | 0.018237 | 0.0094 | 0.0295 | 0.00744 | 0.015742 | 0.032379 | 0.019069 | 0 | 0 | 0.015311 | 0.0045463 | 0.0097196 | 15:00 | 0.013064 | 0.0021425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099066 | 0.0031987 | 0.023555 | 0.0043526 | 0.61368 | 15:00 | 0.013374 | 0.4572 | 0.25902 | 0.04158 | 0.3708 | 0.34146 | 0.2529 | 0.32688 | 0.35712 | 0.41136 | 0.1584 | 0.74496 |  |  | 15:00 | [9 empty] | 6.1272 |  | 4.6458 | 10.773
16:00 | 0.56496 | 0.16128 | 0.4176 | 0.7659 | 0.14976 | 0.1872 | 0 | 0.00264 | 0.1746 | 0.01 | 0.0906 | 0.05598 | 0.08766 | 0.07986 | 0.24525 | 16:00 | 0.060962 | 0.15193 | 0.03564 | 0.0738 | 0.17664 | 0.065315 | 0.00042 | 0.081011 | 0.072494 | 0 | 0.02532 | 0.17688 | 0.15612 | 0.021533 | 0.003832 | 0.08391 | 16:00 | 0.0073439 | 0.014847 | 0.1407 | 0.0064825 | 0.0026079 | 0.03536 | 0.06632 | 0.04252 | 0.00087 | 0.05946 | 0.0996 | 0 | 0.08115 | 0.01859 | 0.04512 | 16:00 | 0.016489 | 0.001255 | 0.050705 | 0 | 0.038995 | 0.034535 | 0.0091175 | 0.01171 | 0.010905 | 0.0099645 | 0 | 0.19839 | 0.05322 | 0 | 16:00 | 0.05204 | 0.02602 | 0.07128 | 0.0688 | 0.0762 | 0.0357 | 0.0888 | 0 | 0.01404 | 0.01482 | 0.0062726 | 0.01026 | 0.02396 | 0.0033 | 0.0070248 | 16:00 | 0.01584 | 0.017628 | 0.02187 | 0.016237 | 0.012327 | 0.031015 | 0.05885 | 0.00066667 | 0.023725 | 0.009013 | 0.01067 | 0.027437 | 0.031148 | 0.067995 | 0.014514 | 16:00 | 0.018888 | 0.055271 | 0.023394 | 0.0078201 | 0.014646 | 0.018888 | 0.00884 | 0.030551 | 0.00736 | 0.016303 | 0.033534 | 0.019749 | 0 | 0 | 0.017011 | 0.0050512 | 0.010799 | 16:00 | 0.014515 | 0.0023804 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080712 | 0.003208 | 0.027225 | 0.0053765 | 0.62064 | 16:00 | 0.013851 | 0.41544 | 0.28278 | 0.05022 | 0.39384 | 0.34146 | 0.25416 | 0.32688 | 0.3504 | 0.41904 | 0.15192 | 0.73752 |  |  | 16:00 | [9 empty] | 6.1648 |  | 4.6351 | 10.7998
17:00 | 0.56016 | 0.1632 | 0.43488 | 0.79884 | 0.11736 | 0.19656 | 0 | 0.00252 | 0.17568 | 0.01104 | 0.0879 | 0.05784 | 0.08514 | 0.06666 | 0.20907 | 17:00 | 0.067452 | 0.16575 | 0.03564 | 0.07176 | 0.18144 | 0.067495 | 0.00033 | 0.063791 | 0.07816 | 0 | 0.02158 | 0.16704 | 0.13824 | 0.025354 | 0.00346 | 0.09336 | 17:00 | 0.0065478 | 0.013238 | 0.1359 | 0.0065253 | 0.0026251 | 0.03824 | 0.06664 | 0.0308 | 0.000695 | 0.06186 | 0.09378 | 0 | 0.063405 | 0.020451 | 0.04464 | 17:00 | 0.018244 | 0.00104 | 0.044276 | 0 | 0.042455 | 0.0348 | 0.0071794 | 0.01069 | 0.01166 | 0.0078463 | 0 | 0.21951 | 0.05256 | 0 | 17:00 | 0.056 | 0.028 | 0.07476 | 0.0684 | 0.0792 | 0.04635 | 0.0851 | 0 | 0.01382 | 0.014224 | 0.0060203 | 0.00342 | 0.02436 | 0.00344 | 0.0070218 | 17:00 | 0.01612 | 0.017621 | 0.02186 | 0.01623 | 0.012321 | 0.031002 | 0.058824 | 0.00070833 | 0.023715 | 0.0090091 | 0.010665 | 0.027425 | 0.031134 | 0.067965 | 0.014507 | 17:00 | 0.018879 | 0.055247 | 0.023384 | 0.0078167 | 0.01464 | 0.018879 | 0.0088 | 0.030538 | 0.0106 | 0.016296 | 0.033519 | 0.01974 | 0 | 0 | 0.018822 | 0.0055889 | 0.011949 | 17:00 | 0.01606 | 0.0026338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063555 | 0.0032092 | 0.023805 | 0.0051603 | 0.66936 | 17:00 | 0.013845 | 0.4104 | 0.2934 | 0.04824 | 0.37872 | 0.33408 | 0.25308 | 0.35118 | 0.34392 | 0.41424 | 0.12024 | 0.7644 |  |  | 17:00 | [9 empty] | 6.1938 |  | 4.6058 | 10.7996
18:00 | 0.54768 | 0.15528 | 0.4752 | 0.8172 | 0.08856 | 0.198 | 0 | 0.00204 | 0.17664 | 0.01148 | 0.08736 | 0.03876 | 0.0837 | 0.05124 | 0.15039 | 18:00 | 0.071066 | 0.17305 | 0.0324 | 0.06954 | 0.18144 | 0.067045 | 0.00031 | 0.061159 | 0.087516 | 0 | 0.01804 | 0.18144 | 0.15456 | 0.02871 | 0.003482 | 0.12029 | 18:00 | 0.0055065 | 0.011133 | 0.1209 | 0.007488 | 0.0030124 | 0.03696 | 0.07872 | 0.02844 | 0.000665 | 0.06096 | 0.08112 | 0 | 0.063765 | 0.023405 | 0.04152 | 18:00 | 0.019222 | 0.00089 | 0.033642 | 0 | 0.045855 | 0.032325 | 0.0068832 | 0.01108 | 0.01262 | 0.0075226 | 0 | 0.23127 | 0.05652 | 0 | 18:00 | 0.05732 | 0.02866 | 0.07296 | 0.0737 | 0.0836 | 0.0484 | 0.083 | 0 | 0.01046 | 0.012537 | 0.0053065 | 0.00258 | 0.02104 | 0.0035 | 0.006783 | 18:00 | 0.013 | 0.017022 | 0.021117 | 0.015678 | 0.011902 | 0.029948 | 0.056824 | 0.00075 | 0.022909 | 0.0087027 | 0.010303 | 0.026492 | 0.030076 | 0.065655 | 0.014014 | 18:00 | 0.018237 | 0.053368 | 0.022589 | 0.0075509 | 0.014142 | 0.018237 | 0.0094 | 0.0295 | 0.00864 | 0.015742 | 0.032379 | 0.019069 | 0 | 0 | 0.019831 | 0.0058883 | 0.012589 | 18:00 | 0.01692 | 0.0027749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060933 | 0.0032186 | 0.02647 | 0.0045484 | 0.70224 | 18:00 | 0.013374 | 0.37872 | 0.26244 | 0.0513 | 0.3456 | 0.32742 | 0.26208 | 0.35604 | 0.35088 | 0.40224 | 0.09768 | 0.80496 |  |  | 18:00 | [9 empty] | 6.202 |  | 4.5094 | 10.7114
19:00 | 0.56232 | 0.15228 | 0.4644 | 0.80784 | 0.08424 | 0.19584 | 0 | 0.00204 | 0.18 | 0.01076 | 0.08088 | 0.03216 | 0.08118 | 0.03804 | 0.08118 | 19:00 | 0.070274 | 0.15255 | 0.03156 | 0.07623 | 0.19488 | 0.059605 | 0.00031 | 0.065392 | 0.086321 | 0 | 0.01586 | 0.17928 | 0.1392 | 0.030638 | 0.003558 | 0.09984 | 19:00 | 0.004419 | 0.0089342 | 0.1044 | 0.0087075 | 0.003503 | 0.04024 | 0.08152 | 0.033 | 0.005395 | 0.05874 | 0.04632 | 0 | 0.064265 | 0.022694 | 0.03984 | 19:00 | 0.019008 | 0.001385 | 0.029872 | 0 | 0.033475 | 0.02956 | 0.0073597 | 0.0107 | 0.011525 | 0.0080433 | 0 | 0.22869 | 0.06306 | 0 | 19:00 | 0.06164 | 0.03082 | 0.0774 | 0.0789 | 0.0859 | 0.0497 | 0.0814 | 0 | 0.01514 | 0.0057795 | 0.0024462 | 0.00312 | 0.0218 | 0.00364 | 0.0059137 | 19:00 | 0.0086 | 0.01484 | 0.018411 | 0.013668 | 0.010377 | 0.02611 | 0.049541 | 0.00079167 | 0.019973 | 0.0075874 | 0.0089822 | 0.023097 | 0.026221 | 0.05724 | 0.012218 | 19:00 | 0.0159 | 0.046529 | 0.019694 | 0.0065832 | 0.01233 | 0.0159 | 0.00824 | 0.025719 | 0.00932 | 0.013724 | 0.02823 | 0.016625 | 0 | 0 | 0.01961 | 0.0058227 | 0.012449 | 19:00 | 0.016732 | 0.002744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065151 | 0.0032186 | 0.024175 | 0.0020968 | 0.7272 | 19:00 | 0.01166 | 0.3672 | 0.24966 | 0.05832 | 0.35136 | 0.3015 | 0.27594 | 0.36846 | 0.35688 | 0.4038 | 0.08832 | 0.81936 |  |  | 19:00 | [9 empty] | 6.1748 |  | 4.2816 | 10.4564
20:00 | 0.58296 | 0.16644 | 0.47448 | 0.83412 | 0.08784 | 0.2016 | 0 | 0.0015 | 0.18048 | 0.0104 | 0.06708 | 0.03702 | 0.0918 | 0.03402 | 0.0837 | 20:00 | 0.068428 | 0.1292 | 0.0324 | 0.0753 | 0.18768 | 0.049265 | 0.00041 | 0.077864 | 0.08114 | 0 | 0.01494 | 0.1644 | 0.10572 | 0.035788 | 0.003488 | 0.08684 | 20:00 | 0.0042517 | 0.0085959 | 0.0975 | 0.0073383 | 0.0029522 | 0.0404 | 0.08 | 0.03352 | 0.00979 | 0.05946 | 0.03576 | 0 | 0.061655 | 0.025785 | 0.04608 | 20:00 | 0.018508 | 0.00078 | 0.029243 | 0 | 0.036365 | 0.02671 | 0.0087633 | 0.00905 | 0.00989 | 0.0095774 | 0 | 0.22268 | 0.06234 | 0 | 20:00 | 0.06188 | 0.03094 | 0.0753 | 0.0804 | 0.097 | 0.0504 | 0.0839 | 0 | 0.02286 | 0.013898 | 0.0058823 | 0.00288 | 0.01912 | 0.00514 | 0.005176 | 20:00 | 0.01032 | 0.012989 | 0.016114 | 0.011963 | 0.0090825 | 0.022853 | 0.043361 | 0.00083333 | 0.017481 | 0.0066409 | 0.0078617 | 0.020216 | 0.02295 | 0.0501 | 0.010694 | 20:00 | 0.013917 | 0.040725 | 0.017237 | 0.005762 | 0.010792 | 0.013917 | 0.00904 | 0.022511 | 0.01096 | 0.012012 | 0.024708 | 0.014551 | 0 | 0 | 0.019095 | 0.0056697 | 0.012121 | 20:00 | 0.016292 | 0.0026719 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077577 | 0.0032197 | 0.02706 | 0.005042 | 0.73992 | 20:00 | 0.010206 | 0.3528 | 0.26118 | 0.05652 | 0.30672 | 0.26892 | 0.2835 | 0.34398 | 0.3768 | 0.42084 | 0.09912 | 0.86544 |  |  | 20:00 | [9 empty] | 6.1866 |  | 4.2259 | 10.4126
21:00 | 0.58776 | 0.16368 | 0.4716 | 0.8694 | 0.08928 | 0.20592 | 0 | 0.00168 | 0.195 | 0.00964 | 0.06816 | 0.03672 | 0.09423 | 0.03138 | 0.08541 | 21:00 | 0.058905 | 0.1124 | 0.03228 | 0.07815 | 0.15408 | 0.0457 | 0.00034 | 0.082155 | 0.072997 | 0 | 0.01314 | 0.14496 | 0.08652 | 0.03848 | 0.003382 | 0.0826 | 21:00 | 0.0039085 | 0.0079019 | 0.0885 | 0.0069318 | 0.0027886 | 0.04416 | 0.08016 | 0.02756 | 0.009875 | 0.06912 | 0.03306 | 0 | 0.07024 | 0.024267 | 0.05904 | 21:00 | 0.015932 | 0.000765 | 0.0305 | 0 | 0.035365 | 0.02469 | 0.0092463 | 0.00945 | 0.008795 | 0.010105 | 0 | 0.19169 | 0.0702 | 0 | 21:00 | 0.06204 | 0.03102 | 0.0771 | 0.0862 | 0.0954 | 0.049175 | 0.0945 | 0 | 0.0228 | 0.013932 | 0.0058966 | 0.00306 | 0.01536 | 0.00638 | 0.0040006 | 21:00 | 0.01048 | 0.010039 | 0.012455 | 0.0092468 | 0.00702 | 0.017663 | 0.033515 | 0.000875 | 0.013512 | 0.0051329 | 0.0060764 | 0.015625 | 0.017739 | 0.038723 | 0.0082655 | 21:00 | 0.010756 | 0.031477 | 0.013323 | 0.0044535 | 0.0083409 | 0.010756 | 0.00996 | 0.017399 | 0.00944 | 0.0092845 | 0.019097 | 0.011247 | 0 | 0 | 0.016437 | 0.0048807 | 0.010435 | 21:00 | 0.014025 | 0.0023001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081852 | 0.0032174 | 0.03641 | 0.0050542 | 0.7044 | 21:00 | 0.007888 | 0.3204 | 0.26208 | 0.04968 | 0.28008 | 0.25362 | 0.29844 | 0.36918 | 0.39288 | 0.40068 | 0.09792 | 0.87168 |  |  | 21:00 | [9 empty] | 6.1123 |  | 4.0766 | 10.1888
22:00 | 0.51528 | 0.16368 | 0.42444 | 0.88128 | 0.08424 | 0.22248 | 0 | 0.00168 | 0.2016 | 0.0104 | 0.07284 | 0.0363 | 0.09126 | 0.0303 | 0.09288 | 22:00 | 0.051387 | 0.10606 | 0.0318 | 0.08412 | 0.1272 | 0.039465 | 0.000345 | 0.068882 | 0.063173 | 0 | 0.01132 | 0.14376 | 0.08232 | 0.032332 | 0.003426 | 0.08184 | 22:00 | 0.0038508 | 0.0077853 | 0.07725 | 0.0071029 | 0.0028575 | 0.03816 | 0.07192 | 0.02464 | 0.00938 | 0.0669 | 0.02694 | 0 | 0.06658 | 0.021641 | 0.05448 | 22:00 | 0.013899 | 0.000715 | 0.0305 | 0 | 0.03448 | 0.024215 | 0.0077524 | 0.00937 | 0.00909 | 0.0084726 | 0 | 0.16723 | 0.0633 | 0 | 22:00 | 0.054 | 0.027 | 0.07002 | 0.0716 | 0.0851 | 0.035825 | 0.0952 | 0 | 0.01582 | 0.0097487 | 0.0041262 | 0.00252 | 0.01116 | 0.00398 | 0.0034405 | 22:00 | 0.00944 | 0.0086337 | 0.010711 | 0.0079521 | 0.0060371 | 0.01519 | 0.028822 | 0.00091667 | 0.01162 | 0.0044142 | 0.0052256 | 0.013437 | 0.015255 | 0.033301 | 0.0071082 | 22:00 | 0.0092504 | 0.027069 | 0.011457 | 0.00383 | 0.0071731 | 0.0092504 | 0.00896 | 0.014963 | 0.00796 | 0.0079845 | 0.016423 | 0.0096723 | 0 | 0 | 0.014339 | 0.0042578 | 0.0091028 | 22:00 | 0.012235 | 0.0020065 | 0.00687 | 0.0060609 | 0.0071216 | 0.0065155 | 0.0087883 | 0.0024244 | 0.0056064 | 0.0068628 | 0.0031881 | 0.03666 | 0.0035367 | 0.7188 | 22:00 | 0.0067836 | 0.3096 | 0.26334 | 0.05382 | 0.30456 | 0.25488 | 0.32166 | 0.36054 | 0.41112 | 0.41352 | 0.08328 | 0.89304 |  |  | 22:00 | [9 empty] | 6.0473 |  | 3.8894 | 9.9367
23:00 | 0.42672 | 0.14088 | 0.33552 | 0.75276 | 0.08352 | 0.18432 | 0 | 0.00168 | 0.1722 | 0.0068 | 0.06996 | 0.05004 | 0.08802 | 0.02856 | 0.12978 | 23:00 | 0.035849 | 0.10142 | 0.03252 | 0.08649 | 0.13008 | 0.03616 | 0.00035 | 0.057154 | 0.054475 | 0 | 0.01094 | 0.13032 | 0.07428 | 0.023526 | 0.003444 | 0.07736 | 23:00 | 0.0036748 | 0.0074296 | 0.0705 | 0.006782 | 0.0027284 | 0.03064 | 0.05792 | 0.0192 | 0.00144 | 0.05694 | 0.02328 | 0 | 0.06532 | 0.017044 | 0.03936 | 23:00 | 0.0096964 | 0.000705 | 0.0305 | 0 | 0.0335 | 0.02543 | 0.0064325 | 0.00967 | 0.00901 | 0.00703 | 0 | 0.11666 | 0.05166 | 0 | 23:00 | 0.04088 | 0.02044 | 0.06336 | 0.0819 | 0.066 | 0.022925 | 0.0886 | 0 | 0.01278 | 0.0050261 | 0.0021273 | 0.00252 | 0.00624 | 0.00372 | 0.003214 | 23:00 | 0.0068 | 0.0080653 | 0.010006 | 0.0074285 | 0.0056396 | 0.01419 | 0.026925 | 0.00095833 | 0.010855 | 0.0041236 | 0.0048816 | 0.012553 | 0.014251 | 0.031109 | 0.0066402 | 23:00 | 0.0086414 | 0.025287 | 0.010703 | 0.0035778 | 0.0067008 | 0.0086414 | 0.0068 | 0.013978 | 0.00596 | 0.0074589 | 0.015342 | 0.0090355 | 0 | 0 | 0.010004 | 0.0029704 | 0.0063505 | 23:00 | 0.0085356 | 0.0013998 | 0 | 0.0064231 | 0.0075471 | 0.0069048 | 0.0093135 | 0.0025692 | 0.0059414 | 0.0056943 | 0.0015303 | 0.034555 | 0.0018234 | 0.65544 | 23:00 | 0.006337 | 0.288 | 0.25092 | 0.0468 | 0.29664 | 0.24894 | 0.3123 | 0.3636 | 0.3648 | 0.4164 | 0.07704 | 0.78504 |  |  | 23:00 | [9 empty] | 5.4276 |  | 3.5302 | 8.9578
Всего | 12.1159 | 3.5557 | 8.8463 | 16.7457 | 3.4826 | 3.9658 | 0 | 0.10908 | 4.1099 | 0.22232 | 1.7563 | 1.103 | 2.15 | 1.1289 | 4.1029 | Всего | 1.05 | 3.2344 | 0.73188 | 1.5172 | 3.9048 | 1.2304 | 0.019475 | 1.626 | 1.484 | 0 | 0.4373 | 3.4022 | 3.1264 | 0.533 | 0.088428 | 1.6089 | Всего | 0.138 | 0.279 | 2.4675 | 0.174 | 0.07 | 0.73376 | 1.3814 | 0.71804 | 0.09663 | 1.5562 | 1.4085 | 0 | 1.7598 | 0.417 | 1.2502 | Всего | 0.284 | 0.02217 | 0.982 | 0 | 0.72365 | 0.67076 | 0.183 | 0.23658 | 0.2453 | 0.2 | 0 | 3.417 | 1.1674 | 0 | Всего | 1.0891 | 0.54454 | 1.593 | 1.6224 | 1.6522 | 0.70842 | 1.9827 | 0 | 0.27814 | 0.215 | 0.091 | 0.1335 | 0.37988 | 0.07662 | 0.106 | Всего | 0.23816 | 0.266 | 0.33 | 0.245 | 0.186 | 0.468 | 0.888 | 0.0115 | 0.358 | 0.136 | 0.161 | 0.414 | 0.47 | 1.026 | 0.219 | Всего | 0.285 | 0.834 | 0.353 | 0.118 | 0.221 | 0.285 | 0.18472 | 0.461 | 0.15944 | 0.246 | 0.506 | 0.298 | 0 | 0 | 0.293 | 0.087 | 0.186 | Всего | 0.25 | 0.041 | 0.04164 | 0.04 | 0.047 | 0.043 | 0.058 | 0.016 | 0.037 | 0.162 | 0.056 | 1.3955 | 0.078 | 14.2411 | Всего | 0.209 | 8.1418 | 5.5892 | 1.0334 | 7.0819 | 6.6726 | 5.9359 | 7.3661 | 7.926 | 9.1532 | 2.4922 | 16.6342 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | [7 empty] | 129.2356 | 0 | 93.8829 | 223.1185
Технический руководитель________________ тел._________
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, МВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | Часы | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта | РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная | ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ | РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского | ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова | г. Выкса, кв. Лесной БС № 853 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | Проммикрорайон №2 участок РТС Выкса | ТП-6А ВЛ-04 кВ ул.Корнилова | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | итого |  |  | Всего по договору
[31 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0:00 | 0.03432 | 0 | 0.61524 | 0.02274 | 0.0282 | 0 | 0.0043288 | 0.000384 | 0.03956 | 0.12708 | 0.027461 | 0.01924 | 0.02108 | 0.014265 | 0.01252 | 0:00 | 0.00922 | 0.01732 | 0.01032 | 0.015189 | 0.018344 | 0.0039042 | 0.02139 | 0.01056 | 0.0081827 | 6.581e-06 | 0 | 0.10488 | 0.01308 | 0 |  |  | 1.0809 | 1.0809
1:00 | 0.03144 | 0 | 0.53244 | 0.01992 | 0.0249 | 0 | 0.0036178 | 0.000384 | 0.0371 | 0.12591 | 0.024717 | 0.01756 | 0.0179 | 0.01254 | 0.012 | 1:00 | 0.00748 | 0.01516 | 0.00868 | 0.01345 | 0.016244 | 0.0034572 | 0.01746 | 0.00873 | 0.007246 | 6.581e-06 | 0 | 0.1044 | 0.013 | 0 |  |  | 1 | 1
2:00 | 0.02712 | 0 | 0.5166 | 0.0192 | 0.02238 | 0 | 0.0033738 | 0.000336 | 0.03698 | 0.12456 | 0.022053 | 0.01724 | 0.01668 | 0.01227 | 0.01074 | 2:00 | 0.00662 | 0.01164 | 0.00836 | 0.01319 | 0.01593 | 0.0033905 | 0.01503 | 0.00846 | 0.007106 | 7.8972e-06 | 0 | 0.10512 | 0.01552 | 0 |  |  | 1.0026 | 1.0026
3:00 | 0.02472 | 0 | 0.47772 | 0.01824 | 0.02172 | 0 | 0.003318 | 0.000384 | 0.0352 | 0.12474 | 0.021209 | 0.01636 | 0.01698 | 0.012045 | 0.0094 | 3:00 | 0.0064 | 0.01052 | 0.00936 | 0.012071 | 0.014579 | 0.0031028 | 0.01416 | 0.00726 | 0.0065031 | 6.581e-06 | 0 | 0.1068 | 0.01004 | 0 |  |  | 0.991 | 0.991
4:00 | 0.02472 | 0 | 0.45108 | 0.0186 | 0.02178 | 0 | 0.0032274 | 0.000336 | 0.03498 | 0.11475 | 0.021367 | 0.01558 | 0.01676 | 0.01245 | 0.00906 | 4:00 | 0.007 | 0.01048 | 0.00836 | 0.011851 | 0.014313 | 0.0030463 | 0.01515 | 0.00807 | 0.0063846 | 7.8972e-06 | 0 | 0.09816 | 0.01098 | 0 |  |  | 0.99602 | 0.99602
5:00 | 0.02856 | 0 | 0.49032 | 0.01998 | 0.02658 | 0 | 0.0036247 | 0.000384 | 0.03464 | 0.11052 | 0.024295 | 0.01632 | 0.01932 | 0.013995 | 0.01242 | 5:00 | 0.00788 | 0.01208 | 0.00768 | 0.012791 | 0.015448 | 0.0032877 | 0.0195 | 0.00822 | 0.0068907 | 1.3162e-05 | 0 | 0.09504 | 0.01062 | 0 |  |  | 1.1031 | 1.1031
6:00 | 0.0444 | 0 | 0.59868 | 0.0213 | 0.02688 | 0 | 0.0035202 | 0.000336 | 0.03606 | 0.09612 | 0.035718 | 0.01608 | 0.02228 | 0.015825 | 0.01208 | 6:00 | 0.00814 | 0.01648 | 0.00988 | 0.01407 | 0.016993 | 0.0036165 | 0.02151 | 0.00978 | 0.0075797 | 0.0033432 | 0 | 0.09372 | 0.01386 | 0 |  |  | 1.2907 | 1.2907
7:00 | 0.05496 | 0 | 0.64332 | 0.02382 | 0.03054 | 0 | 0.0039663 | 0.00048 | 0.03608 | 0.20322 | 0.036166 | 0.01872 | 0.02034 | 0.01764 | 0.0144 | 7:00 | 0.00872 | 0.016 | 0.01036 | 0.014609 | 0.017644 | 0.0037552 | 0.01977 | 0.01194 | 0.0078704 | 0.0036393 | 0 | 0.09012 | 0.01722 | 0 |  |  | 1.5096 | 1.5096
8:00 | 0.06024 | 0 | 0.66708 | 0.02328 | 0.03054 | 0 | 0.0043358 | 0.00096 | 0.03568 | 0.25767 | 0.037749 | 0.02074 | 0.02046 | 0.021735 | 0.01414 | 8:00 | 0.01058 | 0.01528 | 0.01056 | 0.031617 | 0.038185 | 0.0081268 | 0.01794 | 0.0177 | 0.017033 | 0.0036275 | 0 | 0.08112 | 0.0139 | 0 |  |  | 1.6986 | 1.6986
9:00 | 0.0612 | 0 | 0.71388 | 0.0261 | 0.04158 | 0 | 0.0038896 | 0.007296 | 0.02926 | 0.29367 | 0.036483 | 0.0189 | 0.02236 | 0.020655 | 0.01774 | 9:00 | 0.0103 | 0.0188 | 0.01264 | 0.034475 | 0.041636 | 0.0088614 | 0.0186 | 0.02376 | 0.018573 | 0.0036314 | 0 | 0.07968 | 0.01594 | 0 |  |  | 1.8593 | 1.8593
10:00 | 0.06168 | 0 | 0.74592 | 0.02634 | 0.04452 | 0 | 0.0039245 | 0.015552 | 0.03056 | 0.24426 | 0.042049 | 0.01922 | 0.02768 | 0.01968 | 0.01608 | 10:00 | 0.01042 | 0.01596 | 0.01192 | 0.028859 | 0.034854 | 0.0074179 | 0.01947 | 0.02592 | 0.015547 | 0.0036248 | 0 | 0.0798 | 0.01792 | 0 |  |  | 1.8881 | 1.8881
11:00 | 0.0636 | 0 | 0.76392 | 0.02766 | 0.0438 | 0 | 0.0043636 | 0.021744 | 0.02774 | 0.20619 | 0.047166 | 0.02246 | 0.02644 | 0.02034 | 0.01604 | 11:00 | 0.01204 | 0.01896 | 0.01208 | 0.034534 | 0.041709 | 0.0088768 | 0.01638 | 0.03216 | 0.018605 | 0.0036182 | 0 | 0.07968 | 0.02046 | 0 |  |  | 1.9488 | 1.9488
12:00 | 0.05808 | 0 | 0.73944 | 0.02946 | 0.04506 | 0 | 0.0048307 | 0.01152 | 0.02888 | 0.26172 | 0.046612 | 0.0232 | 0.02872 | 0.02097 | 0.01596 | 12:00 | 0.01148 | 0.01752 | 0.0136 | 0.036433 | 0.044002 | 0.0093648 | 0.02241 | 0.02718 | 0.019628 | 0.0036393 | 0 | 0.0828 | 0.02292 | 0 |  |  | 2.0197 | 2.0197
13:00 | 0.05424 | 0 | 0.75816 | 0.02976 | 0.04758 | 0 | 0.0043845 | 0.004992 | 0.02906 | 0.22383 | 0.040255 | 0.02276 | 0.02534 | 0.02331 | 0.0137 | 13:00 | 0.01278 | 0.01692 | 0.01492 | 0.032976 | 0.039826 | 0.0084761 | 0.02295 | 0.02586 | 0.017765 | 0.0036051 | 0 | 0.0804 | 0.01928 | 0 |  |  | 2.0151 | 2.0151
14:00 | 0.05328 | 0 | 0.75708 | 0.02898 | 0.05016 | 0 | 0.0045379 | 0.001536 | 0.02936 | 0.26289 | 0.047509 | 0.02332 | 0.0246 | 0.025065 | 0.01456 | 14:00 | 0.01212 | 0.0192 | 0.01212 | 0.032436 | 0.039174 | 0.0083374 | 0.0216 | 0.02421 | 0.017474 | 0.003613 | 0 | 0.07908 | 0.01972 | 0 |  |  | 2.0965 | 2.0965
15:00 | 0.0456 | 0 | 0.74628 | 0.0276 | 0.04698 | 0 | 0.0048376 | 0.001008 | 0.0315 | 0.24813 | 0.054869 | 0.02438 | 0.02738 | 0.019635 | 0.01904 | 15:00 | 0.01154 | 0.0174 | 0.01212 | 0.034734 | 0.04195 | 0.0089282 | 0.02214 | 0.01977 | 0.018713 | 0.0035985 | 0 | 0.07896 | 0.0195 | 0 |  |  | 2.1131 | 2.1131
16:00 | 0.04968 | 0 | 0.76572 | 0.02832 | 0.04848 | 0 | 0.0053326 | 0.000384 | 0.02976 | 0.24525 | 0.060962 | 0.0243 | 0.029 | 0.023145 | 0.01594 | 16:00 | 0.0136 | 0.01804 | 0.01256 | 0.028299 | 0.034178 | 0.0072741 | 0.02493 | 0.02019 | 0.015246 | 0.003609 | 0 | 0.08124 | 0.02146 | 0 |  |  | 2.1709 | 2.1709
17:00 | 0.04896 | 0 | 0.79884 | 0.02934 | 0.04752 | 0 | 0.0057369 | 0.000336 | 0.03196 | 0.20907 | 0.067452 | 0.02534 | 0.0316 | 0.02301 | 0.01462 | 17:00 | 0.01476 | 0.01964 | 0.01264 | 0.022284 | 0.026913 | 0.0057278 | 0.02427 | 0.02457 | 0.012005 | 0.0036103 | 0 | 0.08388 | 0.0352 | 0 |  |  | 2.2085 | 2.2085
18:00 | 0.05016 | 0 | 0.8172 | 0.03126 | 0.04908 | 0 | 0.0064479 | 0.000336 | 0.03218 | 0.15039 | 0.071066 | 0.02626 | 0.03144 | 0.02544 | 0.0168 | 18:00 | 0.01414 | 0.01956 | 0.01356 | 0.021364 | 0.025803 | 0.0054915 | 0.03189 | 0.02292 | 0.01151 | 0.0036209 | 0 | 0.08916 | 0.03776 | 0 |  |  | 2.2279 | 2.2279
19:00 | 0.0468 | 0 | 0.80784 | 0.03222 | 0.04902 | 0 | 0.007368 | 0.000384 | 0.0367 | 0.08118 | 0.070274 | 0.03086 | 0.0336 | 0.026925 | 0.02038 | 19:00 | 0.01352 | 0.01932 | 0.01812 | 0.022843 | 0.027589 | 0.0058716 | 0.03471 | 0.02097 | 0.012306 | 0.0036209 | 0 | 0.08952 | 0.0352 | 0 |  |  | 2.2141 | 2.2141
20:00 | 0.04824 | 0 | 0.83412 | 0.03888 | 0.04986 | 0 | 0.0093546 | 0.000384 | 0.0472 | 0.0837 | 0.068428 | 0.02992 | 0.0316 | 0.030375 | 0.01764 | 20:00 | 0.0136 | 0.02012 | 0.0166 | 0.0272 | 0.032851 | 0.0069915 | 0.03432 | 0.02376 | 0.014653 | 0.0036222 | 0 | 0.0942 | 0.02978 | 0 |  |  | 2.3168 | 2.3168
21:00 | 0.0492 | 0 | 0.8694 | 0.03804 | 0.04494 | 0 | 0.0084763 | 0.000336 | 0.05002 | 0.08541 | 0.058905 | 0.03134 | 0.03118 | 0.029835 | 0.01822 | 21:00 | 0.01408 | 0.0212 | 0.01768 | 0.028699 | 0.034661 | 0.0073768 | 0.03783 | 0.02127 | 0.015461 | 0.0036196 | 0 | 0.0954 | 0.02278 | 0 |  |  | 2.3922 | 2.3922
22:00 | 0.04632 | 0 | 0.88128 | 0.03312 | 0.04398 | 0 | 0.0076189 | 0.000384 | 0.04744 | 0.09288 | 0.051387 | 0.02694 | 0.03104 | 0.027075 | 0.0162 | 22:00 | 0.01242 | 0.02004 | 0.01396 | 0.024062 | 0.029061 | 0.006185 | 0.02694 | 0.01557 | 0.012963 | 0.0035866 | 0 | 0.09852 | 0.0276 | 0 |  |  | 2.3871 | 2.3871
23:00 | 0.0396 | 0 | 0.75276 | 0.02838 | 0.03534 | 0 | 0.0055835 | 0.000336 | 0.0455 | 0.12978 | 0.035849 | 0.02472 | 0.02588 | 0.020205 | 0.01446 | 23:00 | 0.01156 | 0.01476 | 0.01156 | 0.019965 | 0.024113 | 0.0051319 | 0.02145 | 0.01236 | 0.010756 | 0.0017216 | 0 | 0.09804 | 0.0196 | 0 |  |  | 2.2501 | 2.2501
Всего | 1.1071 | 0 | 16.7443 | 0.64254 | 0.92142 | 0 | 0.12 | 0.070512 | 0.8534 | 4.1029 | 1.05 | 0.53176 | 0.59966 | 0.48843 | 0.35414 | Всего | 0.2604 | 0.4024 | 0.28964 | 0.568 | 0.686 | 0.146 | 0.5418 | 0.43119 | 0.306 | 0.063 | 0 | 2.1697 | 0.48334 | 0 | 0 | 0 | 42.7807 | 42.7807
Технический руководитель________________ тел._________