## 1
Сведения об усредненной за квартал резервируемой максимальной мощности ________________________АО "Выксаэнерго"__________________________
№ п/п | Отчетный период | Тарифный уровень напряжения****
|  |  | Максимальная мощность * МВт | Фактическая потребленная мощность ** МВт | Резервируемая максимальная мощность *** МВт (п.4-п.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1-й квартал 2024 года | СН2 | 46.002 | 8.525 | 37.477
|  | НН | 44.26 | 6.457 | 37.803
| Итого |  | 90.262 | 14.982 | 75.28
* - | Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с документами о технологическом присоединении
** - | Средние арифметические значения максимальных в каждые рабочие сутки фактических почасовых объемов потребления электрической энергии
*** - | В случае отсутствия данных о почасовых объемах потребления электрической энергии резервируемая максимальная мощность рассчитывается исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации
****- | СН2 - ГБП на источнике питания (ТП,РП 6/0,4кВ); НН- ГБП на ЛЭП 6/0,4кВ.
Директор АО "Выксаэнерго" В.А.Журин
Свидетельство регистрации СМИ: Эл №ФС77-84326 от 08 декабря 2022г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). СМИ «Сетевое издание ENERGO-WYKSA.RU». Гл.редактор: Владимир Алексеевич Журин. Учредитель: АО «Выксаэнерго», юридический адрес: 607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, дом 35 «А», адрес электронной почты: vyksaenergo@mail.ru, тел. 8(83177) 6-00-76.