## 18.12.24.
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт.
Дата:18.12.2024г. |  |  | Наименование (потребитель/ТСО): АО "Выксаэнерго" | [6 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 56 ЮР от 31.01.2008г.
Часы | ф 620 ПС "Выкса" | ф 603 ПС "Выкса" | ф 613 ПС "Выкса" | ф 611 ПС "Выкса" | ПС "Выкса" ф 1-03 ЦРП | ПС "Выкса" ф 1-04 ЦРП | ТП-111 ф 602 ЗТП-144 РУ-6кВ | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-145 Т-2 | ТП-52095, ф 621, ул.Островского д.73 | ТП-60 ф 602 ЗТП-10А Т-1 | ТП-111 ф 602 ЗТП-10А Т-2 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-1 | РП-7 ф 7-05 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 ф 8-12 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 КТП-64 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-75 | РП-2 ф 2-03 п.Ризадеевский | РП-1 ф 601 ЗТП-90 | РП-2 ф 2-03 ЗТП-110 | ТП-120 ф 609 КТП-104 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-109 | КТП-18 ф 1644 КТП-114 | ПС "Змейка" ф 636 ЗТП-119 | ТП-24 ф 609 КТП-131 | РП-6А ф 6А-05 КТП-138 | ГПП-1 ф.1639 | РП-153 яч. 14 | РП-7 ф 7-15 ЗТП-140 | РП-7 ф 7-15 КТП-78 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-148 | Часы | ТП-25 ф 1644 ЗТП-150 | ТП-18 ф 1644 ЗТП-152 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-172 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-1 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-178 Т-2 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-1 | ПС "Выкса" ф 606 ЗТП-186 Т-2 | РП-2 ф 2-02 ЗТП-188 | ТП-4 ф 608 КТП-192 | ТП-4 ф 609 КТП-196 | ТП-12 ф 602 ЗТП-197 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | ПС "Змейка"ф 636 КТП-210 | РП-3 ф 3-02 ЗТП-217 | Часы | РП-7 Ф 7-15 КТП-218 | ПС "Сноведь" Ф 1015 КТП-229 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-1 | РП-1 ф 604 ЗТП-245 Т-2 | ТП-4 ф 608 КТП-265 | ПС "Досчатое" ф 606 КТП-270 | ТП-4 Ф 608 ЗТП-39 | ПС "Н.Дмитревка" ф 1003 КТП-п.Унор | РП "Чупалейка" ф 1007 КТП-42 | ПС "Сноведь" ф 1013 КТП-п.Внутренний | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №8 КТП-320кВА | ОАО "ЗК"ГПП 110/6 КРУН-6кВ яч. №5 РП-МЖК | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 РП-8 Т-2 | Часы | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-175 Т-2 | ПС "Змейка" ф 631 КТП-176 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-1 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-214 Т-2 | ПС "Змейка" ф 630 КТП-236 | ПС "Змейка" ф 630 ЗТП-237 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-1 | ПС "Змейка" ф 631 ЗТП-238 Т-2 | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | ПС "Досчатое" ф 611 КТП-179 ВЛИ-0.4кВ | РП-6А ф 6А-05 ЗТП-161 ВЛ-0.4кВ | ф 2-02 КТП-163 ВЛ-0.4кВ | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.1 | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.6 | Часы | ТП-134 ф 2-04 м-он Гоголя д.7 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.8 | ТП-135ф 2-02.2-01 м-он Гоголя д.11 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.12 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.13 | ТП-136ф 2-04.2-01 м-он Гоголя д.14.14А | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.15-17 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.18 | ТП-166 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.19 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.1 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.20 вв.2 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.21 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.22-23 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.24-25 | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.26 | Часы | ТП-162 ф 2-05.2-01 м-он Гоголя д.27 | ТП-168 ф 2-05 м-он Гоголя д.28-30 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.42 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.46 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.47 | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.49 | ТП-134 ф 2-02 м-он Гоголя д.50 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.53 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54 | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.54А | ТП-137 ф 2-07 м-он Гоголя д.55-56 | ТП-20 ул.Пушкина д.5 | ТП-20ул.Пушкина д.3 | ТП-9 ул.Белякова д.29 | ТП-142 ул.Пушкина д. 12 | ТП-142 ул.Стахановская д.18 | ТП-142 ул.Стахановская д.20 | Часы | ТП-85 ф 2-02 м-он Гоголя д.5 | ф 609,ТП-52024 ВЛ-0,4кВ от оп.№8 | ГПП-1 ф 1644 КТП-35 уличное освещение д.Тамболес | ГПП-1 ф 1644 КТП-36 уличное освещение с.Борковка | ГПП-1 ф 1644 КТП-133 уличное освещение с.Борковка | ПС "Выкса" ф 609 КТП-65 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-66 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-68 уличное освещение с.В.Верея | ПС "Выкса" ф 609 КТП-191 уличное освещение с.В.Верея | КТП-22 д.Ореховка | ТП-155 ВЛ-04.кВ | КТП-050 ДОЛ Костер | ПС "Змейка" ф636 ТП-129 ВЛ-0,4кВ ул Калинина | ГПП-4 ф. 4631 | Часы | ТП-181, г.Выкса, ул. С.Битковой, д.9А | ГПП-1 ф.1605 | ГПП-1 ф.1615 | ГПП-1 ф.1616 | ГПП-1 ф.1637 | ГПП-1 ф.1644 | ГПП-3 ф. 3605 | ГПП-3 ф. 3675 | ГПП-3 ф. 3678 | ГПП-4 ф. 4615 | ГПП-4 ф. 4618 | ГПП-4 ф. 4628 |  |  | Часы | [9 empty] | итого |  |  | Всего по договору
[154 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |  | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |  | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |  | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148
0:00 | 0.41736 | 0.31308 | 0.46404 | 0.87048 | 0.16632 | 0.2196 | 0 | 0.003 | 0.1434 | 0.00748 | 0.04062 | 0.02496 | 0.11781 | 0.06714 | 0.07722 | 0:00 | 0.06168 | 0.14168 | 0.031533 | 0.12665 | 0.097252 | 0.059505 | 0.000815 | 0.065985 | 0.082349 | 3.489e-05 | 0.01286 | 0.4176 | 0.1314 | 0.034703 | 1.264e-05 | 0.066545 | 0:00 | 0.0060063 | 0.01944 | 0.07545 | 0.027818 | 0.0063314 | 0.047062 | 0.05744 | 0.038705 | 0.008944 | 0.05526 | 0.02376 | 0 | 0.12016 | 0.028751 | 0.038189 | 0:00 | 0.010678 | 0.00076 | 0.03018 | 0 | 0.013985 | 0.03084 | 0.012301 | 0.0039042 | 0.011725 | 0.016927 | 5.1186e-06 | 0.13001 | 0.0453 | 0 | 0:00 | 0.03572 | 0.00456 | 0.05214 | 0.0526 | 0.0627 | 6.9257e-05 | 0.2083 | 0.00766 | 0 | 0.011836 | 0.0038026 | 0.0074793 | 0.0092169 | 0.0026938 | 0.020243 | 0:00 | 0.00608 | 0.0067737 | 0.011429 | 0.0074798 | 0.0058583 | 0.014881 | 0.034208 | 0.0054137 | 0.013155 | 0.00438 | 0.0043153 | 0.013757 | 0.014567 | 0.029475 | 0.0067214 | 0:00 | 0.0098859 | 0.028036 | 0.01271 | 0.0037922 | 0.008029 | 0.0053614 | 0.00636 | 0.022544 | 0.00576 | 0.0058322 | 0.015169 | 0.0097551 | 0 | 0 | 0.0057798 | 0.002223 | 0.0055968 | 0:00 | 0.0090228 | 0.0038445 | 0.0070479 | 0.0096174 | 0.012187 | 0.010498 | 0.0062403 | 0.0093238 | 0.0048454 | 0.024922 | 8.7747e-06 | 0.011151 | 0.0040111 | 0.81432 | 0:00 | 0.00664 | 0.30528 | 0.39312 | 0.0432 | 0.37728 | 0.03654 | 0.65592 | 0.3474 | 0.51264 | 0.18408 | 0.6312 | 0.5364 |  |  | 0:00 | [9 empty] | 6.767 |  | 4.1171 | 10.8841
1:00 | 0.38496 | 0.30552 | 0.43848 | 0.82152 | 0.16488 | 0.2088 | 0 | 0.00336 | 0.1471 | 0.00664 | 0.04188 | 0.02184 | 0.11133 | 0.06756 | 0.09468 | 1:00 | 0.05916 | 0.14623 | 0.030075 | 0.10585 | 0.094305 | 0.060845 | 0.00073 | 0.0653 | 0.082378 | 3.489e-05 | 0.01272 | 0.40224 | 0.12888 | 0.029021 | 1.264e-05 | 0.06781 | 1:00 | 0.005972 | 0.01856 | 0.07515 | 0.028176 | 0.0064129 | 0.039356 | 0.05376 | 0.032368 | 0.009272 | 0.05286 | 0.02424 | 0 | 0.11949 | 0.022827 | 0.03868 | 1:00 | 0.010617 | 0.000805 | 0.0321 | 0 | 0.014495 | 0.03038 | 0.010893 | 0.0034572 | 0.01328 | 0.014989 | 5.1186e-06 | 0.11702 | 0.04314 | 0 | 1:00 | 0.0356 | 0.00486 | 0.05142 | 0.0487 | 0.0571 | 6.9257e-05 | 0.2064 | 0.00826 | 0 | 0.011856 | 0.003809 | 0.007492 | 0.0092325 | 0.0024247 | 0.01822 | 1:00 | 0.00564 | 0.006097 | 0.010287 | 0.0067325 | 0.005273 | 0.013394 | 0.030791 | 0.0048729 | 0.011841 | 0.00426 | 0.0038842 | 0.012382 | 0.013112 | 0.02653 | 0.0060499 | 1:00 | 0.0088983 | 0.025235 | 0.011441 | 0.0034134 | 0.0072269 | 0.0048258 | 0.00516 | 0.020292 | 0.0046 | 0.0052495 | 0.013653 | 0.0087805 | 0 | 0 | 0.0052024 | 0.0020009 | 0.0050376 | 1:00 | 0.0081214 | 0.0034604 | 0.0070505 | 0.009621 | 0.012191 | 0.010502 | 0.0062426 | 0.0093272 | 0.0048472 | 0.022069 | 8.7747e-06 | 0.0098744 | 0.003552 | 0.76944 | 1:00 | 0.00644 | 0.3024 | 0.38988 | 0.04122 | 0.38952 | 0.03546 | 0.63468 | 0.34524 | 0.49632 | 0.17892 | 0.60984 | 0.50304 |  |  | 1:00 | [9 empty] | 6.5251 |  | 3.9642 | 10.4893
2:00 | 0.36912 | 0.30588 | 0.4284 | 0.80496 | 0.15984 | 0.20304 | 0 | 0.00372 | 0.14063 | 0.0052 | 0.04032 | 0.02034 | 0.11358 | 0.06852 | 0.13149 | 2:00 | 0.06048 | 0.15204 | 0.030075 | 0.098712 | 0.09618 | 0.072195 | 0.000715 | 0.077495 | 0.081263 | 4.1868e-05 | 0.01328 | 0.40104 | 0.13356 | 0.027066 | 1.5168e-05 | 0.074235 | 2:00 | 0.0057324 | 0.03292 | 0.07485 | 0.028773 | 0.0065488 | 0.036705 | 0.04904 | 0.030187 | 0.009066 | 0.0519 | 0.02424 | 0 | 0.11886 | 0.019865 | 0.0395 | 2:00 | 0.010191 | 0.000845 | 0.03786 | 0 | 0.014325 | 0.03191 | 0.010682 | 0.0033905 | 0.015375 | 0.0147 | 6.1423e-06 | 0.10441 | 0.03954 | 0 | 2:00 | 0.03192 | 0.00438 | 0.04854 | 0.0469 | 0.0538 | 8.3109e-05 | 0.2023 | 0.00492 | 0 | 0.011436 | 0.0036742 | 0.0072266 | 0.0089056 | 0.0021633 | 0.016256 | 2:00 | 0.00504 | 0.0054398 | 0.0091783 | 0.0060068 | 0.0047047 | 0.011951 | 0.027472 | 0.0043476 | 0.010564 | 0.00378 | 0.0034655 | 0.011048 | 0.011699 | 0.02367 | 0.0053977 | 2:00 | 0.0079391 | 0.022515 | 0.010207 | 0.0030454 | 0.0064479 | 0.0043056 | 0.00516 | 0.018105 | 0.00436 | 0.0046836 | 0.012182 | 0.0078341 | 0 | 0 | 0.0046416 | 0.0017852 | 0.0044946 | 2:00 | 0.007246 | 0.0030874 | 0.007071 | 0.009649 | 0.012227 | 0.010533 | 0.0062608 | 0.0093544 | 0.0048613 | 0.021643 | 1.053e-05 | 0.0096837 | 0.0034833 | 0.74112 | 2:00 | 0.00622 | 0.2952 | 0.3753 | 0.03888 | 0.38232 | 0.03546 | 0.62244 | 0.32562 | 0.48984 | 0.16992 | 0.60624 | 0.492 |  |  | 2:00 | [9 empty] | 6.3806 |  | 3.9339 | 10.3145
3:00 | 0.35808 | 0.30456 | 0.43956 | 0.8028 | 0.16128 | 0.19584 | 0 | 0.00276 | 0.13392 | 0.00516 | 0.04068 | 0.0213 | 0.11124 | 0.06684 | 0.1278 | 3:00 | 0.05952 | 0.17685 | 0.028234 | 0.09708 | 0.095912 | 0.0759 | 0.0007 | 0.084685 | 0.082635 | 3.489e-05 | 0.01288 | 0.40704 | 0.13788 | 0.024989 | 1.264e-05 | 0.07893 | 3:00 | 0.0057862 | 0.083925 | 0.0741 | 0.028295 | 0.0064401 | 0.033888 | 0.0468 | 0.02787 | 0.008988 | 0.05094 | 0.0255 | 0 | 0.11636 | 0.018878 | 0.038844 | 3:00 | 0.010287 | 0.000875 | 0.04896 | 0 | 0.014845 | 0.032545 | 0.0097759 | 0.0031028 | 0.018125 | 0.013452 | 5.1186e-06 | 0.10041 | 0.04032 | 0 | 3:00 | 0.03076 | 0.00438 | 0.04968 | 0.0432 | 0.0518 | 6.9257e-05 | 0.202 | 0.00634 | 0 | 0.011716 | 0.0037641 | 0.0074035 | 0.0091235 | 0.0020805 | 0.015634 | 3:00 | 0.00512 | 0.0052315 | 0.008827 | 0.0057769 | 0.0045246 | 0.011493 | 0.02642 | 0.0041812 | 0.01016 | 0.00378 | 0.0033328 | 0.010625 | 0.011251 | 0.022764 | 0.0051911 | 3:00 | 0.0076352 | 0.021653 | 0.0098167 | 0.0029289 | 0.0062011 | 0.0041408 | 0.0048 | 0.017412 | 0.00404 | 0.0045044 | 0.011715 | 0.0075342 | 0 | 0 | 0.004464 | 0.0017169 | 0.0043226 | 3:00 | 0.0069686 | 0.0029692 | 0.0056959 | 0.0077725 | 0.0098492 | 0.0084845 | 0.0050432 | 0.0075352 | 0.0039159 | 0.019807 | 8.7747e-06 | 0.008862 | 0.0031878 | 0.7608 | 3:00 | 0.0066 | 0.29376 | 0.35622 | 0.0396 | 0.3852 | 0.03474 | 0.61074 | 0.3357 | 0.49032 | 0.17388 | 0.57816 | 0.49872 |  |  | 3:00 | [9 empty] | 6.3474 |  | 3.9911 | 10.3385
4:00 | 0.37824 | 0.30612 | 0.43956 | 0.81864 | 0.16056 | 0.21096 | 0 | 0.00378 | 0.12536 | 0.00504 | 0.04872 | 0.02316 | 0.1143 | 0.06714 | 0.11475 | 4:00 | 0.06132 | 0.19352 | 0.022173 | 0.094429 | 0.088143 | 0.07511 | 0.000685 | 0.089255 | 0.089869 | 4.1868e-05 | 0.0134 | 0.41424 | 0.13644 | 0.025294 | 1.5168e-05 | 0.07542 | 4:00 | 0.0058449 | 0.06246 | 0.07425 | 0.031041 | 0.007065 | 0.034302 | 0.04664 | 0.028211 | 0.009264 | 0.05916 | 0.02574 | 0 | 0.11761 | 0.019297 | 0.042614 | 4:00 | 0.010391 | 0.000935 | 0.05112 | 0 | 0.01569 | 0.032 | 0.0095978 | 0.0030463 | 0.018885 | 0.013207 | 6.1423e-06 | 0.10116 | 0.04386 | 0 | 4:00 | 0.03188 | 0.0045 | 0.05058 | 0.0467 | 0.0532 | 8.3109e-05 | 0.2032 | 0.00648 | 0 | 0.014695 | 0.0047212 | 0.009286 | 0.011443 | 0.002096 | 0.015751 | 4:00 | 0.00508 | 0.0052706 | 0.0088928 | 0.00582 | 0.0045583 | 0.011579 | 0.026617 | 0.0042124 | 0.010236 | 0.00336 | 0.0033577 | 0.010704 | 0.011335 | 0.022934 | 0.0052299 | 4:00 | 0.0076922 | 0.021815 | 0.00989 | 0.0029507 | 0.0062474 | 0.0041717 | 0.00536 | 0.017541 | 0.00392 | 0.004538 | 0.011803 | 0.0075904 | 0 | 0 | 0.0044973 | 0.0017297 | 0.0043548 | 4:00 | 0.0070207 | 0.0029914 | 0.0054363 | 0.0074183 | 0.0094003 | 0.0080978 | 0.0048134 | 0.0071918 | 0.0037374 | 0.019446 | 1.053e-05 | 0.0087006 | 0.0031297 | 0.77448 | 4:00 | 0.00612 | 0.29952 | 0.38466 | 0.04122 | 0.37944 | 0.03492 | 0.58896 | 0.33408 | 0.50928 | 0.17208 | 0.5616 | 0.48888 |  |  | 4:00 | [9 empty] | 6.389 |  | 4.0406 | 10.4296
5:00 | 0.43776 | 0.33228 | 0.4824 | 0.95688 | 0.19008 | 0.27216 | 0 | 0.00288 | 0.11218 | 0.00588 | 0.07182 | 0.04476 | 0.11484 | 0.07356 | 0.12339 | 5:00 | 0.06852 | 0.19217 | 0.01895 | 0.10605 | 0.094037 | 0.0779 | 0.000855 | 0.08446 | 0.09453 | 6.978e-05 | 0.0203 | 0.45984 | 0.16104 | 0.02731 | 2.5279e-05 | 0.07366 | 5:00 | 0.0058546 | 0.074935 | 0.0828 | 0.046085 | 0.010489 | 0.037036 | 0.05136 | 0.03046 | 0.00916 | 0.06984 | 0.02682 | 0 | 0.12613 | 0.019745 | 0.063265 | 5:00 | 0.010408 | 0.00116 | 0.03264 | 0 | 0.019705 | 0.03204 | 0.010359 | 0.0032877 | 0.02216 | 0.014254 | 1.0237e-05 | 0.11502 | 0.04554 | 0 | 5:00 | 0.03652 | 0.0405 | 0.05418 | 0.0683 | 0.0596 | 0.00013851 | 0.2037 | 0.00502 | 0 | 0.016534 | 0.0053121 | 0.010448 | 0.012876 | 0.0023833 | 0.017909 | 5:00 | 0.00636 | 0.0059928 | 0.010111 | 0.0066176 | 0.005183 | 0.013166 | 0.030265 | 0.0047896 | 0.011639 | 0.0048 | 0.0038178 | 0.012171 | 0.012888 | 0.026077 | 0.0059466 | 5:00 | 0.0087463 | 0.024804 | 0.011245 | 0.0033551 | 0.0071035 | 0.0047434 | 0.00528 | 0.019945 | 0.00484 | 0.0051599 | 0.01342 | 0.0086306 | 0 | 0 | 0.0051136 | 0.0019668 | 0.0049516 | 5:00 | 0.0079827 | 0.0034013 | 0.0053463 | 0.0072955 | 0.0092447 | 0.0079638 | 0.0047337 | 0.0070727 | 0.0036756 | 0.020987 | 1.7549e-05 | 0.0093902 | 0.0033778 | 0.95976 | 5:00 | 0.00704 | 0.32904 | 0.40428 | 0.045 | 0.37008 | 0.0351 | 0.63468 | 0.38898 | 0.55152 | 0.171 | 0.57576 | 0.56304 |  |  | 5:00 | [9 empty] | 7.0137 |  | 4.5958 | 11.6095
6:00 | 0.5196 | 0.36744 | 0.52344 | 1.0958 | 0.2664 | 0.28728 | 0 | 0.00282 | 0.11796 | 0.01008 | 0.0741 | 0.08328 | 0.12861 | 0.08262 | 0.14409 | 6:00 | 0.0714 | 0.19146 | 0.021789 | 0.10299 | 0.089214 | 0.07507 | 0.00092 | 0.091605 | 0.10394 | 0.017724 | 0.03044 | 0.52368 | 0.17532 | 0.03116 | 0.006421 | 0.062665 | 6:00 | 0.0061041 | 0.09032 | 0.08955 | 0.050502 | 0.011494 | 0.042256 | 0.05872 | 0.034752 | 0.00943 | 0.08238 | 0.03306 | 0 | 0.1917 | 0.021032 | 0.06933 | 6:00 | 0.010852 | 0.001785 | 0.03762 | 0 | 0.017285 | 0.03299 | 0.011394 | 0.0036165 | 0.019085 | 0.01568 | 0.0026002 | 0.1691 | 0.05106 | 0 | 6:00 | 0.04176 | 0.04542 | 0.06348 | 0.0885 | 0.0664 | 0.035183 | 0.2059 | 0.01378 | 0 | 0.016674 | 0.0053571 | 0.010537 | 0.012985 | 0.0035037 | 0.026329 | 6:00 | 0.00792 | 0.0088103 | 0.014865 | 0.0097288 | 0.0076197 | 0.019355 | 0.044494 | 0.0070415 | 0.01711 | 0.00474 | 0.0056128 | 0.017893 | 0.018947 | 0.038337 | 0.0087423 | 6:00 | 0.012858 | 0.036466 | 0.016532 | 0.0049324 | 0.010443 | 0.0069734 | 0.00656 | 0.029322 | 0.00536 | 0.0075857 | 0.01973 | 0.012688 | 0 | 0 | 0.0075177 | 0.0028914 | 0.0072796 | 6:00 | 0.011736 | 0.0050005 | 0.0052564 | 0.0071727 | 0.0090891 | 0.0078298 | 0.0046541 | 0.0069537 | 0.0036138 | 0.023086 | 0.0044575 | 0.010329 | 0.0037156 | 1.1323 | 6:00 | 0.00874 | 0.39456 | 0.42912 | 0.04932 | 0.42264 | 0.04554 | 0.6273 | 0.41598 | 0.59712 | 0.1848 | 0.5784 | 0.6792 |  |  | 6:00 | [9 empty] | 7.801 |  | 5.3842 | 13.1852
7:00 | 0.6048 | 0.43536 | 0.5454 | 1.1369 | 0.28728 | 0.324 | 0 | 0.0123 | 0.16052 | 0.01096 | 0.07086 | 0.07866 | 0.15516 | 0.09288 | 0.14049 | 7:00 | 0.07212 | 0.18475 | 0.06084 | 0.11605 | 0.085196 | 0.075905 | 0.00114 | 0.09717 | 0.10968 | 0.019294 | 0.04078 | 0.59928 | 0.18168 | 0.034825 | 0.0069898 | 0.06302 | 7:00 | 0.0084225 | 0.075835 | 0.09585 | 0.048831 | 0.011114 | 0.047228 | 0.06296 | 0.038841 | 0.009002 | 0.0891 | 0.04932 | 0 | 0.19036 | 0.031982 | 0.067035 | 7:00 | 0.014973 | 0.00115 | 0.03858 | 0 | 0.01714 | 0.032015 | 0.011831 | 0.0037552 | 0.01509 | 0.016281 | 0.0028306 | 0.17122 | 0.05346 | 0 | 7:00 | 0.049 | 0.04536 | 0.06666 | 0.0941 | 0.0661 | 0.038299 | 0.2083 | 0.02142 | 0 | 0.019393 | 0.0062306 | 0.012255 | 0.015102 | 0.0035477 | 0.026659 | 7:00 | 0.009 | 0.0089209 | 0.015052 | 0.0098509 | 0.0077154 | 0.019599 | 0.045052 | 0.0071299 | 0.017325 | 0.00468 | 0.0056832 | 0.018117 | 0.019185 | 0.038818 | 0.0088521 | 7:00 | 0.01302 | 0.036924 | 0.01674 | 0.0049943 | 0.010574 | 0.007061 | 0.00992 | 0.029691 | 0.0066 | 0.007681 | 0.019977 | 0.012848 | 0 | 0 | 0.0076121 | 0.0029277 | 0.007371 | 7:00 | 0.011883 | 0.0050632 | 0.0051793 | 0.0070675 | 0.0089558 | 0.0077149 | 0.0045858 | 0.0068517 | 0.0035607 | 0.023971 | 0.0048524 | 0.010725 | 0.0038581 | 1.2151 | 7:00 | 0.00964 | 0.44712 | 0.45036 | 0.05292 | 0.47232 | 0.0612 | 0.65358 | 0.42624 | 0.65688 | 0.28356 | 0.6984 | 0.73152 |  |  | 7:00 | [9 empty] | 8.6116 |  | 5.7614 | 14.373
8:00 | 0.64536 | 0.45276 | 0.56628 | 1.1362 | 0.34632 | 0.34272 | 0 | 0.04374 | 0.2424 | 0.01664 | 0.08304 | 0.07206 | 0.18369 | 0.1107 | 0.09279 | 8:00 | 0.07296 | 0.18694 | 0.074804 | 0.12686 | 0.092429 | 0.075705 | 0.00136 | 0.098075 | 0.10205 | 0.019231 | 0.03948 | 0.65496 | 0.19752 | 0.037514 | 0.006967 | 0.06258 | 8:00 | 0.016463 | 0.073495 | 0.12585 | 0.04895 | 0.011141 | 0.050873 | 0.0652 | 0.041839 | 0.00882 | 0.105 | 0.07926 | 0 | 0.24874 | 0.035602 | 0.067199 | 8:00 | 0.029268 | 0.001 | 0.03918 | 0 | 0.01861 | 0.032 | 0.025605 | 0.0081268 | 0.01349 | 0.035235 | 0.0028214 | 0.17871 | 0.0486 | 0 | 8:00 | 0.04972 | 0.05478 | 0.07638 | 0.1051 | 0.0718 | 0.038175 | 0.2064 | 0.00806 | 0 | 0.018954 | 0.0060893 | 0.011977 | 0.01476 | 0.003703 | 0.027826 | 8:00 | 0.00788 | 0.0093114 | 0.015711 | 0.010282 | 0.0080531 | 0.020456 | 0.047024 | 0.0074419 | 0.018083 | 0.00552 | 0.0059319 | 0.01891 | 0.020025 | 0.040517 | 0.0092394 | 8:00 | 0.01359 | 0.03854 | 0.017472 | 0.0052129 | 0.011037 | 0.00737 | 0.01048 | 0.03099 | 0.00736 | 0.0080171 | 0.020852 | 0.01341 | 0 | 0 | 0.0079452 | 0.0030558 | 0.0076935 | 8:00 | 0.012403 | 0.0052848 | 0.0050829 | 0.006936 | 0.0087891 | 0.0075714 | 0.0045005 | 0.0067242 | 0.0034945 | 0.051878 | 0.0048366 | 0.023211 | 0.0083495 | 1.2158 | 8:00 | 0.00854 | 0.468 | 0.4662 | 0.05256 | 0.50616 | 0.08982 | 0.70668 | 0.42516 | 0.69096 | 0.31092 | 0.79752 | 0.68976 |  |  | 8:00 | [9 empty] | 9.0383 |  | 6.2752 | 15.3135
9:00 | 0.65544 | 0.45264 | 0.5976 | 1.1714 | 0.36144 | 0.33264 | 0 | 0.02766 | 0.28727 | 0.02016 | 0.0888 | 0.07602 | 0.19287 | 0.14256 | 0.11259 | 9:00 | 0.07056 | 0.18624 | 0.060687 | 0.1138 | 0.13476 | 0.07723 | 0.00295 | 0.10072 | 0.094559 | 0.019252 | 0.03578 | 0.73272 | 0.22008 | 0.03898 | 0.0069746 | 0.06821 | 9:00 | 0.016062 | 0.066965 | 0.1644 | 0.045488 | 0.010353 | 0.052862 | 0.07096 | 0.043475 | 0.008594 | 0.09924 | 0.09738 | 0 | 0.25678 | 0.038952 | 0.062446 | 9:00 | 0.028555 | 0.00082 | 0.03888 | 0 | 0.018995 | 0.0318 | 0.027919 | 0.0088614 | 0.017895 | 0.03842 | 0.0028244 | 0.17272 | 0.04848 | 0 | 9:00 | 0.05288 | 0.05592 | 0.07584 | 0.1078 | 0.0793 | 0.038216 | 0.203 | 0.01338 | 0 | 0.019653 | 0.0063141 | 0.012419 | 0.015304 | 0.0035788 | 0.026893 | 9:00 | 0.01604 | 0.008999 | 0.015184 | 0.0099371 | 0.0077829 | 0.01977 | 0.045447 | 0.0071923 | 0.017477 | 0.00648 | 0.005733 | 0.018276 | 0.019353 | 0.039158 | 0.0089295 | 9:00 | 0.013134 | 0.037247 | 0.016886 | 0.0050381 | 0.010667 | 0.0071228 | 0.0112 | 0.02995 | 0.00684 | 0.0077482 | 0.020152 | 0.01296 | 0 | 0 | 0.0076787 | 0.0029533 | 0.0074355 | 9:00 | 0.011987 | 0.0051076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056567 | 0.0048419 | 0.02531 | 0.0091042 | 1.2434 | 9:00 | 0.00892 | 0.4968 | 0.4761 | 0.04914 | 0.5436 | 0.09882 | 0.729 | 0.42192 | 0.70656 | 0.29388 | 0.82392 | 0.70752 |  |  | 9:00 | [9 empty] | 9.3527 |  | 6.4658 | 15.8186
10:00 | 0.67224 | 0.44628 | 0.61272 | 1.1779 | 0.39384 | 0.32616 | 0 | 0.0279 | 0.3252 | 0.02312 | 0.0933 | 0.06876 | 0.19143 | 0.1521 | 0.12024 | 10:00 | 0.0708 | 0.18442 | 0.078256 | 0.11482 | 0.14467 | 0.079105 | 0.001445 | 0.1004 | 0.094902 | 0.019217 | 0.03472 | 0.756 | 0.21048 | 0.037025 | 0.006962 | 0.06969 | 10:00 | 0.015607 | 0.06997 | 0.1629 | 0.045129 | 0.010271 | 0.05021 | 0.07088 | 0.041294 | 0.009108 | 0.10278 | 0.108 | 0 | 0.25582 | 0.042602 | 0.061954 | 10:00 | 0.027747 | 0.000755 | 0.0408 | 0 | 0.01715 | 0.03175 | 0.023371 | 0.0074179 | 0.01721 | 0.032161 | 0.0028193 | 0.19907 | 0.05088 | 0 | 10:00 | 0.057 | 0.04968 | 0.07824 | 0.1012 | 0.0883 | 0.038147 | 0.2073 | 0.00722 | 0 | 0.019913 | 0.0063977 | 0.012583 | 0.015507 | 0.0041248 | 0.030996 | 10:00 | 0.01996 | 0.010372 | 0.0175 | 0.011453 | 0.0089704 | 0.022786 | 0.05238 | 0.0082896 | 0.020143 | 0.0057 | 0.0066076 | 0.021064 | 0.022306 | 0.045132 | 0.010292 | 10:00 | 0.015137 | 0.04293 | 0.019462 | 0.0058067 | 0.012294 | 0.0082095 | 0.01144 | 0.03452 | 0.00732 | 0.0089303 | 0.023227 | 0.014937 | 0 | 0 | 0.0088502 | 0.0034039 | 0.0085699 | 10:00 | 0.013816 | 0.0058868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047353 | 0.0048331 | 0.021187 | 0.0076211 | 1.2418 | 10:00 | 0.00986 | 0.50904 | 0.46962 | 0.0513 | 0.56664 | 0.0891 | 0.75708 | 0.41922 | 0.69984 | 0.33564 | 0.79824 | 0.71304 |  |  | 10:00 | [9 empty] | 9.4863 |  | 6.6312 | 16.1175
11:00 | 0.6492 | 0.4602 | 0.61452 | 1.1729 | 0.33336 | 0.31536 | 0 | 0.02214 | 0.29236 | 0.0216 | 0.09672 | 0.06516 | 0.17505 | 0.1506 | 0.08451 | 11:00 | 0.06804 | 0.21024 | 0.053398 | 0.12767 | 0.15191 | 0.078715 | 0.001625 | 0.097755 | 0.085723 | 0.019182 | 0.03648 | 0.74112 | 0.20076 | 0.039652 | 0.0069493 | 0.070205 | 11:00 | 0.015378 | 0.068445 | 0.15105 | 0.045607 | 0.01038 | 0.053773 | 0.07256 | 0.044224 | 0.008928 | 0.09228 | 0.1038 | 0 | 0.22189 | 0.046342 | 0.06261 | 11:00 | 0.027338 | 0.000765 | 0.0369 | 0 | 0.020745 | 0.031945 | 0.027968 | 0.0088768 | 0.01832 | 0.038486 | 0.0028142 | 0.2233 | 0.04896 | 0 | 11:00 | 0.0628 | 0.03648 | 0.07746 | 0.1113 | 0.0904 | 0.038078 | 0.2084 | 0.01322 | 0 | 0.020713 | 0.0066546 | 0.013089 | 0.01613 | 0.0046268 | 0.034768 | 11:00 | 0.01808 | 0.011634 | 0.01963 | 0.012847 | 0.010062 | 0.02556 | 0.058756 | 0.0092985 | 0.022595 | 0.00558 | 0.0074118 | 0.023628 | 0.025021 | 0.050625 | 0.011544 | 11:00 | 0.01698 | 0.048154 | 0.021831 | 0.0065134 | 0.01379 | 0.0092086 | 0.01 | 0.038721 | 0.00788 | 0.010017 | 0.026054 | 0.016755 | 0 | 0 | 0.0099273 | 0.0038182 | 0.0096129 | 11:00 | 0.015497 | 0.0066033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056666 | 0.0048243 | 0.025354 | 0.00912 | 1.2235 | 11:00 | 0.00928 | 0.5076 | 0.47628 | 0.045 | 0.57888 | 0.10656 | 0.75942 | 0.41994 | 0.6912 | 0.32448 | 0.80592 | 0.69648 |  |  | 11:00 | [9 empty] | 9.4766 |  | 6.5085 | 15.985
12:00 | 0.6372 | 0.45468 | 0.62244 | 1.1664 | 0.31104 | 0.31248 | 0 | 0.01068 | 0.272 | 0.01464 | 0.09588 | 0.07032 | 0.18054 | 0.15972 | 0.08892 | 12:00 | 0.06612 | 0.22583 | 0.10588 | 0.14134 | 0.15271 | 0.08235 | 0.00223 | 0.096145 | 0.083922 | 0.019294 | 0.03338 | 0.71712 | 0.20832 | 0.041485 | 0.0069898 | 0.076825 | 12:00 | 0.013421 | 0.05913 | 0.15345 | 0.045249 | 0.010299 | 0.056259 | 0.08024 | 0.046269 | 0.009862 | 0.10074 | 0.10362 | 0 | 0.21173 | 0.043709 | 0.062118 | 12:00 | 0.02386 | 0.000805 | 0.03894 | 0 | 0.024075 | 0.032665 | 0.029506 | 0.0093648 | 0.01604 | 0.040602 | 0.0028306 | 0.22068 | 0.05178 | 0 | 12:00 | 0.062 | 0.02736 | 0.07422 | 0.0957 | 0.0927 | 0.038299 | 0.2106 | 0.00742 | 0 | 0.020493 | 0.0065839 | 0.01295 | 0.015958 | 0.0045724 | 0.03436 | 12:00 | 0.0178 | 0.011498 | 0.0194 | 0.012696 | 0.0099439 | 0.025259 | 0.058065 | 0.0091893 | 0.022329 | 0.00558 | 0.0073248 | 0.02335 | 0.024727 | 0.05003 | 0.011409 | 12:00 | 0.01678 | 0.047589 | 0.021575 | 0.0064369 | 0.013629 | 0.0091005 | 0.01044 | 0.038266 | 0.00768 | 0.0098995 | 0.025748 | 0.016558 | 0 | 0 | 0.0098107 | 0.0037734 | 0.0095 | 12:00 | 0.015315 | 0.0065257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059781 | 0.0048524 | 0.026748 | 0.0096214 | 1.1945 | 12:00 | 0.00936 | 0.5328 | 0.4824 | 0.04968 | 0.58392 | 0.09108 | 0.74664 | 0.40806 | 0.69192 | 0.29328 | 0.7788 | 0.70104 |  |  | 12:00 | [9 empty] | 9.3893 |  | 6.4997 | 15.889
13:00 | 0.63624 | 0.45672 | 0.62208 | 1.1614 | 0.27144 | 0.3024 | 0 | 0.00816 | 0.28149 | 0.01336 | 0.09792 | 0.06768 | 0.15705 | 0.15114 | 0.10071 | 13:00 | 0.07212 | 0.24178 | 0.086389 | 0.12828 | 0.15378 | 0.09154 | 0.002075 | 0.12095 | 0.086181 | 0.019113 | 0.03274 | 0.69816 | 0.19524 | 0.041913 | 0.006924 | 0.084855 | 13:00 | 0.013299 | 0.036235 | 0.15375 | 0.044891 | 0.010217 | 0.056839 | 0.08216 | 0.046746 | 0.00952 | 0.0897 | 0.10284 | 0 | 0.21299 | 0.040239 | 0.061626 | 13:00 | 0.023642 | 0.00115 | 0.04896 | 0 | 0.025715 | 0.032825 | 0.026706 | 0.0084761 | 0.019755 | 0.036749 | 0.0028039 | 0.19058 | 0.05058 | 0 | 13:00 | 0.0592 | 0.02226 | 0.07512 | 0.0911 | 0.0929 | 0.037939 | 0.2093 | 0.0132 | 0 | 0.019233 | 0.0061793 | 0.012154 | 0.014978 | 0.0039488 | 0.029674 | 13:00 | 0.02012 | 0.0099295 | 0.016754 | 0.010965 | 0.0085877 | 0.021814 | 0.050146 | 0.0079359 | 0.019284 | 0.00522 | 0.0063257 | 0.020166 | 0.021354 | 0.043207 | 0.0098528 | 13:00 | 0.014492 | 0.041098 | 0.018632 | 0.005559 | 0.01177 | 0.0078593 | 0.00948 | 0.033047 | 0.00676 | 0.0085493 | 0.022236 | 0.0143 | 0 | 0 | 0.0084727 | 0.0032587 | 0.0082043 | 13:00 | 0.013227 | 0.0056357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054108 | 0.0048068 | 0.024209 | 0.0087083 | 1.1846 | 13:00 | 0.00938 | 0.46584 | 0.45576 | 0.05292 | 0.59184 | 0.08154 | 0.74214 | 0.40464 | 0.67896 | 0.29124 | 0.78864 | 0.71976 |  |  | 13:00 | [9 empty] | 9.2365 |  | 6.3329 | 15.5693
14:00 | 0.65304 | 0.45048 | 0.63 | 1.1491 | 0.25272 | 0.30024 | 0 | 0.00672 | 0.30184 | 0.01396 | 0.09768 | 0.069 | 0.17847 | 0.1488 | 0.08577 | 14:00 | 0.07632 | 0.2351 | 0.068206 | 0.13277 | 0.15217 | 0.09349 | 0.001175 | 0.12326 | 0.090241 | 0.019154 | 0.03144 | 0.7056 | 0.1866 | 0.037758 | 0.0069392 | 0.090905 | 14:00 | 0.013118 | 0.03292 | 0.1593 | 0.046682 | 0.010625 | 0.051205 | 0.07976 | 0.042112 | 0.009906 | 0.07728 | 0.1032 | 0 | 0.21747 | 0.049663 | 0.064085 | 14:00 | 0.023321 | 0.000915 | 0.06498 | 0 | 0.02569 | 0.035285 | 0.026269 | 0.0083374 | 0.02206 | 0.036148 | 0.0028101 | 0.22492 | 0.05154 | 0 | 14:00 | 0.05896 | 0.01788 | 0.07188 | 0.092 | 0.0967 | 0.038022 | 0.2086 | 0.01152 | 0 | 0.020653 | 0.0066353 | 0.013051 | 0.016083 | 0.0046604 | 0.035021 | 14:00 | 0.01892 | 0.011719 | 0.019773 | 0.012941 | 0.010135 | 0.025745 | 0.059183 | 0.0093661 | 0.022759 | 0.00618 | 0.0074657 | 0.0238 | 0.025202 | 0.050993 | 0.011628 | 14:00 | 0.017103 | 0.048504 | 0.02199 | 0.0065608 | 0.013891 | 0.0092756 | 0.01132 | 0.039003 | 0.008 | 0.01009 | 0.026243 | 0.016877 | 0 | 0 | 0.0099995 | 0.003846 | 0.0096828 | 14:00 | 0.01561 | 0.0066513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053222 | 0.0048173 | 0.023813 | 0.0085658 | 1.1753 | 14:00 | 0.0108 | 0.54792 | 0.47628 | 0.0612 | 0.59328 | 0.07884 | 0.74232 | 0.42552 | 0.67296 | 0.28992 | 0.82104 | 0.73752 |  |  | 14:00 | [9 empty] | 9.4494 |  | 6.4246 | 15.874
15:00 | 0.65904 | 0.43776 | 0.64044 | 1.201 | 0.23112 | 0.31104 | 0 | 0.00594 | 0.27917 | 0.01376 | 0.10824 | 0.06528 | 0.18738 | 0.14658 | 0.08964 | 15:00 | 0.07872 | 0.24231 | 0.081862 | 0.14154 | 0.15271 | 0.10231 | 0.000635 | 0.11689 | 0.10076 | 0.019078 | 0.02984 | 0.72336 | 0.19728 | 0.036719 | 0.0069114 | 0.090255 | 15:00 | 0.013945 | 0.025835 | 0.16905 | 0.039399 | 0.0089672 | 0.049796 | 0.08344 | 0.040953 | 0.009558 | 0.0861 | 0.10242 | 0 | 0.201 | 0.052236 | 0.054087 | 15:00 | 0.02479 | 0.000925 | 0.06804 | 0 | 0.02681 | 0.03369 | 0.02813 | 0.0089282 | 0.023715 | 0.038709 | 0.0027988 | 0.25976 | 0.0555 | 0 | 15:00 | 0.06276 | 0.01044 | 0.07566 | 0.0996 | 0.1018 | 0.03787 | 0.2088 | 0.0234 | 0 | 0.023312 | 0.0074896 | 0.014731 | 0.018154 | 0.0053824 | 0.040446 | 15:00 | 0.01848 | 0.013534 | 0.022836 | 0.014945 | 0.011705 | 0.029734 | 0.068351 | 0.010817 | 0.026285 | 0.00738 | 0.0086222 | 0.027487 | 0.029107 | 0.058893 | 0.01343 | 15:00 | 0.019753 | 0.056018 | 0.025396 | 0.0075771 | 0.016043 | 0.010712 | 0.012 | 0.045045 | 0.00772 | 0.011653 | 0.030309 | 0.019492 | 0 | 0 | 0.011549 | 0.0044418 | 0.011183 | 15:00 | 0.018028 | 0.0076816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056994 | 0.004798 | 0.0255 | 0.0091728 | 1.1983 | 15:00 | 0.01132 | 0.50688 | 0.43398 | 0.06066 | 0.62136 | 0.07596 | 0.74988 | 0.42912 | 0.68688 | 0.26964 | 0.84648 | 0.74184 |  |  | 15:00 | [9 empty] | 9.5441 |  | 6.5969 | 16.141
16:00 | 0.7056 | 0.43992 | 0.68076 | 1.3356 | 0.21456 | 0.34632 | 0 | 0.00504 | 0.24263 | 0.01288 | 0.11706 | 0.0609 | 0.18306 | 0.1347 | 0.09639 | 16:00 | 0.0912 | 0.24574 | 0.10112 | 0.15602 | 0.14092 | 0.097835 | 0.000635 | 0.12208 | 0.11963 | 0.019134 | 0.02486 | 0.75312 | 0.21636 | 0.039591 | 0.0069316 | 0.09197 | 16:00 | 0.012453 | 0.02343 | 0.1719 | 0.036175 | 0.0082335 | 0.05369 | 0.0996 | 0.044156 | 0.010122 | 0.08682 | 0.10446 | 0 | 0.23503 | 0.040658 | 0.049662 | 16:00 | 0.022138 | 0.000935 | 0.07098 | 0 | 0.026985 | 0.03445 | 0.022918 | 0.0072741 | 0.020155 | 0.031538 | 0.002807 | 0.28861 | 0.07284 | 0 | 16:00 | 0.07248 | 0.00936 | 0.08532 | 0.1042 | 0.1114 | 0.037981 | 0.2223 | 0.02282 | 0 | 0.023352 | 0.0075025 | 0.014757 | 0.018185 | 0.0059801 | 0.044938 | 16:00 | 0.01984 | 0.015037 | 0.025372 | 0.016605 | 0.013005 | 0.033036 | 0.075942 | 0.012018 | 0.029204 | 0.0069 | 0.0095798 | 0.030539 | 0.032339 | 0.065433 | 0.014921 | 16:00 | 0.021946 | 0.06224 | 0.028217 | 0.0084186 | 0.017824 | 0.011902 | 0.01372 | 0.050047 | 0.007 | 0.012947 | 0.033675 | 0.021656 | 0 | 0 | 0.012831 | 0.0049351 | 0.012425 | 16:00 | 0.020031 | 0.0085347 | 0.00329 | 0.0044895 | 0.005689 | 0.0049008 | 0.0029131 | 0.0043525 | 0.0022619 | 0.046434 | 0.004812 | 0.020776 | 0.0074733 | 1.2804 | 16:00 | 0.01276 | 0.5868 | 0.43812 | 0.07632 | 0.64368 | 0.06714 | 0.78696 | 0.49662 | 0.7404 | 0.30972 | 0.74352 | 0.80544 |  |  | 16:00 | [9 empty] | 10.1175 |  | 6.8871 | 17.0046
17:00 | 0.72888 | 0.42492 | 0.74016 | 1.3882 | 0.19368 | 0.35424 | 0 | 0.00588 | 0.21187 | 0.01228 | 0.1161 | 0.06144 | 0.16524 | 0.12552 | 0.09531 | 17:00 | 0.096 | 0.23996 | 0.097053 | 0.16785 | 0.13958 | 0.09437 | 0.00064 | 0.12053 | 0.12899 | 0.019141 | 0.01954 | 0.7476 | 0.2112 | 0.046617 | 0.0069341 | 0.09139 | 17:00 | 0.011103 | 0.01968 | 0.1605 | 0.036414 | 0.0082878 | 0.063219 | 0.10376 | 0.051992 | 0.009878 | 0.09666 | 0.09732 | 0 | 0.21954 | 0.044726 | 0.04999 | 17:00 | 0.019738 | 0.00091 | 0.06678 | 0 | 0.023635 | 0.03461 | 0.018047 | 0.0057278 | 0.01821 | 0.024834 | 0.002808 | 0.31934 | 0.08022 | 0 | 17:00 | 0.07224 | 0.0069 | 0.0888 | 0.1034 | 0.1237 | 0.037995 | 0.2247 | 0.01448 | 0 | 0.025031 | 0.008042 | 0.015818 | 0.019493 | 0.0066167 | 0.049722 | 17:00 | 0.02308 | 0.016638 | 0.028073 | 0.018373 | 0.01439 | 0.036552 | 0.084026 | 0.013298 | 0.032313 | 0.00762 | 0.0106 | 0.03379 | 0.035782 | 0.072398 | 0.01651 | 17:00 | 0.024283 | 0.068865 | 0.031221 | 0.0093148 | 0.019722 | 0.013169 | 0.01308 | 0.055375 | 0.01236 | 0.014325 | 0.037259 | 0.023961 | 0 | 0 | 0.014197 | 0.0054604 | 0.013747 | 17:00 | 0.022163 | 0.0094432 | 0.0051793 | 0.0070675 | 0.0089558 | 0.0077149 | 0.0045858 | 0.0068517 | 0.0035607 | 0.036564 | 0.0048138 | 0.01636 | 0.0058847 | 1.3337 | 17:00 | 0.01352 | 0.55152 | 0.4212 | 0.08928 | 0.62568 | 0.06246 | 0.78876 | 0.5265 | 0.7596 | 0.288 | 0.71664 | 0.8448 |  |  | 17:00 | [9 empty] | 10.2375 |  | 6.959 | 17.1965
18:00 | 0.72264 | 0.42468 | 0.7506 | 1.4062 | 0.17712 | 0.35064 | 0 | 0.00576 | 0.16098 | 0.01976 | 0.11106 | 0.0492 | 0.15498 | 0.10266 | 0.08298 | 18:00 | 0.09612 | 0.22257 | 0.085545 | 0.18865 | 0.13637 | 0.09109 | 0.00074 | 0.11065 | 0.14443 | 0.019196 | 0.01734 | 0.75096 | 0.18312 | 0.052788 | 0.0069544 | 0.089795 | 18:00 | 0.0093371 | 0.01775 | 0.14835 | 0.041787 | 0.0095106 | 0.071587 | 0.10456 | 0.058875 | 0.009788 | 0.09762 | 0.06714 | 0 | 0.18287 | 0.051189 | 0.057365 | 18:00 | 0.016599 | 0.000905 | 0.06948 | 0 | 0.024355 | 0.037215 | 0.017302 | 0.0054915 | 0.01698 | 0.023809 | 0.0028162 | 0.33645 | 0.08154 | 0 | 18:00 | 0.07188 | 0.0039 | 0.08736 | 0.0999 | 0.1334 | 0.038105 | 0.2238 | 0.0153 | 0 | 0.026811 | 0.0086137 | 0.016942 | 0.020878 | 0.0069712 | 0.052386 | 18:00 | 0.02328 | 0.01753 | 0.029577 | 0.019357 | 0.015161 | 0.038511 | 0.088528 | 0.01401 | 0.034044 | 0.00996 | 0.011167 | 0.035601 | 0.037699 | 0.076277 | 0.017394 | 18:00 | 0.025584 | 0.072555 | 0.032893 | 0.0098138 | 0.020778 | 0.013875 | 0.01252 | 0.058342 | 0.01172 | 0.015093 | 0.039255 | 0.025245 | 0 | 0 | 0.014958 | 0.0057529 | 0.014484 | 18:00 | 0.02335 | 0.0099492 | 0.0051831 | 0.0070728 | 0.0089625 | 0.0077207 | 0.0045892 | 0.0068568 | 0.0035634 | 0.035055 | 0.0048278 | 0.015685 | 0.005642 | 1.3589 | 18:00 | 0.01816 | 0.53424 | 0.44352 | 0.08298 | 0.59904 | 0.05526 | 0.79668 | 0.53406 | 0.7512 | 0.28608 | 0.66408 | 0.84912 |  |  | 18:00 | [9 empty] | 10.1737 |  | 6.8615 | 17.0352
19:00 | 0.71904 | 0.42492 | 0.7668 | 1.4314 | 0.16272 | 0.34344 | 0 | 0.00504 | 0.14294 | 0.01712 | 0.1107 | 0.04872 | 0.1503 | 0.07938 | 0.08667 | 19:00 | 0.09432 | 0.19134 | 0.039435 | 0.21558 | 0.12753 | 0.08052 | 0.00069 | 0.1 | 0.14245 | 0.019196 | 0.01466 | 0.71016 | 0.16728 | 0.056332 | 0.0069544 | 0.082735 | 19:00 | 0.0074932 | 0.017725 | 0.13155 | 0.048592 | 0.01106 | 0.076393 | 0.11328 | 0.062827 | 0.009348 | 0.09996 | 0.04782 | 0 | 0.16742 | 0.049633 | 0.066707 | 19:00 | 0.013321 | 0.000795 | 0.06132 | 0 | 0.02062 | 0.035215 | 0.0185 | 0.0058716 | 0.01587 | 0.025457 | 0.0028162 | 0.3327 | 0.08472 | 0 | 19:00 | 0.07704 | 0.00468 | 0.08478 | 0.0977 | 0.1343 | 0.038105 | 0.2252 | 0.02548 | 0 | 0.031409 | 0.010091 | 0.019848 | 0.024459 | 0.0068936 | 0.051802 | 19:00 | 0.01304 | 0.017334 | 0.029248 | 0.019141 | 0.014992 | 0.038082 | 0.087542 | 0.013854 | 0.033665 | 0.00858 | 0.011043 | 0.035204 | 0.037279 | 0.075428 | 0.0172 | 19:00 | 0.025299 | 0.071747 | 0.032527 | 0.0097046 | 0.020547 | 0.01372 | 0.01464 | 0.057692 | 0.01236 | 0.014925 | 0.038818 | 0.024964 | 0 | 0 | 0.014791 | 0.0056889 | 0.014323 | 19:00 | 0.02309 | 0.0098384 | 0.0053463 | 0.0072955 | 0.0092447 | 0.0079638 | 0.0047337 | 0.0070727 | 0.0036756 | 0.037482 | 0.0048278 | 0.01677 | 0.0060325 | 1.3622 | 19:00 | 0.019 | 0.49968 | 0.44838 | 0.07182 | 0.57384 | 0.05148 | 0.79002 | 0.52794 | 0.7656 | 0.3036 | 0.63096 | 0.85656 |  |  | 19:00 | [9 empty] | 10.075 |  | 6.69 | 16.765
20:00 | 0.72288 | 0.41352 | 0.75456 | 1.4011 | 0.15984 | 0.31752 | 0 | 0.0048 | 0.13993 | 0.01248 | 0.09858 | 0.045 | 0.14742 | 0.07284 | 0.10053 | 20:00 | 0.09108 | 0.16544 | 0.094828 | 0.2737 | 0.12833 | 0.07353 | 0.00071 | 0.08711 | 0.1339 | 0.019203 | 0.01364 | 0.6696 | 0.17688 | 0.065802 | 0.0069569 | 0.078695 | 20:00 | 0.0072095 | 0.016945 | 0.117 | 0.040951 | 0.0093204 | 0.089235 | 0.11312 | 0.073389 | 0.009496 | 0.09714 | 0.04464 | 0 | 0.14423 | 0.056394 | 0.056218 | 20:00 | 0.012817 | 0.00078 | 0.05538 | 0 | 0.01639 | 0.03321 | 0.022028 | 0.0069915 | 0.015775 | 0.030313 | 0.0028173 | 0.32396 | 0.07632 | 0 | 20:00 | 0.07888 | 0.00504 | 0.08406 | 0.0981 | 0.1302 | 0.038119 | 0.2265 | 0.01876 | 0 | 0.03021 | 0.0097057 | 0.01909 | 0.023525 | 0.0067124 | 0.050441 | 20:00 | 0.01204 | 0.016879 | 0.028479 | 0.018638 | 0.014598 | 0.037081 | 0.085241 | 0.01349 | 0.03278 | 0.00834 | 0.010753 | 0.034279 | 0.036299 | 0.073446 | 0.016749 | 20:00 | 0.024634 | 0.069862 | 0.031672 | 0.0094496 | 0.020007 | 0.01336 | 0.01324 | 0.056176 | 0.01008 | 0.014533 | 0.037798 | 0.024308 | 0 | 0 | 0.014402 | 0.0055394 | 0.013946 | 20:00 | 0.022483 | 0.0095799 | 0.0054748 | 0.0074709 | 0.0094669 | 0.0081552 | 0.0048475 | 0.0072428 | 0.003764 | 0.044631 | 0.0048296 | 0.019969 | 0.0071831 | 1.3457 | 20:00 | 0.01696 | 0.46512 | 0.4302 | 0.07992 | 0.5184 | 0.0504 | 0.7731 | 0.53172 | 0.75576 | 0.27564 | 0.63432 | 0.85464 |  |  | 20:00 | [9 empty] | 9.8346 |  | 6.6123 | 16.4469
21:00 | 0.68208 | 0.39792 | 0.69156 | 1.3126 | 0.15264 | 0.30528 | 0 | 0.00414 | 0.14595 | 0.01368 | 0.0933 | 0.04254 | 0.14229 | 0.0711 | 0.09513 | 21:00 | 0.08664 | 0.15376 | 0.095058 | 0.248 | 0.12806 | 0.066615 | 0.000715 | 0.07011 | 0.12046 | 0.019189 | 0.01306 | 0.61752 | 0.1662 | 0.070751 | 0.0069518 | 0.07533 | 21:00 | 0.0066274 | 0.01668 | 0.1008 | 0.038682 | 0.0088041 | 0.095947 | 0.10296 | 0.078909 | 0.009598 | 0.0858 | 0.03552 | 0 | 0.15307 | 0.053073 | 0.053104 | 21:00 | 0.011782 | 0.00077 | 0.04248 | 0 | 0.014115 | 0.03124 | 0.023242 | 0.0073768 | 0.013875 | 0.031983 | 0.0028152 | 0.27887 | 0.06876 | 0 | 21:00 | 0.07124 | 0.00474 | 0.0783 | 0.0914 | 0.1267 | 0.038092 | 0.2269 | 0.01446 | 0 | 0.025531 | 0.0082026 | 0.016134 | 0.019882 | 0.0057783 | 0.043421 | 21:00 | 0.01424 | 0.01453 | 0.024516 | 0.016045 | 0.012566 | 0.031921 | 0.073379 | 0.011613 | 0.028218 | 0.0081 | 0.0092565 | 0.029509 | 0.031248 | 0.063225 | 0.014418 | 21:00 | 0.021206 | 0.060139 | 0.027265 | 0.0081345 | 0.017223 | 0.0115 | 0.01308 | 0.048358 | 0.00996 | 0.01251 | 0.032538 | 0.020925 | 0 | 0 | 0.012398 | 0.0047685 | 0.012005 | 21:00 | 0.019354 | 0.0082467 | 0.0055905 | 0.0076287 | 0.0096669 | 0.0083275 | 0.0049499 | 0.0073958 | 0.0038435 | 0.04709 | 0.0048261 | 0.021069 | 0.0075789 | 1.2418 | 21:00 | 0.01428 | 0.4464 | 0.43578 | 0.06894 | 0.48456 | 0.0468 | 0.74304 | 0.50292 | 0.7272 | 0.2964 | 0.61512 | 0.79848 |  |  | 21:00 | [9 empty] | 9.3152 |  | 6.1831 | 15.4983
22:00 | 0.5772 | 0.36888 | 0.6228 | 1.1347 | 0.15192 | 0.24768 | 0 | 0.00396 | 0.14595 | 0.0126 | 0.07686 | 0.03204 | 0.13374 | 0.07032 | 0.08136 | 22:00 | 0.08196 | 0.14442 | 0.066518 | 0.22292 | 0.12806 | 0.061475 | 0.000725 | 0.06732 | 0.10425 | 0.019015 | 0.01382 | 0.558 | 0.15528 | 0.059448 | 0.0068886 | 0.071845 | 22:00 | 0.0065296 | 0.016885 | 0.0834 | 0.039638 | 0.0090215 | 0.080618 | 0.08776 | 0.066302 | 0.009032 | 0.07446 | 0.02562 | 0 | 0.14056 | 0.047329 | 0.054415 | 22:00 | 0.011608 | 0.000775 | 0.03312 | 0 | 0.01469 | 0.03107 | 0.019487 | 0.006185 | 0.012045 | 0.026816 | 0.0027896 | 0.24328 | 0.05904 | 0 | 22:00 | 0.057 | 0.00396 | 0.06474 | 0.0782 | 0.1073 | 0.037745 | 0.2224 | 0.01424 | 0 | 0.017494 | 0.0056204 | 0.011055 | 0.013623 | 0.0050408 | 0.037879 | 22:00 | 0.00948 | 0.012675 | 0.021387 | 0.013997 | 0.010963 | 0.027847 | 0.064013 | 0.010131 | 0.024617 | 0.00678 | 0.0080751 | 0.025742 | 0.027259 | 0.055155 | 0.012578 | 22:00 | 0.018499 | 0.052463 | 0.023785 | 0.0070963 | 0.015025 | 0.010033 | 0.0104 | 0.042186 | 0.0086 | 0.010914 | 0.028385 | 0.018255 | 0 | 0 | 0.010816 | 0.0041599 | 0.010473 | 22:00 | 0.016884 | 0.0071942 | 0.0056959 | 0.0077725 | 0.0098492 | 0.0084845 | 0.0050432 | 0.0075352 | 0.0039159 | 0.039482 | 0.0047822 | 0.017665 | 0.0063545 | 1.0646 | 22:00 | 0.01142 | 0.42192 | 0.4185 | 0.05976 | 0.4104 | 0.04644 | 0.6993 | 0.44856 | 0.64704 | 0.27204 | 0.60264 | 0.71448 |  |  | 22:00 | [9 empty] | 8.404 |  | 5.4563 | 13.8603
23:00 | 0.48072 | 0.34524 | 0.5472 | 1.0145 | 0.14544 | 0.21384 | 0 | 0.0033 | 0.14595 | 0.01064 | 0.05124 | 0.02832 | 0.10998 | 0.06876 | 0.0864 | 23:00 | 0.07104 | 0.14196 | 0.034295 | 0.16336 | 0.12377 | 0.0586 | 0.000725 | 0.066595 | 0.089898 | 0.0091272 | 0.01246 | 0.51 | 0.13908 | 0.043257 | 0.0033065 | 0.072 | 23:00 | 0.0062313 | 0.016855 | 0.0753 | 0.037847 | 0.0086139 | 0.058662 | 0.072 | 0.048245 | 0.009226 | 0.04788 | 0.02508 | 0 | 0.12614 | 0.037277 | 0.051956 | 23:00 | 0.011078 | 0.000735 | 0.0318 | 0 | 0.013545 | 0.031155 | 0.016169 | 0.0051319 | 0.012435 | 0.02225 | 0.001339 | 0.16972 | 0.01152 | 0 | 23:00 | 0.0434 | 0.00396 | 0.05376 | 0.061 | 0.0854 | 0.018118 | 0.2175 | 0.00966 | 0 | 0.013096 | 0.0042073 | 0.0082753 | 0.010198 | 0.0035167 | 0.026426 | 23:00 | 0.0078 | 0.0088429 | 0.01492 | 0.0097647 | 0.0076479 | 0.019427 | 0.044658 | 0.0070675 | 0.017174 | 0.0054 | 0.0056335 | 0.017959 | 0.019017 | 0.038478 | 0.0087746 | 23:00 | 0.012906 | 0.036601 | 0.016593 | 0.0049506 | 0.010482 | 0.0069992 | 0.0084 | 0.029431 | 0.00644 | 0.0076137 | 0.019803 | 0.012735 | 0 | 0 | 0.0075454 | 0.0029021 | 0.0073065 | 23:00 | 0.011779 | 0.0050189 | 0.0070736 | 0.0096525 | 0.012231 | 0.010537 | 0.0062631 | 0.0093578 | 0.0048631 | 0.03276 | 0.0022955 | 0.014658 | 0.0052725 | 0.9336 | 23:00 | 0.0099 | 0.40032 | 0.40284 | 0.05328 | 0.38808 | 0.04608 | 0.65862 | 0.41796 | 0.5796 | 0.27204 | 0.6036 | 0.63192 |  |  | 23:00 | [9 empty] | 7.6621 |  | 4.5885 | 12.2506
Всего | 14.0167 | 9.5218 | 14.2218 | 27.0684 | 5.4158 | 6.9437 | 0 | 0.22548 | 4.699 | 0.30512 | 1.9655 | 1.2407 | 3.6004 | 2.4737 | 2.4539 | Всего | 1.7982 | 4.5968 | 1.467 | 3.511 | 2.928 | 1.8769 | 0.025635 | 2.2546 | 2.449 | 0.334 | 0.5599 | 14.671 | 4.2179 | 0.98 | 0.121 | 1.8296 | Всего | 0.234 | 1.0373 | 2.8706 | 0.971 | 0.221 | 1.329 | 1.829 | 1.093 | 0.22391 | 1.9509 | 1.4808 | 0 | 4.296 | 0.912 | 1.333 | Всего | 0.416 | 0.022055 | 1.1171 | 0 | 0.45959 | 0.78484 | 0.46 | 0.146 | 0.40755 | 0.633 | 0.049 | 4.971 | 1.3035 | 0 | Всего | 1.3026 | 0.4713 | 1.6686 | 2.0267 | 2.137 | 0.663 | 5.0918 | 0.3065 | 0 | 0.47 | 0.151 | 0.297 | 0.366 | 0.103 | 0.774 | Всего | 0.31032 | 0.259 | 0.437 | 0.286 | 0.224 | 0.569 | 1.308 | 0.207 | 0.503 | 0.1431 | 0.165 | 0.526 | 0.557 | 1.127 | 0.257 | Всего | 0.378 | 1.072 | 0.486 | 0.145 | 0.307 | 0.205 | 0.23404 | 0.862 | 0.17756 | 0.223 | 0.58 | 0.373 | 0 | 0 | 0.221 | 0.085 | 0.214 | Всего | 0.345 | 0.147 | 0.096 | 0.131 | 0.166 | 0.143 | 0.085 | 0.127 | 0.066 | 0.932 | 0.084 | 0.417 | 0.15 | 26.7655 | Всего | 0.2509 | 10.6078 | 10.3581 | 1.3561 | 12.0082 | 1.4567 | 16.9979 | 10.2591 | 15.5496 | 6.2308 | 16.511 | 16.5552 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | [7 empty] | 206.628 | 0 | 137.7608 | 344.3889
Технический руководитель________________ тел._________
Нагрузка по расчетным приборам учета в точках передачи электроэнергии в ТСО ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал "Нижновэнерго" ЮЭС, МВт
Часы | ПС "Выкса" ф 620 ТП-159 | ПС "Выкса" ф 1-04 ТП-229 | ПС "Выкса" ф 611 ТП-18 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-142 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-181 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-151 Т-2 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 | ПС "Выкса" ф 603 ТП-144 Т-1 котельная | РП-2 ф 2-03 ТП-193 ВЛ-0,4кВ ул.Попова | ПС "Змейка"ф 630 РП-8 яч.12 | ПС "Змейка"ф 631 ТП-64 | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Дулина | РП-1 ф 601 ТП-90 ВЛ-0,4кВ ул Глинки,Чаулина | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ пер.Баумана | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Семафорная | Часы | ТП-120 ф 609 КТП-104 ВЛ-0,4кВ ул.Ушакова | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Челюскина | КТП-18 ф 1644 КТП-114 ВЛ-0,4кВ ул.Зеленая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Школьная, Октября, Сиреневая | ТП-119, ВЛ-0,4кВ, Ул. Осипенко, Совхозная, 8Марта | РП-7 ф 7-15 ТП-140 ВЛ-0,4кВ ул.Футбольная | ПС "Досчатое" ф 606 ТП-148 ВЛ-0,4кВ | РП-2 ф 2-02 ТП-172 ВЛ-0,4кВ ул.Островского | ТП-4 ф 608 ТП-265 ВЛ-0,4кВ ул.Пастухова | г. Выкса, кв. Лесной БС № 853 | ПС "Досчатое" ф 602 ЗТП-199 Т-1 | Проммикрорайон №2 участок РТС Выкса | ТП-6А ВЛ-04 кВ ул.Корнилова | ПС "Досчатое" ф 606 ЗТП-199 Т-2 | итого |  |  | Всего по договору
[31 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0:00 | 0.00012619 | 0.11329 | 0.8658 | 0.01728 | 0.03708 | 0.11055 | 0.0037661 | 0.088528 | 0.035568 | 0.07722 | 0.04195 | 0.021961 | 0.023105 | 0.017946 | 0.021871 | 0:00 | 0.0091162 | 0.016721 | 0.01572 | 0.01806 | 0.03456 | 0.0048099 | 0.030572 | 0.019869 | 0.01348 | 0.001234 | 0 | 0.083028 | 0.019567 | 0 |  |  | 1.7428 | 1.7428
1:00 | 0.00012619 | 0.086104 | 0.819 | 0.01704 | 0.03378 | 0.099505 | 0.0033898 | 0.079684 | 0.032015 | 0.09468 | 0.037759 | 0.021244 | 0.022351 | 0.01736 | 0.021157 | 1:00 | 0.0091316 | 0.01675 | 0.01484 | 0.01611 | 0.03396 | 0.0048181 | 0.030624 | 0.019903 | 0.01116 | 0.001236 | 0 | 0.083742 | 0.0196 | 0 |  |  | 1.6471 | 1.6471
2:00 | 0.00015143 | 0.080701 | 0.8028 | 0.0144 | 0.0297 | 0.088779 | 0.0030244 | 0.071095 | 0.028564 | 0.13149 | 0.033689 | 0.02083 | 0.021915 | 0.017022 | 0.020745 | 2:00 | 0.0088082 | 0.016157 | 0.01508 | 0.01431 | 0.03348 | 0.0046474 | 0.029539 | 0.019198 | 0.01104 | 0.0011923 | 0 | 0.084146 | 0.018906 | 0 |  |  | 1.6214 | 1.6214
3:00 | 0.00012619 | 0.0746 | 0.80028 | 0.01512 | 0.03042 | 0.085381 | 0.0029087 | 0.068374 | 0.027471 | 0.1278 | 0.032399 | 0.020034 | 0.021078 | 0.016371 | 0.019952 | 3:00 | 0.0090238 | 0.016552 | 0.0158 | 0.01386 | 0.033 | 0.0047612 | 0.030262 | 0.019668 | 0.0118 | 0.0012215 | 0 | 0.084892 | 0.019369 | 0 |  |  | 1.6025 | 1.6025
4:00 | 0.00015143 | 0.075123 | 0.81684 | 0.01464 | 0.03132 | 0.086018 | 0.0029304 | 0.068884 | 0.027676 | 0.11475 | 0.032641 | 0.020002 | 0.021044 | 0.016345 | 0.01992 | 4:00 | 0.011318 | 0.020761 | 0.01572 | 0.01377 | 0.03304 | 0.0059718 | 0.037957 | 0.024669 | 0.01232 | 0.001532 | 0 | 0.08474 | 0.024294 | 0 |  |  | 1.6344 | 1.6344
5:00 | 0.00025238 | 0.079829 | 0.95652 | 0.0192 | 0.03642 | 0.097806 | 0.0033319 | 0.078323 | 0.031468 | 0.12339 | 0.037114 | 0.021483 | 0.022602 | 0.017555 | 0.021395 | 5:00 | 0.012735 | 0.023359 | 0.01684 | 0.01497 | 0.03504 | 0.0067193 | 0.042708 | 0.027757 | 0.01224 | 0.0017238 | 0 | 0.084316 | 0.027334 | 0 |  |  | 1.8524 | 1.8524
6:00 | 0.064104 | 0.0997 | 1.093 | 0.02022 | 0.04134 | 0.14379 | 0.0048984 | 0.11515 | 0.046263 | 0.14409 | 0.054563 | 0.021738 | 0.02287 | 0.017763 | 0.021649 | 6:00 | 0.012843 | 0.023557 | 0.017 | 0.01728 | 0.03792 | 0.0067762 | 0.043069 | 0.027992 | 0.01272 | 0.0017384 | 0 | 0.082098 | 0.027566 | 0 |  |  | 2.2217 | 2.2217
7:00 | 0.069782 | 0.10388 | 1.1326 | 0.02142 | 0.04566 | 0.14559 | 0.0049599 | 0.11659 | 0.046844 | 0.14049 | 0.055248 | 0.035895 | 0.037765 | 0.029332 | 0.035749 | 7:00 | 0.014937 | 0.027398 | 0.01872 | 0.02136 | 0.0412 | 0.0078811 | 0.050093 | 0.032556 | 0.01356 | 0.0020219 | 0 | 0.07572 | 0.032061 | 0 |  |  | 2.3593 | 2.3593
8:00 | 0.069555 | 0.10929 | 1.1333 | 0.0198 | 0.04554 | 0.15197 | 0.005177 | 0.12169 | 0.048894 | 0.09279 | 0.057666 | 0.062825 | 0.066098 | 0.051338 | 0.062568 | 8:00 | 0.014598 | 0.026777 | 0.02004 | 0.02178 | 0.03384 | 0.0077024 | 0.048957 | 0.031818 | 0.01752 | 0.001976 | 0 | 0.072472 | 0.031334 | 0 |  |  | 2.4273 | 2.4273
9:00 | 0.069631 | 0.13195 | 1.1668 | 0.01926 | 0.0588 | 0.14687 | 0.0050033 | 0.11761 | 0.047254 | 0.11259 | 0.055731 | 0.067443 | 0.070956 | 0.055112 | 0.067168 | 9:00 | 0.015137 | 0.027766 | 0.0216 | 0.02268 | 0.0334 | 0.0079868 | 0.050764 | 0.032992 | 0.01512 | 0.002049 | 0 | 0.070698 | 0.032491 | 0 |  |  | 2.5248 | 2.5248
10:00 | 0.069504 | 0.13247 | 1.1729 | 0.0228 | 0.05898 | 0.16928 | 0.0057667 | 0.13556 | 0.054463 | 0.12024 | 0.064234 | 0.065468 | 0.068879 | 0.053498 | 0.065201 | 10:00 | 0.015337 | 0.028133 | 0.02164 | 0.02049 | 0.04608 | 0.0080924 | 0.051435 | 0.033429 | 0.01488 | 0.0020761 | 0 | 0.070086 | 0.03292 | 0 |  |  | 2.6038 | 2.6038
11:00 | 0.069378 | 0.12898 | 1.1689 | 0.02334 | 0.05568 | 0.18988 | 0.0064685 | 0.15205 | 0.061091 | 0.08451 | 0.072052 | 0.064831 | 0.068209 | 0.052978 | 0.064566 | 11:00 | 0.015953 | 0.029263 | 0.01996 | 0.02139 | 0.04204 | 0.0084174 | 0.053501 | 0.034771 | 0.0164 | 0.0021594 | 0 | 0.070544 | 0.034242 | 0 |  |  | 2.6116 | 2.6116
12:00 | 0.069782 | 0.12828 | 1.1624 | 0.02412 | 0.06078 | 0.18765 | 0.0063925 | 0.15027 | 0.060374 | 0.08892 | 0.071206 | 0.056343 | 0.059278 | 0.046041 | 0.056113 | 12:00 | 0.015784 | 0.028952 | 0.02256 | 0.01995 | 0.04476 | 0.008328 | 0.052933 | 0.034402 | 0.01672 | 0.0021365 | 0 | 0.070576 | 0.033879 | 0 |  |  | 2.579 | 2.579
13:00 | 0.069126 | 0.13491 | 1.1567 | 0.02556 | 0.05778 | 0.16205 | 0.0055207 | 0.12977 | 0.052139 | 0.10071 | 0.061494 | 0.054591 | 0.057435 | 0.04461 | 0.054368 | 13:00 | 0.014814 | 0.027172 | 0.02404 | 0.02346 | 0.04032 | 0.0078161 | 0.04968 | 0.032288 | 0.01504 | 0.0020052 | 0 | 0.068376 | 0.031797 | 0 |  |  | 2.5036 | 2.5036
14:00 | 0.069277 | 0.12532 | 1.1448 | 0.02562 | 0.05568 | 0.19126 | 0.0065155 | 0.15316 | 0.061536 | 0.08577 | 0.072576 | 0.059417 | 0.062512 | 0.048553 | 0.059174 | 14:00 | 0.015907 | 0.029178 | 0.02472 | 0.02178 | 0.04168 | 0.008393 | 0.053346 | 0.034671 | 0.01844 | 0.0021532 | 0 | 0.069006 | 0.034143 | 0 |  |  | 2.5746 | 2.5746
15:00 | 0.069 | 0.13125 | 1.1977 | 0.02724 | 0.06204 | 0.22089 | 0.0075249 | 0.17689 | 0.071068 | 0.08964 | 0.083819 | 0.063621 | 0.066935 | 0.051989 | 0.063361 | 15:00 | 0.017955 | 0.032934 | 0.02268 | 0.02211 | 0.04508 | 0.0094736 | 0.060215 | 0.039135 | 0.02188 | 0.0024304 | 0 | 0.07123 | 0.038539 | 0 |  |  | 2.7666 | 2.7666
16:00 | 0.069202 | 0.1363 | 1.3302 | 0.03132 | 0.06702 | 0.24542 | 0.0083606 | 0.19653 | 0.078961 | 0.09639 | 0.093127 | 0.061344 | 0.064539 | 0.050128 | 0.061093 | 16:00 | 0.017986 | 0.032991 | 0.02632 | 0.02544 | 0.05064 | 0.0094899 | 0.060318 | 0.039202 | 0.02368 | 0.0024346 | 0 | 0.070818 | 0.038605 | 0 |  |  | 2.9879 | 2.9879
17:00 | 0.069227 | 0.16541 | 1.3828 | 0.03498 | 0.0753 | 0.27154 | 0.0092505 | 0.21745 | 0.087366 | 0.09531 | 0.10304 | 0.046916 | 0.04936 | 0.038338 | 0.046724 | 17:00 | 0.01928 | 0.035364 | 0.02712 | 0.02811 | 0.05652 | 0.010172 | 0.064656 | 0.042021 | 0.02356 | 0.0026097 | 0 | 0.071552 | 0.041382 | 0 |  |  | 3.1153 | 3.1153
18:00 | 0.069429 | 0.17657 | 1.399 | 0.03336 | 0.07614 | 0.28609 | 0.0097462 | 0.2291 | 0.092047 | 0.08298 | 0.10856 | 0.043762 | 0.046042 | 0.035761 | 0.043584 | 18:00 | 0.02065 | 0.037877 | 0.02596 | 0.02976 | 0.05024 | 0.010895 | 0.069252 | 0.045008 | 0.0244 | 0.0027952 | 0 | 0.072174 | 0.044324 | 0 |  |  | 3.1655 | 3.1655
19:00 | 0.069429 | 0.20184 | 1.4252 | 0.0354 | 0.0744 | 0.2829 | 0.0096376 | 0.22655 | 0.091022 | 0.08667 | 0.10735 | 0.035736 | 0.037598 | 0.029202 | 0.03559 | 19:00 | 0.024192 | 0.044374 | 0.02764 | 0.02883 | 0.05332 | 0.012764 | 0.08113 | 0.052728 | 0.02496 | 0.0032746 | 0 | 0.07242 | 0.051926 | 0 |  |  | 3.2261 | 3.2261
20:00 | 0.069454 | 0.2306 | 1.3936 | 0.03792 | 0.06708 | 0.27547 | 0.0093844 | 0.2206 | 0.08863 | 0.10053 | 0.10453 | 0.03279 | 0.034498 | 0.026795 | 0.032656 | 20:00 | 0.023268 | 0.042679 | 0.02636 | 0.0294 | 0.05652 | 0.012277 | 0.078031 | 0.050714 | 0.02168 | 0.0031495 | 0 | 0.072702 | 0.049942 | 0 |  |  | 3.1912 | 3.1912
21:00 | 0.069404 | 0.21857 | 1.3064 | 0.03576 | 0.06054 | 0.23713 | 0.0080784 | 0.1899 | 0.076296 | 0.09513 | 0.089984 | 0.031691 | 0.033342 | 0.025897 | 0.031562 | 21:00 | 0.019665 | 0.03607 | 0.0264 | 0.02724 | 0.05508 | 0.010375 | 0.065947 | 0.04286 | 0.02228 | 0.0026618 | 0 | 0.073112 | 0.042208 | 0 |  |  | 2.9336 | 2.9336
22:00 | 0.068773 | 0.18232 | 1.1282 | 0.02754 | 0.05262 | 0.20687 | 0.0070473 | 0.16566 | 0.066558 | 0.08136 | 0.078499 | 0.026308 | 0.027679 | 0.021498 | 0.026201 | 22:00 | 0.013474 | 0.024715 | 0.02384 | 0.02349 | 0.0448 | 0.0071093 | 0.045187 | 0.029368 | 0.0186 | 0.0018238 | 0 | 0.07499 | 0.028921 | 0 |  |  | 2.5035 | 2.5035
23:00 | 0.033011 | 0.14571 | 1.0102 | 0.02412 | 0.04518 | 0.14432 | 0.0049165 | 0.11557 | 0.046434 | 0.0864 | 0.054764 | 0.022725 | 0.023909 | 0.01857 | 0.022632 | 23:00 | 0.010086 | 0.018501 | 0.01976 | 0.02034 | 0.037 | 0.0053218 | 0.033826 | 0.021984 | 0.01432 | 0.0013653 | 0 | 0.076152 | 0.021649 | 0 |  |  | 2.0787 | 2.0787
Всего | 1.208 | 3.193 | 26.9658 | 0.58746 | 1.2593 | 4.227 | 0.144 | 3.385 | 1.36 | 2.4539 | 1.604 | 0.979 | 1.03 | 0.8 | 0.975 | Всего | 0.362 | 0.664 | 0.51036 | 0.51597 | 1.0135 | 0.191 | 1.214 | 0.789 | 0.4078 | 0.049 | 0 | 1.8096 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 58.4746 | 58.4746
Технический руководитель________________ тел._________